## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a Reagenților pentru Investigații Clinice, Hematologice și PATOLOGICE conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2027 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | 10% NB Formaldehyde ( 006880 ) | 10% NB Formaldehyde ( 006880 ) | 6: Butelie maximum 20 litri Solutie de formalina de 25%, stabilizata, neutra, tamponata, pH7,0
33100000-1 | 2 | 37 % Formaldehyde ( 006881 ) | 37 % Formaldehyde ( 006881 ) | 6: Butelie de maximum 20 litri Solutie de formalina de 37 % , stabilizata, neutra, tamponata, pH7,1
33100000-1 | 3 | 4% NB Formaldehyde ( 006882 ) | 4% NB Formaldehyde ( 006882 ) | 6: 4% NB Formaldehyde ( 006882 ), Butelie de maximum 20 litri Solutie de formalina de 10 % , stabilizata, neutra, tamponata, pH7,0- 7,1, litru
33100000-1 | 4 | Acetona ( 006918 ) | Acetona ( 006918 ) | 6: Acetona, pur pentru analiza,ambalaj flacon.
33100000-1 | 5 | Acid alcohol ( 006884 ) | Acid alcohol ( 006884 ) | 6: Acid alcohol
33100000-1 | 6 | Acid azotic (HNO3) (Amb max. 1 litru) ( 006802 ) | Acid azotic (HNO3) (Amb max. 1 litru) ( 006802 ) | 6: Acid azotic (HNO3) Ambalat în formă lichidă până la 1 litru
33100000-1 | 7 | Acid azotic (HNO3) ( Amb max 0,1 litru) ( 006803 ) | Acid azotic (HNO3) ( Amb max 0,1 litru) ( 006803 ) | 6: Acid azotic (HNO3) Amb max 0,1 litru
33100000-1 | 8 | Acid azotic (HNO3) (Amb max 0,5 litru) ( 006804 ) | Acid azotic (HNO3) (Amb max 0,5 litru) ( 006804 ) | 6: Acid azotic (HNO3) Amb max 0,5 litru
33100000-1 | 9 | Acid boric concentrat (kg) ( 006868 ) | Acid boric concentrat (kg) ( 006868 ) | 6: Acid boric concentrat (kg)
33100000-1 | 10 | Acid carbolic (fenol- (C6H5OH)) ( 006805 ) | Acid carbolic (fenol- (C6H5OH)) ( 006805 ) | 6: Acid carbolic (fenol- (C6H5OH)) Ambalaj flacon până la 0,5 kg
33100000-1 | 11 | Acid citric monohidrat (amb. 1 kg.) ( 006806 ) | Acid citric monohidrat (amb. 1 kg.) ( 006806 ) | 6: Acid citric monohidrat 1. Substanță 2. Amb max. 1 kg Acid citric monohidrat, Puritate ≥ 99,5 % , ambalat in recipient de plastic a cite 1 kg
33100000-1 | 12 | Acid sulfuric, H2SO4 (Amb max 0,5 litru) ( 006808 ) | Acid sulfuric, H2SO4 (Amb max 0,5 litru) ( 006808 ) | 6: Acid sulfuric, H2SO4 Ambalaj max 0,5 litru
33100000-1 | 13 | Acid sulfuric, H2SO4 (Amb max 1 litru) ( 006809 ) | Acid sulfuric, H2SO4 (Amb max 1 litru) ( 006809 ) | 6: Acid sulfuric, H2SO4 Ambalaj max 1 litru
33100000-1 | 14 | ALAUN DE POTASIU ( 006885 ) | ALAUN DE POTASIU ( 006885 ) | 6: ALAUN DE POTASIU KAl(SO4)2
33100000-1 | 15 | Albastru de metilen ( 006810 ) | Albastru de metilen ( 006810 ) | 6: Albastru de metilen 1. Puritatea analit 2. Ambalaj până la 0,100 kg
33100000-1 | 16 | Albastru de metilen sol.apoasa 1% (liq) ( 006874 ) | Albastru de metilen sol.apoasa 1% (liq) ( 006874 ) | 6: Albastru de metilen sol.apoasa 1% (liq) Ambalare până la 1000 ml
33100000-1 | 17 | Alcian Blue Kit PH 2,5 ( 006921 ) | Alcian Blue Kit PH 2,5 ( 006921 ) | 6: Alcian Blue Kit PH 2,5
33100000-1 | 18 | Alcian Blue PAS Kit ( 006919 ) | Alcian Blue PAS Kit ( 006919 ) | 6: Alcian Blue PAS Kit 7x100ml prezinta un set din 100 teste
33100000-1 | 19 | Alcian Blue-P.A.S kit 7x500 ( 006886 ) | Alcian Blue-P.A.S kit 7x500 ( 006886 ) | 6: Alcian Blue-P.A.S kit 7x500.
33100000-1 | 20 | Alcool Izopropilic 99.9% ( 006887 ) | Alcool Izopropilic 99.9% ( 006887 ) | 6: Alcool Izopropilic 99.9% Cerinte de calitate: IVD
33100000-1 | 21 | Alcool prepreparat 100% ( 006888 ) | Alcool prepreparat 100% ( 006888 ) | 6: Solutie alcool etilic 100% denaturat, gata pentru folosire in laborator Butelie 10 l.
33100000-1 | 22 | Alcool prepreparat 70% ( 006889 ) | Alcool prepreparat 70% ( 006889 ) | 6: Solutie alcool etilic 70% denaturat, gata pentru folosire in laborator Butelie maxim 10 l.
33100000-1 | 23 | Alcool prepreparat 80% ( 006890 ) | Alcool prepreparat 80% ( 006890 ) | 6: Solutie alcool etilic 80% denaturat, gata pentru folosire in laborator Butelie maxim 10 l.
33100000-1 | 24 | Azopiram 50ml, pentru identificarea sângelui în materiile fecale ( 006811 ) | Azopiram 50ml, pentru identificarea sângelui în materiile fecale ( 006811 ) | 6: Azopiram 50ml, pentru identificarea sângelui în materiile fecale Setul include: Amidopirină și Clorhidrat de anilină necesar pentru 50 ml de azopiram.
33100000-1 | 25 | Azur –Eozină Romanovski (Ambalaj flacoane până la 1000 ml) ( 006812 ) | Azur –Eozină Romanovski (Ambalaj flacoane până la 1000 ml) ( 006812 ) | 6: Azur –Eozină Romanovski 1. Soluție 2. Ambalaj flacoane până la 1000 ml
33100000-1 | 26 | Azur –Eozină Romanovski (Ambalaj flacoane până la 250 ml) ( 006813 ) | Azur –Eozină Romanovski (Ambalaj flacoane până la 250 ml) ( 006813 ) | 6: Azur –Eozină Romanovski 1. Soluție 2. Ambalaj flacoane până la 250 ml
33100000-1 | 27 | Azur –Eozină Romanovski (Ambalaj flacoane până la 500 ml) ( 006814 ) | Azur –Eozină Romanovski (Ambalaj flacoane până la 500 ml) ( 006814 ) | 6: Azur –Eozină Romanovski 1. Soluție 2. Ambalaj flacoane până la 500 ml
33100000-1 | 28 | Azur II ( 006815 ) | Azur II ( 006815 ) | 6: Azur II 1. Puritatea analit 2. Ambalaj până la 100 g
33100000-1 | 29 | Bluing Reagent pentru histopatologie ( 006892 ) | Bluing Reagent pentru histopatologie ( 006892 ) | 6: Apa(>99%), Sulfat de magneziu(<1%), Bicarbonat de sodium(<1%), 1-tetradecanaminium, certificate IVD, preambalata si sigilate de producator. Certificare IVD. Preambalate si sigilate de la producator.
33100000-1 | 30 | Carbol fuxin (liq) ( 006875 ) | Carbol fuxin (liq) ( 006875 ) | 6: Carbol fuxin (liq) (Fenol 5% + Fuxin 0,3%) (Standart)
33100000-1 | 31 | Citrat de natriu ( 006816 ) | Citrat de natriu ( 006816 ) | 6: Citrat de natriu Amb max 1 kg
33100000-1 | 32 | Cloroform ( 006903 ) | Cloroform ( 006903 ) | 6: Cloroform
33100000-1 | 33 | Clorură de natriu (NaCl) (Amb max 0,5 kg) ( 006817 ) | Clorură de natriu (NaCl) (Amb max 0,5 kg) ( 006817 ) | 6: Clorură de natriu (NaCl) Amb max 0,5 kg
33100000-1 | 34 | Clorură de natriu (NaCl) (Amb max 1 kg) ( 006818 ) | Clorură de natriu (NaCl) (Amb max 1 kg) ( 006818 ) | 6: Clorură de natriu (NaCl) Amb max 1 kg
33100000-1 | 35 | Colorant Main-Grunvald (Ambalaj flacoane până la 1000 ml) ( 006819 ) | Colorant Main-Grunvald (Ambalaj flacoane până la 1000 ml) ( 006819 ) | 6: Colorant Main-Grunvald 1. Soluție 2. Ambalaj flacoane până la 1000 ml
33100000-1 | 36 | Colorant Main-Grunvald (Ambalaj flacoane până la 250 ml) ( 006820 ) | Colorant Main-Grunvald (Ambalaj flacoane până la 250 ml) ( 006820 ) | 6: Colorant Main-Grunvald 1. Soluție 2. Ambalaj flacoane până la 250 ml
33100000-1 | 37 | Colorant Main-Grunvald (Ambalaj flacoane până la 500 ml) ( 006821 ) | Colorant Main-Grunvald (Ambalaj flacoane până la 500 ml) ( 006821 ) | 6: Colorant Main-Grunvald 1. Soluție 2. Ambalaj flacoane până la 500 ml
33100000-1 | 38 | Coloratia Masson Fontana Kit ( 006917 ) | Coloratia Masson Fontana Kit ( 006917 ) | 6: Coloratia Masson Fontana Kit
33100000-1 | 39 | Congo Red Higman KIT 3x100 mL ( 006894 ) | Congo Red Higman KIT 3x100 mL ( 006894 ) | 6: Congo Red Higman Kit 3x100ml prezinta un set din 100 teste
33100000-1 | 40 | Solutie colorant citologie ( echivalent cu Cy-fix) ( 006896 ) | Solutie colorant citologie ( echivalent cu Cy-fix) ( 006896 ) | 6: Solutie colorant citologie ( echivalent cu Cy-fix), ambalare până la 1 litru
33100000-1 | 41 | D-dimeri, fast test kit cantitativ + Control D-dimeri, fast test kit cantitativ ( 006878 ) | D-dimeri, fast test kit cantitativ + Control D-dimeri, fast test kit cantitativ ( 006878 ) | 6: D-dimeri, fast test kit cantitativ - Cerințe specifice pentru kit diagnostic: Determinarea D-dimerilor din plasma cu citrat de sodiu sau K3EDTA, sânge integral cu anticoagulant. Metoda: FIA sau imunofluoriscență fast-test. Componența setului: 24-25 card-teste de unica folosință compatibile cu reader semiautomat oferit. Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare - digitală, individuală lotului, programată în chip sau contact-card. Certificat de conformitate privind Linearitatea metodei: ≈ 10 000 ng/mL. Certificat de conformitate privind Sensibilitatea metodei: minim 95 %. Certificat de conformitate privind Specificitatea metodei: minim 95 %.
33100000-1 | 42 | D-dimeri, fast test kit cantitativ + Control Control p/u D-dimeri, fast test kit cantitativ ( 006879 ) | D-dimeri, fast test kit cantitativ + Control Control p/u D-dimeri, fast test kit cantitativ ( 006879 ) | 6: Control p/u D-dimeri, fast test kit cantitativ - Cerințe specifice pentru kit de control: Set de controale specifice pentru executarea cerințelor controlului intern de calitate în procedura de măsurare a Ddimerilor prin metoda oferită pentru poziția 1 prezentului lot. Ambalaj standard de la producătorul kitului diagnostic pentru poziția 1 prezentului lot.
33100000-1 | 43 | Eosin Y 0,5 % solutie alcoolica. ( 006897 ) | Eosin Y 0,5 % solutie alcoolica. ( 006897 ) | 6: Eosin Y0,5% solutie alcoolica gata pentru pregatire, butelie max 2,5 litri.Cerinte de calitate:IVD .
33100000-1 | 44 | Eosin Y 1 % solutie apoasa. ( 006898 ) | Eosin Y 1 % solutie apoasa. ( 006898 ) | 6: Eosin Y1% solutie apoasa gata pentru pregatire, butelie max 2,5 litri.Cerinte de calitate:IVD .
33100000-1 | 45 | Fenol ( 006899 ) | Fenol ( 006899 ) | 6: Fenol
33100000-1 | 46 | Fenolftaleină ( 006825 ) | Fenolftaleină ( 006825 ) | 6: Fenolftaleină 1. Puritatea analit 2. Ambalaj până la 0,100 kg
33100000-1 | 47 | Gel (echivalent cu Biomount) ( 006929 ) | Gel (echivalent cu Biomount) ( 006929 ) | 6: Gel (echivalent cu Biomount) Pentru acoperirea lamelor; ambalat în flacoane a câte 500 ml
33100000-1 | 48 | Glicerină (Ambalaj max 0,1 kg) ( 006828 ) | Glicerină (Ambalaj max 0,1 kg) ( 006828 ) | 6: Glicerină 1. Ambalaj max 0,1 kg
33100000-1 | 49 | Glicerină (Ambalaj max 0,5 kg) ( 006829 ) | Glicerină (Ambalaj max 0,5 kg) ( 006829 ) | 6: Glicerină 1. Ambalaj max 0,5 kg
33100000-1 | 50 | Glucoză (Ambalaj max 1 kg) ( 006831 ) | Glucoză (Ambalaj max 1 kg) ( 006831 ) | 6: Glucoză Ambalaj max 1 kg
33100000-1 | 51 | Glucoză (Ambalaj max 0,5 kg) ( 006830 ) | Glucoză (Ambalaj max 0,5 kg) ( 006830 ) | 6: Glucoză Ambalaj max 0,5 kg
33100000-1 | 52 | Hematoxilin Harris ( 006924 ) | Hematoxilin Harris ( 006924 ) | 6: Hematoxilin Harris
33100000-1 | 53 | Hematoxilina prepreparata ( 006900 ) | Hematoxilina prepreparata ( 006900 ) | 6: Hematoxilina Harris,solutia pregatita Butelie maxim 2,5 l.
33100000-1 | 54 | Hematoxylin Carazzi (1 litru) ( 006901 ) | Hematoxylin Carazzi (1 litru) ( 006901 ) | 6: Hematoxilina modificata Carazzi gata pregatit. Cerinte de calitate:IVD . Amb. Max 1 litru
33100000-1 | 55 | Hematoxylin Mayer-Lillie (1 litru) ( 006902 ) | Hematoxylin Mayer-Lillie (1 litru) ( 006902 ) | 6: Hematoxilina modificata Mayer-lilie,gata pregatit.Cerinte de calitate:IVD . Amb. Max 1 litru
33100000-1 | 56 | Impregnare cu argint p/u reticulina set ( 006923 ) | Impregnare cu argint p/u reticulina set ( 006923 ) | 6: Impregnare cu argint p/u reticulina set
33100000-1 | 57 | Kit-periodic-Acid-Argint-Methenamină ( 006904 ) | Kit-periodic-Acid-Argint-Methenamină ( 006904 ) | 6: Kit-periodic-Acid-Argint-Methenamină pentru colorarea structurilor argentafinei și a rinichilor(P.A.S.M. / JONES KIT). Recipient a cite un litru.
33100000-1 | 58 | Mediu de montare rapid lamele ( 006905 ) | Mediu de montare rapid lamele ( 006905 ) | 6: Mediu de montare pe baza de xilen compatibele cu ClearVue Thermo Scientific.Recipiente plastic 500 ml.
33100000-1 | 59 | Mucicarmin Kit ( 006920 ) | Mucicarmin Kit ( 006920 ) | 6: Mucicarmin Kit
33100000-1 | 60 | Parafin omogenizat cu aditivi sintetici inlocuitori de ceara (granulat) 56-58 grade ( 006906 ) | Parafin omogenizat cu aditivi sintetici inlocuitori de ceara (granulat) 56-58 grade ( 006906 ) | 6: 10 kg sac; Parafina histologica cu substinuentii de ceara, punct de solidificare. 56-58 oC, amb. Granulata.
33100000-1 | 61 | Parafina cu polimeri plastice omogenizata cu temperatura 56/58 ( 006907 ) | Parafina cu polimeri plastice omogenizata cu temperatura 56/58 ( 006907 ) | 6: Amesticul de ceara de parafina cu polimeri plastice omogenizata granulat cu punctul de topire 56- 58 C. Cerinte de calitate:IVD . Ambalaj până la 5 kg
33100000-1 | 62 | Parafina omogenizata cu temperatura 56/58 ( 006908 ) | Parafina omogenizata cu temperatura 56/58 ( 006908 ) | 6: Amesticul de ceara de parafina omogenizata granulata cu punctul de topire 56-58C pentru infiltrarea optima si lucrul de rutina, .Cerinte de calitate:IVD .C
33100000-1 | 63 | PAS Periodic Acid Schiff Kit PH 2,5 ( 006883 ) | PAS Periodic Acid Schiff Kit PH 2,5 ( 006883 ) | 6: PAS Periodic Acid Schiff Kit PH 2,5
33100000-1 | 64 | Plasma de control normal 4 parametri ( 006834 ) | Plasma de control normal 4 parametri ( 006834 ) | 6: Plasma de control normal 4 parametri (TP, TTPA, TT, FIB) Ambalaj până la 3 ml
33100000-1 | 65 | Plasma de control patologică 4 parametri ( 006835 ) | Plasma de control patologică 4 parametri ( 006835 ) | 6: Plasma de control patologică 4 parametri (TP, TTPA, TT, FIB) Ambalaj până la 3 ml
33100000-1 | 66 | Reacție citochimică - Reacția PAS (Periodic Acid - Schiff reaction) ( 006838 ) | Reacție citochimică - Reacția PAS (Periodic Acid - Schiff reaction) ( 006838 ) | 6: Reacție citochimică - Reacția PAS (Periodic Acid - Schiff reaction) Ambalaj în set
33100000-1 | 67 | Reagent monoclonal anti A1 ( 006844 ) | Reagent monoclonal anti A1 ( 006844 ) | 6: Reagent monoclonal anti A1 Cerinţe generale* Metoda de determinare aglutinare pe suprafață la temperatura camerei, examen vizual. Sensibilitate- aviditate până la 60 sec cu antigenul corespunzător. Specificitate- conform Ag, fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare. Titru anticorpilor nu mai mic de 1:32. Ambalaj până la 10 ml (1ml – min 10 doze)
33100000-1 | 68 | Reagent monoclonal anti D (IgM) sau (IgM+IgG). ( 006845 ) | Reagent monoclonal anti D (IgM) sau (IgM+IgG). ( 006845 ) | 6: Reagent monoclonal anti D (IgM) sau (IgM+IgG) (Toliclon anti D Super). Specificații tehnice: Cerinţe generale* Metoda de determinare aglutinare pe suprafață la temperatura camerei, examen vizual. Sensibilitate- aviditate până la 60 sec cu antigenul corespunzător. Specificitate- conform Ag, fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare. Titru anticorpilor nu mai mic de 1:32. Ambalaj până la 10 ml (1ml – min 10 doze)
33100000-1 | 69 | Reagent monoclonal Anti-A ( 006840 ) | Reagent monoclonal Anti-A ( 006840 ) | 6: Reagent monoclonal (Ţoliclon) Anti-A. Specificații tehnice: Cerinţe generale* Metoda de determinare aglutinare pe suprafață la temperatura camerei, examen vizual. Sensibilitate- aviditate până la 60 sec cu antigenul corespunzător. Specificitate- conform Ag, fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare.Titru anticorpilor nu mai mic de 1:32. Ambalaj până la 10 ml (1ml – min 10 doze)
33100000-1 | 70 | Reagent monoclonal Anti-AB ( 006839 ) | Reagent monoclonal Anti-AB ( 006839 ) | 6: Reagent monoclonal (Ţoliclon) Anti-AB. Specificații tehnice: Cerinţe generale* Metoda de determinare aglutinare pe suprafață la temperatura camerei, examen vizual. Sensibilitate- aviditate până la 60 sec cu antigenul corespunzător. Specificitate- conform Ag, fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare.Titru anticorpilor nu mai mic de 1:32. Ambalaj până la 10 ml (1ml – min 10 doze)
33100000-1 | 71 | Reagent monoclonal Anti-B ( 006841 ) | Reagent monoclonal Anti-B ( 006841 ) | 6: Reagent monoclonal (Ţoliclon) Anti-B. Specificații tehnice: Cerinţe generale* Metoda de determinare aglutinare pe suprafață la temperatura camerei, examen vizual. Sensibilitate- aviditate până la 60 sec cu antigenul corespunzător. Specificitate- conform Ag, fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare.Titru anticorpilor nu mai mic de 1:32. Ambalaj până la 10 ml (1ml – min 10 doze)
33100000-1 | 72 | Reagent monoclonal Kell antigen ( 006843 ) | Reagent monoclonal Kell antigen ( 006843 ) | 6: Reagent monoclonal (Toliclon) Kell antigen Specificații tehnice: Cerinţe generale* Metoda de determinare aglutinare pe suprafață la temperatura camerei, examen vizual. Sensibilitate- aviditate până la 60 sec cu antigenul corespunzător. Specificitate- conform Ag, fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare. Titru anticorpilor nu mai mic de 1:32. Ambalaj până la 10 ml (1ml – min 10 doze)
33100000-1 | 73 | Reticulin kit 7x50 mL ( 006910 ) | Reticulin kit 7x50 mL ( 006910 ) | 6: Reticulin kit 7x50 mmL, setul din 3 reagenti in forma de solutie gata pentru folosire ,cate 100 ml fiecare.
33100000-1 | 74 | Rosu de pirogalol ( 006877 ) | Rosu de pirogalol ( 006877 ) | 6: Metoda de determinare a proteinei in urina. Calibrator inclus in set. În set cu minim 3 calibratori și control în 2 nivele
33100000-1 | 75 | Set p/u determinarea timpului de protrombină (TP) (Set 100 teste) ( 006848 ) | Set p/u determinarea timpului de protrombină (TP) (Set 100 teste) ( 006848 ) | 6: Reagent tromboplastina-calciu pentru determinarea timpului de protrombina după Quick, INR, ISI-1,05 în plasmă. Plasma de control și reagenții de la același producător. Ambalaj: până la 10 ml cu CaCl2 inclus în set.
33100000-1 | 76 | Set p/u determinarea timpului de protrombină (TP) (Set 50 teste) ( 006849 ) | Set p/u determinarea timpului de protrombină (TP) (Set 50 teste) ( 006849 ) | 6: Set p/u determinarea timpului de protrombină (TP) (Set 50 teste)
33100000-1 | 77 | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) (Set 100 teste) ( 006851 ) | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) (Set 100 teste) ( 006851 ) | 6: Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) (Set 100 teste)
33100000-1 | 78 | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) (Set 50 teste) ( 006852 ) | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) (Set 50 teste) ( 006852 ) | 6: Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) (Set 50 teste)
33100000-1 | 79 | Set p/u determinarera fibrinogenului (Set 100 teste) ( 006854 ) | Set p/u determinarera fibrinogenului (Set 100 teste) ( 006854 ) | 6: Set p/u determinarera fibrinogenului (Set 100 teste)
33100000-1 | 80 | Set p/u determinarera fibrinogenului (Set 50 teste) ( 006855 ) | Set p/u determinarera fibrinogenului (Set 50 teste) ( 006855 ) | 6: Set p/u determinarera fibrinogenului (Set 50 teste)
33100000-1 | 81 | Set tusuri pentru tesuturi ( 006911 ) | Set tusuri pentru tesuturi ( 006911 ) | 6: Tusi de China cite 7 culori negru, albastru,verde, rosu, galben, violet, maro. Recipiente din plastic a cite 100 ml. Cerințe de calitate:
33100000-1 | 82 | Soluție Alcool absolut ( 006856 ) | Soluție Alcool absolut ( 006856 ) | 6: Soluție Alcool absolut, Alcool etilic absolut minim 99 %
33100000-1 | 83 | Soluţie concentrată de Hipohlorid, 0,5% ( 006857 ) | Soluţie concentrată de Hipohlorid, 0,5% ( 006857 ) | 6: Soluţie concentrată de Hipohlorid, 0,5% Ambalaj nu mai mult de 1 litru
33100000-1 | 84 | Solutie de decalcinare ( 006912 ) | Solutie de decalcinare ( 006912 ) | 6: Solutie de decalcinare Butelie maximum 2,5 l. C
33100000-1 | 85 | Soluție EA-50 ( 006858 ) | Soluție EA-50 ( 006858 ) | 6: Soluție EA-50
33100000-1 | 86 | Soluție Hematoxilin G-2 ( 006859 ) | Soluție Hematoxilin G-2 ( 006859 ) | 6: Soluție Hematoxilin G-2
33100000-1 | 87 | Soluție Lugol (amb. max 0,1 litri) ( 006860 ) | Soluție Lugol (amb. max 0,1 litri) ( 006860 ) | 6: Soluție Lugol (amb. max 0,1 litri) 1. Soluție 2. Puritate analitică 3. Amb max. 0,1 litri
33100000-1 | 88 | Soluție OG-6 ( 006861 ) | Soluție OG-6 ( 006861 ) | 6: Soluție OG-6
33100000-1 | 89 | Solutie pentru decalcinare cu EDTA ( 006913 ) | Solutie pentru decalcinare cu EDTA ( 006913 ) | 6: Solutie pentru decalcinare care contine EDTA Ambalarea până la 1 litru
33100000-1 | 90 | Sudan-III ( 006862 ) | Sudan-III ( 006862 ) | 6: Sudan-III 1. Puritatea analit 2. Ambalaj până la 100 g
33100000-1 | 91 | Sulfasalicyl-Na ( 006872 ) | Sulfasalicyl-Na ( 006872 ) | 6: Set cu Sulfasalicil-Na pentru determinarea proteinei în urină.(Ambalare până la 200 ml)
33100000-1 | 92 | Test Expres p/u analiza de rutina a urinei 11A Expres test p/u analiza de rutina a urinei 11A ( 006871 ) | Test Expres p/u analiza de rutina a urinei 11A Expres test p/u analiza de rutina a urinei 11A ( 006871 ) | 6: Teste pentru testarea urinei: semicantitative, 11 parametri (sange, urobilinogen, bilirubina, proteina, nitrati, cetone, acid ascorbic, glucoza, PH, densitatea si leucocite), ambalate cite 50-100 in cutii de protectie, certificat de calitate CE.
33100000-1 | 93 | Test Expres p/u analiza de rutina a urinei 8U Expres test p/u analiza de rutina a urinei 8U ( 006870 ) | Test Expres p/u analiza de rutina a urinei 8U Expres test p/u analiza de rutina a urinei 8U ( 006870 ) | 6: Expres test p/u analiza de rutina a urinei 8U ( NIT,URO,PRO,Ph,BLO,KET,BIL,GLU), până la 100 TESTE IN SET. Certificat ISO,SE
33100000-1 | 94 | Test rapid pentru screening la consumul de droguri ( 006876 ) | Test rapid pentru screening la consumul de droguri ( 006876 ) | 6: Test Panel -test rapid pentru screening la consumul de droguri. Determinare în urină. (Echivalent DOA-10 Test-Panel)
33100000-1 | 95 | Teste p/u urina (5 parametri) ( 006873 ) | Teste p/u urina (5 parametri) ( 006873 ) | 6: Teste p/u urina (5 parametri):pH, proteina,glucoza,sînge ketoni; Ambalaj până la 100 teste
33100000-1 | 96 | Teste pentru determinarea a 2 parametri în urină (glucoza+corpi cetonici) ( 006863 ) | Teste pentru determinarea a 2 parametri în urină (glucoza+corpi cetonici) ( 006863 ) | 6: Teste pentru determinarea a 2 parametri în urină (glucoza+corpi cetonici) Ambalaj până la 25 teste Expres teste diagnostice p/u analiza pentru testele cu un termen de stabilitate de 3 luni, iar pentru testele cu un termen de stabilitate de 6 luni- ambalarea se permite până la 50 teste în cutie.
33100000-1 | 97 | Teste pentru determinarea proteinei în urina ( 006864 ) | Teste pentru determinarea proteinei în urina ( 006864 ) | 6: Teste pentru determinarea proteinei în urina Ambalaj până la 25 teste Expres teste diagnostice p/u analiza pentru testele cu un termen de stabilitate de 3 luni, iar pentru testele cu un termen de stabilitate de 6 luni- ambalarea se permite până la 50 teste în cutie.
33100000-1 | 98 | Teste pentru determinarea sîngelui ocult în urina ( 006865 ) | Teste pentru determinarea sîngelui ocult în urina ( 006865 ) | 6: Teste pentru determinarea sîngelui ocult în urina Ambalaj până la 100 teste Expres teste diagnostice p/u analiza
33100000-1 | 99 | Tetraborat de sodiu ( 006869 ) | Tetraborat de sodiu ( 006869 ) | 6: Tetraborat de sodiu
33100000-1 | 100 | Toluen ( 006914 ) | Toluen ( 006914 ) | 6: Toluen
33100000-1 | 101 | Trilon B ( 006866 ) | Trilon B ( 006866 ) | 6: Trilon B 1. Puritatea analit 2. Ambalaj până la 100 g
33100000-1 | 102 | Ulei de imersie ( 006867 ) | Ulei de imersie ( 006867 ) | 6: Ulei de imersie Ambalaj până la 100 ml
33100000-1 | 103 | Set echivalent cu Van Ghiezon kit ( 006922 ) | Set echivalent cu Van Ghiezon kit ( 006922 ) | 6: Set echivalent cu Van Ghiezon kit
33100000-1 | 104 | Set echivelant cu Van Gieson Trichrome kit 3x100 mL ( 006915 ) | Set echivelant cu Van Gieson Trichrome kit 3x100 mL ( 006915 ) | 6: Set echivalent cu Van Gieson Trichrome kit 3x100 mL, setul din 3 reagenti in forma de solutie gata pentru folosire ,cate 100 ml fiecare. .
33100000-1 | 105 | Xelen ( 006916 ) | Xelen ( 006916 ) | 6: Xelen. Ambalaj maxim 10 litre butelie.
33100000-1 | 106 | Acid acetic concentrat ( 008015 ) | Acid acetic concentrat ( 008015 ) | 6: Acid acetic concentrat. Puritate analitică și chimică. Ambalaj ≤ 1,0 L
33100000-1 | 107 | Acid carbolic ( 008017 ) | Acid carbolic ( 008017 ) | 6: Acid carbolic. Tipul reagenților - lichid, ambalaj - până la 100ml
33100000-1 | 108 | Acid clorchidric 0,1N-Pentru determinarea concentrației ionelor clor în transpirație Acid chlorchidric 0,1N-Pentru determinarea concentrației ionelor clor în transpirație ( 008018 ) | Acid clorchidric 0,1N-Pentru determinarea concentrației ionelor clor în transpirație Acid chlorchidric 0,1N-Pentru determinarea concentrației ionelor clor în transpirație ( 008018 ) | 6: Acid chlorchidric 0,1N-Pentru determinarea concentrației ionelor clor în transpirație
33100000-1 | 109 | Acid clorchidric 1N-Pentru metoda I-FISH Acid chlorchidric 1N-Pentru metoda I-FISH ( 008019 ) | Acid clorchidric 1N-Pentru metoda I-FISH Acid chlorchidric 1N-Pentru metoda I-FISH ( 008019 ) | 6: Acid chlorchidric 1N-Pentru metoda I-FISH
33100000-1 | 110 | Acid clorhidric concentrat ( 008020 ) | Acid clorhidric concentrat ( 008020 ) | 6: Acid clorhidric concentrat. Tipul reagenților - lichid, ambalaj - până la 1 L
33100000-1 | 111 | Acid clorhidric, Concentrație ≥ 37% ( 008021 ) | Acid clorhidric, Concentrație ≥ 37% ( 008021 ) | 6: Puritate analitică și chimică. Concentrație ≥ 37%. APHA ≤ 10, soluție clară, fără suspensii sau sediment. Masa moleculara - 36,46 g/mol. Ambalaj ≤ 1,0 L
33100000-1 | 112 | Acid Ortofosforic H3PO4 min 85% ( 008022 ) | Acid Ortofosforic H3PO4 min 85% ( 008022 ) | 6: Acid ortofosforic H3PO4 min. 85%
33100000-1 | 113 | Antigel cardiolipin MRS sifilis ( 008108 ) | Antigel cardiolipin MRS sifilis ( 008108 ) | 6: Antigel cardiolipin MRS sifilis pentru 1000 teste inclusiv material de control
33100000-1 | 114 | Azopiram 50 ml pentru controlul prelucrării instrumentelor ( 008109 ) | Azopiram 50 ml pentru controlul prelucrării instrumentelor ( 008109 ) | 6: Azopiram 50 ml pentru controlul prelucrării instrumentelor
33100000-1 | 115 | Briliant Crezyl Blue ( 008110 ) | Briliant Crezyl Blue ( 008110 ) | 6: Briliant Crezyl Blue pentru colorarea reticulocitelor
33100000-1 | 116 | Bromtimol Albastru ( 008111 ) | Bromtimol Albastru ( 008111 ) | 6: Bromtimol Albastru
33100000-1 | 117 | Clei de cauciuc-tip Rubbercement (Fixogum)-Pentru analiza I-FISH ( 008112 ) | Clei de cauciuc-tip Rubbercement (Fixogum)-Pentru analiza I-FISH ( 008112 ) | 6: Clei de cauciuc-tip Rubbercement (Fixogum)-Pentru analiza I-FISH
33100000-1 | 118 | Colchicină reactiv 97% ( 008113 ) | Colchicină reactiv 97% ( 008113 ) | 6: Colchicină reactiv 97%-Pentru determinarea pașaportului cromosomal din sângele venos, determinarea cariotipului din culturi amniotice fetale
33100000-1 | 119 | Colorant Giemza Stain Kario Max improved R66 soluţie Gurr pentru cariotipareă, flac mx 100 ml ( 008114 ) | Colorant Giemza Stain Kario Max improved R66 soluţie Gurr pentru cariotipareă, flac mx 100 ml ( 008114 ) | 6: Colorant Giemza Stain Kario Max improved R66 soluţie Gurr pentru cariotipareă, flac mx 100 ml-Pentru determinarea pașaportului cromosomal din sângele venos, determinarea cariotipului din culturi amniotice fetale
33100000-1 | 120 | Colorant Orcein acetic (la cour) sol.1%, flac-80-100 ( 008115 ) | Colorant Orcein acetic (la cour) sol.1%, flac-80-100 ( 008115 ) | 6: Colorant Orcein acetic (la cour) sol.1%, flac-80-100-Pentru determinarea coprusculilor Barr
33100000-1 | 121 | DPX mounting medium-(xilen), 1 litru, pentru metoda Papa Nicolau - frotiu conventional ( 008118 ) | DPX mounting medium-(xilen), 1 litru, pentru metoda Papa Nicolau - frotiu conventional ( 008118 ) | 6: DPX mounting medium-(xilen), 1 litru, pentru metoda Papa Nicolau - frotiu conventional. Componente: Acrlic resins mixture în xylene.
33100000-1 | 122 | Eozin (tip Leişman) ( 008119 ) | Eozin (tip Leişman) ( 008119 ) | 6: Eozin (tip Leişman) Lichid gata pentu folosire,CC
33100000-1 | 123 | FISH Probe kit pentru determinarea simultană a cromozomilor 13, 18, 21, X, Y (pentru investigații în lichidul amniotic), pentru 10 teste (100mkl) ( 008120 ) | FISH Probe kit pentru determinarea simultană a cromozomilor 13, 18, 21, X, Y (pentru investigații în lichidul amniotic), pentru 10 teste (100mkl) ( 008120 ) | 6: FISH reagent Kit 5- colorFISH probe(pentru cromosomii 13,18,21,X,Y pentru investigații în lichid amniotic), kit-100mkl-Pentru analiza I-FISH
33100000-1 | 124 | Fixativ Cyto Spray pe baza de alcool, flacon 100ml, pentru metoda Papa Nicolau - frotiu conventional ( 008121 ) | Fixativ Cyto Spray pe baza de alcool, flacon 100ml, pentru metoda Papa Nicolau - frotiu conventional ( 008121 ) | 6: Fixativ Cyto Spray pe baza de alcool, flacon 100ml, pentru metoda Papa Nicolau - frotiu conventional
33100000-1 | 125 | Fixator echivalent cu May-Grunwald Giemsa ( 008122 ) | Fixator echivalent cu May-Grunwald Giemsa ( 008122 ) | 6: Fixator echivalent cu May-Grunwald Giemsa. Tipul reagenților - lichid, ambalaj - până la 1 L
33100000-1 | 126 | Set pentru colorarea histologica a Helicobacter pylori în probe gastroscopice echivalent cu Giemsa HP Kit ( 008124 ) | Set pentru colorarea histologica a Helicobacter pylori în probe gastroscopice echivalent cu Giemsa HP Kit ( 008124 ) | 6: Giemsa HP Kit din 4 reagenti in forma de solutie gata pentru folosire, minim pentru 100 teste; pentru colorarea histologica a Helicobacter pylori în probe gastroscopice. Contine 1x50ml solutie Giemsa, 1x100ml solutie tampon pH7.2, 2x100mlreactiv de diferenttiere, 2x100mlreactiv de deshidratare. Nu necesita cuptor.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat. Sigilate si preambalate de la producator. De la deschidere sa fie valabile nu mai putin de 12 luni. Prezentarea mostrelor la solicitare.
33100000-1 | 127 | Hematoxil Weigert A ( 008125 ) | Hematoxil Weigert A ( 008125 ) | 6: Hematoxil Weigert A Reagentul A Produs chimic de laborator, lichid, color si meros specific
33100000-1 | 128 | Hematoxil Weigert B ( 008126 ) | Hematoxil Weigert B ( 008126 ) | 6: Hematoxil Weigert B Reagentul B Produs chimic de laborator, lichid, color si miros specific
33100000-1 | 129 | Hematoxilin Mayer ( 008127 ) | Hematoxilin Mayer ( 008127 ) | 6: HEMATOXILIN MAYER Format: Produs chimic de laborator, lichid, aspect color și miros specific, Utilizare: Diagnostic histologic de rutină in vitro; HEMM-OT-2,5L Certificare: certificat de analiză (COA) sau declarație CE; Aplicație: imprignarea coloră a elementelo rnuclear-celulare în secțiune/ test histologic Componența chimică: Haematoxlina, Sulfat de aluan de aluminiu si potasiu, Iodura de sodiu, Cloral hidrat, Acid acetic Particularități tehnice ale reactivului:  Soluție chimică lichidă, miros specific,  Soluție gata de utilizare  compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, compatibil cu sistemele automatizate de colorație Unitatea de măsură: Litru Ambalajul: livrat destinatorului în recepienți de 2,5 litre în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații:  date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare);  toate pozițiiile lotului să fie produse de același producător  denumire producător: nume și adresa producătorului;  Informații de siguranță în pictograme Limbajul tichetului: Romînă, Rusă, Engleză, Germană, Franceză, Italiană,
33100000-1 | 130 | Inlocuitor de xilen ( 008132 ) | Inlocuitor de xilen ( 008132 ) | 6: Inlocuitor de xilen (ex.: Bioclear sau Tissue-Clear) Domeniu de aplicare: in procesul de confectionarea рrоbеlоr biologice in lаbоrаtоr de histopatologie/citopatologie. Prezentarea mostrelor.
33100000-1 | 131 | Lichid fixativ pentru frotiuri ginecologice ( 008133 ) | Lichid fixativ pentru frotiuri ginecologice ( 008133 ) | 6: Spray (95% etanol cu 1% polietilenglicol) flacon 100-200ml
33100000-1 | 132 | Material de control a stripurilor de urina Nivel Normal si Nivel Patologic ( 008134 ) | Material de control a stripurilor de urina Nivel Normal si Nivel Patologic ( 008134 ) | 6: Material de control - controlul calitatii stripurilor pentru urina semicantitative, 11 parametri (sange, urobilinogen, bilirubina, proteina, nitrati, cetone, acid ascorbic, glucoza, PH, densitatea si leucocite), ambalate in flacoane 20ml, certificat de calitate CE.
33100000-1 | 133 | Reactiv pentru evidențierea reticulocitelor ( 008136 ) | Reactiv pentru evidențierea reticulocitelor ( 008136 ) | 6: Reactiv pentru evidențierea reticulocitelor. Tipul reagenților - lichid, ambalaj - până la 1 L
33100000-1 | 134 | Reagenţi p/u determinarea timpului de trombină (TT) şi a TT cu protaminsulfat ( 008137 ) | Reagenţi p/u determinarea timpului de trombină (TT) şi a TT cu protaminsulfat ( 008137 ) | 6: Reagenţi p/u determinarea timpului de trombină (TT) şi a TT cu protaminsulfat Flacoane cu 2 ml reactiv trombin liofilizat.Metoda manuala
33100000-1 | 135 | Salin Sodium Citrat 20xSSC, flac ambalaj de la producător-Pentru analiza I-FISH ( 008140 ) | Salin Sodium Citrat 20xSSC, flac ambalaj de la producător-Pentru analiza I-FISH ( 008140 ) | 6: Salin Sodium Citrat 20xSSC, flac ambalaj de la producător-Pentru analiza I-FISH
33100000-1 | 136 | Saponin pulbere ( 008141 ) | Saponin pulbere ( 008141 ) | 6: Saponin (pulbere)
33100000-1 | 137 | Set pentru colorarea micobacteriilor la BAAR după Țil Nilson (după autor), set - 300-350ml ( 008142 ) | Set pentru colorarea micobacteriilor la BAAR după Țil Nilson (după autor), set - 300-350ml ( 008142 ) | 6: Set pentru colorarea micobacteriilor la BAAR după Țil Nilson (după autor), set - 300-350ml
33100000-1 | 138 | Silitra, Puritatea analitică sau chimică, 1kg ( 008143 ) | Silitra, Puritatea analitică sau chimică, 1kg ( 008143 ) | 6: Silitra, Puritatea analitică sau chimică, 1kg
33100000-1 | 139 | Soluție briliant crezol albastru pentru clorarea reticulocitelor ( 008144 ) | Soluție briliant crezol albastru pentru clorarea reticulocitelor ( 008144 ) | 6: Soluție albastru crezol briliant pentru clorarea reticulocitelor, ambalaj ≤ 100 ml
33100000-1 | 140 | Soluție Bufer 10x PBS ( 008145 ) | Soluție Bufer 10x PBS ( 008145 ) | 6: Soluție Bufer 10x PBS-Pentru analiza I-FISH
33100000-1 | 141 | Soluție de spălare 1-Pentru analiza I-FISH ( 008146 ) | Soluție de spălare 1-Pentru analiza I-FISH ( 008146 ) | 6: Soluție de spălare 1-Pentru analiza I-FISH
33100000-1 | 142 | Soluție de spălare 2-Pentru analiza I-FISH ( 008147 ) | Soluție de spălare 2-Pentru analiza I-FISH ( 008147 ) | 6: Soluție de spălare 2-Pentru analiza I-FISH
33100000-1 | 143 | Soluție pentru colectarea reticulocite, ambalaj 50-60ml ( 008148 ) | Soluție pentru colectarea reticulocite, ambalaj 50-60ml ( 008148 ) | 6: Soluție pentru colectarea reticulocite, ambalaj 50-60ml
33100000-1 | 144 | Test – strip rapid pentru determinarea prezenței Proteinei Bence-Jones ( 008150 ) | Test – strip rapid pentru determinarea prezenței Proteinei Bence-Jones ( 008150 ) | 6: Test – strip rapid pentru determinarea prezenței Proteinei Bence-Jones, ambalare până la 100 teste per set
33100000-1 | 145 | Test rapid anti-HCV. ( 008151 ) | Test rapid anti-HCV. ( 008151 ) | 6: Metoda de testare - test imunocromatografic calitativ, vizual pentru determinarea în ser uman sau plasmă a anticorpilor anti-HCV. Limita de detecție a testului-expres - 2,0 ng/ml. Casete(cartrige) pentru determinare în ambalaje individuale. Casetele să fie marcate corespunzător(cu inscripție HCV sau anti-HCV).
33100000-1 | 146 | Test rapid HBsAg. ( 008152 ) | Test rapid HBsAg. ( 008152 ) | 6: Metoda de testare - test imunocromatografic calitativ, vizual pentru determinarea în ser uman sau plasmă a marcherului hepatic: HBsAg. Limita de detecție a testului-expres - 1,0 ng/ml. Casete(cartrige) pentru determinare în ambalaje individuale. Casetele să fie marcate corespunzător(cu inscripție HBsAg).
33100000-1 | 147 | Test rapid HBV panel. ( 008153 ) | Test rapid HBV panel. ( 008153 ) | 6: Metoda de testare - test imunocromatografic calitativ vizual pentru determinarea simultană în ser uman sau plasmă a marcherilor hepatici: HBsAg, anti-HBs, HBeAg, anti-HBe și anti-HBcor IgG. Limita de detecție - 2,0 ng/ml pentru fiecare marcher. Casete(cartrige) pentru determinare în ambalaje individuale.
33100000-1 | 148 | Test rapid la Procalcitonina. ( 008154 ) | Test rapid la Procalcitonina. ( 008154 ) | 6: Metoda de testare - test imunocromatografic pentru determinare vizuală calitativă în ser uman sau plasmă a procalcitoninei - marcher al infecției bacteriene. Limita de detecție - 0,5 ng/ml. Casete(cartrige) pentru determinare sigilate în ambalaje separate pentru fiecare test.
33100000-1 | 149 | Test rapid la Troponina I. ( 008155 ) | Test rapid la Troponina I. ( 008155 ) | 6: Metoda de testare - test imunocromatografic pentru determinare vizuală calitativă în ser uman sau plasmă a Troponinei I - marcher cardiac. Limita de detecție - 1,0 ng/ml. Casete(cartrige) pentru determinare sigilate în ambalaje separate pentru fiecare test. Casetele să fie marcate corespunzător(cu inscripție Tn I sau Troponina I). Sensibilitatea minim 98,5 % (valoarea cut-off),specificitatea minim 98,4%
33100000-1 | 150 | Test rapid pentru screening la consumul de alcool ( 008156 ) | Test rapid pentru screening la consumul de alcool ( 008156 ) | 6: Test rapid pentru screening la consumul de alcool. Determinarea în urină sau sânge.
33100000-1 | 151 | Test rapid pentu determinarea sângerării oculte ( 008157 ) | Test rapid pentu determinarea sângerării oculte ( 008157 ) | 6: Test de unica folosire pentru determinarea sângerării în materiile fecale pentru uz profesional
33100000-1 | 152 | Teste pentru determinarea PH -ului vaginal ( 008158 ) | Teste pentru determinarea PH -ului vaginal ( 008158 ) | 6: Teste pentru determinarea PH -ului vaginal
33100000-1 | 153 | Ulei de imersie de cedru, fl. min 80 ml – max 100 ml-Pentru investigații citogenetice ( 008161 ) | Ulei de imersie de cedru, fl. min 80 ml – max 100 ml-Pentru investigații citogenetice ( 008161 ) | 6: Ulei de imersie de cedru, fl. min 80 ml – max 100 ml-Pentru investigații citogenetice
33100000-1 | 154 | Ulei de imersie non-fluorescent, fl. min 10 ml-max 20 ml-Microscopie frotiurilor ( 008162 ) | Ulei de imersie non-fluorescent, fl. min 10 ml-max 20 ml-Microscopie frotiurilor ( 008162 ) | 6: Ulei de imersie non-fluorescent, fl. min 10 ml-max 20 ml-Microscopie frotiurilor
33100000-1 | 155 | Ureea Carbamida CH4N2O ( 008163 ) | Ureea Carbamida CH4N2O ( 008163 ) | 6: Ureea Carbamida CH4N2O
33100000-1 | 156 | Cadmium acetate dihydrate ( 008270 ) | Cadmium acetate dihydrate ( 008270 ) | 6: AnalarR NORMAPUR analytical reagent, ( echivalent 22189.294 )-1kg
33100000-1 | 157 | Gram Color KIT 4x250 ML ( 008271 ) | Gram Color KIT 4x250 ML ( 008271 ) | 6: Coloratia dupa Gram, Gram Color KIT 4x250 ML
33100000-1 | 158 | Expres test p/u determinarea CK-MB ( 008272 ) | Expres test p/u determinarea CK-MB ( 008272 ) | 6: Expres test p/u determinarea CK-MB. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Consumabile sa fie ambalate securizat, marcat §i etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichete
33100000-1 | 159 | Expres test p/u determinarea D-dimeri ( 008273 ) | Expres test p/u determinarea D-dimeri ( 008273 ) | 6: Expres test p/u determinarea D-dimeri. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Consumabile sa fie ambalate securizat, marcat §i etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichete
33100000-1 | 160 | Ammonia standard solution ( 008275 ) | Ammonia standard solution ( 008275 ) | 6: Ammonia standard solution 1000 µg/ml, (echivalent cu CL01.0111, Chem-Lab, Belgium) – 1 flacon -100ml
33100000-1 | 161 | Colloidal iron kit ( 008279 ) | Colloidal iron kit ( 008279 ) | 6: Colloidal iron kit
33100000-1 | 162 | Coloratie Masson trichrome ( 008280 ) | Coloratie Masson trichrome ( 008280 ) | 6: Coloratia histochimica utilizata pe sectiunele pe din blocuri de parafina (RTU gata de utilizare);IVD ISO-CE 1 kit pentru 100 teste
33100000-1 | 163 | Triplu test rapid calitativ pentru Markeri Cardiaci ( 008281 ) | Triplu test rapid calitativ pentru Markeri Cardiaci ( 008281 ) | 6: Cerințe specifice pentru kit diagnostic: Caseta (1 buc) Triplu-test pentru determinarea ”one step” [ Troponina (I sau T) + CK-MB + Myoglobina ] prin metoda imunocromatografică laterală calitativă. Cerințe generale: Certificat de garanție, Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD.
[5 empty] | Suma total: |  | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a Reagenților pentru Investigații Clinice, Hematologice și PATOLOGICE conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2027 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | 10% NB Formaldehyde ( 006880 ) | 10% NB Formaldehyde ( 006880 ) | Bucată | 5015 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 156259.04
33100000-1 | 2 | 37 % Formaldehyde ( 006881 ) | 37 % Formaldehyde ( 006881 ) | Bucată | 2581 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 98938.33
33100000-1 | 3 | 4% NB Formaldehyde ( 006882 ) | 4% NB Formaldehyde ( 006882 ) | Bucată | 820 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 25584
33100000-1 | 4 | Acetona ( 006918 ) | Acetona ( 006918 ) | Bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 915
33100000-1 | 5 | Acid alcohol ( 006884 ) | Acid alcohol ( 006884 ) | Bucată | 15 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3474.37
33100000-1 | 6 | Acid azotic (HNO3) (Amb max. 1 litru) ( 006802 ) | Acid azotic (HNO3) (Amb max. 1 litru) ( 006802 ) | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1816.16
33100000-1 | 7 | Acid azotic (HNO3) ( Amb max 0,1 litru) ( 006803 ) | Acid azotic (HNO3) ( Amb max 0,1 litru) ( 006803 ) | Bucată | 2.1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1159.4
33100000-1 | 8 | Acid azotic (HNO3) (Amb max 0,5 litru) ( 006804 ) | Acid azotic (HNO3) (Amb max 0,5 litru) ( 006804 ) | Bucată | 0.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 276.05
33100000-1 | 9 | Acid boric concentrat (kg) ( 006868 ) | Acid boric concentrat (kg) ( 006868 ) | Bucată | 1.2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 252
33100000-1 | 10 | Acid carbolic (fenol- (C6H5OH)) ( 006805 ) | Acid carbolic (fenol- (C6H5OH)) ( 006805 ) | Bucată | 0.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 376.66
33100000-1 | 11 | Acid citric monohidrat (amb. 1 kg.) ( 006806 ) | Acid citric monohidrat (amb. 1 kg.) ( 006806 ) | Bucată | 9.2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3818
33100000-1 | 12 | Acid sulfuric, H2SO4 (Amb max 0,5 litru) ( 006808 ) | Acid sulfuric, H2SO4 (Amb max 0,5 litru) ( 006808 ) | Bucată | 1.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 207
33100000-1 | 13 | Acid sulfuric, H2SO4 (Amb max 1 litru) ( 006809 ) | Acid sulfuric, H2SO4 (Amb max 1 litru) ( 006809 ) | Bucată | 27 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7142.17
33100000-1 | 14 | ALAUN DE POTASIU ( 006885 ) | ALAUN DE POTASIU ( 006885 ) | Bucată | 3.2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 666.69
33100000-1 | 15 | Albastru de metilen ( 006810 ) | Albastru de metilen ( 006810 ) | Bucată | 3.3 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 34154.63
33100000-1 | 16 | Albastru de metilen sol.apoasa 1% (liq) ( 006874 ) | Albastru de metilen sol.apoasa 1% (liq) ( 006874 ) | Bucată | 90550 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 37729.16
33100000-1 | 17 | Alcian Blue Kit PH 2,5 ( 006921 ) | Alcian Blue Kit PH 2,5 ( 006921 ) | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 300
33100000-1 | 18 | Alcian Blue PAS Kit ( 006919 ) | Alcian Blue PAS Kit ( 006919 ) | Bucată | 6 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5750.04
33100000-1 | 19 | Alcian Blue-P.A.S kit 7x500 ( 006886 ) | Alcian Blue-P.A.S kit 7x500 ( 006886 ) | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 28.8
33100000-1 | 20 | Alcool Izopropilic 99.9% ( 006887 ) | Alcool Izopropilic 99.9% ( 006887 ) | Bucată | 1402 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 124960.25
33100000-1 | 21 | Alcool prepreparat 100% ( 006888 ) | Alcool prepreparat 100% ( 006888 ) | Bucată | 2170 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 164612.58
33100000-1 | 22 | Alcool prepreparat 70% ( 006889 ) | Alcool prepreparat 70% ( 006889 ) | Bucată | 620 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 36564.5
33100000-1 | 23 | Alcool prepreparat 80% ( 006890 ) | Alcool prepreparat 80% ( 006890 ) | Bucată | 460 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 36248
33100000-1 | 24 | Azopiram 50ml, pentru identificarea sângelui în materiile fecale ( 006811 ) | Azopiram 50ml, pentru identificarea sângelui în materiile fecale ( 006811 ) | Bucată | 523 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 32168.85
33100000-1 | 25 | Azur –Eozină Romanovski (Ambalaj flacoane până la 1000 ml) ( 006812 ) | Azur –Eozină Romanovski (Ambalaj flacoane până la 1000 ml) ( 006812 ) | Bucată | 371003 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 140981.14
33100000-1 | 26 | Azur –Eozină Romanovski (Ambalaj flacoane până la 250 ml) ( 006813 ) | Azur –Eozină Romanovski (Ambalaj flacoane până la 250 ml) ( 006813 ) | Bucată | 18250 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 36135
33100000-1 | 27 | Azur –Eozină Romanovski (Ambalaj flacoane până la 500 ml) ( 006814 ) | Azur –Eozină Romanovski (Ambalaj flacoane până la 500 ml) ( 006814 ) | Bucată | 13000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 27300
33100000-1 | 28 | Azur II ( 006815 ) | Azur II ( 006815 ) | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9403.5
33100000-1 | 29 | Bluing Reagent pentru histopatologie ( 006892 ) | Bluing Reagent pentru histopatologie ( 006892 ) | Bucată | 15 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2526.37
33100000-1 | 30 | Carbol fuxin (liq) ( 006875 ) | Carbol fuxin (liq) ( 006875 ) | Bucată | 31002 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11780.75
33100000-1 | 31 | Citrat de natriu ( 006816 ) | Citrat de natriu ( 006816 ) | Bucată | 27.95 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 20459.4
33100000-1 | 32 | Cloroform ( 006903 ) | Cloroform ( 006903 ) | Bucată | 306 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 70074
33100000-1 | 33 | Clorură de natriu (NaCl) (Amb max 0,5 kg) ( 006817 ) | Clorură de natriu (NaCl) (Amb max 0,5 kg) ( 006817 ) | Bucată | 52 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4722.03
33100000-1 | 34 | Clorură de natriu (NaCl) (Amb max 1 kg) ( 006818 ) | Clorură de natriu (NaCl) (Amb max 1 kg) ( 006818 ) | Bucată | 114.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10535.14
33100000-1 | 35 | Colorant Main-Grunvald (Ambalaj flacoane până la 1000 ml) ( 006819 ) | Colorant Main-Grunvald (Ambalaj flacoane până la 1000 ml) ( 006819 ) | Bucată | 236000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 104784
33100000-1 | 36 | Colorant Main-Grunvald (Ambalaj flacoane până la 250 ml) ( 006820 ) | Colorant Main-Grunvald (Ambalaj flacoane până la 250 ml) ( 006820 ) | Bucată | 5250 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9012.5
33100000-1 | 37 | Colorant Main-Grunvald (Ambalaj flacoane până la 500 ml) ( 006821 ) | Colorant Main-Grunvald (Ambalaj flacoane până la 500 ml) ( 006821 ) | Bucată | 3000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4675
33100000-1 | 38 | Coloratia Masson Fontana Kit ( 006917 ) | Coloratia Masson Fontana Kit ( 006917 ) | Bucată | 251 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7530
33100000-1 | 39 | Congo Red Higman KIT 3x100 mL ( 006894 ) | Congo Red Higman KIT 3x100 mL ( 006894 ) | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1875
33100000-1 | 40 | Solutie colorant citologie ( echivalent cu Cy-fix) ( 006896 ) | Solutie colorant citologie ( echivalent cu Cy-fix) ( 006896 ) | Bucată | 7 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3605
33100000-1 | 41 | D-dimeri, fast test kit cantitativ + Control D-dimeri, fast test kit cantitativ ( 006878 ) | D-dimeri, fast test kit cantitativ + Control D-dimeri, fast test kit cantitativ ( 006878 ) | Bucată | 10250 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 347987.5
33100000-1 | 42 | D-dimeri, fast test kit cantitativ + Control Control p/u D-dimeri, fast test kit cantitativ ( 006879 ) | D-dimeri, fast test kit cantitativ + Control Control p/u D-dimeri, fast test kit cantitativ ( 006879 ) | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 339.53
33100000-1 | 43 | Eosin Y 0,5 % solutie alcoolica. ( 006897 ) | Eosin Y 0,5 % solutie alcoolica. ( 006897 ) | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3820
33100000-1 | 44 | Eosin Y 1 % solutie apoasa. ( 006898 ) | Eosin Y 1 % solutie apoasa. ( 006898 ) | Bucată | 134 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 25862
33100000-1 | 45 | Fenol ( 006899 ) | Fenol ( 006899 ) | Bucată | 5.1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9486
33100000-1 | 46 | Fenolftaleină ( 006825 ) | Fenolftaleină ( 006825 ) | Bucată | 220 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4226.2
33100000-1 | 47 | Gel (echivalent cu Biomount) ( 006929 ) | Gel (echivalent cu Biomount) ( 006929 ) | Bucată | 38000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 24383.33
33100000-1 | 48 | Glicerină (Ambalaj max 0,1 kg) ( 006828 ) | Glicerină (Ambalaj max 0,1 kg) ( 006828 ) | Bucată | 9.1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 841.75
33100000-1 | 49 | Glicerină (Ambalaj max 0,5 kg) ( 006829 ) | Glicerină (Ambalaj max 0,5 kg) ( 006829 ) | Bucată | 22 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1980
33100000-1 | 50 | Glucoză (Ambalaj max 1 kg) ( 006831 ) | Glucoză (Ambalaj max 1 kg) ( 006831 ) | Bucată | 51 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10710
33100000-1 | 51 | Glucoză (Ambalaj max 0,5 kg) ( 006830 ) | Glucoză (Ambalaj max 0,5 kg) ( 006830 ) | Bucată | 6 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1380.24
33100000-1 | 52 | Hematoxilin Harris ( 006924 ) | Hematoxilin Harris ( 006924 ) | Bucată | 96 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 37920
33100000-1 | 53 | Hematoxilina prepreparata ( 006900 ) | Hematoxilina prepreparata ( 006900 ) | Bucată | 45 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 14674.5
33100000-1 | 54 | Hematoxylin Carazzi (1 litru) ( 006901 ) | Hematoxylin Carazzi (1 litru) ( 006901 ) | Bucată | 60 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 26136
33100000-1 | 55 | Hematoxylin Mayer-Lillie (1 litru) ( 006902 ) | Hematoxylin Mayer-Lillie (1 litru) ( 006902 ) | Bucată | 71 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 19809
33100000-1 | 56 | Impregnare cu argint p/u reticulina set ( 006923 ) | Impregnare cu argint p/u reticulina set ( 006923 ) | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1718.75
33100000-1 | 57 | Kit-periodic-Acid-Argint-Methenamină ( 006904 ) | Kit-periodic-Acid-Argint-Methenamină ( 006904 ) | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 817.5
33100000-1 | 58 | Mediu de montare rapid lamele ( 006905 ) | Mediu de montare rapid lamele ( 006905 ) | Bucată | 111 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 60962.3
33100000-1 | 59 | Mucicarmin Kit ( 006920 ) | Mucicarmin Kit ( 006920 ) | Bucată | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6840
33100000-1 | 60 | Parafin omogenizat cu aditivi sintetici inlocuitori de ceara (granulat) 56-58 grade ( 006906 ) | Parafin omogenizat cu aditivi sintetici inlocuitori de ceara (granulat) 56-58 grade ( 006906 ) | Bucată | 1613 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 279317.83
33100000-1 | 61 | Parafina cu polimeri plastice omogenizata cu temperatura 56/58 ( 006907 ) | Parafina cu polimeri plastice omogenizata cu temperatura 56/58 ( 006907 ) | Bucată | 315 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 53445
33100000-1 | 62 | Parafina omogenizata cu temperatura 56/58 ( 006908 ) | Parafina omogenizata cu temperatura 56/58 ( 006908 ) | Bucată | 1665 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 186049.87
33100000-1 | 63 | PAS Periodic Acid Schiff Kit PH 2,5 ( 006883 ) | PAS Periodic Acid Schiff Kit PH 2,5 ( 006883 ) | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3000
33100000-1 | 64 | Plasma de control normal 4 parametri ( 006834 ) | Plasma de control normal 4 parametri ( 006834 ) | Bucată | 783 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 39443.62
33100000-1 | 65 | Plasma de control patologică 4 parametri ( 006835 ) | Plasma de control patologică 4 parametri ( 006835 ) | Bucată | 748 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 37680.5
33100000-1 | 66 | Reacție citochimică - Reacția PAS (Periodic Acid - Schiff reaction) ( 006838 ) | Reacție citochimică - Reacția PAS (Periodic Acid - Schiff reaction) ( 006838 ) | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4212.54
33100000-1 | 67 | Reagent monoclonal anti A1 ( 006844 ) | Reagent monoclonal anti A1 ( 006844 ) | Bucată | 385 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10892.29
33100000-1 | 68 | Reagent monoclonal anti D (IgM) sau (IgM+IgG). ( 006845 ) | Reagent monoclonal anti D (IgM) sau (IgM+IgG). ( 006845 ) | Bucată | 9550 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 45457.5
33100000-1 | 69 | Reagent monoclonal Anti-A ( 006840 ) | Reagent monoclonal Anti-A ( 006840 ) | Bucată | 10580 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 33002
33100000-1 | 70 | Reagent monoclonal Anti-AB ( 006839 ) | Reagent monoclonal Anti-AB ( 006839 ) | Bucată | 3440 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13794.4
33100000-1 | 71 | Reagent monoclonal Anti-B ( 006841 ) | Reagent monoclonal Anti-B ( 006841 ) | Bucată | 10780 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 31262
33100000-1 | 72 | Reagent monoclonal Kell antigen ( 006843 ) | Reagent monoclonal Kell antigen ( 006843 ) | Bucată | 1810 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 88690
33100000-1 | 73 | Reticulin kit 7x50 mL ( 006910 ) | Reticulin kit 7x50 mL ( 006910 ) | Bucată | 300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4890
33100000-1 | 74 | Rosu de pirogalol ( 006877 ) | Rosu de pirogalol ( 006877 ) | Bucată | 26400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 30888
33100000-1 | 75 | Set p/u determinarea timpului de protrombină (TP) (Set 100 teste) ( 006848 ) | Set p/u determinarea timpului de protrombină (TP) (Set 100 teste) ( 006848 ) | Bucată | 1877 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 140775
33100000-1 | 76 | Set p/u determinarea timpului de protrombină (TP) (Set 50 teste) ( 006849 ) | Set p/u determinarea timpului de protrombină (TP) (Set 50 teste) ( 006849 ) | Bucată | 13850 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13850
33100000-1 | 77 | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) (Set 100 teste) ( 006851 ) | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) (Set 100 teste) ( 006851 ) | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7314
33100000-1 | 78 | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) (Set 50 teste) ( 006852 ) | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) (Set 50 teste) ( 006852 ) | Bucată | 62 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2745.35
33100000-1 | 79 | Set p/u determinarera fibrinogenului (Set 100 teste) ( 006854 ) | Set p/u determinarera fibrinogenului (Set 100 teste) ( 006854 ) | Bucată | 749 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 83719.47
33100000-1 | 80 | Set p/u determinarera fibrinogenului (Set 50 teste) ( 006855 ) | Set p/u determinarera fibrinogenului (Set 50 teste) ( 006855 ) | Bucată | 247 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 17127.39
33100000-1 | 81 | Set tusuri pentru tesuturi ( 006911 ) | Set tusuri pentru tesuturi ( 006911 ) | Bucată | 7 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 48545
33100000-1 | 82 | Soluție Alcool absolut ( 006856 ) | Soluție Alcool absolut ( 006856 ) | Bucată | 754.4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 100303.76
33100000-1 | 83 | Soluţie concentrată de Hipohlorid, 0,5% ( 006857 ) | Soluţie concentrată de Hipohlorid, 0,5% ( 006857 ) | Bucată | 95000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 17100
33100000-1 | 84 | Solutie de decalcinare ( 006912 ) | Solutie de decalcinare ( 006912 ) | Bucată | 125 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 19025
33100000-1 | 85 | Soluție EA-50 ( 006858 ) | Soluție EA-50 ( 006858 ) | Bucată | 89 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 21927.37
33100000-1 | 86 | Soluție Hematoxilin G-2 ( 006859 ) | Soluție Hematoxilin G-2 ( 006859 ) | Bucată | 55 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13537.79
33100000-1 | 87 | Soluție Lugol (amb. max 0,1 litri) ( 006860 ) | Soluție Lugol (amb. max 0,1 litri) ( 006860 ) | Bucată | 20.4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 23358
33100000-1 | 88 | Soluție OG-6 ( 006861 ) | Soluție OG-6 ( 006861 ) | Bucată | 90.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16937.07
33100000-1 | 89 | Solutie pentru decalcinare cu EDTA ( 006913 ) | Solutie pentru decalcinare cu EDTA ( 006913 ) | Bucată | 60 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 20400
33100000-1 | 90 | Sudan-III ( 006862 ) | Sudan-III ( 006862 ) | Bucată | 420 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3141.6
33100000-1 | 91 | Sulfasalicyl-Na ( 006872 ) | Sulfasalicyl-Na ( 006872 ) | Bucată | 10800 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5184
33100000-1 | 92 | Test Expres p/u analiza de rutina a urinei 11A Expres test p/u analiza de rutina a urinei 11A ( 006871 ) | Test Expres p/u analiza de rutina a urinei 11A Expres test p/u analiza de rutina a urinei 11A ( 006871 ) | Bucată | 275000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 168987.5
33100000-1 | 93 | Test Expres p/u analiza de rutina a urinei 8U Expres test p/u analiza de rutina a urinei 8U ( 006870 ) | Test Expres p/u analiza de rutina a urinei 8U Expres test p/u analiza de rutina a urinei 8U ( 006870 ) | Bucată | 15000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9772.5
33100000-1 | 94 | Test rapid pentru screening la consumul de droguri ( 006876 ) | Test rapid pentru screening la consumul de droguri ( 006876 ) | Bucată | 1530 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 40545
33100000-1 | 95 | Teste p/u urina (5 parametri) ( 006873 ) | Teste p/u urina (5 parametri) ( 006873 ) | Bucată | 102800 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 47380.52
33100000-1 | 96 | Teste pentru determinarea a 2 parametri în urină (glucoza+corpi cetonici) ( 006863 ) | Teste pentru determinarea a 2 parametri în urină (glucoza+corpi cetonici) ( 006863 ) | Bucată | 22775 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6149.25
33100000-1 | 97 | Teste pentru determinarea proteinei în urina ( 006864 ) | Teste pentru determinarea proteinei în urina ( 006864 ) | Bucată | 10200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2550
33100000-1 | 98 | Teste pentru determinarea sîngelui ocult în urina ( 006865 ) | Teste pentru determinarea sîngelui ocult în urina ( 006865 ) | Bucată | 1300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 325
33100000-1 | 99 | Tetraborat de sodiu ( 006869 ) | Tetraborat de sodiu ( 006869 ) | Bucată | 1.2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 534
33100000-1 | 100 | Toluen ( 006914 ) | Toluen ( 006914 ) | Bucată | 450 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 35100
33100000-1 | 101 | Trilon B ( 006866 ) | Trilon B ( 006866 ) | Bucată | 2100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 315
33100000-1 | 102 | Ulei de imersie ( 006867 ) | Ulei de imersie ( 006867 ) | Bucată | 33800 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7774
33100000-1 | 103 | Set echivalent cu Van Ghiezon kit ( 006922 ) | Set echivalent cu Van Ghiezon kit ( 006922 ) | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 60
33100000-1 | 104 | Set echivelant cu Van Gieson Trichrome kit 3x100 mL ( 006915 ) | Set echivelant cu Van Gieson Trichrome kit 3x100 mL ( 006915 ) | Bucată | 7 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5425
33100000-1 | 105 | Xelen ( 006916 ) | Xelen ( 006916 ) | Bucată | 2570 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 185219.9
33100000-1 | 106 | Acid acetic concentrat ( 008015 ) | Acid acetic concentrat ( 008015 ) | Bucată | 30215 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4532.25
33100000-1 | 107 | Acid carbolic ( 008017 ) | Acid carbolic ( 008017 ) | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10488.33
33100000-1 | 108 | Acid clorchidric 0,1N-Pentru determinarea concentrației ionelor clor în transpirație Acid chlorchidric 0,1N-Pentru determinarea concentrației ionelor clor în transpirație ( 008018 ) | Acid clorchidric 0,1N-Pentru determinarea concentrației ionelor clor în transpirație Acid chlorchidric 0,1N-Pentru determinarea concentrației ionelor clor în transpirație ( 008018 ) | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 750
33100000-1 | 109 | Acid clorchidric 1N-Pentru metoda I-FISH Acid chlorchidric 1N-Pentru metoda I-FISH ( 008019 ) | Acid clorchidric 1N-Pentru metoda I-FISH Acid chlorchidric 1N-Pentru metoda I-FISH ( 008019 ) | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 845
33100000-1 | 110 | Acid clorhidric concentrat ( 008020 ) | Acid clorhidric concentrat ( 008020 ) | Bucată | 8 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1453.33
33100000-1 | 111 | Acid clorhidric, Concentrație ≥ 37% ( 008021 ) | Acid clorhidric, Concentrație ≥ 37% ( 008021 ) | Bucată | 500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2083.33
33100000-1 | 112 | Acid Ortofosforic H3PO4 min 85% ( 008022 ) | Acid Ortofosforic H3PO4 min 85% ( 008022 ) | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 125
33100000-1 | 113 | Antigel cardiolipin MRS sifilis ( 008108 ) | Antigel cardiolipin MRS sifilis ( 008108 ) | Bucată | 28 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6300
33100000-1 | 114 | Azopiram 50 ml pentru controlul prelucrării instrumentelor ( 008109 ) | Azopiram 50 ml pentru controlul prelucrării instrumentelor ( 008109 ) | Bucată | 201.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12393.93
33100000-1 | 115 | Briliant Crezyl Blue ( 008110 ) | Briliant Crezyl Blue ( 008110 ) | Bucată | 1400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2730
33100000-1 | 116 | Bromtimol Albastru ( 008111 ) | Bromtimol Albastru ( 008111 ) | Bucată | 0.2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8000
33100000-1 | 117 | Clei de cauciuc-tip Rubbercement (Fixogum)-Pentru analiza I-FISH ( 008112 ) | Clei de cauciuc-tip Rubbercement (Fixogum)-Pentru analiza I-FISH ( 008112 ) | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2668.33
33100000-1 | 118 | Colchicină reactiv 97% ( 008113 ) | Colchicină reactiv 97% ( 008113 ) | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3080
33100000-1 | 119 | Colorant Giemza Stain Kario Max improved R66 soluţie Gurr pentru cariotipareă, flac mx 100 ml ( 008114 ) | Colorant Giemza Stain Kario Max improved R66 soluţie Gurr pentru cariotipareă, flac mx 100 ml ( 008114 ) | Bucată | 500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6375
33100000-1 | 120 | Colorant Orcein acetic (la cour) sol.1%, flac-80-100 ( 008115 ) | Colorant Orcein acetic (la cour) sol.1%, flac-80-100 ( 008115 ) | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6037.5
33100000-1 | 121 | DPX mounting medium-(xilen), 1 litru, pentru metoda Papa Nicolau - frotiu conventional ( 008118 ) | DPX mounting medium-(xilen), 1 litru, pentru metoda Papa Nicolau - frotiu conventional ( 008118 ) | Bucată | 8 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12000
33100000-1 | 122 | Eozin (tip Leişman) ( 008119 ) | Eozin (tip Leişman) ( 008119 ) | Bucată | 11000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1283.33
33100000-1 | 123 | FISH Probe kit pentru determinarea simultană a cromozomilor 13, 18, 21, X, Y (pentru investigații în lichidul amniotic), pentru 10 teste (100mkl) ( 008120 ) | FISH Probe kit pentru determinarea simultană a cromozomilor 13, 18, 21, X, Y (pentru investigații în lichidul amniotic), pentru 10 teste (100mkl) ( 008120 ) | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 340400
33100000-1 | 124 | Fixativ Cyto Spray pe baza de alcool, flacon 100ml, pentru metoda Papa Nicolau - frotiu conventional ( 008121 ) | Fixativ Cyto Spray pe baza de alcool, flacon 100ml, pentru metoda Papa Nicolau - frotiu conventional ( 008121 ) | Bucată | 145 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 18032.05
33100000-1 | 125 | Fixator echivalent cu May-Grunwald Giemsa ( 008122 ) | Fixator echivalent cu May-Grunwald Giemsa ( 008122 ) | Bucată | 30 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13267.25
33100000-1 | 126 | Set pentru colorarea histologica a Helicobacter pylori în probe gastroscopice echivalent cu Giemsa HP Kit ( 008124 ) | Set pentru colorarea histologica a Helicobacter pylori în probe gastroscopice echivalent cu Giemsa HP Kit ( 008124 ) | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2867.33
33100000-1 | 127 | Hematoxil Weigert A ( 008125 ) | Hematoxil Weigert A ( 008125 ) | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 572
33100000-1 | 128 | Hematoxil Weigert B ( 008126 ) | Hematoxil Weigert B ( 008126 ) | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 500
33100000-1 | 129 | Hematoxilin Mayer ( 008127 ) | Hematoxilin Mayer ( 008127 ) | Bucată | 12 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4659
33100000-1 | 130 | Inlocuitor de xilen ( 008132 ) | Inlocuitor de xilen ( 008132 ) | Bucată | 620 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 46500
33100000-1 | 131 | Lichid fixativ pentru frotiuri ginecologice ( 008133 ) | Lichid fixativ pentru frotiuri ginecologice ( 008133 ) | Bucată | 6 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 482.7
33100000-1 | 132 | Material de control a stripurilor de urina Nivel Normal si Nivel Patologic ( 008134 ) | Material de control a stripurilor de urina Nivel Normal si Nivel Patologic ( 008134 ) | Bucată | 176 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 21120
33100000-1 | 133 | Reactiv pentru evidențierea reticulocitelor ( 008136 ) | Reactiv pentru evidențierea reticulocitelor ( 008136 ) | Bucată | 6.6 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1650
33100000-1 | 134 | Reagenţi p/u determinarea timpului de trombină (TT) şi a TT cu protaminsulfat ( 008137 ) | Reagenţi p/u determinarea timpului de trombină (TT) şi a TT cu protaminsulfat ( 008137 ) | Bucată | 30 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 625
33100000-1 | 135 | Salin Sodium Citrat 20xSSC, flac ambalaj de la producător-Pentru analiza I-FISH ( 008140 ) | Salin Sodium Citrat 20xSSC, flac ambalaj de la producător-Pentru analiza I-FISH ( 008140 ) | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1640
33100000-1 | 136 | Saponin pulbere ( 008141 ) | Saponin pulbere ( 008141 ) | Bucată | 0.1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1140
33100000-1 | 137 | Set pentru colorarea micobacteriilor la BAAR după Țil Nilson (după autor), set - 300-350ml ( 008142 ) | Set pentru colorarea micobacteriilor la BAAR după Țil Nilson (după autor), set - 300-350ml ( 008142 ) | Bucată | 28 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7653.33
33100000-1 | 138 | Silitra, Puritatea analitică sau chimică, 1kg ( 008143 ) | Silitra, Puritatea analitică sau chimică, 1kg ( 008143 ) | Bucată | 256 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15360
33100000-1 | 139 | Soluție briliant crezol albastru pentru clorarea reticulocitelor ( 008144 ) | Soluție briliant crezol albastru pentru clorarea reticulocitelor ( 008144 ) | Bucată | 2650 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6205.41
33100000-1 | 140 | Soluție Bufer 10x PBS ( 008145 ) | Soluție Bufer 10x PBS ( 008145 ) | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4600
33100000-1 | 141 | Soluție de spălare 1-Pentru analiza I-FISH ( 008146 ) | Soluție de spălare 1-Pentru analiza I-FISH ( 008146 ) | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3733.2
33100000-1 | 142 | Soluție de spălare 2-Pentru analiza I-FISH ( 008147 ) | Soluție de spălare 2-Pentru analiza I-FISH ( 008147 ) | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3733.2
33100000-1 | 143 | Soluție pentru colectarea reticulocite, ambalaj 50-60ml ( 008148 ) | Soluție pentru colectarea reticulocite, ambalaj 50-60ml ( 008148 ) | Bucată | 300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12900
33100000-1 | 144 | Test – strip rapid pentru determinarea prezenței Proteinei Bence-Jones ( 008150 ) | Test – strip rapid pentru determinarea prezenței Proteinei Bence-Jones ( 008150 ) | Bucată | 225 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4815
33100000-1 | 145 | Test rapid anti-HCV. ( 008151 ) | Test rapid anti-HCV. ( 008151 ) | Bucată | 13160 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 70504.7
33100000-1 | 146 | Test rapid HBsAg. ( 008152 ) | Test rapid HBsAg. ( 008152 ) | Bucată | 13520 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 60230.25
33100000-1 | 147 | Test rapid HBV panel. ( 008153 ) | Test rapid HBV panel. ( 008153 ) | Bucată | 1380 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 51750
33100000-1 | 148 | Test rapid la Procalcitonina. ( 008154 ) | Test rapid la Procalcitonina. ( 008154 ) | metru | 975 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 25106.25
33100000-1 | 149 | Test rapid la Troponina I. ( 008155 ) | Test rapid la Troponina I. ( 008155 ) | metru | 52730 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 352362.95
33100000-1 | 150 | Test rapid pentru screening la consumul de alcool ( 008156 ) | Test rapid pentru screening la consumul de alcool ( 008156 ) | metru | 260 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1345.5
33100000-1 | 151 | Test rapid pentu determinarea sângerării oculte ( 008157 ) | Test rapid pentu determinarea sângerării oculte ( 008157 ) | Bucată | 81035 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 349528.26
33100000-1 | 152 | Teste pentru determinarea PH -ului vaginal ( 008158 ) | Teste pentru determinarea PH -ului vaginal ( 008158 ) | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 783.33
33100000-1 | 153 | Ulei de imersie de cedru, fl. min 80 ml – max 100 ml-Pentru investigații citogenetice ( 008161 ) | Ulei de imersie de cedru, fl. min 80 ml – max 100 ml-Pentru investigații citogenetice ( 008161 ) | Bucată | 3100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11805.83
33100000-1 | 154 | Ulei de imersie non-fluorescent, fl. min 10 ml-max 20 ml-Microscopie frotiurilor ( 008162 ) | Ulei de imersie non-fluorescent, fl. min 10 ml-max 20 ml-Microscopie frotiurilor ( 008162 ) | Bucată | 1160 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11745
33100000-1 | 155 | Ureea Carbamida CH4N2O ( 008163 ) | Ureea Carbamida CH4N2O ( 008163 ) | Bucată | 0.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 157.5
33100000-1 | 156 | Cadmium acetate dihydrate ( 008270 ) | Cadmium acetate dihydrate ( 008270 ) | Bucată | 0.05 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 206
33100000-1 | 157 | Gram Color KIT 4x250 ML ( 008271 ) | Gram Color KIT 4x250 ML ( 008271 ) | Bucată | 11 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4950
33100000-1 | 158 | Expres test p/u determinarea CK-MB ( 008272 ) | Expres test p/u determinarea CK-MB ( 008272 ) | Bucată | 520 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4045.6
33100000-1 | 159 | Expres test p/u determinarea D-dimeri ( 008273 ) | Expres test p/u determinarea D-dimeri ( 008273 ) | Bucată | 3260 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 91540.8
33100000-1 | 160 | Ammonia standard solution ( 008275 ) | Ammonia standard solution ( 008275 ) | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1585
33100000-1 | 161 | Colloidal iron kit ( 008279 ) | Colloidal iron kit ( 008279 ) | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3135
33100000-1 | 162 | Coloratie Masson trichrome ( 008280 ) | Coloratie Masson trichrome ( 008280 ) | Bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5949
33100000-1 | 163 | Triplu test rapid calitativ pentru Markeri Cardiaci ( 008281 ) | Triplu test rapid calitativ pentru Markeri Cardiaci ( 008281 ) | Bucată | 1180 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 33134.4
|  |  |  | 4: SUMA TOTALĂ; 7: 0; 8: 0 | 5439315.3
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________