## Sheet1
Ultrasonograf General, Cardiac, Vascular, performanţă înaltă
Cod |  | 300120
APLICAŢII CLINICE |  | Abdominal, Cardiac, TCD, Urologice, Pediatrice, MSK, Vascular, Părți moi
Consolă | cu mișcări independente | Sus/Jos
Dreapta/Stînga
PROBE PORTURI Active |  | ≥ 4
PROBE TIP, MHz | Linear | 8 - 16 MHz
|  | Elemente fizice:≥ 192 | Informație adițională
| Convex Single Cristal | 1,5 - 6 MHz | 500 000 lei cu TVA
Elemente fizice:≥ 192
| Phased/Vector Single Cristal | 2 - 5 MHz
Elemente fizice:≥ 92
Frecvența maximă a sistemului |  | ≥ 24 MHz
NIVELE DE GRI |  | ≥256
PREPROCESARE, canale digitale |  | ≥ 9 000 000
GAMA DINAMICA |  | ≥ 300 dB
Adîncimea de scanare |  | ≥ 40 cm
POSTPROCESARE |  | Mape culore
Inversare spectru
Unghi de scanare
Baseline
Multifrecvențe |  | ≥ 7
MODURI de Scanare | 2-D mod | da
| M-mod | da
| Color M -mod | da
| Anatomical M-Mod | da
| Mod Panoramic | da
| Mod Trapizoidal | da
| Compunere spațială | ≥ 7 trepte
| Mod de procesare adaptivă pentru eliminarea artefactelor și zgomotelor de imagine | ≥ 10 trepte
| Mod de procesare avansată a imaginii, care compensează variația de propagare a ultrasunetului în diferite țesuturi | Da
| Imagine Moduri Regim de analiza a intensitatii de unda WI, regim ce ne permite aprecierea complexa a tensiunii arteriale si a caracteristicilor hemodinamice | da
| Tehnologii, necesar pentru investigarile vaselor cu un inalt grad de stenoza | Da
| Harmonic imaging | da
DOPPLER | Tip | CWD, PWD, PDI, Color Doppler, TDI
| Direcțional-PDI | da
| Vizualizare îm rezuluție înaltă a fluxului sangvin | da
| Duplex | da
| Triplex | da
| Metode de masurare | manual, Semi-automat, Automat, Automat în timp real
Moduri de vizualizare | 2D/PW | Da
| 2D/Color Doppler | Da
| 2D/M mode | Da
| 2D/PW/ Color Doppler sau PDI | Da
| Dual, 2D/2D+Color Doppler sau PDI | da
FUNCŢIONALITĂŢI | Măsurători digitale | da
| Auto optimizare prin apăsarea unui singur buton | Optimizare 2D mod, Modurile Doppler, Doppler Basline
| Auto IMT | da
| Auto EF | da
| Rapoarte | Auto generare
PAN/ZOOM | imagine în timp real | da
| imagine îngheţată | da
STOCARE IMAGINI | Capacitate | SSD ≥ 1 TB sau Hybrid (SSD+HDD)
| Cine | da
DICOM 3.0 COMPLIANT |  | da
MONITOR integrat de control de tip touch |  | ≥ 12''
PACHETE DE ANALIZĂ | Cardiac | da
| MSK | da
| Vascular | da
| Strain Rate | da
| Stress Echo | da
MONITOR | marime | ≥ 23"
| Rezoluție | ≥1920x1080
Periferice | Bloc ECG | Da
| Încălzitor de gel | Da
| Printer Alb/Negru încorpoart în consola sistemului | Da