CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului: ------------

2. Organizatorul procedurii de achiziție: -----------

3. Obiectul achiziției: Reconstruirea acoperisului cladirii administrative cu nr. cadastral 0100205.277.01 (Bloc E), bd. Stefan cel Mare si Sfint nr.75, mun.Chisinau

4. Cod CPV: 45261910-6

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum conform datelor din proiectul de execuție |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de desfacere |  |  |
| 1 | RpCH32A | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate | m2 | 412,00 |
| 2 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 450,00 |
| 3 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 199,20 |
| 4 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla metalica | m2 | 554,00 |
| 5 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 554,00 |
| 6 | RpCH32F | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - lucarne si chepenguri | buc | 1,00 |
| 7 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | 450,00 |
| 8 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc 89 m.l. | kg | 230,00 |
| 9 | TsH92B | Incarcarea in auto | t | 275,30 |
| 10 | TsI51C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km | t | 275,30 |
|  |  | Capitolul 1.2. Centura monolită |  |  |
| 11 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 154,00 |
| 12 | RCsU07C k=0,4 | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (Se exclud materialele) | buc | 154,00 |
| 13 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 194,00 |
| 14 | CF17D | Diverse lucrari - Clei chimic HILTI HIT-RE 100 | kg | 4,85 |
| 15 | CC02N | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 288,00 |
| 16 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 572,60 |
| 17 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg M12 Tija Filietata 84 buc L=0.5 m | kg | 30,24 |
| 18 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 738,76 |
| 19 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 0,74 |
| 20 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 118,53 |
| 21 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25 XC1 | m3 | 21,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Grinzi cu zabrele GZ1-5 buc*631.13.; GZ2-4 buc.*858,46; GZ3-4 buc.*279.94. |  |  |
| 22 | CL05A | Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv | t | 7,71 |
| 23 | CL03A | Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv G1-G4 | t | 4,81 |
| 24 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 514,40 |
| 25 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 13,034 |
| 26 | CL31A | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc | m2 | 351,81 |
|  |  | Capitolul 1.4. Elemente de sarpanta |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Elemente de sarpanta, acoperis |  |  |
| 27 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (inclusiv 5 % sunt prevazute de norma) | m3 | 9,75 |
| 28 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (inclusiv 5 %sunt prevazute de norma) | m3 | 2,24 |
| 29 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Sipci 4,46*1,05=4,683 m3) | m2 | 550,00 |
| 30 | CE31A1 | Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple ( scindura de inchidere xonsum 0,0231 m3/m2) | m2 | 18,80 |
| 31 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 16,86 |
| 32 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 4,87 |
| 33 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 18,80 |
| 34 | CE42A | Executarea lucarnelor (Se exclud cerceveli) | buc | 2,00 |
| 35 | CK01B | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Fereastra de lucarna, cu grila din lemn si deschidere) | m2 | 2,75 |
| 36 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 6,88 |
| 37 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - Folie hidroizolanta sub tabla | m2 | 550,00 |
| 38 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - Tabla faltuita 0,6 mm | m2 | 550,00 |
| 39 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 94,30 |
| 40 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 188,00 |
| 41 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d120 mm 9 pilnii, 27 coturi | m | 108,00 |
| 42 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (310x1240mm - 68 buc, Bulon M12 - 408 buc) | m | 84,32 |
| 43 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg | 314,15 |
| 44 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 0,3141 |
|  |  | Capitolul 1.6. Planseu de pod |  |  |
| 45 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Consum scinduri - 036699 m3/m2) Podina (se exclud grinzi, cuie se inlocuiesc cu suruburi cu autofilietare) | m2 | 412,00 |
| 46 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Folie Bariera de vapori | m2 | 460,00 |
| 47 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Vata minerala 200mm,B<35kg/m3) | m2 | 460,00 |
| 48 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Strat polimeric, folie anticondens 140g/m2 | m2 | 460,00 |
| 49 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Consum scinduri - 0,022 m3/m2) Podina (se exclud grinzi, cuie se inlocuiesc cu suruburi cu autofilietare) | m2 | 52,00 |
| 50 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 16,27 |
| 51 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 16,27 |
| 52 | СF60E | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC 12,5 mm rezistent la umezeala cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 391,00 |