Compresor de aer medical

| Compresor de aer medical |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descriere | Compresor de aer medical compact și portabil pe rotile, utilizat pentru lucrul mașinei de anestezie din dotarea instituției |  |
| Parametru | Specificația |  |
| Presiunea de aer | ≥ 3,5 bar |  |
| Manometru de presiune mecanic | Da |  |
| Fluxul de aer la presiunea de 3,5 bar | ≥60 L/min |  |
| Rezervor pentru aerul comprimat | ≥ 2L |  |
| Nivelul de filtrație a particolelor | ≤ 5uc |  |
| Regim de lucru | continuu |  |
| Alimentarea electrică | 230V, 50Hz |  |
| Dispozitiv clasa IIB | Da |  |
| Nivelul de zgomot produs | <55dB |  |
| Mobil, dotat cu 4roți și minimum 2 roți dotate cu frînă | Da |  |
| Recipient de evacuare a condesatului | Da |  |
| Conector pentru furtunul de aer de la mașina de anestezie | Da |  |