# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea – Servicii de proiectare

prin procedura de achiziție – Valoare mică

Cod CPV - 71220000-6

- Denumirea autorității contractante: Ministerul Educației și Cercetării

- IDNO: 1006601000107

- Adresa Piața Marii Adunări Naționale 1

- Numărul de telefon/fax: 23 37 73, 27 74 76

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: https://mec.gov.md, mec@mec.gov.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate publică centrală

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1 |  |  |  |
| Proiect de execuție pentru „Proiectarea Unității de Educație Incluzivă din cadrul Gimnaziului «Decebal» mun.Chișinău” | proiect | 1 | În conformitate cu Tema de proiectare |
| - Suma estimativă LOT 1: 150000,00 lei (fără TVA) |  |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |
| Proiect de execuție pentru „Proiectarea Unității de Educație Incluzivă din cadrul Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” mun. Bălți” | proiect | 1 | În conformitate cu Tema de proiectare |
| Suma estimativă LOT 2: 150000,00 lei (fără TVA) |  |  |  |

Formular F4.1 (Specificații tehnice și de preț): Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4,5,6,7,8

| Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Specificația tehnică propusă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Proiect de execuție pentru „Proiectarea Unității de Educație Incluzivă din cadrul Gimnaziului «Decebal» mun.Chișinău” | proiect | 1 |  |  |  |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Proiect de execuție pentru „Proiectarea Unității de Educație Incluzivă din cadrul Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” mun. Bălți” | proiect | 1 |  |  |  |  |  |

Tema de proiectare LOT 1

OBIECTIV: Proiect de execuție pentru „Proiectarea Unității de Educație Incluzivă din cadrul Gimnaziului «Decebal» mun.Chișinău”

Adresa obiectivului: mun. Chișinău, sect. Botanica str. Grenoble, 191 construcția cu nr. cadastral  
  0100102.254.01

Investitor: Ministerul Educației și Cercetării

Beneficiar: Gimnaziului „Decebal” mun.Chișinău

| Nr. | Denumirea datelor şi cerințe de bază | Conținutul datelor şi cerinţe de bază |
| --- | --- | --- |
|  | Temeiul proiectării | Termeni de referință şi temă de proiectare, Hotărârea Guvernului nr. 530/2024 |
|  | Denumirea investiției | Replanificarea și amenajarea unei Unități de Educație Incluzive (UEI), din cadrul Gimnaziului „Decebal” din mun.Chișinău |
|  | Faza de proiectare | Proiect de execuție, conform Instrucțiunilor cu privire la procedura de elaborare, avizare, aprobare și conținutul – cadru al documentației de proiect pentru construcții (NCM A.07.02-2012) |
|  | Tipul construcției | Construcție existentă, reparație cu replanificarea și amenajarea spațiilor interioare |
|  | Necesitate efectuării studiilor și cercetărilor pe teren | Releveu Expertiză tehnică (după caz) |
|  | Indicii tehnico-economici de bază | Suprafața construcție P+2E cu nr. cadastral 0100102.254.01-1157.5mp Suprafața supusă reamenajării -circa 450m2 (Parter) |
|  | Etapele proiectării | Etapa 1 - Elaborarea raportului de expertiză (după caz), elaborarea releveului şi aprobarea schiței de proiect cu participarea Beneficiarului, Investitorului. Schița de proiect va fi aprobată de către Beneficiar, în urma unei prezentări pe format hârtie, cât și în PowerPoint, realizată de către Proiectant. Componenţa schiţei de proiect - Plan general, Sc 1:500 (după caz) - Plan Parter, Sc 1:100 Etapa 2 - Elaborarea Proiectului de execuție în conformitate cu prevederile din normativul NCM A. 07.02-2012 „Procedura de elaborare, avizare, aprobare și conținutul-cadru al documentației de proiect pentru construcții” cu elaborarea pieselor scrise și desenate, inclusiv a devizului de cheltuieli. |
|  | Exigenţe ataşate variantelor de proiectare. | Tema pentru proiectare s-a elaborat conform normelor ”Procedura de elaborare, avizare, aprobare și conținutul – cadru al documentației de proiect pentru construcții ” NCM A.07.02-2012 Anexa B. După aprobarea schiței de proiect, alte variante nu se vor elabora. |
|  | Exigenţe speciale ataşate construcţiei. | Zona climaterică III B Sarcina provenită din zăpadă 50 kg/m2 Presiunea vântului 30 kg/m2 Gradul de seismicitate 7 grade Temperatura de calcul a aerului exterior - 16°С Durata perioadei de încălzire 166 zile. Gradul de rezistență la foc II. Categoria de importanță a clădirii II. |
|  | Condiții speciale privind constatarea volumelor de lucrări necesare de executat | - Elaborarea planului de lucru și coordonarea acestui plan cu Beneficiarul și Investitorul; - Elaborarea expertizei tehnice (după caz); - Planul de releveu; - Elaborarea documentației proiectului de execuție conform NCM A.07.02-2012, inclusiv specificațiile tehnice pentru utilajul propus sau similar. |
|  | Documentația proiectului de execuție va include următoarele compartimente | - Plan general; - Organizarea lucrărilor de construcție; - Memoriu explicativ, inclusiv specificațiile tehnice și măsuri de eficientizare energetică; - Soluții arhitectural – urbanistice și design interior, - Soluții constructive; - Soluții tehnologice; - Instalații și Rețele interioare de alimentare cu apă și canalizare;(după caz) - Încălzire, ventilare, condiționare; - Instalații și Rețele electrice interioare; - Semnalizare pază și de incendiu; - Internet, supraveghere video și telecomunicații; - Documentația de deviz; |
|  | Destinația, capacitatea și tipul construcției | Clădire existentă P+2E, care include trei blocuri, în prezent funcționale. Compartimentare Parter: Intrare, Clase de studii, grupuri sanitare, cantina, sala Festiva; Compartimentare Etaj 1: Clase de studii, grupuri sanitare, Sala sportiva; Compartimentare Etaj 2: Clase de studii, grupuri sanitare, spațiu pentru personal, arhivă, sala de ședințe; |
|  | Exigenţe ataşate soluţiilor arhitectural-constructive | În corespundere cu prevederile CUC434 din 28.12.23, cu Regulamentul local de urbanism și Certificatul de urbanism pentru proiectare P-0743/2025 din 15.09.2025. Clădire existentă cu înălțimea pe verticală P+2E. Schema constructivă este rigidă cu schelet din elemente de beton și pereți exteriori din zidărie de blocuri de calcar. Acoperișul este de tip șarpantă. Soluția de sistematizare spațială trebuie să corespundă normelor de proiectare NCM A.07.02-2012 „Procedura de Elaborare, Avizare, Aprobare şi Conţinutul-Cadru al Documentaţiei de Proiect pentru Construcţii”; De prevăzut materiale de construcţie, confecţii, utilaj, echipament şi tehnologii moderne și durabile în timpul exploatării, certificate în Republica Moldova; |
|  | Exigențe față de rețelele edilitare interioare și exterioare | Soluții termomecanice: Dotarea centrului nou format cu energie termică se va executa de la sistemele existente pe etaj. Alimentarea cu energie electrică: Alimentarea cu energie electrică se va executa de la sistemele existente pe etaj Canalizarea menajeră: Apele uzate menajere vor fi evacuate gravitațional și colectate la rețeaua exterioară de canalizare menajeră existentă. Alimentarea cu apă: Asigurarea încăperilor cu apă potabilă se va executa de la rețeaua de apeduct existentă. Sistemul de ventilare și aer condiționat: Se propune adoptarea unui sistem multi-split pentru a asigura confortul personalului și a vizitatorilor, în interiorul clădirii. Instalații electrice- curenți slabi: - rețea automată de telefonie; - rețea locală de calculatoare; - sistem detecție și avertizare în caz de incendiu; - sistem antiefracție. |
|  | Exigențe privind finisarea interioară | În proiect vor fi utilizate următoarele materiale de finisare: - Tâmplăria: Montarea ușilor din articol de lemn/ PVC sau sticlă. Se va elabora borderoul ușilor cu caracteristicile lor; -Finisarea pereților: în toate încăperile, conform normativelor în vigoare, vor fi din materiale ecologice, care corespund nivelului de calitate înalt, și cerințelor sanitaro-igienice, antiincendiare, tehnice și estetice certificate în Republica Moldova. Vopsea lavabilă pe bază de dispersie apoasă acrilo-stirenica în birouri și spații comune. Montarea faianței din plăci ceramice în blocuri sanitare (fixarea până la nivelul tavanului suspendat). Se va elabora borderoul finisajelor pentru fiecare încăpere cu specificația materialelor; - Pardoseli: montarea gresiei antiderapante pe adeziv în toate încăperile. Se va elabora borderoul pardoselilor pentru fiecare încăpere cu specificația materialelor; - Tavane: casetat tip „Armstrong” sau plăci rigips pe carcasă, realizat pe un sistem de suspendare din aluminiu în toate încăperile birourilor, inclusiv spațiile comune.Se va elabora borderoul tavanelor cu caracteristicile lor. |
|  | Exigențe față de soluțiile tehnice pentru elaborarea Compartimentului Organizarea Lucrărilor de Construcții | Acest compartiment trebuie să fie elaborat conform CP A.08.06:2014 - Instrucțiuni privind elaborarea proiectelor de organizare a construcției. |
|  | Cerinţe privind asigurarea condiţiilor de activitate vitală a persoanelor cu mobilitate redusă | - De prevăzut accesul facil pentru persoane cu dezabilități, în conformitate cu NCM C.01.06-2014 „Cerințe generale de securitate pentru obiectele de construcție la folosirea și accesibilitatea lor pentru persoanele cu dizabilități”. |
|  | Termenii executării și elaborării documentației de proiect și devizelor | Consecutiv 90 de zile calendaristice |
|  | Termenii verificării documentației de proiect și a devizelor | Consecutiv 15 zile calendaristice. |
|  | Exigenţe adăugătoare față de documentația de proiect | Elaborarea devizului de cheltuieli (Formularele 7,3,5,1), deviz general. Setul integral al documentației va fi elaborat și prezentat în 5 exemplare (4 exemplare pe suport de hârtie și 1 exemplar în format electronic); Toată documentația de proiect, va fi supusă spre verificare specialiștilor verificatori de proiecte atestați. Plata pentru verificare intră în atribuțiile instituției de proiectare; Asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor proiectului îi revine instituției de proiectare; La elaborarea proiectului de execuție se va ține cont de prevederile CUC434 din 28.12.23 și prevederile Legii nr.139/2018 cu privire la Eficiența energetică. |
|  | Cerințe privind verificările şi coordonările | Conform cerințelor Certificatului de Urbanism. - Toată documentația va fi avizată în modul corespunzător şi conform normativelor în vigoare; - Proiectantul este responsabil de toate coordonările, inclusiv cu instituțiile specializate, obținerea avizelor la proiect conform legislației RM ; - Verificarea documentației de proiect va fi asigurată de către proiectant. |
|  | Cerințe privind supravegherea din partea autorului de proiect | Este necesară |

Tema de proiectare LOT 2

OBIECTIV: Proiect de execuție pentru „Proiectarea Unității de Educație Incluzivă din cadrul Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” mun. Bălți”

Adresa obiectivului:  mun. Bălți, str. Conev, nr. 14,  construcția cu nr. cadastral  0300201218

Investitor: Ministerul Educației și Cercetării

Beneficiar: Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” mun. Bălți

| Nr. | Denumirea datelor şi cerințe de bază | Conținutul datelor şi cerinţe de bază |
| --- | --- | --- |
|  | Temeiul proiectării | Termeni de referință şi temă de proiectare, Hotărârea Guvernului nr. 530/2024 |
|  | Denumirea investiției | Replanificarea și amenajarea unei Unități de Educație Incluzive (UEI), din cadrul Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” mun. Bălți |
|  | Faza de proiectare | Proiect de execuție, conform Instrucțiunilor cu privire la procedura de elaborare, avizare, aprobare și conținutul – cadru al documentației de proiect pentru construcții (NCM A.07.02-2012) |
|  | Tipul construcției | Construcție existentă, reparație cu replanificarea și amenajarea spațiilor interioare |
|  | Necesitate efectuării studiilor și cercetărilor pe teren | Releveu Expertiză tehnică (după caz) |
|  | Indicii tehnico-economici de bază | Suprafața construcție P+E cu nr. cadastral 0300201218 - 2358,5 mp Suprafața supusă reamenajării - circa 300 m2 (Parter) |
|  | Etapele proiectării | Etapa 1 - Elaborarea raportului de expertiză (după caz), elaborarea releveului şi aprobarea schiței de proiect cu participarea Beneficiarului, Investitorului. Schița de proiect va fi aprobată de către Beneficiar, în urma unei prezentări pe format hârtie, cât și în PowerPoint, realizată de către Proiectant. Componenţa schiţei de proiect - Plan general, Sc 1:500 (după caz) - Plan Parter, Sc 1:100 Etapa 2 - Elaborarea Proiectului de execuție în conformitate cu prevederile din normativul NCM A. 07.02-2012 „Procedura de elaborare, avizare, aprobare și conținutul-cadru al documentației de proiect pentru construcții” cu elaborarea pieselor scrise și desenate, inclusiv a devizului de cheltuieli. |
|  | Exigenţe ataşate variantelor de proiectare. | Tema pentru proiectare s-a elaborat conform normelor ”Procedura de elaborare, avizare, aprobare și conținutul – cadru al documentației de proiect pentru construcții ” NCM A.07.02-2012 Anexa B. După aprobarea schiței de proiect, alte variante nu se vor elabora. |
|  | Exigenţe speciale ataşate construcţiei. | Zona climaterică III B Sarcina provenită din zăpadă 50 kg/m2 Presiunea vântului 30 kg/m2 Gradul de seismicitate 7 grade Temperatura de calcul a aerului exterior - 16°С Durata perioadei de încălzire 166 zile. Gradul de rezistență la foc II. Categoria de importanță a clădirii II. |
|  | Condiții speciale privind constatarea volumelor de lucrări necesare de executat | - Elaborarea planului de lucru și coordonarea acestui plan cu Beneficiarul și Investitorul; - Elaborarea expertizei tehnice (după caz); - Planul de releveu; - Elaborarea documentației proiectului de execuție conform NCM A.07.02-2012, inclusiv specificațiile tehnice pentru utilajul propus sau similar. |
|  | Documentația proiectului de execuție va include următoarele compartimente | - Plan general; - Organizarea lucrărilor de construcție; - Memoriu explicativ, inclusiv specificațiile tehnice și măsuri de eficientizare energetică; - Soluții arhitectural – urbanistice și design interior, - Soluții constructive; - Soluții tehnologice; - Instalații și Rețele interioare de alimentare cu apă și canalizare (după caz); - Încălzire, ventilare, condiționare; - Instalații și Rețele electrice interioare; - Semnalizare pază și de incendiu; - Internet, supraveghere video și telecomunicații; - Documentația de deviz; |
|  | Destinația, capacitatea și tipul construcției | Clădire existentă P+E, care include un bloc, în prezent parțial funcțional. Compartimentare Parter: Intrare, Clase de studii, Grupuri sanitare, Sală de sport, Sală festivă Compartimentare Etaj 1: Clase de studii, grupuri sanitare |
|  | Exigenţe ataşate soluţiilor arhitectural-constructive | În corespundere cu prevederile CUC434 din 28.12.23, cu Regulamentul local de urbanism și Certificatul de urbanism pentru proiectare P-0743/2025 din 15.09.2025. Clădire existentă cu înălțimea pe verticală P+E. Schema constructivă este rigidă cu schelet din elemente de beton și pereți exteriori din zidărie de blocuri de calcar. Acoperișul este de tip șarpantă. Soluția de sistematizare spațială trebuie să corespundă normelor de proiectare NCM A.07.02-2012 „Procedura de Elaborare, Avizare, Aprobare şi Conţinutul-Cadru al Documentaţiei de Proiect pentru Construcţii”; De prevăzut materiale de construcţie, confecţii, utilaj, echipament şi tehnologii moderne și durabile în timpul exploatării, certificate în Republica Moldova; |
|  | Exigențe față de rețelele edilitare interioare și exterioare | Soluții termomecanice: Dotarea centrului nou format cu energie termică se va executa de la sistemele existente pe etaj. Alimentarea cu energie electrică: Alimentarea cu energie electrică se va executa de la sistemele existente pe etaj Canalizarea menajeră: Apele uzate menajere vor fi evacuate gravitațional și colectate la rețeaua exterioară de canalizare menajeră existentă. Alimentarea cu apă: Asigurarea încăperilor cu apă potabilă se va executa de la rețeaua de apeduct existentă. Sistemul de ventilare și aer condiționat: Se propune adoptarea unui sistem multi-split pentru a asigura confortul personalului și a vizitatorilor, în interiorul clădirii. Instalații electrice- curenți slabi: - rețea automată de telefonie; - rețea locală de calculatoare; - sistem detecție și avertizare în caz de incendiu; - sistem antiefracție. |
|  | Exigențe privind finisarea interioară | În proiect vor fi utilizate următoarele materiale de finisare: - Tâmplăria: Montarea ușilor din articol de lemn/ PVC sau sticlă. Se va elabora borderoul ușilor cu caracteristicile lor; -Finisarea pereților: în toate încăperile, conform normativelor în vigoare, vor fi din materiale ecologice, care corespund nivelului de calitate înalt, și cerințelor sanitaro-igienice, antiincendiare, tehnice și estetice certificate în Republica Moldova. Vopsea lavabilă pe bază de dispersie apoasă acrilo-stirenica în birouri și spații comune. Montarea faianței din plăci ceramice în blocuri sanitare (fixarea până la nivelul tavanului suspendat). Se va elabora borderoul finisajelor pentru fiecare încăpere cu specificația materialelor; - Pardoseli: montarea gresiei antiderapante pe adeziv în toate încăperile. Se va elabora borderoul pardoselilor pentru fiecare încăpere cu specificația materialelor; - Tavane: casetat tip „Armstrong” sau plăci rigips pe carcasă, realizat pe un sistem de suspendare din aluminiu în toate încăperile birourilor, inclusiv spațiile comune.Se va elabora borderoul tavanelor cu caracteristicile lor. |
|  | Exigențe față de soluțiile tehnice pentru elaborarea Compartimentului Organizarea Lucrărilor de Construcții | Acest compartiment trebuie să fie elaborat conform CP A.08.06:2014 - Instrucțiuni privind elaborarea proiectelor de organizare a construcției. |
|  | Cerinţe privind asigurarea condiţiilor de activitate vitală a persoanelor cu mobilitate redusă | - De prevăzut accesul facil pentru persoane cu dezabilități, în conformitate cu NCM C.01.06-2014 „Cerințe generale de securitate pentru obiectele de construcție la folosirea și accesibilitatea lor pentru persoanele cu dizabilități”. |
|  | Termenii executării și elaborării documentației de proiect și devizelor | Consecutiv 90 de zile calendaristice |
|  | Termenii verificării documentației de proiect și a devizelor | Consecutiv 15 zile calendaristice. |
|  | Exigenţe adăugătoare față de documentația de proiect | Elaborarea devizului de cheltuieli (Formularele 7,3,5,1), deviz general. Setul integral al documentației va fi elaborat și prezentat în 5 exemplare (4 exemplare pe suport de hârtie și 1 exemplar în format electronic); Toată documentația de proiect, va fi supusă spre verificare specialiștilor verificatori de proiecte atestați. Plata pentru verificare intră în atribuțiile instituției de proiectare; Asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor proiectului îi revine instituției de proiectare; La elaborarea proiectului de execuție se va ține cont de prevederile CUC434 din 28.12.23 și prevederile Legii nr.139/2018 cu privire la Eficiența energetică. |
|  | Cerințe privind verificările şi coordonările | Conform cerințelor Certificatului de Urbanism. - Toată documentația va fi avizată în modul corespunzător şi conform normativelor în vigoare; - Proiectantul este responsabil de toate coordonările, inclusiv cu instituțiile specializate, obținerea avizelor la proiect conform legislației RM ; - Verificarea documentației de proiect va fi asigurată de către proiectant. |
|  | Cerințe privind supravegherea din partea autorului de proiect | Este necesară |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta:

- Pentru mai multe loturi;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: 90 zile calendaristice din data semnării contractului.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț fără TVA, pe fiecare lot separat.

- Documentele/cerințele de calificare pentru operatorii economici:

| Nr. d/o | (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Specificații tehnice și de preț | Formularul 4.1 | Da |
|  | Certificat de atribuire a contului bancar | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătură electronică | Da |
|  | Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătură electronică | Da |
|  | Demonstrarea experienței minime a operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit. | Declarația privind experiența similară, originalul conform anexei nr. 12 din documentația standard confirmată prin semnătura electronică; Ofertanții vor da dovadă de existența experienței similare de minim 3 ani. | Da |
|  | Recomandări | Se vor prezenta minim 3 recomandări | Da |

- Metoda și condițiile de plată vor fi: Achitarea plăților se efectuiază în baza facturii fiscale prezentate de către Prestator, în termen de 20 de zile calendaristice din data recepționării și acceptării acesteia de către Beneficiar.

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- Locul deschiderii ofertelor: Oferta va fi depusă electronic prin intermediul SIA RSAP.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română

- Alte informații relevante: nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:  Adriana CAZACU-ȚIGAIE__________________________.