____

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Lucrari de reparatie curente cabinet Radiologic si camere auxiliare din cadrul IMSM SCM "Sfinta Treime" la parter | Investitor IMSM SCM "Sfinta Treime" |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demontare |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari tavanului armstrong | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,21 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,21 |
| 2 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice | kg |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,03 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,03 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,001 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,003 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,005 |
| 3 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,15 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,05 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,04 |
| 4 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,45 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,39 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,12 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,08 |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,12 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,05 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,01 |
| 6 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,40 |
|  |  | 2. Alte lucrari |  |  |
| 7 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi, frunze | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,36 |
| 8 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,375 |
|  |  | 3. Ferestre |  |  |
| 9 | CK08A | Ferestre din profiluri de metal cu grosimea 2mm, ATENTIE cu protectia de strat polimeric, supravegherea cu sticla plumbata cu grosimea nu mai mica 10 mm 100 kV | m2 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 2,81 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,22 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,74 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,61 |
|  | 28752763100032 | Prazn din otel lat laminat 30 x 5 mm | kg | 0,06 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,08 |
|  | 25231467200001 | Ferestre din profiluri de metal cu grosimea 2mm, cu protectia de strat polimeric, supravegherea cu sticla plumbata cu grosimea nu mai mica 10 mm 100 kV (fereastra acordata de contractor 1,2x1,0) | m2 | 1,00 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,10 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,19 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,60 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,01 |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,20 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,10 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,02 |
|  |  | 4. Usi |  |  |
| 10 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ATENTIE: Usa metalica bronata, cu umplutura de plumb, gr.stratului de plumb minim 2.6 mm , cu securitate impotriva razelor Y, dotat cu intrerupator de cursa, etichetat cu o placi cu caracteristicile usii (1.2x2.05 ) | m2 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,54 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,19 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,27 |
|  | 28121063060001 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel ATENTIE: Usa existenta | m2 | 1,00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,28 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,14 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,40 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,005 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,50 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,70 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,02 |
|  |  | 5. Pereti despartitori |  |  |
| 11 | CD72B | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,6832 |
|  | 26621027010001 | Placi ghips-carton | m2 | 2,10 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 1,145 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,20 |
|  | 2521302602906 | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) | m2 | 1,03 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 1,22 |
|  | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m | 1,515 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,542 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,175 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,50 |
|  | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm | buc | 29,43 |
|  | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit | m2 | 0,016 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0094 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0648 |
| 12 | RpCU02A | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor | kg |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,03 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,03 |
|  | 2710703519753 | Profil normal I 10 mm OL37 S 565 | kg | 1,05 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,08 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,01 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,008 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,01 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,01 |
|  |  | 6. Canale metalice |  |  |
| 13 | RpCB04B1 | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,23 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,30 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 337,00 |
|  | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,668 |
|  | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,719 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,315 |
|  | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,60 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,15 |
| 14 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,19 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,01 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,01 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,015 |
| 15 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,39 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 1,56 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,11 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,076 |
| 16 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,82 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,20 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,36 |
|  |  | 7. Pardosele |  |  |
| 17 | CC01F2 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,045 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,003 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,015 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,15 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01 |
|  | 2952270004100 | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton | h-ut | 0,002 |
|  | 2940340004000 | Masina de fasonat otel beton cu motor electric | h-ut | 0,0083 |
|  | 2952270004250 | Masina automata de taiat si indreptat otel beton | h-ut | 0,0013 |
|  | 2952270006600 | Troliu cu act. electrica | h-ut | 0,0006 |
| 18 | RpCB06A | Beton armat in elemente puternic solicitate clasa C-20/18 Bc 20 (B 250), la cladiri existente (cladiri de locuit, cladiri social-culturale, magazii, ateliere etc.) cu structura de rezistenta din beton armat, turnat cu mijloace clasice | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,63 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,75 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 350,00 |
|  | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,60 |
|  | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,65 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,31 |
|  | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric | h-ut | 0,325 |
|  | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,60 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,15 |
| 19 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,033 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,042 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,012 |
| 20 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,234 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,30 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,09 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,004 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,042 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |
| 21 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,19 |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,15 |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,35 |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 5,25 |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,02 |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 0,15 |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,10 |
|  | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" | m2 | 1,05 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,01 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,012 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,20 |
|  |  | 8. Tavan |  |  |
| 22 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,05 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,00 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,05 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,015 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,15 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 |
| 24 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,45 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |
| 25 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,493 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,15 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 |
| 27 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,55 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,40 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,06 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,50 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,05 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |
|  |  | 9. Pereti |  |  |
| 28 | CD72A | Pereti despartitori din PGC KNAUF SAFEBOARD 2500*625*12.5mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,4403 |
|  | 2662102701000 | Placi KNAUF SAFEBOARD 2500*625*12.5mm | m2 | 2,10 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 1,145 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,20 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 1,22 |
|  | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m | 1,515 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,542 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,175 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,50 |
|  | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm | buc | 29,43 |
|  | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit | m2 | 0,016 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0076 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0648 |
| 29 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,22 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,14 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,016 |
| 30 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,20 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,10 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,15 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |
| 31 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,45 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |
| 32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,15 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 |
| 33 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,55 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,40 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,06 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,50 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,05 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |
| 34 | Pret de piata | Ecran de protectie (masca) p/u calorifere din MDF | m2 |  |
|  | 2350000 | Ecran de protectie (masca) p/u calorifere din MDF | м2 |  |
|  |  | 10. Ventilarea |  |  |
| 35 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm | m2 |  |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,90 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,007 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,03 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,02 |
| 36 | RpVA06A1 | Asamblarea si montarea pe santier a semifabricatelor pentru construirea tuburlaturii de montaj din placi placate pe ambele fete cu folie din aluminiu (ALP) , avind perimetrul sectiunii de 150-700 mm, asamblare si montare piese speciale la canale de ventilatie | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,70 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,008 |
|  | 2874125885963 | Nituri din aluminiu | kg | 0,03 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,001 |
|  | 2874135847010 | Piulite aluminiu M 6 | buc | 2,00 |
|  | 2874135838320 | Suruburi aluminiu M 6 x 25 mm | buc | 2,00 |
|  |  | 11. Camere auxiliare |  |  |
| 37 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( ferestre) | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,21 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,21 |
| 38 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,21 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,21 |
| 39 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,80 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,003 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 |
| 40 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din placi de ipsos de 10 cm grosime | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,32 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,01 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,06 |
| 41 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,32 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,01 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,06 |
| 42 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,45 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,39 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,12 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,08 |
| 43 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,39 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,39 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,05 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,05 |
| 44 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,15 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,05 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,04 |
| 45 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi, frunze | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,36 |
| 46 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,375 |
| 47 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Sticla LOW-E (1 buc 1,9 x 2,8) | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,66 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,07 |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 1,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,00 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,47 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,165 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,40 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,80 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |
| 48 | CK11C | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice 1 buc: 1,97x2,4m , 1 buc: 1,99x2,42 m, 1 buc: 1,45x2,45 m | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,65 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,05 |
|  | 2523146720300 | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate | m2 | 1,00 |
|  | 26811260014721 | Ulei pentru accesorii metalice | kg | 0,01 |
|  | 2430226102111 | Chit ROMALCHIT | kg | 0,12 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,35 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,005 |
| 49 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi, Poducator Germania, Austria, clasa incendiara "A", Certificat de conformitate si certificat igienic sunt obligatoriu, - проемы Sandwich metaloplast cu termoizolare (1 buc: 1,9x0,5) | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,05 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,05 |
|  | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice | m2 | 1,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 3,00 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,21 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,073 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,50 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,40 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |
| 50 | CE23A2 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (Picuratori din tabla zincata) | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,53 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,003 |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 0,73 |
|  | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 0,09 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 0,18 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,025 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,10 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,004 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0002 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |
|  | 2874115893300 | Bolt | buc | 4,00 |
|  | 2874117308500 | Cartus | buc | 4,00 |
|  | 2874115840603 | Piulita | buc | 4,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |
| 51 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, - Bloc de usa oarba (interior din profil de aluminiu.,intr-un canat fara prag) 3 usi: 1,2x2,03; 3 usi: 1,0x2,03 | m2 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,85 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,00 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,50 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,175 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,60 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |
| 52 | CD72B | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,6832 |
|  | 26621027010001 | Placi ghips-carton | m2 | 2,10 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 1,145 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,20 |
|  | 2521302602906 | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) | m2 | 1,03 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 1,22 |
|  | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m | 1,515 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,542 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,175 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,50 |
|  | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm | buc | 29,43 |
|  | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit | m2 | 0,016 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0094 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0648 |
| 53 | RpCU02A | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor | kg |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,03 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,03 |
|  | 2710703519753 | Profil normal I 10 mm OL37 S 565 | kg | 1,05 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,08 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,01 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,008 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,01 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,01 |
| 54 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,15 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 |
| 55 | RpCJ12B | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,63 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,37 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,57 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,027 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,007 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,024 |
|  | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,008 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,004 |
| 56 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,15 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 |
| 57 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 250 x 500 mm. Materiale marunte (cirpe,disc)=1,0100 | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,79 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,02 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 2,50 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,55 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,009 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,008 |
| 58 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,19 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,05 |
|  | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm | buc | 0,37 |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,86 |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,27 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 45,00 |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 20,00 |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 1,20 |
|  | 2875276305105 | Conector | buc | 4,44 |
| 59 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,15 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 |
| 60 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,45 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |
| 61 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,493 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |
| 62 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,15 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 |
| 63 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual VOPSEA SILICATA rezistenta la spalarea substantelor chimice | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,55 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,40 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,06 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,50 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,05 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |
| 64 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele interioare | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,14 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,415 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 |
| 65 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,02 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,15 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,007 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,003 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
| 66 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600x600 mm. | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,10 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,03 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,40 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,41 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,003 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,063 |