| Inlocuirea ferestrelor si ușilor Centrului de plasament pentru persoane virstnice si persoane cu dizabilitati, com. Cocieri, r-nul Dubasari | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Lucrari de reparatie

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 8,000 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (blocuri de fereastra) | m2 | 28,480 |
| 3 | RpCK42C | Desfacerea pervazurilor din placi de beton, inclusiv denivelarile din mortar | m2 | 7,300 |
| 4 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - scurgeri la ferestre | m | 14,600 |
| 5 | TrB01A2-2 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m | t | 1,750 |
| 6 | TrI1AA02B3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in containere, categoria 3 | t | 1,750 |
| 7 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 1,750 |
|  |  | Capitolul 2. Timplarii |  |  |
| 8 | CK03A | Usi din Lemn sau MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (culoarea fildeș) | m2 | 2,000 1,600 |
| 9 | CK23C | Ferestre din profile din mase plastice nereciclat cu emisii reduse de substante nocive, cu 3 camere, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Bт, conductibilitatea K=1,6 Вт/м2к, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F1 3900x1950(h) - 3buc | m2 | 22,800 |
| 10 | CK23C | Ușă din mase plastic cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimea peste 35mm avînd suprafața tocului peste 2,5mp. Culoarea PVC alb. Deschiderea simplă. În complet 5 chei. Fără sticlă. | m2 | 3,0 |
| 11 | CK23C | Ferestre din profile din mase plastice nereciclat cu emisii reduse de substante nocive, cu 3 camere, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Bт, conductibilitatea K=1,6 Вт/м2к, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F2 1450x1950(h) - 2buc | m2 | 5,660 |
| 12 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350mm, cu dopuri laterale | m | 14,600 |
| 13 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=250mm | m | 14,850 |
|  |  | Capitolul 3. Glafuri interioare |  |  |
| 14 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 16,000 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 16,00 |
| 16 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 16,000 |
| 17 |  | Corniera perforata de aluminiu | m | 40,000 |
| 18 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 16,000 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 16,000 |
| 20 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 16,000 |
|  |  | Capitolul 4. Glafuri exterioare |  |  |
| 21 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 8,000 |
| 22 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului conform CP E.04.02-2003/SP12-101-98), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr. 30 mm 126 kg/m3 | m2 | 8,000 |
| 23 |  | Corniera perforata de aluminiu | m | 80,000 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 8,000 |
| 25 | CN06A | Vopsitorii exterioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 8,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.