# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Veselei de laborator
prin procedura de achiziție- licitație deschisă

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: www.am.gov.md

- Denumirea autorității contractante: „Agenția de Mediu”

- IDNO: 1018601000102

- Adresa: mun. Chișinău, str. Albișoara 38, MD 2005

- Numărul de telefon: 0 (22) 820-784 / 0 (22) 820-770

- Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante: am@am.gov.md,  www.am.gov.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP, t_bolocan@am.gov.md , c_teaca@am.gov.md

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție Publică de implementare a politicii de stat în domeniul protecției mediului, din subordinea Ministerului Mediului

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție publică de bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitateade măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33140000-3 | 1. Biureta automată | buc | 2 | Caracteristici tehnice obligatorii: Volum nominal: 10 ml. Graduație: 0,02 ml. Clasa de exactitate: AS, conform DIN/ISO. Conformitate cu standardul ISO 385. Material: sticlă borosilicată 3.3, rezistentă chimic. Culoare: brună. Tip: automată, cu calibrare individuală. Reglaj automat al punctului zero. Marcaj de conformitate și număr de lot inscripționate pe produs. Inscripționare permanentă cu smalț alb rezistent chimic. Robinet principal din PTFE, fără necesitate de lubrifiere, asigură control precis al picurării. Prevăzută cu robinet intermediar din PTFE pentru măsurare rapidă. Accesorii incluse obligatoriu: Furtunuri rezistente chimic, compatibile cu bureta automată. Pară (greașă de aspirație) din material rezistent la substanțe chimice, compatibilă cu bureta. Toate accesoriile trebuie să fie compatibile dimensional și funcțional cu modelul livrat. Ambalare: Produsul trebuie livrat complet funcțional, cu toate accesoriile necesare utilizării imediate. | 11 333,00 |
| 2 |  | 2. Vas de reacție pentru determinarea consumului chimic de oxigen (CCO) | buc | 20 | Vas de reacție pentru determinarea consumului chimic de oxigen (CCO) RG2, capacitate totală 175 ml, prevăzut cu linie de umplere la 100 ml, șlef standard NS 29, livrat împreună cu adaptor compatibil. (RG2 behrotest COD reaction vessel 175 ml with 100 ml fill line, NS 29 with adapter) | 38 333,00 |
| 3 |  | 3. Balon rotund cu fund plat cu șleif și dop | buc | 30 | volum100 ml, transparent, sticla borosilicata, termorezistente, cu șleif NS 14/23, peretii densi, baza solida, marginea ingrosată, dop de plastic | 12 000,00 |
| 4 |  | 4. Balon conic Erlenmeyer cu gât rodat și dop de sticlă rodat | buc | 70 | Balon conic tip Erlenmeyer cu gât îngust, cu șleif și dop de sticlă • Volum nominal: 250 ml • Material: Sticlă borosilicată de înaltă calitate; Termorezistentă – potrivită pentru autoclavare și încălzire până la 121°C • Tip gât: Gât rodat (șleif standardizat) – NS 29/32; Asigură închidere etanșă cu dopul de sticlă inclus • Dop: Din sticlă, rodat, perfect compatibil cu șleiful gâtului; Permite păstrarea în condiții etanșe. • Ambalare: 1 bucată (balon + dop de sticlă), аmbalaj original de protecție antișoc de la producător | 32 083,00 |
| 5 |  | 5. Balon conic Erlenmeyer cu gât rodat și dop de sticlă rodat | buc | 70 | Balon conic tip Erlenmeyer cu gât îngust, cu șleif și dop de sticlă • Volum nominal: 100 ml • Material: Sticlă borosilicată de înaltă calitate; Termorezistentă – potrivită pentru autoclavare și încălzire până la 121°C • Tip gât: Gât rodat (șleif standardizat) – NS 29/32; Asigură închidere etanșă cu dopul de sticlă inclus • Dop: Din sticlă, rodat, perfect compatibil cu șleiful gâtului; Permite păstrarea în condiții etanșe. • Ambalare: 1 bucată (balon + dop de sticlă), аmbalaj original de protecție antișoc de la producător | 28 000,00 |
| 6 |  | 6. Balon conic Erlenmeyer | buc | 35 | Balon conic tip Erlenmeyer cu gât îngust • Volum nominal: 250 ml • Material: Sticlă borosilicată de înaltă calitate; Termorezistentă – potrivită pentru autoclavare și încălzire până la 121°C • Diametrul gitului 32-34 mm • Ambalare: аmbalaj original de protecție antișoc de la producător | 16 042,00 |
| 7 |  | 7. Balon conic Erlenmeyer | buc | 20 | Balon conic tip Erlenmeyer cu gât îngust • Volum nominal: 100 ml • Material: Sticlă borosilicată de înaltă calitate; Termorezistentă – potrivită pentru autoclavare și încălzire până la 121°C • Diametrul gitului 32-34mm • Ambalare: аmbalaj original de protecție antișoc de la producător | 8 000,00 |
| 8 |  | 8. Balon conic Erlenmeyer | buc | 60 | Balon conic tip Erlenmeyer cu gât îngust • Volum nominal: 50 ml • Material: Sticlă borosilicată de înaltă calitate; Termorezistentă – potrivită pentru autoclavare și încălzire până la 121°C • Diametrul gitului 32-34 mm • Ambalare: аmbalaj original de protecție antișoc de la producător | 22 500,00 |
| 9 |  | 9. Balon cotat cu dop de plastic | buc | 35 | volum 10 ml, Clasa A, toleranța +-0,025 ml, termorezistente,transparent, cu șleif NS 10/19, sticla borosilicata. Livrate cu dop din polietilena, etanș, compatibil cu șleiful, cu certificat de lot. 2 Bucati = 1 set= Bucata | 11 667,00 |
| 10 |  | 10. Balon cotat cu dop de plastic | buc | 15 | • Volum nominal: 25 ml, toleranta +-0,060 ml. • Material: Sticlă borosilicată, clasa A • Clasa de precizie: Clasa A (calibrare la 20°C) • Gât: cu șleif NS 12/21 • Dop inclus: Dop de plastic (P.E.), etanș, compatibil cu șleiful • Ambalaj original de protecție antișoc de la producător. Livrate cu dop din polietilena, cu certificat de lot. 2 Bucati = 1 set= Bucata | 6 250,00 |
| 11 |  | 11. Balon cotat cu dop de plastic | buc | 25 | volum 50 ml, Clasa A, toleranta +- 0,060 ml, termorezistente,transparent, cu șleif NS 14/23, borosilicate. Dop de plastic (P.E.), etanș, compatibil cu șleiful • Ambalaj original de protecție antișoc de la producător. Livrate cu dop din polietilena, cu certificat de lot. 2 Bucati = 1 set= Bucata | 12 500,00 |
| 12 |  | 12. Balon cotat cu dop de plastic | buc | 30 | volum 100 ml, Clasa A, toleranta +-0,10 ml, termorezistente,transparent, cu șleif NS 14/23, borosilicate. Dop de plastic (P.E.), etanș, compatibil cu șleiful • Ambalaj original de protecție antișoc de la producător. Livrate cu dop din polietilena, cu certificat de lot. 2 Bucati = 1 set= Bucata | 15 000,00 |
| 13 |  | 13. Balon cotat cu dop de plastic | buc | 6 | volum 200 ml, Clasa A, toleranta +-0,150 ml, termorezistente,transparent, cu șleif NS 14/23, borosilicate. Dop de plastic (P.E.), etanș, compatibil cu șleiful • Ambalaj original de protecție antișoc de la producător. Livrate cu dop din polietilena, cu certificat de lot. 2 Bucati = 1 set= Bucata | 3 500,00 |
| 14 |  | 14. Balon cotat cu dop de plastic | buc | 4 | volum 250 ml, Clasa A, toleranta +-0,150 ml, termorezistente,transparent, cu șleif NS 14/23, borosilicate. Dop de plastic (P.E.), etanș, compatibil cu șleiful • Ambalaj original de protecție antișoc de la producător. Livrate cu dop din polietilena, cu certificat de lot. 2 Bucati = 1 set= Bucata | 2 500,00 |
| 15 |  | 15. Balon cotat cu dop de plastic | buc | 5 | volum 500 ml, Clasa A, toleranta +-0,250 ml, termorezistente,transparent, cu șleif NS 19/26, borosilicate. Dop de plastic (P.E.), etanș, compatibil cu șleiful • Ambalaj original de protecție antișoc de la producător. Livrate cu dop din polietilena, cu certificat de lot. 2 Bucati = 1 set= Bucata | 3 542,00 |
| 16 |  | 16. Balon cotat cu dop de plastic | buc | 4 | volum 1000 ml, Clasa A, toleranta +-0,400 ml, termorezistente,transparent, cu șleif NS 24/29, borosilicate. Dop de plastic (P.E.), etanș, compatibil cu șleiful • Ambalaj original de protecție antișoc de la producător. Livrate cu dop din polietilena, cu certificat de lot. 2 Bucati = 1 set= Bucata | 5 000,00 |
| 17 |  | 17. Balon cotat cu dop de plastic | buc | 4 | volum 2000 ml, Clasa A, toleranta +-0,600 ml, termorezistente,transparent, cu șleif NS 29/32, borosilicate. Dop de plastic (P.E.), etanș, compatibil cu șleiful • Ambalaj original de protecție antișoc de la producător. Livrate cu dop din polietilena, cu certificat de lot. 2 Bucati = 1 set= Bucata | 6 000,00 |
| 18 |  | 18. Balon cotat cu dop de plastic | buc | 3 | volum 5000 ml, Clasa A, toleranta +-1,200 ml, termorezistente,transparent, cu șleif NS 34/35, borosilicate. Dop de plastic (P.E.), etanș, compatibil cu șleiful • Ambalaj original de protecție antișoc de la producător. Livrate cu dop din polietilena, cu certificat de lot. | 5 500,00 |
| 19 |  | 19. Cilindru gradat din sticlă borosilicată | buc | 6 | Volum nominal: 10 ml Clasa de precizie: Clasa A Material: Sticlă borosilicată rezistentă la șocuri termice și chimice; Rezistență excelentă la acizi, baze și soluții agresive; Diviziuni: 0,2 ml; Toleranța: 0,10 ml; Gradări: Gravate sau imprimate cu email permanent, de culoare albastră sau albă; Scale clare, vizibile pentru citire precisă Bază: Lățită, stabilă, tip hexagonal sau rotund, rezistentă la înclinări Gură: Cu cioc turnat pentru turnare precisă, fără scurgeri Conformitate: Conform standardelor ISO / DIN pentru echipamente de laborator Clasa A Ambalare:ambalaj original de protecție antișoc. 2 bucati =1 set= Bucata | 1 750,00 |
| 20 |  | 20. Cilindru gradat din sticlă borosilicată | buc | 9 | Volum nominal: 25 ml Clasa de precizie: Clasa A Material: Sticlă borosilicată rezistentă la șocuri termice și chimice; Rezistență excelentă la acizi, baze și soluții agresive; Diviziuni: 0,5 ml; Toleranța: 0,25 ml; Gradări: Gravate sau imprimate cu email permanent, de culoare albastră sau albă; Scale clare, vizibile pentru citire precisă Bază: Lățită, stabilă, tip hexagonal sau rotund, rezistentă la înclinări Gură: Cu cioc turnat pentru turnare precisă, fără scurgeri Conformitate: Conform standardelor ISO / DIN pentru echipamente de laborator Clasa A Ambalare:ambalaj original de protecție antișoc. 2 bucati =1 set= Bucata | 3 000,00 |
| 21 |  | 21. Cilindru gradat din sticlă borosilicată | buc | 10 | Volum nominal: 50 ml Clasa de precizie: Clasa A Material: Sticlă borosilicată rezistentă la șocuri termice și chimice; Rezistență excelentă la acizi, baze și soluții agresive; Diviziuni: 1 ml; Toleranța: 0,50 ml; Gradări: Gravate sau imprimate cu email permanent, de culoare albastră sau albă; Scale clare, vizibile pentru citire precisă Bază: Lățită, stabilă, tip hexagonal sau rotund, rezistentă la înclinări Gură: Cu cioc turnat pentru turnare precisă, fără scurgeri Conformitate: Conform standardelor ISO / DIN pentru echipamente de laborator Clasa A Ambalare:ambalaj original de protecție antișoc. 2 bucati =1 set= Bucata | 4 167,00 |
| 22 |  | 22. Cilindru gradat din sticlă borosilicată | buc | 15 | Volum nominal: 100 ml Clasa de precizie: Clasa A Material: Sticlă borosilicată rezistentă la șocuri termice și chimice; Rezistență excelentă la acizi, baze și soluții agresive; Diviziuni: 1 ml; Toleranța: 0,50 ml; Gradări: Gravate sau imprimate cu email permanent, de culoare albastră sau albă; Scale clare, vizibile pentru citire precisă Bază: Lățită, stabilă, tip hexagonal sau rotund, rezistentă la înclinări Gură: Cu cioc turnat pentru turnare precisă, fără scurgeri Conformitate: Conform standardelor ISO / DIN pentru echipamente de laborator Clasa A Ambalare:ambalaj original de protecție antișoc. 2 bucati =1 set=Bucata | 7 500,00 |
| 23 |  | 23. Cilindru gradat din sticlă borosilicată | buc | 12 | Volum nominal: 250 ml Clasa de precizie: Clasa A Material: Sticlă borosilicată rezistentă la șocuri termice și chimice; Rezistență excelentă la acizi, baze și soluții agresive; Diviziuni: 2 ml; Toleranța: 1 ml; Gradări: Gravate sau imprimate cu email permanent, de culoare albastră sau albă; Scale clare, vizibile pentru citire precisă Bază: Lățită, stabilă, tip hexagonal sau rotund, rezistentă la înclinări Gură: Cu cioc turnat pentru turnare precisă, fără scurgeri Conformitate: Conform standardelor ISO / DIN pentru echipamente de laborator Clasa A Ambalare:ambalaj original de protecție antișoc. 2 bucati =1 set=Bucata | 8 000,00 |
| 24 |  | 24. Cilindru gradat din sticlă borosilicată | buc | 9 | Volum nominal: 500 ml Clasa de precizie: Clasa A Material: Sticlă borosilicată rezistentă la șocuri termice și chimice; Rezistență excelentă la acizi, baze și soluții agresive; Diviziuni: 5 ml; Toleranța: 2,50 ml; Gradări: Gravate sau imprimate cu email permanent, de culoare albastră sau albă; Scale clare, vizibile pentru citire precisă Bază: Lățită, stabilă, tip hexagonal sau rotund, rezistentă la înclinări Gură: Cu cioc turnat pentru turnare precisă, fără scurgeri Conformitate: Conform standardelor ISO / DIN pentru echipamente de laborator Clasa A Ambalare:ambalaj original de protecție antișoc. 2 bucati =1 set= Bucata | 7 125,00 |
| 25 |  | 25. Cilindru gradat din sticlă borosilicată | buc | 3 | Volum nominal: 1000 ml Clasa de precizie: Clasa A Material: Sticlă borosilicată rezistentă la șocuri termice și chimice; Rezistență excelentă la acizi, baze și soluții agresive; Diviziuni: 10 ml; Toleranța: 5 ml; Gradări: Gravate sau imprimate cu email permanent, de culoare albastră sau albă; Scale clare, vizibile pentru citire precisă Bază: Lățită, stabilă, tip hexagonal sau rotund, rezistentă la înclinări Gură: Cu cioc turnat pentru turnare precisă, fără scurgeri Conformitate: Conform standardelor ISO / DIN pentru echipamente de laborator Clasa A Ambalare:ambalaj original de protecție antișoc. | 2 375,00 |
| 26 |  | 26. Colbă Kjeldahl | buc | 10 | Colba Kjeldahl, 50ml | 2 083,00 |
| 27 |  | 27. Colbă Kjeldahl | buc | 5 | Colba Kjeldahl , 100ml | 1 042,00 |
| 28 |  | 28. Fiola de cîntărire cu capac | buc | 40 | Fiola cu copac forma joasă, volum 60 ml, 50*30 | 8 667,00 |
| 29 |  | 29. Eprubete gradate | buc | 40 | de sticlă, cu gât rodat cu slif NS 12/21, volum 10 ml, borosilicate 3.3, fund rotund,cu dop din PP , autoclavabila la 121grade, grosime perete 1,2 mm, gradatie 0,1 ml | 18 333,00 |
| 30 |  | 30. Eprubete gradate | buc | 80 | de sticlă, cu gât rodat cu slif NS 14/23, volum 20 ml, diametrul exterior de 17 mm, borosilicate 3.3, cu dop din PP , autoclavabila la 121grade, grosime perete 1,2 mm, gradatie 0,2 ml | 46 667,00 |
| 31 |  | 31. Eprubete gradate | buc | 80 | de sticlă, cu gât rodat cu slif NS 14/23, volum 25 ml, diametrul exterior de 17 mm, borosilicate 3.3, cu dop din PP , autoclavabila la 121grade, grosime perete 1,2 mm, gradatie 0,2 ml | 46 667,00 |
| 32 |  | 32. Pipetă monocanal | buc | 3 | Manuală, monocanal, pipeta cu volum variabil de 100- 1000 µl, ajustabil, calibrata si certificata in cocnformitate cu ISO 8655, prevazuta cu con universal pentru virfurile de pipeta standard, afișaj vizibil, neacuratețe 0,60%. | 4 500,00 |
| 33 |  | 33. Virfuri de pipeta | buc | 2 | polipropilena, negradate, nesterile, 1000 µl, orificiu cu dozare uniforma, compatibile cu pipeta cu volum variabil de 100- 1000 µl, Bucata= 1 set = 500 bucati | 500,00 |
| 34 |  | 34. Pipetă monocanal | buc | 3 | Manuală, monocanal, pipeta cu volum variabil de 1000- 5000 µl, ajustabil, calibrata si certificata in cocnformitate cu ISO 8655, sistemul de pipetare cu arc moale, pipeta e prevazuta cu con universal pentru virfurile de pipeta standard, afișaj vizibil, neacuratețe 0,50%. | 4 500,00 |
| 35 |  | 35. Virfuri de pipeta | buc | 3 | polipropilena, negradate, transparenta, nesterile, 5 ml, orificiu cu dozare uniforma, compatibile cu pipeta cu volum variabil de 1000- 5000 µl, Bucata= 1 set = 250 bucati | 1 750,00 |
| 36 |  | 36. Pipetă monocanal | buc | 2 | Manuală, monocanal, pipeta cu volum variabil de 2000- 10000 µl, ajustabil, calibrata si certificata in cocnformitate cu ISO 8655, sistemul de pipetare cu arc moale, pipeta e prevazuta cu con universal pentru virfurile de pipeta standard, afișaj vizibil, neacuratețe 0,70%. cu set de 90-100 bucati de virfuri compatibile. | 3 833,00 |
| 37 |  | 37. Virfuri de pipeta | buc | 2 | polipropilena, negradate, transparenta, nesterile, 10 ml, orificiu cu dozare uniforma, compatibile cu pipeta cu volum variabil de 2000- 10000 µl, Bucata= 1 set = 100 bucati | 833,00 |
| 38 |  | 38. Pahar Berzelius | buc | 12 | Pahar Berzelius din sticlă borosilicata, termorezistentă, forma joasa, volumul 50 ml, gradat, pereti densi, baza solida. Bucata= 1 set=10 bucati | 4 000,00 |
| 39 |  | 39. Pahar Berzelius | buc | 9 | Pahar Berzelius din sticlă borosilicata, termorezistentă, forma joasa, volumul 100 ml, gradat, pereti densi, baza solida, margine ingrosata. Bucata= 1 set=10 bucati | 3 000,00 |
| 40 |  | 40. Pipetă gradată | buc | 8 | volum 1 ml, clasa AS, sticla , toleranta +-0,007 ml, 10 bucati = 1 set= Bucata | 6 000,00 |
| 41 |  | 41. Pipetă gradată | buc | 8 | volum 2 ml, clasa AS, sticla , toleranta +-0,010 ml, 10 bucati = 1 set= Bucata | 6 000,00 |
| 42 |  | 42. Pipetă gradată | buc | 1 | volum 3 ml, clasa AS, sticla , toleranta +-0,010 ml, 10 bucati = 1 set= Bucata | 750,00 |
| 43 |  | 43. Pipetă gradată | buc | 3 | volum 5 ml, clasa AS, sticla , toleranta +-0,015 ml, 10 bucati = 1 set= Bucata | 2 375,00 |
| 44 |  | 44. Pipetă gradată | buc | 48 | volum 10 ml, clasa AS, sticla , toleranta +-0,020 ml | 14 000,00 |
| 45 |  | 45. Pipetă gradată | buc | 5 | volum 25 ml, clasa AS, sticla, gradatie 0,1 ml, fabricată conform ISO 835, 10 bucati = 1 set= Bucata | 5 000,00 |
| 46 |  | 46. Pipeta pasteur | buc | 3 | Pipeta pasteur din polietilena, nesterile, LDPE, manuala, Volum 3 ml, flexibila, Bucata= 1 set= 500 bucati | 1 750,00 |
| 47 |  | 47. Perie de curățare | buc | 3 | pentru curățarea cupelor și talgerelor de cântărit, a creuzetelor și a obiectelor similare. Fabricată din păr natural antistatic foarte moale. | 275,00 |
| 48 |  | 48. Perie de curatare | buc | 7 | Pentru curățarea eprubetelor, cu miner din polipropilena si coada din sirma rezistenta la coroziune. perlon, dimensiuni exterioare 100*25 mm. lungime coada 295 mm | 875,00 |
| 49 |  | 49. Perie de curatare | buc | 7 | Pentru curatarea sticlelor, perlon, cu miner de propilena si coada din sirma rezistenta la coroziune. dimensiuni exterioare 110*40 mm. lungime coada 380 mm. | 875,00 |
| 50 |  | 50. Perii de curatare | buc | 6 | Din bumbac 100%, cu sirma rigida, ideale pu curatarea zonelor greu accesibile, precumorificii, conectori, robinete, pipete și tuburi, lungimea totala 170 mm, diametru 1,5-6mm. Bucata= 1 set=80 buc | 1 500,00 |
| 51 |  | 51. Perie pentru furtun | buc | 2 | Perie pu furtun, nailon, rezistenta la substante chimice, diametru perie 6 mm, lungime perie 60 mm, lungime totala 1180 mm | 1 667,00 |
| 52 |  | 52. Pensetă | buc | 4 | Dreaptă, realizata din otel inoxidabil AISI304, rezistenta la coroziune si substante chimice. dimensiune 105 mm. | 533,00 |
| 53 |  | 53. Pâlnie de separare | buc | 10 | volum 100 ml Palnie de forma conica, gradata, folosita pentru a filtra sau a scurge o anumita solutie sau substanta solida intr-un alt recipient. Este prevazuta cu dop din sticla si robinet din PTFE. clasa A, borosilicate, cu certificat de trasabilitate | 3 500,00 |
| 54 |  | 54. Pâlnie de separare | buc | 4 | forma conică. Cu slif NS 29/32, volum 1000 ml, din sticla borosilicata. Cu gradatii in conformitate cu ISO 4800. folosita pentru a scurge o anumita solutie intr-un alt recipient. Este prevazuta cu dop din polipropilena si robinet interschimbabil din PTFE, care nu necesita lubrefiere. transparenta. | 5 000,00 |
| 55 |  | 55. Pâlnie de separare | buc | 23 | Denumirea produsului: Pâlnie separatoare din sticlă borosilicată – conică, gradată. Volum nominal: 250 ml Dimensiune îmbinare (șlif): NS 29/32. Material: Sticlă borosilicată rezistentă la temperaturi ridicate și șocuri termice Pereți groși și margini întărite pentru prevenirea deteriorării la spălare sau transport. Gradări de volum: Marcaje imprimate pe corp, conform ISO 4800.Inscripții aplicate cu email alb pentru vizibilitate crescută Gât standardizat: Șlif NS prelucrat fin la interior, conform DIN 12242. Robinet: Robinet interschimbabil din PTFE (fără necesitatea de ungere) Dop: Dop de închidere din polietilenă (P.E.) inclus. Ambalare: Individual sau în set, ambalaj original de protecție antișoc. | 15 333,00 |
| 56 |  | 56. Pisetă | buc | 6 | recipient din plastic, LDPE, cu git larg, volum 500 ml | 2 600,00 |
| 57 |  | 57. Pisetă | buc | 2 | recipient din polietilena transparenta, pereti densi si rezistenti la sfarimare, LDPE, cu git ingust, tub flexibil cu forma curbata, volum 250 ml | 250,00 |
| 58 |  | 58. Pâlnie de laborator | buc | 26 | din sticlă borosilicata , in conformitate cu DIN 12445, suprafete netede, diametru 35 mm, diametru exterior coada =6mm, Bucata= 1 set =10 buc | 16 250,00 |
| 59 |  | 59. Pâlnie de laborator | buc | 29 | din sticlă borosilicata , in conformitate cu DIN 12445, suprafete netede, diametru 45 mm, diametru exterior coada =6mm, Bucata= 1 set =10 buc | 19 333,00 |
| 60 |  | 60. Pâlnie de laborator | buc | 68 | din sticlă borosilicata , in conformitate cu DIN 12445, suprafete netede, diametru 55 mm, diametru exterior coada =8mm, Bucata= 1 set =10 buc | 45 333,00 |
| 61 |  | 61. Pâlnie de laborator | buc | 4 | din sticlă borosilicata , in conformitate cu DIN 12445, suprafete netede, diametru 80 mm, diametru exterior coada =9mm, Bucata= 1 set =10 buc | 4 000,00 |
| 62 |  | 62. Vase Petri | buc | 3 | Vase de protecție compatibile cu filtre de diametru 47 mm, destinate monitorizării aerului ambiant pentru particule fine PM2.5 și PM10, prevenind deteriorarea sau contaminarea în timpul cântăririi, depozitării și transportului. Realizate din polistiren, sterile, etanse, capac prevazut pu etichetare, margine proeminenta. dimesniuni 50*9 mm. Cantitate Bucata= 1 set= 500 buc | 9 500,00 |
| 63 |  | 63. Tuburi de plastic | buc | 1 | din polistiren, cu fund rotund, fara gradatii, 12 ml, diametru 16 mm, forma cilindrica, transparent, rezistente la temperaturi cuprinse intre -10 -+60 grade, dimensiuni exterioare 100 *16 mm. Bucata= 1 set = 2000 buc | 2 667,00 |
| 64 |  | 64. Dop cu flansa | buc | 6 | din polietilena, pentru eprubete cu diametru 15-16 mm, pentru etansare. Bucata= 1 set=100 buc | 1 000,00 |
| 65 |  | 65. Tuburi nesterile cu capace | buc | 4 | Realizate din polipropilena transparenta, nesterile, 15 ml, autoclavabile la 121 grade pu 20 min, capace ermetice cu filet realizate din polietilena, fiind usor de inchis si deschis, perete solid, rezistente la forte centrifugale de pina la 6000 RCF, cu marcaje precise, gradatii, fund conic, Bucata= 1 set=50 buc | 1 167,00 |
| 66 |  | 66. Sticlă de laborator | buc | 125 | Denumire produs: Sticlă de laborator din sticlă borosilicată – culoare brună; Volum nominal: 500 ml; Dimensiune gât: GL 45; Material: Sticlă borosilicată rezistentă la temperaturi înalte și la șocuri mecanice. Pereți groși și colțuri rezistente la strivire. Formă: Gât înclinat pentru turnare facilă fără reziduuri Capac: Din polipropilenă, cu margini late pentru prindere fermă. Designul interior al capacului asigură etanșeitate și protecție împotriva scurgerilor. Graduări: Marcaje de volum pe peretele lateral pentru o vizualizare precisă. Inscripțiile sunt realizate cu email alb. Cod produs: Amber (sticlă brună): 061.02.500 sau analog; Cantitate: 1 bucătă. Ambalare: ambalaj original de protecție antișoc. 1 bucată (flacon +capac). | 52 083,00 |
| 67 |  | 67. Sticlă de laborator | buc | 80 | Sticlă de laborator brună, cu filet GL 45, volum 250 ml. Material: sticlă borosilicată 3.3, rezistentă chimic și termic. Culoare: brună. Gât larg, care permite umplerea și turnarea facilă. Pereți groși și bază solidă pentru rezistență sporită la impact. Stabilitate termică ridicată. Graduații vizibile pentru controlul nivelului lichidului. Inscripții și gradații imprimate cu smalț alb rezistent chimic. Livrată cu capac etanș din polipropilenă (PP) compatibil cu filetul GL 45. Capacul trebuie să asigure închidere ermetică. Ambalare: 1 bucată (flacon +capac). | 24 000,00 |
| 68 |  | 68. Sticlă de laborator | buc | 75 | Sticlă de laborator brună, cu filet GL 45, volum 1000 ml. Material: sticlă borosilicată 3.3, rezistentă chimic și termic. Culoare: brună. Gât larg, care permite umplerea și turnarea facilă. Pereți groși și bază solidă pentru rezistență sporită la impact. Stabilitate termică ridicată. Graduații vizibile pentru controlul nivelului lichidului. Inscripții și gradații imprimate cu smalț alb rezistent chimic. Livrată cu capac etanș din polipropilenă (PP) compatibil cu filetul GL 45. Capacul trebuie să asigure închidere ermetică. Ambalare: 1 bucată (flacon +capac). | 46 875,00 |
| 69 |  | 69. Sticlă de laborator | buc | 73 | Flacon din polipropilenă, 2000 ml, cu filet GL 45. Material: Polipropilenă (PP), transparentă. Capac: PP, filet GL 45. Volum nominal: 2000 ml. Dimensiuni aproximative (Ø x h): 131 × 241 mm. Ambalare: 1 bucată (flacon +capac). | 30 417,00 |
| 70 |  | 70. Sticlă de laborator | buc | 100 | Material flacon: Polietilenă de înaltă densitate (HDPE), rezistentă la acțiunea acidului azotic diluat. Capac: HDPE, cu închidere etanșă. Volum nominal: 250 ml. Culoare: Transparent sau natural (incolor). Diametru gât: aproximativ 22 mm sau echivalent standard. Etanșeitate: Fără scurgeri la închidere normală. Compatibilitate chimică: Adecvat pentru probe conservate cu HNO₃ (pH < 2). Ambalare: 1 bucată (flacon + capac) ambalate corespunzător, protejate împotriva contaminării. | 8 333,00 |
| 71 |  | 71. Sticlă pătrată din polietilenă (PE) | buc | 2 | Denumire produs: Sticlă pătrată cu gât larg, din polietilenă – culoare chihlimbar Volum nominal: 500 ml Dimensiuni: 84×77×140 mm Material: Polietilenă special formulată (P.E.) Construcție: ▫️ Pereți groși și colțuri rezistente la strivire ▫️ Gât larg pentru umplere și turnare ușoară Capac: ▫️ Design ergonomic cu prindere fermă ▫️ Prevăzut cu dop interior pentru închidere etanșă și sigură ▫️ Găuri în capac și gât pentru sigilii de securitate Marcaje de volum: ▫️ Graduări în relief pe peretele lateral, vizibile pentru o dozare reproductibilă Ambalare: bucata= set de 50 bucăți/pachet, ambalaj original de protecție antișoc de la producător | 6 667,00 |
| 72 |  | 72. Recipiente | buc | 25 | Recipient din LDPE, transparente, gât larg și capac filetat din polipropilenă. Volum: 100 ml. Filet GL 32 in conformitate cu DIN 168. Dimensiuni exterioare: diametru 48 mm, inaltimea 105mm. Bucata= 1 Set= 12 buc | 19 792,00 |
| 73 |  | 73. Dispenser | buc | 1 | Pentru sticla. Volum 5-50 ml, cu volum variabil, in conformitate cu DIN EN ISO 8655-5. GL 32. rezolutie 1 ml. Domeniul de lucru 15-40 grade, toleranta +-0,050 ml. densitatea pina la 2,2 g/cm3.certificat de calitate, tub telescopic de aspiratie, adaptor filetata din PP. Marcaj DE-M. | 13 333,00 |
| 74 |  | 74. Butelie | buc | 2 | volum 50 l, pentru masina de spalat | 6 667,00 |
| 75 |  | 75. Exsicator de sticlă | buc | 3 | Exsicator din sticlă Diametru: 200 mm Material: Sticlă borosilicată groasă, robustă și rezistentă la temperaturi ridicate Componente: Corp și capac din sticlă cu margini fin șlefuite pentru închidere etanșă Farfurie perforată din porțelan inclusă. Ambalare: ambalaj original de protecție antișoc de la producător | 10 500,00 |
| 76 |  | 76. Spatula dublă | buc | 3 | lungimea 16 cm, din inox, varfuri: boante | 300,00 |
| 77 |  | 77. Biureta digitala dTrite | buc | 1 | Volum maxim de titrare: 0,01 – 99,99 cm3 Biureta este motorizata ceea ce permite o operare precisa si confortabila. Posibilitate de titrare de la distanta cu ajutorul dispozitivului livrat cu biureta. Control digital pentru parametrii setati si pentru proces. Display LCD de mari dimensiuni. Agitator magnetic controlat digital. Certficat individual de calibrare conform standard EN-ISO 8655. Se livreaza cu: agitator magnetic, bara magnetica (20 mm), stativ metalic si clema, 5 adaptoare pentru sticla cu reactiv (GL32;GL38; GL28; GL25; S40), alimentator, baterii reincarcabile, dispozitiv pentru titrare de la distanta. Sticla pentru reactivi nu este inclusa in pret | 8 333,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 814 875,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune

oferta (se va selecta): Pentru fiecare lot, pentru mai multe loturi

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de executare solicitați: conform DDP, în termen de 45 de zile, după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat, la adresa: mun. Chișinău, str. Grenoble 134.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Conform modelului anexat la procedură, semnat electronic de către Participant. | Obligatoriu |
| 2 | Declarație privind valabilitatea ofertei | În conformitate cu Anexa nr. 8 confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către Participant. | Obligatoriu |
| 3 | Specificații tehnice | În conformitate cu Anexa nr. 22, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către Participant. | Obligatoriu |
| 4 | Specificații de preț | În conformitate cu Anexa nr. 23, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către Participant. | Obligatoriu |
| 4 | Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice | confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către Participant. | Obligatoriu |
| 5 | Certificat de atribuire a contului bancar | confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către Participant. | Obligatoriu |
| 6 | Acte/Certificate privind atestarea calității bunurilor conform cerințelor din documentație | confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către Participant. | Obligatoriu |
| 7 | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani | confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către Participant. | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă – în cuantum de 1% din valoarea ofertei, fără taxa pe valoarea adăugată, valabilă pe perioada valabilității ofertei, în una din formele prevăzute de legislația în vigoare.

Beneficiarul plăţii: Agenția de Mediu

Denumirea Băncii: Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat

Codul fiscal: 1018601000102

Contul trezorerial: MD57TRPCAA518410A01484AA

BIC: TREZMD2X

Trezoreria regională: Trezoreria Regională Chișinău

cu nota “Pentru setul documentelor de atribuire” sau “Pentru garanţia pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ____ din _______”.

- Garanția de bună execuție- în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit, valabilă  pe perioada valabilității contractului. în una din formele prevăzute de legislația în vigoare.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate) – nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Ofertele se prezintă în valuta - MDL

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile din data deschiderii ofertelor

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: conform SIA RSAP

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

Conducătorul grupului de lucru:

Nicu BELITEI      ___________________________