## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a Materialelor de sutură conform necesităților insituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Capron / steril împletit USP 1 -METRIC 4 ( 001692 ) | Capron / steril împletit USP 1 -METRIC 4 ( 001692 ) | 6: Capron / steril împletit USP 1 -METRIC 4 ( 001692 ), Capron / steril împletit USP 1 -METRIC 4 Lungimea 20m, sutura împletită, nevopsită, pe suport cilindric tip bobină-mosor, steril., Bucată
33100000-1 | 1 | Capron / steril împletit USP 2-0, METRIC 3 ( 001693 ) | Capron / steril împletit USP 2-0, METRIC 3 ( 001693 ) | 6: Capron / steril împletit USP 2-0, METRIC 3 ( 001693 ), Capron / steril împletit USP 2-0, METRIC 3 Lungimea 20m. sutura împletită. nevopsită. pe suport cilindric tip bobină-mosor. steril., Bucată
33100000-1 | 2 | Capron / steril împletit USP 2, METRIC 5 ( G47968 ) | Capron / steril împletit USP 2, METRIC 5 ( G47968 ) | 6: Capron / steril împletit USP 2, METRIC 5 ( G47968 ), Capron / steril împletit. USP 2-METRIC 5. 20m. sutura împletită. nevopsită. pe suport cilindric tip bobină-mosor. steril.Neresorbabil. Ambalare individuală , Bucată
33100000-1 | 2 | Capron / steril împletit USP 3-0,METRIC 2 ( G47971 ) | Capron / steril împletit USP 3-0,METRIC 2 ( G47971 ) | 6: Capron / steril împletit USP 3-0,METRIC 2 ( G47971 ), Capron / steril împletit. USP 3/0-METRIC 2. 20m. sutura împletită. nevopsită. pe suport cilindric tip bobină-mosor. steril. , Bucată
33100000-1 | 3 | Capron chirurgical nesteril EP4 L-130m. N 4 ( 001695 ) | Capron chirurgical nesteril EP4 L-130m. N 4 ( 001695 ) | 6: Capron chirurgical nesteril EP4 L-130m. N 4 ( 001695 ), Capron chirurgical nesteril EP4 Lungimea 130m. Bobine. neresorbabil. răsucit. alb. nesteril. material de sutură/metru, Bucată
33100000-1 | 3 | Capron chirurgical nesteril EP5 L-80m. N 5 ( 001696 ) | Capron chirurgical nesteril EP5 L-80m. N 5 ( 001696 ) | 6: Capron chirurgical nesteril EP5 L-80m. N 5 ( 001696 ), Capron chirurgical nesteril EP5 Lungimea 80m. Bobine. neresorbabil. răsucit. alb. nesteril. material de sutură/metru, Bucată
33100000-1 | 3 | Capron din bobine N3 ( 001694 ) | Capron din bobine N3 ( 001694 ) | 6: Capron din bobine N3 ( 001694 ), Capron din bobine N3 (250 m). Nerezorbabil. Răsucit. Alb. Nesteril. Material de sutură., Bucată
33100000-1 | 4 | Capron chirurgical nesteril din bobine N6 ( G48029) | Capron chirurgical nesteril din bobine N6 ( G48029) | 6: Capron chirurgical nesteril din bobine N6 (G48029 ), Capron chirurgical nesteril din bobine N6 (10m-200 m). Nerezorbabil. Răsucit. Alb. Nesteril. Material de sutură., Metru
33100000-1 | 5 | Catgut chromat USP 3/0 ( G47953 ) | Catgut chromat USP 3/0 ( G47953 ) | 6: Catgut chromat USP 3/0 ( G47953 ), Catgut chromat USP 3/0, ac bond rotund 15:20mm L-75cm, Bucată
33100000-1 | 5 | Catgut chromat USP 4/0 ( G47954 ) | Catgut chromat USP 4/0 ( G47954 ) | 6: Catgut chromat USP 4/0 ( G47954 ), Catgut chromat USP 4/0, ac bond rotund 15:20mm L-75cm, Bucată
33100000-1 | 5 | Catgut chromat USP 5/0 ( G47955 ) | Catgut chromat USP 5/0 ( G47955 ) | 6: Catgut chromat USP 5/0 ( G47955 ), Catgut chromat USP 5/0, ac bond rotund 15:20mm L-75cm, Bucată
33100000-1 | 6 | Catgut necromat USP 1, fără ac Nr 4 ( G48033 ) | Catgut necromat USP 1, fără ac Nr 4 ( G48033 ) | 6: Catgut necromat USP 1, fără ac Nr 4 ( G48033 ), Catgut necromat 150cm. N 4 metric steril. USP 1, fara ac, Ambalat individual, Bucată
33100000-1 | 6 | Catgut necromat USP 2, fără ac Nr 5 ( G48035) | Catgut necromat USP 2, fără ac Nr 5 ( G48035) | 6: Catgut necromat USP 2, fără ac Nr 5 (G48035), Catgut necromat 150cm. N 5 metric steril. USP 2, fara ac, Ambalat individual, Bucată
33100000-1 | 6 | Catgut necromat USP 2, fără ac Nr 5 ( G47993 ) | Catgut necromat USP 2, fără ac Nr 5 ( G47993 ) | 6: Catgut necromat USP 2, fără ac Nr 5 ( G47993 ), Catgut necromat 150cm. N 5 metric steril. USP 2, fara ac, Ambalat individual, Bucată
33100000-1 | 6 | Catgut necromat USP 2, fără ac Nr 6 ( G47994 ) | Catgut necromat USP 2, fără ac Nr 6 ( G47994 ) | 6: Catgut necromat USP 2, fără ac Nr 6 ( G47994 ), Catgut necromat 150 cm. N 6 metric steril, fara ac, Ambalat individual, Bucată
33100000-1 | 6 | Catgut necromat USP 3-0, fără ac Nr 7 ( G47988 ) | Catgut necromat USP 3-0, fără ac Nr 7 ( G47988 ) | 6: Catgut necromat USP 3-0, fără ac Nr 7 ( G47988 ), Catgut necromat 150 cm. N 7 metric steril, Bucată
33100000-1 | 6 | Catgut necromat USP 0, cu ac 15:20mm N4 (G48032 ) | Catgut necromat USP 0, cu ac 15:20mm N4 (G48032 ) | 6: Catgut necromat USP 0, cu ac 15:20mm N4 (G48032 ), Catgut necromat L-75cm. N4 metric steril. USP 0, ac bold rotund 15:20mm , 1/2 cerc rotund steril, Bucată
33100000-1 | 6 | Catgut necromat USP 3-0, cu ac 26 mm N3 ( G48031) | Catgut necromat USP 3-0, cu ac 26 mm N3 ( G48031) | 6: Catgut nechromat USP 3-0 cu ac 26 mm ( G48031), Catgut necromat L-75cm. N3 metric steril. USP 3-0, ac bold rotund 26mm, 1/2 cerc rotund steril, Bucată
33100000-1 | 6 | Catgut necromat USP 1, cu ac 36 mm N5 ( G48034) | Catgut necromat USP 1, cu ac 36 mm N5 ( G48034) | 6: Catgut nechromat USP 1 cu ac 36 mm N5 ( G48034), Catgut necromat L-75cm. N5 metric steril. USP 1, ac bold rotund 36mm, 1/2 cerc rotund steril, Bucată
33100000-1 | 6 | Catgut plain USP 0, ac 30-35 mm ( G47989 ) | Catgut plain USP 0, ac 30-35 mm ( G47989 ) | 6: Catgut plain USP 0, ac 30-35 mm ( G47989 ), Catgut plain steril. in ambalaj cu ac. EP. 4 ac 1/2 rotund. lungimea ac: 30-35 mm. Lungimea firului minim 75cm. USP 0 (EP 4). Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată
33100000-1 | 6 | Catgut plain USP 0, ac 37 mm ( G47990 ) | Catgut plain USP 0, ac 37 mm ( G47990 ) | 6: Catgut plain USP 0, ac 37 mm ( G47990 ), Surgical suture. Plain Catgut. absorbable suture. USP0. Lungimea firului minim 75cm. 1/2 circle round bodied. 37mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată
33100000-1 | 6 | Catgut Plain USP 0, fără ac ( G47995 ) | Catgut Plain USP 0, fără ac ( G47995 ) | 6: Catgut Plain USP 0, fără ac ( G47995 ), Catgut Plain USP 0(EP 4) fara ac L 150cm, Bucată
33100000-1 | 6 | Catgut Plain USP 1, fără ac ( G47996 ) | Catgut Plain USP 1, fără ac ( G47996 ) | 6: Catgut Plain USP 1, fără ac ( G47996 ), Catgut Plain USP 1 (EPS 5) fara ac L 150cm, Bucată
33100000-1 | 6 | Catgut plain USP 1-0, ac 40-45 mm ( G47991 ) | Catgut plain USP 1-0, ac 40-45 mm ( G47991 ) | 6: Catgut plain USP 1-0, ac 40-45 mm ( G47991 ), Catgut plan cu ac: lungimea 1/2- min. 40 maxim 45 mm. EP-4. Lungimea firului minim 75cm. Steril. USP 1-0. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată
33100000-1 | 6 | Catgut plain USP 2, ac 35-40 mm ( G47965 ) | Catgut plain USP 2, ac 35-40 mm ( G47965 ) | 6: Catgut plain USP 2, ac 35-40 mm ( G47965 ), Catgut plain cu ac rotund. lungimea ac: min. 35 max 40 mm. Lungimea firului minim 75cm. steril. USP 2 (EP6). Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată
33100000-1 | 6 | Catgut plain USP 3-0, ac 30-35 mm ( G47992 ) | Catgut plain USP 3-0, ac 30-35 mm ( G47992 ) | 6: Catgut plain USP 3-0, ac 30-35 mm ( G47992 ), Catgut plain. USP-3-0; Lungimea firului minim 75cm. ac 1/2 rotund 30-35 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată
33100000-1 | 6 | Catgut simple USP 1 (5 metric) ( G47966 ) | Catgut simple USP 1 (5 metric) ( G47966 ) | 6: Catgut simple USP 1 (5 metric) ( G47966 ), Catgut simple USP 1 (5 metric), ac 30 mm, Bucată
33100000-1 | 6 | Catgut simple USP 3 (7 metric) ( G47967 ) | Catgut simple USP 3 (7 metric) ( G47967 ) | 6: Catgut simple USP 3 (7 metric) ( G47967 ), Catgut simple USP 3 (7 metric) ac 50 mm, curbura acului 1/2, Bucată
33100000-1 | 7 | Lenta pentru turnichete ( 001728 ) | Lenta pentru turnichete ( 001728 ) | 6: Lenta pentru turnichete ( 001728 ), Lenta pentru turnichete. Lungimea- minim 70-75 cm; Latimea - 3mm., Bucată
33100000-1 | 8 | Nylon USP 10/0, ac 6 mm ( 001762 ) | Nylon USP 10/0, ac 6 mm ( 001762 ) | 6: Nylon USP 10/0, ac 6 mm ( 001762 ), NYLON USP 10-0, Sutura armata Lungimea suturii 15cm ± 0,5 cm 1 ac, ac curbat lungimea 6 mm ± 0,1 mm, 3/8, tip spatulat rotunjit, swage laser. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată
33100000-1 | 9 | NYLON USP 10-0- 2 ace, oftalmologie ( 001761 ) | NYLON USP 10-0- 2 ace, oftalmologie ( 001761 ) | 6: NYLON USP 10-0- 2 ace, oftalmologie ( 001761 ), NYLON USP 10-0, Sutura armata Lungimea suturii 30 cm ± 1cm doua ace, ac curbat lungimea 6 mm ± 0,1 mm, 3/8, tip spatulat rotunjit, swage laser. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată
33100000-1 | 9 | Nylon USP 9-0, 2 ace ( G47978 ) | Nylon USP 9-0, 2 ace ( G47978 ) | 6: Nylon USP 9-0, 2 ace ( G47978 ), Nailon oftalmic monofil. 9-0, 0,2mm x30 cm (2 ace 3/8 , tip spatula, d=0,20±2% mm, L=6,5±2% mm), steril.Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. , Bucată
33100000-1 | 9 | NYLON USP 9-0, 2 ace, oftalmologie ( 001760 ) | NYLON USP 9-0, 2 ace, oftalmologie ( 001760 ) | 6: NYLON USP 9-0, 2 ace, oftalmologie ( 001760 ), NYLON USP 9-0 Lungimea firului minim 30 cm 2 ace 3/8 , tip spatula, L=6,55±2% mm Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată
33100000-1 | 10 | NYLON USP 2-0, ac rotund 26 mm ( 001754 ) | NYLON USP 2-0, ac rotund 26 mm ( 001754 ) | 6: NYLON USP 2-0, ac rotund 26 mm ( 001754 ), NYLON USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac rotund 26 mm 1/2. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată
33100000-1 | 10 | NYLON USP 2-0, ac taietor 26 mm ( 001755 ) | NYLON USP 2-0, ac taietor 26 mm ( 001755 ) | 6: NYLON USP 2-0, ac taietor 26 mm ( 001755 ), NYLON USP 2-0 Lungimea firului minim 45cm. 1 ac taietor 26 mm 3/8 Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată
33100000-1 | 11 | NYLON USP 3-0, ac rotund. 16 mm ( 001756 ) | NYLON USP 3-0, ac rotund. 16 mm ( 001756 ) | 6: NYLON USP 3-0, ac rotund. 16 mm ( 001756 ), NYLON USP 3-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac rotund, lungime 16 mm .1/2 . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată
33100000-1 | 11 | NYLON USP 4-0, ac rotund. 15 mm ( 001758 ) | NYLON USP 4-0, ac rotund. 15 mm ( 001758 ) | 6: NYLON USP 4-0, ac rotund. 15 mm ( 001758 ), NYLON USP 4-0. Lungimea firului minim 45cm. 1 ac rotund. 15 mm. 3/8. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată
33100000-1 | 11 | NYLON USP 4-0; - 2 ace ( 001757 ) | NYLON USP 4-0; - 2 ace ( 001757 ) | 6: NYLON USP 4-0; - 2 ace ( 001757 ), NYLON USP 4-0 Lungimea firului minim 45cm. 2 ace rotund. lungimea 8-9 mm. curbura 5/8. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată
33100000-1 | 11 | NYLON USP 5-0, ac tăietor. 15 mm ( 001759 ) | NYLON USP 5-0, ac tăietor. 15 mm ( 001759 ) | 6: NYLON USP 5-0, ac tăietor. 15 mm ( 001759 ), NYLON USP 5-0 Lungimea firului minim 45cm. 1 ac taitor. 15 mm. 3/8. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată
33100000-1 | 12 | POLIDIOXANONA USP 1, ac 17 mm ( 001765 ) | POLIDIOXANONA USP 1, ac 17 mm ( 001765 ) | 6: POLIDIOXANONA USP 1, ac 17 mm ( 001765 ), POLIDIOXANONA USP 1 Lungimea firului minim 90cm 1 ac ½rotund 17mm ± 2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutura, Bucată
33100000-1 | 12 | POLIDIOXANONA USP 1, ac 30 mm ( 001766 ) | POLIDIOXANONA USP 1, ac 30 mm ( 001766 ) | 6: POLIDIOXANONA USP 1, ac 30 mm ( 001766 ), POLIDIOXANONA USP 1 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac 30 mm. 1/2 cerc. Rotund. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată
33100000-1 | 12 | POLIDIOXANONA USP 2-0, ac 17 mm ( 001767 ) | POLIDIOXANONA USP 2-0, ac 17 mm ( 001767 ) | 6: POLIDIOXANONA USP 2-0, ac 17 mm ( 001767 ), POLIDIOXANONA USP 2-0 Lungimea firului minim 90cm 1 ac ½rotund 17mm ± 2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutura, Bucată
33100000-1 | 12 | POLIDIOXANONA USP 2-0, ac 30 mm ( 001768 ) | POLIDIOXANONA USP 2-0, ac 30 mm ( 001768 ) | 6: POLIDIOXANONA USP 2-0, ac 30 mm ( 001768 ), POLIDIOXANONA USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac. 1/2 30mm +/-1 mm. Rotund. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată
33100000-1 | 13 | POLIDIOXANONA USP 3/0, ac 20 mm ( 001769 ) | POLIDIOXANONA USP 3/0, ac 20 mm ( 001769 ) | 6: POLIDIOXANONA USP 3/0, ac 20 mm ( 001769 ), POLIDIOXANONA USP 3/0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac 20 mm. 1/2 cerc. Rotund. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată
33100000-1 | 13 | POLIDIOXANONA USP 3-0, ac 25 mm ( 001770 ) | POLIDIOXANONA USP 3-0, ac 25 mm ( 001770 ) | 6: POLIDIOXANONA USP 3-0, ac 25 mm ( 001770 ), POLIDIOXANONA USP 3-0; Lungimea suturii (cm) – 60-75; Lungimea acului (mm) – 25± 2%; Curbura acului - 3/8 cutting; să-şi menţină proprietăţile de 75-80% la 14 zile şi 40-50% la 21 de zile. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată
33100000-1 | 13 | POLIDIOXANONA USP 3-0, ac 26 mm ( 001771 ) | POLIDIOXANONA USP 3-0, ac 26 mm ( 001771 ) | 6: POLIDIOXANONA USP 3-0, ac 26 mm ( 001771 ), POLIDIOXANONA USP 3-0 Lungimea firului minim 90 cm 1 ac ½rotund 26mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată
33100000-1 | 13 | POLIDIOXANONA USP 3-0, ac 30 mm ( 001772 ) | POLIDIOXANONA USP 3-0, ac 30 mm ( 001772 ) | 6: POLIDIOXANONA USP 3-0, ac 30 mm ( 001772 ), POLIDIOXANONA USP 3-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac. 1/2 30mm +/-1mm; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată
33100000-1 | 13 | POLIDIOXANONA USP 4-0 - 2 ace ( 001773 ) | POLIDIOXANONA USP 4-0 - 2 ace ( 001773 ) | 6: POLIDIOXANONA USP 4-0 - 2 ace ( 001773 ), POLIDIOXANONA USP 4-0 Lungimea minim 90 cm. 2 ace rotunde 20 mm. 1/2 din cerc. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată
33100000-1 | 13 | POLIDIOXANONA USP 4-0, ac 15 mm ( 001774 ) | POLIDIOXANONA USP 4-0, ac 15 mm ( 001774 ) | 6: POLIDIOXANONA USP 4-0, ac 15 mm ( 001774 ), POLIDIOXANONA USP 4-0 Lungimea firului minim 75cm. Lungimea acului -15mm. curbura acului -3\8 reverse cutting. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată
33100000-1 | 13 | POLIDIOXANONA USP 4-0, ac 17 mm ( 001775 ) | POLIDIOXANONA USP 4-0, ac 17 mm ( 001775 ) | 6: POLIDIOXANONA USP 4-0, ac 17 mm ( 001775 ), POLIDIOXANONA USP 4-0 Lungimea firului minim 90 cm 1 ac ½rotund 17mm ± 2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată
33100000-1 | 13 | POLIDIOXANONA USP 4-0, ac 24 mm ( 001776 ) | POLIDIOXANONA USP 4-0, ac 24 mm ( 001776 ) | 6: POLIDIOXANONA USP 4-0, ac 24 mm ( 001776 ), POLIDIOXANONA USP 4-0 Lungimea firului minim 75cm. Lungimea acului -24mm. curbura acului -3\8 reverse cutting. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată
33100000-1 | 14 | POLIDIOXANONA USP 5-0, ac 13 mm ( 001777 ) | POLIDIOXANONA USP 5-0, ac 13 mm ( 001777 ) | 6: POLIDIOXANONA USP 5-0, ac 13 mm ( 001777 ), POLIDIOXANONA USP 5-0 Lungimea firului minim 70cm 1 ac ½ rotund 13mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutura, Bucată
33100000-1 | 14 | POLIDIOXANONA USP 5-0, ac 17 mm ( 001778 ) | POLIDIOXANONA USP 5-0, ac 17 mm ( 001778 ) | 6: POLIDIOXANONA USP 5-0, ac 17 mm ( 001778 ), POLIDIOXANONA USP 5-0 Lungimea firului minim 75cm Lungimea acului (mm) -17 . curbura acului -3\8 cuting. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată
33100000-1 | 14 | POLIDIOXANONA USP 6-0, ac 13 mm ( 001779 ) | POLIDIOXANONA USP 6-0, ac 13 mm ( 001779 ) | 6: POLIDIOXANONA USP 6-0, ac 13 mm ( 001779 ), POLIDIOXANONA USP 6-0 Lungimea firului minim 70cm 1 ac ½rotund 13mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată
33100000-1 | 15 | Polidioxanona USP 4-0, ac 17 mm, echivalent cu tip V-LOC-90 ( G47979 ) | Polidioxanona USP 4-0, ac 17 mm, echivalent cu tip V-LOC-90 ( G47979 ) | 6: Polidioxanona USP 4-0, ac 17 mm, echivalent cu tip V-LOC-90 ( G47979 ), Sutură absorbabila PDO .tip V-LOC-90. USP 4-0; Lungimea suturii (cm) 25± 2%;; Lungimea acului (mm) 17 Curbura acului – ½ Taper; compoziție glycolid. dioxanon și trimethylen -rezistenta la tracțiune- 7 zile -90%; 14 zile - 75%; - profil de absorbtie-90-110 zile ; - aplicare procedurală -aplicare tangențială moale cu profil deabsorbtie; - compozitia - glicolidă.dioxanonă și carbonat de trimetilen; -indicatii- Dispozitivele absorbante pentru închiderea plăgilor echivalent cu tip V-Loc 90 sunt indicate pentru aproximarea tangajului moale încazul utilizării unei suturi absorbabile echivalent cu tip VLOCM0813. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. , Bucată
33100000-1 | 16 | POLIGLACTIN 910 USP 0, ac 36 mm ( 001791 ) | POLIGLACTIN 910 USP 0, ac 36 mm ( 001791 ) | 6: POLIGLACTIN 910 USP 0, ac 36 mm ( 001791 ), POLIGLACTIN 910 USP 0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac 1/2rotund 36mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată
33100000-1 | 16 | POLIGLACTIN 910 USP 0, ac 45 mm ( 001792 ) | POLIGLACTIN 910 USP 0, ac 45 mm ( 001792 ) | 6: POLIGLACTIN 910 USP 0, ac 45 mm ( 001792 ), POLIGLACTIN 910 USP 0 Să-şi menţină proprităţile de 80% la 14 zile şi 30% la 21 de zile. Rezistența initiala a nodului nu mai putin de 140% a standardelor Lungimea firului minim 75cm Lungimea acului (mm) 45 +/-1 mm, Curbura acului 1/2 Taper Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată
33100000-1 | 16 | POLIGLACTIN 910 USP 1, ac 36 mm ( 001793 ) | POLIGLACTIN 910 USP 1, ac 36 mm ( 001793 ) | 6: POLIGLACTIN 910 USP 1, ac 36 mm ( 001793 ), POLIGLACTIN 910 USP 1 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac 1/2rotund 36mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată
33100000-1 | 16 | POLIGLACTIN 910 USP 2-0, ac 36 mm ( 001794 ) | POLIGLACTIN 910 USP 2-0, ac 36 mm ( 001794 ) | 6: POLIGLACTIN 910 USP 2-0, ac 36 mm ( 001794 ), POLIGLACTIN 910 USP 2-0 Lungimea firului minim 90 cm. 1/2 ac rotund 36 mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată
33100000-1 | 16 | POLIGLACTIN 910 USP 2-0, ac 36-37 mm ( 001795 ) | POLIGLACTIN 910 USP 2-0, ac 36-37 mm ( 001795 ) | 6: POLIGLACTIN 910 USP 2-0, ac 36-37 mm ( 001795 ), POLIGLACTIN 910 USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm Lungimea acului (mm) – 37-36; Curbura acului – ½ Taper; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată
33100000-1 | 17 | POLIGLACTIN 910 USP 3 (EP6), L- 75cm Ac taitor cu curbura ½ circular si lungimea 48 mm ( G47962 ) | POLIGLACTIN 910 USP 3 (EP6), L- 75cm Ac taitor cu curbura ½ circular si lungimea 48 mm ( G47962 ) | 6: POLIGLACTIN 910 USP 3 (EP6), L- 75cm Ac taitor cu curbura ½ circular si lungimea 48 mm ( G47962 ), Polyglactin, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP3 (EP6) .Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile. Lungime 75cm. Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit,taitor, cu curbura ½ si lungimea 48 mm . Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxicAmbalaj: ambalate individual, Bucată
33100000-1 | 17 | POLIGLACTIN 910 USP 3-0, ac 22 mm ( 001796 ) | POLIGLACTIN 910 USP 3-0, ac 22 mm ( 001796 ) | 6: POLIGLACTIN 910 USP 3-0, ac 22 mm ( 001796 ), POLIGLACTIN 910 USP 3-0 Lungimea firului minim 70 cm. 1/2 ac rotund 22 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată
33100000-1 | 17 | POLIGLACTIN 910 USP 3-0, ac 26 mm ( 001797 ) | POLIGLACTIN 910 USP 3-0, ac 26 mm ( 001797 ) | 6: POLIGLACTIN 910 USP 3-0, ac 26 mm ( 001797 ), POLIGLACTIN 910 USP 3-0 Lungimea firului 70 cm. 2 ace 5/8 . rotunde. lungimea acului 26 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată
33100000-1 | 17 | POLIGLACTIN 910 USP 3-0, ac 37 mm ( 001798 ) | POLIGLACTIN 910 USP 3-0, ac 37 mm ( 001798 ) | 6: POLIGLACTIN 910 USP 3-0, ac 37 mm ( 001798 ), POLIGLACTIN 910 USP 3-0 Lungimea firului minim 75cm ; Lungimea acului (mm) – 37 ± 2%; Curbura acului – ½ Tapercut; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată
33100000-1 | 18 | Polipropilenă USP 0-1, ac drept 40-50 mm, tăios ( G47956 ) | Polipropilenă USP 0-1, ac drept 40-50 mm, tăios ( G47956 ) | 6: Polipropilenă USP 1, ac drept 40-50 mm ( G47956 ), Popipropilenă USP 1, lungimea firului minim 75 mm, 1 ac drept de 40-50 mm, ac tăios (are muchii tăietoare, ca o lamă triunghiulară). Pentru sutura în bursă a intestinului pe pensa respectiva. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată
33100000-1 | 18 | Polipropilenă USP 1, ac 30 mm ( 001800 ) | Polipropilenă USP 1, ac 30 mm ( 001800 ) | 6: Polipropilenă USP 1, ac 30 mm ( 001800 ), Polipropilenă USP 1 Lungimea firului minim 90cm. 1 ac 1/2 rotund 30mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată
33100000-1 | 18 | Polipropilenă USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taios lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica ( G47981 ) | Polipropilenă USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taios lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica ( G47981 ) | 6: Polipropilenă USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taios lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica ( G47981 ), Sutura atraumatica Polipropilen,USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taios lungimea atei 75 cm, Bucată
33100000-1 | 18 | Polipropilenă USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bondied, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica ( G47982 ) | Polipropilenă USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bondied, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica ( G47982 ) | 6: Polipropilenă USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bondied, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica ( G47982 ), Sutura atraumatica Polipropilen, USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bondied, lungimea atei 75 cm, Bucată
33100000-1 | 18 | Polipropilenă USP 2 ,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 40, round bondied, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica ( G47983 ) | Polipropilenă USP 2 ,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 40, round bondied, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica ( G47983 ) | 6: Polipropilenă USP 2 ,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 40, round bondied, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica ( G47983 ), Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 40, round bondied, lungimea atei 75 cm, Bucată
33100000-1 | 18 | Polipropilenă USP 2, metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taios, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica ( G47984 ) | Polipropilenă USP 2, metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taios, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica ( G47984 ) | 6: Polipropilenă USP 2, metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taios, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica ( G47984 ), Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2, metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taios, lungimea atei 75 cm, Bucată
33100000-1 | 18 | Polipropilenă USP 2, metric 5,cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bondied, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica ( G47985 ) | Polipropilenă USP 2, metric 5,cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bondied, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica ( G47985 ) | 6: Polipropilenă USP 2, metric 5,cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bondied, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica ( G47985 ), Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2, metric 5,cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bondied, lungimea atei 75 cm, Bucată
33100000-1 | 18 | Polipropilenă USP 2,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 48, round bondied, lungimea atei 75 cm ( G47986 ) | Polipropilenă USP 2,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 48, round bondied, lungimea atei 75 cm ( G47986 ) | 6: Polipropilenă USP 2,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 48, round bondied, lungimea atei 75 cm ( G47986 ), Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 48, round bondied, lungimea atei 75 cm, Bucată
33100000-1 | 18 | Polipropilenă USP 2,metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 40 mm, ac taios, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica ( G47987 ) | Polipropilenă USP 2,metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 40 mm, ac taios, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica ( G47987 ) | 6: Polipropilenă USP 2,metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 40 mm, ac taios, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica ( G47987 ), Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2,metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 40 mm, ac taios, lungimea atei 75 cm, Bucată
33100000-1 | 19 | Polipropilenă USP 0, ac 30-40 mm ( 001799 ) | Polipropilenă USP 0, ac 30-40 mm ( 001799 ) | 6: Polipropilenă USP 0, ac 30-40 mm ( 001799 ), Polipropilenă USP 0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac 30-40 mm. 1/2 cerc. Rotund. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată
33100000-1 | 19 | Polipropilenă USP 2-0 (EP 3) L- 75cm, 1ac cutting 3/8 30 mm ( G47963 ) | Polipropilenă USP 2-0 (EP 3) L- 75cm, 1ac cutting 3/8 30 mm ( G47963 ) | 6: Polipropilenă USP 2-0 (EP 3) L- 75cm, 1ac cutting 3/8 30 mm ( G47963 ), Sutură Polypropylen , atraumatic, neresorbabil , monofilament , atraumatic (ac sudat) USP 2/0. 2.Lungimea 75 cm 3.Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat , ascuțit , tăios, cu curbura 3/8 si lungimea 30 mm 4. Steril - etilen oxid 5.Hipoalergic, non-toxic 6.Ambalaj: ambalate individual, Bucată
33100000-1 | 19 | Polipropilenă USP 2-0, 2 ace ( 001804 ) | Polipropilenă USP 2-0, 2 ace ( 001804 ) | 6: Polipropilenă USP 2-0, 2 ace ( 001804 ), Polipropilenă USP 2-0 Lungimea firului 90cm 2 ace ½rotund 20mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată
33100000-1 | 19 | Polipropilenă USP 2-0, 2 ace ( 001805 ) | Polipropilenă USP 2-0, 2 ace ( 001805 ) | 6: Polipropilenă USP 2-0, 2 ace ( 001805 ), Polipropilenă USP 2-0 Lungimea firului 90cm. 2 ace ½rotund 26 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată
33100000-1 | 19 | Polipropilenă USP 2-0, ac 20-22 mm ( 001806 ) | Polipropilenă USP 2-0, ac 20-22 mm ( 001806 ) | 6: Polipropilenă USP 2-0, ac 20-22 mm ( 001806 ), Polipropilenă USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac tăitor 20-22mm. 1/2 cerc. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată
33100000-1 | 19 | Polipropilenă USP 2-0, ac 30 mm ( 001807 ) | Polipropilenă USP 2-0, ac 30 mm ( 001807 ) | 6: Polipropilenă USP 2-0, ac 30 mm ( 001807 ), Polipropilenă USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac 30 mm. 3/8 cerc. Rotund. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată
33100000-1 | 19 | Polipropilenă USP 2-0, ac 30 mm ( 001808 ) | Polipropilenă USP 2-0, ac 30 mm ( 001808 ) | 6: Polipropilenă USP 2-0, ac 30 mm ( 001808 ), Polipropilenă USP 2-0 Lungimea firului minim 90cm. 1 ac rotund 30mm. 1/2 din cerc. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată
33100000-1 | 20 | Polipropilenă USP 3-0 (EP2) L-75 cm, 1ac cutting 3/8 24 mm ( G47964 ) | Polipropilenă USP 3-0 (EP2) L-75 cm, 1ac cutting 3/8 24 mm ( G47964 ) | 6: Polipropilenă USP 3-0 (EP2) L-75 cm, 1ac cutting 3/8 24 mm ( G47964 ), Sutură Polypropylen , atraumatic, neresorbabil , monofilament , atraumatic (ac sudat) USP 3/0. 2.Lungimea 75 cm 3.Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat , ascuțit , tăios, cu curbura 3/8 si lungimea 24 mm 4. Steril - etilen oxid 5.Hipoalergic, non-toxic 6.Ambalaj: ambalate individual , Bucată
33100000-1 | 20 | Polipropilenă USP 3-0, 2 ace ( 001809 ) | Polipropilenă USP 3-0, 2 ace ( 001809 ) | 6: Polipropilenă USP 3-0, 2 ace ( 001809 ), Polipropilenă USP 3-0 Lungimea firului 90 cm 2 ace ½rotund 26mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată
33100000-1 | 20 | Polipropilenă USP 3-0, ac 22 mm ( 001810 ) | Polipropilenă USP 3-0, ac 22 mm ( 001810 ) | 6: Polipropilenă USP 3-0, ac 22 mm ( 001810 ), Polipropilenă USP 3-0 Lungimea firului minim 75 cm. 1/2 ac rotund 22 mm ± 2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată
33100000-1 | 20 | Polipropilenă USP 3-0, ac 30 mm ( 001811 ) | Polipropilenă USP 3-0, ac 30 mm ( 001811 ) | 6: Polipropilenă USP 3-0, ac 30 mm ( 001811 ), Polipropilenă USP 3-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac 30 mm. 3/8 cerc. Rotund. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată
33100000-1 | 20 | Polipropilenă USP 4-0, 2 ace ( 001812 ) | Polipropilenă USP 4-0, 2 ace ( 001812 ) | 6: Polipropilenă USP 4-0, 2 ace ( 001812 ), Polipropilen USP 4-0 Lungimea firului 90 cm 2 ace ½rotund 17mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată
33100000-1 | 20 | Polipropilenă USP 4-0, ac 19 mm ( 001813 ) | Polipropilenă USP 4-0, ac 19 mm ( 001813 ) | 6: Polipropilenă USP 4-0, ac 19 mm ( 001813 ), Polipropilenă USP 4-0 Lungimea firului minim 45 cm. 1/2 ac tăietor 19 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată
33100000-1 | 20 | Polipropilenă USP 4-0, ac 20 mm ( 001814 ) | Polipropilenă USP 4-0, ac 20 mm ( 001814 ) | 6: Polipropilenă USP 4-0, ac 20 mm ( 001814 ), Polipropilenă USP 4-0 Lungimea firului minim 90 cm. 1/2 ac rotund 20 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată
33100000-1 | 20 | Polipropilenă USP 4-0, ac 30 mm ( 001815 ) | Polipropilenă USP 4-0, ac 30 mm ( 001815 ) | 6: Polipropilenă USP 4-0, ac 30 mm ( 001815 ), Polipropilenă USP 4-0 Lungimea firului minim 75cm, ac 1/2 rotund. circular. lungime ac 30 mm+/- 1 mm; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată
33100000-1 | 21 | Polipropilenă USP 5-0, 2 ace ( 001816 ) | Polipropilenă USP 5-0, 2 ace ( 001816 ) | 6: Polipropilenă USP 5-0, 2 ace ( 001816 ), Polipropilenă USP 5-0 Lungimea firului 90 cm 2 ace ½rotund 16mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată
33100000-1 | 21 | Polipropilenă USP 5-0, ac 13 mm ( 001817 ) | Polipropilenă USP 5-0, ac 13 mm ( 001817 ) | 6: Polipropilenă USP 5-0, ac 13 mm ( 001817 ), Polipropilenă USP 5-0 Lungimea firului minim 45 cm. 1/2 ac rotund 13 mm ± 2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată
33100000-1 | 21 | Polipropilenă USP 5-0, ac 17-18 mm ( 001818 ) | Polipropilenă USP 5-0, ac 17-18 mm ( 001818 ) | 6: Polipropilenă USP 5-0, ac 17-18 mm ( 001818 ), Polipropilenă USP 5-0 Lungimea firului 90 cm. 2 ace rotunde 17-18 mm. 1/2 din cerc. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată
33100000-1 | 21 | Polipropilenă USP 5-0, ac 26 mm ( 001819 ) | Polipropilenă USP 5-0, ac 26 mm ( 001819 ) | 6: Polipropilenă USP 5-0, ac 26 mm ( 001819 ), Polipropilenă USP 5-0 Lungimea firului minim 75 cm. 1/2 ac rotund 26 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată
33100000-1 | 21 | Polipropilenă USP 6-0, 2 ace ( 001820 ) | Polipropilenă USP 6-0, 2 ace ( 001820 ) | 6: Polipropilenă USP 6-0, 2 ace ( 001820 ), Polipropilenă USP 6-0 Lungimea firului 75 cm 2 ace ½ rotund 13mm ± 2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată
33100000-1 | 21 | Polipropilenă USP 6-0, ac 13 mm ( 001821 ) | Polipropilenă USP 6-0, ac 13 mm ( 001821 ) | 6: Polipropilenă USP 6-0, ac 13 mm ( 001821 ), Polipropilenă USP 6-0 Lungimea firului minim 75 cm. 1/2 ac rotund 13 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată
33100000-1 | 21 | Polipropilenă USP 6-0, ac 13 mm ( 001822 ) | Polipropilenă USP 6-0, ac 13 mm ( 001822 ) | 6: Polipropilenă USP 6-0, ac 13 mm ( 001822 ), Polipropilenă USP 6-0 Lungimea firului 75cm. 1 ac rotund, lungime 13 mm, forma curburii 3/8. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată
33100000-1 | 22 | Polipropilenă USP 10-0, 2 ace, oftalmologie ( 001801 ) | Polipropilenă USP 10-0, 2 ace, oftalmologie ( 001801 ) | 6: Polipropilenă USP 10-0, 2 ace, oftalmologie ( 001801 ), Polipropilenă USP 10-0, Lungimea firului albastru 30 cm 2 ace: unul drept si unul curb, ac spatulat, ac drept L=16,0 ±2% mm, ac curbat - 4,5mm, curbura 7/16, Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată
33100000-1 | 22 | Polipropilenă USP 10-0, 2 ace, oftalmologie ( 001803 ) | Polipropilenă USP 10-0, 2 ace, oftalmologie ( 001803 ) | 6: Polipropilenă USP 10-0, 2 ace, oftalmologie ( 001803 ), Polipropilenă USP 10-0 Lungimea firului albastru 20 cm, 2 ace drepte L= 16 mm±2% , Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată
33100000-1 | 23 | Polipropilenă USP 10-0, ac 15-16 mm ( 001802 ) | Polipropilenă USP 10-0, ac 15-16 mm ( 001802 ) | 6: Polipropilenă USP 10-0, ac 15-16 mm ( 001802 ), Polipropilenă USP 10-0, Lungimea firului albastru 20 cm 1 ac curbat 15- 16 mm spatulat rotunjit, swage laser, curbura 1/4, Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată
33100000-1 | 24 | Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 20 mm, rotund ( 001664 ) | Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 20 mm, rotund ( 001664 ) | 6: Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 20 mm, rotund ( 001664 ), Acid poliglicolic PGA USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm. ac rotund 1/2 x 20mm Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată
33100000-1 | 24 | Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 20 mm, tăietor ( 001665 ) | Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 20 mm, tăietor ( 001665 ) | 6: Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 20 mm, tăietor ( 001665 ), Acid poliglicolic PGA USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac taietor 1/2 x 20mm Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată
33100000-1 | 24 | Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 26 mm ( 001666 ) | Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 26 mm ( 001666 ) | 6: Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 26 mm ( 001666 ), Acid poliglicolic PGA USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac taietor 1/2 x 26mm Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată
33100000-1 | 24 | Acid poliglicolic PGA USP2-0, ac 26-28 mm Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 26-28 mm ( 001667 ) | Acid poliglicolic PGA USP2-0, ac 26-28 mm Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 26-28 mm ( 001667 ) | 6: Acid poliglicolic PGA USP2-0, ac 26-28 mm Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 26-28 mm ( 001667 ), Acid poliglicolic PGA USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac ½rotund 26-28 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată
33100000-1 | 24 | Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 30 mm ( 001668 ) | Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 30 mm ( 001668 ) | 6: Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 30 mm ( 001668 ), Acid poliglicolic PGA USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac 1/2 Taper Point rotund 30 mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată
33100000-1 | 24 | Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 36 mm ( 001669 ) | Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 36 mm ( 001669 ) | 6: Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 36 mm ( 001669 ), Acid poliglicolic PGA USP 2-0 Lungimea firului minim 70cm. 1 ac 3/8 tăietor 36 mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată
33100000-1 | 24 | Acid poliglicolic PGA USP 2, ac 40 mm ( 001670 ) | Acid poliglicolic PGA USP 2, ac 40 mm ( 001670 ) | 6: Acid poliglicolic PGA USP 2, ac 40 mm ( 001670 ), Acid poliglicolic PGA USP 2, Lungimea firului minim 75cm 1 ac circular. 1/2 rotund 40mm +/-1 mm. Tipul firului: multifilament impletit si filmat. Compozitie: acid poliglicolic (PGA). Film (invelis): policaprolactona si calciu stearat. Culoare: violet / bej /incolor. Biocompatibilitate: reactie minima la nivel de tesut. Resorbtie: prin hidroliza materialul este descompus prin resorbtie totala intre 60 si 90 de zile, Bucată
33100000-1 | 24 | Acid poliglicolic PGA USP 2, ac 48 mm ( 001671 ) | Acid poliglicolic PGA USP 2, ac 48 mm ( 001671 ) | 6: Acid poliglicolic PGA USP 2, ac 48 mm ( 001671 ), Acid poliglicolic PGA USP 2; Lungimea firului minim 75cm; 1 ac rotund 1/2– 48mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată
33100000-1 | 24 | Acid poliglicolic PGA USP2-0, ac 48 mm Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 48 mm ( 001672 ) | Acid poliglicolic PGA USP2-0, ac 48 mm Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 48 mm ( 001672 ) | 6: Acid poliglicolic PGA USP2-0, ac 48 mm Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 48 mm ( 001672 ), Acid poliglicolic PGA USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac circular 1/2 Taper Point rotund 48mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată
33100000-1 | 25 | 10.4. Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen pentru artere coronare USP 8-0. ( 001718 ) | 10.4. Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen pentru artere coronare USP 8-0. ( 001718 ) | 6: Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen pentru artere coronare USP 8-0. ( 001718 ), Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen pentru artere coronare USP 8-0. Lungimea suturii 45 cm. Lungimea acului 8 mm. Curbura acului 3/8 acul tăietor curbat (echivalent CC). Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată
33100000-1 | 25 | 10.7. Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 2-0. lungime ac 37 mm ( 001701 ) | 10.7. Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 2-0. lungime ac 37 mm ( 001701 ) | 6: Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 2-0. lungime ac 37 mm ( 001701 ), Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 2-0; Lungimea suturii 90 cm; Lungimea acului 37 +/-1 mm; Curbura acului - 1/2 Taper; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată
33100000-1 | 25 | 10.9. Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 3-0. lungime ac 25-26 mm ( 001704 ) | 10.9. Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 3-0. lungime ac 25-26 mm ( 001704 ) | 6: Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 3-0. lungime ac 25-26 mm ( 001704 ), Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 3-0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 25-26 ; Curbura acului - 1/2 Taper; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată
33100000-1 | 25 | 10.30. Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 2-0. lungimea acului 26 mm ( 001700 ) | 10.30. Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 2-0. lungimea acului 26 mm ( 001700 ) | 6: Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 2-0. lungimea acului 26 mm ( 001700 ), Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen. USP 2-0; Lungimea suturii (cm) – minim 90; Lungimea acelor (mm) – 26± 2%; Curbura acului - 1/2 Taper Point. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată
33100000-1 | 26 | 22.1 Sutură atraumatică absorbabilă împletită USP 3-0. lungimea acului 25 ( 001824 ) | 22.1 Sutură atraumatică absorbabilă împletită USP 3-0. lungimea acului 25 ( 001824 ) | 6: Sutură atraumatică absorbabilă împletită USP 3-0. lungimea acului 25 ( 001824 ), Sutură atraumatică absorbabilă monofilament conţinut din compus din glycolide (60%). dioxanone (14%) şi trimethylene carbonate (26 %). să-şi menţină proprietăţile de 75% la 14 zile şi 40% la 21 de zile USP 3-0. Lungimea suturii (cm ) 60-75 Lungimea acului (mm) 25, Curbura acului 3/8 cutting Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a Materialelor de sutură conform necesităților insituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Capron / steril împletit USP 1 -METRIC 4 ( 001692 ) | Capron / steril împletit USP 1 -METRIC 4 ( 001692 ) | 3: Bucată; 4: 14770; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1950642.2
33100000-1 | 1 | Capron / steril împletit USP 2-0, METRIC 3 ( 001693 ) | Capron / steril împletit USP 2-0, METRIC 3 ( 001693 ) | 3: Bucată; 4: 14765; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 2 | Capron / steril împletit USP 2, METRIC 5 ( G47968 ) | Capron / steril împletit USP 2, METRIC 5 ( G47968 ) | 3: Bucată; 4: 5020; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 453657.3333
33100000-1 | 2 | Capron / steril împletit USP 3-0,METRIC 2 ( G47971 ) | Capron / steril împletit USP 3-0,METRIC 2 ( G47971 ) | 3: Bucată; 4: 1044; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 3 | Capron chirurgical nesteril EP4 L-130m. N 4 ( 001695 ) | Capron chirurgical nesteril EP4 L-130m. N 4 ( 001695 ) | 3: Bucată; 4: 1249; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 169852.25
33100000-1 | 3 | Capron chirurgical nesteril EP5 L-80m. N 5 ( 001696 ) | Capron chirurgical nesteril EP5 L-80m. N 5 ( 001696 ) | 3: Bucată; 4: 1477; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 3 | Capron din bobine N3 ( 001694 ) | Capron din bobine N3 ( 001694 ) | 3: Bucată; 4: 447; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 4 | Capron chirurgical nesteril din bobine N6 ( G48029) | Capron chirurgical nesteril din bobine N6 ( G48029) | 3: metri; 4: 60000; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 14795
33100000-1 | 5 | Catgut chromat USP 3/0 ( G47953 ) | Catgut chromat USP 3/0 ( G47953 ) | 3: Bucată; 4: 700; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11333.3333
33100000-1 | 5 | Catgut chromat USP 4/0 ( G47954 ) | Catgut chromat USP 4/0 ( G47954 ) | 3: Bucată; 4: 700; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 5 | Catgut chromat USP 5/0 ( G47955 ) | Catgut chromat USP 5/0 ( G47955 ) | 3: Bucată; 4: 300; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 6 | Catgut necromat USP 1, fără ac Nr 4 ( G48033 ) | Catgut necromat USP 1, fără ac Nr 4 ( G48033 ) | 3: Bucată; 4: 100; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 57493.6667
33100000-1 | 6 | Catgut necromat USP 2, fără ac Nr 5 ( G48035) | Catgut necromat USP 2, fără ac Nr 5 ( G48035) | 3: Bucată; 4: 120; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 6 | Catgut necromat USP 2, fără ac Nr 5 ( G47993 ) | Catgut necromat USP 2, fără ac Nr 5 ( G47993 ) | 3: Bucată; 4: 60; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 6 | Catgut necromat USP 2, fără ac Nr 6 ( G47994 ) | Catgut necromat USP 2, fără ac Nr 6 ( G47994 ) | 3: Bucată; 4: 60; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 6 | Catgut necromat USP 3-0, fără ac Nr 7 ( G47988 ) | Catgut necromat USP 3-0, fără ac Nr 7 ( G47988 ) | 3: Bucată; 4: 60; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 6 | Catgut necromat USP 0, cu ac 15:20mm N4 (G48032 ) | Catgut necromat USP 0, cu ac 15:20mm N4 (G48032 ) | 3: Bucată; 4: 100; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 6 | Catgut necromat USP 3-0, cu ac 26 mm N3 ( G48031) | Catgut necromat USP 3-0, cu ac 26 mm N3 ( G48031) | 3: Bucată; 4: 60; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 6 | Catgut necromat USP 1, cu ac 36 mm N5 ( G48034) | Catgut necromat USP 1, cu ac 36 mm N5 ( G48034) | 3: Bucată; 4: 60; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 6 | Catgut plain USP 0, ac 30-35 mm ( G47989 ) | Catgut plain USP 0, ac 30-35 mm ( G47989 ) | 3: Bucată; 4: 60; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 6 | Catgut plain USP 0, ac 37 mm ( G47990 ) | Catgut plain USP 0, ac 37 mm ( G47990 ) | 3: Bucată; 4: 180; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 6 | Catgut Plain USP 0, fără ac ( G47995 ) | Catgut Plain USP 0, fără ac ( G47995 ) | 3: Bucată; 4: 84; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 6 | Catgut Plain USP 1, fără ac ( G47996 ) | Catgut Plain USP 1, fără ac ( G47996 ) | 3: Bucată; 4: 60; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 6 | Catgut plain USP 1-0, ac 40-45 mm ( G47991 ) | Catgut plain USP 1-0, ac 40-45 mm ( G47991 ) | 3: Bucată; 4: 120; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 6 | Catgut plain USP 2, ac 35-40 mm ( G47965 ) | Catgut plain USP 2, ac 35-40 mm ( G47965 ) | 3: Bucată; 4: 480; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 6 | Catgut plain USP 3-0, ac 30-35 mm ( G47992 ) | Catgut plain USP 3-0, ac 30-35 mm ( G47992 ) | 3: Bucată; 4: 120; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 6 | Catgut simple USP 1 (5 metric) ( G47966 ) | Catgut simple USP 1 (5 metric) ( G47966 ) | 3: Bucată; 4: 240; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 6 | Catgut simple USP 3 (7 metric) ( G47967 ) | Catgut simple USP 3 (7 metric) ( G47967 ) | 3: Bucată; 4: 800; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 7 | Lenta pentru turnichete ( 001728 ) | Lenta pentru turnichete ( 001728 ) | 3: Bucată; 4: 1320; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 126324
33100000-1 | 8 | Nylon USP 10/0, ac 6 mm ( 001762 ) | Nylon USP 10/0, ac 6 mm ( 001762 ) | 3: Bucată; 4: 336; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 28002.2417
33100000-1 | 9 | NYLON USP 10-0- 2 ace, oftalmologie ( 001761 ) | NYLON USP 10-0- 2 ace, oftalmologie ( 001761 ) | 3: Bucată; 4: 228; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 80262.72
33100000-1 | 9 | Nylon USP 9-0, 2 ace ( G47978 ) | Nylon USP 9-0, 2 ace ( G47978 ) | 3: Bucată; 4: 288; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 9 | NYLON USP 9-0, 2 ace, oftalmologie ( 001760 ) | NYLON USP 9-0, 2 ace, oftalmologie ( 001760 ) | 3: Bucată; 4: 552; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 10 | NYLON USP 2-0, ac rotund 26 mm ( 001754 ) | NYLON USP 2-0, ac rotund 26 mm ( 001754 ) | 3: Bucată; 4: 504; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6626.1667
33100000-1 | 10 | NYLON USP 2-0, ac taietor 26 mm ( 001755 ) | NYLON USP 2-0, ac taietor 26 mm ( 001755 ) | 3: Bucată; 4: 48; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 11 | NYLON USP 3-0, ac rotund. 16 mm ( 001756 ) | NYLON USP 3-0, ac rotund. 16 mm ( 001756 ) | 3: Bucată; 4: 420; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 25020.1167
33100000-1 | 11 | NYLON USP 4-0, ac rotund. 15 mm ( 001758 ) | NYLON USP 4-0, ac rotund. 15 mm ( 001758 ) | 3: Bucată; 4: 384; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 11 | NYLON USP 4-0; - 2 ace ( 001757 ) | NYLON USP 4-0; - 2 ace ( 001757 ) | 3: Bucată; 4: 24; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 11 | NYLON USP 5-0, ac tăietor. 15 mm ( 001759 ) | NYLON USP 5-0, ac tăietor. 15 mm ( 001759 ) | 3: Bucată; 4: 348; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 12 | POLIDIOXANONA USP 1, ac 17 mm ( 001765 ) | POLIDIOXANONA USP 1, ac 17 mm ( 001765 ) | 3: Bucată; 4: 240; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 58821.6
33100000-1 | 12 | POLIDIOXANONA USP 1, ac 30 mm ( 001766 ) | POLIDIOXANONA USP 1, ac 30 mm ( 001766 ) | 3: Bucată; 4: 1332; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 12 | POLIDIOXANONA USP 2-0, ac 17 mm ( 001767 ) | POLIDIOXANONA USP 2-0, ac 17 mm ( 001767 ) | 3: Bucată; 4: 360; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 12 | POLIDIOXANONA USP 2-0, ac 30 mm ( 001768 ) | POLIDIOXANONA USP 2-0, ac 30 mm ( 001768 ) | 3: Bucată; 4: 1620; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 13 | POLIDIOXANONA USP 3/0, ac 20 mm ( 001769 ) | POLIDIOXANONA USP 3/0, ac 20 mm ( 001769 ) | 3: Bucată; 4: 1728; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 159074.275
33100000-1 | 13 | POLIDIOXANONA USP 3-0, ac 25 mm ( 001770 ) | POLIDIOXANONA USP 3-0, ac 25 mm ( 001770 ) | 3: Bucată; 4: 2664; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 13 | POLIDIOXANONA USP 3-0, ac 26 mm ( 001771 ) | POLIDIOXANONA USP 3-0, ac 26 mm ( 001771 ) | 3: Bucată; 4: 648; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 13 | POLIDIOXANONA USP 3-0, ac 30 mm ( 001772 ) | POLIDIOXANONA USP 3-0, ac 30 mm ( 001772 ) | 3: Bucată; 4: 1404; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 13 | POLIDIOXANONA USP 4-0 - 2 ace ( 001773 ) | POLIDIOXANONA USP 4-0 - 2 ace ( 001773 ) | 3: Bucată; 4: 300; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 13 | POLIDIOXANONA USP 4-0, ac 15 mm ( 001774 ) | POLIDIOXANONA USP 4-0, ac 15 mm ( 001774 ) | 3: Bucată; 4: 132; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 13 | POLIDIOXANONA USP 4-0, ac 17 mm ( 001775 ) | POLIDIOXANONA USP 4-0, ac 17 mm ( 001775 ) | 3: Bucată; 4: 816; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 13 | POLIDIOXANONA USP 4-0, ac 24 mm ( 001776 ) | POLIDIOXANONA USP 4-0, ac 24 mm ( 001776 ) | 3: Bucată; 4: 1152; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 14 | POLIDIOXANONA USP 5-0, ac 13 mm ( 001777 ) | POLIDIOXANONA USP 5-0, ac 13 mm ( 001777 ) | 3: Bucată; 4: 192; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 36210.2417
33100000-1 | 14 | POLIDIOXANONA USP 5-0, ac 17 mm ( 001778 ) | POLIDIOXANONA USP 5-0, ac 17 mm ( 001778 ) | 3: Bucată; 4: 444; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 14 | POLIDIOXANONA USP 6-0, ac 13 mm ( 001779 ) | POLIDIOXANONA USP 6-0, ac 13 mm ( 001779 ) | 3: Bucată; 4: 420; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 15 | Polidioxanona USP 4-0, ac 17 mm, echivalent cu tip V-LOC-90 ( G47979 ) | Polidioxanona USP 4-0, ac 17 mm, echivalent cu tip V-LOC-90 ( G47979 ) | 3: Bucată; 4: 36; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7529.7
33100000-1 | 16 | POLIGLACTIN 910 USP 0, ac 36 mm ( 001791 ) | POLIGLACTIN 910 USP 0, ac 36 mm ( 001791 ) | 3: Bucată; 4: 408; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 154032
33100000-1 | 16 | POLIGLACTIN 910 USP 0, ac 45 mm ( 001792 ) | POLIGLACTIN 910 USP 0, ac 45 mm ( 001792 ) | 3: Bucată; 4: 2160; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 16 | POLIGLACTIN 910 USP 1, ac 36 mm ( 001793 ) | POLIGLACTIN 910 USP 1, ac 36 mm ( 001793 ) | 3: Bucată; 4: 504; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 16 | POLIGLACTIN 910 USP 2-0, ac 36 mm ( 001794 ) | POLIGLACTIN 910 USP 2-0, ac 36 mm ( 001794 ) | 3: Bucată; 4: 1056; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 16 | POLIGLACTIN 910 USP 2-0, ac 36-37 mm ( 001795 ) | POLIGLACTIN 910 USP 2-0, ac 36-37 mm ( 001795 ) | 3: Bucată; 4: 2940; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 17 | POLIGLACTIN 910 USP 3 (EP6), L- 75cm Ac taitor cu curbura ½ circular si lungimea 48 mm ( G47962 ) | POLIGLACTIN 910 USP 3 (EP6), L- 75cm Ac taitor cu curbura ½ circular si lungimea 48 mm ( G47962 ) | 3: Bucată; 4: 8000; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 167002.8417
33100000-1 | 17 | POLIGLACTIN 910 USP 3-0, ac 22 mm ( 001796 ) | POLIGLACTIN 910 USP 3-0, ac 22 mm ( 001796 ) | 3: Bucată; 4: 612; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 17 | POLIGLACTIN 910 USP 3-0, ac 26 mm ( 001797 ) | POLIGLACTIN 910 USP 3-0, ac 26 mm ( 001797 ) | 3: Bucată; 4: 1452; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 17 | POLIGLACTIN 910 USP 3-0, ac 37 mm ( 001798 ) | POLIGLACTIN 910 USP 3-0, ac 37 mm ( 001798 ) | 3: Bucată; 4: 840; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 18 | Polipropilenă USP 0-1, ac drept 40-50 mm, tăios ( G47956 ) | Polipropilenă USP 0-1, ac drept 40-50 mm, tăios ( G47956 ) | 3: Bucată; 4: 600; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 51227.6417
33100000-1 | 18 | Polipropilenă USP 1, ac 30 mm ( 001800 ) | Polipropilenă USP 1, ac 30 mm ( 001800 ) | 3: Bucată; 4: 2892; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 18 | Polipropilenă USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taios lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica ( G47981 ) | Polipropilenă USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taios lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica ( G47981 ) | 3: Bucată; 4: 60; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 18 | Polipropilenă USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bondied, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica ( G47982 ) | Polipropilenă USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bondied, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica ( G47982 ) | 3: Bucată; 4: 60; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 18 | Polipropilenă USP 2 ,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 40, round bondied, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica ( G47983 ) | Polipropilenă USP 2 ,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 40, round bondied, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica ( G47983 ) | 3: Bucată; 4: 296; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 18 | Polipropilenă USP 2, metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taios, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica ( G47984 ) | Polipropilenă USP 2, metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taios, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica ( G47984 ) | 3: Bucată; 4: 168; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 18 | Polipropilenă USP 2, metric 5,cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bondied, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica ( G47985 ) | Polipropilenă USP 2, metric 5,cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bondied, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica ( G47985 ) | 3: Bucată; 4: 84; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 18 | Polipropilenă USP 2,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 48, round bondied, lungimea atei 75 cm ( G47986 ) | Polipropilenă USP 2,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 48, round bondied, lungimea atei 75 cm ( G47986 ) | 3: Bucată; 4: 148; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 18 | Polipropilenă USP 2,metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 40 mm, ac taios, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica ( G47987 ) | Polipropilenă USP 2,metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 40 mm, ac taios, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica ( G47987 ) | 3: Bucată; 4: 192; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 19 | Polipropilenă USP 0, ac 30-40 mm ( 001799 ) | Polipropilenă USP 0, ac 30-40 mm ( 001799 ) | 3: Bucată; 4: 1944; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 93958.03
33100000-1 | 19 | Polipropilenă USP 2-0 (EP 3) L- 75cm, 1ac cutting 3/8 30 mm ( G47963 ) | Polipropilenă USP 2-0 (EP 3) L- 75cm, 1ac cutting 3/8 30 mm ( G47963 ) | 3: Bucată; 4: 1000; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 19 | Polipropilenă USP 2-0, 2 ace ( 001804 ) | Polipropilenă USP 2-0, 2 ace ( 001804 ) | 3: Bucată; 4: 828; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 19 | Polipropilenă USP 2-0, 2 ace ( 001805 ) | Polipropilenă USP 2-0, 2 ace ( 001805 ) | 3: Bucată; 4: 636; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 19 | Polipropilenă USP 2-0, ac 20-22 mm ( 001806 ) | Polipropilenă USP 2-0, ac 20-22 mm ( 001806 ) | 3: Bucată; 4: 888; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 19 | Polipropilenă USP 2-0, ac 30 mm ( 001807 ) | Polipropilenă USP 2-0, ac 30 mm ( 001807 ) | 3: Bucată; 4: 2136; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 19 | Polipropilenă USP 2-0, ac 30 mm ( 001808 ) | Polipropilenă USP 2-0, ac 30 mm ( 001808 ) | 3: Bucată; 4: 768; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 20 | Polipropilenă USP 3-0 (EP2) L-75 cm, 1ac cutting 3/8 24 mm ( G47964 ) | Polipropilenă USP 3-0 (EP2) L-75 cm, 1ac cutting 3/8 24 mm ( G47964 ) | 3: Bucată; 4: 800; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 101280.41
33100000-1 | 20 | Polipropilenă USP 3-0, 2 ace ( 001809 ) | Polipropilenă USP 3-0, 2 ace ( 001809 ) | 3: Bucată; 4: 984; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 20 | Polipropilenă USP 3-0, ac 22 mm ( 001810 ) | Polipropilenă USP 3-0, ac 22 mm ( 001810 ) | 3: Bucată; 4: 2304; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 20 | Polipropilenă USP 3-0, ac 30 mm ( 001811 ) | Polipropilenă USP 3-0, ac 30 mm ( 001811 ) | 3: Bucată; 4: 456; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 20 | Polipropilenă USP 4-0, 2 ace ( 001812 ) | Polipropilenă USP 4-0, 2 ace ( 001812 ) | 3: Bucată; 4: 1272; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 20 | Polipropilenă USP 4-0, ac 19 mm ( 001813 ) | Polipropilenă USP 4-0, ac 19 mm ( 001813 ) | 3: Bucată; 4: 2568; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 20 | Polipropilenă USP 4-0, ac 20 mm ( 001814 ) | Polipropilenă USP 4-0, ac 20 mm ( 001814 ) | 3: Bucată; 4: 2016; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 20 | Polipropilenă USP 4-0, ac 30 mm ( 001815 ) | Polipropilenă USP 4-0, ac 30 mm ( 001815 ) | 3: Bucată; 4: 60; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 21 | Polipropilenă USP 5-0, 2 ace ( 001816 ) | Polipropilenă USP 5-0, 2 ace ( 001816 ) | 3: Bucată; 4: 1248; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 90673.91
33100000-1 | 21 | Polipropilenă USP 5-0, ac 13 mm ( 001817 ) | Polipropilenă USP 5-0, ac 13 mm ( 001817 ) | 3: Bucată; 4: 936; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 21 | Polipropilenă USP 5-0, ac 17-18 mm ( 001818 ) | Polipropilenă USP 5-0, ac 17-18 mm ( 001818 ) | 3: Bucată; 4: 396; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 21 | Polipropilenă USP 5-0, ac 26 mm ( 001819 ) | Polipropilenă USP 5-0, ac 26 mm ( 001819 ) | 3: Bucată; 4: 168; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 21 | Polipropilenă USP 6-0, 2 ace ( 001820 ) | Polipropilenă USP 6-0, 2 ace ( 001820 ) | 3: Bucată; 4: 696; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 21 | Polipropilenă USP 6-0, ac 13 mm ( 001821 ) | Polipropilenă USP 6-0, ac 13 mm ( 001821 ) | 3: Bucată; 4: 1056; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 21 | Polipropilenă USP 6-0, ac 13 mm ( 001822 ) | Polipropilenă USP 6-0, ac 13 mm ( 001822 ) | 3: Bucată; 4: 108; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 22 | Polipropilenă USP 10-0, 2 ace, oftalmologie ( 001801 ) | Polipropilenă USP 10-0, 2 ace, oftalmologie ( 001801 ) | 3: Bucată; 4: 252; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 41391
33100000-1 | 22 | Polipropilenă USP 10-0, 2 ace, oftalmologie ( 001803 ) | Polipropilenă USP 10-0, 2 ace, oftalmologie ( 001803 ) | 3: Bucată; 4: 168; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 23 | Polipropilenă USP 10-0, ac 15-16 mm ( 001802 ) | Polipropilenă USP 10-0, ac 15-16 mm ( 001802 ) | 3: Bucată; 4: 132; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15051.9583
33100000-1 | 24 | Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 20 mm, rotund ( 001664 ) | Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 20 mm, rotund ( 001664 ) | 3: Bucată; 4: 120; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 24 | Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 20 mm, tăietor ( 001665 ) | Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 20 mm, tăietor ( 001665 ) | 3: Bucată; 4: 60; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7635.6
33100000-1 | 24 | Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 26 mm ( 001666 ) | Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 26 mm ( 001666 ) | 3: Bucată; 4: 60; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 24 | Acid poliglicolic PGA USP2-0, ac 26-28 mm Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 26-28 mm ( 001667 ) | Acid poliglicolic PGA USP2-0, ac 26-28 mm Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 26-28 mm ( 001667 ) | 3: Bucată; 4: 60; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 24 | Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 30 mm ( 001668 ) | Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 30 mm ( 001668 ) | 3: Bucată; 4: 60; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 24 | Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 36 mm ( 001669 ) | Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 36 mm ( 001669 ) | 3: Bucată; 4: 60; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 24 | Acid poliglicolic PGA USP 2, ac 40 mm ( 001670 ) | Acid poliglicolic PGA USP 2, ac 40 mm ( 001670 ) | 3: Bucată; 4: 60; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 24 | Acid poliglicolic PGA USP 2, ac 48 mm ( 001671 ) | Acid poliglicolic PGA USP 2, ac 48 mm ( 001671 ) | 3: Bucată; 4: 60; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 24 | Acid poliglicolic PGA USP2-0, ac 48 mm Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 48 mm ( 001672 ) | Acid poliglicolic PGA USP2-0, ac 48 mm Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 48 mm ( 001672 ) | 3: Bucată; 4: 120; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 25 | 10.4. Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen pentru artere coronare USP 8-0. ( 001718 ) | 10.4. Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen pentru artere coronare USP 8-0. ( 001718 ) | 3: Bucată; 4: 12; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4429.55
33100000-1 | 25 | 10.7. Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 2-0. lungime ac 37 mm ( 001701 ) | 10.7. Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 2-0. lungime ac 37 mm ( 001701 ) | 3: Bucată; 4: 12; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 25 | 10.9. Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 3-0. lungime ac 25-26 mm ( 001704 ) | 10.9. Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 3-0. lungime ac 25-26 mm ( 001704 ) | 3: Bucată; 4: 12; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 25 | 10.30. Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 2-0. lungimea acului 26 mm ( 001700 ) | 10.30. Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 2-0. lungimea acului 26 mm ( 001700 ) | 3: Bucată; 4: 12; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 26 | 22.1 Sutură atraumatică absorbabilă împletită USP 3-0. lungimea acului 25 ( 001824 ) | 22.1 Sutură atraumatică absorbabilă împletită USP 3-0. lungimea acului 25 ( 001824 ) | 3: Bucată; 4: 12; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 429.25
[6 empty] | Suma total: |  | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________