Caiet de sarcini pentru proiectări

Proiectarea reparației capitale a două nivele din incinta clădirii administrative al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova amplasată în mun. Chișinău.

Beneficiar:

- Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova.

Faza de proiect:

- Proiectarea reconstrucției a două nivele din incinta clădirii administrative al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova amplasată în mun. Chișinău.

- Elaborarea proiectului de execuție structurat pe capitole și etape.

- Coordonarea proiectului cu instituțiile de resort și agenții economici specializați care au funcții de control.

Conținutul-cadru al documentației de proiect (capitolele proiectului): volumul complet și anume:

- Expertiza tehnică.

- Schița de proiect (inclusiv măsurări plane releveu), vizualizarea în 3D imagine.

- Soluţii tehnice.

- Cartea coloristică.

- Arhitectura (soluții arhitectural constructive).

- Rezistenţa.

- OLC – Organizarea lucrărilor de construcție.

- Reţele interioare de electricitate (EEF - echipament electric de forță/ IEI - iluminat electric interior).

- Rețele interioare de încălzire, ventilare și condiționare.

- Reţele de semnalizare şi depistare a incendiului.

- Rețele  interioare de apă și canalizare.

- Devize F7, F3, F5, F1 (inclusiv în format electronic).

- Memoriul explicativ.

- Raportul unic de verificare a documentației de proiect și deviz.

Sarcini și responsabilități: Compania de proiectare va fi responsabilă pentru realizarea următoarelor sarcini:

- Executarea lucrărilor de măsurare.

- Elaborarea documentației de proiect și deviz.

- Coordonarea și aprobarea proiectului cu autoritățile de resort.

- Darea spre verificare a documentației de proiect și deviz (cheltuielile pentru verificarea documentației de proiect și obținerea raportului de verificare a acestuia o va suporta compania de proiectare).

- Multiplicarea documentației de proiect în trei exemplare.

- Alte lucrări necesare pentru implementarea cu succes a proiectului.

Graficul de timp pentru îndeplinirea sarcinilor:

Termenul de elaborare a proiectului nu va depăși 180 zile calendaristice de la semnarea și înregistrarea contractului de achiziții la trezoreria de stat.

La semnarea contractului de achiziții, proiectantul, va prezenta graficul de execuție a fazelor necesare proiectării, identificând în mod clar durata fazelor de proiectare cum ar fi:

- Documentații și avize.

- Proiect tehnic.

- Caiet de sarcini.

- Coordonările cu instituțiile abilitate din RM.

- Deviz de cheltuieli.

Totodată, până la finele anului 2022, operatorul economic va elabora și prezenta beneficiarului următoarele compartimente: expertiza tehnică; schița de proiect (inclusiv măsurări plane releveu), vizualizarea în 3D imagine; soluţii tehnice; cartea coloristică.

Condiţii speciale privind construirea, regimul economic şi juridic:

- 	Conform prevederilor art.1, aliniatului (2) al Legii nr.163 din 09.07.2010, obiectele cu caracter militar sau secret, se autorizează în mod special.

Baza proiectării:

- 	Tema de proiectare.

Menţiuni:

- 	Suprafața totală a două nivele din incinta clădirii administrative al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova amplasată în mun. Chișinău constituie aproximativ 1458,8 m2.

- 	Lucrările de construcţie vor fi supravegheate de autorul proiectului iar cheltuielile de supraveghere vor fi suportate de compania de proiectare.

-	Documentaţia de proiect de prezentat beneficiarului  în 3 (trei) exemplare în limba română, inclusiv în format electronic.