| Sistem de canalizare in s. Buteni, r-ul Hincesti | Formular Nr.1 desfășurat WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 15-22-A-1,1.1,2 9305

Alimentarea cu energie electrica. Iluminat electric exterior

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Volum |
|  |  |  |  | Consum de resurse pe unitate de măsură |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucruri de montare |  |  |
| 1 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (провод с медной жилой ПВ3 сеч. 1,5 мм2) | 100 m | 0,05 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,6100 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |
| 2 |  | Провод ПВ3 сеч. 1,5 мм2 | м | 5,00 |
|  | 61159081 | Провод ПВ3 сеч. 1,5 мм2 | м | 1,0000 |
| 3 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель с медными жилами ВВГнг сеч. 3х1,5 мм2) | 100 m | 0,07 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 |
| 4 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг сеч.3x1,5 мм2 | м | 7,00 |
|  | 55-012333 | Кабель с медными жилами ВВГнг сеч.3x1,5 мм2 | м | 1,0000 |
| 5 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (труба стальная водогазопроводная Д=25мм) | 100 m | 0,04 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 30,8000 |
|  | 1478523343 | Труба стальная водогазопроводная Д=25 мм | м | 100,0000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,6800 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 6,4200 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,1800 |
| 6 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (сталь круглая Д=8мм) | 100 m | 0,08 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 19,0000 |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm | t | 0,0920 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0020 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,6000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1300 |
| 7 |  | Сталь угловая 50х5 мм | м | 6,00 |
|  | 125893144 | Сталь угловая 50х5 мм | м | 1,0000 |
|  |  | 2. Lucruri de constructie |  |  |
| 8 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente (установка светильника на опоре) | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,2900 |
|  | 1716120125 | Светильник наружного освещения | buc | 1,0000 |
|  | 101-1745 | Benzina solvent | t | 0,00006 |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut | 0,8000 |
| 9 |  | Лампа LED 50 Вт | buc | 1,00 |
|  | 55102296001 | Лампа LED 50 Вт | buc | 1,0000 |
| 10 |  | Кронштейн КС1 | buc | 1,00 |
|  | 456789000 | Кронштейн КС1 | buc | 1,0000 |
| 11 | 08-03-545-1 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 (коробка клеммная IP54, У614) | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,3100 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0200 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0310 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0400 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,2500 |
| 12 |  | Коробка клеммная | buc | 1,00 |
|  | 4567890001 | Коробка клеммная | buc | 1,0000 |

Întocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.