CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Sursa autonoma pentru alimentarea cu caldura (SAAC) baza de gaze naturale
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Utilajul
	
1	
	Контрольная паннель управления с 4-мя зонами DSC PC 585H
	buc	1,000	
2	
	Металлический бокс
	buc	1,000	
3	
	Клавиатура управления и сигнализации светодиодная на 8 зон PC1555RKZ
	buc	1,000	
4	
	Модуль подачи питания, 40 ВА РС5204
	buc	1,000	
5	
	Реле промежуточное, 12 В, 5А РМ-1
	buc	1,000	
6	
	Извещатель пожарный тепловой ИП-105-2/1
	buc	3,000	
7	
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП-212-58
	buc	3,000	
8	
	Извещатель пожарный ручной ИПР-2-01
	buc	1,000	
9	
	Радиопередатчик ATS-100
	buc	1,000	
10	
	Инфракрасный извещатель комбинированный, зона обнаружения, угол 90 '' LC 102 PIGBS
	buc	1,000	
11	
	Сигнализатор магнитоконтактный СМК-1
	buc	3,000	
12	
	Сирена сигнальная с проблесковым маячком SA-913F
	buc	2,000	
13	
	Аккумулятор, 12 В, 4 Ач
	buc	1,000	
		2. Lucrari de montare
	
14	10-08-001-08
	Aparate receptoare: Dispozitiv "ОПС" pentru 4 raze (контрольная панель управления с 4-мя зонами DSC PC 585H
	buc	1,000	
15	10-06-037-05
	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640х840 (металлический бокс)
	buc	1,000	
16	10-08-001-07
	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc liniar (модуль подачи питания РС5204)
	10 buc	0,100	
17	10-01-039-06
	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (реле промежуточное RM-1)
	buc	1,000	
18	10-08-002-03
	Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (Извещатель пожарный тепловой ИП-105-2/1)
	buc	3,000	
19	10-08-002-03
	Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП-212-58)
	buc	3,000	
20	10-08-002-03
	Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (Извещатель пожарный ручной ИПР-2-01)
	buc	1,000	
21	10-08-003-01
	Aparat de semnalizare de capacitate (Радиопередатчик ATS-100)
	buc	1,000	
22	10-08-002-02
	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Инфракрасный извещатель комбинированный LC 102 PIGBS)
	buc	1,000	
23	10-08-002-04
	Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (Сигнализатор магнитоконтактный СМК-1)
	buc	3,000	
24	10-08-003-02
	Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc (Сирена сигнальная SA-913F)
	buc	2,000	
25	08-01-121-1
	Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1, 12 В, 4 Ач (аккумулятор)
	buc	1,000	
26	08-02-399-1
	Conductor in cutii, sectiune pina la 6 mm2 (прокладка кабеля в мини-канал)
	100 m	0,320	
27	
	Кабель ВВГнг сеч. 2 х 1,5 мм2
	m	20,000	
28	
	Кабель CQR сеч.. 4 х 1.0мм2
	m	12,000	
29	10-01-054-01
	Pozare cablu prin jgheaburi metalice aerieni: Cablu la un obiect: de la 10 pina la 50 km, cu legare pachete (прокладка мини-каналов ТМК 1020)
	100 m	0,910	
30	10-01-051-34
	Fasonare si conectare cabluri si conductori:Conductor monofir la lipiri si dezlipiri
	100 buc	0,220	
31	08-02-152-1
	Constructii metalice de cablu: polita-consola din otel cornier (метизы)
	t	0,010