ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Reactivi și consumabile de laborator pentru anul 2020

prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de preț

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul raional Dondușeni

- IDNO:1003604150574

- Adresa: or. Dondușeni, str. M. Eminescu, 26/1

- Numărul de telefon/fax: 0 251 2 32 05

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: srdonduseni@ms.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): ___________________________________________________________________________

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Canti tate | Un. Măs. | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată(se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Reactivi și consumabile p/u A25, sistem închis, Lotul 1 |  |
|  | 33000 000-0 | ALT(GPT) | 3000 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania) , Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 4800 |
|  | 33000 000-0 | AST(GOT) | 3000 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania) , Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 4800 |
|  | 33000 000-0 | Albumina | 500 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania) , Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 320 |
|  | 33000 000-0 | Fosfataza alcalină | 200 | ml | Flacoane până la 20 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania) , Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 400 |
|  | 33000 000-0 | Alfa-amilaza | 2000 | ml | Flacoane până la 20 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania) , Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 14800 |
|  | 33000 000-0 | Bilirubină totală | 3000 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania) , Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 3000 |
|  | 33000 000-0 | Bilirubină directă | 100 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania) , Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 100 |
|  | 33000 000-0 | Calciu | 150 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania) , Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 200 |
|  | 33000 000-0 | Cholesterol total | 2500 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania) , Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 3000 |
|  | 33000 000-0 | LDL Colesterol | 160 | ml | Flacoane până la 20 ml,compatibele cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător..Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 3100 |
|  | 33000 000-0 | HDL Colesterol | 160 | ml | Flacoane până la 20 ml,compatibele cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător..Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 1900 |
|  | 33000 000-0 | Calibrator LDL | 2 | ml | Flacoane cu volum 1 ml. Calibrator trebuie să fie produs de acelaș producător ca și reactive pentru determinarea LDLCholesterol(LDL Cholesterol) și HDLCholesterol (HDL Cholesterol) Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 155 |
|  | 33000 000-0 | Calibrator HDL | 2 | ml | Flacoane cu volum 1 ml. Calibrator trebuie să fie produs de acelaș producător ca și reactive pentru determinarea LDLCholesterol(LDL Cholesterol) și HDLCholesterol (HDL Cholesterol) Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 155 |
|  | 33000 000-0 | Ureea | 3000 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania) , Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 4800 |
|  | 33000 000-0 | Creatinină | 3000 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania) , Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 1400 |
|  | 33000 000-0 | Glucoza | 2000 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania) , Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 1000 |
|  | 33000 000-0 | Magneziu | 200 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania) , Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 300 |
|  | 33000 000-0 | Proteină totală | 500 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania) , Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 350 |
|  | 33000 000-0 | Trigliceride (Triglicerides) | 2500 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania) , Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 3500 |
|  | 33000 000-0 | Acid uric | 1000 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania) , Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 1300 |
|  | 33000 000-0 | Hemoglobina glicozilata (HbA1c) | 360 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania) , Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 23000 |
|  | 33000 000-0 | Calibrator HbA1c | 2 | ml | Flacoane cu volum 2 ml. Calibrator trebuie să fie produs de acelaș producător ca și reactive pentru determinareaHemoglobinglicozilata. Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător..Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 1900 |
|  | 33000 000-0 | HEMOGLOBIN A1C Control normal | 1 | ml | Flacoane cu volum 1 ml. Control trebuie să fie produs de acelaș producător ca și reactive pentru determinarea Hemoglobin glicozilata. Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător..Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 900 |
|  | 33000 000-0 | HEMOGLOBIN A1C Control patologic | 1 | ml | Flacoane cu volum 1 ml. Control trebuie să fie produs de acelaș producător ca și reactive pentru determinarea Hemoglobin glicozilata. Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 900 |
|  | 33000 000-0 | Creatinină totală kinase (CK) | 360 | ml | Flacoane până la 20 ml,compatibele cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător..Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 3700 |
|  | 33000 000-0 | Creatinină kinase MB (CK MB) | 360 | ml | Flacoane până la 20 ml,compatibele cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător..Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 7000 |
|  | 33000 000-0 | Multi Calibrator biochimie | 50 | ml | flacon de 5 ml, ser uman cu 40 parametri include: Alfa amilaza CNP G3 Bilirubin direct m.Iendrașek Bilirubin total m. Iendrașek Calciu m.Arsenazo III Iron m. Ferrozine | 2500 |
|  | 33000 000-0 | Multi Control ser normal | 50 | ml | flacon de 5 ml, ser uman cu 40 parametri include: Alfa amilaza CNP G3 Bilirubin direct m.Iendrașek Bilirubin total m. Iendrașek Calciu m.Arsenazo III Iron m. Ferrozine | 2500 |
|  | 33000 000-0 | Multi Control ser patologic | 50 | ml | flacon de 5 ml, ser uman cu 40 parametri include: Alfa amilaza CNP G3 Bilirubin direct m.Iendrașek Bilirubin total m. Iendrașek Calciu m.Arsenazo III Iron m. Ferrozine | 2500 |
|  | 33000 000-0 | Control CK,CK-MB | 1 | ml | Fl volum 1 ml | 140 |
|  | 33000 000-0 | Lipase | 96 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 1400 |
|  | 33000 000-0 | Cuvă pentru ser, 2 ml | 8000 | buc | Dimensiuni 13,75x24,9 mm | 33000 |
|  | 33000 000-0 | Rotor de reacție | 75 | set | Set 10 buc/set, autorizare de la producător | 100500 |
|  | 33000 000-0 | Soluție concentrate de spălare | 1 | fl | flacon cu volum 100 ml, fără clor | 750 |
|  | 33000 000-0 | Soluție de spălare neconcentrată | 1 | fl | flacon cu volum pînă la 1000 ml | 1500 |
|  | 33000 000-0 | Soluție concentrate de sistem | 2 | fl | flacon cu volum 1000 ml, fără clor | 1500 |
|  | 33000 000-0 | Lampă fotometrică A 25 | 2 | buc | Halogen 12 v/20w | 3500 |
|  |  | Total pe lot |  |  |  | 236570 |
|  | 33000 000-0 | Set pentru determinarea ASO (latex+test cu control + și -) | 32 | ml | (latex+test cu control + și -), 8 ml, pentru 150 probe | 850 |
|  | 33000 000-0 | Set pentru determinarea RF (latex+test cu control + și -) | 32 | ml | (latex+test cu control + și -), 8 ml, pentru 150 probe | 850 |
|  | 33000 000-0 | Set pentru determinarea CRP (latex+test cu control + și -) | 32 | ml | (latex+test cu control + și -), 8 ml, pentru 150 probe | 900 |
|  | 33000 000-0 | Teste pentru glucoză | 6000 | teste | p/u glucometru Easy Touch, sistem închis | 25000 |
|  | 33000 000-0 | Material de control N | 10 | ml | p/u glucometru Easy Touch, sistem închis | 100 |
|  | 33000 000-0 | Material de control P | 10 | ml | p/u glucometru Easy Touch, sistem închis | 100 |
|  |  | Total pe lot |  |  |  | 25200 |
|  | 33000 000-0 | Teste p/u urină 11 indice | 80 | set | p/u Reader 300, set N100, sistem închis | 26000 |
|  | 33000 000-0 | Material de control (proteină, glucoză în urină) cu 2 nivele cunoscute | 80 | ml | p/u Reader 300, sistem închis | 5000 |
|  |  | Total pe lot |  |  |  | 31000 |
|  | 33000 000-0 | Set p/u TTPA | 3 | set | Set 4x4ml CaCl 0.02mol/l 1x16 ml, p/u Helena | 300 |
|  | 33000 000-0 | Set p/u determinarea timpului de protombină, uscat, ISI 1.08 | 4 | set | Set 10fx10ml, p/u Helena | 2700 |
|  | 33000 000-0 | Set p/u determinarea fibrinogenului în sânge prin metoda Clauss | 5 | set | Set Reagent 3fl ml/3 ml+ diluent 1flx9 ml, p/u Helena | 1400 |
|  | 33000 000-0 | Plasma de control 4 parametri patologice | 2 | ml | Fl 2 ml, p/u Helena | 70 |
|  | 33000 000-0 | Plasma de control 4 parametri normal | 2 | ml | Fl 2 ml, p/u Helena | 70 |
|  | 33000 000-0 | Cuvă p/u coagulometru | 7 | set | Set 1000 buc, p/u Helena | 2600 |
|  |  | Total pe lot |  |  |  | 7140 |
|  | 33000 000-0 | Diluent | 20 | set | Set (1x20 l), p/u Mindray BC3600, sistem închis | 11500 |
|  | 33000 000-0 | Lyse , soluție p/u lizare | 10 | set | Set (1x 500ml) p/u Mindray BC3600, sistem închis | 7900 |
|  | 33000 000-0 | Rince , soluție p/u spălare | 20 | set | Set (1x5,5 l) p/u Mindray BC3600, sistem închis | 4200 |
|  | 33000 000-0 | Probe ,soluție concentrată p/u spălare | 21 | fl | Fl x50 ml p/u Mindray BC3600, sistem închis | 4300 |
|  | 33000 000-0 | Material de control | 3 | set | Set 3x30ml, L,N,H p/u Mindray BC3600, sistem închis | 5000 |
|  | 33000 000-0 | Hârtie termo | 20 | buc | Buc 50mmx18 m p/u Mindray BC3600, sistem închis | 350 |
|  |  | Total pe lot |  |  |  | 33250 |
|  | 33000 000-0 | Expres troponina I c | 150 | test |  | 2100 |
|  | 33000 000-0 | Set expres teste anticorpii Helicobacter pilori IgG | 200 | test |  | 2600 |
|  | 33000 000-0 | Anti micoplasma homis IgG | 1 | set | Cerinţe generale*+Nota **,să fie incluşi în afară de controlul+ şi – calibratori. | 800 |
|  | 33000 000-0 | Anti hlamidia trahomatis IgG | 1 | set | Cerinţe generale*+Nota **,să fie incluşi în afară de controlul+ şi – calibratori. | 1200 |
|  | 33000 000-0 | CMV IgG | 1 | set | Cerinţe generale*+Nota **,să fie incluşi în afară de controlul+ şi – calibratori. | 600 |
|  | 33000 000-0 | T3 | 7 | set | Cerinţe generale*+Nota **,să fie incluşi în afară de controlul+ şi – calibratori. | 3600 |
|  | 33000 000-0 | T4 | 7 | set | Cerinţe generale*+Nota **,să fie incluşi în afară de controlul+ şi – calibratori. | 3600 |
|  | 33000 000-0 | TSH | 12 | set | Cerinţe generale*+Nota **,să fie incluşi în afară de controlul+ şi – calibratori. | 7300 |
|  | 33000 000-0 | Anti TPO | 1 | set | Cerinţe generale*+Nota **,să fie incluşi în afară de controlul+ şi – calibratori. | 800 |
|  | 33000 000-0 | Anti Tg | 1 | set | Cerinţe generale*+Nota **,să fie incluşi în afară de controlul+ şi – calibratori. | 800 |
|  | 33000 000-0 | HBsAg | 10 | set | Cerinţe generale*+Nota **,să fie incluşi în afară de controlul+ şi – calibratori. | 2500 |
|  | 33000 000-0 | Anti HCV sumar | 4 | set | Cerinţe generale*+Nota **,să fie incluşi în afară de controlul+ şi – calibratori. | 1800 |
|  | 33000 000-0 | Anti Hbcor sumar | 1 | set | Cerinţe generale*+Nota **,să fie incluşi în afară de controlul+ şi – calibratori. | 450 |
|  | 33000 000-0 | Anti HAV IgM | 1 | set | Cerinţe generale*+Nota **,să fie incluşi în afară de controlul+ şi – calibratori. | 1300 |
|  | 33000 000-0 | Anti HDV | 1 | set | Cerinţe generale*+Nota **,să fie incluşi în afară de controlul+ şi – calibratori. | 1500 |
|  | 33000 000-0 | Expres teste p/u determinarea sângelui occult în mase fecale | 50 | teste |  | 530 |
|  | 33000 000-0 | Set p/u determinarea alcoolului în sânge cu standard | 200 | ml |  | 2500 |
|  | 33000 000-0 | Expres teste-card p/u 5 marcheri hepatitei virale B | 15 | buc |  | 1000 |
|  | 33000 000-0 | Țoliclon Anti A | 100 | ml | Fl 10 ml | 300 |
|  | 33000 000-0 | Țoliclon Anti B | 100 | ml | Fl 10 ml | 300 |
|  | 33000 000-0 | Țoliclon Anti D Super | 100 | ml | Fl 10 ml | 100 |
|  | 33000 000-0 | Țoliclon Anti D IgM+IgG | 20 | ml | Fl 10 ml | 150 |
|  | 33000 000-0 | Container p/u urină cu capac, 100ml | 10000 | buc |  | 10000 |
|  | 33000 000-0 | Hârtie termo, L 5cm, pentru Reader | 70 | rulon |  | 500 |
|  | 33000 000-0 | Hârtie termo p/u Stat fax L 5,7 cm | 50 | rulon |  | 250 |
|  | 33000 000-0 | Hârtie termo p/u Stat fax L 11 cm | 20 | rulon |  | 250 |
|  | 33000 000-0 | Lampă p/u microscop 6v,20w | 10 | buc |  | 400 |
|  | 33000 000-0 | Hârtie de filtru | 5 | kg |  | 330 |
|  | 33000 000-0 | Ulei de imersie ( fl. 50ml,100 ml) | 1000 | ml |  | 200 |
|  | 33000 000-0 | Anse cu periuță citologică, sterilă, ambalaj individual | 500 | buc |  | 250 |
|  | 33000 000-0 | Set p/u determinarea helmintozei cu soluție de îmbogățire eter și formalină, cu dispozitiv de filtrare | 120 | buc |  | 5000 |
|  | 33000 000-0 | Pipete virusologice sterile p/u an. generală a sângelui | 1000 | buc |  | 1200 |
|  | 33000 000-0 | Eprubete plastice conice p/u centrifugare de la10- până la12 ml | 20000 | buc |  | 6000 |
|  | 33000 000-0 | Eprubete Citrat Na 3,8% p/u coagulagrama volum sânge 2-3 ml capac de cauciuc cu valvă cu etichetă | 6000 | buc |  | 3000 |
|  | 33000 000-0 | NaCl chimic curat, fl 1 kg | 10 | fl |  | 500 |
|  | 33000 000-0 | Azur II | 0,1 | kg |  | 500 |
|  | 33000 000-0 | Eozin H | 0,1 | kg |  | 500 |
|  | 33000 000-0 | Albastru de metilen | 0,1 | kg |  | 300 |
|  | 33000 000-0 | Marcher pe sticlă | 20 | buc |  | 170 |
|  | 33000 000-0 | Eprubetă cu K3EDTA 0,25 ml p/u an. generală a sângelui din sânge periferic | 200 | buc |  | 1000 |
|  | 33000 000-0 | Camera Goreaev | 2 | buc |  | 1000 |
|  | 33000 000-0 | Dozator automat cu verificare metrologică 1000-5000 ml | 2 | buc |  | 2000 |
|  | 33000 000-0 | Dozator automat cu verificare metrologică 200-1000 ml | 2 | buc |  | 2000 |
|  | 33000 000-0 | Dozator automat cu verificare metrologică 50-200 ml | 1 | buc |  | 1000 |
|  | 33000 000-0 | Dozator automat cu verificare metrologică 5-50 ml | 1 | buc |  | 1000 |
|  | 33000 000-0 | Termometru p/u frigider t +30°C….-30°C, cu verificare metrologică | 6 | buc |  | 2000 |
|  | 33000 000-0 | Eprubetă cu K3EDTA, 5 ml | 500 | buc |  | 500 |
|  | 33000 000-0 | Eprubetă cu heparină, 10 ml | 500 | buc |  | 600 |
|  | 33000 000-0 | Test cartidj D diner, p/u tromboze | 30 | buc |  | 1200 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 413240 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru mai multe loturi, aceluiași ofertant se poate atribui maximum 45 loturi

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Temenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: bunurile se vor livra din momentul semnării contractului până la 31.12.2019, în termen de 10 zile de la comandă.

- Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.12.2019

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): __________________________________________________________________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului | da |
| 2 | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii sau extras | Copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului | da |
| 3 | Specificația tehnică | Copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului | da |
| 4 | Specificația de formare a prețului | Copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului | da |
| 5 | Certificate de la FISC | Copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului | da |
| 6 | Certificate conform cerințelor specific solicitate în lista reactivelor în ordinul MS nr. 374 din 05.05.2014, nr. 701 din 18.10.2010 | Copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului | da |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz__________________________________________________

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): _________________

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț fără TVA și corespunderea cerințelor solicitate în Anunț și Documentele standard. La ofertele ascunse de pe Mtender se solicită prezentarea Informațiilor despre Ofertant, în caz contrar vor fi descalificate  în baza art.17, art.69 al Legii nr.131/03.07.2015

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform platformei SIA RSAP

- pe: [data] conform platformei SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: ____________________________________________________________

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):_____________________________________________________________________

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:___________________________________________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu a fost publicat

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da |
| sistemul de comenzi electronice | nu |
| facturarea electronică | da |
| plățile electronice | Transfer bancar |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): _________________________________________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.