Caiet de sarcini

pentru procedura de achiziție: Cererea Ofertei de Prețuri

- Denumirea autorităţii contractante: Instituţia Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie.

- Organizatorul procedurii de achiziţie: Instituţia Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie.

- Obiectul achiziţiei: Articole parafarmaceutice, reagenți pentru laborator și consumabile conform necesităţilor IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie pentru anul  2025.

|  | Denumirea bunurilor | Specificarea tehnică deplină solicitată | U/M Cantitatea |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lot 1 Consumabile și accesorii pentru ventilatoare, mod. Mindray SV300 și SV650, iVent 201 și masina de anestezie, mod. Mindray WATO EX-65 PRO (China) |  |  |  |
| 1 | Sensor de oxygen ventilator Mindray SV300 și SV650 | Sensori pentru oxygen compatibil cu ventilator Mindray SV300 și SV650 (China), cu instalarea în dispozitivul medical. | buc | 4 |
| 2 | Capcană de condens pentru modulul de CO2 sidestream | Compatibilă cu ventilator Mindray SV300, cod de referință PN:115-043022-00, cu instalarea în dispozitivul medical. | buc | 6 |
| 3 | Capcană de condens pentru modulul de CO2 sidestream | Compatibilă cu ventilator Mindray SV650, cod de referință PN:115-043022-00, cu instalarea în dispozitivul medical. | buc | 8 |
| 4 | Baterie reâncărcabilă | Compatibilă cu ventilator Mindray SV300, cod de referință PN:115-025022-00, cu instalare și testare, garanție min. 1 an | buc | 3 |
| 5 | Sensor de oxygen | Sensori pentru O2 ( ap. ventilație artificială, mod. ,,iVent 201), cu instalarea în dispozitivul medical. | buc | 1 |
| 6 | Baterie reâncărcabilă | Compatibilă cu ventilator mod. ,,iVent 201, cu instalare în dispozitiv și testare, garanție, minimum 1 an. | buc | 1 |
| 7 | Sensor de oxygen masina de anestezie Mindray WATO EX-65 PRO | Sensor de oxygen comatibil cu masina de anestezie Mindray WATO EX-65 PRO, cod de referințî MOX2, cu instalarea în dispozitivul medical. Cerificat CE sau declarație de conformi-tate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespun-zătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului.) | buc | 3 |
| 8 | Linie de monitorizare gaz pentru modulul de CO2 sidestream ventilator Mindray SV300/SV650 si mașina de anestezie Mindray WATO EX-65 PRO | Linie de monitorizare gaz pentru modulul de CO2 sidestream ventilator Mindray SV300/SV650 si mașina de anestezie Mindray WATO EX-65 PRO, cod de referință PN : 115-04301 7-00, cu instalarea în dispozitivul medical. | buc | 8 |
| 9 | Kit de mentenanță ventilator Mindray SV300 | Kit de mentenanță 1 an pentru ventilatorul Mindray SV300,cod de referință 115-028397-00 - Valva membranei de expirare - Filtru Hepa - Filtru de praf a ventilatorului. Instalarea în dispozitivul medical | buc | 3 |
| 10 | Kit de mentenanță ventilator Mindray SV650 | Kit de mentenanță 1 an pentru ventilatorul Mindray SV650,cod de referință 115-049765-00 1.Valva membranei de expirare 2.Filtru Hepa 3. Filtru de praf a ventilatorului 2 buc. 4. Filtru de zgomot. 5 Microfiltru Aer.6. Microfiltru O2. Instalarea în dispozitivul medical | buc | 1 |
| - Instalarea consumabilelor, cu instalarea în dispozitivul medical, testări post mentenanță. - Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului.) |  |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 40 000,00 |  |  |  |  |
| 1 | Lot 2 Filtre pentru aspirator chirurgical | Filtre pentru aspirator chirurgical de unică folosință, compatibil cu aspiratorul chirurgical model SA01HT (Elmasar Medikal, Turcia). | buc | 800 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 77 000,00 |  |  |  |  |
| 1 | Lot 3 Pulsoximetru pentru monitoare tip BMO210D | Finger Sensor plasament +Sp O2 sensor cablu de extensiune pentru conectarea la monitor (sensor extension cable intro the SpO conector on monitor), tip BMO210D (BMV, China) | buc | 20 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 20 000,00 |  |  |  |  |
|  | Lotul 4 Accesorii pentru Garou medical pneumatic |  |  |  |
| 1 | Manjetă pentru turnichet | Manjetă pentru turnichet, compatibil cu Garou medical pneumatic model EZO-02, CHM, Polonia. Mărimile manjetei: minim 86 cm. | buc | 1 |
| 2 | Manjetă pentru turnichet | Manjetă pentru turnichet, compatibil cu Garou medical pneumatic, model ATS 4000 TS, Zimmer Biomet, USA Mărimile manjetei: minim 86 cm. | buc | 3 |
| Valoarea estimativă totală pe lot (fără tva) 24 000,00 |  |  |  |  |
| Lot 5 Consumabile pentru Dispozitiv medical (sistem) de obținere și aplicare a fibrinei autologe și/sau a fibrinei autologe îmbogățite plachetar, mod. Vivostat A/S, Danemarca |  |  |  |  |
| 1 | Set Fibrină Cod VS 400 | Set Fibrină pentru sistemul de obținere și aplicare a fibrinei autologe și/sau a fibrinei autologe îmbogățite plachetar, mod.Vivostat, PRO800, APL404 | buc | 15 |
| 2 | Set PRF | Set PRF (fibrină îmbogățită plachetar) pentru sistemul de obținere și aplicare a fibrinei autologe și/sau a fibrinei autologe îmbogățite plachetar, mod.Vivostat, PRO800, APL404 | buc | 5 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 306800,00 |  |  |  |  |
| 1 | Lot 6 Baterii pentru burghiile medicale electrice | Compatibile cu burghiul medical electric, model BJZ –I ( Bojin, China). Baterii, model BJ1001, DC: 14,4 V, Ni-MH, alimentarea - minim 2000 mAh | buc | 15 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 46 000,00 |  |  |  |  |
| Lot 7 Consumabile pentru diatermie (dispozitiv electro-chirurgical) |  |  |  |  |
| 1 | - Electrod pasiv (neutru) din silicon reutilizabil, adult/ Diatermo 300, Gima | Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu min. 2,5 m, adult, compatibil cu electrocoagulator mod. Diatermo 300, Gima. Material–cauciuc siliconic conductor (flexibil), Autoclavabil | buc | 1 |
| 2 | Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult/Shalya Sigma 400, XL MTP, India | Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu min 2,5 m, adult, compatibil cu electrocoagulatorul, mod. Shalya Sigma 400, India. Material–cauciuc siliconic conductor (flexibil), Autoclavabil | buc | 2 |
| 3 | Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult/Surtron 300HP LED, Italia | Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu min. 2,5m, adult, compatibil cu electrocoagulatorul, mod Surtron 300HP, LED, Italia, Material–cauciuc siliconic conductor (flexibil), Autoclavabil | buc | 2 |
| 4 | Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult/mod. Excel 400 MCDSe/Alsa, Italia | Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu min. 2,5 m, adult, compatibil cu electrocoagulator, mod.Excel 400, Alsa, Italia, Material–cauciuc siliconic conductor (flexibil), Autoclavabil | buc | 2 |
| 5 | Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult/mod.FX-8CAS VME, China | Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu min. 2,5 m, adult, compatibil cu electrocoagulator, mod. Force FX-8CAS VME, China, Material–cauciuc siliconic conductor (flexibil), Autoclavabil | buc | 4 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 12 540,00 |  |  |  |  |
| 1 | Lot 8 Eprubete sterile 50 ml, apirogenice, testate pentru culturi celulare, conice, ambalate separat. | Eprubete sterile 50 ml, apirogenice, testate pentru culturi celulare, conice, ambalate separat. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de catego-ria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produ-sului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . *Valabilitatea produsului va fi cel puțin 80% din termenul restant la momentul livrării. | buc | 500 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 1500.00 |  |  |  |  |
| 1 | Lot 9 Teste strips p/u glucometru | Stripuri pentru determinarea glucozei, compatibile cu Glucome-trul Accu-Chek Active. Împachetare: 50 de teste în set. | set | 4 |
| Valoarea estimativă totală pe lot (cu tva) 1000.00 |  |  |  |  |
| 1 | Lot 10 Glicerină | Glicerina, concentrația 99,5%, densitatea relativă la 250> 1.2569, conținutul de Clorid< 0.0015, conținutul metalelor grele(Pb) (mg/kg) < 2, sterilă, ambalat a câte 1000 ml, pentru utilizare medicală; | litri | 15 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 75000.00 |  |  |  |  |
|  | Lotul 11 Consumabile gaze medicale |  |  |  |
| 1 | Consola fixata de perete cu 2 canale din aluminiu. | Descriere: Lungime 1200-1500 mm, Latime max. 185mm, Adâncime max.80mm Compatibil model. Bed head unit RN07-DN3 (MZ/Cehia) Contine:*Prize electrice= 8 bucati,*Prize Oxigen= 4 bucati,*Prize Aer= 4 bucati,*Sina Eurorail, *Lumina Led indirecta. Profilul consolei este împărțit în două secțiuni - gaz și electric. Capetele exterioare ale consolelor au un profil ergonomic oval. Absența conexiunilor cu șuruburi vizibile pe partea frontală a consolei; locuri greu accesibile pentru dezinfecție, unde se acumu-lează umiditate și se formează un mediu pentru reproducerea bacteriilor. Conducte interne de cupru pregătite pentru alimentarea fiecărui tip de gaz. Cablajul de gaz din interiorul consolei este realizat din țevi rigide de cupru destinate gazelor medicale. Material: profil de aluminiu cu margini exterioare rotunjite. Grosimea profilului: cel puțin 3 mm partea de susținere (peretele din spate), cel puțin 2,2 mm pereți despărțitori. Aceste dimensiuni exclud deformarea consolei în timpul manipulării și după instalarea pe perete. Îndeplinește cerințele de siguranță ale consolelor medicale conform EN ISO 11197. Conexiunile de curent înalt sunt amplasate la o distanță minimă de siguranță față de conectorii de gaz, iar conexiunile de gaz de cel puțin 200 mm. Respectă cerințele de siguranță ale consolelor medicale conform EN ISO 11197. Conectorii de gaz sunt echipați cu un filtru de plasă pentru purificarea gazului. Corpul conectorului de gaz este fabricat dintr-un aliaj metalic, capacul de marcare este din plastic. Conectori de gaz din 2 componente cu posibilitatea de a înlocui piesa de blocare fără a deconecta conectorul de la rețeaua principală de gaz. Un autocolant cu denumirea gazului pe inelul de presiune al conectorului de gaz. Geometria conexiunilor detașabile corespunde tipului de gaz conform standardului DIN 13260-2, ceea ce elimină posibilitatea conectării eronate a echipamentului. Prize electrice încorporate 220 V Eurostandard, cu borne de împământare, cu perdea de protecție. Curent maxim 16A. Prize de egalizare a potențialului în consolă încorporate cel puțin 2 bucăți. Șină medicală încorporată din oțel inoxidabil pentru atașarea de accesorii suplimentare, dimensiuni 25 x 10 mm, Lungime corespunzatoare. Șina se atașează din față folosind console adecvate, lăsând spațiu între șină și panoul în sine. Capacitate de încărcare: min. 20 kg per punct - permite instalarea echipamentelor medicale standard. Compatibil cu suporturi standard pentru umerașe, rafturi, pompe de perfuzie, suporturi pentru lămpi etc. Certificari: MDR; Protectie antibacteriana, Garantie 48 luni; Declaratie Termen de livrare maxim 4 saptamini; Declaratie de Conformitate | buc | 4 |
| 2 | Suport pentru monitor | Suport pentru monitor fixat pe Sina Euro Rail, (MZ/Cehia), compatibele cu consolele existente. | buc | 6 |
| 3 | Unitate de aspiratie cu fixare pe perete sau sina eurorail | Sistemul include: - Regularizator de vacuum cu buton On/Off de tip venturi de 40L/ min, cu reglarea puterii de aspirare și manometru pentru măsurarea vacumului de 0/ -1000mbar. - Conector standard DIN pentru vacuum - Borcan de siguranta cu filtru antibacterian, 150cc (autoclavabil) - Borcan colector pentru vacuum, 1L (autoclavabil) - Inel - suport pentru borcanul colector - Suport cu prindere pe perete sau șina eurorail pentru borcanul colector. - Furtun siliconic Autoclavabil 0.5m + 2m (pentru conectare regularizator - borcan colector si borcan colector - pacient) - Vârf pentru aspiratie autoclavabil, multe folosinta. | buc | 3 |
| 4 | Electrod de cu aliaj argint, 3mm grosime | Certificat de conformitate | buc | 10 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 195000.00 |  |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală 798840,00 lei fără TVA |  |  |  |  |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru toate loturile.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: la solicitare în timp de 2 zile de la comanda beneficiarului.

- DDP - Franco destinație vămuită.

- Livrarea va avea loc până la orele 15:30

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. | Denumirea documentului/cerinţelor | Cerinţe suplimentare | Obl. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cerere de participare | Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | Declarație privind valabilitatea ofertei | Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Propunerea tehnică (specificații tehnice) | Completată conform anexei nr. 22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Propunerea financiară (specificații de preț) | Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Document Unic de Achiziții European (DUAE) | Completat conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72/2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) – copie – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Raportul financiar/Situația financiară | Declarație care va include informația privind numele, prenumele și codul personal sau, după caz, informația privind denumirea companiei și IDNO al fondatorului/fondatorilor operatorului economic ofertant, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | Se va prezenta de către ofertantul asociat desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (IMSP SCTO) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelornr. 145/2020. Confirmata prin aplicarea semnăturii electronice. | da |
|  | Certificat de calitate internațională ISO (9001:2003), CE | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului; | da |
|  | Cerințe obligatorii : | Operatorii economici la solicitare vor prezenta mostre și alte clarificări asupra ofertei în termen de 72 de ore |  |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (licitației deschisă) conform planului de achiziții.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai  scăzut și calitatea produsului.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Pretul cel mai scazut pe lot si calitatea produsului |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: conform termenului stabilit SIA “RSAP”.

- pe: conform termenului stabilit SIA “RSAP”.

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 de zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

- Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:NU

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare 01.04.2026

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:DA

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform termenului stabilit SIA “RSAP”.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

- Alte informații relevante: nu

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

- Coșpormac Igor - președintele grupului de lucru, vicedirector.

- Curea Cristina - secretară, șefă serviciul achiziții publice și juridic.

- Gabriela Doagă - membru, contabilă șefă.

- Pereverzeva Tatiana - membru, economistă principală.

- Munteanu Aureliu - membru, şef secţie ,,Anesteziologie și terapie intensivă’’.

- Cirimpei Octavian - membru, şef secţie  ,,Arsuri și Chirurgie plastică’’.

- Onoicu Tatiana - membru, farmacistă- diringinte.

- Tulbure Vasile - membru șef secție ,,Ortopedie şi Traumatologie’’.

- Belous Anatolie - membru, șef secție ,,Ortopedie și Vertebrologie’’.