## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul procedurii: |  |  | nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea procedurii: |  |  | Achiziţionarea centralizată a Consumabilelor de Laborator (Container pentru urina, Eprubete pentu centrifugare negradate din plastic, Eprubete vacumate) conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Container pentru urina 130-150 ml, steril ( 006095 ) | Container pentru urina 130-150 ml, steril ( 006095 ) | 6: Container pentru urina 130-150 ml, steril ( 006095 ), Container din plastic, transparent sau semi-transparent, pentru urina. 1. Volum total: 130-150 ml 2. Gradație de la 10ml până la minim 100ml. 3. Сu capac ermetic, cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea 4. Material containerului: PP sau PS 5. Steril, ambalare individuală 7. Cu eticheta/zona p/u marcare, Bucată
33100000-1 | 2 | Eprubete pentu centrifugare negradate din plastic 10 ml cu capac ( 006166 ) | Eprubete pentu centrifugare negradate din plastic 10 ml cu capac ( 006166 ) | 6: Eprubete pentu centrifugare negradate din plastic 10 ml cu capac ( 006166 ), Eprubetă pentru centrifugare V -10 ml cu fund conic 1. NeSteril 2. Material: PP / PS/ PET 3. Cu capac push 4. Fără gradație 6. Dimensiunile tubului: 100 -110x16 -16,2mm 7. Ambalarea până la 100 bucăți, Bucată
33100000-1 | 3 | Eprubete vacumate, 1,6+0,4ml citrat de Na (006165 ) | Eprubete vacumate, 1,6+0,4ml citrat de Na (006165 ) | 6: Eprubete vacumate, 1,6+0,4ml citrat de Na ( 006165 ), Eprubeta vacuum cu Citrat de sodiu. 3.8% (sodium citrate 1:4 ESR) Eprubeta compatibilă pentru analizorul KimaSED 1. Volumul de sânge: 1.6ml 2.Cu capac vacuum 3. Cu etichetă pentru marcare 4. Dimensiune 9/12,2 x 118 mm sau 8x120 mm Dop negru 5. Ambalate în stativ până la 100 eprubete. Tuburile au capacul cu inchidere etansa, pentru protectia impotriva contaminarii directe sau prin aerosoli. Diafragma dopului este dintr-un cauciuc moale, pentru a evita incidentele de punctie., Bucată
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul procedurii: |  |  | nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea procedurii: |  |  | Achiziţionarea centralizată a Consumabilelor de Laborator (Container pentru urina, Eprubete pentu centrifugare negradate din plastic, Eprubete vacumate) conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Container pentru urina 130-150 ml, steril ( 006095 ) | Container pentru urina 130-150 ml, steril ( 006095 ) | Bucată | 102600 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.12 din anunțul de participare | 167 238,00
33100000-1 | 2 | Eprubete pentu centrifugare negradate din plastic 10 ml cu capac ( 006166 ) | Eprubete pentu centrifugare negradate din plastic 10 ml cu capac ( 006166 ) | 3: Bucată; 4: 8000; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.12 din anunțul de participare | 3 920,00
33100000-1 | 3 | Eprubete vacumate, 1,6+0,4ml citrat de Na (006165 ) | Eprubete vacumate, 1,6+0,4ml citrat de Na (006165 ) | 3: Bucată; 4: 6000; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.12 din anunțul de participare | 19200
|  |  |  | 4: SUMA TOTALĂ; 7: 0; 8: 0 | 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________