| Lucrari de reparatii la blocul perinatal a IMSP spitalul raional Cahul. | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI  № 60/04/2025

reparatii la balcoane, scara si interior

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de reparatie pe compartimente. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Etajul III. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Sala de asteptare, Inlocuirea timplariei |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  | m2 |  | 4,200 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,882 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,882 |  |  |
| 2 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Timplariei PVC usi cu valoarea U totala maxima de 2.2 W/m2KU: cu rame din PVC ne-reciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de grosimea 1.2mm acoperite cu un strat de material plastic, fara punti termice. Grosimea minima recomandata a peretilor profilelor PVC trebuie sa fie Clasa A geam dublu 4-16-4 low-e |  |  | m2 |  | 3,020 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 2,205 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,242 |  |  |
|  | 20301129390118-701 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (Timplariei PVC usi cu valoarea U totala maxima de 2.2 W/m2KU: cu rame din PVC ne-reciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de grosimea 1.2mm acoperite cu un strat de material plastic, fara punti termice. Grosimea minima recomandata a peretilor profilelor PVC trebuie sa fie Clasa A geam dublu 4-16-4 low-e) |  |  | m2 |  | 3,020 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 12,080 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 1,510 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,528 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,812 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
| 3 | CD72A |  | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m |  |  | m2 |  | 1,400 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,416 |  |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  |  | m2 |  | 2,955 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 1,611 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 3,095 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 1,717 |  |  |
|  | 2513206621601 |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  |  | m |  | 2,132 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 0,763 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 0,246 |  |  |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 2,110 |  |  |
|  | 2874115833873 |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  |  | buc |  | 41,408 |  |  |
|  | 2681126001473 |  | Hirtie pentru slefuit |  |  | m2 |  | 0,023 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,011 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,091 |  |  |
| 4 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi interioare (profile coltari 12 ml) |  |  | m2 |  | 4,800 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,133 |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 1,440 |  |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  | kg |  | 70,128 |  |  |
|  | 123456789-22 |  | Profile de colt 25x25mm |  |  | m |  | 12,000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,379 |  |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 0,142 |  |  |
| 5 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, |  |  | m2 |  | 4,800 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 2,160 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,480 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 5,064 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |  |
| 6 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare) |  |  | m2 |  | 4,800 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,640 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 1,920 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,288 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 2,400 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |
|  |  |  |  | Total Sala de asteptare, Inlocuirea timplariei |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Sala de asteptare ,antreu , lucrari interioare |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 6,400 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 2,496 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,496 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,320 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,320 |  |  |
| 8 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 46,600 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 37,280 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 37,280 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,140 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,699 |  |  |
| 9 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact |  |  | m2 |  | 34,200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,026 |  |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund (Betonocontact) |  |  | kg |  | 5,130 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,710 |  |  |
| 10 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 34,200 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 20,520 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,420 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 1,129 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 444,600 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,436 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,342 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,026 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,410 |  |  |
| 11 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm |  |  | m2 |  | 34,200 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 3,420 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,684 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,188 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 294,120 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,958 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,274 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,410 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,205 |  |  |
| 12 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 |  |  | m2 |  | 34,200 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 76,950 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,550 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 35,226 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 138,510 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 10,260 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 684,000 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 30,780 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,539 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,410 |  |  |
| 13 | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  | 46,600 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 46,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,320 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,233 |  |  |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,746 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 146,790 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 167,760 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,212 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,280 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,093 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,233 |  |  |
| 14 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact |  |  | m2 |  | 46,600 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,398 |  |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund (Betonocontact) |  |  | kg |  | 6,990 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,330 |  |  |
| 15 | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli ( pereti 26.4mp) |  |  | m2 |  | 26,400 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 52,800 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 31,416 |  |  |
|  | 2430226101025 |  | Grund (Uni - Grund) |  |  | kg |  | 3,980 |  |  |
|  | 2462106100006 |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  | kg |  | 9,286 |  |  |
|  | 2462106110432 |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  |  | kg |  | 139,293 |  |  |
|  | 2710503808004 |  | Fir de sudare |  |  | m |  | 27,063 |  |  |
|  | 2462106100007 |  | Clei neopren pentru plinte |  |  | m |  | 3,980 |  |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  | m |  | 29,185 |  |  |
|  | 2523116716346 |  | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" |  |  | m2 |  | 27,859 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,040 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,264 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 0,317 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 5,280 |  |  |
| 16 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 22,200 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 27,084 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 158,508 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,089 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,754 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,355 |  |  |
| 17 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 22,200 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 9,990 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,220 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 23,419 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,022 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,022 |  |  |
| 18 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 22,200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,666 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 3,330 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,110 |  |  |
| 19 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare) |  |  | m2 |  | 22,200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 12,210 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 8,880 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,332 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 11,100 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,110 |  |  |
| 20 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 34,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,130 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 70,110 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 136,800 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 35,910 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,513 |  |  |
| 21 | CH08A |  | Mina curenta din PVC montata la balustradele metalice ale scarilor parapetelor interioare, inclusiv ceruirea |  |  | m |  | 8,000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 4,400 |  |  |
|  | 2451427308669 |  | Ceara parchet |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 0,200 |  |  |
|  | 2812106305700 |  | Profil semirigid din PVC folosit ca mina curenta |  |  | m |  | 8,400 |  |  |
|  |  |  |  | Total Sala de asteptare ,antreu , lucrari interioare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Etajul III. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Etajul IV. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Sala de asteptare ,antreu , lucrari interioare |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 6,400 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 2,496 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,496 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,320 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,320 |  |  |
| 23 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 46,600 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 37,280 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 37,280 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,140 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,699 |  |  |
| 24 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact |  |  | m2 |  | 34,200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,026 |  |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund (Betonocontact) |  |  | kg |  | 5,130 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,710 |  |  |
| 25 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 34,200 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 20,520 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,420 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 1,129 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 444,600 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,436 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,342 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,026 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,410 |  |  |
| 26 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm |  |  | m2 |  | 34,200 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 3,420 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,684 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,188 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 294,120 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,958 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,274 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,410 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,205 |  |  |
| 27 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 |  |  | m2 |  | 34,200 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 76,950 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,550 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 35,226 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 138,510 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 10,260 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 684,000 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 30,780 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,539 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,410 |  |  |
| 28 | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  | 46,600 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 46,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,320 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,233 |  |  |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,746 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 146,790 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 167,760 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,212 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,280 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,093 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,233 |  |  |
| 29 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact |  |  | m2 |  | 46,600 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,398 |  |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund (Betonocontact) |  |  | kg |  | 6,990 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,330 |  |  |
| 30 | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli ( pereti 26.4mp) |  |  | m2 |  | 26,400 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 52,800 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 31,416 |  |  |
|  | 2430226101025 |  | Grund (Uni - Grund) |  |  | kg |  | 3,980 |  |  |
|  | 2462106100006 |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  | kg |  | 9,286 |  |  |
|  | 2462106110432 |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  |  | kg |  | 139,293 |  |  |
|  | 2710503808004 |  | Fir de sudare |  |  | m |  | 27,063 |  |  |
|  | 2462106100007 |  | Clei neopren pentru plinte |  |  | m |  | 3,980 |  |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  | m |  | 29,185 |  |  |
|  | 2523116716346 |  | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" |  |  | m2 |  | 27,859 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,040 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,264 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 0,317 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 5,280 |  |  |
| 31 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 22,200 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 27,084 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 158,508 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,089 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,754 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,355 |  |  |
| 32 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 22,200 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 9,990 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,220 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 23,419 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,022 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,022 |  |  |
| 33 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 22,200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,666 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 3,330 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,110 |  |  |
| 34 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare) |  |  | m2 |  | 22,200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 12,210 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 8,880 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,332 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 11,100 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,110 |  |  |
| 35 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 34,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,130 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 70,110 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 136,800 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 35,910 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,513 |  |  |
|  |  |  |  | Total Sala de asteptare ,antreu , lucrari interioare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.2. Sala de steptare, Inlocuirea timplariei |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  | m2 |  | 4,200 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,882 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,882 |  |  |
| 37 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Timplariei PVC usi cu valoarea U totala maxima de 2.2 W/m2KU: cu rame din PVC ne-reciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de grosimea 1.2mm acoperite cu un strat de material plastic, fara punti termice. Grosimea minima recomandata a peretilor profilelor PVC trebuie sa fie Clasa A geam dublu 4-16-4 low-e |  |  | m2 |  | 3,020 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 2,205 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,242 |  |  |
|  | 20301129390118-701 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (Timplariei PVC usi cu valoarea U totala maxima de 2.2 W/m2KU: cu rame din PVC ne-reciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de grosimea 1.2mm acoperite cu un strat de material plastic, fara punti termice. Grosimea minima recomandata a peretilor profilelor PVC trebuie sa fie Clasa A geam dublu 4-16-4 low-e) |  |  | m2 |  | 3,020 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 12,080 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 1,510 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,528 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,812 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
| 38 | CD72A |  | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m |  |  | m2 |  | 1,400 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,416 |  |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  |  | m2 |  | 2,955 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 1,611 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 3,095 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 1,717 |  |  |
|  | 2513206621601 |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  |  | m |  | 2,132 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 0,763 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 0,246 |  |  |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 2,110 |  |  |
|  | 2874115833873 |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  |  | buc |  | 41,408 |  |  |
|  | 2681126001473 |  | Hirtie pentru slefuit |  |  | m2 |  | 0,023 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,011 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,091 |  |  |
| 39 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi interioare (profile coltari 12 ml) |  |  | m2 |  | 4,800 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,133 |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 1,440 |  |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  | kg |  | 70,128 |  |  |
|  | 123456789-22 |  | Profile de colt 25x25mm |  |  | m |  | 12,000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,379 |  |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 0,142 |  |  |
| 40 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, |  |  | m2 |  | 4,800 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 2,160 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,480 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 5,064 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |  |
| 41 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare) |  |  | m2 |  | 4,800 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,640 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 1,920 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,288 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 2,400 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |
| 42 | CH08A |  | Mina curenta din PVC montata la balustradele metalice ale scarilor parapetelor interioare, inclusiv ceruirea |  |  | m |  | 8,000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 4,400 |  |  |
|  | 2451427308669 |  | Ceara parchet |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 0,200 |  |  |
|  | 2812106305700 |  | Profil semirigid din PVC folosit ca mina curenta |  |  | m |  | 8,400 |  |  |
|  |  |  |  | Total Sala de steptare, Inlocuirea timplariei |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Etajul IV. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Lucrari de amenanjare a fasadelor la balcon din tabla prevopsita cutata. |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CD07B1 kman=0.5 |  | Pereti din panouri din tabla prevopsita cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (se exclude din calcul macaraua) |  |  | m2 |  | 116,000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 121,800 |  |  |
|  | 2732103646070 |  | Tabla cutata |  |  | m2 |  | 128,760 |  |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 406,000 |  |  |
|  | 2874115833878 |  | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm |  |  | buc |  | 324,800 |  |  |
| 44 | CD07B kman=0.5 |  | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (se exclude din calcul macaraua) |  |  | m2 |  | 64,000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 64,000 |  |  |
|  | 2732103646070 |  | Tabla cutata |  |  | m2 |  | 71,040 |  |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 224,000 |  |  |
|  | 2874115833878 |  | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm |  |  | buc |  | 179,200 |  |  |
| 45 | RpCP45D |  | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc |  |  | kg |  | 28,000 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 0,560 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,560 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,022 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,028 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,084 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,140 |  |  |
| 46 | CE24B |  | Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare |  |  | buc |  | 30,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 54,000 |  |  |
|  | 2710403642598 |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  | kg |  | 12,600 |  |  |
|  | 2430226101399 |  | Chit pe baza de bitum filerizat |  |  | kg |  | 31,500 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 26,775 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 31,500 |  |  |
| 47 | RpCU06B |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2 |  |  | m |  | 12,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,800 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 13,800 |  |  |
| 48 | RpCR41D |  | Instalarea pe suprafata fatadelor exterioara a balcoanelor, de pe autoturnuri, a placilor din tabla prevopsita |  |  | m2 |  | 116,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 44,080 |  |  |
|  | 3410520005701 |  | Autoturn |  |  | h-ut |  | 37,120 |  |  |
| 49 | CB16A |  | Schela pentru lucrari de finisaje pina la 5 m inaltime |  |  | m2 |  | 64,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,600 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 44,800 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,128 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,224 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 19,200 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 19,200 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 19,200 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 3,200 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 6,400 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 9,600 |  |  |
| 50 | CK26B |  | Profile tipU 75x75x75x0.45 din tabla prevopsita instalate la mina curenta la balcoane |  |  | m |  | 146,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 46,720 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,680 |  |  |
|  | 274312354902611 |  | Profile tipU 75x75x75x0.45 45x45 din tabla prevopsita |  |  | m |  | 146,000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 584,000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,460 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de amenanjare a fasadelor la balcon din tabla prevopsita cutata. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Reparatii la balcoane pe interior. |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | RpCR41A |  | Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea, de pe schela: suprafete simple, de vopsea de var (se exclude autoturnul) |  |  | m2 |  | 748,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 164,560 |  |  |
|  | 3410520005701 |  | Autoturn |  |  | h-ut |  | 142,120 |  |  |
| 52 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 1 148,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 34,440 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 172,200 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 57,400 |  |  |
| 53 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu ADEZIV PENTRU FAIANTA, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 402,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 490,440 |  |  |
|  | 265310210083011 |  | ADEZIV PENTRU FAIANTA |  |  | kg |  | 2 870,280 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,608 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 31,758 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 6,432 |  |  |
| 54 | RpCR06B |  | Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi |  |  | m2 |  | 402,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 301,500 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 8,040 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 40,200 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 96,480 |  |  |
|  | 2430226101349 |  | Chit de cutit C 891-1 |  |  | kg |  | 28,140 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 80,400 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 20,100 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 201,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 16,080 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 4,824 |  |  |
| 55 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (se includ in calcul coltare perforate Ltotal 220ml) |  |  | m2 |  | 748,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 1 144,440 |  |  |
|  | 1254 |  | coltar perforat |  |  | m |  | 748,000 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 5 340,720 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,992 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 59,092 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 14,586 |  |  |
| 56 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 748,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 149,600 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 822,800 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 112,200 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,224 |  |  |
| 57 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 748,000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 336,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 74,800 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 789,065 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,748 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,748 |  |  |
| 58 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 1 148,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 34,440 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 172,200 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 57,400 |  |  |
| 59 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 748,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 411,400 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 299,200 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 44,880 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 374,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 37,400 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,496 |  |  |
| 60 | CK26Bg |  | Elemente liniare (latimea 300mm) din tabla prevopsita montate la fatada la balcoane. |  |  | m |  | 240,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 76,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 19,200 |  |  |
|  | 27431235490216 |  | Elemente liniare (latimea 300mm) din tabla prevopsita |  |  | m |  | 240,000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 960,000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,400 |  |  |
| 61 | CK26Bf kman=0.5 |  | Coltare liniare 45x45mm din tabla prevopsita montate la ca captusirea tavanelorpe perimetru elementelor de tavan. Ltotal=240 m |  |  | m |  | 240,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 38,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,600 |  |  |
|  | 274312354902116 |  | Coltare liniare 45x45mm din tabla prevopsita montate la ca captusirea tavanelorpe perimetru elementelor de tavan. Ltotal=624 |  |  | m |  | 240,000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 960,000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,400 |  |  |
| 62 | CI14B |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv latimea pina la 200mm |  |  | m |  | 180,000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 54,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta latimea pina la 200mm |  |  | m |  | 192,780 |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg |  | 66,150 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 1 134,000 |  |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg |  | 18,900 |  |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut |  | 54,000 |  |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut |  | 9,000 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,180 |  |  |
|  |  |  |  | Total Reparatii la balcoane pe interior. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Reparatii la casa scarii din partea de vest a cladirii |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | RpCP45D |  | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc |  |  | kg |  | 105,000 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 2,100 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,100 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,084 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,105 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,315 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,525 |  |  |
| 64 | CH06A |  | Mina curenta metalica montata pe suporti de 80 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata pe pardosea, confectionata din teava din inox D= 1*1 1/4" dreapta |  |  | m |  | 36,000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 32,400 |  |  |
|  | 28121063057114 |  | Mina curenta drepta din teava din inox D= 1*1 1/4" dreapta |  |  | m |  | 36,000 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 3,600 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 2,160 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 25,200 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,900 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 7,200 |  |  |
| 65 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact |  |  | m2 |  | 68,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,040 |  |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund (Betonocontact) |  |  | kg |  | 10,200 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,400 |  |  |
| 66 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 68,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 13,600 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 74,800 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 10,200 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,020 |  |  |
| 67 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 68,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 82,960 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 485,520 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,272 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 5,372 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,088 |  |  |
| 68 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact |  |  | m2 |  | 48,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,440 |  |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund (Betonocontact) |  |  | kg |  | 7,200 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,400 |  |  |
| 69 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 48,000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 21,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,800 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 50,635 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,048 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,048 |  |  |
| 70 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare) |  |  | m2 |  | 48,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 26,400 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 19,200 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 2,880 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,400 |  |  |
| 71 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 16,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,430 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 33,210 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 64,800 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 17,010 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,243 |  |  |
| 72 | RpCR23B |  | Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, intr-un strat de vopsea peste cea existenta |  |  | m2 |  | 46,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 33,120 |  |  |
|  | 2430226101349 |  | Chit de cutit C 891-1 |  |  | kg |  | 1,150 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 2,760 |  |  |
|  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  |  | l |  | 0,690 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,920 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 4,600 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,460 |  |  |
| 73 | RpCR27C2 |  | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta |  |  | m |  | 60,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 5,400 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,800 |  |  |
|  | 2430226100929 |  | Grund alchid anticoroziv |  |  | kg |  | 0,360 |  |  |
|  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  |  | l |  | 0,600 |  |  |
|  | 2430126105711 |  | Lac pe baza rasini alchidice tip poly |  |  | kg |  | 0,900 |  |  |
|  | 2430226109456 |  | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 |  |  | kg |  | 0,900 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,200 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |  |
| 74 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact |  |  | m2 |  | 104,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,120 |  |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund (Betonocontact) |  |  | kg |  | 15,600 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 5,200 |  |  |
| 75 | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli , scari |  |  | m2 |  | 104,000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 208,000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 123,760 |  |  |
|  | 2430226101025 |  | Grund (Uni - Grund) |  |  | kg |  | 15,678 |  |  |
|  | 2462106100006 |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  | kg |  | 36,582 |  |  |
|  | 2462106110432 |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  |  | kg |  | 548,730 |  |  |
|  | 2710503808004 |  | Fir de sudare |  |  | m |  | 106,610 |  |  |
|  | 2462106100007 |  | Clei neopren pentru plinte |  |  | m |  | 15,678 |  |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  | m |  | 114,972 |  |  |
|  | 2523116716346 |  | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" |  |  | m2 |  | 109,746 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,157 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,040 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 1,248 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 20,800 |  |  |
|  |  |  |  | Total Reparatii la casa scarii din partea de vest a cladirii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Reparatii la casa scarii din partea de est a cladirii |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | RpCR29A |  | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant |  |  | m2 |  | 120,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 27,600 |  |  |
|  | 2430226109307 |  | Diluant decapant |  |  | kg |  | 60,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 48,000 |  |  |
| 77 | RpCR41A |  | Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var |  |  | m2 |  | 230,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 50,600 |  |  |
|  | 3410520005701 |  | Autoturn |  |  | h-ut |  | 43,700 |  |  |
| 78 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact |  |  | m2 |  | 350,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 10,500 |  |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund (Betonocontact) |  |  | kg |  | 52,500 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 17,500 |  |  |
| 79 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 200,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 40,000 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 220,000 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 30,000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,060 |  |  |
| 80 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 350,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 427,000 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 2 499,000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,400 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 27,650 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 5,600 |  |  |
| 81 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact |  |  | m2 |  | 350,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 10,500 |  |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund (Betonocontact) |  |  | kg |  | 52,500 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 17,500 |  |  |
| 82 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 350,000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 157,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 35,000 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 369,215 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,350 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,350 |  |  |
| 83 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare) |  |  | m2 |  | 350,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 192,500 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 140,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 21,000 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 175,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 17,500 |  |  |
| 84 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 18,300 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,745 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 37,515 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 73,200 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 19,215 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,275 |  |  |
| 85 | RpCR23B |  | Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, intr-un strat de vopsea peste cea existenta |  |  | m2 |  | 88,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 63,360 |  |  |
|  | 2430226101349 |  | Chit de cutit C 891-1 |  |  | kg |  | 2,200 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 5,280 |  |  |
|  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  |  | l |  | 1,320 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,760 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 8,800 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,880 |  |  |
| 86 | RpCR27C2 |  | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta |  |  | m |  | 64,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 5,760 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,920 |  |  |
|  | 2430226100929 |  | Grund alchid anticoroziv |  |  | kg |  | 0,384 |  |  |
|  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  |  | l |  | 0,640 |  |  |
|  | 2430126105711 |  | Lac pe baza rasini alchidice tip poly |  |  | kg |  | 0,960 |  |  |
|  | 2430226109456 |  | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 |  |  | kg |  | 0,960 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,280 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 6,400 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,128 |  |  |
|  |  |  |  | Total Reparatii la casa scarii din partea de est a cladirii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAS (ПЗ) * 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor (ПЗ+CAS) * % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie (ПЗ+CAS+Transp) * % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul (ПЗ+CAS+Transp+Cheltu) * % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie pe compartimente. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de reparatie la instalatii electrice. |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | RpEF02C |  | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 12,160 |  |  |
|  | 2875274400501 |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente |  |  | buc |  | 8,160 |  |  |
| 88 | RpEA01A |  | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri |  |  | m |  | 120,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 51,600 |  |  |
|  | 2521216704235 |  | Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP |  |  | m |  | 128,520 |  |  |
|  | 2875274021004 |  | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. |  |  | buc |  | 25,200 |  |  |
|  | 2523156713500 |  | Mufa din PVC, tip G, |  |  | buc |  | 18,900 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  |  | buc |  | 18,900 |  |  |
| 89 | RpEB10G |  | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp |  |  | m |  | 76,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 25,840 |  |  |
|  | 1111000100033 |  | Cordoane de cupru |  |  | m |  | 82,194 |  |  |
|  | 2413217300101 |  | Clema de legatura |  |  | buc |  | 2,348 |  |  |
| 90 | RpEB10H |  | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp |  |  | m |  | 44,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 15,400 |  |  |
|  | 1111000100033 |  | Cordoane de cupru |  |  | m |  | 47,586 |  |  |
|  | 2413217300101 |  | Clema de legatura |  |  | buc |  | 0,906 |  |  |
| 91 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,080 |  |  |
|  | 1111000100024 |  | Intrerupator manual |  |  | buc |  | 4,040 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAS (ПЗ) * 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor (ПЗ+CAS) * % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie (ПЗ+CAS+Trans) * % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul (ПЗ+CAS+Trans+Cheltu) * % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie la instalatii electrice. |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA (ПЗ+CASM+Transp+Cheltu+Benefi) * % |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

Intocmit           Dumitru Cretu