CAIET DE SARCINI
Descriere:
Denumirea obiectivului de investiţie:  Servicii de elaborare a documentației de proiect pentru lucrări de reparații la școala Nr. 6, situat pe str. Cuza-Voda 17/3, sect. Botanica, mun. Chisinau;
Beneficiar: DETS Botanica;
Descriere:
Obiectivul cuprinde un ansamblu de construcții, conexe intre ele cu galerii. 
Se va preconiza: 
 1) replanificarea, adaptarea ansamblului de clădiri, in centru multifuncțional: școala primara si gimnaziu;
 2) Proiectarea acoperișului din tip plat in tip șarpanta pentru blocurile: „A” „A1,....A8”; 
 3) Amenajarea curții complexului de obiective: ~2.3 ha: Trotuare, teren sportiv, gard, teren pentru activități în aer liber;  
Componenta complexului: 
	-Bloc „A”, S+P+2E, 3561.9 m2
-Bloc „A2”, S+P, 623.6 m2
-Bloc „A3”, S+P, 1702.0 m2
-Bloc „A4”, S+P+1E, 1224.9 m2
-Bloc „A6”, S+P, 673.2 m2
-Bloc „A8”, S+P+1E, 1122.5 m2
-Galerii, (bloc A1, A5, A7), S+P, 1961.9 m2
-Teritoriu adiacent ~2.3ha
1. OBIECTUL CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII
1.1. Prezentul Caiet de sarcini stă la baza elaborării documentației tehnice de proiect la obiectivul de investiții. 
1.2. Serviciile de proiectare vor fi achiziționate într-un singur lot, de la ofertanții care vor îndeplini condițiile impuse de autoritatea contractantă.
1.3. Obiectul contractului de servicii, ce urmează a fi atribuit, constă în elaborarea documentației tehnice de proiect, realizat în conformitate cu prevederile legislației Republicii Moldova:
Compartimente documentației de proiect necesare a fi elaborate:
-Ridicări topografice;
-Desene de releveu;
-Tehnologia;
- Soluții arhitecturale;
-Vizualizări 3D, interior a câte 3-5 foto pentru fiecare încăpere si vederi 3D exterioare-amenajări, gard, etc;
-Plan general, plan de organizare a lucrărilor;
- Soluții constructive;
- Rețele de apeduct si canalizație;
-Rețele electrice interioare;
-Rețele de curenți slabi, telefonie, internet
-Rețele de încălzire si ventilare;
-Rețele de semnalizare anti incendiu;
-Rețele de curenți slabi, internet;
-Termomecanica;
- Devize de cheltuieli - pentru toate compartimentele, F1, F3, F5, F7, DG;
- Memoriu explicativ;
1.4. Dacă vor fi necesare prospecțiuni geologice, sau alte măsurări, acestea vor intra în atribuțiile proiectantului și urmează a fi incluse in ofertă.
1.5. Toată documentația tehnică, va fi supusă spre verificare specialiștilor verificatori de proiecte atestați. Plata pentru verificare intră în atribuțiile proiectantului şi va fi inclusă în devizul ofertă. 
Asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor proiectului îi revine proiectantului.
1.6. Caietele de sarcini cu volumele de lucrări necesare pentru desfășurarea licitației publice, se vor elabora cu specificațiile tehnice şi încadrarea în standardele existente în vigoare.
1.7. Având în vedere prevederile Legii nr.721 din 02.02.1996 „privind calitatea în construcții”, cu modificările şi completările ulterioare, proiectantul are următoarele obligații (fără cheltuieli):
- să precizeze prin proiect categoria de importanță a construcției;
- să asigure obligatoriu supravegherea lucrărilor de reparații;
- să asigure prin proiecte şi detalii de execuție nivelul de calitate corespunzător cerințelor esențiale, cu respectarea reglementărilor tehnice;
- să prezinte proiectele elaborate de specialiști si verificatori de proiecte atestați si să soluționeze neconformitățile si neconcordantele semnalate;
- materialele incluse pentru utilizate în cadrul lucrărilor vor fi moderne și de calitate înaltă;
- să stabilească, prin proiect, fazele determinante şi să participe pe șantier la verificările de calitate legate de acestea;
- să stabilească modul de tratare a defectelor apărute în execuție, din vina proiectantului, la construcțiile la care trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător cerințelor esențiale, precum si urmărirea aplicării pe șantier a soluțiilor adoptate, după însușirea acestora de către specialiști verificatori de proiecte atestați, la cererea investitorului;
- să participe la întocmirea cărții tehnice a construcției şi la recepția lucrărilor executate;
Prestatorul poate fi sancționat pentru erori admise în documentația de proiect și devizul elaborat în caz de încălcare legislației în vigoare și normelor în construcție.
Erorile admise de proiectant la elaborarea documentația de proiect și devizul elaborat, vor fi modificate de către acesta din contul propriu, fără careva cheltuieli suplimentare din partea autorității contractante. 
1.8. Controlul de autor pe parcursul executării lucrărilor: Controlul de autor (asistenta tehnica) începe după încheierea contractului de execuție cu ofertantul declarat câștigător prin procedura de atribuire a contractului de lucrări şi se va desfășura pe toata durata de execuție a lucrărilor.
Serviciul Controlului de autor din partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor şi constă din următoarele activități:
- Să participe ori de câte ori va solicita beneficiarul sau executantul pe șantier, pentru emiterea de soluții tehnice, precizări sau clarificări legate de aplicarea proiectului în concordanța cu situația din teren.
- Răspunde solicitărilor venite din partea beneficiarului cu privire la unele completări sau detalii suplimentare, dispoziții de șantier, etc., în cel mai scurt timp posibil. Dispozițiile de șantier emise vor fi numerotate şi îndosariate, iar atunci când conduc la modificări din punct de vedere financiar sau al termenelor de execuție vor fi însoțite de justificări;
- Plata Controlului de autor (asistență tehnică) va fi inclusa în oferta;
La elaborarea fazelor de proiectare şi întocmirea tuturor documentelor care fac obiectul contractului, prestatorul are obligația de a aplica toate normativele si prescripțiile tehnice în vigoare.

2. DURATA DE ELABORARE A PROIECTULUI
2.1. Data de începere - termenul pentru începerea îndeplinirii obligațiilor contractuale de către proiectant va fi comunicată prin ordinul de începere a contractului, emis de autoritatea contractantă în cel mult două zile de la data înregistrării contractului la Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat.
2.2. Durata contractului - maxim 90 zile lucrătoare.
3. PREDAREA DOCUMENTAŢIEI DE PROIECTARE
Documentația de proiect, se va preda beneficiarului pe suport de hârtie în 4 exemplare (2 originale si 2 copii), iar apoi scanate pe suport electronic, iar ridicările topografice şi în format DWG.
4. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI (propunerea financiară)
Prin asumarea proiectării unei investiții, prin soluțiile propuse, ofertantul își asumă, pe lângă cele de ordin profesional şi responsabilitatea bunei gestionări a resurselor financiare destinate de către autoritatea contractantă pentru realizarea serviciului.
Valoarea ofertată a serviciului trebuie (devizul-ofertă) să rezulte din însumarea costurilor de proiectare cuprinse în capitolul 1, pentru fiecare fază de proiectare sau capitol.
Se va prezenta modul de calcul al valorii ofertate pe etapele fazelor de proiectare, fie pe baza orară, fie procent din valoarea investiției.
In oferta financiară, proiectantul va prezenta o programare eșalonată în timp a fazelor necesare elaborării proiectării pentru obiectivul de investiții, identificând în mod clar durata acestora.
5. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE
Ofertanții au obligația de a face dovada conformității serviciilor cu cerințele prevăzute în Caietul de sarcini.
În acest scop propunerea tehnica va conține, un comentariu al specificațiilor tehnice conținute în caietul de sarcini.
Ofertanții trebuie să prezinte o descriere detaliată a metodologiei şi a planului de lucru conceput pentru prestarea serviciilor cu nominalizarea personalului responsabil.

Data "19" februarie 2021