| Reparatia capitala a acoperisului, cladirea cu nr.cad.89171060115.01 biblioteca publica, s.Budai, r.Telenesi | Formular Nr.1rd WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 2-1-1

Reparatia capitala a acoperisului

Valoarea de deviz

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, |  |  | m2 |  | 174,90 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 62,964 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 62,964 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 3,498 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | RpCH32C |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor |  |  | m2 |  | 174,90 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 15,741 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,741 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 5,247 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | RpCH32B |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate |  |  | m2 |  | 145,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 40,600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,950 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 10,150 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. |  |  | m |  | 80,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 7,200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,800 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | TsH62B |  | Degajarea terenurilor de frunze, gunoi si crengi mici, cu murdarie mare |  |  | 100m2 |  | 0,94 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,200 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | RpCH27A |  | Confectii dulgheresti - jgheab din lemn pentru evacuarea molozului din camere |  |  | m |  | 14,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 16,800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,700 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010102906961 |  | Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m |  |  | m3 |  | 0,420 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010102904420 |  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 |  |  | m3 |  | 0,021 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874145886942 |  | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm |  |  | kg |  | 7,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 32,200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  | kg |  | 14,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 0,140 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,280 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | RpIzC45B |  | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) |  |  | m3 |  | 6,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 6,375 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,125 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  |  | h-ut |  | 1,750 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | TrB01E1-3 |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m |  |  | t |  | 10,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Centura si fundatii monolite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | RCsB21A k-0.3 sal |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm |  |  | buc |  | 58,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,088 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 91,350 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2811236832352 |  | Burghiu widia |  |  | buc |  | 18,270 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  | h-ut |  | 3,480 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | RpCU07C kman=0.2 |  | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  | buc |  | 58,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 4,988 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,740 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 20,300 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,058 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,348 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,580 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,870 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Ancoraj D= 12mm tija filetata, L=500mm, 108buc) (Doar manopera, restul resurselor se exclud) |  |  | kg |  | 25,90 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 4,921 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,259 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,259 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Pret de piata |  | Tija filetata M12 L=500mm |  |  | buc |  | 58,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2775276309886 |  | Tija filetata M12 L=500mm |  |  | buc |  | 58,000 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 138,20 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 13,129 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,553 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 141,655 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,382 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 38,696 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,138 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 475,80 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 31,403 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,379 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 487,695 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 4,758 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 133,224 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,476 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 19,80 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,970 |  |  |  |  |  |
|  |  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 20,790 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,099 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 5,940 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 5,940 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,594 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,990 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,584 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,980 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,069 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,010 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 2,376 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15 |  |  | m3 |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 24,250 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,250 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26631021000001 |  | Beton C12/15 |  |  | m3 |  | 5,279 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,773 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 3,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,400 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Centura si fundatii monolite Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (se exclud piese forjate) |  |  | m3 |  | 1,78 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  |  | h-om |  | 36,045 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,005 |  |  |  |  |  |
|  |  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 13,350 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20101029069611 |  | Scanduri brute, calit III |  |  | m3 |  | 0,018 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  |  | m3 |  | 1,655 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  |  | m3 |  | 0,214 |  |  |  |  |  |
|  |  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  |  | kg |  | 5,358 |  |  |  |  |  |
|  |  | 23203226000361 |  | Gudron |  |  | kg |  | 4,592 |  |  |  |  |  |
|  |  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  |  | kg |  | 5,340 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  |  | m2 |  | 2,581 |  |  |  |  |  |
|  |  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  | h-ut |  | 0,267 |  |  |  |  |  |
|  |  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  | h-ut |  | 0,587 |  |  |  |  |  |
|  |  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  |  | h-ut |  | 0,409 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | CE41A |  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (se exclud piese forjate) |  |  | m3 |  | 3,45 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  |  | h-om |  | 74,796 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,314 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20101029087372 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a |  |  | m3 |  | 0,552 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  |  | m3 |  | 0,207 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20101029041692 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia |  |  | m3 |  | 2,864 |  |  |  |  |  |
|  |  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  |  | kg |  | 24,840 |  |  |  |  |  |
|  |  | 27106020001211 |  | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) |  |  | kg |  | 15,111 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  |  | m2 |  | 11,661 |  |  |  |  |  |
|  |  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  |  | kg |  | 6,762 |  |  |  |  |  |
|  |  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  | h-ut |  | 0,518 |  |  |  |  |  |
|  |  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  | h-ut |  | 1,518 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Pret de piata |  | Piesa inglobata din Otel C245 - MC-1 150x150x100x4 mm (Coltar Fluture) |  |  | buc |  | 90,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2775276309887 |  | Piesa inglobata din Otel C245 - MC-1 150x150x100x4 mm (Coltar Fluture) |  |  | buc |  | 90,000 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Pret de piata |  | Piesa inglobata din Otel C245 - MC-2 150x300x4mm (Conector Plat LP) |  |  | buc |  | 360,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2775276309888 |  | Piesa inglobata din Otel C245 - MC-2 150x300x4mm (Conector Plat LP) |  |  | buc |  | 360,000 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | CN51A |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. |  |  | m3 |  | 1,92 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,480 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2462106110601 |  | Paste antiseptice |  |  | kg |  | 3,763 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | CE30A |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Astereala scindura 100x25 norma=1.92m3) |  |  | m2 |  | 174,90 |  |  |  |  |  |
|  |  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 39,352 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,243 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 1,303 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 20,988 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 5,247 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Pelicola anticondens |  |  | m2 |  | 174,90 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 34,980 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,745 |  |  |  |  |  |
|  |  | 268213260046511 |  | Pelicola anticondens |  |  | m2 |  | 207,169 |  |  |  |  |  |
|  |  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  |  | buc |  | 2 161,764 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,749 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla, vopsit galvanizat, gr.0.5mm, zincata pe ambele parti (Zn-225gr/m2) acoperit cu strat de protectie din polister. pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la strapungeri. Culoarea cafeniu inchis |  |  | m2 |  | 174,90 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 157,410 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 43,725 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710403643000 |  | Placi din tabla amprentata tip tigla gr.0.5mm |  |  | m2 |  | 211,192 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710403640000 |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  |  | kg |  | 91,822 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2875276312000 |  | Accesorii metalice pentru fixare |  |  | buc |  | 1 652,805 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2640122303000 |  | Coame metalice pentru placi tip tigla |  |  | buc |  | 18,364 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710403740000 |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  |  | buc |  | 7,346 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2521106718272 |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  |  | m |  | 9,182 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 8,745 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | CR03A |  | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti |  |  | m3 |  | 0,33 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 6,600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,660 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,330 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010102906900 |  | Rigle de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,082 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,650 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 1,650 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115825455 |  | Suruburi patrate M 16 x 200 |  |  | buc |  | 1,155 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115841069 |  | Piulite patrate M 16 |  |  | buc |  | 1,155 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874125883079 |  | Saibe M 16 |  |  | buc |  | 1,155 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2420157327500 |  | Lindatox 20 % concentratie |  |  | kg |  | 1,650 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | CE06C1 |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv cu plasa inoxidabila antiinsecte, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor. La streasina |  |  | m2 |  | 43,50 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 63,075 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,350 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710403642000 |  | Tabla zincata ondulata sau cutata gr.0.5mm |  |  | m2 |  | 52,526 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710403643220 |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  |  | kg |  | 27,405 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 228,375 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115833870 |  | Suruburi autofiletante |  |  | buc |  | 228,375 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226103064 |  | Snur profilat din mastic |  |  | kg |  | 6,851 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,957 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | CN51A |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. |  |  | m3 |  | 0,33 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,082 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2462106110601 |  | Paste antiseptice |  |  | kg |  | 0,647 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  |  | m3 |  | 7,50 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,375 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 1,725 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  |  | kg |  | 12,750 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  |  | kg |  | 50,250 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  |  | kg |  | 0,090 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  |  | kg |  | 7,500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,037 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  | h-ut |  | 0,450 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,090 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D125mm |  |  | m |  | 53,80 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 16,140 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  |  | m |  | 58,185 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  | buc |  | 77,580 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  |  | buc |  | 11,083 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 5,541 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  | buc |  | 11,083 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  |  | buc |  | 11,083 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 554,140 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,076 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D90mm |  |  | m |  | 16,30 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 5,705 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  |  | m |  | 17,457 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  |  | buc |  | 8,313 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  |  | buc |  | 4,156 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2413217300010 |  | Cleme |  |  | buc |  | 8,313 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  |  | buc |  | 4,156 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  |  | buc |  | 4,156 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 4,156 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,244 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | CK26B |  | Sisteme de opritori de zapada din tabla protejata anticoroziv |  |  | m |  | 45,50 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 14,560 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,640 |  |  |  |  |  |
|  |  | 27431235490261 |  | Opritori de zapada |  |  | m |  | 45,500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 182,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,455 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  | m2 |  | 43,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 32,250 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,013 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  | m3 |  | 0,013 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020142925412 |  | PFL dur de 6 mm |  |  | m3 |  | 0,005 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,129 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  | h-ut |  | 193,500 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | CE42A |  | Executarea lucarnelor |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  |  | h-om |  | 11,940 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,266 |  |  |  |  |  |
|  |  | 28631463108081 |  | Balamale (петли) |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 28631463112701 |  | Cremon (ручка оконная) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20101029010142 |  | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a |  |  | m3 |  | 0,120 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20101029041693 |  | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a |  |  | m3 |  | 0,120 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20101029041694 |  | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a |  |  | m3 |  | 0,200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2682132600001 |  | Cerceveli (Переплеты) |  |  | m2 |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  |  | kg |  | 2,800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  | h-ut |  | 0,220 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2955270002609 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая) |  |  | h-ut |  | 0,320 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | CE05A1 |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. |  |  | m2 |  | 4,62 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 4,389 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,231 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710403641817 |  | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm |  |  | kg |  | 21,587 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2873145887450 |  | Cuie de tabla |  |  | kg |  | 0,146 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2873147300863 |  | Agrafe |  |  | kg |  | 1,213 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,046 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Cerdac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | RpIzA03A |  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma |  |  | m2 |  | 28,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,920 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2881116001616 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 |  |  | buc |  | 8,400 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact n=0.27kg/m2" intr-un strat, la pereti |  |  | m2 |  | 28,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 3,360 |  |  |  |  |  |
|  |  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart -Betonokontact |  |  | kg |  | 7,560 |  |  |  |  |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,400 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 28,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 39,200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 294,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,840 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,196 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,672 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,112 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,224 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | CF17B K=2 |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar de ciment M-100T |  |  | m2 |  | 28,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 5,600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,680 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26641021000001 |  | Mortar de ciment M100T |  |  | m3 |  | 0,336 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,056 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cerdac Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | TrB22D3A |  | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t (174.9m2*1.15=201.14*5kg/m2=1.01tn; 7.5m3 x 0.5tn/m3 = 3.75tn) |  |  | t |  | 4,80 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,632 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,528 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | TrB05A2-3 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m |  |  | t |  | 4,80 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 11,712 |  |  |  |  |  |
| 41 |  | TsH92B |  | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  | t |  | 10,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 11,100 |  |  |  |  |  |
| 42 |  | TsI50A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 10,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 1,820 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari diverse Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurarea sociala |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  | 10 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Achizitionare-depozitare |  |  | 2 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  |  | 20 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |