| Reconstructia cu replanificarea si schimbarea destinatiei cladirii imobilului Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova din str. Sfatul Tarii 37, mun.Chisinau N15847--SPA.SU | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-10

Sistema  vidiosupraveghere

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-01-001-10 | Registrator SE-DVR6316 PD | buc | 1,00 |
| 2 | 10-04-067-22 | Vidiocamera HDP-4310AD (de exterior) | buc | 9,00 |
| 3 | 10-04-067-22 | Vidiocamera HDP-42101D (внутренняя купольная) | buc | 4,00 |
| 4 | 11-06-001-01 | Моnitor LCD 19" | buc | 1,00 |
| 5 | 10-02-016-06 | Вloc de alimentare SJ-23 12W5A импульсный | buc | 1,00 |
| 6 | 10-04-101-07 | HDD2Tb-Жесткий диск | buc | 3,00 |
| 7 | 10-02-016-06 | Вloc de alimentare PIP-DVR 5A/17Aч | buc | 1,00 |
| 8 | 10-01-039-06 | Acumulator 12B | buc | 2,00 |
| 9 | 10-04-066-07 | Разьем BNC | buc | 26,00 |
| 10 | 10-06-034-22 | Cronstein pentru camera exterioara | 100 buc. | 0,09 |
| 11 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,005 |
| 12 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton UTPcat5e | 100 m | 2,50 |
| 13 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, ПВС3х1 | 100 m | 2,50 |
| 14 | 590-4001 | Cablu ПВС3х1 | m | 250,00 |
| 15 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1,00 |
| 16 | 590-1003 | Conductor ПВ1-6.0 | m | 100,00 |
| 17 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm | 100 m | 0,15 |
| 18 | 08-02-409-1 | Teava gofro din ПВХ pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 2,50 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 19 | Pretul firmei | Vidiocamera HDP-4310AD (de exterior) | buc | 9,00 |
| 20 | Pretul firmei | Vidiocamera HDP-42101D (внутренняя купольная) | buc | 4,00 |
| 21 | Lista de pret | Registrator SE-DVR6316 PD | buc | 1,00 |
| 22 | Pretul firmei | Моnitor LCD 19" | buc | 1,00 |
| 23 | Lista de pret | Вloc de alimentare SJ-23 12W5A импульсный | buc | 1,00 |
| 24 | Pretul firmei | Вloc de alimentare PIP-DVR 5A/17Aч | buc | 1,00 |
| 25 | Pretul firmei | Acumulator 12V | buc | 2,00 |
| 26 | Pretul firmei | HDD2Tb -Жесткий диск | buc | 3,00 |
| 27 | Pretul firmei | Cronstein pentru camera | buc | 9,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.