| Reparatia si reconstructia partiala a etajului inti pentru extinderea sectiei de reanimare si terapie intensiva in blocul chirurgical al IMSP SCM ,,Sf. Treime,, str. A. Russo,11 mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № Deviz local 2-1-8

(SI.SU) Semnaliazare antiincendiu

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-04 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze (Прибор приемно контрольный для пожарной сигнализации адресный, FPA-5000. комплект: | buc | 1,000 |
| 2 | 10-08-001-04 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze Прибор приемно контрольный для пожарной сигнализации адресный, модуль LSN 0300 A | buc | 2,000 |
| 3 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 (Корпус модульной панели MPH 0010 A) | buc | 1,000 |
| 4 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 ( Корпус источника питания PSF 0002 A) | buc | 1,000 |
| 5 | 10-08-001-13 | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 1(Модуль контроллера батарей BCM-0000-B) | buc | 1,000 |
| 6 | 10-08-001-06 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Контроллер панели c LCD дисплеем MPC-7000-C) | buc | 1,000 |
| 7 | 10-02-051-05 | Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: набор кабелей CPB 0000 A | buc | 1,000 |
| 8 | 10-02-051-05 | Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: набор кабелей CBB 0000 A | buc | 2,000 |
| 9 | 10-08-003-06 | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control Резервный источник питания 2 Ач + Аккумулятор = 12в, 7 А/н (AWZ 200 A) | buc | 1,000 |
| 10 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle (Замок к боксу) | buc | 1,000 |
| 11 | 10-08-003-06 | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control Источник питания UPS 24V/6A | buc | 1,000 |
| 12 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1 Акумулятор 12v, 40A | buc | 2,000 |
| 13 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (Извещатель пожарный автоматический, комбинированный +10%, ) | buc | 48,000 |
| 14 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Ручной пожарный извещатель FMC -420RW) | buc | 2,000 |
| 15 | 10-01-039-06 | Piese diverse:Ключ тестовый для извещателей | buc | 2,000 |
| 16 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala Сирена для внутренней установки | buc | 4,000 |
| 17 | 10-08-003-01 | Aparat de semnalizare de capacitate Сирена + стробоскоп для наружной установки | buc | 1,000 |
| 18 | 10-08-001-13 | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 1 Релейный модуль RMH 0002 A | buc | 1,000 |
| 19 | 10-08-001-13 | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 1 Модуль FLM -420-EOL2W-W | buc | 1,000 |
| 20 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 | 1 km | 0,350 |
| 21 |  | Кабель для извещателей системы сигнализации 1х2х0.8 | m | 350,000 |
| 22 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель питания 3x1.5 ) | 1 km | 0,020 |
| 23 |  | Кабель питания 3x1.5 | m | 20,000 |
| 24 | 10-06-034-15 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton (Кабельный канал 10x22m) | m | 100,000 |
| 25 |  | Кабельный канал 10x22mm | m | 100,000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 26 | Varta | Прибор приемно контрольный для пожарной сигнализации адресный, FPA-5000. комплект: | buc | 1,000 |
| 27 |  | Модуль LSN 0300 A | buc | 2,000 |
| 28 |  | Корпус модульной панели MPH 0010 A | buc | 1,000 |
| 29 |  | Корпус источника питания PSF 0002 A | buc | 1,000 |
| 30 |  | Модуль контроллера батарей BCM-0000-B | buc | 1,000 |
| 31 |  | Контроллер панели c LCD дисплеем MPC-7000-C | buc | 1,000 |
| 32 |  | Набор кабелей CPB 0000 A | buc | 1,000 |
| 33 |  | Набор кабелей CBB 0000 A | buc | 2,000 |
| 34 |  | Источник питания UPS 24V/6A | buc | 1,000 |
| 35 |  | Акумулятор 12v, 40A | buc | 2,000 |
| 36 |  | Извещатель пожарный автоматический, комбинированный +10%, | buc | 48,000 |
| 37 |  | Ручной пожарный извещатель FMC -420RW | buc | 2,000 |
| 38 |  | Ключ тестовый для извещателей | buc | 2,000 |
| 39 |  | Сирена для внутренней установки Sounder Indoor, Red | buc | 4,000 |
| 40 |  | Сирена + стробоскоп для наружной установки | buc | 1,000 |
| 41 |  | Релейный модуль RMH 0002 A | buc | 1,000 |
| 42 |  | Модуль FLM -420-EOL2W-W | buc | 1,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.