## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | privind încheierea acordului-cadru - Achiziționarea dispozitivelor medicale întru realizarea Programului Național pentru combaterea maladiilor rare - ”Epidermoliza buloasă” pentru anii 2025-2027 |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă/Nr. Înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
3310000-1 | 1 | Pansament echivalent Miro haft Lățimea- 10 cm Lungimea 10m-20m | Pansament echivalent Miro haft Lățimea- 10 cm Lungimea 10m-20m | 6: Pansament echivalent Miro haft Lățimea- 10 cm Lungimea 10m-20m Evaluare se vа face la mеtru. Role sub fоrmă de fаșe, elastice, fără compresie sau constricție, fără proprietăți alergene, nesteril. *Compoziție: viscoză, bumbac, poliarnidă sau viscoză și polianlidă. Bi-elastic. Coeziv. Elasticitatea ре lungime 55-75%. Stгuсtuгa сrероnată. Маrginеа рrеluсrаtă. Neaderent la рlăgi. *Lungimea măsurată în stare întinsă
3310000-1 | 2 | Pansament echivalent Miro haft Lățimea- 6 cm Lungimea 10m-20m | Pansament echivalent Miro haft Lățimea- 6 cm Lungimea 10m-20m | 6: Pansament echivalent Miro haft Lățimea- 6 cm Lungimea 10m-20m Evaluarea se va face la metтu. Role sub fоrmă de fașe, elastice, fără соmрrеsiе sau sau constгicție, făаrа рrорriеtăți аlеrgеnе, nesteril *Compoziție: vîscoză, bumbac, роliаmidă sau vîscoză și poliamidă. Bi-elastic. Coeziv. Elasticitatea ре lunginle 55-75%. Struсtuгa сrероnată. Маrginеа рrеluсrаtă. Nеаdеrent la plăgi. * Lungimea măsurată în stare întinsă.
3310000-1 | 3 | Pansament echivalent Miromul A Lățimea- 6 cm Lungimea 1m-5m | Pansament echivalent Miromul A Lățimea- 6 cm Lungimea 1m-5m | 6: Pansament echivalent Miromul A Lățimea- 6 cm Lungimea 1m-5m Evaluarea se va face la metтu. Role sub fоrmă de fașe, elastice, fără соmрrеsiе sau constгicție, făаrа рrорriеtăți аlеrgеnе, nesteril *Compoziție: vîscoză, bumbac, роliаmidă sau vîscoză și poliamidă. Bi-elastic. Coeziv. Elasticitatea ре lunginle 75-100%. Struсtuгa сrероnată. Маrginеа рrеluсrаtă. Nеаdеrent la plăgi. * Lungimea măsurată în stare întinsă.
3310000-1 | 4 | Pansament echivalent Miromul A Lățimea - 8 cm Lungimea 1m - 5m | Pansament echivalent Miromul A Lățimea - 8 cm Lungimea 1m - 5m | 6: Pansament echivalent Miromul A Lățimea - 8 cm Lungimea 1m - 5m Evaluarea se va face la metтu. Role sub fоrmă de fașe, elastice, fără соmрrеsiе sau constгicție, făаrа рrорriеtăți аlеrgеnе, nesteril *Compoziție: vîscoză, bumbac, роliаmidă sau vîscoză și poliamidă. Bi-elastic. Coeziv. Elasticitatea ре lunginle 75-100%. Struсtuгa сrероnată. Маrginеа рrеluсrаtă. Nеаdеrent la plăgi. * Lungimea măsurată în stare întinsă.
3310000-1 | 5 | Pansament echivalent Mepilex transfer 20 cm x 50 cm. | Pansament echivalent Mepilex transfer 20 cm x 50 cm. | 6: Pansament echivalent Mepilex transfer 20 cm x 50 cm. 1.Unitatea de măsură – 1 folie. 2. Proprietatea foliei - pansament absorbant pe bază de silicon și poliuretan hidrofilic pentru transportarea exsudatului, steril, jetabil. Durata minimă a plasării pe plagă fără a fi schimbată 3 -7 zile; Adeziv, pe bază de silicon cu tehnologie atraumatica, cu capacitatea de prevenire a maceraţiei 3. Componenta foliei din 3 straturi: - strat de spumă de poliuretan; - strat de silicon moale; - film de polietilena. Cu capacitate de transfer al exsudatului în pansamentul secundar. 4. Posibilitate de utilizare cu preparate topice. Fără proprietăţi alergene. 5. Ambalat - 1 folie in 1 ambalaj steril. Prezentarea referinţelor pentru aplicarea pansamentului în epidermoliza buloasa .
3310000-1 | 6 | Pansament echivalent Mepilex EM 17,5 cm x 17,5 cm. | Pansament echivalent Mepilex EM 17,5 cm x 17,5 cm. | 6: Pansament echivalent Mepilex EM 17,5 cm x 17,5 cm. * Unitatea de măsură – 1 folie. *Proprietatea foliei - pansament absorbant din poliuretan hidrofilic cu strat de silicon moale, steril, jetabil. Durata minimă a plasării pe plagă fără a fi schimbată 3 -7 zile; Adeziv, pe bază de silicon cu tehnologie atraumatica, cu capacitatea de prevenire a maceraţiei. *Componenta foliei din 4 straturi: 1. film de poliuretan; 2. strat de spumă de poliuretan; 3. strat de silicon moale; 4. film de polietilena. Sa fie rezistent la apa * Posibilitate de utilizare cu preparate topice. Fără proprietăţi alergene *Ambalat - 1 folie in 1 ambalaj steril. Prezentarea referinţelor pentru aplicarea pansamentului în epidermoliza buloasa .
3310000-1 | 7 | Pansament echivalent comprese sterile 10 cm x 10 cm. Din 2 - 4 straturi | Pansament echivalent comprese sterile 10 cm x 10 cm. Din 2 - 4 straturi | 6: Dimensiuni 10 cm x 10 cm. 1. Material nețesut, fin, poros (vîscoză, poliester) nonaderent, absorbant în 2-4 straturi. 2. Ambalate primar cu maxim 10 bucăți. 3. Sterile nu mai puțin de 3 ani.
3310000-1 | 8 | Pansament de tip hidrofibra cu antiseptic echivalent Suprasorb X + PHMB | Pansament de tip hidrofibra cu antiseptic echivalent Suprasorb X + PHMB | 6: Dimensiuni 9 cm x 9 cm. Compoziție: apa de la 80%, celuloză și substanță antiseptică etc.Non-adeziv
3310000-1 | 9 | Pansament de tip hidrofibra cu antiseptic echivalent Suprasorb X + PHMB | Pansament de tip hidrofibra cu antiseptic echivalent Suprasorb X + PHMB | 6: Dimensiuni 2 cm x 21 cm. Compoziție: apa, celuloză și substanță antiseptică etc. Non-adeziv
3310000-1 | 10 | Pansamentul de tip silicon spuma echivalent Mepilex XT/Suprasorb P 10cm x 10cm | Pansamentul de tip silicon spuma echivalent Mepilex XT/Suprasorb P 10cm x 10cm | 6: Pansamentul de tip silicon spuma echivalent Mepilex XT/Suprasorb P 10cm x 10cm Dimensiuni 10 cm x 10 cm. Pansament absorbant, atraumatic din spumă poliuretanica cu un strat moale de silicon pentru absorbția exudatului vîscos și gros. Non-adeziv
3310000-1 | 11 | Pansamentul de tip silicon spuma pentru calcâi | Pansamentul de tip silicon spuma pentru calcâi | 6: Dimensiuni 13 cm x 20 cm. Pansament de tip silicon spumă pentru aplicarea pe călcâi. Non-adeziv
3310000-1 | 12 | Tampon pentru debridare din microfibra echivalent Debrisoft Pad | Tampon pentru debridare din microfibra echivalent Debrisoft Pad | 6: Dimensiuni 10 cm x 10 cm. Compoziție. Microfibră sau Poliester, Microfibră și poliester
3310000-1 | 13 | Bandaj de plasă tubulară pentru deget echivalent tg® fix | Bandaj de plasă tubulară pentru deget echivalent tg® fix | 6: Bandaj tubular cu plasă mare, foarte elastic, atraumatic. Materialul rezistent la rulare previne ruperea plasei, astfel încât poate tăiat acolo unde este necesar. Poate fi utilizat pentru reținerea ușoară si în timp a oricarui tip de pansament pentru răni, precum și pentru aplicarea de filme ocluzive.
3310000-1 | 14 | Bandaj de plasă tubulară pentru trunchi mare, șold, axilă, echivalent tg® fix | Bandaj de plasă tubulară pentru trunchi mare, șold, axilă, echivalent tg® fix | 6: Bandaj tubular cu plasă mare, bi-elastic, atraumatic, tesatura tricotata cu ochiuri largi, practic nu se cuteaza atunci cand este aplicat, rezistenta la rupere, poate fi taiat dupa nevoi, poate tăiat acolo unde este necesar. Poate fi utilizat pentru reținerea ușoară și în timp a oricarui tip de pansament pentru răni, precum și pentru aplicarea de filme ocluzive.
3310000-1 | 15 | Pansament tip plasă echivalent Mepitel | Pansament tip plasă echivalent Mepitel | 6: Dimensiune 20cm*30cm Pansament cu două fețe pentru plăgi cu o suprafață de contact din silicon cu proprietăți adezive care reduc durerea. Se fixează ușor pe țesuturile din jur fără a se lipi de suprafața rănii, astfel încât pansamentul poate fi îndepărtat cu ușurință fără a răni pielea. Poate fi lăsat pe loc până la 14 zile Prezentarea referinţelor pentru aplicarea pansamentului în epidermoliza buloasa .
3310000-1 | 16 | Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 7-8 cm Lungimea 10-20 m. | Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 7-8 cm Lungimea 10-20 m. | 6: Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 7-8 cm Lungimea 10-20 m. Pansament în stare neîntinsă. Bandaj tubular pentru fixarea pansamentelor și protectie a pielii. Pastreaza fixe pansamentele, fara strangere sau compresie. Extensibilitate pe lățime minim 300 %; Extensibilitate pe lungime 35-65%;
3310000-1 | 17 | Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 9-11 cm Lungimea 10-20 m. | Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 9-11 cm Lungimea 10-20 m. | 6: Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 9-11 cm Lungimea 10-20 m. Pansament în stare neîntinsă. Bandaj tubular pentru fixarea pansamentelor și protectie a pielii. Pastreaza fixe pansamentele, fara strangere sau compresie. Extensibilitate pe lățime minim 300 %; Extensibilitate pe lungime 35-65%;
3310000-1 | 18 | Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 15-20 cm Lungimea 10-20 m. | Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 15-20 cm Lungimea 10-20 m. | 6: Pansament în stare neîntinsă. Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 15-20 cm Lungimea 10-20 m. Bandaj tubular pentru fixarea pansamentelor și protectie a pielii. Pastreaza fixe pansamentele, fara strangere sau compresie. Extensibilitate pe lățime minim 300 %; Extensibilitate pe lungime 35-65%;
3310000-1 | 19 | Solutie antiseptica cu poliexanida si betaina ≤ 400 ml | Solutie antiseptica cu poliexanida si betaina ≤ 400 ml | 6: solutie de irigare. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru. Flacon cu volum ≤ 400 ml.

## F4.2 LP
Specificaţii de preț (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | privind încheierea acordului-cadru - Achiziționarea dispozitivelor medicale întru realizarea Programului Național pentru combaterea maladiilor rare - ”Epidermoliza buloasă” pentru anii 2025-2027 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Pansament echivalent Miro haft Lățimea- 10 cm Lungimea 10m-20m | Pansament echivalent Miro haft Lățimea- 10 cm Lungimea 10m-20m | 3: metri în stare întinsă; 4: 23520; 9: Termenele de livrare ( tranșele) vor fi stabilite exact la momentul transmiterii invitației pentru reofertare și semnării contractelor subsecvente; | 73500
33100000-1 | 2 | Pansament echivalent Miro haft Lățimea- 6 cm Lungimea 10m-20m | Pansament echivalent Miro haft Lățimea- 6 cm Lungimea 10m-20m | 3: metri în stare întinsă; 4: 22880; 9: Termenele de livrare ( tranșele) vor fi stabilite exact la momentul transmiterii invitației pentru reofertare și semnării contractelor subsecvente; | 60060
33100000-1 | 3 | Pansament echivalent Miromul A Lățimea- 6 cm Lungimea 1m-5m | Pansament echivalent Miromul A Lățimea- 6 cm Lungimea 1m-5m | 3: metri în stare întinsă; 4: 80192; 9: Termenele de livrare ( tranșele) vor fi stabilite exact la momentul transmiterii invitației pentru reofertare și semnării contractelor subsecvente; | 73509.3333
33100000-1 | 4 | Pansament echivalent Miromul A Lățimea - 8 cm Lungimea 1m - 5m | Pansament echivalent Miromul A Lățimea - 8 cm Lungimea 1m - 5m | 3: metri în stare întinsă; 4: 77280; 9: Termenele de livrare ( tranșele) vor fi stabilite exact la momentul transmiterii invitației pentru reofertare și semnării contractelor subsecvente; | 81144
33100000-1 | 5 | Pansament echivalent Mepilex transfer 20 cm x 50 cm. | Pansament echivalent Mepilex transfer 20 cm x 50 cm. | 3: bucată; 4: 10000; 9: Termenele de livrare ( tranșele) vor fi stabilite exact la momentul transmiterii invitației pentru reofertare și semnării contractelor subsecvente; | 6930000
33100000-1 | 6 | Pansament echivalent Mepilex EM 17,5 cm x 17,5 cm. | Pansament echivalent Mepilex EM 17,5 cm x 17,5 cm. | 3: bucată; 4: 12000; 9: Termenele de livrare ( tranșele) vor fi stabilite exact la momentul transmiterii invitației pentru reofertare și semnării contractelor subsecvente; | 1194360
33100000-1 | 7 | Pansament echivalent comprese sterile 10 cm x 10 cm. Din 2 - 4 straturi | Pansament echivalent comprese sterile 10 cm x 10 cm. Din 2 - 4 straturi | 3: bucată; 4: 115600; 9: Termenele de livrare ( tranșele) vor fi stabilite exact la momentul transmiterii invitației pentru reofertare și semnării contractelor subsecvente; | 57800
33100000-1 | 8 | Pansament de tip hidrofibra cu antiseptic echivalent Suprasorb X + PHMB | Pansament de tip hidrofibra cu antiseptic echivalent Suprasorb X + PHMB | 3: bucată; 4: 224; 9: Termenele de livrare ( tranșele) vor fi stabilite exact la momentul transmiterii invitației pentru reofertare și semnării contractelor subsecvente; | 51829.36
33100000-1 | 9. | Pansament de tip hidrofibra cu antiseptic echivalent Suprasorb X + PHMB | Pansament de tip hidrofibra cu antiseptic echivalent Suprasorb X + PHMB | 3: bucată; 4: 220; 9: Termenele de livrare ( tranșele) vor fi stabilite exact la momentul transmiterii invitației pentru reofertare și semnării contractelor subsecvente; | 22372.1667
33100000-1 | 10 | Pansamentul de tip silicon spuma echivalent Mepilex XT/Suprasorb P 10cm x 10cm | Pansamentul de tip silicon spuma echivalent Mepilex XT/Suprasorb P 10cm x 10cm | 3: bucată; 4: 264; 9: Termenele de livrare ( tranșele) vor fi stabilite exact la momentul transmiterii invitației pentru reofertare și semnării contractelor subsecvente; | 8934.2
33100000-1 | 11 | Pansamentul de tip silicon spuma pentru calcâi | Pansamentul de tip silicon spuma pentru calcâi | 3: bucată; 4: 140; 9: Termenele de livrare ( tranșele) vor fi stabilite exact la momentul transmiterii invitației pentru reofertare și semnării contractelor subsecvente; | 14842.3333
33100000-1 | 12 | Tampon pentru debridare din microfibra echivalent Debrisoft Pad | Tampon pentru debridare din microfibra echivalent Debrisoft Pad | 3: bucată; 4: 268; 9: Termenele de livrare ( tranșele) vor fi stabilite exact la momentul transmiterii invitației pentru reofertare și semnării contractelor subsecvente; | 27979.2
33100000-1 | 13 | Bandaj de plasă tubulară pentru deget echivalent tg® fix | Bandaj de plasă tubulară pentru deget echivalent tg® fix | 3: metri în stare întinsă; 4: 5700; 9: Termenele de livrare ( tranșele) vor fi stabilite exact la momentul transmiterii invitației pentru reofertare și semnării contractelor subsecvente; | 617500
33100000-1 | 14 | Bandaj de plasă tubulară pentru trunchi mare, șold, axilă, echivalent tg® fix | Bandaj de plasă tubulară pentru trunchi mare, șold, axilă, echivalent tg® fix | 3: metri în stare întinsă; 4: 8400; 9: Termenele de livrare ( tranșele) vor fi stabilite exact la momentul transmiterii invitației pentru reofertare și semnării contractelor subsecvente; | 2485000
33100000-1 | 15 | Pansament tip plasă echivalent Mepitel | Pansament tip plasă echivalent Mepitel | 3: Bucată; 4: 600; 9: Termenele de livrare ( tranșele) vor fi stabilite exact la momentul transmiterii invitației pentru reofertare și semnării contractelor subsecvente; | 390000
33100000-1 | 16 | Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 7-8 cm Lungimea 10-20 m. | Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 7-8 cm Lungimea 10-20 m. | 3: metri în stare neîntinsă; 4: 3080; 9: Termenele de livrare ( tranșele) vor fi stabilite exact la momentul transmiterii invitației pentru reofertare și semnării contractelor subsecvente; | 44968
33100000-1 | 17 | Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 9-11 cm Lungimea 10-20 m. | Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 9-11 cm Lungimea 10-20 m. | 3: metri în stare neîntinsă; 4: 2520; 9: Termenele de livrare ( tranșele) vor fi stabilite exact la momentul transmiterii invitației pentru reofertare și semnării contractelor subsecvente; | 49014
33100000-1 | 18 | Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 15-20 cm Lungimea 10-20 m. | Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 15-20 cm Lungimea 10-20 m. | 3: metri în stare neîntinsă; 4: 2360; 9: Termenele de livrare ( tranșele) vor fi stabilite exact la momentul transmiterii invitației pentru reofertare și semnării contractelor subsecvente; | 85904
33100000-1 | 19 | Solutie antiseptica cu poliexanida si betaina ≤ 400 ml | Solutie antiseptica cu poliexanida si betaina ≤ 400 ml | 3: mililitru; 4: 76800; 9: Termenele de livrare ( tranșele) vor fi stabilite exact la momentul transmiterii invitației pentru reofertare și semnării contractelor subsecvente; | 89600

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________