
[bookmark: _Hlk144802640]  ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Echipament medical 
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_LP
(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: IMSP SR Ungheni
2. IDNO: 1003609150409
3. Adresa: mun.Ungheni , str.Nationala  nr.37
4. Numărul de telefon/fax: 0(236) 2-51-49 /(236) 2-21-94
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:imsp-sr-ungheni@mail.ru
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP .
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Institutie publica ,  principal gen de activitate  acordarea serviciilor medicale
8. Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): __
     Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://www.srungheni.md/ro/transparenta-decizionala 
9. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

	[bookmark: _Hlk191564805]Nr. d/o
	Cod CPV
	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate
	Unitatea de măsură
	Cantitatea
	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
	Valoarea estimată
(se va indica pentru fiecare lot în parte)

	
	
	Lot.nr. 1 Noptiera de spital
	
	
	
	530 000

	1.1
	33100000-1
	Noptiera de spital
	buc
	75
	 Noptire pentru pacienţi destinată utilizării în saloanele clinice, care să includă atât funcţia de depozitare (sertare, rafturi) cât şi masa de servit la pat reglabilă şi înclinabilă, conform specificaţiilor tehnice de mai jos.
Cerinţe tehnice minime
•	Masa şi sertarele fabricate din HPL (High Pressure Laminate), material de înaltă calitate, rezistent la impact, la uzură, ușor de curățat.
•	Cadrul principal metalic, vopsit electrostatic, culoare RAL, cu finisaj uniform, rezistent la zgârieturi, coroziune şi substanţe dezinfectante.
•	Sine telescopice pentru sertare, echipate cu amortizare la închidere pentru siguranţă şi comfort de utilizare.
•	Roți pivotante, minim 2 cu frină, diametrul ≥75 mm sau mai mare, pentru mobilitate facilă în salon şi fixare sigură. 
•	Masa de servit la pat: fabricată din aluminiu, pliabilă, reglabilă pe înălţime (cu amortizor sau mecanism similar), şi cu suprafaţă de servit/ citit.
•	Două rafturi pentru depozitare liberă.
•	Sertare cu recipiente din plastic ABS (ușor de curățat, detașabile) pentru depozitare suplimentară, utilizabile de personal şi pacient.
•	Masa de servit la pat poate fi poziționată pe ambele părți ale noptierii (stânga sau dreapta) conform necesităţii.
•	Mobilierul să permită curăţare facilă, dezinfectare fără risc de degradare materială 
 Dimensiuni minime specificate
•	Lungime totală: 59 cm
•	Adâncime totală: 44 cm
•	Înălțime: 86 cm
•	Lăţime masa de servit la pat: 40 cm
•	Lungime masa de servit la pat: 58 cm
•	Înălțime maximă masa de servit la pat: 112 cm
•	Înălțime minimă masa de servit la pat: 84 cm
 Cerinţe privind calitatea, conformitatea şi ergonomia
•	Toate materialele să fie conforme cu cerinţele pentru mobilier de uz spitalicesc: rezistenţă la apă, la substanţe dezinfectante, la coroziune. 
•	Designul să nu prezinte margini ascuțite, să permită curățare facilă, colţuri rotunjite dacă este cazul pentru siguranța pacientului şi a personalului.
•	Roţile să aibă capacitate adecvată de încărcare, să fie compatibile cu pardoseli spitalicești, să nu zgârâie, să fie blocabile pentru a evita mișcarea accidentală.
•	Mecanismul de reglare înălțime și înclinare al mesei de servit să fie fiabil, să asigure poziţii stabile, fără vibraţii, fără blocaje.
•	Posibilitatea de a poziţiona masa de servit pe ambele părţi să fie facilă, cu mecanism de fixare sigur.
•	Documentaţie tehnică completă, certificat CE sau echivalent european pentru mobilier de uz medical/spitalicesc, declarație de conformitate, garanţie minimă 24 luni.
Condiţii de livrare, montaj şi verificare
•	Mobilierul trebuie livrat complet asamblat sau cu montaj efectuat de furnizor la locaţie, personal instruit privind operarea mesei de servit (înclinare/reglare).
•	Garanţie minimă: 24 luni .
Alte cerinţe obligatorii
•	Oferta trebuie să includă fotografie/fotografii color ale modelului propus, vizibile toate elementele principale (masa de servit, roți, structura metalică, rafturi, sertare).
•	Producătorul/modelul produsului trebuie să fie specificat, cu fişa tehnică detaliată, dimensiuni, materiale și certificări.
•	Orice abatere de la cerinţele de mai sus trebuie explicit justificată şi cuantificată; abaterile majore pot conduce la declararea ofertei neconforme.
	

	
	
	Lot.nr.2 Brancarda medicala
	
	
	
	24000,0

	2.1
	33100000-1
	Brancardă medicală
	buc
	2
	Brancardă medicală destinată utilizării în unități sanitare, pentru transportul și manevrarea pacienților în condiții de siguranță și confort.
Caracteristici tehnice minime:
•	Dimensiuni generale: 190 × 60 × 95 cm.
•	Structură: cadru realizat din tub de oțel vopsit, rezistent la uzură și coroziune.
•	Platformă:
-	din două secțiuni;
-	secțiunea cefalică reglabilă, în minim 10 poziții;
-	secțiunea inferioară fixă.
•	Mânere: ergonomice prevăzute pentru împingere și tragere.
•	Roți:
-	patru roți silențioase, cu diametru ≥200 mm;
-	minimum două roți dotate cu sistem de frânare.
•	Protecție: colțuri prevăzute cu elemente de protecție contra loviturilor.
•	Accesorii incluse: suport perfuzie, grile laterale de protecție, saltea.
•	Opțional: targă detașabilă
Condiții de livrare și instalare:
•	Livrarea se va face la sediul beneficiarului, cu montaj și instruirea personalului pentru utilizare.
Cerințe de conformitate:
•	Produsul trebuie să fie conform standardelor europene aplicabile pentru dispozitive medicale de tip brancardă.
•	Declarație de conformitate CE și certificat de calitate emis de producător.
Alte cerinţe obligatorii:
•Oferta trebuie să includă fotografie/fotografii color ale modelului propus, vizibile toate elementele principale.
	

	
	
	Lot.nr.3 Fotoliu rulant
	
	
	
	7000,0

	3.1
	33100000-1
	Fotoliu rulant p/u adulti cu dizabilități locomotorii

	buc
	2
	Fotoliu Rulant Standard pentru Persoane cu Dizabilități Locomotorii
Caracteristici Tehnice și Funcționale Minim Obligatorii:
	Destinație: destinat deplasării pacienților adulți cu deficiențe locomotorii temporare sau permanente, conceput pentru siguranță și întreținere facilă.
	Cadru și structură:
	Realizat din oțel carbon cromat de înaltă rezistență.
	Structură pliabilă pentru depozitare și transport facil.
	Cotiere (suporturi brațe): Fixe, prevăzute cu capitonaj moale pentru confort și apărători laterale din oțel inoxidabil.
	Șezut și tapițerie:
	Tapițerie realizată din PVC (policlorură de vinil) moale, confortabilă și ușor de curățat/igienizat.
	Material rezistent la uzură și la dezinfectanți chimici de uz spitalicesc.
	Suporturi picioare: Realizate din aluminiu, prevăzute cu margini/limitatoare de protecție.
	Sistem de rulare:
	Roți spate: Jante din aliaj metalic rezistent (carbide/aliaj dur), cu anvelope solide (pline, fără cameră).
	Sistem de frânare: Frâne manuale cu sistem sigur de blocare a roților.
	Sarcina maximă admisă: Minimum 100" kg" .
Dimensiuni Geometrice Solicitate:
	Lățime șezut: Minimum 46" cm" .
	Adâncime șezut: Minimum 43" cm" .
	Lățime totală (în stare deschisă): Maximum 66" cm"  (pentru a permite trecerea prin spații și uși înguste).
	Înălțime totală: Minimum 87" cm" .
	Lungime/Adâncime totală: Minimum 104" cm" .
	Diametru discuri/roți de ghidaj: Minimum 20" cm" .
Cerințe Obligatorii de Calitate și Livrare:
	Certificare: Marcaj CE în conformitate cu reglementările europene aplicabile dispozitivelor medicale.
	Stare produs: Nou, neutilizat, asamblat complet și pregătit pentru utilizare imediată la momentul livrării.
	Documente însoțitoare: Manual de utilizare în limba română, certificat de conformitate CE și certificat de garanție.
	Garanție: Minimum 24 de luni de la data recepției.
	Livrarea, instalarea, instruirea personalului la sediul beneficiarului.
	

	
	
	Total
	
	
	
	561000,0



10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
1) Pentru un singur lot;
2) Pentru mai multe loturi;
3) Pentru toate loturile;
4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________________________________________________________________.
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
(indicați se admite sau nu se admite)
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:  DDP Franco destinat vamuit , Incoterms 2013 , livrarea in termen de una luna de la semnarea contractului  .
13. Termenul de valabilitate a contractului:31.12.2026
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplica
(indicați da sau nu)
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplica.
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):
 
	Nr. d/o
	Descrierea criteriului/cerinței de calificare 
	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:
	Nivelul minim/
Obligativitatea

	1
	DUAE
	DUAE aprobat prin ordinul ministrului finanțelor nr. 72/2020  din 26.11.2020-  Complectat si semnat electronic;
	Obligatoriu

	2
	Cerere de participare 
	Conform Anexei nr. 7 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021
Confirmat prin semnătura electronică
	Obligatoriu

	3
	Declarație privind valabilitatea ofertei
	Conform Anexei nr. 8 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 ;  -
Confirmat prin semnătura electronică
	Obligatoriu

	4
	 Specificatia  tehnica (ANEXA NR.22), Specificatia  de pret  (ANEXA NR.23ord. MF 115 din 15.09.2021)
	 Complectate si semnate electronic;
	Obligatoriu

	5
	Certificat de conformitate/ calitate  a bunurilor oferite (CE)
	Copie confirmată prin semnătura electronică a Operatorului Economic
	Obligatoriu

	7
	Garanția pentru oferta 1%  din suma  fără TVA - formularul garanției bancare completat în conformitate cu anexa nr. 9 Scrisoarea de garanție bancară
sau ordin de plată transferat pe contul beneficiarului I.M.S.P. Spitalul Raional Ungheni C/F 1003609150409 Or. Ungheni str.Nationala 37 Trezoreria regionala centruUngheni TREZMD2X Cont 2264061002 c/t 518430D00328AA ,IBAN MD30TRPCCU518430D00328AA
	Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a persoanei responsabile a ofertantului
	Obligatoriu

	8
	Oferta trebuie să includă fotografie/fotografii color ale modelului propus, vizibile toate elementele principale pentru fiecare produs.
	Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a persoanei responsabile a ofertantului
	Obligatoriu

	Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

 Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.


	Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE

	Cerințe de calificare obligatorii


	Nr. d/o
	Descrierea criteriului/cerinței de calificare 
	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:
	Nivelul minim/
Obligativitatea

	1
	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale
	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/ EXTRAS din Registrul de Stat al persoanelor juridice -copie, confirmată cu semnătura electronică a Operatorului economic
	Obligatoriu

	2
	IMPUTERNICIRE: Pentru reprezentarea Institutiei si semnarea actelor in baza Semnaturii Electronice la procedurile de Licitatie Publica
	Original –autentificat cu semnătura electronică de catre conducatorul Institutiei
	Obligatoriu

	3
	DECLARAŢIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.
	Original- Declaratia Aprobata prin Ordinul Ministerului de Finante nr.145 din 24 noiembrie 2020, cu semnătura electronică a Operatorului economic Doar ptr.ag.ec.cistigator , cu expedierea 1 ex. Inclusiv AAP.
	Obligatoriu la semnarea contractului

	4
	Certificat privind deţinerea unui cont bancar
	Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice
	Obligatoriu

	5
	Garantia de buna executie a contractului 5% din valoarea totala a contractului., inclusiv TVA
	Garanție de buna executie  conform Anexei nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 
originalul garanției  emis de banca deținătoare de cont , Granţia in marime de  5%  sau prin transfer pe contul beneficiarului I.M.S.P. Spitalul Raional Ungheni C/F 1003609150409 Or Ungheni str.Nationala 37 , Trezoreria regionala centru-Ungheni TREZMD2X Cont 2264061002 c/t 518430D00328AA ,IBAN MD30TRPCCU518430D00328AA 
	Obligatoriu
(În cazul în care se va depune scrisoare de garanție bancară atunci în termen de maxim 2 zile de la data semnării contractului se va prezenta originalul scrisorii la sediul IMSP SR Ungheni)


17. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz_nu se aplica
18. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): _.
19. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplica
20. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: evaluarea se va face pe lot, la cel mai mic preț, în corespundere cu parametrii solicitați.
21. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:
	Nr. d/o
	Denumirea factorului de evaluare
	Ponderea%

	
	Nu se aplica
	


22. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
· până la: [ora exactă] Informația o gasiți în SIA RSAP
· pe: [data] Informația o gasiți în SIA RSAP
23. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile
25. Locul deschiderii ofertelor: __SIA RSAP________________________________________
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)
Ofertele întîrziate vor fi respinse. 
26. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.
27. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba ramână . 
28. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplica
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)
29. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
30. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):nu se aplica.
31. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:_nu se aplica .
32. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:_ Informația o gasiți în SIA RSAP.
33. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Informația o gasiți în SIA RSAP.
34. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
	Denumirea instrumentului electronic
	Se va utiliza/accepta sau nu

	depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare
	Se accepta

	sistemul de comenzi electronice
	Nu se accepta

	facturarea electronică
	Se accepta

	plățile electronice
	Se accepta


35. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplica
(se specifică da sau nu)
36. Alte informații relevante: Intrebări referitor la specificație sau alte neclarități adresați – la telefonul 079 947 192_bioinginer dl.Timoșco. _____________________________________________________


Conducătorul grupului de lucru:  Stati Elvira-Director                L.Ș.
4
