## Foaie1
Суточная ведомость котлоагрегатов
за « » 20 г.
Номера котлов | Часы | Пар |  |  |  | Пит. вода |  | Воздух |  |  |  | Дымовые газы |  |  |  | Нагрузка |  |  |  | Газ |  |  | Температура наружнего воздуха
|  | Нагрузка | Давление в барабане | Даление за пароперегревателем | Температура перегретого пара | Температура | Расход | Давление за вентилятором | температура |  |  | разреж. | температура |  | Содержание кислорода | Вентилятор |  | Дымосос |  | На горелке | Расход газа к котлу | Общее кол-во горелок (верх,низ)
[9 empty] | Холодного воздуха | За калорифером | За воздухоподо-гревателем | Верх топки | За водяным экономайзерам | Уходящие газы
[16 empty] | А | Гц | А | Гц
_ | 9
12
15
19
21
0
2
4
7
_ | 9
12
15
19
21
0
2
4
7
_ | 9
12
15
19
21
0
2
4
7
_ | 9
12
15
19
21
0
2
4
7

## Foaie2
Производственные операции и замечания во время смен при сдаче-приеме смен
| Время и №№ котла |  |  | ПУСК КОТЛА
| № | № | №
Включен дымосос
Включен вентилятор
Открыта продувка п/п
Открыта рециркуляция
Котел растоплен
Полное рабочее давление
Включена защита
Котел включен
Закрыта продувка п/п
Закрыта рециркуляция
| Время и №№ котла |  |  | ОСТАНОВКА КОТЛА
| № | № | №
Открыта продувка п/п
Котел отключен
Открыта рециркуляция
Остановлен вентилятор
Остановлен дымосос
Закрыта продувка п/п
Отключены защиты
| Время |  | ПРОЧИЕ ЗАПИСИ
Периодическая продувка нижних точек
Периодическая продувка нижних точек
Сдал: Сдал: |  | Проверил нач. Цеха:
Принял: Принял:
Начальник НС: Начальник НС: