| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Articole din metal |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| LOT 1 |  |  |  |  |  |  |
| Țeavă oțel |  |  |  | Ø 159 x 20 mm |  |  |
| Țeavă oțel |  |  |  | Ø 180 x 6 mm |  |  |
| Țeavă oțel |  |  |  | Ø 210 x 6 mm |  |  |
| Țeavă oțel |  |  |  | Ø 273 x 8 GOST 8732-78* |  |  |
| Țeavă oțel |  |  |  | Ø 325 x 9 GOST 8732-78* |  |  |
| Țeavă oțel |  |  |  | Ø 426 x 8 GOST 10704 -76 |  |  |
| LOT 2 |  |  |  |  |  |  |
| Țeavă oțel |  |  |  | Ø 15 x 2,5 mm |  |  |
| Țeavă oțel |  |  |  | Ø 20 x 2,5 mm |  |  |
| Țeavă oțel |  |  |  | Ø 25 x 2,5 mm |  |  |
| Țeavă oțel |  |  |  | Ø 32 x 3 mm |  |  |
| Țeavă oțel |  |  |  | Ø 40 x 3 mm |  |  |
| Țeavă oțel |  |  |  | Ø 50 x 3 mm |  |  |
| Țeavă oțel |  |  |  | Ø 76 x 4,5 mm |  |  |

Semnat:_______________ Nume, Prenume: _____________________________ În calitate de: __________

Ofertant: _______________________ Adresa (sediul): ____________________________________________

E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): ____________________________________