# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea __Articole parafarmaceutice conform necesităților pentru anul  2020

prin procedura de achiziție____Licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Municipal nr. 1

- IDNO: 1003600152673

- Adresa:  mun.Chişinău, str. Melestiu , 20

- Numărul de telefon/fax:  0 22 809 405

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:  natalia_morari@inbox.ru, www.scm1@ms.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): __instituție publică municipală

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 33141100-1 | Ace pentru ser sterile 21 G | Buc. | 8200 |  | 2782,00 |
| 2 | 33141100-1 | Acid Policglicolic (Vicril rapid) grosimea firului 0-1, lungimea fir. 90cm, acul 1/2 , 36-45 mm | Buc | 2000 |  | 38 000,00 |
| 3. | 33141100-1 | Acid polyglycolic Nr. 0 75 cm 1 ac rotund ½ curb 20-30 mm | Buc. | 1800 |  | 31 900,00 |
| 4. | 33141100-1 | Acid polyglicolic Nr. 1/0 75 cm 1 ac rotund ½ curb 20-30 mm | Buc. | 1300 |  | 23 000,00 |
| 5. | 33141100-1 | Acid polyglycolic, nr. 2/0 75 cm 1 ac rotund ½ curb 20-30 mm | Buc. | 1650 |  | 32 000,00 |
| 6 |  | Bisturiu steril chirurgical (lame nr. 21-23) | Buc | 900 | N 22-450 N 23- 450 | 1720,00 |
| 7 | 33141100-1 | Canula p/u VAM N4 | Buc. | 13 |  | 469,00 |
| 8 | 33141100-1 | Canula p/u VAM N5 | Buc. | 30 |  | 1100,00 |
| 9 | 33141100-1 | Canula p/u VAM N 6 | Buc. | 35 |  | 1200,00 |
| 10. | 33141100-1 | Canula p/u VAM N7 | Buc. | 30 |  | 1100,00 |
| 11. | 33141100-1 | Canula p/u VAM N8 | Buc. | 27 |  | 900,00 |
| 12. | 33141100-1 | Canula p/u VAM N9 | Buc. | 17 |  | 615,00 |
| 13 | 33141100-1 | Canule nazale p/u O2 | Buc. | 300 |  | 3600,00 |
| 14. | 33141100-1 | Canule p/u clister | Buc. | 205 |  | 1887,00 |
| 15. | 33141100-1 | Capron în bobine, N2,5(3) | metru | 33000 |  | 32 100,00 |
| 16. | 33141100-1 | Capron în bobine, N5 steril | metru | 28002 |  | 14 955,00 |
| 17. | 33141100-1 | Catgut necromat 150 cm, N3 metric steril | Buc. | 20 |  | 195,00 |
| 18. | 33141100-1 | Catgut necromat 150 cm, N4 metric steril | Buc. | 1620 |  | 16 621,00 |
| 19. | 33141100-1 | Catgut necromat 150 cm, N5 metric steril | Buc. | 1700,00 |  | 17 400,00 |
| 20. | 33141100-1 | Catgut necromat 150 cm, N6 metric steril | Buc. | 1200 |  | 12 900,00 |
| 21. | 33141100-1 | Catgut necromat 150 cm, N7 metri steril | Buc. | 2100 |  | 26 000,00 |
| 22. | 33141100-1 | Cleme endoscopice medium large din Titan | Buc. | 1000 |  | 9 600,00 |
| 23. | 33141100-1 | Clește umbelical p/u nou născuți | Buc. | 8500 |  | 4 692,00 |
| 24. | 33141100-1 | Cateter p/u vena ombilicală poliuretan 4 Fr 40 cm , Balton | Buc. | 350,00 |  | 700,00 |
| 25. | 33141100-1 | Cateter p/u vena ombilicală poliuretan 6 Fr 40 cm, Balton | Buc. | 350 |  | 700,00 |
| 26. | 33141100-1 | Cateter p/u vena ombilicală poliuretan 8 Fr 40 cm, Balton | Buc. | 200 |  | 400,00 |
| 27. | 33141100-1 | Drenuri p/u vacum | Buc. | 100 | Nr. 4,5,6, | 250,00 |
| 28. | 33141100-1 | Electrobisturiu p/u disecție și coagularea țesuturilor | Buc. | 1000 | În complet cu mînerul și firul de contact | 36 000,00 |
| 29 | 33141100-1 | Filtre bactericide (serioventilator) | Buc | 50 |  | 420,00 |
| 30 | 33141100-1 | Lame pentru bisturii steril, Nr. 11 | Buc | 1000 |  | 750,00 |
| 31 | 33141100-1 | Lame pentru bisturiu sterile, Nr.21-23 | Buc | 22030 | Nr.21-7000 Nr.22 – 8300 Nr.23 7000 | 10 574,00 |
| 32 | 33141100-1 | Masca facială p/u oxigen | Buc. | 800 |  | 3570,00 |
| 33. | 33141100-1 | Mat. de sut.sintmonofil.atraum.nerezorb. (polipropilen), ac rotund 30-40 mm, ½ din cerc, 0, lungimea 75-90 cm | Buc. | 120 |  | 1200,00 |
| 34. | 33141100-1 | Mat. de sut.sintmonofil.atraum.nerezorb. (polipropilen), ac rotund 30-40 mm, ½ din cerc, 2/0, lungimea 90 cm | Buc. | 300 |  | 3000,00 |
| 35. | 33141100-1 | Mat. de sut.sint.monofil.atraum.nerezorb. (polipropilen), două ace rot.ac rotund 12-13 mm, ½ din cerc, 6/0, lungimea 90 cm | Buc. | 48 |  | 480,00 |
| 36. | 33141100-1 | Mat. de sut.sint.monofil.atraum.nerezorb. (polipropilen), două ace rot.ac rotund 17-18 mm, ½ din cerc, 5/0, lungimea 90 cm | Buc. | 100 |  | 1000,00 |
| 37. | 33141100-1 | Mat. de sut.sint.monofil.atraum.nerezorb. (polipropilen), două ace rot. Ac rotund 26-27 mm, ½ din cerc, 3/0, lungimea 90 cm | Buc. | 12 |  | 120,00 |
| 38. | 33141100-1 | Mat. de sut.sint.monofil.atraumrezorb. (polidiaxanon), două ace rotunde 20 mm, ½ din cerc, 4/0, lungimea 90 cm | Buc. | 50 |  | 500,00 |
| 39. | 33141100-1 | Mat. de sut.sint.multifil.atraum.absorb. (polglicolic acid), ac rotund 30-32 mm, ½ din cerc, 2/0, lungimea 75 cm | Buc. | 200 |  | 4000,00 |
| 40. | 33141100-1 | Mat. de sut.sint.multifil.atraum.absorb. (poliglicolic acid), ac rotund 20-23 mm, ½ din cerc, 3/0, lungimea 75 cm | Buc. | 200 |  | 4000,00 |
| 41. | 33141100-1 | Mat de sut. sint.multifil.atraum.absorb. (poligliocoli acid), ac rotund 22-23 mm, ½ din cerc, 4/0, lungimea 75 cm | Buc. | 100 |  | 2000,00 |
| 42. | 33141100-1 | Mat de sut. sint. Multifil. Atraum.absorb. (polglicolic acid), ac rotund 40 mm, ½ din cerc,0,lungimea 90 cm | Buc. | 2350 |  | 47000,00 |
| 43. | 33141100-1 | Mat de sut.sintmultifil.atraum.absorb. (polglicolic acid), ac rotund 40 mm, ½ din cerc,1, lungimea 90 cm | Buc. | 2330 |  | 46 600,00 |
| 44. | 33141100-1 | Mat. de sut.sint.multifil.atraum.nerezorb. (poliamid), ac rotund 22-25 mm, ½ din cerc,4/0, lungimea 75 cm | Buc. | 100 |  | 1000,00 |
| 45. | 33141100-1 | Mat. de sut.sint.multifil.atraum.nerezorb. (poliester), ac rotund 22-25 mm, ½ din cerc, 3/0, lungimea 75 cm | Buc. | 100 |  | 1000,00 |
| 46. | 33141100-1 | Mat. de sut.sint.multifil.atraum.nerezorb. (poliester), ac rotund 22-25 mm, ½ din cerc, 4/0, lungimea 75 cm | Buc. | 300 |  | 3000,00 |
| 47. | 33141100-1 | Mat. de sut.sint.multifil.atraum.rapid absorbabil, ac taietor 12 mm, 3/8 din cerc,5/0, lungimea 75 cm | Buc. | 100 |  | 2000,00 |
| 48. | 33141100-1 | Mat. de sut.sint.multifil.atraum.rapid absorbabil, ac taietor 18-19 mm, 3/8 din cerc, 4/0, lungimea 75 cm | Buc. | 230 |  | 4600,00 |
| 49. | 33141100-1 | Mat. de sut.sint.multifil.atraum.rapid absorb. (poliglicolic acid), ac rotund 40 mm, ½ din cerc,0,lungimea 90 cm | Buc. | 1600 |  | 32 000,00 |
| 50. | 33141100-1 | Mat. de sut.sint. multifil.atraum.rapid absorb. (polglicolic acid), ac rotund 40 mm, ½ din cerc,1, lungimea 90 cm | Buc. | 1320,00 |  | 26 400,00 |
| 51. | 33141100-1 | Mușama medicinală | metri | 2340 |  | 72 540,00 |
| 52 | 33141100-1 | Pansament ster.adeziv hipoalergic 10x25 cm | Buc. | 4900 |  | 28 126,00 |
| 53. | 33141100-1 | Para, A-3 (27 ml) | Buc. | 250 |  | 1975,00 |
| 54. | 33141100-1 | Pencete p/u electrocoagulare monopolara reutilizabilă, diamp/u electrod de 2,38 lungimea firului de 3,2 m. | Buc. | 40 | Să reziste pină la 100 de sterilizări. Priza să fie cu 3 conectoare | 1600,00 |
| 55. | 33141100-1 | Pencete p/u electrocoagulare monopolară, de o singură folosință, sterile, lungimea firului de 3,2 m | Buc. | 500 | Priza să fie cu 3 conectoare | 10 000,00 |
| 56. | 33141100-1 | Pipe guedel 3,4,5 | Buc. | 85 |  | 851,70 |
| 57 |  | Polyglactin Nr. 0 75 cm 1 ac rotund ½ curb 20-30 mm | buc | 500 |  | 9720,00 |
| 58. | 33141100-1 | Polyglatin, Nr 1/0 75 cm 1 ac rotund ½ curb 20-30 | Buc. | 900 |  | 17 496,00 |
| 59 | 33141100-1 | Răzor medical | Buc. | 1655 |  | 1704,65 |
| 60. | 33141100-1 | Seringi pentru infuzomat ”Original Perfusor Syringe” 50 ml | Buc. | 3800 |  | 34 884,00 |
| 61 | 33141100-1 | Seringi VAM | Buc. | 31 |  | 15 500,00 |
| 62. | 33141100-1 | Set p/u catetirizarea venei centrale, (poliuretan+cold.met+ac+cal.ECG contr.) | Buc. | 5 |  | 750,00 |
| 63 | 33141100-1 | Sistem de tuburi+generator nasal CPAP Arabella | Buc. | 500 | Set de tuburi pentru pacienț de unică folosință (tub+generator nazal, căciulițe: mărimi 1,2,3,4,5, camera de umidificare) | 125000,00 |
| 64. | 33141100-1 | Sondă Blackmore silicon, Nr. 18-23 | Buc. | 50 |  | 16 200,00 |
| 65. | 33141100-1 | Sondă gastrică, Nr. 4-6-8 (pentru alimentație) | Buc. | 7100 | N4-3400 N6-3100 N8-600 | 6 753,00 |
| 66 |  | Sondă pentru aspirație 16 F | Buc | 200 |  | 352,00 |
| 67. | 33141100-1 | Sonde duodenale, polichlor venil (complet) | Buc. | 50 |  | 1 215,00 |
| 68. | 33141100-1 | Termofor, A-2 L combinat | Buc. | 36 |  | 1209,00 |
| 69. | 33141100-1 | Termometru maximal | Buc. | 1714 |  | 6 972,00 |
| 70. | 33141100-1 | Termometru pentru apă | Buc. | 17 |  | 714,00 |
| 71. | 33141100-1 | Test pentru sarcină | Buc. | 1170 |  | 2 527,00 |
| 72. | 33141100-1 | Teste pentru aprecierea glucozei cu glucometre. | Buc. | 20000 |  | 75600,00 |
| 73 | 33141100-1 | Lancete | Buc | 5060 |  | 5900,00 |
| 74. | 33141100-1 | Tonometru cu fonendoscop | Buc. | 81 |  | 6804,00 |
| 75. | 33141100-1 | Tub Endotraheal cu manjeta, Nr. 8,5 | Buc. | 200 |  | 2180,00 |
| 76. | 33141100-1 | Tub Endotraheal cu manjetă, Nr. 7 silicon | Buc. | 3600 |  | 26 788,00 |
| 77. | 33141100-1 | Tub Endotraheal cu manjetă , Nr. 8 silicon | Buc. | 1000 |  | 8 400,00 |
| 78. | 33141100-1 | Tub Endotraheal fără manjetă, Nr. 2 | Buc. | 30 |  | 360,00 |
| 79. | 33141100-1 | Tub Endotraheal fără manjetă, Nr. 2,5 | Buc. | 70 |  | 520,00 |
| 80. | 33141100-1 | Tub Endotraheal fără manjetă, Nr. 3 | Buc. | 100 |  | 744,00 |
| 81. | 33141100-1 | Tub Endotraheal fără manjetă , Nr. 3,5 | Buc. | 80 |  | 648,00 |
| 82. | 33141100-1 | Tub Endotraheal fără manjetă, Nr. 4 | Buc. | 30 |  | 243,00 |
| 83. | 33141100-1 | Tub Endotraheal fără manjetă, Nr. 7,5 | Buc. | 1500 |  | 16 350,00 |
| 84. | 33141100-1 | Tub Mount, conect.stand 15 mm și 22 mm | Buc. | 3600 |  | 42 120,00 |
| 85. | 33141100-1 | Tuburi gofrate pentru aparate VAP Avea p/u nou născuți | Buc. | 100 | Tuburi gofrate pentru nou născuți de unică folosință, cu element încălzitor inspire, cu capcană de apă expir+furtun suplementar compatibil cu umidificator MR850 compatibil cu VAP AVEA | 6000,00 |
| 86. | 33141100-1 | Tuburi gofrate pentru aparate VAP | Buc. | 10 |  | 576,00 |
| 87. | 33141100-1 | Tuburi policlorvenil, N4 (rulon 20 m) | Buc. | 20 |  | 144,00 |
| 88. | 33141100-1 | Tuburi policlorvenil, N6 (rulon 20 m) | Buc. | 5 |  | 42,00 |
| 89. | 33141100-1 | Tuburi silicon diam.extern de 5 mm, diam.intern 3 mm. (rulon 25 m) | Buc. | 100 |  | 120,00 |
| 90 | 33141100-1 | Tuburi silicon diam.extern de 6 mm, diam.intern 4 mm. (rulon 25 m) | metri | 1000 |  | 1200,00 |
| 91 | 33141100-1 | Tuburi silicon diam.extern de 7 mm, diam. Intern 5 mm. (rulon 25 m) | metri | 1002 |  | 1202,00 |
| 92 | 33141100-1 | Urinar p/u barbați | Buc. | 55 |  | 951,00 |
| 93 | 33141100-1 | Vicril 0, lun.90 cm-antibacterial | Buc. | 1730 |  | 112 450,00 |
| 94 | 33141100-1 | Banda identități (baieți) | Buc | 3700 | Culoarea albastră | 1850,00 |
| 95 | 33141100-1 | Banda identități (fetițe) | Buc | 3700 | Culoarea roz | 1850,00 |
| 96 | 33141100-1 | Certofix Mono V -430 | Buc | 20 |  | 8540,00 |
| 97 | 33141100-1 | Pungi pentru alimentare | Buc | 100 |  | 2300,00 |
| 98 | 33141100-1 | Pungi 3 comp. p/u alimentație parenterală (emulsie perfuzabilă) | Buc | 500 |  | 15 000,00 |
| 99 | 33141100-1 | Set pentru aspirație cu canulă plastic p/u aspirație steriL L=250-350 cm, d=8-10 mm | Buc | 400 |  | 80 000,00 |
| 100 | 33141100-1 | Sondă endotraheală fără manjetă N3,5 (tub) | Buc | 110 |  | 770,00 |
| 101 | 33141100-1 | Sondă endotraheală fără mahjetă N4 | Buc | 40 |  | 280,00 |
| 102 | 33141100-1 | Sondă endotraheală fără manjetă N4,5 | Buc | 5 |  | 35,00 |
| 103 | 33141100-1 | Sutură mătase (USP 4/0 -4, ac rotund și tăietor de ½ și 3/8 cerc) | Buc | 1000 |  | 7000,00 |
| 104 | 33141100-1 | Tub pentru drenarea căilor biliare, tip Kehr d. extern =4 mm, d. intern =3 mm | Buc | 10 |  | 7000,00 |
| 105 | 33141100-1 | Tub pentru drenarea căilor biliare, tip Kehr d. extern =5 mm, d. intern =4 mm | Buc | 10 |  | 7000,00 |
| 106 | 33141100-1 | Tub silicon pentru drenarea căilor biliare, tip Kehr d=8 Fr L =30-=50 cm | buc | 10 |  | 7000,00 |
| 107 | 33141100-1 | Tub silicon pentru drenarea căilor biliare, tip Kehr d=6 Fr L =30-=50 cm | Buc | 10 |  | 7000,00 |
| 108 | 33141100-1 | Mănuși anatomice ortopedice mărimea 7,5 | Buc | 150 |  | 3000,00 |
| 109 | 33141100-1 | Mănuși anatomice ortopedice mărimea 8 | Buc | 150 |  | 3000,00 |
| Ace chirurgicale |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 33141100-1 | Ace Chirurgicale 2B1-0,8x32 | Buc. | 10 |  | 27,00 |
| 111 | 33141100-1 | Ace Chirurgicale 2B1-0,9x40 | Buc. | 10 |  | 27,00 |
| 112 | 33141100-1 | Ace Chirurgicale 3A1-0,6x20 | Buc. | 10 |  | 80,00 |
| 113 | 33141100-1 | Ace Chirurgicale 4A1-1,2x60 | Buc. | 100 |  | 250,00 |
| 114 | 33141100-1 | Ace Chirurgicale 4A1-1,4x75 | Buc. | 100 |  | 250,00 |
| 115 | 33141100-1 | Ace Chirurgicale 5A1-1,2x36 | Buc. | 100 |  | 280,00 |
| 116 | 33141100-1 | Ace Chirurgicale 5A1-1,4x60 | Buc. | 100 |  | 324,00 |
| Substanțe parafarmaceutice |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 33141100-1 | Parafinum | kg | 100 |  | 4680,00 |
| 118 | 33141100-1 | Ozokeritum | kg | 50 |  | 7410,00 |
| 119 | 33141100-1 | Hydrogenii peroxidum 33 % | kg | 7185 |  | 107 775,00 |
| 120 | 33141100-1 | Acidum diatrizoicum, soluție injectabilă 76 % 20 ml | fiolă | 250 |  | 12 976,20 |
| 121 | 33141100-1 | Barium sulphate, pulbere/susp. Orală 100 | plic | 320 |  | 4800,00 |
| 122 | 33141100-1 | Ricinus communis, Ulei 30 g | flacon | 10 |  | 75,60 |
| Articole parafarmeceutice pentru serviciul Anestezie și Reanimare |  |  |  |  |  |  |
| 123 | 33141100-1 | Set pentru puncția și catetirizare venei centrale cu un lumene | set | 400 | Din poliuretan, rentgenocontrast, cu lungimea catetarului 30 cm, cu fixatoare de Securitate, ac pentru puncție G16-18 cu valva, conductor metallic tip J rezistent la îndoier, diametrul fiecarui lumen minim 16 G maxim 18 G, lungimea cateterului minim 20 maxim 30, cu cablu pentru ECG – control al poziției cateterului în vas magistral triluminal, marcaj de lungimea cateter al lungimii cateterului, fixatoare de Securitate la piele | 218 552,00 |
| 124 | 33141100-1 | Set pentru puncția și catetirizare venei centrale cu două lumene | set | 120 | Din poliuretan, rentgeocontrast, cu lungimea cateterului 30, cm cu fixator de Securitate, ac pentru puncție G 16 -18 cu valva, conductor metallic tip J rezistent la îndoier, cateter G14-16, lungimea cateterului minim 20 maxim 30 cm, cu cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vas magistral monoluminal, marcaj de lungimea cateter al lungimii cateterului, fixatoare de Securitate la piele | 36000,00 |
| 125 | 33141100-1 | Filtre antibacterial antiviral cu return hidrotermic (HME) p/VAP | set | 7000 | Filtru respirator tip HME p/u aparatele de anestezie și ventilare, eficiența de filtrare bacteriană și virală 99,9999 %, rezistentă fluxului la 30 L/min-max 1,0 cm H2O, la 60 L/min-max 2,6 cm H2O, volum compresibil maxim 60 ml, volum total minimal 200 ml, return de lichid la VT -500 ml-minim 30,6 H2O/L, port Luer p/proba de CO2 | 102 900,00 |
| 126 | 33141100-1 | Robinet sistem perfuzie | Buc. | 9000 | Steril, cu 3 cai, conectare tip ”Leur lock”, se adapteaza între linia de perfuzii și cateter pentru a controla extra medicația în linia venoasă | 29 160,00 |
| 127 | 33141100-1 | Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, adaptor ”cot pivot dublu” pentru 72 ore, endotraheal 16 Fr | Buc. | 300 | System de asiprare cu cicuit închis cu adaptor ”cot cu pivot dublu rolativ” pentru adluți 72 ore, camera dedicate epurării centrifuge cu flux, cu minim 2 inele de curațare a cateterului, cateter cu gradație numerică pentru controlul adîncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului minim 50-70 cm, capat atraumatic cu minim 3 guri de aspirație, cu port additional p/u introducerea medicamentelor endotracheal,benzi adezive cu zilele saptămînii , 16 Fr | 58 656,00 |
| 128 | 33141100-1 | Tubulatura gofrate Aparat de ventilare | set | 3300 | Cu balon ( colector) pentru O2, fără miros, piesa Y, conector în genunchi cu adaptor Leur-lock pentru controlul concentrației CO2, lungimea minima 150 cm, conector standart cu ventilator și sondă de intubare ambalat steril, | 234 630,00 |
| 129 | 33141100-1 | Masca facială pentru adulți | Buc. | 2000 | Material PVC, Transparent, fără miros, ambalat steril, cu fixator și ajustarea marimii, cu furtun de conectare la sursa de O2 lungimea minim 200 cm și conector la sursa de O2 conic pe interior | 19 000,00 |
| 130 | 33141100-1 | Masca facială de ventilare artificală pentru maturi | Buc. | 450 | Cu posibilitatea de conexiune 22 mm, cu mangeta gonflabilă pentru esantizarea la fața pacientului, cu fixator pentru CPAP terapie și system de ancorare a fixatoarelor, fără miros, ambalat steril | 4590,00 |
| 131 | 33141100-1 | Masca facială cu rezervor de O2 pentru adulți | Buc. | 100 | Material PVC, transparent, fără miros, ambalat steril, cu fixator și ajustarea marimii, cu tub prelungitor minim 200 cm și conector cu rezervor O2, | 1020,00 |
| 132 | 33141100-1 | Canule nazale pentru adulți | Buc. | 2000 | Material PVC, transparent, fără miros, ambalat steril, cu lungimea tubului minim 200 cm | 13090,00 |
| 133 | 33141100-1 | Masca laringiană marimea 5 | Buc. | 30 | Masca laringiană cu manșetă gonflabilă din silicon la capătul distal, pentru eșantizarea căilor aeriene,masca va avea un design anatomic pentru a facilita inserția, va dispune de un conector universal 15 mm, aperture distală a conductului aerian de către conductului aerian de către epiglotă | 4020,00 |
| 134 | 33141100-1 | Masca laringiană marimea 4 | Buc. | 30 | Capatul distal pentru eșantizarea căilor, masca va avea un design anatomic pentru a facilita inserția, va dispune de un conector universal 15 mm, aperture distală a conductului aerian va dispune de bare pentru a preveni ocluzia conductului aerian de către epiglotă | 4020,00 |
| 135 | 33141100-1 | Mangete pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale | Buc. | 50 | Cu un canal, marimea 33-47 cm, reutilizabile, rezistente la agenți chimici, permit dezinfecția, material nylon și poliuretan | 6800,00 |
| 136 | 33141100-1 | Bugiu pentru intubare | set | 20 | Facilitează intubarea traheală în cazul cînd vizualizarea epiglotei este dificilă, dimensiunile cateter 14Fr, lungime cateter minim 70 cm, diametrul interior cateter minim 3,0 mm, cateterul va fi prevăzut cu marcaje la fiecare centimetru, cateterul radioopac, setul va conține cateter de intubație x1 buc, canula rigidă x1 buc | 8000,00 |
| 137 | 33141100-1 | Conductor metalic pentru intubație pentru maturi | Buc. | 70 | Este folosit pentru a facilita intubarea traheală, va fi confecționat din aluminiu ușor maleabil cee ace va permite ca stiletul să obțină oricare formă dorită, stiletul va fi căptușit cu un polimer dens moale pentru a permite extragerea și inserarea stiletului în sonda de intibare | 1512,00 |
| 138 | 33141100-1 | Becuri pentru laringoscop | Buc. | 50 |  | 2500,00 |
| 139 | 33141100-1 | Baterii pentru laringoscop | Buc | 50 |  | 2500,00 |
| 140 | 33141100-1 | Baterii pentru laringoscop mărime medie | Buc | 200 | Standart mărime C reîncărcabile (acumulator) 1,5 V alcaline | 2000,00 |
| 141 | 33141100-1 | Masca facială pentru ventilație noninvazivă | Buc. | 25 | Mască pentru ventilație non-invazivă cu presiune pozitivă continua, masca va fi dotată cu un system de fixare prin hamuri care vor permite atașarea etanșă a mașinii la fața pacientului, masca va putea fi conectată la ventilator de terapie intensivă, CE clasul dipsozitivului conform directdirective/EEC –II a, trebuie să acopere nas și gură, diapazonul minim de presiuni – 4-40 hPa, port pentru masurare a presiunii, posibilitate de a conecta canula cu oxygen, diametru la mufă conform standartului EN ISO 5356 -1 -22 mm (diametru intern), corpul măștii să fie solid (policarbonat), zonele de contact cu piele din metal moale (silicon), să nu conțină latex, banda de susținere pentru fixarea atansă a mastii la fata pacientului, din material elastic cu lățime minim 20 mm, posibilitate de a prelucra masca cu substanțe chimice (dezinfectante), support la frunte cu posibilități de reglare, zonele de contact cu piele din material moale (silicon) cu posibilitate de înlocuire în caz de uzare, nivelul scăzut de zgomot 28 Db, cot sa aibă orificiuc pentru introducerea, mărimi diferite la comandă S, M, L, garanția nu mai mica de 12 luni, piesele de schimb accesibile la comandă. | 10500,00 |
| 142 | 33141100-1 | Fixator masca facială pentru ventilație noninvaziva | Buc. | 25 | System de fixare a mastii de ventialție non invasive compatibil cu masca de la poziția 132, banda de susținere din material elastic, pentru fixarea etanșa a maștii la fața pacientului cu lățime minim 20 mm, posibilitate de a prelucra masca cu substanțe chimice (dezinfectante) | 2500,00 |
| 143 | 33141100-1 | Set pentru catetirizarea arteriilor periferice după metoda Seldinger pentru masurarea invaziva presiunii arteriale și preluarea singelui la analiză | set | 200 | Set pentru catetirizare artiriilor periferice după metoda Seldinger pentru masurarea invaziva presiunii arteriale și preluarea singelui la analiză | 50 760,00 |
| 144 | 33141100-1 | Set traheostomie percutană dilatațională după metoda Ciaglia fenestrată, cu presiune scăzută și atraumatic la înserare | set | 10 | Set pentru dilatare după metoda Ciglia (scalpel, seringă, ac pentru puncție, cateter din Teflon, ghid metallic cu ac inserter, dilator scurt, cateter de ghidare, dilator) Set pentru inserție atraumatică (Tub de reinserție atraumatic, canulă exterioară, fenestrată cu manșetă de presiune scăzută cu conector de 15 mm, canula interioară nefenestrată, radiopacă, canula interioară fenestrată.capac pentru decanulare de a vorbi). Inserter atraumatic Tub reintegrare Gel lubrifiant steril Obturator perforat și curea de gît larg Mărimi posibile : 8-9,0 (nr. egal) | 44 487,00 |
| 145 | 33141100-1 | Set pentru traheostomie percutanată dilatațională după metoda Ciaglia nefenestrată, cu presiune și atraumatic la inserare | Buc | 20 | Set pentru dilatare după metoda Ciglia (scalpel, seringă, ac pentru puncție, cateter din Teflon, ghid metallic cu ac inserter, dilator scurt, cateter de ghidare, dilator) Set pentru inserție atraumatică (Tubde reinserție atraumatic, canula exterioară, nefenestrată cu manșetă de presiune scăzută, cu conector de 15 mm, canula interioară nefenestrată, radiopacă, canula interioară nefenestrată și curea de gît larg) | 43 124,40 |
| 146 | 33141100-1 | Tub traheostomic cu manșetă | Buc. | 20 | PVC, transparent, linie radioopaca, cu manșetă de presiune joasă, mărimi posibile:7,5, 8,0, 8,5 (nr. egal) | 1200,00 |
| 147 | 33141100-1 | Mangete pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale | Buc. | 20 | Marimea 33-47 cm, reutilizabile, rezistente la agenți chimici, permit dezinfecția chimică, material nylon și poliuretan, manget cu un canal compatibil cu aparatele din dotarea secție | 1000,00 |
| 148 | 33141100-1 | Periuta de dinți | Buc. | 300 |  | 5100,00 |
| 149 | 33141100-1 | Set senzor arterial | Buc | 100 | Compatibil cu aparatul din dotare al secției chit 2 sensori +perfuzie | 50000,00 |
| 150 | 33141100-1 | Furtun pentru conexiune aparat de monitorizare tensiunii arteriale non invazive compatibile cu poziția 147 | Buc | 5 |  | 500,00 |
| 151 | 33141100-1 | Furtun pentru conexiune aparat de monitorizare tensiunii arteriale non invazive compatibile cu poziția 135 | Buc | 5 |  | 500,00 |
| Necesarul pentru Secția Radiologie |  |  |  |  |  |  |
| 152.1 | 33141100-1 | Film radiographic Mx G 13x18x – 100 filme | cutii | 20 |  | 6000,00 |
| 152.2 | 33141100-1 | Film radiographic 18x24x – 100 filme | cutii | 15 |  | 6375,00 |
| 152.3 | 33141100-1 | Film radiographic Mx G 24x30x – 100 filme | cutii | 8 |  | 6840,00 |
| 152.4 | 33141100-1 | Film radiographic Mx G 35x43x – 100 filme | cutii | 15 |  | 27 675,00 |
| 152.5 | 33141100-1 | Developator pentru prelucrare automată, concentrate lichid , 20 l | canistre | 12 | Ambalaj nu mai mare de 20 litri | 5400,00 |
| 152.6 | 33141100-1 | Fiaxator pentru prelucrare automată concentrare lichid 20 l XCE | litru | 6 | Ambalaj nu mai mare de 20 litri | 2250,00 |
| 152.7 | 33141100-1 | Film SD –Q A3R5 8x10x125 | cutii | 10 |  | 24000,00 |
| 152.8 | 33141100-1 | Film SD-Q 14x17x125 A3R-5 | cutii | 3 |  | 14700,00 |
| 152.9 | 33141100-1 | Film cu baza albastră 14x17 d x100 | cutii | 6 |  | 25 998,00 |
| 152.10 | 33141100-1 | Film cu baza albastră 8x10 d x100 | cutii | 10 |  | 23000,00 |
| Teste chimice pentru sterilizare |  |  |  |  |  |  |
| 153 | 33141100-1 | Teste chimice (interne) temperatura 132 Grade | Buc | 120 000,00 |  | 22 000,00 |
| 154 | 33141100-1 | Teste chimice (interne) temperatura 120 Grade | Buc | 40 000 |  | 7200,00 |
| 155 | 33141100-1 | Teste chimice (interne) temperatura 134 Grade | Buc | 6000 |  | 1100,00 |
| 156 | 33141100-1 | Teste chimice sterilizare instrumente 180 Grade | Buc | 50 000 |  | 3500,00 |
| 157 | 33141100-1 | Teste chimice (externe) temperatura 132 Grade | Buc | 20 000 |  | 1800,00 |
| 158 | 33141100-1 | Teste chimice (externe) 120 Grade | Buc | 5000 |  | 525,00 |
| 159 | 33141100-1 | Teste BOWIE DICK | Buc | 620 |  | 2000,00 |
| Valoarea estimativă to1tală: |  |  |  |  |  | 2 602 968,55 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru toate loturile ;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: începînd cu 01.02.2020-31.12.2020 în termen de 5 zile de la solicitarea comenzii în formă scrisă de la autoritatea contractantă.

- Termenul de valabilitate a contractului:31.12.2020

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Date despre participant | Original – formularul F3.3, confirmat prin semnătura și ștampila Participantului | Obligatoriu |
| 2. | Oferta | Original confirmată prin semnătura și ștampila participantului | Obligatoriu |
| 3. | Certificat /decizie de înregistrare a întreprinderii sau extras | Copie confirmată prin semnătură și ștampila participantului | Obligatoriu |
| 4. | Declarație pe proprie raspundere privind neimplicarea în practicii frauduloase și de corupere | Copie confirmată prin semnătura și ștampila participantului | Obligatoriu |
| 6. | Licența de activitate | Original, confirmată prin semnătura și ștampila participantului, în cazul în care domeniul dat se licențiază | Obligatoriu |
| 8. | Certificat de conformitate sau alt document ce confirm calitatea și proviniența bunurilor | Copia certificatului sau a documentuluieliberat de un organ abilitat confirmată prin semnătura și ștampila Participantului | Obligatoriu |
| 9. | Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire ce vin în aplicarea art.18 din Legea 131 din03.07.2015 | Declarație pe proprie raspundere conform Formularului 3.4 | Obligatoriu |
| 10 | Specificații tehnice formularul F4.1 | original – confirmat prin semnătura şi ştampila Participantului (conform IPO) | Obligatoriu |
| 11 | Specificații de preț (F4.2) | Original, confirmată prin semnătura și ștampila Participantului | Obligatoriu |
| 13 | Garanția pentru ofertă 1 % | Conform Documentației Standard | Obligatoriu |
| 14 | Garanția de bună execuție 5 % din valoarea contractului adjudecat | Se va prezenta la semnarea contractului | Obligatoriu |
| 15 | DUAE | Completat | Obligatoriu |
| 16 | Mostre | În perioada de evaluare a ofertelor, autoritatea contractantă va solicita mostre care urmează să fie prezentate în termen de 3 zile la sediul instituției | Obligatoriu |
| NOTĂ* Toate documentele încarcate în SIA RSAP urmează să fie semnate în mod electronic |  |  |  |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preţul cel mai scăzut cu corepunderea cerințelor solicitate ;

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP

-     pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: _SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: _Limba  de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţnu a fost publicat un anunț de intenție

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 24.12.2019

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| sistemul de comenzi electronice | Nu |
| facturarea electronică | Da |
| plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):  nu se aplică

Conducătorul grupului de lucru:                                                                          I. Arteni