| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din “_15_” _09_ 2021 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lancete/ace glicemice + Stripuri/teste de control pentru glicemie |  |  |  | La cantitatea solicitată de teste, vor fi oferite cu titlu gratuit 25 glucometre portabile. Testele trebuie să fie compatibile cu glucometrele oferite gratuit. Geantă de transport pentru glucometru. Ghid de utilizare în limba de stat. Termen de valabilitate pentru teste minim 12 luni de la momentul livrării. Termen de garanție pentru glucometre minim 36 luni Bucată=Teste+Lancetă |  |  |  |  |  |
| Glucometru compatibil cu stripurile/ testele din lot. |  |  |  | Timp de măsurare: Până la 10 secunde. Volumul unei picături de sânge. Până la 1,0 µl. Interval de măsurare: de la 1,1 la 33,3 mmol/l. |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |