Anexa nr. 21

- la Documentația standard nr. 115

- din “15” septembrie 2021

- CAIET DE SARCINI

- Servicii

Obiectul: Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din subordinea IP USMF ”Nicolae Testemițanu” (blocuri didactice și cămine studențești)

Autoritatea contractantă: IP USMF ”Nicolae Testemițanu”, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165

| Nr. Ord. | Denumirea | UM | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| - Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din subordinea IP USMF ”Nicolae Testemițanu” |  |  |  |
|  | 1.1 Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Blocul didactic central, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165 |  |  |
|  | Panouri cu automate | bucăți | 128 |
|  | Grupe de automate monofazate | grupe | 731 |
|  | Grupe de automate trifazate | grupe | 126 |
|  | Prize monofazate | bucăți | 1584 |
|  | Linii de la sigurante | linii | 27 |
| 1 | Masurarea rezistentei la curentii de scurgere a circuitului, 20m | mas.h-om |  |
| 2 | Masurarea continuitatii metalice intre elemente si priza de pământ | mas.h-om |  |
| 3 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megaomhmetru, U 1kv | mas.h-om |  |
| 4 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | mas.h-om |  |
|  | 1.2 Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Blocul didactic nr. 1 ”Leonid Cobâleanschi”, str. N. Testemițanu, 27 |  |  |
|  | Panouri cu automate | bucăți | 65 |
|  | Grupe de automate monofazate | grupe | 710 |
|  | Grupe de automate trifazate | grupe | 60 |
|  | Prize monofazate | bucăți | 830 |
|  | Linii de la sigurante | linii | 24 |
| 1 | Masurarea rezistentei la curentii de scurgere a circuitului, 20m | mas.h-om |  |
| 2 | Masurarea continuitatii metalice intre elemente si priza de pământ | mas.h-om |  |
| 3 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megaomhmetru, U 1kv | mas.h-om |  |
| 4 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | mas.h-om |  |
|  | 1.3 Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Blocul didactic nr. 2, str. Malina Mică, 66 |  |  |
|  | Panouri cu automate | bucăți | 33 |
|  | Grupe de automate monofazate | grupe | 400 |
|  | Grupe de automate trifazate | grupe | 40 |
|  | Prize monofazate | bucăți | 320 |
|  | Linii de la sigurante | linii | 9 |
| 1 | Masurarea rezistentei la curentii de scurgere a circuitului, 20m | mas.h-om |  |
| 2 | Masurarea continuitatii metalice intre elemente si priza de pământ | mas.h-om |  |
| 3 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megaomhmetru, U 1kv | mas.h-om |  |
| 4 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | mas.h-om |  |
|  | 1.4 Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Blocul didactic nr. 3, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 194 |  |  |
|  | Panouri cu automate | bucăți | 6 |
|  | Grupe de automate monofazate | grupe | 64 |
|  | Grupe de automate trifazate | grupe | 10 |
|  | Prize monofazate | bucăți | 395 |
|  | Linii de la sigurante | linii | 5 |
| 1 | Masurarea rezistentei la curentii de scurgere a circuitului, 20m | mas.h-om |  |
| 2 | Masurarea continuitatii metalice intre elemente si priza de pământ | mas.h-om |  |
| 3 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megaomhmetru, U 1kv | mas.h-om |  |
| 4 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | mas.h-om |  |
|  | 1.5 Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Blocul didactic nr. 4, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 194 |  |  |
|  | Panouri cu automate | bucăți | 16 |
|  | Grupe de automate monofazate | grupe | 90 |
|  | Grupe de automate trifazate | grupe | 7 |
|  | Prize monofazate | bucăți | 220 |
|  | Linii de la sigurante | linii | 9 |
| 1 | Masurarea rezistentei la curentii de scurgere a circuitului, 20m | mas.h-om |  |
| 2 | Masurarea continuitatii metalice intre elemente si priza de pământ | mas.h-om |  |
| 3 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megaomhmetru, U 1kv | mas.h-om |  |
| 4 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | mas.h-om |  |
|  | 1.6 Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Blocul didactic nr. 6, str. N. Testemițanu, 26/2 |  |  |
|  | Panouri cu automate | bucăți | 24 |
|  | Grupe de automate monofazate | grupe | 194 |
|  | Grupe de automate trifazate | grupe | 16 |
|  | Prize monofazate | bucăți | 101 |
|  | Linii de la sigurante | linii | 5 |
| 1 | Masurarea rezistentei la curentii de scurgere a circuitului, 20m | mas.h-om |  |
| 2 | Masurarea continuitatii metalice intre elemente si priza de pământ | mas.h-om |  |
| 3 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megaomhmetru, U 1kv | mas.h-om |  |
| 4 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | mas.h-om |  |
|  | 1.7 Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Clinica Stomatologică nr. 2 (C15), str. M. Viteazul, 1 |  |  |
|  | Panouri cu automate | bucăți | 5 |
|  | Grupe de automate monofazate | grupe | 71 |
|  | Grupe de automate trifazate | grupe | 8 |
|  | Prize monofazate | bucăți | 210 |
|  | Linii de la sigurante | linii | 4 |
| 1 | Masurarea rezistentei la curentii de scurgere a circuitului, 20m | mas.h-om |  |
| 2 | Masurarea continuitatii metalice intre elemente si priza de pământ | mas.h-om |  |
| 3 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megaomhmetru, U 1kv | mas.h-om |  |
| 4 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | mas.h-om |  |
|  | 1.8 Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Clinica Stomatologică nr. 2 (C14), str. M. Viteazul, 1 |  |  |
|  | Panouri cu automate | bucăți | 13 |
|  | Grupe de automate monofazate | grupe | 192 |
|  | Grupe de automate trifazate | grupe | 30 |
|  | Prize monofazate | bucăți | 165 |
|  | Linii de la sigurante | linii | 8 |
| 1 | Masurarea rezistentei la curentii de scurgere a circuitului, 20m | mas.h-om |  |
| 2 | Masurarea continuitatii metalice intre elemente si priza de pământ | mas.h-om |  |
| 3 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megaomhmetru, U 1kv | mas.h-om |  |
| 4 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | mas.h-om |  |
|  | 1.9 Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Clinica Stomatologică nr. 1, str. Toma Ciorbă, 42 |  |  |
|  | Panouri cu automate | bucăți | 28 |
|  | Grupe de automate monofazate | grupe | 211 |
|  | Grupe de automate trifazate | grupe | 30 |
|  | Prize monofazate | bucăți | 165 |
|  | Linii de la sigurante | linii | 8 |
| 1 | Masurarea rezistentei la curentii de scurgere a circuitului, 20m | mas.h-om |  |
| 2 | Masurarea continuitatii metalice intre elemente si priza de pământ | mas.h-om |  |
| 3 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megaomhmetru, U 1kv | mas.h-om |  |
| 4 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | mas.h-om |  |
|  | 1.10 Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Centrul Universitar de Simulare în Instruire Medicală, str. 31 August 1989, 137A |  |  |
|  | Panouri cu automate | bucăți | 23 |
|  | Grupe de automate | grupe | 319 |
|  | Grupe de automate trifazate | grupe | 11 |
|  | Prize monofazate | bucăți | 450 |
|  | Linii de la sigurante | linii | 20 |
| 1 | Masurarea rezistentei la curentii de scurgere a circuitului, 20m | mas.h-om |  |
| 2 | Masurarea continuitatii metalice intre elemente si priza de pământ | mas.h-om |  |
| 3 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megaomhmetru, U 1kv | mas.h-om |  |
| 4 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | mas.h-om |  |
|  | 1.11 Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Farmacia Universitară, str. N. Testemițanu, 22 |  |  |
|  | Panouri cu automate | bucăți | 20 |
|  | Grupe de automate monofazate | grupe | 60 |
|  | Grupe de automate trifazate | grupe | 8 |
|  | Prize monofazate | bucăți | 250 |
|  | Linii de la sigurante | linii | 18 |
| 1 | Masurarea rezistentei la curentii de scurgere a circuitului, 20m | mas.h-om |  |
| 2 | Masurarea continuitatii metalice intre elemente si priza de pământ | mas.h-om |  |
| 3 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megaomhmetru, U 1kv | mas.h-om |  |
| 4 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | mas.h-om |  |
|  | 1.12 Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Blocul auditorial ”N. Eșanu”, str. N. Testemițanu, 20 |  |  |
|  | Panouri cu automate | bucăți | 4 |
|  | Grupe de automate monofazate | grupe | 25 |
|  | Grupe de automate trifazate | grupe | 4 |
|  | Prize monofazate | bucăți | 18 |
|  | Linii de la sigurante | linii | 6 |
| 1 | Masurarea rezistentei la curentii de scurgere a circuitului, 20m | mas.h-om |  |
| 2 | Masurarea continuitatii metalice intre elemente si priza de pământ | mas.h-om |  |
| 3 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megaomhmetru, U 1kv | mas.h-om |  |
| 4 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | mas.h-om |  |
|  | 1.13 Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Centrul științific de cultivare a plantelor medicinale din satul Bardar |  |  |
|  | Panouri cu automate | bucăți | 2 |
|  | Grupe de automate monofazate | grupe | 5 |
|  | Grupe de automate trifazate | grupe | 3 |
|  | Prize monofazate | bucăți | 10 |
|  | Linii de la sigurante | linii | 2 |
| 1 | Masurarea rezistentei la curentii de scurgere a circuitului, 20m | mas.h-om |  |
| 2 | Masurarea continuitatii metalice intre elemente si priza de pământ | mas.h-om |  |
| 3 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megaomhmetru, U 1kv | mas.h-om |  |
| 4 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | mas.h-om |  |
|  | 1.14 Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Centrul de recuperare și sport, str. 31 august 1989, 137A |  |  |
|  | Panouri cu automate | bucăți | 24 |
|  | Grupe de automate monofazate | grupe | 126 |
|  | Grupe de automate trifazate | grupe | 18 |
|  | Prize monofazate | bucăți | 180 |
|  | Linii de la sigurante | linii | 18 |
| 1 | Masurarea rezistentei la curentii de scurgere a circuitului, 20m | mas.h-om |  |
| 2 | Masurarea continuitatii metalice intre elemente si priza de pământ | mas.h-om |  |
| 3 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megaomhmetru, U 1kv | mas.h-om |  |
| 4 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | mas.h-om |  |
|  | 1.15 Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Complexul Sportiv, str. Malina Mică, 66/1 |  |  |
|  | Panouri cu automate | buc. | 1 |
|  | Grupe de automate monofazate | grupe | 17 |
|  | Grupe de automate trifazate | grupe | 1 |
|  | Prize monofazate | bucăți | 10 |
|  | Linii de la sigurante | linii | 3 |
| 1 | Masurarea rezistentei la curentii de scurgere a circuitului, 20m | mas.h-om |  |
| 2 | Masurarea continuitatii metalice intre elemente si priza de pa. | mas.h-om |  |
| 3 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megaomhmetru, U 1kv | mas.h-om |  |
| 4 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | mas.h-om |  |
|  | 1.16 Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Complexul Sportiv Universitar, str. N. Testemitanu, 24/5 |  |  |
|  | Panouri cu automate | bucăți | 18 |
|  | Grupe de automate monofazate | grupe | 120 |
|  | Grupe de automate trifazate | grupe | 7 |
|  | Prize monofazate | bucăți | 50 |
|  | Linii de la sigurante | linii | 7 |
| 1 | Masurarea rezistentei la curentii de scurgere a circuitului, 20m | mas.h-om |  |
| 2 | Masurarea continuitatii metalice intre elemente si priza de pământ | mas.h-om |  |
| 3 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megaomhmetru, U 1kv | mas.h-om |  |
| 4 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | mas.h-om |  |
|  | 1.17 Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Aula, Institutul Mamei și Copilului V. Ghețiul, str. Burebista, 93 |  |  |
|  | Panouri cu automate | bucăți | 4 |
|  | Grupe de automate monofazate | grupe | 16 |
|  | Grupe de automate trifazate | grupe | 4 |
|  | Prize monofazate | bucăți | 12 |
|  | Linii de la sigurante | linii | 1 |
| 1 | Masurarea rezistentei la curentii de scurgere a circuitului, 20m | mas.h-om |  |
| 2 | Masurarea continuitatii metalice intre elemente si priza de pământ | mas.h-om |  |
| 3 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megaomhmetru, U 1kv | mas.h-om |  |
| 4 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | mas.h-om |  |
|  | 1.18 Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Biblioteca, aula din incinta Spitalului Clinic Republican, str. N. Testemițanu, 29 |  |  |
|  | Panouri cu automate | bucăți | 7 |
|  | Grupe de automate monofazate | grupe | 97 |
|  | Grupe de automate trifazate | grupe | 2 |
|  | Prize monofazate | bucăți | 110 |
|  | Linii de la sigurante | linii | 1 |
| 1 | Masurarea rezistentei la curentii de scurgere a circuitului, 20m | mas.h-om |  |
| 2 | Masurarea continuitatii metalice intre elemente si priza de pământ | mas.h-om |  |
| 3 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megaomhmetru, U 1kv | mas.h-om |  |
| 4 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | mas.h-om |  |
|  | 1.19 Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Complexul Sociocultural Universitar, str. N. Testemițanu, 25 |  |  |
|  | Panouri cu automate | bucăți | 33 |
|  | Grupe de automate monofazate | grupe | 259 |
|  | Grupe de automate trifazate | grupe | 43 |
|  | Prize monofazate | bucăți | 270 |
|  | Linii de la sigurante - linii | linii | 6 |
| 1 | Masurarea rezistentei la curentii de scurgere a circuitului, 20m | mas.h-om |  |
| 2 | Masurarea continuitatii metalice intre elemente si priza de pământ | mas.h-om |  |
| 3 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megaomhmetru, U 1kv | mas.h-om |  |
| 4 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | mas.h-om |  |
|  | 1.20 Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Căminul nr. 2, str. Malina Mică, 68/2 |  |  |
|  | Panouri cu automate | bucăți | 20 |
|  | Grupe de automate monofazate | grupe | 120 |
|  | Grupe de automate trifazate | grupe | 10 |
|  | Prize monofazate | bucăți | 198 |
|  | Linii de la sigurante | linii | 4 |
| 1 | Masurarea rezistentei la curentii de scurgere a circuitului, 20m | mas.h-om |  |
| 2 | Masurarea continuitatii metalice intre elemente si priza de pământ | mas.h-om |  |
| 3 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megaomhmetru, U 1kv | mas.h-om |  |
| 4 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | mas.h-om |  |
|  | 1.21 Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Căminul nr. 3, str. Malina Mică, 68 |  |  |
|  | Panouri cu automate | bucăți | 18 |
|  | Grupe de automate monofazate | grupe | 170 |
|  | Grupe de automate trifazate | grupe | 1 |
|  | Prize monofazate | bucăți | 250 |
|  | Linii de la sigurante | linii | 6 |
| 1 | Masurarea rezistentei la curentii de scurgere a circuitului, 20m | mas.h-om |  |
| 2 | Masurarea continuitatii metalice intre elemente si priza de pământ | mas.h-om |  |
| 3 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megaomhmetru, U 1kv | mas.h-om |  |
| 4 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | mas.h-om |  |
|  | 1.22 Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Căminul nr. 4, str. N. Testemitanu, 24 |  |  |
|  | Panouri cu automate | bucăți | 90 |
|  | Grupe de automate monofazate | grupe | 830 |
|  | Grupe de automate trifazate | grupe | 15 |
|  | Prize monofazate | bucăți | 940 |
|  | Linii de la sigurante | linii | 9 |
| 1 | Masurarea rezistentei la curentii de scurgere a circuitului, 20m | mas.h-om |  |
| 2 | Masurarea continuitatii metalice intre elemente si priza de pământ | mas.h-om |  |
| 3 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megaomhmetru, U 1kv | mas.h-om |  |
| 4 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | mas.h-om |  |
|  | 1.23 Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Căminul nr. 5, str. N. Testemițanu, 13/1 |  |  |
|  | Panouri cu automate | bucăți | 19 |
|  | Grupe de automate monofazate | grupe | 180 |
|  | Grupe de automate trifazate | grupe | 6 |
|  | Prize monofazate | bucăți | 272 |
|  | Linii de la sigurante | linii | 7 |
| 1 | Masurarea rezistentei la curentii de scurgere a circuitului, 20m | mas.h-om |  |
| 2 | Masurarea continuitatii metalice intre elemente si priza de pământ | mas.h-om |  |
| 3 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megaomhmetru, U 1kv | mas.h-om |  |
| 4 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | mas.h-om |  |
|  | 1.24 Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Căminul nr. 6, str. N. Testemițanu, 22/3 |  |  |
|  | Panouri cu automate | bucăți | 31 |
|  | Grupe de automate monofazate | grupe | 160 |
|  | Grupe de automate trifazate | grupe | 16 |
|  | Prize monofazate | bucăți | 272 |
|  | Linii de la sigurante | linii | 8 |
| 1 | Masurarea rezistentei la curentii de scurgere a circuitului, 20m | mas.h-om |  |
| 2 | Masurarea continuitatii metalice intre elemente si priza de pământ | mas.h-om |  |
| 3 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megaomhmetru, U 1kv | mas.h-om |  |
| 4 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | mas.h-om |  |
|  | 1.25 Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Căminul nr. 7, str. N. Testemițanu, 22/2 |  |  |
|  | Panouri cu automate | bucăți | 57 |
|  | Grupe de automate monofazate | grupe | 70 |
|  | Grupe de automate trifazate | grupe | 12 |
|  | Prize monofazate | bucăți | 319 |
|  | Linii de la sigurante | linii | 12 |
| 1 | Masurarea rezistentei la curentii de scurgere a circuitului, 20m | mas.h-om |  |
| 2 | Masurarea continuitatii metalice intre elemente si priza de pământ | mas.h-om |  |
| 3 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megaomhmetru, U 1kv | mas.h-om |  |
| 4 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | mas.h-om |  |
|  | 1.26 Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Căminul nr. 8, str. M. Lomonosov, 63 |  |  |
|  | Panouri cu automate | bucăți | 41 |
|  | Grupe de automate monofazate | grupe | 179 |
|  | Grupe de automate trifazate | grupe | 2 |
|  | Prize monofazate | bucăți | 302 |
|  | Linii de la sigurante | linii | 3 |
| 1 | Masurarea rezistentei la curentii de scurgere a circuitului, 20m | mas.h-om |  |
| 2 | Masurarea continuitatii metalice intre elemente si priza de pământ | mas.h-om |  |
| 3 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megaomhmetru, U 1kv | mas.h-om |  |
| 4 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | mas.h-om |  |
|  | 1.27 Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Căminul nr. 9, str. M. Lomonosov, 61 |  |  |
|  | Panouri cu automate | bucăți | 70 |
|  | Grupe de automate monofazate | grupe | 420 |
|  | Grupe de automate trifazate | grupe | 4 |
|  | Prize monofazate | bucăți | 553 |
|  | Linii de la sigurante | linii | 5 |
| 1 | Masurarea rezistentei la curentii de scurgere a circuitului, 20m | mas.h-om |  |
| 2 | Masurarea continuitatii metalice intre elemente si priza de pământ | mas.h-om |  |
| 3 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megaomhmetru, U 1kv | mas.h-om |  |
| 4 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | mas.h-om |  |
|  | 1.28 Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Căminul nr. 10, str. Malina Mică, 66 |  |  |
|  | Panouri cu automate | bucăți | 16 |
|  | Grupe de automate monofazate | grupe | 230 |
|  | Grupe de automate trifazate | grupe | 8 |
|  | Prize monofazate | bucăți | 285 |
|  | Linii de la sigurante | linii | 4 |
| 1 | Masurarea rezistentei la curentii de scurgere a circuitului, 20m | mas.h-om |  |
| 2 | Masurarea continuitatii metalice intre elemente si priza de pământ | mas.h-om |  |
| 3 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megaomhmetru, U 1kv | mas.h-om |  |
| 4 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | mas.h-om |  |
|  | 1.29 Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Căminul nr. 12, str. Vl. Korolenko, 61/3 |  |  |
|  | Panouri cu automate | bucăți | 13 |
|  | Grupe de automate monofazate | grupe | 137 |
|  | Grupe de automate trifazate | grupe | 4 |
|  | Prize monofazate | bucăți | 230 |
|  | Linii de la sigurante | linii | 6 |
| 1 | Masurarea rezistentei la curentii de scurgere a circuitului, 20m | mas.h-om |  |
| 2 | Masurarea continuitatii metalice intre elemente si priza de pământ | mas.h-om |  |
| 3 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megaomhmetru, U 1kv | mas.h-om |  |
| 4 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | mas.h-om |  |
|  | 1.30 Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Căminul nr. 13, str. Vl. Korolenko, 61/2 |  |  |
|  | Panouri cu automate | bucăți | 26 |
|  | Grupe de automate monofazate | grupe | 265 |
|  | Grupe de automate trifazate | grupe | 4 |
|  | Prize monofazate | bucăți | 350 |
|  | Linii de la sigurante | linii | 4 |
| 1 | Masurarea rezistentei la curentii de scurgere a circuitului, 20m | mas.h-om |  |
| 2 | Masurarea continuitatii metalice intre elemente si priza de pământ | mas.h-om |  |
| 3 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megaomhmetru, U 1kv | mas.h-om |  |
| 4 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | mas.h-om |  |
|  | 1.31 Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Centrul Chinez, Căminul nr. 17, str. N. Testemițanu, 26/2 |  |  |
|  | Panouri cu automate | bucăți | 16 |
|  | Grupe de automate monofazate | grupe | 195 |
|  | Grupe de automate trifazate | grupe | 5 |
|  | Prize monofazate | bucăți | 345 |
|  | Linii de la sigurante | linii | 4 |
| 1 | Masurarea rezistentei la curentii de scurgere a circuitului, 20m | mas.h-om |  |
| 2 | Masurarea continuitatii metalice intre elemente si priza de pământ | mas.h-om |  |
| 3 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megaomhmetru, U 1kv | mas.h-om |  |
| 4 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | mas.h-om |  |

2.        Documente obligatorii la depunerea ofertei

Documentele obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP sunt precizate în cadrul Anunțului de participare.

3.        Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Documentele obligatorii de a fi prezentate ulterior, în baza DUAE-ului care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante sunt precizate în cadrul Anunțului de participare.