| Amenajarea terenului si constructia gardului gradinitei de copii ,, Martisor'' din or. Soldanesti str.31 August nr.16 | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2-22

Deviz-oferta № 2-1-2-22

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de amenajare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Spatii cu acoperirea invelitorii de asfalt |  |  |  |  |
| 1 | RpDC10A | Curatirea drumurilor modernizate de noroi si murdarie | m2 | 1 480,00 |  |  |
| 2 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,59 |  |  |
| 3 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 1 480,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Drum cu acoperirea sfalt marunt p/u acces transport |  |  |  |  |
| 4 | RpDC10A | Curatirea drumurilor modernizate de noroi si murdarie | m2 | 100,00 |  |  |
| 5 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,04 |  |  |
| 6 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 100,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Instalarea panourilor fotovaltic |  |  |  |  |
| 7 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor cu panou fotovaltic fara adaosuri, cu un singur picior (Aplicativ) | buc | 6,00 |  |  |
| 8 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 0,77 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Fundatii pentru echipamente de joaca (42 buc) |  |  |  |  |
| 9 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 3,36 |  |  |
| 10 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 3,36 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Inverzire |  |  |  |  |
| 11 | TsH04A | Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm | m2 | 350,00 |  |  |
| 12 | TsH30A | Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren | 100 buc | 24,00 |  |  |
| 13 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100 m2 | 3,50 |  |  |
| 14 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti | 100 m2 | 3,50 |  |  |
| 15 | TsH83A | Intretinerea urnelor: curatirea de gunoi | 100buc | 8,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6. Reparatii in caminele de vizitare |  |  |  |  |
| 16 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zid de caramida cu mortar de ciment (demontarea capacelor, cu eventuale reparatii la camine si instalarea capacelor noi exclusiv costul acestora) | buc | 7,00 |  |  |
| 17 | RpAcF10B | Inlocuirea capacelor cu rame la caminele de vizita | buc | 7,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7. Bancute de odihna |  |  |  |  |
| 18 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare | buc | 22,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.8. Pardosea de cauciuc (500x500x25) la spatii de joaca 100x7 - 7,00 m2 |  |  |  |  |
| 19 | CG33A1 | Pardoseli din cauciuc | m2 | 7,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.9. Alei pietonale 124 m2, scara |  |  |  |  |
| 20 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100 m2 | 1,24 |  |  |
| 21 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 29,76 |  |  |
| 22 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 12,40 |  |  |
| 23 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm 100x30x15 | m | 64,00 |  |  |
| 24 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 124,00 |  |  |
| 25 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 12,80 |  |  |
| 26 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 3,20 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.10. Imprejmuire 320 m.l. |  |  |  |  |
| 27 | TsA19C | Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren tare | m3 | 48,00 |  |  |
| 28 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 120,00 |  |  |
| 29 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...B7,5 | m3 | 70,00 |  |  |
| 30 | CO07A1 | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat | kg | 5 547,39 |  |  |
| 31 | CN21B | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul | m2 | 448,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.11. Poarta - 2 buc |  |  |  |  |
| 32 | TsA19C | Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren tare | m3 | 0,40 |  |  |
| 33 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...B7.5 | m3 | 0,40 |  |  |
| 34 | RpCP04B | Confectionarea portilor din schelet de otel | kg | 257,54 |  |  |
| 35 | Pret de piata | Balama | buc | 8,00 |  |  |
| 36 | Pret de piata | Lacat | buc | 2,00 |  |  |
| 37 | CN21B | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul | m2 | 11,40 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.12. Portita Pt-1 - 1 buc |  |  |  |  |
| 38 | TsA19C | Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren tare | m3 | 0,20 |  |  |
| 39 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa ...B7.5 | m3 | 0,20 |  |  |
| 40 | RpCP04B | Confectionarea portilor din schelet de otel | kg | 90,83 |  |  |
| 41 | Pret de piata | Balama | buc | 2,00 |  |  |
| 42 | Pret de piata | Lacat | buc | 1,00 |  |  |
| 43 | CN21B | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul | m2 | 5,18 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.13. Portita Pt-2 - 2 buc |  |  |  |  |
| 44 | TsA19C | Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren tare | m3 | 0,40 |  |  |
| 45 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...B7.5 | m3 | 0,40 |  |  |
| 46 | RpCP04B | Confectionarea portilor din schelet de otel | kg | 130,42 |  |  |
| 47 | Pret de piata | Balama | buc | 4,00 |  |  |
| 48 | Pret de piata | Lacat | buc | 2,00 |  |  |
| 49 | CN21B | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul | m2 | 3,36 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.14. Teren p/u lada de deseuri 32m2 |  |  |  |  |
| 50 | RpCB18C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc. | m3 | 6,40 |  |  |
| 51 | CO06B | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m. Demontare imprejmuiri + poarta din tabla k-0,8 | m | 288,00 |  |  |
| 52 | RpCH32A | Desfacerea terenelor de joaca (aplicativ) | m2 | 120,00 |  |  |
| 53 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 20,40 |  |  |
| 54 | TsI50A10 | Transportarea pamantului cu autobasculanta la distanta 10 km | t | 20,40 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Asogurari sociale | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucari de montare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 55 | Pret de piata | Corp de iluminat cu panou fotovoltaic Mono/poly putere 90 wX2 | buc | 6,00 |  |  |
| 56 | Pret de piata | Complex de joaca pentru copii cu virsta de la 5 ani PTP 17L | buc | 1,00 |  |  |
| 57 | Pret de piata | Complex de joaca pentru copii cu virsta de la 3 ani PTP 25LM | buc | 1,00 |  |  |
| 58 | Pret de piata | Casuta PTP 036r. pentru copii de 2-3 ani | buc | 2,00 |  |  |
| 59 | Pret de piata | Balansor PTP 012.01 pentru copii de 3 ani | buc | 7,00 |  |  |
| 60 | Pret de piata | Balansor pe arca PONI KVT 172001001 | buc | 2,00 |  |  |
| 61 | Pret de piata | Leagan pe suporturi metalice PTP 010 | buc | 2,00 |  |  |
| 62 | Pret de piata | Carusell PTP 025 | buc | 2,00 |  |  |
| 63 | Pret de piata | Lada cu nisip cu umbrela pentru jocuri-copii 1-5 ani | buc | 1,00 |  |  |
| 64 | Pret de piata | Nisipiera cu capac KS 4237- copii 2-5 ani | buc | 1,00 |  |  |
| 65 | Pret de piata | Topogan PTP 12 L | buc | 2,00 |  |  |
| 66 | Pret de piata | Lada de deseuri menagere | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare | 1,20 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor

Primaria or. Soldanesti