# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea _ Pese de schimb pentru utilajul medical______________________
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție__ Licitație Publică __
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

- IDNO: _ 1018601000021 ____________________________________________

- Adresa: _ mun.Chișinău, str. Gh. Asachi,67 A _________________________

- Numărul de telefon/fax: 022-574-501, fax 022574669 _______________________________

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: _achizitii@ansp.md www.ansp.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplica ____________________________________

___________________________________________________________________

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33190000-8 | Lot 1.Fișă mobilă | buc | 10 | 16A 3P IP 44 SCAME | 930 |  |  |  |  |  |
| 2 | 33190000-8 | Lot 2. Priză mobilă | buc | 10 | 16A 3P IP 44 SCAME | 1480 |  |  |  |  |  |
| 3 | 33190000-8 | Lot 3. Priză fixă | buc | 5 | 16A 3P IP 44 SCAME | 760 |  |  |  |  |  |
| 4 | 33190000-8 | Lot 4.Priză fixă incastrabilă | buc | 5 | 16A 3P IP 44 SCAME | 585 |  |  |  |  |  |
| 5 | 33190000-8 | Lot 5.Motor electric | buc | 1 | Trifazat 4 kw220/380V 1450 rot/min | 6316 |  |  |  |  |  |
| 6 | 33190000-8 | Lot 6.Roată de curea | buc | 2 | SPB100-24 | 528 |  |  |  |  |  |
| 7 | 33190000-8 | Lot 7.Ambreaj | buc | 2 | FL 24 | 736 |  |  |  |  |  |
| 8 | 33190000-8 | Lot 8.Ambreaj | buc | 2 | FL 19 | 636 |  |  |  |  |  |
| 9 | 33190000-8 | Lot 9.Separator de sarcină | buc | 6 | 20A IP IP 65 SCAME | 528 |  |  |  |  |  |
| 10 | 33190000-8 | Lot 10.Releu interm | buc | 8 | RPM4 15A 230VAC LED SCHNEIDER | 2296 |  |  |  |  |  |
| 11 | 33190000-8 | Lot 11.Soclu releu | buc | 8 | RPM3 16A SCHNEIDER | 864 |  |  |  |  |  |
| 12 | 33190000-8 | Lot 12.Suport p/u sigurat | buc | 10 | CH5*20gG VSV-4 | 320 |  |  |  |  |  |
| 13 | 33190000-8 | Lot 13.Buton cupercă revenire | buc | 5 | HLAY5 INO+1NC60mmHIMEL | 265 |  |  |  |  |  |
| 14 | 33190000-8 | Lot 14.Întrerupător pahcet | buc | 4 | XB4BJ33 IP66ND+ND3P SCHNEIDER | 1520 |  |  |  |  |  |
| 15 | 33190000-8 | Lot 15.Carota bimetal | buc | 1 | HSS-CO8% 51MMBOSCH | 315 |  |  |  |  |  |
| 16 | 33190000-8 | Lot 16.Carota bimetal | buc | 1 | HSS-CO8% 22MMBOSCH | 207 |  |  |  |  |  |
| 17 | 33190000-8 | Lot 17.Carota bimetal | buc | 1 | HSS-CO8% 68MMBOSCH | 382 |  |  |  |  |  |
| 18 | 33190000-8 | Lot 18.Invertor | buc | 1 | P19130A 2R2G1 2.2kW220V | 4583 |  |  |  |  |  |
| 19 | 33190000-8 | Lot 19.Supapă de siguranță(p/u autoclave) | buc | 2 | FlOPRESS1/2*1/2PCPAB2.5bar409031198500 | 900 |  |  |  |  |  |
| 20 | 33190000-8 | Lot 20.Robinet ½ in ambalaj de consum(p/u autoclave camera de abur) | buc | 5 | ЦТ129M 03.930-20,409031124700 | 3750 |  |  |  |  |  |
| 21 | 33190000-8 | Lot 21.Garnitură (p/u autoclave) | buc | 2 | 439*13mm,цт129.01.009, цт129.01.009-20,409031141800 | 3000 |  |  |  |  |  |
| 22 | 33190000-8 | Lot 22.elemente de încălzire (TEN) (p/uДЭ-10) | buc | 12 | P-2.0kW,d-14mm h-150mm,L-50mm | 8400 |  |  |  |  |  |
| 23 | 33190000-8 | Lot 23.elemente de încălzire (TEN)(p/uДЭ-4) | buc | 16 | P-1.5kW,d-18mm h-140mm,L-50mm | 11200 |  |  |  |  |  |
| 24 | 33190000-8 | Lot 24.elemente de încălzire (TEN) (p/uДЭ-25) | buc | 16 | P-2.0kW,d-18mm h-150mm,L-80mm | 11200 |  |  |  |  |  |
| 25 | 33190000-8 | Lot 25.elemente de încălzire (TEN) (p/uДЭ-25M) | buc | 16 | P-2.5-3.0kW,d-14mm h-130-150mm,L-50mm | 11200 |  |  |  |  |  |
| 26 | 33190000-8 | Lot 26.Izolația capacului (p/u autoclav Mediaclave 10) cu instalare. | buc | 1 | Silicon.cod.135 860 | 4200 |  |  |  |  |  |
| 27 | 33190000-8 | Lot 27.Coloană de nivel a apei (p/u autoclav GC-100-3) | buc | 2 | Sticlă.codЦТ129 14ю02ю230 | 1900 |  |  |  |  |  |
| 28 | 33190000-8 | Lot 28.Manometru (p/u autoclave) | buc | 6 | ЭКМ 0-4atm(ambalaj de uzină.verificare metrologocă) | 7200 |  |  |  |  |  |
| 29 | 33190000-8 | Lot 29.Ventil (p/u autoclave GP-400) | buc | 1 | ПЗ26291-015M(stare nouă) | 3500 |  |  |  |  |  |
| 30 | 33190000-8 | Lot 30.Butelie pentru gaze comprimate 50 L | buc | 1 | Buteliile pentru gaze comprimate cu ventil sunt destinate transportului, stocării și distribuției unei game variate de gaze: oxigen, hidrogen, azot, heliu. Capacitatea - 50 L; Diametrul exterior - 232 mm; Presiunea de încărcare - 200 bari; Lungimea cilindrului (fără robinet) - 1420 mm; Greutatea 55,3 kg; Material 34 CrMo4 /Л0036/ISO9809-1; Anul producerii - min 2018, cu încercare hidraulică | 12570 |  |  |  |  |  |
| 31 | 33190000-8 | Lot 31.Portpensetă cu lentilă | buc | 2 | 1,2mm cod:701.0313 | 470 |  |  |  |  |  |
| 32 | 33190000-8 | Lot 32.Portpensetă cu lentilă | buc | 2 | 1,6mm cod:701.0307 | 470 |  |  |  |  |  |
| 33 | 33190000-8 | Lot 33.Portpensetă cu lentilă | buc | 2 | 2,0mm cod:701.0315 | 470 |  |  |  |  |  |
| 34 | 33190000-8 | Lot 34.Portpensetă cu lentilă | buc | 2 | 3,2mm cod:701.0311 | 470 |  |  |  |  |  |
| 35 | 33190000-8 | Lot 35.Portpensetă cu lentilă | buc | 2 | 2,4mm cod:701.0309 | 470 |  |  |  |  |  |
| 35 | 33190000-8 | Lot 36.Portpensetă Jumbo cu lentilă | buc | 2 | 1.6mm cod:701.1231 | 1210 |  |  |  |  |  |
| 37 | 33190000-8 | Lot 37.Portpensetă Jumbo cu lentilă | buc | 2 | 2,4mm cod:701.1232 | 1210 |  |  |  |  |  |
| 38 | 33190000-8 | Lot 38.Portpensetă Jumbo cu lentilă | buc | 2 | 3,2mm cod:701.1233 | 1210 |  |  |  |  |  |
| 39 | 33190000-8 | Lot 39.Electrozi TIG | buc | 10 | D1,0mm x175E3-CAP MOV | 500 |  |  |  |  |  |
| 40 | 33190000-8 | Lot 40.Electrozi TIG | buc | 10 | D1,6mm x175E3-CAP MOV | 600 |  |  |  |  |  |
| 41 | 33190000-8 | Lot 41.Electrozi TIG | buc | 10 | D2,0mm x175E3-CAP MOV | 800 |  |  |  |  |  |
| 42 | 33190000-8 | Lot 42.Electrozi TIG | buc | 10 | D2,4mm x175E3-CAP MOV | 900 |  |  |  |  |  |
| 43 | 33190000-8 | Lot 43.Electrozi TIG | buc | 6 | D3,2mm x175E3-CAP MOV | 990 |  |  |  |  |  |
| 44 | 33190000-8 | Lot 44.Sprei indicator scurgere | buc | 3 | acetelen,azot.CO2.ARGON | 900 |  |  |  |  |  |
| 45 | 33190000-8 | Lot 45.Tub gidare teflon | buc | 1 | D1.0-1,2mm,5metr126.0028 | 570 |  |  |  |  |  |
| 46 | 33190000-8 | Lot 46.Tub gidare izolat | buc | 1 | D1.0-1,2mm,5metr124.0113 | 350 |  |  |  |  |  |
| 47 | 33190000-8 | Lot 47.Conectare rapidă | buc | 2 | F28710042 | 900 |  |  |  |  |  |
| 48 | 33190000-8 | Lot 48.Conectare rapidă | buc | 4 | 14008147 | 1800 |  |  |  |  |  |
| 49 | 33190000-8 | Lot 49.Conectare rapidă | buc | 2 | 14008148 | 440 |  |  |  |  |  |
| 50 | 33190000-8 | Lot 50.Conectare rapidă | buc | 2 | 14008159 | 440 |  |  |  |  |  |
| 51 | 33190000-8 | Lot 51.Conectare rapidă | buc | 2 | 14008141 | 900 |  |  |  |  |  |
| 52 | 33190000-8 | Lot 52.Conectare rapidă | buc | 8 | 14008160 | 3600 |  |  |  |  |  |
| 53 | 33190000-8 | Lot 53.Conectare rapidă | buc | 2 | 14008144 | 440 |  |  |  |  |  |
| 54 | 33190000-8 | Lot 54.Conectare rapidă | buc | 2 | 14008152 | 900 |  |  |  |  |  |
| 55 | 33190000-8 | Lot 55.Robinet butelie 25E | buc | 4 | 1777011. 1777010 | 2400 |  |  |  |  |  |
| 56 | 33190000-8 | Lot 56.Scut 45A | buc | 4 | 220674 | 2200 |  |  |  |  |  |
| 57 | 33190000-8 | Lot 57.Scut Pt. craituire | buc | 4 | 220675 | 2200 |  |  |  |  |  |
| 58 | 33190000-8 | Lot 58.Cap 45A | buc | 2 | 220713 | 1900 |  |  |  |  |  |
| 59 | 33190000-8 | Lot 59.Duză craituire | buc | 3 | 220672 | 900 |  |  |  |  |  |
| 60 | 33190000-8 | Lot 60.Electrod | buc | 3 | 220669 | 1950 |  |  |  |  |  |
| 61 | 33190000-8 | Lot 61.Inel izolant 45A craituire | buc | 3 | 220670 | 1950 |  |  |  |  |  |
| 62 | 33190000-8 | Lot 62.Pensetă | buc | 4 | 1,0mm cod:701.1226 | 720 |  |  |  |  |  |
| 63 | 33190000-8 | Lot 63.Pensetă | buc | 4 | 1,6mm cod:701.1227 | 720 |  |  |  |  |  |
| 64 | 33190000-8 | Lot 64.Pensetă | buc | 4 | 2,4mm cod:701.1228 | 720 |  |  |  |  |  |
| 65 | 33190000-8 | Lot 65.Pensetă | buc | 4 | 3,2mm cod:701.1229 | 720 |  |  |  |  |  |
| 66 | 33190000-8 | Lot 66.Baghetă Supertig 308 LSI | kg | 5 | d-2.4mm*1000mm (pac.5kg.) | 1575 |  |  |  |  |  |
| 67 | 33190000-8 | Lot 67.Sîrmă Supermig 308 LSI | kg | 5 | d-0.8mm (bobină.5kg.) | 1725 |  |  |  |  |  |
| 68 | 33190000-8 | Lot 68.Sîrmă MIG ER 4043(AISIS) | kg | 2 | d-1.0mm (bobină-2kg.) | 570 |  |  |  |  |  |
| 69 | 33190000-8 | Lot 69.Sîrmă MIG ER 5356(ALMg5) | kg | 2 | d-1.0mm (bobină-2kg.) | 570 |  |  |  |  |  |
| 70 | 33190000-8 | Lot 70.Batterie | buc | 2 | GEL 12V min100Ah(an.prod.min2021) | 13000 |  |  |  |  |  |
| 71 | 33190000-8 | Lot 71.Mandrină MT-4/ER32 | buc | 1 | pentru pansete MT-4filament M10/ER32 d50mm | 2500 |  |  |  |  |  |
| 72 | 33190000-8 | Lot 72.Dozimetre individuale (TLD-100, tip 0110 Product-TLD CARD-21C) pentru spectrometrul Harshow-6600 | buc | 500 | TLD-100, tip 0110 , Product-TLD CARD-21C. (Thermo Scientific), Material: LiF:Mg,Ti. Cristalul in forma patrata cu dimensiulile: 3.2x3.2x0.89mm, fixat in card de aluminiu acoperit de PTFE. Dimensiunile exterioare a cartelei dozimetrice este de 4,3x3.1cm | 650000 |  |  |  |  |  |
| 73 | 33190000-8 | Lot 73.Card Holder de tip: Product -TYPE88XX | buc | 500 | Dimensiunile exterioare a card holder este de 6.8x4.1cm. | 215000 |  |  |  |  |  |
| 74 | 33190000-8 | Lot 74.Quad Driver Rear Placa de control al Radiofrecventei pentru Cuadrupolului din spate (Q3) | buc | 1 | cod G7000-69015 | 44000 |  |  |  |  |  |
| 75 | 33190000-8 | Lot 75.Quad Driver Front Placa de control al Radiofrecventei pentru Cuadrupolului din fata (Q1) | buc | 1 | cod G7000-69015 | 44500 |  |  |  |  |  |
| 76 | 33190000-8 | Lot 76.GS Hydrogen Cell Celula de electroliza pentru Generatorul de hidrogen Precision 100cc | buc | 1 | cod 05-1007 | 45000 |  |  |  |  |  |
| 77 | 33190000-8 | Lot 77.TOPwave IR Sensor Sensor IR pentru masurarea temperaturii de mineralizare din interiorul tubului la Mineralizatorul TopWave | buc | 1 | cod 919-53040-0 | 78000 |  |  |  |  |  |
| 78 | 33190000-8 | Lot 78.Detector Board Specord 200 Plus (2013) Placa detectorului la Spectrofotometrul UV-Vis Specord 200 Plus | buc | 1 | Cod 228:315.27 | 25405 |  |  |  |  |  |
| 79 | 33190000-8 | Lot 79.Deuterium lamp Specord 200 plus Lampa de deuteriu pentru Spectrofotometrul UV-Vis Specord 200 plus | buc | 1 | cod 820-60274-C | 30227 |  |  |  |  |  |
| 80 | 33190000-8 | Lot 80.Pre-treatment set with RO-membrane Cartus de pretratare cu osmoza inversa pentru Boeco Pure | buc | 1 | Cod BOE 8210010 | 7105 |  |  |  |  |  |
| 81 | 33190000-8 | Lot 81.Ultrapure water cartridge Cartus de ultrapurificare cu rasina pentru Boeco Pure | buc | 1 | Cod BOE 8010003 | 8120 |  |  |  |  |  |
| 82 | 33190000-8 | Lot 82.Detector Board Specord 200 Plus (2013) Placa detectorului la Spectrofotometrul UV-Vis Specord 200 Plus | buc | 1 | Cod 228:315.27 | 24405 |  |  |  |  |  |
| 83 | 33190000-8 | Lot 83.Seringă, Shimadzu AutosemplerAOC-20i, 10 µL, P/N 221-34618 | buc | 4 | Cod 221-34618, Bucata=1 unitate | 4000 |  |  |  |  |  |
| 84 | 33190000-8 | Lot 84.Cauciuc siliconic Shimadzu Septa, 350C Max (20 / PK) - nr. catalolg 201-35584-00 | set | 2 | nr. catalolg 201-35584-00, Set a câte 20 de unități | 1200 |  |  |  |  |  |
| 85 | 33190000-8 | Lot 85.Inel de cauciuc O-RING, ARM, 4DP3,5 ​​/ PK, ASC-6000, nr. catalog 036-11201-84 | set | 3 | nr. catalog 036-11201-84, Set a câte 5 de unități | 1350 |  |  |  |  |  |
| 86 | 33190000-8 | Lot 86.Inel de cauciuc O-RING, 4D P5 (5 / PK), nr. catalog 036-11203-84 | set | 3 | nr. catalog 036-11203-84, Set a câte 5 de unități | 1350 |  |  |  |  |  |
| 87 | 33190000-8 | Lot 87.Shimadzu Gas Filter Kit for GC-ECD | buc | 1 | Includes one 2-position base plate with M typeconnectors, one Oxygen/Moisture/Hydrocarbon filter for Carrier gas, one Oxygen/Moisture filter for Nitrogen 227-37035-01 | 11500 |  |  |  |  |  |
| 88 | 33190000-8 | Lot 88.Shimadzu Carrier Gas Filter Kit for GC-MS | buc | 1 | Includes one 1-position base plate with M typeconnectors, one Oxygen/Moisture/Hydrocarbon Helium-specific filter 227-37034-03 | 11500 |  |  |  |  |  |
| 89 | 33190000-8 | Lot 89.Coloană DB -35 ms, 30mx0.25mmx0.25µm,Fused Silica, G 3900-63027 | buc | 1 | cod G 3900-63027, 35 ms, 30mx0.25mmx0.25µm, | 17000 |  |  |  |  |  |
| 90 | 33190000-8 | Lot 90.Storage vial kit, 4 mL, 15 x 45 clear vial, 13-425 closed top, PTFE lined storage screw caps, 100/pk. Vial size: 15 x 45 mm (13-425 cap) | set | 2 | 4 mL, 15 x 45 clear vial, 13-425 closed top,Vial size: 15 x 45 mm (13-425 cap) Set a câte 100 bucăți | 3000 |  |  |  |  |  |
| 91 | 33190000-8 | Lot 91.Cap, screw, blue, PTFE-lined solid top,100/pk. Cap size: 12 mm 5183-2075 | set | 2 | Cod 5183-2075, Set a câte 100 bucăți | 2000 |  |  |  |  |  |
| 92 | 33190000-8 | Lot 92.Filament D ASSY, 1 Shared by EI/CI/NCI, EI repeller assembly | buc | 1 | cod 225-10340-91 | 7500 |  |  |  |  |  |
| 93 | 33190000-8 | Lot 93.Capillary assy for nebulizer AA-7000 cod 206-50230-91 Shimadzu | buc | 1 | cod 206-50230-91 Shimadzu | 15000 |  |  |  |  |  |
| 94 | 33190000-8 | Lot 94.Coloana cromatografica “DB – ALC1” 30m, diametrul intern 0,32mm | buc | 1 | “DB – Alcool 1” 30m, diametrul intern 0,32mm, grosimea filmului de faza 1,8 micron | 16000 |  |  |  |  |  |
| 95 | 33190000-8 | Lot 95.Single element lamps - Lead (Pb) cod 200-38422-21 Shimadzu | buc | 1 | cod 200-38422-21 for AA -7000 Shimadzu | 11000 |  |  |  |  |  |
| 96 | 33190000-8 | Lot 96.Single element lamps -Cadmiu (Cd) cod 200-38422-06 Shimadzu | buc | 1 | cod 200-38422-06 Shimadzu | 12000 |  |  |  |  |  |
| 97 | 33190000-8 | Lot 97.Single element lamps -Mercur (Hg) cod 200-38422-28 Shimadzu | buc | 1 | cod 200-38422-28 Shimadzu | 12000 |  |  |  |  |  |
| 98 | 33190000-8 | Lot 98.Single element lamps - Cromium (Cr) cod 200-38422-07 Shimadzu | buc | 1 | cod 200-38422-07 Shimadzu | 12000 |  |  |  |  |  |
| 99 | 33190000-8 | Lot 99.Single element lamps - Fier (Fe) cod 200-38422-10 | buc | 1 | cod 200-38422-10 Shimadzu | 11000 |  |  |  |  |  |
| 100 | 33190000-8 | Lot 100.Single element lamps - Zinc (Zn) cod 200-38422-23 | buc | 1 | cod 200-38422-23 Shimadzu | 11000 |  |  |  |  |  |
| 101 | 33190000-8 | Lot 101.Single element lamps - Cooper (Cu) cod 200-38422-08 | buc | 1 | cod 200-38422-08 Shimadzu | 11000 |  |  |  |  |  |
| 102 | 33190000-8 | Lot 102.Single element lamps - As (As) cod 200-38422-42 | buc | 1 | cod 200-38422-42 Shimadzu | 12000 |  |  |  |  |  |
| 103 | 33190000-8 | Lot 103.D2-LAMP, L6380 for AA-7000 Shimadzu/cod 062-65055-05 | buc | 1 | cod 062-65055-05 Shimadzu | 20000 |  |  |  |  |  |
| 104 | 33190000-8 | Lot 104.Absorbtion cell cod 206-77607-00for AAS Shimadzu | buc | 1 | cod 206-77607-00 | 6000 |  |  |  |  |  |
| 105 | 33190000-8 | Lot 105.Seal for AA-7000 Shimadzu cod 206-50621 | buc | 1 | cod 206-50621 for AA-7000 Shimadzu | 2500 |  |  |  |  |  |
| 106 | 33190000-8 | Lot 106.Graphite Cap cod 206-50602 00for AAS Shimadzu | buc | 1 | cod 206-50602 00 for AA-7000 Shimadzu | 5000 |  |  |  |  |  |
| 107 | 33190000-8 | Lot 107.Graphite Holder cod 206-50603 00 for AAS Shimadzu | buc | 1 | cod 206-50603 00 for AA-7000 Shimadzu | 4000 |  |  |  |  |  |
| 108 | 33190000-8 | Lot 108.Tub de scurgere for AAS Shimadzu | buc | 1 | cod 407-111.837 for AA-7000 Shimadzu | 2000 |  |  |  |  |  |
| 109 | 33190000-8 | Lot 109.Fluorinated Rubber Tube. 4x6 / cod206-60250-01 Shimadzu | buc | 1 | cod 206-60250-01 for AA-7000 Shimadzu | 3000 |  |  |  |  |  |
| 110 | 33190000-8 | Lot 110.Inlet Liner, pentru GC Shimadzu | set | 1 | Inlet Liner, Ultra Inert, straight, 1.25 mm, Shimadzu, for PTV, 5 pc/pak | 7000 |  |  |  |  |  |
| 111 | 33190000-8 | Lot 111.Split/Splitless Liner pentru GC/ Shimadzu. | set | 1 | Split/Splitless Liner 3,5 mmx5,0x95 | 7000 |  |  |  |  |  |
| 112 | 33190000-8 | Lot 112.Syringe, mS-GLL025, Special(autosampler for AA-7000 Shimadzu) | buc | 1 | pentru Shimadzu GCs. IP Deact. w/Deac. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 113 | 33190000-8 | Lot 113.Plunger Tip, TEF025 (Plunger for syringe) Shimadzu | buc | 1 | Wool. 5 pk. Cat 20956 | 2000 |  |  |  |  |  |
| 114 | 33190000-8 | Lot 114.Coded Hallow Cathode lamp Cadmiu (Cd) for AAS Analytik Jena | buc | 2 | cod 480-450.008C, Set de 5 buc | 31000 |  |  |  |  |  |
| 115 | 33190000-8 | Lot 115.Coded Hallow Cathode lamp Lead(Pb) for AAS Analytik Jena | buc | 2 | cod 480-450.028C, pentru AAS ZEEnit700 P, Analytik Jena | 31000 |  |  |  |  |  |
| 116 | 33190000-8 | Lot 116.Coded Hallow Cathode lamp Crom (Cr) for AAS Analytik Jena | buc | 1 | cod 480-450.012C, pentru AAS ZEEnit700 P, Analytik Jena | 14500 |  |  |  |  |  |
| 117 | 33190000-8 | Lot 117.Coded Hallow Cathode lamp Cooper(Cu) for AAS Analytik Jena | buc | 3 | cod 480-450.014C, pentru AAS ZEEnit700 P, Analytik Jena | 42600 |  |  |  |  |  |
| 118 | 33190000-8 | Lot 118.Coded Hallow Cathode lamp Zinc(Zn) for AAS Analytik Jena | buc | 1 | cod 480-450.067C, pentru AAS ZEEnit700 P, Analitic Jena | 15000 |  |  |  |  |  |
| 119 | 33190000-8 | Lot 119.Coded Hallow Cathode lamp Selen (Se) for AAS Analytik Jena | buc | 1 | cod 480-450.049C, pentru AAS ZEEnit700 P, Analytik Jena | 18000 |  |  |  |  |  |
| 120 | 33190000-8 | Lot 120.Coded Hallow Cathode lamp Mangan (Mn) for AAS Analytik Jena | buc | 1 | cod 480-450.032C, pentru AAS ZEEnit700 P, Analytik Jena | 14000 |  |  |  |  |  |
| 121 | 33190000-8 | Lot 121.Coded Hallow Cathode lamp Nichel (Ni) for AAS Analytik Jena | buc | 1 | cod 480-450.036C, pentru AAS ZEEnit700 P, Analytik Jena | 15500 |  |  |  |  |  |
| 122 | 33190000-8 | Lot 122.Pack of 10 pieces PP-sample vials, 5 ml | buc | 2 | cod 407-230.073, pentru AAS ZEEnit 700, Analityk Jena | 3780 |  |  |  |  |  |
| 123 | 33190000-8 | Lot 123.Standard nebulizer - nebulizer rate 4.7 ml/min, completepentru AAS ZEEnit 700, Analityk Jena | buc | 1 | cod 407-111.501, pentru AAS ZEEnit 700, Analityk Jena | 18000 |  |  |  |  |  |
| 124 | 33190000-8 | Lot 124.Special oil SE 32 (0.5 l) | buc | 4 | cod 407-232.376, bucata= 0,5 l | 7600 |  |  |  |  |  |
| 125 | 33190000-8 | Lot 125.Submicro filter 0,01 µm | buc | 1 | cod 407-232.800, Bucata=1 unitate | 7400 |  |  |  |  |  |
| 126 | 33190000-8 | Lot 126.Polystyrene-sample vials, 1,5 ml | set | 2 | cod 407-218.852, set=1000 buc. | 4800 |  |  |  |  |  |
| 127 | 33190000-8 | Lot 127.Set tuburi de grafit Z-standard platforma pentru AAS ZEEnit 700, Analityk Jena | buc | 10 | cod 407-152.314, Bucata=1 unitate | 38000 |  |  |  |  |  |
| 128 | 33190000-8 | Lot 128.Weighing cup (2.5 ml, Set), PTFE cup for Sampleweight (2,5 ml; suitable for PM 60, PL 100, CX 100) set 12 pieces | set | 3 | cod 419-5303614-0, set=12 bucati | 9450 |  |  |  |  |  |
| 129 | 33190000-8 | Lot 129.Rupture disc standard PH 30 and PL 100, set of 25 pieces, Analityk Jena | set | 10 | cod 419-5014616-0, set=25 bucati | 25000 |  |  |  |  |  |
| 130 | 33190000-8 | Lot 130.Lid for PL 100 made of TFM, set of 5 pieces, Analityk Jena | set | 5 | cod 419-5300005-0, set=5 bucati | 21500 |  |  |  |  |  |
| 131 | 33190000-8 | Lot 131.Special lid with integrated TFM rupture disc for PL 100, set of 5 pcs Analityk Jena | set | 5 | cod 419-5046170-0, set=5 bucati | 20500 |  |  |  |  |  |
| 132 | 33190000-8 | Lot 132.Electrozi pentru măsurare pH-ul a mediilor nutritive solide (Flat Bottom pH Electrode ) compatibil pentru pH-metru Inolab 1 | buc | 1 | Electrod de pH cu fund plat pentru măsurarea precisă a pH-ului mediului de cultură agarizat și repartizat în cutiile Petri /flacoane, precum și pentru probe de laborator. Furnizat cu un corp epoxidic durabil, cu modele de referință sigilate umplute cu gel. Electrod trebuie dotat cu conector/cablu compatibil pentru conectare la pH metru model Inolab 1.Timp de răspuns: 95% < 1 secundă.Interval pH: 0 - 14 pH Interval de temperatură: 0 - 100°C Interval de presiune: până la 7 bar Lungime:122 mm, diametru: 12mm | 13500 |  |  |  |  |  |
| 133 | 33190000-8 | Lot 133.Electrod cu membrană p/u determinarea nitraților | buc | 2 | tip ЭМ_.NO3_07CP_100. (I-160) | 4000 |  |  |  |  |  |
| 134 | 33190000-8 | Lot 134.Electrod cu p/u determinarea fluorului | buc | 2 | tip ЭЛИС_131F cu conector BNC .p/u .(I-160) | 4000 |  |  |  |  |  |
| 135 | 33190000-8 | Lot 135.Электрод ионоселективный ЭЛИС - 121NO3; | buc | 8 | Electrod ЭЛИС-121NO3 cu membrana ПВХ, Diapazonul de masurare рNO3 de la 0,3 pina la 4,3; diapazon de masurare, моль/л-5х10-5..5х10-1; Diapazon pH-2..10 (Разъём СР-50-74Ф), Certificat de calitate de la producator, termen valabilitate a.2022 | 13600 |  |  |  |  |  |
| 136 | 33190000-8 | Lot 136.Electrod auxiliar ЭВЛ-1М3.1 | buc | 7 | ЭВЛ-1М3.1 , Разъем -вилка ШП4-2. Certificat de calitate de la producator, termen valabilitate a.2022 | 11900 |  |  |  |  |  |
| 137 | 33190000-8 | Lot 137.Electrod din sticlă pentru laborator ЭCЛ-43-07 pentru măsurarea pH. | buc | 3 | Electrod din sticlă pentru laborator ЭCЛ-43-07 pentru măsurarea pH. Габаритные размеры электрода, не более: - диаметр погружной части электрода12 мм; - длина электрода-160 мм; - длина кабеля -1000 мм; Разъем- штеккер Certificat de calitate de la producator, termen valabilitate a.2022 | 5100 |  |  |  |  |  |
| 138 | 33190000-8 | Lot 138.Electrod de pH de laborator ЭС-10603 | buc | 1 | Model ЭС-10603 Intervalul de măsurare: 0 ÷ 12 pH, Temperatura de lucru: 0…100 ° C | 1940 |  |  |  |  |  |
| 139 | 33190000-8 | Lot 139.Electrod pentru pH (ORP); model: 9615, JF15, HORIBA | buc | 2 | model: 9615, JF15, HORIBA, Typ: F - 71G № FKHOF98A | 22000 |  |  |  |  |  |
| 140 | 33190000-8 | Lot 140.Electrod de referinta AgCl | buc | 1 | ЭВЛ-1М4 | 1700 |  |  |  |  |  |
| 141 | 33190000-8 | Lot 141.Reductor de acetilenă de tip Vulcan F 10/200 | buc | 1 | Reductor de acetilenă de tip Vulcan F 10/200 cu clemă (rus - с хамутом) pentru butelii de acetilenă Flamfotometrie (10 kg) Presiunea întrare (bar) – 20 Presiunea lucru (bar) – 1,5 | 1500 |  |  |  |  |  |
| 142 | 33190000-8 | Lot 142.Celulă de conductivitate SK23T | buc | 1 | Pentru conductometrul Consort model C931 (determinarea conductivitatii) | 1000 |  |  |  |  |  |
| 143 | 33190000-8 | Lot 143.Celulă de conductivitate | buc | 1 | Model 3552-10D pentru conductometru LAQUA DS-72 HORIBA (determinarea conductivitatii) | 2000 |  |  |  |  |  |
| 144 | 33190000-8 | Lot 144.PS sample vial 1,5 ml pentru AAS ZEEnit 700, Analityk Jena | set | 4 | cod 407-218.852, viale 1,5 ml unitate\set = 1000 unitati | 9600 |  |  |  |  |  |
| 145 | 33190000-8 | Lot 145.Cuvettes-”glass”-12,5x12,5x45 mm, 2 buc/set | set | 4 | Macro cuvettes with clear wall& PTFE cap, din ES Quartz, diapazon de măsurare 190-2500 nm, drum optic 10 mm, set 2 bucăți, analog 098.01.001 | 9600 |  |  |  |  |  |
| 146 | 33190000-8 | Lot 146.Pipetă automată monocanal volum reglabil:(10 -100µl) | buc | 2 | Dozator monocanal volum reglabil 10-100 mkl, Îmbunătăţit mecanism pentru reglarea volumului dozării, volumul izolaţiei mecanismului carcasei este dozator/setat pentru a reduce influenţa căldurii mâinilor asupra rezultatelor clare şi uşor de citit, Mecanismul pe micro volume de lichid super- expulzar, în complet: prezența uleiului special pentru lubrifierea mecanismului dozatorului, uşurinţa de întreţinere şi calibrare Certificat de etalonare,Manualul de utilizare tradus în limba română | 6000 |  |  |  |  |  |
| 147 | 33190000-8 | Lot 147.Pipetă automată monocanal volum reglabil:(10-200µl) | buc | 1 | Dozator monocanal volum reglabil 10 -200 µl, Îmbunătăţit mecanism pentru reglarea volumului dozării, volumul izolaţiei mecanismului carcasei este dozator/setat pentru a reduce influenţa căldurii mâinilor asupra rezultatrlor clare şi uşor de citit, Complet autoclavabil, Mecanismul pe micro volume de lichid super- expulzar, în complet: prezența uleiului special pentru lubrifierea mecanismului dozatorului, uşurinţa de întreţinere şi calibrare -compatibilitatea cu majoritatea piesele de mana. Certificat de etalonare,Manualul de utilizare tradus în limba română | 3000 |  |  |  |  |  |
| 148 | 33190000-8 | Lot 148.Pipetă automată monocanal volum reglabil:(100-1000µl) | buc | 2 | Dozator monocanal volum reglabil 100-1000 µl, Îmbunătăţit mecanism pentru reglarea volumului dozării, volumul izolaţiei mecanismului carcasei este dozator/setat pentru a reduce influenţa căldurii mâinilor asupra rezultatrlor clare şi uşor de citit, Complet autoclavabil, Mecanismul pe micro volume de lichid super- expulzar, în complet: prezența uleiului special pentru lubrifierea mecanismului dozatorului, uşurinţa de întreţinere şi calibrare -compatibilitatea cu majoritatea piesele de mana. Certificat de etalonare,Manualul de utilizare tradus în limba română | 6000 |  |  |  |  |  |
| 149 | 33190000-8 | Lot 149.Pipetă automată monocanal volum reglabil:(1000-5000µl) | buc | 1 | Dozator monocanal volum reglabil 1000-5000 µl, Îmbunătăţit mecanism pentru reglarea volumului dozării, volumul izolaţiei mecanismului carcasei este dozator/setat pentru a reduce influenţa căldurii mâinilor asupra rezultatrlor clare şi uşor de citit, Complet autoclavabil, Mecanismul pe micro volume de lichid super- expulzar, în complet: prezența uleiului special pentru lubrifierea mecanismului dozatorului, uşurinţa de întreţinere şi calibrare -compatibilitatea cu majoritatea piesele de mana. Certificat de etalonare,Manualul de utilizare tradus în limba română | 3000 |  |  |  |  |  |
| 150 | 33190000-8 | Lot 150.Pipetă automată monocanal volum reglabil: (0,5-5 µl) | buc | 2 | Dozator monocanal volum reglabil 0,5-5 µl, ÎÎmbunătăţit mecanism pentru reglarea volumului dozării, volumul izolaţiei mecanismului carcasei este dozator/setat pentru a reduce influenţa căldurii mâinilor asupra rezultatelor clare şi uşor de citit, Mecanismul pe micro volume de lichid super- expulzar, în complet: prezența uleiului special pentru lubrifierea mecanismului dozatorului, uşurinţa de întreţinere şi calibrare Certificat de etalonare,Manualul de utilizare tradus în limba română | 6000 |  |  |  |  |  |
| 151 | 33190000-8 | Lot 151.Pipetă automată monocanal volum reglabil:(2-20µl) | buc | 2 | Dozator monocanal volum reglabil 2-20 µl, Îmbunătăţit mecanism pentru reglarea volumului dozării, volumul izolaţiei mecanismului carcasei este dozator/setat pentru a reduce influenţa căldurii mâinilor asupra rezultatelor clare şi uşor de citit, Mecanismul pe micro volume de lichid super- expulzar, în complet: prezența uleiului special pentru lubrifierea mecanismului dozatorului, uşurinţa de întreţinere şi calibrare Certificat de etalonare,Manualul de utilizare tradus în limba română | 6000 |  |  |  |  |  |
| 152 | 33190000-8 | Lot 152.Pipetă automată monocanal volum reglabil:(5-50µl) | buc | 1 | Dozator monocanal volum reglabil 2-20 µl, Îmbunătăţit mecanism pentru reglarea volumului dozării, volumul izolaţiei mecanismului carcasei este dozator/setat pentru a reduce influenţa căldurii mâinilor asupra rezultatelor clare şi uşor de citit, Mecanismul pe micro volume de lichid super- expulzar, în complet: prezența uleiului special pentru lubrifierea mecanismului dozatorului, uşurinţa de întreţinere şi calibrare Certificat de etalonare,Manualul de utilizare tradus în limba română | 3000 |  |  |  |  |  |
| 153 | 33190000-8 | Lot 153.Set Quartz window with ring for AAS hydride systems HS 55/HS 60 | set | 1 | cod 407-170.600, pentru AAS novAA 800P, Analytik Jena | 11200 |  |  |  |  |  |
| 154 | 33190000-8 | Lot 154.Quartz cell without windows for AAS hydride systems HS 55, HS 60 | buc | 1 | cod 702-A54.012, pentru AAS novAA 800P, Analytik Jena | 20500 |  |  |  |  |  |
| 155 | 33190000-8 | Lot 155.Conector din cuarț silanizat pentru coloane cromatografice capilare cu diametrul intern 0,10-0,53 mm | set | 1 | Set contine 3 bucati | 2500 |  |  |  |  |  |
| 156 | 33190000-8 | Lot 156.Poliimid pentru etanșarea coloanei după conectarea cu conector din cuarț (1 set cu masă de la 4 g) | set | 1 | 1 set cu masă de la 4 g | 1800 |  |  |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 2083333 |  |  |  |  | 2083333,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________________________________________________________________.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _ nu se admite _________

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Timp de 60 zile de la înregistrarea contractului la Trezorerie de stat, cu transportul, descărcarea și depozitarea Vânzătorului

- Termenul de valabilitate a contractului:__31.12.2022________________________

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): __nu_____________________

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): ____nu se aplica_____________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DUAE | Original. Semnat electronic de către participant. Se va completa conform modelului ataşat în SIARSAP Mtender. | DA |
|  | Cerere de participare (anexa nr. 7) | Original. Semnat electronic de către participant. | DA |
|  | Specificaţii tehnice (anexa nr. 22) | Original. Semnat electronic de către participant. | DA |
|  | Specificaţii de preț (anexa nr. 23) | Original. Semnat electronic de către participant. | DA |
|  | Garanția bancară pentru ofertă (1%) din valoarea ofertei fără TVA | original conform Anexa 9. Semnat electronic de către participant. | DA |
|  | Declaraţie privind valabilitatea ofertei | original conform Anexa 8. Semnat electronic de către participant. | DA |
|  | Declarație de neîncadrare în siatuațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015. | Original. Semnat electronic de către participant.Formularul 3.5. | DA |
|  | Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate | original conform Anexa 12 Semnat electronic de către participant. | DA |
|  | Formularul informativ despre ofertant. | Original. Semnat electronic de către participant. Formularul 3.7. |  |
|  | Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor | copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului - conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova), confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului | DA |
|  | Certificatul de conformitate al producătorului | Copie. Semnat electronic de către participant. | DA |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz__ nu se aplică________________________________

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _ nu se aplică_____________________________________________________________

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: _ la cel mai mic preț pentru fiecare lot  și corespunderea specificațiilor tehnice solicitate _____________

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică_ |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] indicată în  SIA RSAP._____________________________

- pe: [data] indicată în  SIA RSAP._______________________________________

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _60 zile_________________

- Locul deschiderii ofertelor: _ indicată în  SIA RSAP._________________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: _             Limba de Stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: __ Nu se aplică ______________________________________

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):_ Nu se aplică _____________________________________________________

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:__ Nu se aplică _____________________________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:_14.07.2022

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:_21.07.2022

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | accepta |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | accepta |
| plățile electronice | accepta |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): ____nu___________________________________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________Nicolae Jelamschi											       L.Ș.