APROBAT prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 173 din 05octombrie 2018 DOCUMENTAŢIA STANDARD pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri Obiectul achiziţiei: _Reactive și consumabile de laborator (LCD) 1__ Cod CPV: ______33600000-6_________ Autoritarea Contractantă: IMSP Institutul de Medicină Urgentă Procedura achiziţiei: Licitație deschisă

CAPITOLUL I INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI (IPO) [Notă: nu se va modifica de către Autoritatea Contractantă]

Secțiunea 1. Dispoziții generale

Scopul procedurii de achiziție Autoritatea contractantă, emite Documentele de atribuire în vederea achiziționării de bunuri, după cum este specificat în Fișa de Date a Achiziției (în continuare FDA). Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie 2.1.Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică sînt: libera concurenţă; eficienţa utilizării fondurilor publice și minimizarea riscurilor autorităților/entițălilor contractante; transparenţa; tratamentul egal, imparțial și nedescriminatoriu în privința tuturor ofertanților și operatorilor economici; protecția mediului; respectarea ordinii de drept; confidenţialitatea; asumarea răspunderii în cadrul procedurilor de achiziţie publică. Sursa de finanţare În FDA va fi specificată sursa de finanțare pentru plăţile contractului ce urmează a fi atribuit. Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul inițierii procedurii de achiziții publice, mijloacele financiare sunt alocate și destinate exclusiv achiziției în cauză. Participanţii la licitaţie Participant la licitaţie poate fi orice operator economic rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane, care are dreptul de a participa, în condiţiile Legiinr. 131/2015 privind achiziţiile publice (în continuare Legea nr. 131/2015), la procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice. Dreptul de participare la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice poate fi rezervat de către Guvern unor ateliere protejate şi întreprinderi sociale de inserţie în cazul în care majoritatea angajaţilor implicaţi sînt persoane cu dizabilităţi care, prin natura sau gravitatea deficienţelor lor, nu pot desfăşura o activitate profesională în condiţii normale. Cheltuielile de participare la procedura de achiziție Ofertantul suportă toate costurile legate de pregătirea şi înaintarea ofertei, iar autoritatea contractantă nu poartă nici o responsabilitate pentru aceste costuri, indiferent de desfăşurarea sau rezultatul procedurii de licitaţie. La depunerea ofertelor, operatorul economic, după caz, va achita o taxă. Modul de achitare a taxei menţionate, precum şi cuantumul acesteia sînt stabilite de Guvern. Achitarea taxei pentru depunerea ofertei se va efectua prin intermediul platformei de achiziții electronice prin care se depune oferta. Limba de comunicare în cadrul licitaţiei Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare DUAE), documentele de atribuire şi toată corespondenţa dintre ofertant şi autoritatea contractantă vor fi întocmite în limba de stat. Documentele justificative şi literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi în altă limbă, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba de stat. Autoritatea contractantă poate specifica după caz, în FDA posibilitatea depunerii ofertei și într-o altă limbă de circulație internațională. Secţiunile Documentelor de atribuire Documentele de atribuire includ toate secţiunile indicate în prezentul punct şi trebuie citite în conjuncţie cu orice modificare conform punctuluiIPO8. CAPITOLUL I. Instrucţiuni pentru ofertanţi CAPITOLUL II. Fişa de date a achiziţiei CAPITOLUL III. Formulare pentru depunerea ofertei CAPITOLUL IV. Specificații tehnice și de preț. CAPITOLUL V. Formularul de contract Clarificarea şi modificarea documentelor de atribuire Participantul care solicită clarificări asupra documentelor de atribuire va contacta autoritatea contractantăîn scris, prin mijloace electronice de comunicare. Autoritatea contractantă va răspunde în scris, prin mijloace electronice de comunicare la orice cerere de clarificare, înainte de termenul-limită pentru depunerea ofertelor. Pînă la expirarea termenului de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă are dreptul să modifice documentaţia de atribuire fie din proprie iniţiativă, fie ca răspuns la solicitarea de clarificare a unui operator economic, prelungind, după caz, termenul de depunere a ofertelor, astfel încît de la data aducerii la cunoştinţă a modificărilor operate pînă la noul termen de depunere a ofertelor să rămînă cel puţin 50% din termenul stabilit iniţial. În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punînd astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenele prevăzute la art. 34, alin. (4) din Legea nr. 131/2015, aceasta din urmă este în drept să nu răspundă. Practicile de corupere şi alte practici interzise Autoritățile contractante şi participanţii la licitaţiile publice vor respecta cele mai înalte standarde ale eticii de conduită în desfăşurarea şi implementarea proceselor de achiziţii, precum şi în executarea contractelor de achiziție publică. În cazul în care autoritateacontractantă va depista că ofertantul a fost implicat în practicile menționatela punctul IPO9.4 în cadrul procesului de concurenţă pentru contractul de achiziţie publică sau pe parcursul executării contractului, aceasta: va exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziţie prin includerea lui în Lista de interdicţie, conform prevederilor Regulamentului cu privire la Lista de interdicție a operatorilor economici; sau va întreprinde orice alte măsuri prevăzute în articolul 40 al Legii nr. 131/2015. În cazul în care, Agenția Achiziții Publice, în procesul de monitorizare a procedurilor de achiziții publice, constată că un operator economic a fost implicat în practicile menționate la punctulIPO9.4,va raporta imediat organelor competente fiecare caz de corupere sau de tentativă de corupere comis de operatorul economic respectiv. În cadrul procedurilor de achiziție și executării contractului, nu se permit următoarele acţiuni: promisiunea, oferirea sau darea unei persoane cu funcţie de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau a oricărui alt lucru de valoare, pentru a influenţa acţiunile unei alte părţi; orice acţiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care, conştient sau din neglijenţă, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obţinerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligaţie; înţelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părţi, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziţii publice; deteriorarea sau prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părţi sau a proprietăţii acestei părţi, pentru a influenţa în mod necorespunzător acţiunile acesteia; distrugerea intenţionată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidenţă ale investigării, sau darea unor informaţii false anchetatorilor, pentru a împiedica esenţial o anchetă condusă de către organele de resort în vederea identificării unor practici menționate la lit. a)-d); precum şi ameninţarea, hărţuirea sau intimidarea oricărei părţi pentru a o împiedica să divulge informaţia cu privire la chestiuni relevante anchetei sau să exercite ancheta. Personalul autorităţii contractante are obligația de a exclude practicile de corupere în vederea obţinerii beneficiilor personale în legătură cu desfăşurarea procedurii de achiziţii publice.

Secțiunea a-2-a. Criterii de calificare

Criterii generale Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziţii publice, operatorul economic va completa și va prezenta DUAE, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă. Prezentarea oricărui alt formular DUAE decît cel solicitat de către autoritatea contractantă, va servi ca temei de descalificare de la procedura de achiziție publică. Autoritatea contractantă va aplica criterii și cerințe de calificare numai referitoare la: eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică şi financiară; capacitatea tehnică şi/sau profesională; standarde de asigurare a calității; standarde de protecţie a mediului. Eligibilitatea ofertantului sau candidatului Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică. Va fi exclus de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Va fi exclus de la procedura pentru atribuire a contractului de achiziţie publică, şi respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre următoarele situaţii: se află în proces de insolvabilitateca urmare a hotărîrii judecătorești; nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în Republica Moldova sau în ţara în care este stabilit; a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărîrea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională; prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie; a încălcat obligaţiile aplicabile în domeniul mediului, muncii şi asigurărilor sociale, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt; se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt; a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei, în cazul în care acest fapt se constată printr-o decizie a organului abilitat în acest sens; se află într-o situaţie de conflict de interese care nu poate fi remediată în mod efectiv prin măsurile prevăzute la art.74 din Legea nr. 131/2015; este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici. Autoritatea contractantă, după caz, poate stabili în documentația de atribuire posibilitatea furnizării dovezilor de către operatorii economici care se află în una din situațiile menționate la puncteleIPO11.2 și IPO11.3, prin care se vor prezenta măsurile luate de aceștia pentru a demonstra fiabilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. Autoritatea contractantă extrage informaţia necesară pentru constatarea existenţei sau inexistenţei circumstanţelor menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3din bazele de date disponibile ale autorităţilor publice sau ale părţilor terţe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă. În ceea ce priveşte cazurile menţionate la punctul IPO11.3, în conformitate cu legislaţia internă a statului în care sunt stabiliţi ofertanţii, aceste solicitări se referă la persoane fizice şi persoane juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce priveşte ofertantul/candidatul. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la punctulIPO11.4 sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la puncteleIPO11.2 și IPO11.3, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens. Orice operator economic aflat în oricare dintre situaţiile prevăzute la puncteleIPO11.2 și IPO11.3care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-şi demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărîre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice. Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținînd seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sînt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii. Capacitatea de exercitare a activității profesionale Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare ca persoană juridică, capacitatea legală de a furniza bunuri, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit Capacitatea economică şi financiară În cazul în care autoritatea contractantă solicită demonstrarea capacităţii economice şi financiare, aceasta are obligaţia de a indica în documentaţia de atribuire şi informaţiile pe care operatorii economici urmează să le prezinte în acest scop.Capacitatea economică şi financiară se realizează, după caz, prin prezentarea unuia sau mai multor documente relevante, cum ar fi: declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional; rapoarte financiare sau, în cazul în care publicarea acestor rapoarte este prevăzută de legislaţia ţării în care este stabilit ofertantul, extrase de rapoarte financiare; declarații privind cifra de afaceri totală sau, dacă este cazul, privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară care vizează activitatea din ultimii 3 ani, în măsura în care informaţiile respective sînt disponibile. În acest ultim caz, autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare şi data la care operatorul economic a fost înfiinţat sau şi-a început activitatea comercială. În sensul punctuluiIPO13.1 (literei c), cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor. Atunci cînd un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă stabilește cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului cîștigător îi sînt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp. În cazul în care, din motive obiective, justificate corespunzător, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractantă, acesta are dreptul de a demonstra capacitatea sa economică și financiară prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractantă le poate considera edificatoare în măsura în care acestea reflectă o imagine fidelă a situației economice și financiare a ofertantului/candidatului. Ofertantul/candidatul poate să-și demonstreze capacitatea economică și financiară și prin susținerea acordata de către o altă persoană indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă. În cazul prevăzut la punctulIPO13.5, ofertantul/candidatul are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigură susținerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la punctulIPO11.2șipunctulIPO11.3 literele (c-g), care determină excluderea din procedura de atribuire. O asociație de operatori economici la fel are dreptul să se bazeze pe capacitățile membrilor asociației sau ale altor persoane. Capacitate tehnică și/sau profesională În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziții de bunuri, în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcţie de specificul, de cantitatea şi de complexitatea bunurilor ce urmează să fie furnizate şi numai în măsura în care aceste informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sînt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe, următoarele: o listă a principalelor livrări de bunuri similare efectuate în ultimii 3 ani, conţinînd valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţiprivaţi. Livrările de bunuri se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat şi, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obţinerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea livrărilor de bunuri se realizează printr-o declaraţie a operatorului economic; o declarație referitoare la echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în vederea asigurării calităţii, precum şi, dacă este cazul, la resursele de studiu şi cercetare; informații referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obținut de către ofertant, în special pentru asigurarea controlului calităţii; certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea bunurilor, identificată clar prin referire la specificaţii sau standarde relevante; mostre (în măsura în care necesitatea prezentării este justificată), descrieri şi/sau fotografii a căror autenticitate trebuie să poată fi demonstrată în cazul în care autoritatea contractantă solicită acest lucru, dovada experienţeispecifice în livrarea bunurilor; capacitate minimă de producere sau echipamentele și/sau capacitate minimă profesională Capacitatea tehnică şi profesională a ofertantului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant şi persoana respectivă. În cazul prevăzut la punctulIPO14.2, ofertantul/candidatul are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigură susţinerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situaţiile prevăzute la punctulIPO11.2șipunctulIPO11.3 literele (c-g), care determină excluderea din procedura de atribuire. Ofertantul/candidatul are dreptul să recurgă la susținerea unor alte persoane doar atunci cînd acestea din urmă vor desfășura activitățile sau serviciile pentru îndeplinirea cărora este necesară capacitatea profesională respectivă. Standarde de asigurare a calităţii. Autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de asigurare a calităţii, aceasta trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii. Standarde de protecție a mediului. Autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de protecţie a mediului, aceasta trebuie să se raporteze: a) fie la Sistemul Comunitar de Management de Mediu şi Audit (EMAS); b) fie la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaţionale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislaţia Uniunii Europene ori cu standardele europene sau internaţionale privind certificarea. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului. Calificarea candidaților în cazul asocierii În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție referitoare la capacitatea de exercitare a activității profesionale și cele referitoare la eligibilitatea ofertantului sau candidatului, trebuie îndeplinite de către fiecare asociat. Criteriile referitoare la situația economică și financiară și cele referitoare la capacitatea tehnică și profesională pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce revin fiecărui asociat. Criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare va fi valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii. În cazul unei asocieri, cerințele privind standardele de asigurare a calității și standardele de protecție a mediului, trebuie îndeplinite de fiecare membru al asocierii.

Secțiunea a-3-a.Pregătirea ofertelor

Documentele ce constituie oferta Oferta va cuprinde următoarele: propunerea financiară, care va include, după caz, și garanția pentru ofertă; propunerea tehnică, precum și documente suport și facultative solicitate de autoritatea contractantă; Documentul unic de achiziții european; Operatorii economici vor pregăti ofertele într-o manieră structurată și securizată, ca răspuns la anunțul de participare publicat de către autoritatea contractantă în SIA „RSAP”, și vor depune ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea 131/2015. Documente pentru demonstrarea conformităţii bunurilor Pentru a stabili conformitatea bunurilor cu cerinţele documentelor de atribuire, ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, dovezi documentare ce atestă faptul că bunurile se conformează condiţiilor de livrare, specificaţiilor tehnice şi standardelor specificate în CAPITOLUL IV. Pentru a demonstra conformitatea tehnică a bunurilor propuse, cantităţilor propuse şi a termenelor de livrare, ofertantul va completa Formularul Specificaţii tehnice (F4.1) și Specificaţii de preț (F4.2). De asemenea, ofertantul va include documentație de specialitate, desene, extrase din cataloage şi alte date tehnice justificative, după caz. Oferte alternative Operatorul economic este în drept să depună oferte alternative numai în cazul în care autoritatea contractantă a precizat explicit în anunţul de participare și în FDA punctul3.1 că permite sau solicită depunerea de oferte alternative cu precizarea în documentaţia de atribuire a cerinţelor minime obligatorii pe care operatoriieconomici trebuie să le respecte, precum şi orice alte cerinţe specifice pentru prezentarea ofertelor alternative. În cazul în care în documentația de atribuire nu este specificat explicit că autortiatea contractantă permite sau solicită depunerea de oferte alternative, aceasta din urmă nu are dreptul de a lua în considerare ofertele alternative. Garanţia pentru ofertă Ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, o Garanţie pentru ofertă (F3.2), după cum este specificat în FDApunctul 3.2. Garanţia pentru ofertă va fi corespunzător cuantumului specificat în FDApunctul 3.3, în lei moldoveneşti, şi va fi: în formă de garanţie bancară de la o instituţie bancară licențiată, valabilă pentru perioada de valabilitate a ofertei sau altă perioadă prelungită, după caz, în conformitate cu punctul IPO23.2; sau transfer pe contul autorităţii contractante; sau alte forme acceptate de autoritatea contractantă, specificate în FDA punctul 3.2. Dacă o garanţie pentru ofertă este cerută în conformitate cu punctul IPO21.2, orice ofertă neînsoţită de o astfel de garanţie pregătită în modul corespunzător va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare. Garanţia pentru ofertă a ofertanţilor necîştigători va fi restituită imediat de la producerea oricărui din următoarele evenimente: a) expirarea termenului de valabilitate a garanţiei pentru ofertă; b) încheierea unui contract de achiziţii publice şi depunerea garanţiei de bună execuţie a contractului, dacă o astfel de garanţie este prevăzută în documentaţia de atribuire; c) suspendarea procedurii de licitaţie fără încheierea unui contract de achiziţii publice; d) retragerea ofertei înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, în cazul în care documentaţia de atribuire nu prevede inadmisibilitatea unei astfel de retrageri. Garanţia pentru ofertă va fi reţinută dacă: ofertantul îşi retrage sau îşi modifică oferta în timpul perioadei de valabilitate a ofertei specificate de către ofertant în Formularul ofertei, cu excepţia cazurilor prevăzute în punctul IPO23.2; sau ofertantul cîştigător refuză: să depună Garanţia de bună execuţie conform punctului IPO42; să semneze contractul conform punctului IPO43. Garanţia pentru ofertă prezentată de Asociație trebuie să fie în numele Asociației care depune oferta. Preţuri Preţurile indicate de către ofertant în Formularul ofertei(F3.1) şi în Specificaţiile de preț (F4.2) se vor conforma cerinţelor specificate în punctul IPO22. Toate loturile şi poziţiile trebuie enumerate şi evaluate separat în Specificaţiile tehnice (F4.1) și Specificațiile de preț (F4.2). Preţul ce urmează a fi specificat în Formularul ofertei va constitui suma totală a ofertei, inclusiv TVA. Termenii Incoterms, cum ar fi EXW, CIP, DDP şi alţi termeni similari, vor fi supuşi regulilor prevăzute în ediţia curentă a Incoterms, publicată de către Camera Internaţională de Comerţ, după cum este menţionat în FDApunctul 3.4. Preţurile vor fi indicate după cum este arătat în Specificaţiile de preț (F4.2). Autoritatea contractantă va efectua achitări conform metodologiei și condițiilor indicate în FDApunctul3.7. Termenul de valabilitate a ofertelor Ofertele vor rămîne valabile pe parcursul perioadei specificate în FDApunctul3.8. de la data-limită de depunere a ofertei stabilită de autoritatea contractantă. O ofertă valabilă pentru un termen mai scurt va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare. În cazuri excepţionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, autoritatea contractantă poate solicita ofertanţilor să extindă perioada de valabilitate a ofertelor. Solicitarea și răspunsul la solicitare vor fi publicateîn SIA „RSAP”. În cazul în care se cere o garanţie pentru ofertă în cadrul procedurii de achiziție publică, conform prevederilor punctului IPO23, operatorul economic va extinde corespunzător valabilitatea garanției pentru ofertă. Un ofertant poate refuza solicitarea de extindere fără a pierde garanţia pentru ofertă. Ofertanţilor ce acceptă solicitarea de extindere nu li se va cere şi nu li se va permite să modifice ofertele. Valuta ofertei Preţurile pentru bunurile solicitate vor fi indicate în lei moldoveneşti, cu excepţia cazurilor în care FDApunctul3.9.prevede altfel. Formatul ofertei Oferta va fi pregătită în format electronic, în conformitate cu cerințele autorității contractante, cu ajutorul instrumentelor existente în SIA „RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015.

Secțiunea a-4-a. Depunerea și deschiderea ofertelor

Depunerea ofertelor Oferta, scrisă şi semnată, după caz electronic, se prezintă în conformitate cu cerinţele expuse în documentaţia de atribuire, utilizind SIA “RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015. Autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data şi ora recepţionării ofertei sau confirmă recepţionarea acesteia în cazurile în care oferta a fost depusă prin mijloace electronice.Prezentarea ofertei presupune depunerea într-un set comun a propunerii tehnice, a propunerii financiare, a DUAE și a garanției pentru ofertă. La depunerea ofertei prin SIA „RSAP”, operatorul economic va ține cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem, prevăzînd timp suficient pentru a depune oferta în termenii stabiliți. Termenul limită de depunere a ofertelor Ofertele vor fi depuse nu mai tîrziu de data şi ora specificate în FDApunctul 4.2. Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa, să extindă termenul-limită de depunere a ofertelor prin modificarea documentelor de atribuire în conformitate cu punctul IPO7. Oferte întîrziate SIA „RSAP” nu va accepta ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor. În cazurile prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor specificate în FDA punctul 4.2, vor fi înregistrate de către autoritatea contractantă și restituite ofertantului, fără a fi deschise. Modificarea, substituirea şi retragerea ofertelor În cazul în care documentaţia de atribuire nu prevede altfel, ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanţiei pentru ofertă. O astfel de modificare este valabilă dacă a fost efectuată înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor. Deschiderea ofertelor Autoritatea contractantă va deschide ofertele în cadrul sistemului SIA „RSAP” la data şi ora specificate în FDApunctul4.2. Informația privind ofertanții și ofertele, se fac publice prin publicarea acestora în SIA „RSAP”.

Secțiunea a-5-a.Evaluarea și compararea ofertelor

Confidenţialitate SIA „RSAP” va asigura mecanisme adecvate în vederea neadmiterii divulgării conținutului ofertelor prezentate de participanți pînă la data stabilită pentru deschiderea acestora de către persoanele autorizate ale organizatorului procedurii de achiziție publică, în conformitate cu legislația. Astfel, va fi preîntîmpinată aplicarea unor eventuale practici anticoncurențiale în cadrul procedurilor de achiziții publice. Clarificarea ofertelor Autoritatea contractantă poate, la necesitate, să ceară oricăruia dintre ofertanţi o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu vor fi solicitate, oferite sau permise schimbări în preţurile sau în conţinutul ofertei, cu excepţia corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor, în conformitate cu punctul IPO33. În cazul în care ofertantul nu execută cererea autorităţii contractante de a reconfirma datele de calificare pentru încheierea contractului, oferta i se respinge şi se selectează o altă ofertă cîştigătoare dintre ofertele rămase în vigoare. Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult trei zile de la data expedierii acesteia. Determinarea conformităţii ofertelor Aprecierea corespunderii unei oferte de către autoritatea contractantă urmează a fi bazată pe conţinutul ofertei. Se consideră conformă cerinţelor oferta care corespunde tuturor termenilor, condiţiilor şi specificaţiilor din documentele de atribuire, neavînd abateri esenţiale sau avînd doar abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ofertei. O abatere se va considera ca fiind neînsemnată dacă: nu afectează în orice mod substanţial sfera de acţiune, calitatea sau performanţa bunurilor specificate în contract; nu limitează în orice mod substanţial drepturile autorităţii contractante sau obligaţiile ofertantului conform contractului; nu ar afecta într-un mod inechitabil poziţia competitivă a altor ofertanţi ce prezintă oferte conforme cerinţelor. Dacă o ofertă nu este conformă cerinţelor din documentele de atribuire, ea va fi respinsă de către autoritatea contractantă. Neconformităţi, erori şi omiteri Autoritatea contractantă are dreptul să considere oferta conformă cerinţelor dacă aceasta conţine abateri neînsemnate de la prevederile documentelor de atribuire, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ei. Orice deviere de acest fel se va exprima cantitativ, în măsura în care este posibil, şi se va lua în considerare la evaluarea şi compararea ofertelor. Dacă ofertantul care a depus oferta cea mai avantajoasă nu acceptă corectarea erorilor aritmetice, oferta acestuia se respinge. Evaluarea ofertelor Examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor se efectuează fără participarea ofertanţilor şi a altor persoane neautorizate.Autoritatea contractantă va examina ofertele pentru a confirma faptul că toate documentele prevăzute în punctul IPO18au fost prezentate şi pentru a determina caracterul complet al fiecărui document depus. Autoritatea contractantă stabileşte oferta/ofertele cîştigătoare aplicînd criteriul de atribuire şi factorii de evaluare prevăzuţi în documentaţia de atribuire, utilizînd instrumentele de evaluare din cadrul SIA „RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015. Calificarea ofertantului Autoritatea contractantă va determina dacă ofertantul este calificat să execute Contractul. Aprecierea calificării va fi bazată pe o examinare minuţioasă a documentelor de calificare ale ofertantului, incluse în ofertă conform prevederilor punctului IPO18, clarificărilor posibile conform punctului IPO32, precum şi în baza criteriilor stabilite în punctele IPO11-16. Criteriile care nu au fost incluse în aceste puncte nu vor fi folosite în aprecierea calificării ofertantului. O apreciere afirmativă va constitui drept premisă pentru adjudecarea contractului ofertantului respectiv. O apreciere negativă va rezulta în descalificarea ofertei, caz în care autoritatea contractantă poate trece la următoarea ofertă cea mai avantajoasă economic, pentru a face o apreciere similară a capacităţilor acelui ofertant în executarea contractului. Descalificarea ofertantului Autoritatea contractantă va descalifica ofertantul care depune documente ce conţin informaţii false, cu scopul calificării, sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerinţelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă poate declara ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziţii publice, prin includerea lui în Lista de interdicţie a operatorilor economici. Lista de interdicţie a operatorilor economici reprezintă un înscris oficial şi este întocmită actualizată şi ţinută de către Agenţia Achiziţii Publice conform prevederilor articolului 25 din Legea nr. 131/2015, cu scopul de a limita participarea operatorilor economici la procedurile de achiziţie publică. Ofertantul poate fi descalificat în cazul în care este insolvabil, în privinţa lui a fost iniţiată procedura de sechestrare a patrimoniului, este în faliment sau în proces de lichidare sau dacă activităţile ofertantului sînt suspendate ori există un proces de judecată privind oricare dintre cele menţionate. Ofertantul este descalificat în cazul aplicării sancţiunilor administrative sau penale, pe parcursul ultimilor 3 ani, faţă de persoanele de conducere ale operatorului economic în legătură cu activitatea lor profesională sau cu prezentarea de date eronate în scopul încheierii contractului de achiziţii publice. Ofertantul este descalificat pentru neachitarea impozitelor şi altor plăţi obligatorii în conformitate cu legislaţia ţării în care el este rezident. Autoritatea contractantă va solicita ofertanţilor să demonstreze împuternicirea de a încheia contractele de achiziţii publice şi componenţa fondatorilor şi a persoanelor afiliate. Autoritatea contractantă descalifică ofertantul dacă constată că acesta este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici. Autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care ofertantul nu corespunde cerințelor de calificare. Anularea procedurii Autoritatea contractantă, din propria inițiativă, anulează procedura de achiziție publică în cazurile prevăzute la art. 67, alin. (1) din Legea nr. 131/2015. Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica prin SIA „RSAP” sau prin alte mijloace de comunicare în cazul în care autoritatea contractantă desfășoară proceduri în baza art. 32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015, tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică, în cel mult 3 zile de la data anulării, atît încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cît şi motivul anulării.

Secțiunea a-2-a. Adjudecarea contractului

Criteriul de adjudecare Autoritatea contractantă va adjudeca contractul, conform criteriului stabilit înFDApunctul6.1. acelui ofertant a cărui ofertă a fost apreciată potrivit criteriilor stabilite precum şi altor condiţii şi cerinţelor din documentele de atribuire, cu condiţia ca şi ofertantul să fie calificat pentru executarea contractului. Dreptul autorităţii contractante de a modifica cantităţile în timpul adjudecării La momentul adjudecării contractului, autoritatea contractantă are posibilitatea de a micşoracu acordul operatorului economic cantitatea de bunuri, în cazul în care suma contractelor este mai mare decît valoare estimată a achiziției, specificate iniţial în CAPITOLUL IV pentru a se putea încadra în mijloacele financiare alocate, însă fără a efectua vreo schimbare în preţul unitar sau în alţi termeni şi condiţii ale ofertei şi ale documentelor de atribuire. Înştiinţarea de adjudecare Înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, sistemul SIA „RSAP”va permite autorităților contractante pregătirea anunțului de atribuire și a notificării ofertanților, cărora li s-a atribuit sau nu contractul standardizat. Comunicarea prin care se realizează informarea este transmisă prin mijloace electronice la adresele indicate de către ofertanţi în ofertele acestora. Ofertanţii necîştigători vor fi informați cu privire la motivele pentru care ofertele lor nu au fost selectate. Garanţia de bună execuţie La momentul încheierii contractului, dar nu mai tîrziu de data expirării Garanţiei pentru ofertă (dacă s-a cerut), ofertantul cîştigător va prezenta Garanţia de bună execuţie în mărimea prevăzută de FDApunctul6.2., folosind în acest scop formularul Garanţiei de bună execuţie (F3.3), inclus în CAPITOLUL III, sau alt formular acceptabil pentru autoritatea contractantă, dar care corespunde condiţiilor formularului (F3.3). Refuzul ofertantului cîştigător de a depune Garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul va constitui motiv suficient pentru anularea adjudecării şi reţinerea Garanţiei pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate adjudeca contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerinţelor şi care este apreciat de către autoritatea contractantă a fi calificat în executarea Contractului. În acest caz, autoritatea contractantă va cere tuturor ofertanţilor rămaşi extinderea termenului de valabilitate a Garanţiei pentru ofertă. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte. Semnarea contractului O dată cu expedierea înştiinţării de adjudecare, autoritatea contractantă va trimite ofertantului cîştigător Formularul contractului (F5.1) completat şi toate celelalte documente componente ale contratului. Ofertantul cîştigător va semna contractul numai după împlinirea termenelor de aşteptare, în modul corespunzător şi îl va restitui autorităţii contractante în termenul specificat înFDApunctul6.5. Dreptul de contestare Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziţie, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziţie aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legeanr. 131/2015. Contestaţiile se vor depune direct la Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor. Toate contestaţiile vor fi depuse, examinate şi soluţionate în modul stabilit de Legea nr. 131/2015. Operatorul economic, în termen de pînă la 5 zile, sau după caz, 10 zile de la data la care a aflat despre circumstanţele ce au servit drept temei pentru contestaţie, are dreptul să depună la Agenţia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestaţie argumentată a acţiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă. Contestaţiile privind anunțurile de participare la procedurile de achiziție publică şi documentaţia de atribuire vor fi depuse pînă la termenul limită de depunere a ofertelor.

CAPITOLUL II FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA)

Următoarele date specifice referitoare la bunurile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile CAPITOLULUI I. În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile prezentului CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOL I. Instrucţiunile pentru completarea Fişei de Date a Achiziţiei sînt oferite cu litere cursive.

Dispoziții generale Nr. Rubrica Datele Autorității Contractante/Organizatorului procedurii 1.1. Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii, IDNO: IMSP Institutul de Medicină Urgentă 1.2. Obiectul achiziției: Reactive și consumabile de laborator (LCD) 1 1.3. Numărul și tipul procedurii de achiziție: Nr.: Conform SIA RSAP Tipul procedurii de achiziție: Licitație deschisă 1.4. Tipul obiectului de achiziţie: [bunuri ] 1.5. Codul CPV: 33600000-6 1.6. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici și perioada bugetară: CNAM Perioada bugetară anul 2021 1.7. Administratorul alocațiilor bugetare: CNAM 1.8. Partenerul de dezvoltare (după caz): Lipsește 1.9. Denumirea cumpărătorului, IDNO: IMSP IMU 1003600152606 1.10. Destinatarul bunurilor, IDNO: IMSP IMU 1003600152606 1.11. Limba de comunicare: [limba de stat] româna 1.12. Locul/Modalitatea de transmiterea clarificărilor referitor la documentația de atribuire IMSP IMU(www.achizitii.md) achizitii@urgenta.md 1.13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate Nu 1.14. Tipul contractului [Vânzare-cumpărare] 1.15. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): nu se aplică

Listă bunurilor și specificații tehnice: Nr. Lot Denumire Lot Poziția Descrierea lot CPV Cantitatea Unit de măsura Denumire obiectului lotului Valoarea estimativă al lotulul Evaluare pe lot 1 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 240 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 241 33600000-6 2000 ml 1. AST (GOT) - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 97750,00 1 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 240 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 241 33600000-6 2000 ml 2. ALT (GPT) - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 97750,00 1 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 240 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 241 33600000-6 3000 ml 3. Albumin - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 97750,00 1 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 240 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 241 33600000-6 3000 ml 4. alfa-Amylase - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 97750,00 1 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 240 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 241 33600000-6 4000 ml 5. Glucose GOD - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 97750,00 1 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 240 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 241 33600000-6 4000 ml 6. Total Protein - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 97750,00 1 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 240 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 241 33600000-6 2000 ml 7. Urea - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 97750,00 1 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 240 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 241 33600000-6 4000 ml 8. Creatinine - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 97750,00 1 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 240 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 241 33600000-6 3000 ml 9. Anti-bacterial detergent, fără fosfor - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 97750,00 1 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 240 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 241 33600000-6 6000 ml 10. Alkaline detergent - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 97750,00 1 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 240 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 241 33600000-6 1000 ml 11. Acidic detergent - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 97750,00 1 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 240 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 241 33600000-6 1 buc 12. Set de cuve pentru disc de reacție din plastic 20 cuve x 6 grup - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set 20 cuve x 6 grup compatibil cu analizor. (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 97750,00 1 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 240 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 241 33600000-6 5000 buc 13. Cuve standarde pentru probe - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: cuve compatibile cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 97750,00 1 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 240 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 241 33600000-6 30 ml 14. Multicalibrator nivel I - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 97750,00 1 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 240 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 241 33600000-6 30 ml 15. Multicalibrator nivel II - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 97750,00 1 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 240 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 241 33600000-6 60 ml 16. Material de control nivel I - Cerințele p/u test: Cerințe generale* +Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 97750,00 1 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 240 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 241 33600000-6 60 ml 17. Material de control nivel II - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 97750,00 1 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 240 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 241 33600000-6 2 buc 18. Filtru de apă - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: filtru compatibil cu aparat (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 97750,00 1 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 240 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 241 33600000-6 1 buc 19. Lampa fotometrica - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: lampa compatibile cu aparat (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 97750,00 2 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 33600000-6 2000 ml 1. AST (GOT) - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 82149,00 2 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 33600000-6 2000 ml 2. ALT (GPT) - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 82149,00 2 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 33600000-6 1000 ml 3. Albuminum - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 82149,00 2 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 33600000-6 1000 ml 4. Fosfataza Alcaină - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 82149,00 2 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 33600000-6 1000 ml 5. alfa-Amylase - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 82149,00 2 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 33600000-6 1000 ml 6. Calciu - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 82149,00 2 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 33600000-6 1000 ml 7. Cholesterol total - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 82149,00 2 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 33600000-6 1000 ml 8. Creatinine - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 82149,00 2 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 33600000-6 1000 ml 9. Gamma-GT - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 82149,00 2 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 33600000-6 2000 ml 10. Glucose GOD - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 82149,00 2 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 33600000-6 500 ml 11. Iron - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 82149,00 2 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 33600000-6 500 ml 12. LDH - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 82149,00 2 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 33600000-6 500 ml 13. Magneziu - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 82149,00 2 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 33600000-6 2000 ml 14. Total Protein - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 82149,00 2 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 33600000-6 1000 ml 15. Trigliceride - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 82149,00 2 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 33600000-6 2000 ml 16. Urea - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 82149,00 2 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 33600000-6 1000 ml 17. Uric Acid - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 82149,00 2 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 33600000-6 160 ml 18. LDL Colesterol - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 82149,00 2 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 33600000-6 160 ml 19. HDL Colesterol - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 82149,00 2 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 33600000-6 5 ml 20. Calibrator HDL, LDL colesterol - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 82149,00 2 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 33600000-6 500 ml 21. CK - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 82149,00 2 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 33600000-6 500 ml 22. Phosphorus - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 82149,00 2 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 33600000-6 500 ml 23. Chloride - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 82149,00 2 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 33600000-6 600 ml 24. Alkaline detergent - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 82149,00 2 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 33600000-6 600 ml 25.Acidic detergent - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 82149,00 2 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 33600000-6 2000 buc 26. Bloc de reacție de 10 cuve pentru disc de reacție din plastic optical - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: bloc din 10 cuve compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 82149,00 2 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 33600000-6 2500 buc 27. Cuve standarde pentru probe - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: cuve compatibile cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 82149,00 2 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 33600000-6 4 buc 28. Filtru de apă - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: filtru compatibil cu aparat (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 82149,00 2 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 33600000-6 1 buc 29. Lampa fotometrica - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: lampa compatibile cu aparat (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 82149,00 2 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 33600000-6 30 ml 30. Multicalibrator nivel I - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 82149,00 2 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 33600000-6 30 ml 31. Multicalibrator nivel II - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 82149,00 2 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 33600000-6 60 ml 32. Material de control nivel I - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 82149,00 2 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 33600000-6 60 ml 33. Material de control nivel II - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 82149,00 3 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 33600000-6 1 000 ml 1.Aditiv pentru soluție de spălare - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 206756,00 3 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 33600000-6 5 000 teste 2.Albumin - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 206756,00 3 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 33600000-6 5 000 teste 3.alfa-Amylase - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 206756,00 3 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 33600000-6 10 000 teste 4.ALT (GPT) - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 206756,00 3 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 33600000-6 10 000 teste 5.AST (GOT) - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 206756,00 3 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 33600000-6 500 teste 6.Bilirubina directa - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 206756,00 3 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 33600000-6 500 teste 7.Bilirubina totala - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 206756,00 3 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 33600000-6 10 000 teste 8.Creatinine - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 206756,00 3 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 33600000-6 5 000 buc 9.Cuve pentru probe - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 206756,00 3 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 33600000-6 10 000 teste 10.Glucose GOD - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 206756,00 3 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 33600000-6 1 200 ml 11.Diluent - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 206756,00 3 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 33600000-6 200 ml 12.Material de control nivel Normal - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 206756,00 3 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 33600000-6 200 ml 13.Material de control nivel Patologic - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 206756,00 3 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 33600000-6 60 ml 14.Multicalibrator - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 206756,00 3 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 33600000-6 300 buc 15.Set de cuve pentru disc de reacție - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: cuve pentru disc de reactie compatibil cu analizor(conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 206756,00 3 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 33600000-6 1 500 ml 16.Soluție pentru spălare specială I - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 206756,00 3 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 33600000-6 1 000 ml 17.Soluție pentru spălare specială II - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 206756,00 3 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 33600000-6 10 000 ml 18.Total Protein - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 206756,00 3 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 33600000-6 10 000 ml 19.Urea - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 206756,00 3 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 33600000-6 2 buc 20.Lampa fotometrică - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: lampa compatibila cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 206756,00 3 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 33600000-6 2000 teste 21.CRP reagent - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 206756,00 3 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 33600000-6 1 set 22.CRP standart 2*1ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 206756,00 3 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 33600000-6 1 set 23.Turbidos control 4*3 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 206756,00 3 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 33600000-6 4 set 24.Solutie de curatare pentru cuve - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 206756,00 4 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA 33600000-6 5000 teste 1. ALT-GPT - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: cartridge cu bar cod compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 186770,00 4 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA 33600000-6 3000 teste 2. AMY - Alpha-Amilase - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: cartridge cu bar cod compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 186770,00 4 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA 33600000-6 5000 teste 3. AST-GOT - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: cartridge cu bar cod compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 186770,00 4 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA 33600000-6 4000 teste 4. ALB - Albumin - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: cartridge cu bar cod compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 186770,00 4 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA 33600000-6 5000 teste 5. BUN - Urea Nitrogen - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: cartridge cu bar cod compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 186770,00 4 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA 33600000-6 5000 teste 6. CREA - Cretinin - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: cartridge cu bar cod compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 186770,00 4 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA 33600000-6 5000 teste 7. GLU - Glucose - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: cartridge cu bar cod compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 186770,00 4 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA 33600000-6 5000 teste 8. TP - Total Protein - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: cartridge cu bar cod compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 186770,00 4 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA 33600000-6 60 ml 9. Multicalibrator nivel I - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 186770,00 4 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA 33600000-6 60 ml 10. Multicalibrator nivel II - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 186770,00 4 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA 33600000-6 90 ml 11. Material de control nivel I - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 186770,00 4 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA 33600000-6 90 ml 12. Material de control nivel II - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 186770,00 4 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA 33600000-6 1 buc 13. Lampa fotometrică - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: lampa compatibile cu aparat (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 186770,00 4 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA 33600000-6 2000 buc 14. Cuve p/u probe - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: cuve compatibile cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 186770,00 4 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA 33600000-6 3 buc 15. Cuve cartridge 12000 cuve - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: cuve compatibile cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 186770,00 4 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA 33600000-6 1 buc 16. Kit de mentenanță - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 186770,00 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 33600000-6 24 set 1. AST (GOT) 500 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 495202,00 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 33600000-6 24 set 2. ALT (GPT) 500 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 495202,00 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 33600000-6 22 set 3. Albumin 300 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 495202,00 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 33600000-6 10 set 4. Fosfataza Alcaină 400 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 495202,00 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 33600000-6 22 set 5. alfa-Amylase 300 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 495202,00 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 33600000-6 9 set 6. Calciu 300 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 495202,00 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 33600000-6 15 set 7. Cholesterol total 400 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 495202,00 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 33600000-6 15 set 8. Creatinine 700 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 495202,00 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 33600000-6 11 set 9. Gamma-GT 400 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (confor anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 495202,00 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 33600000-6 14 set 10. Glucose HK 800 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 495202,00 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 33600000-6 10 set 11. Iron 200 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 495202,00 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 33600000-6 10 set 12. LDH 300 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 495202,00 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 33600000-6 6 set 13. Magneziu 250 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 495202,00 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 33600000-6 36 set 14. Total Protein 300 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 495202,00 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 33600000-6 22 set 15. Trigliceride 250 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 495202,00 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 33600000-6 22 set 16. Urea 500 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 495202,00 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 33600000-6 16 set 17. Uric Acid 400 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 495202,00 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 33600000-6 4 set 18. LDL Colesterol 300 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 495202,00 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 33600000-6 4 set 19. HDL Colesterol 350 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 495202,00 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 33600000-6 14 set 20.Bilirubina directa 350 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 495202,00 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 33600000-6 20 set 21.Bilirubina totala 250 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 495202,00 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 33600000-6 12 set 22. CK creatinfosfokinaza 200 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 495202,00 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 33600000-6 8 set 23. Fosfor 250 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 495202,00 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 33600000-6 1 set 24. Cartridge cu electrod K - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 495202,00 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 33600000-6 1 set 25. Cartridge cu electrod Na - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 495202,00 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 33600000-6 1 set 26. Cartridge cu electrod Cl - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 495202,00 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 33600000-6 1 set 27. Electrod de referință - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 495202,00 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 33600000-6 3 set 28. ISE Standart 10*3 ml Low - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 495202,00 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 33600000-6 5 set 29. ISE Standart 10*3 ml Ligh - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 495202,00 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 33600000-6 5 set 30. ISE internal standart - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 495202,00 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 33600000-6 5 set 31. ISE Diluent - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 495202,00 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 33600000-6 3 set 32. ISE Soluție electrolite referens - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 495202,00 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 33600000-6 1 set 33. ISE soluție cleaning - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 495202,00 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 33600000-6 55 set 34. NaOH - D - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 495202,00 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 33600000-6 3 set 35. Soluție p/u spălare SMS - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 495202,00 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 33600000-6 3 set 36. NaCl 9% diluent (c-pack) - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 495202,00 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 33600000-6 10 set 37. NaOH Basic Detergent 2*1,8 L - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 495202,00 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 33600000-6 8 set 38. Acid detergent 2*1,8 L - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 495202,00 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 33600000-6 1 set 39. Sample cleaner - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 495202,00 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 33600000-6 3 set 40. Detergent HIT 917 59,5 ml*12 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 495202,00 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 33600000-6 1 buc 41. Lampa fotometrică - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: lampa compatibile cu aparat (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 495202,00 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 33600000-6 1 set 42. Set cuve de reacție (1*3 set) - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: cuve compatibile cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 495202,00 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 33600000-6 1 set 43. Material de control Multi I 100*1 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 495202,00 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 33600000-6 1 set 44. Material de control Multi II 100*1 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 495202,00 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 33600000-6 3 set 45. Multicalibrator universal 36*1 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 495202,00 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 33600000-6 2 set 46. Calibrator lipide 6*0,5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 495202,00 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 33600000-6 1 buc 47. Reșina ionică MBH 100 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 495202,00 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 33600000-6 1 set 48. Set filtre p/u demineralizarea apei - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 495202,00 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 33600000-6 1 set 49. Set p/u mentenanță tip 1 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 495202,00 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 33600000-6 1 set 50. Set p/u mentenanță tip II - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 495202,00 6 6. Analizator electroliților automat CARETIUM XI 921 F, China 6. Analizator electroliților automat CARETIUM XI 921 F, China 33600000-6 10 buc 1. Box cu reagenți - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: box - 1000 ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 68766,00 6 6. Analizator electroliților automat CARETIUM XI 921 F, China 6. Analizator electroliților automat CARETIUM XI 921 F, China 33600000-6 1 buc 2. Soluție cleaning - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon - 100 ml. (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 68766,00 6 6. Analizator electroliților automat CARETIUM XI 921 F, China 6. Analizator electroliților automat CARETIUM XI 921 F, China 33600000-6 1 buc 3. Na condiționer - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon - 100 ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 68766,00 6 6. Analizator electroliților automat CARETIUM XI 921 F, China 6. Analizator electroliților automat CARETIUM XI 921 F, China 33600000-6 1 buc 4. Soluție de control - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon - 100 ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 68766,00 6 6. Analizator electroliților automat CARETIUM XI 921 F, China 6. Analizator electroliților automat CARETIUM XI 921 F, China 33600000-6 1 buc 5. Soluție p/u Reference electrode - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon - 100 ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 68766,00 6 6. Analizator electroliților automat CARETIUM XI 921 F, China 6. Analizator electroliților automat CARETIUM XI 921 F, China 33600000-6 1 buc 6. Caseta el-K - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: caseta (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 68766,00 6 6. Analizator electroliților automat CARETIUM XI 921 F, China 6. Analizator electroliților automat CARETIUM XI 921 F, China 33600000-6 1 buc 7. Caseta el-Na - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: caseta (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 68766,00 6 6. Analizator electroliților automat CARETIUM XI 921 F, China 6. Analizator electroliților automat CARETIUM XI 921 F, China 33600000-6 1 buc 8. Caseta el-Cl - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: caseta (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 68766,00 6 6. Analizator electroliților automat CARETIUM XI 921 F, China 6. Analizator electroliților automat CARETIUM XI 921 F, China 33600000-6 1 buc 9. Caseta el-referens - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: caseta (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 68766,00 6 6. Analizator electroliților automat CARETIUM XI 921 F, China 6. Analizator electroliților automat CARETIUM XI 921 F, China 33600000-6 1 buc 10. Tube p/u pompă - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: tub (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 68766,00 7 7. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania 7. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania 33600000-6 20 buc 1. Reagent pack - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: box - 1000ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 81171,00 7 7. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania 7. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania 33600000-6 1 buc 2 .Solutie p/u mentinerea K+ - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon - 100ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 81171,00 7 7. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania 7. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania 33600000-6 1 buc 3. Solutie p/u mentinerea Na+ / Cl-/pH - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon - 100ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 81171,00 7 7. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania 7. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania 33600000-6 1 buc 4. Solutie p/u mentinerea Ca2+ - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon - 100ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 81171,00 7 7. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania 7. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania 33600000-6 1 buc 5. Solutie p/u mentinerea Ref - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon - 100ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 81171,00 7 7. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania 7. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania 33600000-6 1 buc 6. Na+ conditioner - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon - 100ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 81171,00 7 7. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania 7. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania 33600000-6 3 buc 7. Solutie QC - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon - 100ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 81171,00 7 7. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania 7. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania 33600000-6 1 buc 8. Solutie de curatare - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon - 100ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 81171,00 8 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 33600000-6 3000 teste 1. HBsAg - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 451003,00 8 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 33600000-6 3000 teste 2. Anti HCV - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 451003,00 8 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 33600000-6 1600 teste 3. T PSA - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 451003,00 8 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 33600000-6 600 teste 4. T3 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 451003,00 8 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 33600000-6 600 teste 5. T4 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 451003,00 8 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 33600000-6 600 teste 6. FT4 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 451003,00 8 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 33600000-6 300 teste 7. Anti - TG - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 451003,00 8 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 33600000-6 300 teste 8. Anti - TPO - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 451003,00 8 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 33600000-6 600 teste 9. TSH - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 451003,00 8 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 33600000-6 2 set 10. HBsAg calibrator 3x2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 451003,00 8 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 33600000-6 2 set 11. HBsAg control pozitiv 6*2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 451003,00 8 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 33600000-6 2 set 12. HBsAg control negativ 6*2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 451003,00 8 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 33600000-6 2 set 13. Anti HCV calibrator 2*2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 451003,00 8 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 33600000-6 2 set 14. Anti HCV control pozitiv 6*2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 451003,00 8 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 33600000-6 2 set 15. Anti HCV control negativ 6*2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 451003,00 8 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 33600000-6 2 set 16. FT4 calibrator 3*2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 451003,00 8 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 33600000-6 2 set 17. T4 calibrator 3*2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 451003,00 8 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 33600000-6 2 set 18. T3 calibrator 3*2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 451003,00 8 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 33600000-6 2 set 19. TSH calibrator 3*2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 451003,00 8 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 33600000-6 2 set 20. Anti TG calibrator 3*2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 451003,00 8 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 33600000-6 2 set 21. Anti TPO calibrator 3*2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 451003,00 8 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 33600000-6 2 set 22. Tireoid multicontrol L 3*5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 451003,00 8 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 33600000-6 2 set 23. Tireoid multicontrol H 3*5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 451003,00 8 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 33600000-6 2 set 24. Anticorpi anti-tireoid control L 3*5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 451003,00 8 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 33600000-6 2 set 25. Anticorpi anti-tireoid control H 3*5 m - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 451003,00 8 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 33600000-6 2 set 26. T PSA calibrator 3*2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 451003,00 8 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 33600000-6 1 set 27. Tumor multicontrol L, 3x5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 451003,00 8 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 33600000-6 2 set 28. Tumor multicontrol H , 3x5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 451003,00 8 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 33600000-6 12000 buc 29. Cuve de reacție - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 451003,00 8 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 33600000-6 10 set 30. Soluție substrat, 4x75 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 451003,00 8 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 33600000-6 17 set 31. Soluție de spălare, 10 L - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 451003,00 8 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 33600000-6 5 set 32. Detergent C, 12x17 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 451003,00 9 9. Analizator imunoenzimatic automat ELISYS UNO, Human Germania 9. Analizator imunoenzimatic automat ELISYS UNO, Human Germania 33600000-6 1448 teste 1. HBsAg Elisa - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon compatibil cu locașele analizorului (conform anexei 17 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 68708,00 9 9. Analizator imunoenzimatic automat ELISYS UNO, Human Germania 9. Analizator imunoenzimatic automat ELISYS UNO, Human Germania 33600000-6 1448 teste 2. Anti HCV sumar Elisa - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon compatibil cu locașele analizorului (conform anexei 17 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 68708,00 9 9. Analizator imunoenzimatic automat ELISYS UNO, Human Germania 9. Analizator imunoenzimatic automat ELISYS UNO, Human Germania 33600000-6 960 teste 3. PSA Elisa - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon compatibil cu locașele analizorului (conform anexei 17 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 68708,00 10 10. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan 10. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan 33600000-6 150 buc 1. Reagent p/u diluarea tuturor fracțiilor celulare, 20 L - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: canistra 20 l compatibile cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). Componența: Sodium clorid - 6,4g/l, Boric Acid - 1,0g/l, Sodium tetraborat - 0,2g/l, EDTA-2K - 0,2g/l. 311860,00 10 10. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan 10. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan 33600000-6 45 set 2. Reagent p/u lizarea eritrocitelor, trombocitelor și diluarea leucocitelor p/u efectuarea enumerării ulterioare a leucocitelor 3 diff, 3*500 ml. - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set 3x500 ml compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). Componența: Ammoniumsalt organice cuaternar 8,5g/l, Sodium chloride 0,5g/l. 311860,00 10 10. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan 10. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan 33600000-6 14 buc 3. Detergent p/u îndepărtarea resturilor de lizant, reziduuri celulare, proteine din sistemul hidraulic al analizatorului. - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon 50 ml compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). Componența: Sodium Hypochlorite - 5,00%. 311860,00 10 10. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan 10. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan 33600000-6 48 buc 4. Materialul de control patologic (nivel scăzut). - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon 1,5 ml compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 311860,00 10 10. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan 10. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan 33600000-6 48 buc 5. Materialul de control (nivel normal). - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon 1,5 ml compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 311860,00 10 10. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan 10. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan 33600000-6 48 buc 6. Materialul de control patologic (nivel înalt) - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon 1,5 ml compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 311860,00 11 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan 33600000-6 50 buc 1.Reagent DCL pentru diluarea tuturor fracţiilor celulare 20 L. - Componenţa:Polymethine dye 0,03%, Methanol 7,9%, Ethilene glycol 99,9% . Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: canistra 20 l compatibila cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 227860,00 11 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan 33600000-6 11 buc 2.Reagent Fluorocell WDFp/u colorarea structurii interne a leucocitelor din probele diluate şi lizate în prealabil. 2x22ml - Componenţa: Polymethine dye - 0,002%, Methanol - 3,00%, Ethylene glycol - 96,90%. Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set 2x22ml compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 227860,00 11 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan 33600000-6 18 buc 3.Reagent Lysercell WDF p/u lizarea eritrocitelor în scopul determinării a leucocitelor 4diff (limfocite, monocite,eozinofile,neutrofile+bazofile) 2L - Componenţa: Organic quaternary amonium salts 0,07%, nonionic surfactant 0,17%. Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 227860,00 11 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan 33600000-6 10 buc 4.Reagent Sulfolyser pentru determinarea automată a concentraţiei de hemoglobină din sânge 3x500 ml - Componenţa: Sodium Lauryl Sulphate - 1,7 g/l. Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 227860,00 11 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan 33600000-6 5 buc 5.Reagent Fluorocell WNR p/u colorarea structurii interne celulelor nucleate din probele diluate şi lizate în prealabil. 2x82ml - Componenţa: Organic quaternary amonium salts 0,07%, nonionic surfactant 0,17%. Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 227860,00 11 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan 33600000-6 9 buc 6.Reagent Lysercell WNR p/u lizarea eritrocitelor în scopul determinării a bazofilelor,leucocitelor și eritrocitelor nucleate, 5L - Componenţa: Organic quaternary amonium salts 0,20%, nonionic surfactant 0,10%. Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 227860,00 11 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan 33600000-6 18 buc 7. Detergent p/u îndepărtarea resturilor de lizant, reziduuri celulare, proteine din sistemul hidraulic al analizatorului. - Componenţa: Sodium Hypochlorite - 5,00%. Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: canistra 20 l compatibila cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 227860,00 11 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan 33600000-6 12 buc 8. Materialul de control patologic (nivel scăzut). - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 227860,00 11 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan 33600000-6 12 buc 9. Materialul de control (nivel normal) - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 227860,00 11 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan 33600000-6 12 buc 10. Materialul de control patologic (nivel înalt). - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 227860,00 11 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan 33600000-6 1 buc 11. Calibrator Hemoglobina 3x3 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 227860,00 12 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 33600000-6 6 buc 1. Soluţie pentru curăţare - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: box 175 ml compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 343870,00 12 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 33600000-6 12 buc 2. Soluţie pentru calibrare 1 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: box 200 ml compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 343870,00 12 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 33600000-6 10 buc 3. Soluţie pentru calibrare 2 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: box 200 ml compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 343870,00 12 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 33600000-6 40 buc 4. Soluţie pentru spălare "Rinse" - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: box 600 ml compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 343870,00 12 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 33600000-6 2 buc 5. Soluţie deproteinizantă hipochlorid - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: box 100 ml compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 343870,00 12 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 33600000-6 2 buc 6. Gaz pentru calibrare 1 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: balon cu gaz 34 bar compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 343870,00 12 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 33600000-6 2 buc 7. Gaz pentru calibrare 2 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: balon cu gaz 34 bar compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 343870,00 12 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 33600000-6 1 buc 8. Set pentru calibrare tHb, S7770 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: Set 4 fiole compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 343870,00 12 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 33600000-6 1 buc 9. Set AutoCheck 5+, nivel 2 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: Set 30 fiole compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 343870,00 12 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 33600000-6 1 buc 10. Membrane box p/u Ref electrod - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: box cu 4 membrane compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 343870,00 12 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 33600000-6 1 buc 11. Membrane box p/u pCO2 electrod - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: box cu 4 membrane compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 343870,00 12 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 33600000-6 1 buc 12. Membrane box p/u pO2 electrod - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: box cu 4 membrane compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 343870,00 12 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 33600000-6 1 buc 13. Membrane box p/u K electrod - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: box cu 4 membrane compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 343870,00 12 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 33600000-6 1 buc 14. Membrane box p/u Na electrod - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: box cu 4 membrane compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 343870,00 12 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 33600000-6 1 buc 15. Membrane box p/u Ca electrod - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: box cu 4 membrane compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 343870,00 12 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 33600000-6 1 buc 16. Membrane box p/u Cl electrod - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: box cu 4 membrane compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 343870,00 12 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 33600000-6 1 buc 17. Membrane box p/u Glu electrod - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: box cu 4 membrane compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 343870,00 12 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 33600000-6 1 buc 18. Membrane box p/u Lactat electrod - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: box cu 4 membrane compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 343870,00 13 13. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco 13. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco 33600000-6 1500 ml 1. Set p/u detrminarea timpului trombinic TT - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru optic COATRON X Pro Teco (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). Trombin liofilizat 6-8 un. NIH 199595,00 13 13. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco 13. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco 33600000-6 1500 ml 2. Set p/u detrminarea protrombinei - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru optic COATRON X Pro Teco (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).Tromboplastin - CaCl2 0,025M lichid, gata p/u lucru cu stabilitatea 30 zile după deschiderea flaconului 199595,00 13 13. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco 13. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco 33600000-6 1500 ml 3. APTT-El-reagent lichid cu calciu clorid 0,025M - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru optic COATRON X Pro Teco (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 199595,00 13 13. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco 13. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco 33600000-6 2000 ml 4. Set p/u determinarea fibrinigenului metoda Klauss fără diluție plasmei - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru optic COATRON X Pro Teco (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 199595,00 13 13. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco 13. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco 33600000-6 80000 buc 5. Cuve de reacție - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: cuve compatibile cu locașele coagulometru Coatron X Pro Teco (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 199595,00 13 13. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco 13. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco 33600000-6 1500 ml 6. Complexe fibrin-monomerice CFMS-RMFK - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 199595,00 14 14. Coagulometru optic HUMANCLOT IUNIOR, Germania 14. Coagulometru optic HUMANCLOT IUNIOR, Germania 33600000-6 180 ml 1. Set p/u detrminarea timpului trombinic TT - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru Humaclot Iunilor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 34934,00 14 14. Coagulometru optic HUMANCLOT IUNIOR, Germania 14. Coagulometru optic HUMANCLOT IUNIOR, Germania 33600000-6 360 ml 2. Set p/u detrminarea protrombinei ataestat ISI 1,1-1,15 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru Humaclot Iunilor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).Tromboplastin cu CaCl2 0,025M liofilizat cu sensibilitatea și stabilitatea înaltă atestat ISI - 1,1-1,15 34934,00 14 14. Coagulometru optic HUMANCLOT IUNIOR, Germania 14. Coagulometru optic HUMANCLOT IUNIOR, Germania 33600000-6 240 ml 3. PTT-EL reagent t cu calciu clorid 0,025M - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru Humaclot Iunilor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 34934,00 14 14. Coagulometru optic HUMANCLOT IUNIOR, Germania 14. Coagulometru optic HUMANCLOT IUNIOR, Germania 33600000-6 100 ml 4. Set p/u determinarea fibrinigenului metoda Klauss - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru Humaclot Iunilor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). Trombina bovină, cu imidazol bufer și plasma de referință 34934,00 14 14. Coagulometru optic HUMANCLOT IUNIOR, Germania 14. Coagulometru optic HUMANCLOT IUNIOR, Germania 33600000-6 10000 buc 5. Cuve de reacție - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: cuve compatibile cu locașele coagulometru Humaclot Iunilor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 34934,00 15 15. Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan 15. Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan 33600000-6 20 set 1. Set p/u detrminarea timpului trombinic TT, 3x3 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru Sysmex-560 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) 86840,00 15 15. Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan 15. Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan 33600000-6 10 set 2. Set p/u detrminarea protrombinei atestat ISI 1,1-1,15, 6x10 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru Sysmex-560 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) 86840,00 15 15. Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan 15. Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan 33600000-6 10 set 3. Set p/u detrminarea timpului de tromboplastină parțial activat, 6x4 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru Sysmex-560 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) 86840,00 15 15. Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan 15. Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan 33600000-6 20 set 4. Set p/u determinarea fibrinigenului, metoda Klauss, 5x2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru Sysmex-560 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) 86840,00 15 15. Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan 15. Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan 33600000-6 20 set 5. Plasma de control normală 6x1 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru Sysmex-560 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) 86840,00 15 15. Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan 15. Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan 33600000-6 20 set 6. Plasma de control patologică 6x1 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru Sysmex-560 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) 86840,00 15 15. Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan 15. Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan 33600000-6 20000 buc 7. Cuve de reacție - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: cuve compatibile cu locașele coagulometru Sysmex-560 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) 86840,00 15 15. Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan 15. Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan 33600000-6 3000 buc 8. Cuve conice 1,5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: cuve compatibile cu locașele coagulometru Sysmex-560 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) 86840,00 15 15. Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan 15. Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan 33600000-6 100 buc Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: cuve compatibile cu locașele coagulometru Sysmex-560 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) 86840,00 15 15. Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan 15. Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan 33600000-6 20 fl 10. Soluție de curățare - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Flacon 50 ml compatibil cu coagulometru Sysmex-560 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) 86840,00 16 16. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China 16. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China 33600000-6 100 set 1. Set p/u detrminarea timpului trombinic TT, 3x3 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru C 3100, Mindray (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) 322370,00 16 16. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China 16. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China 33600000-6 30 set 2. Set p/u detrminarea protrombinei ataestat ISI 1,1-1,15, 6x10 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru C 3100, Mindray (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) 322370,00 16 16. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China 16. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China 33600000-6 20 set 3. Set p/u detrminarea timpului de tromboplastină parțial activat, 6x4 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru C 3100, Mindray (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) 322370,00 16 16. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China 16. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China 33600000-6 80 set 4. Set p/u determinarea fibrinigenului, metoda Klauss, 5x2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru C 3100, Mindray (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) 322370,00 16 16. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China 16. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China 33600000-6 20 set 5. Plasma de control normală 6x1 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru C 3100, Mindray (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) 322370,00 16 16. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China 16. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China 33600000-6 20 set 6. Plasma de control patologică 6x1 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru C 3100, Mindray (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) 322370,00 16 16. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China 16. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China 33600000-6 12 set 7. Cuve de reacție 5x1000 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: cuve compatibile cu locașele coagulometru C 3100, Mindray (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) 322370,00 16 16. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China 16. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China 33600000-6 12 set 8. Cuve pentru probe, 1x1000 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: cuve compatibile cu locașele coagulometru C 3100, Mindray (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) 322370,00 16 16. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China 16. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China 33600000-6 12 set 9. Soluție de curățare I, 10x15 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Flacon 50 ml compatibil cu coagulometru C 3100 Mindray (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) 322370,00 16 16. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China 16. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China 33600000-6 90 set 10. Soluție de curățare II, 1x2500 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Flacon 50 ml compatibil cu coagulometru C 3100 Mindray (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) 322370,00 17 17. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc. 17. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc. 33600000-6 2000 teste 1. Test rapid la CK-MB/cTnI/Myo - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 2517500,00 17 17. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc. 17. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc. 33600000-6 15000 teste 2. Test rapid la CRB+hs-CRP - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 2517500,00 17 17. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc. 17. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc. 33600000-6 18000 teste 3. Test rapid la D-Dime - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 2517500,00 17 17. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc. 17. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc. 33600000-6 300 teste 4. Test rapid la HbA1c - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 2517500,00 17 17. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc. 17. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc. 33600000-6 300 teste 5. Test rapid la NT- pro BNP - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 2517500,00 17 17. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc. 17. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc. 33600000-6 2000 teste 6. Test rapid la PCT - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 2517500,00 18 18. Analizator MISSION U120 SMART Urine Analyzier, ACON Laboratories,Inc. 18. Analizator MISSION U120 SMART Urine Analyzier, ACON Laboratories,Inc. 33600000-6 10000 teste 1. Teste p/u determinarea 8 parametre in urina - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Marcaj: CE. Ordine testelor pe strip: Ketone, Glucoza, Protein, Sînge, pH, Nitrite, Leucocite, Dens relat (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 64750,00 18 18. Analizator MISSION U120 SMART Urine Analyzier, ACON Laboratories,Inc. 18. Analizator MISSION U120 SMART Urine Analyzier, ACON Laboratories,Inc. 33600000-6 1 teste 2. Set de control al proteinei, glucozei, pH in urina cu 2 nivele de concentratie - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota** (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 64750,00 18 18. Analizator MISSION U120 SMART Urine Analyzier, ACON Laboratories,Inc. 18. Analizator MISSION U120 SMART Urine Analyzier, ACON Laboratories,Inc. 33600000-6 20000 teste 3. Teste p/u determinarea 8 parametre in urina - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Marcaj: CE. Ordine testelor pe strip: Glucoza, Ketone, SG, Sînge, pH, Protein, Nitrite, Leucocite (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 64750,00 18 18. Analizator MISSION U120 SMART Urine Analyzier, ACON Laboratories,Inc. 18. Analizator MISSION U120 SMART Urine Analyzier, ACON Laboratories,Inc. 33600000-6 1 teste 4. Set de control al proteinei, glucozei, pH in urina cu 2 nivele de concentratie - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota** (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 64750,00 19 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 33600000-6 2880 test 1.Test AFIAS COVID-19 Ab - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 24 teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 982018,00 19 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 33600000-6 480 test 2. IL-6 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 24 teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 982018,00 19 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 33600000-6 288 test 3.Ferritin - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 24 teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 982018,00 19 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 33600000-6 1 set 4.Covid -19 Control 2*0.5ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 2*0,5 ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 982018,00 19 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 33600000-6 1 set 5.Ferritin Control 2*0.5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 2*0,5 ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 982018,00 19 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 33600000-6 2 set 6.Cartus de spalare - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 982018,00 19 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 33600000-6 960 test 7.D-Dimer - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 24 teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 982018,00 19 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 33600000-6 1 set 8.D-dimer Control 2*0.5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 2*0,5 ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 982018,00 19 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 33600000-6 480 test 9. CRB - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 24 teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 982018,00 19 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 33600000-6 1 set 10. CRB - Control 2*0.5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 2*0,5 ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 982018,00 19 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 33600000-6 2400 test 11. PCT - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 24 teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 982018,00 19 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 33600000-6 240 test 12. HbA1c - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 24 teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 982018,00 19 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 33600000-6 1 set 13.HbA1c - Control 2*0.5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 2*0,5 ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 982018,00 19 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 33600000-6 50 test 14. Cortizol - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 24 teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 982018,00 19 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 33600000-6 1 set 15 .Cortizol- Control 2*0.5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 2*0,5 ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 982018,00 20 20. Tromboelastograf UDT-5000 1. Test cu cuve de reacție p/u determinarea Thrombelastogramei 33600000-6 500 test Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 10 teste compatibile cu Thromboelastograful UDT 5000 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). 300000,00 Evaluare pe poziții 21 21.1. Set reagenți p/u investigații imunologice 1.CRP 33600000-6 4000 teste Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Metoda: LATEX - TEST (conform anexei 2 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 6000,00 22 21.2. Set reagenți p/u investigații imunologice 2.ASLO 33600000-6 2000 teste Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Metoda: LATEX - TEST (conform anexei 2 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 2800,00 23 21.3. Set reagenți p/u investigații imunologice 3.RF 33600000-6 2000 teste Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Metoda: LATEX - TEST (conform anexei 2 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 2800,00 24 21.4. Set reagenți p/u investigații imunologice 4.Lupus erimatos 33600000-6 20 teste Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Metoda: LATEX - TEST (conform anexei 2 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 120,00 25 21.5. Set reagenți p/u investigații imunologice 5. Test rapid la Helicobacter Pylori. Ab 33600000-6 50 teste Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Metoda: Imunocromatografie (conform anexei 2 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 550,00 26 21.6. Set reagenți p/u investigații imunologice 6. Test rapid la Occult Blood 33600000-6 50 teste Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Metoda: Imunocromatografie. 500,00 27 21.7. Set reagenți p/u investigații imunologice 7. Test rapid la HBsAg 33600000-6 50 teste Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Metoda: Imunocromatografie. 300,00 28 21.8. Set reagenți p/u investigații imunologice 8. Test rapid la Anti-HCV 33600000-6 50 teste Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Metoda: Imunocromatografie. 400,00 29 21.9. Set reagenți p/u investigații imunologice 9. Proteina C-reactivă - PCR ELISA 33600000-6 3840 teste Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Metoda: ELISA. 42240,00 30 21.10. Test rapid p/u măsurarea glicemiei în sânge 10.Test rapid p/u măsurarea glicemiei în sânge cu analizor portabil (cu donarea 5 aparate în scopuri caritabile) 33600000-6 10000 teste Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste. Analizator portabil (cu donarea 5 aparate în scopuri caritabile) 16000,00 31 22.1. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale 1. Azur II 33600000-6 0,2 kg Cerințele p/u articole: Puritatea: Analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 734,00 32 22.2. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale 2. Albastru de metilen 33600000-6 0,2 kg Cerințele p/u articole: Puritatea: Analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 465,00 33 22.3. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale 3. Eozin K 33600000-6 0,1 kg Cerințele p/u articole: Puritatea: Analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 295,00 34 22.4. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale 4. Ulei de imersie 33600000-6 1,5 Litru Cerințele p/u articole: Pentru microscopie (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 294,00 35 22.5. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale 5. Reagent monoclonal - Țoliclon anti-A 33600000-6 2000 ml Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 5000,00 36 22.6. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale 6. Reagent monoclonal - Țoliclon anti-A1 33600000-6 70 ml Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 623,00 37 22.7. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale 7. Reagent monoclonal - Țoliclon anti-A slab 33600000-6 70 ml Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 280,00 38 22.8. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale 8. Reagent monoclonal - Țoliclon anti-B 33600000-6 2000 ml Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 5000,00 39 22.9. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale 9. Reagent monoclonal - Țoliclon anti-AB 33600000-6 500 ml Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 2000,00 40 22.10. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale 10. Reagent monoclonal - Țoliclon anti-D Ig G 33600000-6 1500 ml Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 8250,00 41 22.11. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale 11. Reagent monoclonal - Țoliclon anti-D IgM + Ig G 33600000-6 1500 ml Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 9450,00 42 22.12. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale 12. Reagent monoclonal anti-Kell IgM 33600000-6 1500 ml Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota** pentru realizarea examinărilor imunohematologice, conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 1800,00 43 22.13. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale 13. Ser polispecific antiglobulinic 33600000-6 500 ml Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 2700,00 44 22.14. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale 14. Solutie LISS 33600000-6 1000 ml Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 650,00 45 22.15. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale 15. Celule acoperite cu IgG 33600000-6 200 ml Suspensie eritrocitară de grup sanguin 0 sensibilizate cu IgG pentru realizarea examinărilor imunohematologice 1640,00 46 22.16. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale 16. Proba cu timol 33600000-6 12 set Cerințele p/u test: Cerințe generale*, Ambalaj: set de reactive (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 2400,00 47 22.17. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale 17. Set p/u determinarea hemoglobinei cu sol. hemolizată standarte 33600000-6 5 set Cerințele p/u test: Cerințe generale*, Ambalaj: set de reactive (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 330,00 48 22.18. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale 18. Set colorație după Gram 33600000-6 1 set Cerințele p/u test: Cerințe generale*, Ambalaj: set de reactive (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 330,00 49 22.19. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale 19. Set de diagnostic p/u analiza LCR 33600000-6 1 set Cerințele p/u test: Cerințe generale*, Ambalaj: set de reactive (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 1000,00 50 22.20. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale 20. Set de diagnostic p/u analiza sputei 33600000-6 1 set Cerințele p/u test: Cerințe generale*, Ambalaj: set de reactive (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 760,00 51 22.21. Expres teste diagnostice p/u analiza de a urinei 21. Set de control în urină, cu calibratori 33600000-6 1 set Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota** (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010) 610,00 52 22.22. Expres teste diagnostice p/u analiza a urinei 22. Set de control al proteinei, glucozei și pH în urină (2 nivele de concentrație) 33600000-6 4 set Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota** (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010) 2440,00 53 22.23. Expres teste diagnostice p/u analiza de a urinei 23. Indicator universal, PH 1-12 pe benzi de hârtie 33600000-6 500 teste Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota** (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010) 170,00 54 23.1. Reactivi chimici p/u analize de rutină 1. Acid tricloracetic 33600000-6 5 kg Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 12500,00 55 23.2. Reactivi chimici p/u analize de rutină 2. Acid azotic 33600000-6 0,5 kg Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 25,00 56 23.3. Reactivi chimici p/u analize de rutină 3. Acid acetic glacial 33600000-6 1 kg Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 30,00 57 23.4. Reactivi chimici p/u analize de rutină 4. Acid clorhidric 33600000-6 0,5 kg Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 80,00 58 23.5. Reactivi chimici p/u analize de rutină 5. Sodiu de clorură 33600000-6 2 kg Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 90,00 59 23.6. Reactivi chimici p/u analize de rutină 6. Sodiu de nitros 33600000-6 4 kg Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 320,00 60 23.7. Reactivi chimici p/u analize de rutină 7. Izopropanol 33600000-6 1 kg Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 60,00 61 23.8. Reactivi chimici p/u analize de rutină 8. Acid sulfosalicilic 33600000-6 1 kg Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 300,00 62 23.9. Reactivi chimici p/u analize de rutină 9. Sodiu de cofein-benzoat 33600000-6 0,5 kg Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 725,00 63 23.10. Reactivi chimici p/u analize de rutină 10. Acid sulfanilic 33600000-6 1 kg Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 1500,00 64 23.1. Reactivi chimici p/u analize de rutină 11. Sodiu de citrat 33600000-6 0,5 kg Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 40,00 65 24.1. Veselă și articole de ustensilă 1.Marcher pe sticlă 33600000-6 100 buc Permanent-marcher, culoare închisă (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 735,00 66 24.2. Veselă și articole de ustensilă 2.Cilindru din sticlă 200 ml 33600000-6 5 buc Volum: 200 ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 155,00 67 24.3. Veselă și articole de ustensilă 3.Cilindru din sticlă 100 ml 33600000-6 5 buc Volum: 100ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 130,00 68 24.4. Veselă și articole de ustensilă 4.Cilindru din sticlă 50 ml 33600000-6 5 buc Volum: 50ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 115,00 69 24.5. Veselă și articole de ustensilă 5.Cilindru din sticlă 25 ml 33600000-6 5 buc Volum: 25 ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 100,00 70 24.6. Veselă și articole de ustensilă 6.Container din polipropilen 200-250 ml 33600000-6 1000 buc P/u urină, gradat, cu capac și etichetă, 200-250ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 1500,00 71 24.7. Veselă și articole de ustensilă 7.Container din polipropilen 120-150 ml 33600000-6 30000 buc P/u urină, gradat, cu capac și etichetă, 120-150ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 28500,00 72 24.8. Veselă și articole de ustensilă 8.Container din polipropilen 40-50 ml 33600000-6 5000 buc P/u urină, gradat, cu capac și etichetă, 40-50 ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 3000,00 73 24.9. Veselă și articole de ustensilă 9. Eprubetă p/u Stat-Fax 12*75 33600000-6 3000 buc P/u fotometru Stat-Fax (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 660,00 74 24.10. Veselă și articole de ustensilă 10. Eprubeta tip 10x75 mm din sticlă 33600000-6 20000 buc Eprubeta tip 10x75 mm din sticlă pentru realizarea examinărilor imunohematologice, metoda în tub. 4400,00 75 24.11. Veselă și articole de ustensilă 11. Eprubetă hematologica cu K3-EDTA 2-3 ml 33600000-6 30000 buc P/u cercetări hematologice, cu K3-EDTA, cu capac și etichetă. Volum: 2-3ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 13500,00 76 24.12. Veselă și articole de ustensilă 12.Vacutainer cu K3-EDTA 2,5 ml 33600000-6 20000 buc Vacutainer cu K3-EDTA. Volum de sînge: 2,5ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 17000,00 77 24.13. Veselă și articole de ustensilă 13. Eprubeta cu K3-EDTA 5-10 ml 33600000-6 20000 buc Eprubeta cu K3-EDTA. Volum de sînge: 5 - 10ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 14000,00 78 24.14. Veselă și articole de ustensilă 14. Eprubeta Tip K3-EDTA 0,5 ml, cu capilar steril 33600000-6 1000 buc Eprubeta tip K3-EDTA, cu capilar steril, ambalat individual. Volum: 0,5ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 1750,00 79 24.15. Veselă și articole de ustensilă 15. Eprubetă din polipropilen cu heparina de sodiu 10 ml 33600000-6 10000 buc Cu heparină de sodiu 16x100mm, cu capac și etichetă (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 11000,00 80 24.16. Veselă și articole de ustensilă 16. Vacutainer cu gel separator, volum singe 5 ml, cu capac și eticheta 33600000-6 10000 buc Vacutainer cu gel separator, cu capac și etichetă.Volum: 5ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 11000,00 81 24.17. Veselă și articole de ustensilă 17. Vacutainer cu gel separator, volum singe 8-10 ml, cu capac și eticheta 33600000-6 10000 buc Vacutainer cu gel separator, cu capac și etichetă.Volum: 8-10ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 11000,00 82 24.18. Veselă și articole de ustensilă 18. Eprubeta cu gel separator, volum singe 5 ml, cu capac și eticheta 33600000-6 10000 buc Cu gel separator, cu capac și etichetă.Volum: 5ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 8000,00 83 24.19. Veselă și articole de ustensilă 19. Eprubeta cu gel separator, volum singe 8-10 ml, cu capac și eticheta 33600000-6 10000 buc Cu gel separator, cu capac și etichetă.Volum: 8-10 ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 8000,00 84 24.20. Veselă și articole de ustensilă 20. Eprubetă din polipropilen cilindrică gradată, cu capac și eticheta 33600000-6 5000 buc Cilindrică, gradată la 0,5-1-2,5-5-10ml, cu capac și etichetă (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 2500,00 85 24.21. Veselă și articole de ustensilă 21. Eprubetă din polipropilen conică, 10 ml 33600000-6 5000 buc Conică, p/u urină. Volum: 10 ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 1500,00 86 24.22. Veselă și articole de ustensilă 22. Eprubetă din polipropilen cu citrat de sodiu 3,8%, 5 ml 33600000-6 20000 buc Getabilă, cu dop, cu citrat de sodiu de 3,8% în cantitate de 0,5 ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 11000,00 87 24.23. Veselă și articole de ustensilă 23.Vacutainer cu citrat de sodiu 3,8%, 5 ml 33600000-6 20000 buc Vacutainer cu citrat Na 3,8%, cu capac și etichetă, volum sânge: 5ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 20000,00 88 24.24. Veselă și articole de ustensilă 24. Eprubete Eppendorf 1,5 ml 33600000-6 5000 buc Eprubete Eppendorf 1,5 ml; 350,00 89 24.25. Veselă și articole de ustensilă 25. Gaz heliu 33600000-6 2 buc P/u cromatograf Crom-5. Ambalaj: balon (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 10200,00 90 24.26. Veselă și articole de ustensilă 26. Hârtie perforată 270 mm x 30 m 33600000-6 10 buc P/u cromatograf Crom-5. Mărime: Latimea 270 mm (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 800,00 91 24.27. Veselă și articole de ustensilă 27. Hârtie termică 110mm x 30m 33600000-6 200 buc Mărime: 110mm x 30m / rulon (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 2800,00 92 24.28. Veselă și articole de ustensilă 28. Hârtie termică 57mm x 30m 33600000-6 600 buc Mărime: 57mm x 30m / rulon (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 3000,00 93 24.29. Veselă și articole de ustensilă 29. Lame sticlă p/u microscopie 33600000-6 2000 buc P/u microscopie, marginea șlefuită 76x26x2mm (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 600,00 94 24.30. Veselă și articole de ustensilă 30. Lame sticlă p/u microscopie 33600000-6 2000 buc P/u miroscopie, margine șlefuită și fâșie p/u notițe (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 900,00 95 24.31. Veselă și articole de ustensilă 31. Perie 33600000-6 50 buc P/u curățirea eprubetelor 600,00 96 24.32. Veselă și articole de ustensilă 32. Planșete plastic, 50 lunci 33600000-6 100 buc P/u determinarea grupei sanguine, 50 lunci 1900,00 97 24.33. Veselă și articole de ustensilă 33. Stativ p/u eprubete Ependorf 33600000-6 10 buc P/u eprubete Ependorf (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 200,00 98 24.34. Veselă și articole de ustensilă 34. Ștativ Pancenco 33600000-6 10 buc P/u VSH 550,00 99 24.35. Veselă și articole de ustensilă 35. Stative din plastic la 10 eprubete 33600000-6 20 buc La 10 eprubete (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 360,00 100 24.36. Veselă și articole de ustensilă 36. Stative din plastic la 20 eprubete 33600000-6 20 buc La 20 eprubete (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 400,00 101 24.37. Veselă și articole de ustensilă 37. Stative din plastic la 40-60 eprubete 33600000-6 20 buc La 40-60 eprubete (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). 480,00 102 24.38. Veselă și articole de ustensilă 38. Tamponaşe sterile îmbibate cu alcool 70%, ambalate căte 1. 33600000-6 30000 buc Tamponaşe sterile îmbibate cu alcool 70%, ambalate căte 1. 2400,00 103 24.39. Veselă și articole de ustensilă 39. Tamponaşe sterile fără alcool, ambalate cîte 1 33600000-6 1000 buc Tamponaşe sterile fără alcool, ambalate cîte 1 80,00 104 24.40. Veselă și articole de ustensilă 40. Vîrfuri 0-100 mkl 33600000-6 50000 buc Vîrfuri 0-100 mkl; să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton şi Lenppipet; Certificat CE ; să fie ambalate de producător. 950,00 105 24.41. Veselă și articole de ustensilă 41. Vîrfuri 0-200 mkl 33600000-6 50000 buc Vîrfuri 0-200 mkl; să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton şi Lenppipet; Certificat CE; să fie ambalate de producător. 950,00 106 24.42. Veselă și articole de ustensilă 42. Vîrfuri 100-1000 mkl 33600000-6 50000 buc Vîrfuri 100-1000 mkl; să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton şi Lenppipet; Certificat CE; să fie ambalate de producător. 2250,00 107 24.43. Veselă și articole de ustensilă 43. Vîrfuri universale în stative 0-100 mkl 33600000-6 1000 buc Vîrfuri universale în stative 0-100 mkl; să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton şi Lenppipet; Certificat CE; să fie ambalate de producător. 500,00 108 24.44. Veselă și articole de ustensilă 44. Vîrfuri universale în stative 100-1000 mkl 33600000-6 1000 buc Vîrfuri universale în stative 100-1000 mkl; să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton şi Lenppipet; Certificat CE; să fie ambalate de producător. 900,00 109 24.45. Veselă și articole de ustensilă 45. Urometru mărimea mică 33600000-6 5 buc Urometru p/u densitatea urinei mic 450,00 110 24.46. Veselă și articole de ustensilă 46. Dozator semiautomat cu volum reglabil 20 mkl-200mkl cu metrologie 33600000-6 5 buc Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010) 3500,00 111 24.47. Veselă și articole de ustensilă 47. Dozator semiautomat cu volum reglabil 100 mkl-1000mkl cu metrologie 33600000-6 5 buc Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010) 3500,00 112 24.48. Veselă și articole de ustensilă 48. Contor hematologic 33600000-6 2 buc Contor hematologic pentru numărarea leucoformulei tip C-5 3000,00 113 24.49. Veselă și articole de ustensilă 49. Trusa pentru transportarea singelui în staționar 33600000-6 10 buc Dimensiuni 420×250×230 мм 7000,00

- Pregătirea ofertelor

| 3.1. | Oferte alternative: | [vor fi acceptate] /[nu vor fi acceptate] |
| --- | --- | --- |
| 3.2. | Garanţia pentru ofertă: | [forma garanției a/b/c] Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii:IMSP Institutul de Medicină Urgentă Denumirea Băncii: Victoriabank S.A. Codul fiscal:1003600152606 Contul de decontare; MD55VI022510300000002MDL Contul trezorerial: Contul bancar: VICBMD2X416 cu nota “Pentru setul documentelor de atribuire” sau “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. ____ din _______” sau cu nota “Pentru setul documentelor de atribuire” sau “Pentru garanţia pentru ofertă la procedura de achiziție publicănr. ____ din _______”sau |
| 3.3. | Garanţia pentru ofertă va fi în valoare de: | 1% din valoarea ofertei fără TVA. |
| 3.4. | Ediţia aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali acceptați vor fi: | _2010__ [ediția aplicabilă] |
| 3.5. | Termenul de livrare: | La comandă după necesități , timp de 24 ore după efectuarea comenzii |
| 3.6. | Locul livrării bunurilor: | DDP- Franco destinație vămuit, Incoterms 2010; ( mun. Chișinău, str. T. Ciorbă 1, sediul IMSP IMU |
| 3.7. | Metoda și condițiile de plată vor fi: | Prin transfer, în termen de 90 zile după prezentarea facturii; |
| 3.8. | Perioada valabilităţii ofertei va fi de: | [ _60__zile] |
| 3.9. | Ofertele în valută străină: | nu se acceptă |
| Depunerea și deschiderea ofertelor |
| 4.1 | Locul/Modalitatea de depunerea ofertelor, este: |  |  |
|  |  | SIA RSAP |  |
| 4.2. | Termenul limită de depunere a ofertelor este: | Conform SIA RSAP |  |
| 4.3. | Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor (cu excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”). |  | Ofertele vor fi depuse prin SIA “RSAP” |
| Evaluarea și compararea ofertelor |
| 5.1. | Preţurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în: | [lei MD], nu se acceptă valută străină |
|  | Sursa ratei de schimb în scopul convertirii: | - |
|  | Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi: | - |
| 5.2. | Modalalitatea de efectuare a evaluării: | Evaluarea va fi efectuată pe: [indicaţi: pe loturi (poziții) |
| 5.3. | Factorii de evaluarea vor fi următorii: | Cel mai mic preț fără TVA în corespundere cu cerințele solicitate conform caietului de sarcini. |
| Adjudecarea contractului |
| 6.1. | Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: | Se va aplica criteriul de evaluare: Cel mai mic preț fără TVA și corespunderea cerințelor solicitate |
| 6.2. | Suma Garanţiei de bună execuţie (se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat): | _5__% |
| 6.3. | Garanţia de bună execuţie a contractului: | [forma garanției de bună execuție a/b/c] Garanția de buna execuție prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii:IMSP Institutul de Medicină Urgentă Denumirea Băncii: Victoriabank S.A. Codul fiscal:1003600152606 Contul de decontare; MD55VI022510300000002MDL Contul trezorerial: Contul bancar: VICBMD2X416 cu nota “Garanția de bună execuție” sau “Pentru garanţia de bună execuție la procedura de achiziție publicănr. ______ din ___________” |
| 6.4. | Forma de organizare juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul | [indicaţi una din formele de mai jos] _____________ Societate pe acţiuni Societate cu răspundere limitată Altele _________ |
| 6.5. | Numărul maxim de zile pentru semnarea şi prezentarea contractului către autoritatea contractantă, de la remiterea acestuia spre semnare: | [_5__ numărul de zile] |

Conținutul prezentei Fișe de date a achiziției este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Fișei de date a achiziției, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: ________________________________

| CAPITOLUL III FORMULARE PENTRU DEPUNEREA OFERTEI |
| --- |
| Următoarele tabele şi formulare vor fi completate de către ofertant şi incluse în ofertă. |
| Formular | Denumirea |
| F3.1 | Formularul ofertei |
| F3.2 | Garanţia pentru ofertă – formularul garanţiei bancare |
| F3.3 | Garanţie de bună execuţie |

Garanţia pentru oferta (Garanția bancară) (F3.2)

[Banca emitentă va completa acest formular de garanţie bancară în conformitate cu instrucţiunile indicate mai jos. Garanţia bancară se va imprima pe foaie cu antetul băncii, pe hîrtie specială protejată.] __________________________________________________________________ [Numele băncii şi adresa oficiului sau a filialei emitente] Beneficiar: _______________________________________________________ [numele şi adresa autorităţii contractante] Data: “___” _____________________ 20__ GARANŢIE DE OFERTĂ Nr._________________ _______________________________________________________________ a fost informată că [denumirea băncii] ____________________________________________________ (numit în continuare „Ofertant”) [numele ofertantului] urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de “___” _____________________ 20__ (numită în continuare „ofertă”) pentru livrarea __________________________________________ [obiectul achiziţiei] conform anunțului de participarenr. __________________ din “___” _____________________ 20__. La cererea Ofertantului, noi, ____________________________________________,prin prezenta, [denumirea băncii] ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depăşesc în total suma de: ______________________ (_______________________________________________________) [suma în cifre] ([suma în cuvinte]) la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoţite de o declaraţie în care se specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligaţiile sale referitor la condiţiile ofertei, şi anume: şi-a retras oferta în timpul perioadei valabilităţii ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau fiind anunţat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eşuează sau refuză să semneze formularul contractului;; sau (ii) eşuează sau refuză să prezinte garanţia de bună execuţie, dacă se cere conform condiţiilorlicitaţiei, ori nu a executat vreo condiţie specificată în documentele de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziţie. Această garanţie va expira în cazul în care ofertantul devine ofertant cîştigător, la primirea de către noi a copiei înştiinţării privind adjudecarea contractului şi în urma emiterii Garanţiei de bună execuţie eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului. Prezenta garanţie este valabilă pînă la data de “___” _____________________ 20__. _________________________________________ [semnătura autorizată a băncii]

Garanţie de bună execuţie (F3.3)

[Banca comercială, la cererea ofertantului cîştigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.] Data: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție publică Nr.: _______________________________________ Oficiul Băncii: _____________________________________ [introduceţi numele complet al garantului] Beneficiar: ________________________________________ [introduceţi numele complet al autorităţii contractante] GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE Nr. _______________ Noi, [introduceţi numele legal şi adresa băncii], am fost informaţi că firmei [introduceţi numele deplin al Furnizorului] (numit în continuare „Furnizor”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare ______________ [obiectul achiziţiei, descrieţi bunurile] conform invitaţiei la procedura de achiziție publică nr. din _________. 201_ [numărul şi data procedurii de achiziție publică] (numit în continuare „Contract”). Prin urmare, noi înţelegem că Furnizorul trebuie să depună o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu prevederile documentelor de atribuire. În urma solicitării Furnizorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depăşeşte [introduceţi suma(ele) în cifre şi cuvinte] la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declaraţi că Furnizorul nu îndeplineşte una sau mai multe obligaţii conform Contractului, fără discuţii sau clarificări şi fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. sau pentru suma indicată în aceasta. Această Garanţie va expira nu mai tîrziu de [introduceţi numărul] de la data de [introduceţi luna][introduceţi anul], şi orice cerere de plată ce ţine de aceasta trebuie recepţionată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv. [semnăturile reprezentanţilor autorizaţi ai băncii şi ai Furnizorului] CAPITOLUL IV SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI DE PREȚ Următoarele tabele şi formulare vor fi completate de către ofertant şi incluse în ofertă. În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict cu textul CAPITOLULUI I, prevederile din prezentul CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOLUL I. Formular Denumirea F4.1 Specificaţii tehnice F4.2 Specificații de preț

|  |  | Specificaţii tehnice (F4.1) |
| --- | --- | --- |
|  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] |
| Cod CPV | Denumirea lotului | Denumire poziție | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 240 | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 241 |  |  |  | 1. AST (GOT) - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 1 | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 240 | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 241 |  |  |  | 2. ALT (GPT) - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 1 | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 240 | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 241 |  |  |  | 3. Albumin - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 1 | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 240 | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 241 |  |  |  | 4. alfa-Amylase - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 1 | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 240 | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 241 |  |  |  | 5. Glucose GOD - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 1 | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 240 | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 241 |  |  |  | 6. Total Protein - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 1 | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 240 | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 241 |  |  |  | 7. Urea - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 1 | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 240 | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 241 |  |  |  | 8. Creatinine - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 1 | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 240 | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 241 |  |  |  | 9. Anti-bacterial detergent, fără fosfor - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 1 | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 240 | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 241 |  |  |  | 10. Alkaline detergent - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 1 | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 240 | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 241 |  |  |  | 11. Acidic detergent - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 1 | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 240 | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 241 |  |  |  | 12. Set de cuve pentru disc de reacție din plastic 20 cuve x 6 grup - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set 20 cuve x 6 grup compatibil cu analizor. (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 1 | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 240 | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 241 |  |  |  | 13. Cuve standarde pentru probe - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: cuve compatibile cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 1 | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 240 | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 241 |  |  |  | 14. Multicalibrator nivel I - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 1 | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 240 | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 241 |  |  |  | 15. Multicalibrator nivel II - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 1 | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 240 | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 241 |  |  |  | 16. Material de control nivel I - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 1 | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 240 | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 241 |  |  |  | 17. Material de control nivel II - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 1 | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 240 | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 241 |  |  |  | 18. Filtru de apă - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: filtru compatibil cu aparat (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 1 | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 240 | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 241 |  |  |  | 19. Lampa fotometrica - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: lampa compatibile cu aparat (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 2 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 |  |  |  | 1. AST (GOT) - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 2 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 |  |  |  | 2. ALT (GPT) - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 2 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 |  |  |  | 3. Albuminum - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 2 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 |  |  |  | 4. Fosfataza Alcaină - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 2 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 |  |  |  | 5. alfa-Amylase - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 2 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 |  |  |  | 6. Calciu - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 2 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 |  |  |  | 7. Cholesterol total - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 2 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 |  |  |  | 8. Creatinine - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 2 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 |  |  |  | 9. Gamma-GT - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 2 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 |  |  |  | 10. Glucose GOD - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 2 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 |  |  |  | 11. Iron - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 2 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 |  |  |  | 12. LDH - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 2 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 |  |  |  | 13. Magneziu - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 2 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 |  |  |  | 14. Total Protein - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 2 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 |  |  |  | 15. Trigliceride - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 2 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 |  |  |  | 16. Urea - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 2 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 |  |  |  | 17. Uric Acid - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 2 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 |  |  |  | 18. LDL Colesterol - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 2 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 |  |  |  | 19. HDL Colesterol - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 2 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 |  |  |  | 20. Calibrator HDL, LDL colesterol - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 2 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 |  |  |  | 21. CK - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 2 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 |  |  |  | 22. Phosphorus - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 2 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 |  |  |  | 23. Chloride - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 2 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 |  |  |  | 24. Alkaline detergent - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 2 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 |  |  |  | 25.Acidic detergent - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 2 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 |  |  |  | 26. Bloc de reacție de 10 cuve pentru disc de reacție din plastic optical - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: bloc din 10 cuve compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 2 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 |  |  |  | 27. Cuve standarde pentru probe - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: cuve compatibile cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 2 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 |  |  |  | 28. Filtru de apă - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: filtru compatibil cu aparat (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 2 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 |  |  |  | 29. Lampa fotometrica - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: lampa compatibile cu aparat (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 2 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 |  |  |  | 30. Multicalibrator nivel I - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 2 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 |  |  |  | 31. Multicalibrator nivel II - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 2 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 |  |  |  | 32. Material de control nivel I - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 2 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 |  |  |  | 33. Material de control nivel II - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 3 | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR |  |  |  | 1.Aditiv pentru soluție de spălare - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 3 | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR |  |  |  | 2.Albumin - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 3 | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR |  |  |  | 3.alfa-Amylase - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 3 | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR |  |  |  | 4.ALT (GPT) - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 3 | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR |  |  |  | 5.AST (GOT) - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 3 | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR |  |  |  | 6.Bilirubina directa - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 3 | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR |  |  |  | 7.Bilirubina totala - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 3 | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR |  |  |  | 8.Creatinine - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 3 | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR |  |  |  | 9.Cuve pentru probe - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 3 | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR |  |  |  | 10.Glucose GOD - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 3 | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR |  |  |  | 11.Diluent - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 3 | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR |  |  |  | 12.Material de control nivel Normal - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 3 | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR |  |  |  | 13.Material de control nivel Patologic - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 3 | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR |  |  |  | 14.Multicalibrator - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 3 | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR |  |  |  | 15.Set de cuve pentru disc de reacție - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: cuve pentru disc de reactie compatibil cu analizor(conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 3 | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR |  |  |  | 16.Soluție pentru spălare specială I - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 3 | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR |  |  |  | 17.Soluție pentru spălare specială II - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 3 | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR |  |  |  | 18.Total Protein - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 3 | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR |  |  |  | 19.Urea - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 3 | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR |  |  |  | 20.Lampa fotometrică - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: lampa compatibila cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 3 | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR |  |  |  | 21.CRP reagent - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 3 | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR |  |  |  | 22.CRP standart 2*1ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 3 | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR |  |  |  | 23.Turbidos control 4*3 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 3 | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR |  |  |  | 24.Solutie de curatare pentru cuve - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 4 | 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA | 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA |  |  |  | 1. ALT-GPT - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: cartridge cu bar cod compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 4 | 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA | 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA |  |  |  | 2. AMY - Alpha-Amilase - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: cartridge cu bar cod compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 4 | 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA | 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA |  |  |  | 3. AST-GOT - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: cartridge cu bar cod compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 4 | 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA | 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA |  |  |  | 4. ALB - Albumin - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: cartridge cu bar cod compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 4 | 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA | 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA |  |  |  | 5. BUN - Urea Nitrogen - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: cartridge cu bar cod compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 4 | 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA | 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA |  |  |  | 6. CREA - Cretinin - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: cartridge cu bar cod compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 4 | 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA | 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA |  |  |  | 7. GLU - Glucose - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: cartridge cu bar cod compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 4 | 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA | 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA |  |  |  | 8. TP - Total Protein - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: cartridge cu bar cod compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 4 | 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA | 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA |  |  |  | 9. Multicalibrator nivel I - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 4 | 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA | 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA |  |  |  | 10. Multicalibrator nivel II - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 4 | 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA | 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA |  |  |  | 11. Material de control nivel I - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 4 | 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA | 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA |  |  |  | 12. Material de control nivel II - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 4 | 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA | 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA |  |  |  | 13. Lampa fotometrică - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: lampa compatibile cu aparat (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 4 | 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA | 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA |  |  |  | 14. Cuve p/u probe - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: cuve compatibile cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 4 | 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA | 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA |  |  |  | 15. Cuve cartridge 12000 cuve - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: cuve compatibile cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 4 | 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA | 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA |  |  |  | 16. Kit de mentenanță - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  |  | 1. AST (GOT) 500 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  |  | 2. ALT (GPT) 500 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  |  | 3. Albumin 300 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  |  | 4. Fosfataza Alcaină 400 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  |  | 5. alfa-Amylase 300 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  |  | 6. Calciu 300 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  |  | 7. Cholesterol total 400 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  |  | 8. Creatinine 700 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  |  | 9. Gamma-GT 400 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (confor anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  |  | 10. Glucose HK 800 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  |  | 11. Iron 200 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  |  | 12. LDH 300 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  |  | 13. Magneziu 250 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  |  | 14. Total Protein 300 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  |  | 15. Trigliceride 250 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  |  | 16. Urea 500 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  |  | 17. Uric Acid 400 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  |  | 18. LDL Colesterol 300 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  |  | 19. HDL Colesterol 350 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  |  | 20.Bilirubina directa 350 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  |  | 21.Bilirubina totala 250 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  |  | 22. CK creatinfosfokinaza 200 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  |  | 23. Fosfor 250 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  |  | 24. Cartridge cu electrod K - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  |  | 25. Cartridge cu electrod Na - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  |  | 26. Cartridge cu electrod Cl - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  |  | 27. Electrod de referință - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  |  | 28. ISE Standart 10*3 ml Low - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  |  | 29. ISE Standart 10*3 ml Ligh - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  |  | 30. ISE internal standart - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  |  | 31. ISE Diluent - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  |  | 32. ISE Soluție electrolite referens - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  |  | 33. ISE soluție cleaning - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  |  | 34. NaOH - D - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  |  | 35. Soluție p/u spălare SMS - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  |  | 36. NaCl 9% diluent (c-pack) - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  |  | 37. NaOH Basic Detergent 2*1,8 L - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  |  | 38. Acid detergent 2*1,8 L - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  |  | 39. Sample cleaner - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  |  | 40. Detergent HIT 917 59,5 ml*12 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  |  | 41. Lampa fotometrică - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: lampa compatibile cu aparat (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  |  | 42. Set cuve de reacție (1*3 set) - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: cuve compatibile cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  |  | 43. Material de control Multi I 100*1 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  |  | 44. Material de control Multi II 100*1 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  |  | 45. Multicalibrator universal 36*1 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  |  | 46. Calibrator lipide 6*0,5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  |  | 47. Reșina ionică MBH 100 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  |  | 48. Set filtre p/u demineralizarea apei - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  |  | 49. Set p/u mentenanță tip 1 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics |  |  |  | 50. Set p/u mentenanță tip II - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 6 | 6. Analizator electroliților automat CARETIUM XI 921 F, China | 6. Analizator electroliților automat CARETIUM XI 921 F, China |  |  |  | 1. Box cu reagenți - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: box - 1000 ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 6 | 6. Analizator electroliților automat CARETIUM XI 921 F, China | 6. Analizator electroliților automat CARETIUM XI 921 F, China |  |  |  | 2. Soluție cleaning - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon - 100 ml. (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 6 | 6. Analizator electroliților automat CARETIUM XI 921 F, China | 6. Analizator electroliților automat CARETIUM XI 921 F, China |  |  |  | 3. Na condiționer - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon - 100 ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 6 | 6. Analizator electroliților automat CARETIUM XI 921 F, China | 6. Analizator electroliților automat CARETIUM XI 921 F, China |  |  |  | 4. Soluție de control - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon - 100 ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 6 | 6. Analizator electroliților automat CARETIUM XI 921 F, China | 6. Analizator electroliților automat CARETIUM XI 921 F, China |  |  |  | 5. Soluție p/u Reference electrode - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon - 100 ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 6 | 6. Analizator electroliților automat CARETIUM XI 921 F, China | 6. Analizator electroliților automat CARETIUM XI 921 F, China |  |  |  | 6. Caseta el-K - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: caseta (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 6 | 6. Analizator electroliților automat CARETIUM XI 921 F, China | 6. Analizator electroliților automat CARETIUM XI 921 F, China |  |  |  | 7. Caseta el-Na - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: caseta (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 6 | 6. Analizator electroliților automat CARETIUM XI 921 F, China | 6. Analizator electroliților automat CARETIUM XI 921 F, China |  |  |  | 8. Caseta el-Cl - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: caseta (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 6 | 6. Analizator electroliților automat CARETIUM XI 921 F, China | 6. Analizator electroliților automat CARETIUM XI 921 F, China |  |  |  | 9. Caseta el-referens - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: caseta (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 6 | 6. Analizator electroliților automat CARETIUM XI 921 F, China | 6. Analizator electroliților automat CARETIUM XI 921 F, China |  |  |  | 10. Tube p/u pompă - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: tub (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 7 | 7. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania | 7. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania |  |  |  | 1. Reagent pack - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: box - 1000ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 7 | 7. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania | 7. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania |  |  |  | 2 .Solutie p/u mentinerea K+ - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon - 100ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 7 | 7. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania | 7. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania |  |  |  | 3. Solutie p/u mentinerea Na+ / Cl-/pH - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon - 100ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 7 | 7. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania | 7. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania |  |  |  | 4. Solutie p/u mentinerea Ca2+ - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon - 100ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 7 | 7. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania | 7. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania |  |  |  | 5. Solutie p/u mentinerea Ref - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon - 100ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 7 | 7. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania | 7. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania |  |  |  | 6. Na+ conditioner - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon - 100ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 7 | 7. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania | 7. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania |  |  |  | 7. Solutie QC - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon - 100ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 7 | 7. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania | 7. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania |  |  |  | 8. Solutie de curatare - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon - 100ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 8 | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  |  | 1. HBsAg - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 8 | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  |  | 2. Anti HCV - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 8 | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  |  | 3. T PSA - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 8 | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  |  | 4. T3 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 8 | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  |  | 5. T4 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 8 | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  |  | 6. FT4 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 8 | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  |  | 7. Anti - TG - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 8 | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  |  | 8. Anti - TPO - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 8 | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  |  | 9. TSH - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 8 | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  |  | 10. HBsAg calibrator 3x2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 8 | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  |  | 11. HBsAg control pozitiv 6*2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 8 | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  |  | 12. HBsAg control negativ 6*2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 8 | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  |  | 13. Anti HCV calibrator 2*2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 8 | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  |  | 14. Anti HCV control pozitiv 6*2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 8 | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  |  | 15. Anti HCV control negativ 6*2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 8 | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  |  | 16. FT4 calibrator 3*2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 8 | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  |  | 17. T4 calibrator 3*2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 8 | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  |  | 18. T3 calibrator 3*2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 8 | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  |  | 19. TSH calibrator 3*2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 8 | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  |  | 20. Anti TG calibrator 3*2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 8 | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  |  | 21. Anti TPO calibrator 3*2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 8 | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  |  | 22. Tireoid multicontrol L 3*5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 8 | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  |  | 23. Tireoid multicontrol H 3*5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 8 | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  |  | 24. Anticorpi anti-tireoid control L 3*5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 8 | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  |  | 25. Anticorpi anti-tireoid control H 3*5 m - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 8 | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  |  | 26. T PSA calibrator 3*2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 8 | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  |  | 27. Tumor multicontrol L, 3x5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 8 | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  |  | 28. Tumor multicontrol H , 3x5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 8 | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  |  | 29. Cuve de reacție - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 8 | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  |  | 30. Soluție substrat, 4x75 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 8 | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  |  | 31. Soluție de spălare, 10 L - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 8 | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China |  |  |  | 32. Detergent C, 12x17 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 9 | 9. Analizator imunoenzimatic automat ELISYS UNO, Human Germania | 9. Analizator imunoenzimatic automat ELISYS UNO, Human Germania |  |  |  | 1. HBsAg Elisa - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon compatibil cu locașele analizorului (conform anexei 17 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 9 | 9. Analizator imunoenzimatic automat ELISYS UNO, Human Germania | 9. Analizator imunoenzimatic automat ELISYS UNO, Human Germania |  |  |  | 2. Anti HCV sumar Elisa - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon compatibil cu locașele analizorului (conform anexei 17 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 9 | 9. Analizator imunoenzimatic automat ELISYS UNO, Human Germania | 9. Analizator imunoenzimatic automat ELISYS UNO, Human Germania |  |  |  | 3. PSA Elisa - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon compatibil cu locașele analizorului (conform anexei 17 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 10 | 10. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan | 10. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan |  |  |  | 1. Reagent p/u diluarea tuturor fracțiilor celulare, 20 L - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: canistra 20 l compatibile cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). Componența: Sodium clorid - 6,4g/l, Boric Acid - 1,0g/l, Sodium tetraborat - 0,2g/l, EDTA-2K - 0,2g/l. |  |  |
| 10 | 10. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan | 10. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan |  |  |  | 2. Reagent p/u lizarea eritrocitelor, trombocitelor și diluarea leucocitelor p/u efectuarea enumerării ulterioare a leucocitelor 3 diff, 3*500 ml. - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set 3x500 ml compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). Componența: Ammoniumsalt organice cuaternar 8,5g/l, Sodium chloride 0,5g/l. |  |  |
| 10 | 10. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan | 10. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan |  |  |  | 3. Detergent p/u îndepărtarea resturilor de lizant, reziduuri celulare, proteine din sistemul hidraulic al analizatorului. - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon 50 ml compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). Componența: Sodium Hypochlorite - 5,00%. |  |  |
| 10 | 10. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan | 10. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan |  |  |  | 4. Materialul de control patologic (nivel scăzut). - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon 1,5 ml compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 10 | 10. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan | 10. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan |  |  |  | 5. Materialul de control (nivel normal). - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon 1,5 ml compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 10 | 10. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan | 10. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan |  |  |  | 6. Materialul de control patologic (nivel înalt) - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon 1,5 ml compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 11 | 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan | 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan |  |  |  | 1.Reagent DCL pentru diluarea tuturor fracţiilor celulare 20 L. - Componenţa:Polymethine dye 0,03%, Methanol 7,9%, Ethilene glycol 99,9% . Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: canistra 20 l compatibila cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 11 | 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan | 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan |  |  |  | 2.Reagent Fluorocell WDFp/u colorarea structurii interne a leucocitelor din probele diluate şi lizate în prealabil. 2x22ml - Componenţa: Polymethine dye - 0,002%, Methanol - 3,00%, Ethylene glycol - 96,90%. Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set 2x22ml compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 11 | 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan | 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan |  |  |  | 3.Reagent Lysercell WDF p/u lizarea eritrocitelor în scopul determinării a leucocitelor 4diff (limfocite, monocite,eozinofile,neutrofile+bazofile) 2L - Componenţa: Organic quaternary amonium salts 0,07%, nonionic surfactant 0,17%. Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 11 | 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan | 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan |  |  |  | 4.Reagent Sulfolyser pentru determinarea automată a concentraţiei de hemoglobină din sânge 3x500 ml - Componenţa: Sodium Lauryl Sulphate - 1,7 g/l. Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 11 | 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan | 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan |  |  |  | 5.Reagent Fluorocell WNR p/u colorarea structurii interne celulelor nucleate din probele diluate şi lizate în prealabil. 2x82ml - Componenţa: Organic quaternary amonium salts 0,07%, nonionic surfactant 0,17%. Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 11 | 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan | 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan |  |  |  | 6.Reagent Lysercell WNR p/u lizarea eritrocitelor în scopul determinării a bazofilelor,leucocitelor și eritrocitelor nucleate, 5L - Componenţa: Organic quaternary amonium salts 0,20%, nonionic surfactant 0,10%. Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 11 | 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan | 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan |  |  |  | 7. Detergent p/u îndepărtarea resturilor de lizant, reziduuri celulare, proteine din sistemul hidraulic al analizatorului. - Componenţa: Sodium Hypochlorite - 5,00%. Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: canistra 20 l compatibila cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 11 | 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan | 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan |  |  |  | 8. Materialul de control patologic (nivel scăzut). - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 11 | 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan | 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan |  |  |  | 9. Materialul de control (nivel normal) - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 11 | 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan | 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan |  |  |  | 10. Materialul de control patologic (nivel înalt). - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 11 | 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan | 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan |  |  |  | 11. Calibrator Hemoglobina 3x3 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 12 | 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania | 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania |  |  |  | 1. Soluţie pentru curăţare - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: box 175 ml compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 12 | 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania | 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania |  |  |  | 2. Soluţie pentru calibrare 1 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: box 200 ml compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 12 | 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania | 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania |  |  |  | 3. Soluţie pentru calibrare 2 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: box 200 ml compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 12 | 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania | 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania |  |  |  | 4. Soluţie pentru spălare "Rinse" - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: box 600 ml compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 12 | 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania | 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania |  |  |  | 5. Soluţie deproteinizantă hipochlorid - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: box 100 ml compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 12 | 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania | 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania |  |  |  | 6. Gaz pentru calibrare 1 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: balon cu gaz 34 bar compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 12 | 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania | 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania |  |  |  | 7. Gaz pentru calibrare 2 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: balon cu gaz 34 bar compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 12 | 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania | 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania |  |  |  | 8. Set pentru calibrare tHb, S7770 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: Set 4 fiole compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 12 | 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania | 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania |  |  |  | 9. Set AutoCheck 5+, nivel 2 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: Set 30 fiole compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 12 | 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania | 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania |  |  |  | 10. Membrane box p/u Ref electrod - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: box cu 4 membrane compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 12 | 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania | 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania |  |  |  | 11. Membrane box p/u pCO2 electrod - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: box cu 4 membrane compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 12 | 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania | 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania |  |  |  | 12. Membrane box p/u pO2 electrod - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: box cu 4 membrane compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 12 | 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania | 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania |  |  |  | 13. Membrane box p/u K electrod - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: box cu 4 membrane compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 12 | 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania | 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania |  |  |  | 14. Membrane box p/u Na electrod - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: box cu 4 membrane compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 12 | 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania | 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania |  |  |  | 15. Membrane box p/u Ca electrod - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: box cu 4 membrane compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 12 | 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania | 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania |  |  |  | 16. Membrane box p/u Cl electrod - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: box cu 4 membrane compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 12 | 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania | 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania |  |  |  | 17. Membrane box p/u Glu electrod - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: box cu 4 membrane compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 12 | 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania | 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania |  |  |  | 18. Membrane box p/u Lactat electrod - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: box cu 4 membrane compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 13 | 13. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco | 13. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco |  |  |  | 1. Set p/u detrminarea timpului trombinic TT - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru optic COATRON X Pro Teco (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). Trombin liofilizat 6-8 un. NIH |  |  |
| 13 | 13. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco | 13. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco |  |  |  | 2. Set p/u detrminarea protrombinei - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru optic COATRON X Pro Teco (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).Tromboplastin - CaCl2 0,025M lichid, gata p/u lucru cu stabilitatea 30 zile după deschiderea flaconului |  |  |
| 13 | 13. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco | 13. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco |  |  |  | 3. APTT-El-reagent lichid cu calciu clorid 0,025M - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru optic COATRON X Pro Teco (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 13 | 13. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco | 13. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco |  |  |  | 4. Set p/u determinarea fibrinigenului metoda Klauss fără diluție plasmei - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru optic COATRON X Pro Teco (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 13 | 13. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco | 13. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco |  |  |  | 5. Cuve de reacție - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: cuve compatibile cu locașele coagulometru Coatron X Pro Teco (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 13 | 13. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco | 13. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco |  |  |  | 6. Complexe fibrin-monomerice CFMS-RMFK - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 14 | 14. Coagulometru optic HUMANCLOT IUNIOR, Germania | 14. Coagulometru optic HUMANCLOT IUNIOR, Germania |  |  |  | 1. Set p/u detrminarea timpului trombinic TT - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru Humaclot Iunilor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 14 | 14. Coagulometru optic HUMANCLOT IUNIOR, Germania | 14. Coagulometru optic HUMANCLOT IUNIOR, Germania |  |  |  | 2. Set p/u detrminarea protrombinei ataestat ISI 1,1-1,15 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru Humaclot Iunilor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).Tromboplastin cu CaCl2 0,025M liofilizat cu sensibilitatea și stabilitatea înaltă atestat ISI - 1,1-1,15 |  |  |
| 14 | 14. Coagulometru optic HUMANCLOT IUNIOR, Germania | 14. Coagulometru optic HUMANCLOT IUNIOR, Germania |  |  |  | 3. PTT-EL reagent t cu calciu clorid 0,025M - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru Humaclot Iunilor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 14 | 14. Coagulometru optic HUMANCLOT IUNIOR, Germania | 14. Coagulometru optic HUMANCLOT IUNIOR, Germania |  |  |  | 4. Set p/u determinarea fibrinigenului metoda Klauss - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru Humaclot Iunilor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). Trombina bovină, cu imidazol bufer și plasma de referință |  |  |
| 14 | 14. Coagulometru optic HUMANCLOT IUNIOR, Germania | 14. Coagulometru optic HUMANCLOT IUNIOR, Germania |  |  |  | 5. Cuve de reacție - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: cuve compatibile cu locașele coagulometru Humaclot Iunilor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 15 | 15. Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan | 15. Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan |  |  |  | 1. Set p/u detrminarea timpului trombinic TT, 3x3 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru Sysmex-560 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) |  |  |
| 15 | 15. Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan | 15. Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan |  |  |  | 2. Set p/u detrminarea protrombinei atestat ISI 1,1-1,15, 6x10 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru Sysmex-560 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) |  |  |
| 15 | 15. Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan | 15. Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan |  |  |  | 3. Set p/u detrminarea timpului de tromboplastină parțial activat, 6x4 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru Sysmex-560 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) |  |  |
| 15 | 15. Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan | 15. Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan |  |  |  | 4. Set p/u determinarea fibrinigenului, metoda Klauss, 5x2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru Sysmex-560 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) |  |  |
| 15 | 15. Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan | 15. Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan |  |  |  | 5. Plasma de control normală 6x1 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru Sysmex-560 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) |  |  |
| 15 | 15. Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan | 15. Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan |  |  |  | 6. Plasma de control patologică 6x1 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru Sysmex-560 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) |  |  |
| 15 | 15. Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan | 15. Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan |  |  |  | 7. Cuve de reacție - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: cuve compatibile cu locașele coagulometru Sysmex-560 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) |  |  |
| 15 | 15. Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan | 15. Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan |  |  |  | 8. Cuve conice 1,5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: cuve compatibile cu locașele coagulometru Sysmex-560 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) |  |  |
| 15 | 15. Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan | 15. Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan |  |  |  | Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: cuve compatibile cu locașele coagulometru Sysmex-560 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) |  |  |
| 15 | 15. Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan | 15. Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan |  |  |  | 10. Soluție de curățare - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Flacon 50 ml compatibil cu coagulometru Sysmex-560 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) |  |  |
| 16 | 16. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China | 16. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China |  |  |  | 1. Set p/u detrminarea timpului trombinic TT, 3x3 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru C 3100, Mindray (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) |  |  |
| 16 | 16. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China | 16. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China |  |  |  | 2. Set p/u detrminarea protrombinei ataestat ISI 1,1-1,15, 6x10 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru C 3100, Mindray (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) |  |  |
| 16 | 16. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China | 16. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China |  |  |  | 3. Set p/u detrminarea timpului de tromboplastină parțial activat, 6x4 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru C 3100, Mindray (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) |  |  |
| 16 | 16. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China | 16. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China |  |  |  | 4. Set p/u determinarea fibrinigenului, metoda Klauss, 5x2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru C 3100, Mindray (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) |  |  |
| 16 | 16. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China | 16. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China |  |  |  | 5. Plasma de control normală 6x1 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru C 3100, Mindray (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) |  |  |
| 16 | 16. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China | 16. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China |  |  |  | 6. Plasma de control patologică 6x1 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru C 3100, Mindray (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) |  |  |
| 16 | 16. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China | 16. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China |  |  |  | 7. Cuve de reacție 5x1000 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: cuve compatibile cu locașele coagulometru C 3100, Mindray (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) |  |  |
| 16 | 16. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China | 16. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China |  |  |  | 8. Cuve pentru probe, 1x1000 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: cuve compatibile cu locașele coagulometru C 3100, Mindray (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) |  |  |
| 16 | 16. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China | 16. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China |  |  |  | 9. Soluție de curățare I, 10x15 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Flacon 50 ml compatibil cu coagulometru C 3100 Mindray (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) |  |  |
| 16 | 16. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China | 16. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China |  |  |  | 10. Soluție de curățare II, 1x2500 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Flacon 50 ml compatibil cu coagulometru C 3100 Mindray (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) |  |  |
| 17 | 17. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc. | 17. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc. |  |  |  | 1. Test rapid la CK-MB/cTnI/Myo - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 17 | 17. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc. | 17. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc. |  |  |  | 2. Test rapid la CRB+hs-CRP - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 17 | 17. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc. | 17. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc. |  |  |  | 3. Test rapid la D-Dime - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 17 | 17. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc. | 17. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc. |  |  |  | 4. Test rapid la HbA1c - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 17 | 17. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc. | 17. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc. |  |  |  | 5. Test rapid la NT- pro BNP - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 17 | 17. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc. | 17. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc. |  |  |  | 6. Test rapid la PCT - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 18 | 18. Analizator MISSION U120 SMART Urine Analyzier, ACON Laboratories,Inc. | 18. Analizator MISSION U120 SMART Urine Analyzier, ACON Laboratories,Inc. |  |  |  | 1. Teste p/u determinarea 8 parametre in urina - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Marcaj: CE. Ordine testelor pe strip: Ketone, Glucoza, Protein, Sînge, pH, Nitrite, Leucocite, Dens relat (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 18 | 18. Analizator MISSION U120 SMART Urine Analyzier, ACON Laboratories,Inc. | 18. Analizator MISSION U120 SMART Urine Analyzier, ACON Laboratories,Inc. |  |  |  | 2. Set de control al proteinei, glucozei, pH in urina cu 2 nivele de concentratie - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota** (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 18 | 18. Analizator MISSION U120 SMART Urine Analyzier, ACON Laboratories,Inc. | 18. Analizator MISSION U120 SMART Urine Analyzier, ACON Laboratories,Inc. |  |  |  | 3. Teste p/u determinarea 8 parametre in urina - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Marcaj: CE. Ordine testelor pe strip: Glucoza, Ketone, SG, Sînge, pH, Protein, Nitrite, Leucocite (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 18 | 18. Analizator MISSION U120 SMART Urine Analyzier, ACON Laboratories,Inc. | 18. Analizator MISSION U120 SMART Urine Analyzier, ACON Laboratories,Inc. |  |  |  | 4. Set de control al proteinei, glucozei, pH in urina cu 2 nivele de concentratie - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota** (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 19 | 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea | 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea |  |  |  | 1.Test AFIAS COVID-19 Ab - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 24 teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 19 | 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea | 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea |  |  |  | 2. IL-6 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 24 teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 19 | 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea | 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea |  |  |  | 3.Ferritin - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 24 teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 19 | 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea | 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea |  |  |  | 4.Covid -19 Control 2*0.5ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 2*0,5 ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 19 | 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea | 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea |  |  |  | 5.Ferritin Control 2*0.5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 2*0,5 ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 19 | 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea | 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea |  |  |  | 6.Cartus de spalare - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 19 | 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea | 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea |  |  |  | 7.D-Dimer - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 24 teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 19 | 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea | 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea |  |  |  | 8.D-dimer Control 2*0.5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 2*0,5 ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 19 | 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea | 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea |  |  |  | 9. CRB - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 24 teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 19 | 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea | 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea |  |  |  | 10. CRB - Control 2*0.5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 2*0,5 ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 19 | 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea | 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea |  |  |  | 11. PCT - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 24 teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 19 | 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea | 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea |  |  |  | 12. HbA1c - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 24 teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 19 | 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea | 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea |  |  |  | 13.HbA1c - Control 2*0.5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 2*0,5 ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 19 | 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea | 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea |  |  |  | 14. Cortizol - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 24 teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 19 | 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea | 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea |  |  |  | 15 .Cortizol- Control 2*0.5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 2*0,5 ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 20 | 20. Tromboelastograf UDT-5000 - 1. Test cu cuve de reacție p/u determinarea Thrombelastogramei | 1. Test cu cuve de reacție p/u determinarea Thrombelastogramei |  |  |  | Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 10 teste compatibile cu Thromboelastograful UDT 5000 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |
| 21 | 21.1. Set reagenți p/u investigații imunologice - 1.CRP | 1.CRP |  |  |  | Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Metoda: LATEX - TEST (conform anexei 2 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |
| 22 | 21.2. Set reagenți p/u investigații imunologice | 2.ASLO |  |  |  | Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Metoda: LATEX - TEST (conform anexei 2 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |
| 23 | 21.3. Set reagenți p/u investigații imunologice | 3.RF |  |  |  | Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Metoda: LATEX - TEST (conform anexei 2 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |
| 24 | 21.4. Set reagenți p/u investigații imunologice | 4.Lupus erimatos |  |  |  | Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Metoda: LATEX - TEST (conform anexei 2 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |
| 25 | 21.5. Set reagenți p/u investigații imunologice | 5. Test rapid la Helicobacter Pylori. Ab |  |  |  | Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Metoda: Imunocromatografie (conform anexei 2 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |
| 26 | 21.6. Set reagenți p/u investigații imunologice | 6. Test rapid la Occult Blood |  |  |  | Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Metoda: Imunocromatografie. |  |  |
| 27 | 21.7. Set reagenți p/u investigații imunologice | 7. Test rapid la HBsAg |  |  |  | Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Metoda: Imunocromatografie. |  |  |
| 28 | 21.8. Set reagenți p/u investigații imunologice | 8. Test rapid la Anti-HCV |  |  |  | Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Metoda: Imunocromatografie. |  |  |
| 29 | 21.9. Set reagenți p/u investigații imunologice | 9. Proteina C-reactivă - PCR ELISA |  |  |  | Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Metoda: ELISA. |  |  |
| 30 | 21.10. Test rapid p/u măsurarea glicemiei în sânge | 10.Test rapid p/u măsurarea glicemiei în sânge cu analizor portabil (cu donarea 5 aparate în scopuri caritabile) |  |  |  | Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste. Analizator portabil (cu donarea 5 aparate în scopuri caritabile) |  |  |
| 31 | 22.1. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale | 1. Azur II |  |  |  | Cerințele p/u articole: Puritatea: Analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |
| 32 | 22.2. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale | 2. Albastru de metilen |  |  |  | Cerințele p/u articole: Puritatea: Analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |
| 33 | 22.3. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale | 3. Eozin K |  |  |  | Cerințele p/u articole: Puritatea: Analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |
| 34 | 22.4. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale | 4. Ulei de imersie |  |  |  | Cerințele p/u articole: Pentru microscopie (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |
| 35 | 22.5. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale | 5. Reagent monoclonal - Țoliclon anti-A |  |  |  | Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |
| 36 | 22.6. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale | 6. Reagent monoclonal - Țoliclon anti-A1 |  |  |  | Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |
| 37 | 22.7. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale | 7. Reagent monoclonal - Țoliclon anti-A slab |  |  |  | Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |
| 38 | 22.8. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale | 8. Reagent monoclonal - Țoliclon anti-B |  |  |  | Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |
| 39 | 22.9. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale | 9. Reagent monoclonal - Țoliclon anti-AB |  |  |  | Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |
| 40 | 22.10. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale | 10. Reagent monoclonal - Țoliclon anti-D Ig G |  |  |  | Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |
| 41 | 22.11. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale | 11. Reagent monoclonal - Țoliclon anti-D IgM + Ig G |  |  |  | Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |
| 42 | 22.12. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale | 12. Reagent monoclonal anti-Kell IgM |  |  |  | Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota** pentru realizarea examinărilor imunohematologice, conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |
| 43 | 22.13. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale | 13. Ser polispecific antiglobulinic |  |  |  | Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |
| 44 | 22.14. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale | 14. Solutie LISS |  |  |  | Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |
| 45 | 22.15. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale | 15. Celule acoperite cu IgG |  |  |  | Suspensie eritrocitară de grup sanguin 0 sensibilizate cu IgG pentru realizarea examinărilor imunohematologice |  |  |
| 46 | 22.16. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale | 16. Proba cu timol |  |  |  | Cerințele p/u test: Cerințe generale*, Ambalaj: set de reactive (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |
| 47 | 22.17. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale | 17. Set p/u determinarea hemoglobinei cu sol. hemolizată standarte |  |  |  | Cerințele p/u test: Cerințe generale*, Ambalaj: set de reactive (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |
| 48 | 22.18. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale | 18. Set colorație după Gram |  |  |  | Cerințele p/u test: Cerințe generale*, Ambalaj: set de reactive (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |
| 49 | 22.19. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale | 19. Set de diagnostic p/u analiza LCR |  |  |  | Cerințele p/u test: Cerințe generale*, Ambalaj: set de reactive (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |
| 50 | 22.20. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale | 20. Set de diagnostic p/u analiza sputei |  |  |  | Cerințele p/u test: Cerințe generale*, Ambalaj: set de reactive (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |
| 51 | 22.21. Expres teste diagnostice p/u analiza de a urinei | 21. Set de control în urină, cu calibratori |  |  |  | Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota** (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010) |  |  |
| 52 | 22.22. Expres teste diagnostice p/u analiza a urinei | 22. Set de control al proteinei, glucozei și pH în urină (2 nivele de concentrație) |  |  |  | Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota** (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010) |  |  |
| 53 | 22.23. Expres teste diagnostice p/u analiza de a urinei | 23. Indicator universal, PH 1-12 pe benzi de hârtie |  |  |  | Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota** (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010) |  |  |
| 54 | 23.1. Reactivi chimici p/u analize de rutină | 1. Acid tricloracetic |  |  |  | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |
| 55 | 23.2. Reactivi chimici p/u analize de rutină | 2. Acid azotic |  |  |  | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |
| 56 | 23.3. Reactivi chimici p/u analize de rutină | 3. Acid acetic glacial |  |  |  | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |
| 57 | 23.4. Reactivi chimici p/u analize de rutină | 4. Acid clorhidric |  |  |  | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |
| 58 | 23.5. Reactivi chimici p/u analize de rutină | 5. Sodiu de clorură |  |  |  | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |
| 59 | 23.6. Reactivi chimici p/u analize de rutină | 6. Sodiu de nitros |  |  |  | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |
| 60 | 23.7. Reactivi chimici p/u analize de rutină | 7. Izopropanol |  |  |  | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |
| 61 | 23.8. Reactivi chimici p/u analize de rutină | 8. Acid sulfosalicilic |  |  |  | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |
| 62 | 23.9. Reactivi chimici p/u analize de rutină | 9. Sodiu de cofein-benzoat |  |  |  | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |
| 63 | 23.10. Reactivi chimici p/u analize de rutină | 10. Acid sulfanilic |  |  |  | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |
| 64 | 23.1. Reactivi chimici p/u analize de rutină | 11. Sodiu de citrat |  |  |  | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |
| 65 | 24.1. Veselă și articole de ustensilă | 1.Marcher pe sticlă |  |  |  | Permanent-marcher, culoare închisă (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |
| 66 | 24.2. Veselă și articole de ustensilă | 2.Cilindru din sticlă 200 ml |  |  |  | Volum: 200 ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |
| 67 | 24.3. Veselă și articole de ustensilă | 3.Cilindru din sticlă 100 ml |  |  |  | Volum: 100ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |
| 68 | 24.4. Veselă și articole de ustensilă | 4.Cilindru din sticlă 50 ml |  |  |  | Volum: 50ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |
| 69 | 24.5. Veselă și articole de ustensilă | 5.Cilindru din sticlă 25 ml |  |  |  | Volum: 25 ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |
| 70 | 24.6. Veselă și articole de ustensilă | 6.Container din polipropilen 200-250 ml |  |  |  | P/u urină, gradat, cu capac și etichetă, 200-250ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |
| 71 | 24.7. Veselă și articole de ustensilă | 7.Container din polipropilen 120-150 ml |  |  |  | P/u urină, gradat, cu capac și etichetă, 120-150ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |
| 72 | 24.8. Veselă și articole de ustensilă | 8.Container din polipropilen 40-50 ml |  |  |  | P/u urină, gradat, cu capac și etichetă, 40-50 ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |
| 73 | 24.9. Veselă și articole de ustensilă | 9. Eprubetă p/u Stat-Fax 12*75 |  |  |  | P/u fotometru Stat-Fax (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |
| 74 | 24.10. Veselă și articole de ustensilă | 10. Eprubeta tip 10x75 mm din sticlă |  |  |  | Eprubeta tip 10x75 mm din sticlă pentru realizarea examinărilor imunohematologice, metoda în tub. |  |  |
| 75 | 24.11. Veselă și articole de ustensilă | 11. Eprubetă hematologica cu K3-EDTA 2-3 ml |  |  |  | P/u cercetări hematologice, cu K3-EDTA, cu capac și etichetă. Volum: 2-3ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |
| 76 | 24.12. Veselă și articole de ustensilă | 12.Vacutainer cu K3-EDTA 2,5 ml |  |  |  | Vacutainer cu K3-EDTA. Volum de sînge: 2,5ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |
| 77 | 24.13. Veselă și articole de ustensilă | 13. Eprubeta cu K3-EDTA 5-10 ml |  |  |  | Eprubeta cu K3-EDTA. Volum de sînge: 5 - 10ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |
| 78 | 24.14. Veselă și articole de ustensilă | 14. Eprubeta Tip K3-EDTA 0,5 ml, cu capilar steril |  |  |  | Eprubeta tip K3-EDTA, cu capilar steril, ambalat individual. Volum: 0,5ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |
| 79 | 24.15. Veselă și articole de ustensilă | 15. Eprubetă din polipropilen cu heparina de sodiu 10 ml |  |  |  | Cu heparină de sodiu 16x100mm, cu capac și etichetă (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |
| 80 | 24.16. Veselă și articole de ustensilă | 16. Vacutainer cu gel separator, volum singe 5 ml, cu capac și eticheta |  |  |  | Vacutainer cu gel separator, cu capac și etichetă.Volum: 5ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |
| 81 | 24.17. Veselă și articole de ustensilă | 17. Vacutainer cu gel separator, volum singe 8-10 ml, cu capac și eticheta |  |  |  | Vacutainer cu gel separator, cu capac și etichetă.Volum: 8-10ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |
| 82 | 24.18. Veselă și articole de ustensilă | 18. Eprubeta cu gel separator, volum singe 5 ml, cu capac și eticheta |  |  |  | Cu gel separator, cu capac și etichetă.Volum: 5ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |
| 83 | 24.19. Veselă și articole de ustensilă | 19. Eprubeta cu gel separator, volum singe 8-10 ml, cu capac și eticheta |  |  |  | Cu gel separator, cu capac și etichetă.Volum: 8-10 ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |
| 84 | 24.20. Veselă și articole de ustensilă | 20. Eprubetă din polipropilen cilindrică gradată, cu capac și eticheta |  |  |  | Cilindrică, gradată la 0,5-1-2,5-5-10ml, cu capac și etichetă (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |
| 85 | 24.21. Veselă și articole de ustensilă | 21. Eprubetă din polipropilen conică, 10 ml |  |  |  | Conică, p/u urină. Volum: 10 ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |
| 86 | 24.22. Veselă și articole de ustensilă | 22. Eprubetă din polipropilen cu citrat de sodiu 3,8%, 5 ml |  |  |  | Getabilă, cu dop, cu citrat de sodiu de 3,8% în cantitate de 0,5 ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |
| 87 | 24.23. Veselă și articole de ustensilă | 23.Vacutainer cu citrat de sodiu 3,8%, 5 ml |  |  |  | Vacutainer cu citrat Na 3,8%, cu capac și etichetă, volum sânge: 5ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |
| 88 | 24.24. Veselă și articole de ustensilă | 24. Eprubete Eppendorf 1,5 ml |  |  |  | Eprubete Eppendorf 1,5 ml; |  |  |
| 89 | 24.25. Veselă și articole de ustensilă | 25. Gaz heliu |  |  |  | P/u cromatograf Crom-5. Ambalaj: balon (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |
| 90 | 24.26. Veselă și articole de ustensilă | 26. Hârtie perforată 270 mm x 30 m |  |  |  | P/u cromatograf Crom-5. Mărime: Latimea 270 mm (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |
| 91 | 24.27. Veselă și articole de ustensilă | 27. Hârtie termică 110mm x 30m |  |  |  | Mărime: 110mm x 30m / rulon (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |
| 92 | 24.28. Veselă și articole de ustensilă | 28. Hârtie termică 57mm x 30m |  |  |  | Mărime: 57mm x 30m / rulon (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |
| 93 | 24.29. Veselă și articole de ustensilă | 29. Lame sticlă p/u microscopie |  |  |  | P/u microscopie, marginea șlefuită 76x26x2mm (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |
| 94 | 24.30. Veselă și articole de ustensilă | 30. Lame sticlă p/u microscopie |  |  |  | P/u miroscopie, margine șlefuită și fâșie p/u notițe (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |
| 95 | 24.31. Veselă și articole de ustensilă | 31. Perie |  |  |  | P/u curățirea eprubetelor |  |  |
| 96 | 24.32. Veselă și articole de ustensilă | 32. Planșete plastic, 50 lunci |  |  |  | P/u determinarea grupei sanguine, 50 lunci |  |  |
| 97 | 24.33. Veselă și articole de ustensilă | 33. Stativ p/u eprubete Ependorf |  |  |  | P/u eprubete Ependorf (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |
| 98 | 24.34. Veselă și articole de ustensilă | 34. Ștativ Pancenco |  |  |  | P/u VSH |  |  |
| 99 | 24.35. Veselă și articole de ustensilă | 35. Stative din plastic la 10 eprubete |  |  |  | La 10 eprubete (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |
| 100 | 24.36. Veselă și articole de ustensilă | 36. Stative din plastic la 20 eprubete |  |  |  | La 20 eprubete (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |
| 101 | 24.37. Veselă și articole de ustensilă | 37. Stative din plastic la 40-60 eprubete |  |  |  | La 40-60 eprubete (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |
| 102 | 24.38. Veselă și articole de ustensilă | 38. Tamponaşe sterile îmbibate cu alcool 70%, ambalate căte 1. |  |  |  | Tamponaşe sterile îmbibate cu alcool 70%, ambalate căte 1. |  |  |
| 103 | 24.39. Veselă și articole de ustensilă | 39. Tamponaşe sterile fără alcool, ambalate cîte 1 |  |  |  | Tamponaşe sterile fără alcool, ambalate cîte 1 |  |  |
| 104 | 24.40. Veselă și articole de ustensilă | 40. Vîrfuri 0-100 mkl |  |  |  | Vîrfuri 0-100 mkl; să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton şi Lenppipet; Certificat CE ; să fie ambalate de producător. |  |  |
| 105 | 24.41. Veselă și articole de ustensilă | 41. Vîrfuri 0-200 mkl |  |  |  | Vîrfuri 0-200 mkl; să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton şi Lenppipet; Certificat CE; să fie ambalate de producător. |  |  |
| 106 | 24.42. Veselă și articole de ustensilă | 42. Vîrfuri 100-1000 mkl |  |  |  | Vîrfuri 100-1000 mkl; să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton şi Lenppipet; Certificat CE; să fie ambalate de producător. |  |  |
| 107 | 24.43. Veselă și articole de ustensilă | 43. Vîrfuri universale în stative 0-100 mkl |  |  |  | Vîrfuri universale în stative 0-100 mkl; să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton şi Lenppipet; Certificat CE; să fie ambalate de producător. |  |  |
| 108 | 24.44. Veselă și articole de ustensilă | 44. Vîrfuri universale în stative 100-1000 mkl |  |  |  | Vîrfuri universale în stative 100-1000 mkl; să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton şi Lenppipet; Certificat CE; să fie ambalate de producător. |  |  |
| 109 | 24.45. Veselă și articole de ustensilă | 45. Urometru mărimea mică |  |  |  | Urometru p/u densitatea urinei mic |  |  |
| 110 | 24.46. Veselă și articole de ustensilă | 46. Dozator semiautomat cu volum reglabil 20 mkl-200mkl cu metrologie |  |  |  | Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010) |  |  |
| 111 | 24.47. Veselă și articole de ustensilă | 47. Dozator semiautomat cu volum reglabil 100 mkl-1000mkl cu metrologie |  |  |  | Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010) |  |  |
| 112 | 24.48. Veselă și articole de ustensilă | 48. Contor hematologic |  |  |  | Contor hematologic pentru numărarea leucoformulei tip C-5 |  |  |
| 113 | 24.49. Veselă și articole de ustensilă | 49. Trusa pentru transportarea singelui în staționar |  |  |  | Dimensiuni 420×250×230 мм |  |  |
|  |  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ Specificații de preț (F4.2) [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție______________din_________ Denumirea procedurii de achiziție: Cod CPV Denumirea lot Denumirea poziției lotului Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare Clasificație bugetară (IBAN) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bunuri 1 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 240 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 241 2000 ml 1 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 240 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 241 2000 ml 1 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 240 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 241 3000 ml 1 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 240 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 241 3000 ml 1 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 240 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 241 4000 ml 1 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 240 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 241 4000 ml 1 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 240 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 241 2000 ml 1 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 240 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 241 4000 ml 1 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 240 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 241 3000 ml 1 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 240 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 241 6000 ml 1 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 240 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 241 1000 ml 1 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 240 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 241 1 buc 1 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 240 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 241 5000 buc 1 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 240 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 241 30 ml 1 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 240 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 241 30 ml 1 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 240 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 241 60 ml 1 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 240 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 241 60 ml 1 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 240 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 241 2 buc 1 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 240 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 241 1 buc 2 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 2000 ml 2 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 2000 ml 2 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 1000 ml 2 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 1000 ml 2 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 1000 ml 2 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 1000 ml 2 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 1000 ml 2 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 1000 ml 2 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 1000 ml 2 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 2000 ml 2 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 500 ml 2 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 500 ml 2 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 500 ml 2 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 2000 ml 2 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 1000 ml 2 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 2000 ml 2 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 1000 ml 2 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 160 ml 2 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 160 ml 2 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 5 ml 2 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 500 ml 2 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 500 ml 2 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 500 ml 2 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 600 ml 2 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 600 ml 2 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 2000 buc 2 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 2500 buc 2 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 4 buc 2 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 1 buc 2 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 30 ml 2 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 30 ml 2 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 60 ml 2 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 60 ml 3 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 1 000 ml 3 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 5 000 teste 3 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 5 000 teste 3 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 10 000 teste 3 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 10 000 teste 3 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 500 teste 3 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 500 teste 3 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 10 000 teste 3 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 5 000 buc 3 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 10 000 teste 3 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 1 200 ml 3 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 200 ml 3 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 200 ml 3 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 60 ml 3 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 300 buc 3 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 1 500 ml 3 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 1 000 ml 3 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 10 000 ml 3 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 10 000 ml 3 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 2 buc 3 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 2000 teste 3 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 1 set 3 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 1 set 3 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR 4 set 4 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA 5000 teste 4 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA 3000 teste 4 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA 5000 teste 4 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA 4000 teste 4 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA 5000 teste 4 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA 5000 teste 4 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA 5000 teste 4 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA 5000 teste 4 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA 60 ml 4 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA 60 ml 4 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA 90 ml 4 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA 90 ml 4 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA 1 buc 4 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA 2000 buc 4 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA 3 buc 4 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA 1 buc 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 24 set 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 24 set 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 22 set 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 10 set 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 22 set 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 9 set 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 15 set 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 15 set 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 11 set 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 14 set 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 10 set 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 10 set 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 6 set 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 36 set 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 22 set 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 22 set 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 16 set 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4 set 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 4 set 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 14 set 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 20 set 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 12 set 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 8 set 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 1 set 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 1 set 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 1 set 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 1 set 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 3 set 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5 set 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5 set 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5 set 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 3 set 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 1 set 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 55 set 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 3 set 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 3 set 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 10 set 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 8 set 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 1 set 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 3 set 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 1 buc 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 1 set 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 1 set 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 1 set 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 3 set 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 2 set 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 1 buc 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 1 set 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 1 set 5 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics 1 set 6 6. Analizator electroliților automat CARETIUM XI 921 F, China 6. Analizator electroliților automat CARETIUM XI 921 F, China 10 buc 6 6. Analizator electroliților automat CARETIUM XI 921 F, China 6. Analizator electroliților automat CARETIUM XI 921 F, China 1 buc 6 6. Analizator electroliților automat CARETIUM XI 921 F, China 6. Analizator electroliților automat CARETIUM XI 921 F, China 1 buc 6 6. Analizator electroliților automat CARETIUM XI 921 F, China 6. Analizator electroliților automat CARETIUM XI 921 F, China 1 buc 6 6. Analizator electroliților automat CARETIUM XI 921 F, China 6. Analizator electroliților automat CARETIUM XI 921 F, China 1 buc 6 6. Analizator electroliților automat CARETIUM XI 921 F, China 6. Analizator electroliților automat CARETIUM XI 921 F, China 1 buc 6 6. Analizator electroliților automat CARETIUM XI 921 F, China 6. Analizator electroliților automat CARETIUM XI 921 F, China 1 buc 6 6. Analizator electroliților automat CARETIUM XI 921 F, China 6. Analizator electroliților automat CARETIUM XI 921 F, China 1 buc 6 6. Analizator electroliților automat CARETIUM XI 921 F, China 6. Analizator electroliților automat CARETIUM XI 921 F, China 1 buc 6 6. Analizator electroliților automat CARETIUM XI 921 F, China 6. Analizator electroliților automat CARETIUM XI 921 F, China 1 buc 7 7. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania 7. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania 20 buc 7 7. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania 7. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania 1 buc 7 7. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania 7. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania 1 buc 7 7. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania 7. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania 1 buc 7 7. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania 7. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania 1 buc 7 7. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania 7. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania 1 buc 7 7. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania 7. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania 3 buc 7 7. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania 7. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania 1 buc 8 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 3000 teste 8 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 3000 teste 8 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 1600 teste 8 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 600 teste 8 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 600 teste 8 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 600 teste 8 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 300 teste 8 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 300 teste 8 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 600 teste 8 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 2 set 8 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 2 set 8 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 2 set 8 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 2 set 8 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 2 set 8 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 2 set 8 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 2 set 8 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 2 set 8 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 2 set 8 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 2 set 8 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 2 set 8 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 2 set 8 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 2 set 8 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 2 set 8 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 2 set 8 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 2 set 8 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 2 set 8 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 1 set 8 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 2 set 8 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 12000 buc 8 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 10 set 8 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 17 set 8 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China 5 set 9 9. Analizator imunoenzimatic automat ELISYS UNO, Human Germania 9. Analizator imunoenzimatic automat ELISYS UNO, Human Germania 1448 teste 9 9. Analizator imunoenzimatic automat ELISYS UNO, Human Germania 9. Analizator imunoenzimatic automat ELISYS UNO, Human Germania 1448 teste 9 9. Analizator imunoenzimatic automat ELISYS UNO, Human Germania 9. Analizator imunoenzimatic automat ELISYS UNO, Human Germania 960 teste 10 10. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan 10. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan 150 buc 10 10. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan 10. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan 45 set 10 10. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan 10. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan 14 buc 10 10. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan 10. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan 48 buc 10 10. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan 10. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan 48 buc 10 10. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan 10. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan 48 buc 11 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan 50 buc 11 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan 11 buc 11 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan 18 buc 11 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan 10 buc 11 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan 5 buc 11 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan 9 buc 11 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan 18 buc 11 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan 12 buc 11 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan 12 buc 11 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan 12 buc 11 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan 1 buc 12 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 6 buc 12 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 12 buc 12 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 10 buc 12 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 40 buc 12 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 2 buc 12 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 2 buc 12 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 2 buc 12 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 1 buc 12 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 1 buc 12 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 1 buc 12 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 1 buc 12 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 1 buc 12 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 1 buc 12 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 1 buc 12 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 1 buc 12 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 1 buc 12 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 1 buc 12 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania 1 buc 13 13. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco 13. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco 1500 ml 13 13. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco 13. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco 1500 ml 13 13. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco 13. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco 1500 ml 13 13. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco 13. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco 2000 ml 13 13. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco 13. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco 80000 buc 13 13. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco 13. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco 1500 ml 14 14. Coagulometru optic HUMANCLOT IUNIOR, Germania 14. Coagulometru optic HUMANCLOT IUNIOR, Germania 180 ml 14 14. Coagulometru optic HUMANCLOT IUNIOR, Germania 14. Coagulometru optic HUMANCLOT IUNIOR, Germania 360 ml 14 14. Coagulometru optic HUMANCLOT IUNIOR, Germania 14. Coagulometru optic HUMANCLOT IUNIOR, Germania 240 ml 14 14. Coagulometru optic HUMANCLOT IUNIOR, Germania 14. Coagulometru optic HUMANCLOT IUNIOR, Germania 100 ml 14 14. Coagulometru optic HUMANCLOT IUNIOR, Germania 14. Coagulometru optic HUMANCLOT IUNIOR, Germania 10000 buc 15 15. Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan 15. Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan 20 set 15 15. Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan 15. Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan 10 set 15 15. Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan 15. Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan 10 set 15 15. Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan 15. Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan 20 set 15 15. Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan 15. Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan 20 set 15 15. Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan 15. Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan 20 set 15 15. Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan 15. Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan 20000 buc 15 15. Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan 15. Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan 3000 buc 15 15. Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan 15. Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan 100 buc 15 15. Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan 15. Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan 20 fl 16 16. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China 16. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China 100 set 16 16. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China 16. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China 30 set 16 16. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China 16. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China 20 set 16 16. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China 16. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China 80 set 16 16. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China 16. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China 20 set 16 16. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China 16. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China 20 set 16 16. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China 16. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China 12 set 16 16. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China 16. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China 12 set 16 16. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China 16. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China 12 set 16 16. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China 16. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China 90 set 17 17. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc. 17. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc. 2000 teste 17 17. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc. 17. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc. 15000 teste 17 17. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc. 17. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc. 18000 teste 17 17. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc. 17. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc. 300 teste 17 17. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc. 17. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc. 300 teste 17 17. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc. 17. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc. 2000 teste 18 18. Analizator MISSION U120 SMART Urine Analyzier, ACON Laboratories,Inc. 18. Analizator MISSION U120 SMART Urine Analyzier, ACON Laboratories,Inc. 10000 teste 18 18. Analizator MISSION U120 SMART Urine Analyzier, ACON Laboratories,Inc. 18. Analizator MISSION U120 SMART Urine Analyzier, ACON Laboratories,Inc. 1 teste 18 18. Analizator MISSION U120 SMART Urine Analyzier, ACON Laboratories,Inc. 18. Analizator MISSION U120 SMART Urine Analyzier, ACON Laboratories,Inc. 20000 teste 18 18. Analizator MISSION U120 SMART Urine Analyzier, ACON Laboratories,Inc. 18. Analizator MISSION U120 SMART Urine Analyzier, ACON Laboratories,Inc. 1 teste 19 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 2880 test 19 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 480 test 19 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 288 test 19 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 1 set 19 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 1 set 19 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 2 set 19 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 960 test 19 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 1 set 19 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 480 test 19 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 1 set 19 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 2400 test 19 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 240 test 19 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 1 set 19 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 50 test 19 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea 1 set 20 20. Tromboelastograf UDT-5000 1. Test cu cuve de reacție p/u determinarea Thrombelastogramei 500 test 21 21.1. Set reagenți p/u investigații imunologice 1.CRP 4000 teste 22 21.2. Set reagenți p/u investigații imunologice 2.ASLO 2000 teste 23 21.3. Set reagenți p/u investigații imunologice 3.RF 2000 teste 24 21.4. Set reagenți p/u investigații imunologice 4.Lupus erimatos 20 teste 25 21.5. Set reagenți p/u investigații imunologice 5. Test rapid la Helicobacter Pylori. Ab 50 teste 26 21.6. Set reagenți p/u investigații imunologice 6. Test rapid la Occult Blood 50 teste 27 21.7. Set reagenți p/u investigații imunologice 7. Test rapid la HBsAg 50 teste 28 21.8. Set reagenți p/u investigații imunologice 8. Test rapid la Anti-HCV 50 teste 29 21.9. Set reagenți p/u investigații imunologice 9. Proteina C-reactivă - PCR ELISA 3840 teste 30 21.10. Test rapid p/u măsurarea glicemiei în sânge 10.Test rapid p/u măsurarea glicemiei în sânge cu analizor portabil (cu donarea 5 aparate în scopuri caritabile) 10000 teste 31 22.1. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale 1. Azur II 0,2 kg 32 22.2. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale 2. Albastru de metilen 0,2 kg 33 22.3. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale 3. Eozin K 0,1 kg 34 22.4. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale 4. Ulei de imersie 1,5 Litru 35 22.5. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale 5. Reagent monoclonal - Țoliclon anti-A 2000 ml 36 22.6. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale 6. Reagent monoclonal - Țoliclon anti-A1 70 ml 37 22.7. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale 7. Reagent monoclonal - Țoliclon anti-A slab 70 ml 38 22.8. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale 8. Reagent monoclonal - Țoliclon anti-B 2000 ml 39 22.9. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale 9. Reagent monoclonal - Țoliclon anti-AB 500 ml 40 22.10. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale 10. Reagent monoclonal - Țoliclon anti-D Ig G 1500 ml 41 22.11. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale 11. Reagent monoclonal - Țoliclon anti-D IgM + Ig G 1500 ml 42 22.12. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale 12. Reagent monoclonal anti-Kell IgM 1500 ml 43 22.13. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale 13. Ser polispecific antiglobulinic 500 ml 44 22.14. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale 14. Solutie LISS 1000 ml 45 22.15. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale 15. Celule acoperite cu IgG 200 ml 46 22.16. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale 16. Proba cu timol 12 set 47 22.17. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale 17. Set p/u determinarea hemoglobinei cu sol. hemolizată standarte 5 set 48 22.18. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale 18. Set colorație după Gram 1 set 49 22.19. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale 19. Set de diagnostic p/u analiza LCR 1 set 50 22.20. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale 20. Set de diagnostic p/u analiza sputei 1 set 51 22.21. Expres teste diagnostice p/u analiza de a urinei 21. Set de control în urină, cu calibratori 1 set 52 22.22. Expres teste diagnostice p/u analiza a urinei 22. Set de control al proteinei, glucozei și pH în urină (2 nivele de concentrație) 4 set 53 22.23. Expres teste diagnostice p/u analiza de a urinei 23. Indicator universal, PH 1-12 pe benzi de hârtie 500 teste 54 23.1. Reactivi chimici p/u analize de rutină 1. Acid tricloracetic 5 kg 55 23.2. Reactivi chimici p/u analize de rutină 2. Acid azotic 0,5 kg 56 23.3. Reactivi chimici p/u analize de rutină 3. Acid acetic glacial 1 kg 57 23.4. Reactivi chimici p/u analize de rutină 4. Acid clorhidric 0,5 kg 58 23.5. Reactivi chimici p/u analize de rutină 5. Sodiu de clorură 2 kg 59 23.6. Reactivi chimici p/u analize de rutină 6. Sodiu de nitros 4 kg 60 23.7. Reactivi chimici p/u analize de rutină 7. Izopropanol 1 kg 61 23.8. Reactivi chimici p/u analize de rutină 8. Acid sulfosalicilic 1 kg 62 23.9. Reactivi chimici p/u analize de rutină 9. Sodiu de cofein-benzoat 0,5 kg 63 23.10. Reactivi chimici p/u analize de rutină 10. Acid sulfanilic 1 kg 64 23.1. Reactivi chimici p/u analize de rutină 11. Sodiu de citrat 0,5 kg 65 24.1. Veselă și articole de ustensilă 1.Marcher pe sticlă 100 buc 66 24.2. Veselă și articole de ustensilă 2.Cilindru din sticlă 200 ml 5 buc 67 24.3. Veselă și articole de ustensilă 3.Cilindru din sticlă 100 ml 5 buc 68 24.4. Veselă și articole de ustensilă 4.Cilindru din sticlă 50 ml 5 buc 69 24.5. Veselă și articole de ustensilă 5.Cilindru din sticlă 25 ml 5 buc 70 24.6. Veselă și articole de ustensilă 6.Container din polipropilen 200-250 ml 1000 buc 71 24.7. Veselă și articole de ustensilă 7.Container din polipropilen 120-150 ml 30000 buc 72 24.8. Veselă și articole de ustensilă 8.Container din polipropilen 40-50 ml 5000 buc 73 24.9. Veselă și articole de ustensilă 9. Eprubetă p/u Stat-Fax 12*75 3000 buc 74 24.10. Veselă și articole de ustensilă 10. Eprubeta tip 10x75 mm din sticlă 20000 buc 75 24.11. Veselă și articole de ustensilă 11. Eprubetă hematologica cu K3-EDTA 2-3 ml 30000 buc 76 24.12. Veselă și articole de ustensilă 12.Vacutainer cu K3-EDTA 2,5 ml 20000 buc 77 24.13. Veselă și articole de ustensilă 13. Eprubeta cu K3-EDTA 5-10 ml 20000 buc 78 24.14. Veselă și articole de ustensilă 14. Eprubeta Tip K3-EDTA 0,5 ml, cu capilar steril 1000 buc 79 24.15. Veselă și articole de ustensilă 15. Eprubetă din polipropilen cu heparina de sodiu 10 ml 10000 buc 80 24.16. Veselă și articole de ustensilă 16. Vacutainer cu gel separator, volum singe 5 ml, cu capac și eticheta 10000 buc 81 24.17. Veselă și articole de ustensilă 17. Vacutainer cu gel separator, volum singe 8-10 ml, cu capac și eticheta 10000 buc 82 24.18. Veselă și articole de ustensilă 18. Eprubeta cu gel separator, volum singe 5 ml, cu capac și eticheta 10000 buc 83 24.19. Veselă și articole de ustensilă 19. Eprubeta cu gel separator, volum singe 8-10 ml, cu capac și eticheta 10000 buc 84 24.20. Veselă și articole de ustensilă 20. Eprubetă din polipropilen cilindrică gradată, cu capac și eticheta 5000 buc 85 24.21. Veselă și articole de ustensilă 21. Eprubetă din polipropilen conică, 10 ml 5000 buc 86 24.22. Veselă și articole de ustensilă 22. Eprubetă din polipropilen cu citrat de sodiu 3,8%, 5 ml 20000 buc 87 24.23. Veselă și articole de ustensilă 23.Vacutainer cu citrat de sodiu 3,8%, 5 ml 20000 buc 88 24.24. Veselă și articole de ustensilă 24. Eprubete Eppendorf 1,5 ml 5000 buc 89 24.25. Veselă și articole de ustensilă 25. Gaz heliu 2 buc 90 24.26. Veselă și articole de ustensilă 26. Hârtie perforată 270 mm x 30 m 10 buc 91 24.27. Veselă și articole de ustensilă 27. Hârtie termică 110mm x 30m 200 buc 92 24.28. Veselă și articole de ustensilă 28. Hârtie termică 57mm x 30m 600 buc 93 24.29. Veselă și articole de ustensilă 29. Lame sticlă p/u microscopie 2000 buc 94 24.30. Veselă și articole de ustensilă 30. Lame sticlă p/u microscopie 2000 buc 95 24.31. Veselă și articole de ustensilă 31. Perie 50 buc 96 24.32. Veselă și articole de ustensilă 32. Planșete plastic, 50 lunci 100 buc 97 24.33. Veselă și articole de ustensilă 33. Stativ p/u eprubete Ependorf 10 buc 98 24.34. Veselă și articole de ustensilă 34. Ștativ Pancenco 10 buc 99 24.35. Veselă și articole de ustensilă 35. Stative din plastic la 10 eprubete 20 buc 100 24.36. Veselă și articole de ustensilă 36. Stative din plastic la 20 eprubete 20 buc 101 24.37. Veselă și articole de ustensilă 37. Stative din plastic la 40-60 eprubete 20 buc 102 24.38. Veselă și articole de ustensilă 38. Tamponaşe sterile îmbibate cu alcool 70%, ambalate căte 1. 30000 buc 103 24.39. Veselă și articole de ustensilă 39. Tamponaşe sterile fără alcool, ambalate cîte 1 1000 buc 104 24.40. Veselă și articole de ustensilă 40. Vîrfuri 0-100 mkl 50000 buc 105 24.41. Veselă și articole de ustensilă 41. Vîrfuri 0-200 mkl 50000 buc 106 24.42. Veselă și articole de ustensilă 42. Vîrfuri 100-1000 mkl 50000 buc 107 24.43. Veselă și articole de ustensilă 43. Vîrfuri universale în stative 0-100 mkl 1000 buc 108 24.44. Veselă și articole de ustensilă 44. Vîrfuri universale în stative 100-1000 mkl 1000 buc 109 24.45. Veselă și articole de ustensilă 45. Urometru mărimea mică 5 buc 110 24.46. Veselă și articole de ustensilă 46. Dozator semiautomat cu volum reglabil 20 mkl-200mkl cu metrologie 5 buc 111 24.47. Veselă și articole de ustensilă 47. Dozator semiautomat cu volum reglabil 100 mkl-1000mkl cu metrologie 5 buc 112 24.48. Veselă și articole de ustensilă 48. Contor hematologic 2 buc 113 24.49. Veselă și articole de ustensilă 49. Trusa pentru transportarea singelui în staționar 10 buc |

| CAPITOLUL V FORMULARUL DE CONTRACT |
| --- |
| Formular | Denumirea |
| F5.1 | Contract-model |

| Contract-model (F5.1) |
| --- |
| ACHIZIŢII PUBLICE |
| Contract Nr. _________ de achiziţionare a Reactivelor de laborator (LCD) 1 Cod CPV: ___33600000-6___ “___”_________2020 _____Chișinău____ (localitataea) |
| Furnizorul de bunuri | Autoritatea contractantă |
| ______________________________________, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin ________________________, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza ___________________, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Vînzător ______________________________________, (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte, | _IMSP Instututul de Medicină Urgentă__, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin ____Mihail Ciocanu____, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza __regulamentului___, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Cumpărător _1003600152606_____, (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte, |
| ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele: Achiziţionarea ______Reactivelor și consumanilelor de laborator 1_________, (denumirea bunului) denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziții publice de tip __Licitație deschisă nr._______ din_________________, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „___” _______________________ 20__. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente şi integrale ale Contractului: Specificaţia tehnică; Specificația de preț; [adăugaţi alte documente componente conform necesităţii, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepţionare provizorie şi finală etc.] Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vînzătorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vînzătorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, precum şi a înlăturării defectelor lor, preţul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătibilă conform prevederilor Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract. |
| Obiectul Contractului |
| Vînzătorul îşi asumă obligaţia de a livra Bunurile conform Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite şi să recepţioneze Bunurile de Vînzător. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificaţie. Bunurile livrate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificaţie. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor. Termenele de garanţie [valabilitate, după caz] a Bunurilor sînt indicate în Specificaţie. |
| Termeni şi condiţii de livrare |
| Livrarea Bunurilor se efectuează de către Vînzător în termenele prevăzute de graficul de livrare. Documentaţia de însoţire a Bunurilor include: [Cerinţele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă şi ajustate conform cerinţelor actuale.] Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinaţia finală. Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus. |
| Preţul şi condiţii de plată |
| Preţul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: ____________________________________lei MD. (suma cu cifre şi litere) Achitarea plăţilor pentru Bunurile livrate va efectua în lei moldoveneşti. Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător vor fi: [Cerinţele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă şi ajustate conform cerinţelor actuale.] Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vînzătorului indicat în prezentul Contract. |
| Condiţii de predare-primire |
| Bunurile se consideră predate de către Vînzător şi recepţionate de către Cumpărător [destinatar, după caz] dacă: cantitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Lista bunurilor şi graficul livrării şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract; calitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie; ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie. Vînzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Vînzător a prezentei clauze, Cumpărătorul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.3. |
| Standarde |
| Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor. |
| Obligaţiile părţilor |
| În baza prezentului Contract, Vînzătorul se obligă: să livreze Bunurile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract; să anunţe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de ____ zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor; să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor de către Cumpărător [destinatar, după caz], în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor pe toată perioada de pînă la recepţionarea lor de către Cumpărător [destinatar, după caz]. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă: să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectînd modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract. |
| Forţa majoră |
| Părţile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forţă majoră (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pămînt, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor). Partea care invocă clauza de forţă majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor de forţă majoră. Survenirea circumstanţelor de forţă majoră, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe. |
| Rezilierea |
| Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către: Cumpărător în caz de refuz al Vînzătorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract; Cumpărător în caz de nerespectare de către Vînzător a termenelor de livrare stabilite; Vînzător în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor; Vînzător sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract. Partea iniţiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de ___ zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de ___ zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniția rezilierea. |
| Reclamaţii |
| Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorul la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vînzătorului. Pretenţiile privind calitatea bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorului în termen de ___ zile lucrătoare de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens. Vînzătorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de ___ zile lucrătoare de la data primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului despre decizia luată. În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Vînzătorul este obligat, în termen de ___ zile, să livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului. Vînzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sînt suportate de partea vinovată. Sancţiuni Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este ____________________________________________, în cuantum de __% din valoarea contractului. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 10.1., în caz contrar Vînzătorul suportă o penalitate în valoare de ___% [indicați procentajul] din suma totală a contractului. Pentru livrarea cu întîrziere a Bunurilor, Vînzătorul poartă răspundere materială în valoare de ___% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de ___ % [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește ________ zile, se consideră ca fiind refuz de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract și Vînzătorului i se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1. Pentru achitarea cu întîrziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de ___% [indicați procentajul] din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de ___% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract. |
| Drepturi de proprietate intelectuală |
| Furnizorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor. |
| Dispoziţii finale |
| Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate şi documentele perfectate anterior îşi pierd valabilitatea. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Vînzător, Cumpărător. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoarela data înregistrării la Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial. Prezentul contract este valabil pînă la 31 decembrie 20__. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate mai sus. |
| Datele juridice, poştale şi bancare ale Părţilor |
| Furnizorul de bunuri | Autoritatea contractantă |
| Adresa poştală: | Adresa poştală: |
| Telefon: | Telefon: 022 250 809 |
| Cont de decontare: | Cont de decontare: |
| Banca: | Banca: |
| Adresa poştală a băncii: | Adresa poştală a băncii: |
| Cod: | Cod: |
| Cod fiscal: | Cod fiscal: |
| Semnăturile părţilor |
| Furnizorul de bunuri | Autoritatea contractantă |
| Semnătura autorizată: | Semnătura autorizată: |
| L.Ș. | L.Ș. |
|  | Contabil: |
|  | Înregistrat Nr.: |
|  | Trezoreria: |
|  | Data: |

Autoritatea contractantă trebuie să ţină cont de situaţiilecînd, în cazul unei extinderi a perioadei de executare a Contractului, autoritatea contractantă va avea nevoie să ceară o extindere şi a acestei garanţii de la bancă. O astfel de cerere trebuie să fie întocmită în scris şi trebuie făcută înainte de expirarea datei stabilite în garanţie. În procesul pregătirii acestei Garanţii, autoritatea contractantă ar putea lua în considerare adăugarea următorului text în formular, la sfîrşitul penultimului paragraf:  „Noi sîntem de acord cu o singură extindere a acestei Garanţii pentru o perioadă ce nu depăşeşte [şase luni] [un an], ca răspuns al cererii în scris a autorităţii contractante pentru o astfel de extindere, şi o astfel de cerere urmează a fi prezentată nouă înainte de expirarea prezentei garanţii.”