| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2023 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: nr: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor, pieselor de schimb pentru aparate și dispozitive diverse la reparaţia și exploatarea curentă a dispozitivelor termoautomatică și măsurări. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 | Dispozitive, piese și mecanisme de acționare a supapelor. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Servomotor 220V |  |  |  | Servomotor (echivalent-Siemens SAS 31.00, 220V) |  |  |  |  |
| 1.2 Servomotor 220V |  |  |  | Servomotor (echivalent Siemens SAS 31.53, 220V) |  |  |  |  |
| 1.3 Senzor de temperatură Pt 1000, imersibil |  |  |  | Senzor de temperatură Pt 1000 (echivalent Samson 5277-2, imersibil) |  |  |  |  |
| 1.4 Controller Trovis 5573-1 |  |  |  | Controller (echivalent Samson Trovis 5573-1) |  |  |  |  |
| 1.5 Sensor presiune MBS 3000 , 4..20mA, 0-16 bar |  |  |  | Sensor presiune MBS 3000 , 4..20mA, 0-16 bar |  |  |  |  |
| 1.6 Regulator de presiune, Dn 15, 2-6 bar |  |  |  | Regulator de presiune (echivalent Samson 44-0, Dn 15, 2-6 bar) |  |  |  |  |
| 1.7 HMI: Comfort Panel Touch screen 15,4 inch Codul:6AV2124-0QC02-0AXO |  |  |  | HMI: (echivalent Simens TP1500 Comfort Panel Touch screen 15,4 inch Codul:6AV2124-0QC02-0AXO) |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________