ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziționarea Serviciilor de mentenanță și reparație a instalațiilor cu raze X (suplimentar)

prin achiziție publică de valoare mică.

1. Denumirea autorității contractante: Administrația Națională a Penitenciarelor

2. IDNO: 1006601001012

3. Adresa: mun. Chișinău, str. N. Titulescu 35

4. Numărul de telefon: 022 - 409 -748, 022 - 409 -713

5.Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: anp@anp.gov.md; http://anp.gov.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP: l.ciutac@anp.gov.md, d.lazirin@anp.gov.md

7. Tipul autorității contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună): autoritate administrativă subordonată Ministerului Justiţiei, care exercită atribuţiile şi implementează politica statului în domeniul punerii în executare a pedepselor penale privative de libertate, a măsurii preventive sub forma arestului preventiv, a sancţiunii arestului contravenţional, precum şi a măsurilor de siguranţă aplicate persoanelor private de libertate.

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. lot | Cod CPV | Denumire bunuri/servicii | Unitate de măsură | Cantitate | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referință | Valoare estimată lei, fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot nr. 1. Servicii de mentenanță și reparație a instalațiilor cu raze x |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 50610000-4 | Servicii de mentenanță preventivă și verificare tehnică pentru instalații de model Astrophysics XIS-6545 | Serviciu | 11 | Evaluarea stării de funcționare a generatorului de raze X, inclusiv a controllerului aferent, precum și a capacității de imagistică; verificarea completă a funcționării instalației în regim normal de exploatare; ajustarea (după caz) a parametrilor de funcționare conform recomandărilor producătorului; măsurarea nivelului de radiație în interiorul tunelului de scanare și în imediata apropiere a instalației; completarea checklist-ului de mentenanță preventivă conform reglementărilor producătorului; efectuarea testului de siguranță radiologică | 166 666,67 |
| 1.2 | 50610000-4 | Servicii de reparație și înlocuire de componente pentru instalații de model Astrophysics XIS-6545 (după caz, în funcție de constatările din etapa anterioară) | Serviciu | 1 | 1. Înlocuirea mecanismului de rotație al benzii transportoare (manopera + piese de schimb și materiale consumabile); 2. Înlocuirea sursei de alimentare a PC-ului (manopera + piese de schimb și materiale consumabile); 3. Înlocuirea sursei de alimentare a generatorului (manopera + piese de schimb și materiale consumabile) 4. Înlocuirea sursei de alimentare a plăcii de bază (manopera + piese de schimb și materiale consumabile) 5. Înlocuirea sursei de alimentare 5V (manopera + piese de schimb și materiale consumabile) 6. Înlocuirea sursei de alimentare 12V (manopera + piese de schimb și materiale consumabile) 7. Înlocuirea controllerului generatorului (manopera + piese de schimb și materiale consumabile) 8. Înlocuirea butoanelor tastaturii (manopera + piese de schimb și materiale consumabile) 9. Înlocuirea butoanelor de oprire de urgență (manopera + piese de schimb și materiale consumabile) 10. Înlocuirea întrerupătoarelor de tip interlock (manopera + piese de schimb și materiale consumabile) 11. Înlocuirea perdelelor de protecție din tunelul de scanare (manopera + piese de schimb și materiale consumabile) 12. Înlocuirea monitoarelor de afișare (manopera + piese de schimb și materiale consumabile) 13. Înlocuirea senzorilor de detecție amplasați la intrarea, respectiv ieșirea din tunelul de scanare (manopera + piese de schimb și materiale consumabile) 14. Înlocuirea releelor de alimentare (manopera + piese de schimb și materiale consumabile) 15. Înlocuirea sursei interne de alimentare de rezervă (manopera + piese de schimb și materiale consumabile) 16. Înlocuirea ruloului de tensionare (manopera + piese de schimb și materiale consumabile) 17. Înlocuirea cablurilor interne de interconectare deteriorate sau degradate (manopera + piese de schimb și materiale consumabile) 18. Reinstalarea și/ sau actualizarea sistemului de operare, înlocuirea HDD/ SSD, cheii de securitate (manopera + piese de schimb și materiale consumabile). |  |
| Valoarea estimată totală lei, fără TVA |  |  |  |  |  | 166 666,67 |

Notă*: Se menționează că valoarea mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat pentru procedura de achiziție în cauză este de 166 666,67 lei, fără TVA. În aceste condiții, indiferent de specificațiile de preț prezentate de ofertanți, valoarea contractului ce urmează a fi încheiat nu poate depăși suma menționată.     Totodată, se constată că ofertele depuse de către ofertanți reprezintă, în esență, liste de prețuri (nomenclatoare de prețuri) aferente unui spectru larg de servicii și piese de schimb, neconstituind oferte financiare raportate la valoarea estimativă a lotului.

Notă*: Preturile pentru serviciile solicitate se indică în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă.

În situația identificării de către ANP a diferenței între suma prețurilor unitare și prețul total din ofertă, urmează a fi luat în calcul prețul unitar fără TVA, iar suma totală va fi corectată corespunzător, fiind coordonată în prealabil cu operatorul economic. Dacă ofertantul nu va accepta corecția acestor erori, oferta, în consecință, va fi respinsă.

În temeiul art. 19 alin. 3  lit. d) din Legea nr. 131/ 2015, privind achizițiile publice, ANP va exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant în cazul prezentării informațiilor false sau neprezentării informațiilor solicitate de ANP, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru un singur lot.

10. Termenele şi condiţiile de prestare solicitate: până la 25.12.2026 în următoarele instituții penitenciare:  (Penitenciarul nr. 1-Taraclia cu sediul în or. Taraclia, Penitenciarul nr. 3-Leova cu sediul în or. Leova, Penitenciarul nr. 4-Cricova  cu sediul în mun. Chișinău, or. Cricova, Penitenciarul nr. 5-Cahul cu sediul în mun. Cahul, Penitenciarul nr. 6-Soroca  cu sediul în mun. Soroca, Penitenciarul nr. 9-Pruncul  cu sediul în mun. Chișinău, Penitenciarul nr. 11-Bălţi cu sediul în mun. Bălți, Penitenciarul nr. 13-Chişinău cu sediul în municipiul Chișinău, Penitenciarul nr. 15-Cricova cu sediu în mun. Chişinău, or. Cricova, Penitenciarul nr. 17-Rezina cu sediul în or Rezina, Penitenciarul nr. 18-Brăneşti cu sediul în r. Orhei, com. Ivancea, s. Brănești).

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026.

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cerere de participare | Completat în conformitate cu Anexa nr.7 din Documentația standard nr.115 din 15.09.2021 - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnătură electronică. | Obligatoriu |
| 2. | Declarație privind valabilitatea ofertei | Completat în conformitate cu Anexa nr.8 din Documentația standard nr.115 din 15.09.2021. Termenul de valabilitate - 60 zile din data limită de depunere a ofertelor - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnătură electronică. | Obligatoriu |
| 3. | Specificații tehnice | Completat în conformitate cu Anexa nr.22 din Documentația standard nr.115 din 15.09.2021 - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnătură electronică. | Obligatoriu |
| 4. | Specificații de preț (Anexa nr.23 + nomenclatorul de prețuri) | Completat în conformitate cu Anexa nr.23 din Documentația standard nr.115 din 15.09.2021 -confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnătură electronică. Lista prețurilor (nomenclatorul de prețuri) – completat conform modelului anexat (Anexa - specificația tehnică detailată) - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnătură electronică; Notă: După finisarea licitației electronice „Specificația de preț” va fi actualizată în termen de 1 zi calendaristică. | Obligatoriu |
| 5. | Declarație de eligibilitate | Completată conform anexei nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnătură electronică. | Obligatoriu |
| 6. | Dovada înregistrării de stat | Emis de organul abilitat – confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnătură electronică. | Obligatoriu |
| 7. | Certificat de atribuire al contului bancar | Eliberat de banca deținătoare de cont - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnătură electronică. | Obligatoriu |
| 8. | Manual tehnic și de mentenanță aferent modelului de echipament Astrophysics XIS-6545, precum și proceduri interne de calibrare și testare periodică a acestuia. | Copie - confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnătură electronică. | Obligatoriu |
| 9. | Autorizație radiologică valabilă, emisă de ANRANR, care atestă dreptul operatorului economic de a desfășura lucrări de mentenanță și reparație asupra surselor generatoare de radiații ionizate | Copie - confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnătură electronică. | Obligatoriu |
| 10. | Confirmare privind existența, în cadrul întreprinderii, a personalului calificat și atestat pentru efectuarea lucrărilor de mentenanță și reparație a surselor generatoare de radiații ionizate. | Se vor prezenta copiile certificatelor de atestare individuală ale persoanelor autorizate, confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnătură electronică. | Obligatoriu |
| 11. | Confirmare privind deținerea instrumentelor specializate de măsurare a radiațiilor ionizate necesare pentru realizarea operațiunilor de mentenanță și reparație a echipamentelor de model Astrophysics XIS-6545. | Se va indica modelul dozimetrului, inclusiv site-ul oficial al producătorului acestuia. Format liber - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnătură electronică. | Obligatoriu |
| 12 | Declarație despre faptul, că contravaloarea lucrărilor de mentenanță și reparație va include atât manopera, cât și costul pieselor de schimb și materialelor consumabile puse la dispoziție de prestator. | Format liber - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnătură electronică. | Obligatoriu |
| 13 | Declarație despre faptul, că operatorul economic se angajează să întocmească și să prezinte beneficiarului final rapoarte detaliate la fiecare intervenție, care vor include descrierea lucrărilor efectuate, piesele înlocuite (în baza unui acord prealabil), parametrii tehnici verificați și concluziile de rigoare. Copiile rapoartelor vor fi expediate inclusiv în adresa autorității contractante. | Format liber - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnătură electronică. | Obligatoriu |
| 14 | Declarație despre faptul, că lucrările efectuate și piesele înlocuite vor fi acoperite de garanție pe o durată de cel puțin 6 luni. | Format liber - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnătură electronică. | Obligatoriu |
| 15 | Declarație despre faptul, că operatorul economic se angajează să întocmească și să prezinte autorității contractante, la finalizarea lucrărilor, o Notă informativă generală cu indicarea stării de funcționare a fiecărei instalații în parte, deficiențele constatate și măsurile de remediere aplicate, inclusiv propunerile motivate privind piesele de schimb critice și lucrările de mentenanță/ reparații considerate necesare a fi efectuate, în scopul menținerii funcționalității și siguranței în exploatare a întregului parc de echipamente. Nota informativă va fi însoțită obligatoriu de Nomenclatorul prețurilor pentru serviciile de mentenanță și reparație, inclusiv pentru piesele de schimb originale (sau compatibile, dar certificate de producătorul de echipament). | Format liber - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnătură electronică. | Obligatoriu |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire:  licitație electronică în 3 runde cu pasul minim 1%.

14.  Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: -

15. Ofertele se prezintă în valută: leu, MDL.

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț fără TVA și corespunderea specificației tehnice solicitate.

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor:

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | - |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA RSAP MTender (achizitii.md);

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile din data limită de depunere a ofertelor.

21. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP MTender (achizitii.md). Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română.

23. Alte informații relevante: - nu sunt.

Preşedintele grupului de lucru:   ______________________    Miroslav ȘENDREA

L.Ș.

Anexa nr. 22

la Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021

Specificaţii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție:

Obiectul achiziției: „Servicii de mentenanță și reparație a instalațiilor cu raze x (Suplimentar)”

| Denumirea serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producător | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lot nr. 1. Servicii de mentenanță și reparație a instalațiilor cu raze x |  |  |  |  |  |  |
| Servicii de mentenanță preventivă și verificare tehnică pentru instalații de model Astrophysics XIS-6545 |  |  |  | Evaluarea stării de funcționare a generatorului de raze X, inclusiv a controllerului aferent, precum și a capacității de imagistică; verificarea completă a funcționării instalației în regim normal de exploatare; ajustarea (după caz) a parametrilor de funcționare conform recomandărilor producătorului; măsurarea nivelului de radiație în interiorul tunelului de scanare și în imediata apropiere a instalației; completarea checklist-ului de mentenanță preventivă conform reglementărilor producătorului; efectuarea testului de siguranță radiologică |  |  |
| Servicii de reparație și înlocuire de componente pentru instalații de model Astrophysics XIS-6545 (după caz, în funcție de constatările din etapa anterioară) |  |  |  | 1. Înlocuirea mecanismului de rotație al benzii transportoare (manopera + piese de schimb și materiale consumabile); 2. Înlocuirea sursei de alimentare a PC-ului (manopera + piese de schimb și materiale consumabile); 3. Înlocuirea sursei de alimentare a generatorului (manopera + piese de schimb și materiale consumabile) 4. Înlocuirea sursei de alimentare a plăcii de bază (manopera + piese de schimb și materiale consumabile) 5. Înlocuirea sursei de alimentare 5V (manopera + piese de schimb și materiale consumabile) 6. Înlocuirea sursei de alimentare 12V (manopera + piese de schimb și materiale consumabile) 7. Înlocuirea controllerului generatorului (manopera + piese de schimb și materiale consumabile) 8. Înlocuirea butoanelor tastaturii (manopera + piese de schimb și materiale consumabile) 9. Înlocuirea butoanelor de oprire de urgență (manopera + piese de schimb și materiale consumabile) 10. Înlocuirea întrerupătoarelor de tip interlock (manopera + piese de schimb și materiale consumabile) 11. Înlocuirea perdelelor de protecție din tunelul de scanare (manopera + piese de schimb și materiale consumabile) 12. Înlocuirea monitoarelor de afișare (manopera + piese de schimb și materiale consumabile) 13. Înlocuirea senzorilor de detecție amplasați la intrarea, respectiv ieșirea din tunelul de scanare (manopera + piese de schimb și materiale consumabile) 14. Înlocuirea releelor de alimentare (manopera + piese de schimb și materiale consumabile) 15. Înlocuirea sursei interne de alimentare de rezervă (manopera + piese de schimb și materiale consumabile) 16. Înlocuirea ruloului de tensionare (manopera + piese de schimb și materiale consumabile) 17. Înlocuirea cablurilor interne de interconectare deteriorate sau degradate (manopera + piese de schimb și materiale consumabile) 18. Reinstalarea și/ sau actualizarea sistemului de operare, înlocuirea HDD/ SSD, cheii de securitate (manopera + piese de schimb și materiale consumabile). |  |  |

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________ Semnat:_______________

Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Anexa nr. 23

la Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021

Specificaţii de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție:

Obiectul achiziției: „Servicii de mentenanță și reparație a instalațiilor cu raze x (Suplimentar)”

| Cod CPV | Denumirea serviciilor | Un./m. | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Lot nr. 1. Servicii de mentenanță și reparație a instalațiilor cu raze x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50610000-4 | Servicii de mentenanță preventivă și verificare tehnică pentru instalații de model Astrophysics XIS-6545 | servicii | 11 |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2026 Penitenciarul nr. 1-Taraclia; Penitenciarul nr. 3-Leova; Penitenciarul nr. 4-Cricova; Penitenciarul nr. 5-Cahul; Penitenciarul nr. 6-Soroca; Penitenciarul nr. 9-Pruncul; Penitenciarul nr. 11-Bălţi; Penitenciarul nr. 13-Chişinău; Penitenciarul nr. 15-Cricova; Penitenciarul nr. 17-Rezina; Penitenciarul nr. 18-Brăneşti. |  |  |
|  | Servicii de reparație și înlocuire de componente pentru instalații de model Astrophysics XIS-6545 (după caz, în funcție de constatările din etapa anterioară) | servicii | 1 |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2026, conform situației de facto |  |  |
|  | TOTAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________ Semnat:_______________

Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Anexă

la anunț de participare

NOMENCLATOR DE PREȚURI

pentru servicii de mentenanță preventivă și verificare tehnică,

inclusiv reparație și înlocuire de componente pentru instalații de model Astrophysics XIS-6545

| Nr. d/o | Descrierea serviciilor |  | Preț unitar fără TVA (lei) | Preț unitar cu TVA (lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot nr. 1. Servicii de mentenanță și reparație a instalațiilor cu raze x |  |  |  |  |
| 1.1 | Servicii de mentenanță preventivă și verificare tehnică pentru instalații de model Astrophysics XIS-6545 | Evaluarea stării de funcționare a generatorului de raze X, inclusiv a controllerului aferent, precum și a capacității de imagistică; verificarea completă a funcționării instalației în regim normal de exploatare; ajustarea (după caz) a parametrilor de funcționare conform recomandărilor producătorului; măsurarea nivelului de radiație în interiorul tunelului de scanare și în imediata apropiere a instalației; completarea checklist-ului de mentenanță preventivă conform reglementărilor producătorului; efectuarea testului de siguranță radiologică |  |  |
| 1.2 | Servicii de reparație și înlocuire de componente pentru instalații de model Astrophysics XIS-6545 (după caz, în funcție de constatările din etapa anterioară) | - Înlocuirea mecanismului de rotație al benzii transportoare (manopera + piese de schimb și materiale consumabile) |  |  |
|  |  | - Înlocuirea sursei de alimentare a PC-ului (manopera + piese de schimb și materiale consumabile) |  |  |
|  |  | - Înlocuirea sursei de alimentare a generatorului (manopera + piese de schimb și materiale consumabile) |  |  |
|  |  | - Înlocuirea sursei de alimentare a plăcii de bază (manopera + piese de schimb și materiale consumabile) |  |  |
|  |  | - Înlocuirea sursei de alimentare 5V (manopera + piese de schimb și materiale consumabile) |  |  |
|  |  | - Înlocuirea sursei de alimentare 12V (manopera + piese de schimb și materiale consumabile) |  |  |
|  |  | - Înlocuirea controllerului generatorului (manopera + piese de schimb și materiale consumabile) |  |  |
|  |  | - Înlocuirea butoanelor tastaturii (manopera + piese de schimb și materiale consumabile) |  |  |
|  |  | - Înlocuirea butoanelor de oprire de urgență (manopera + piese de schimb și materiale consumabile) |  |  |
|  |  | - Înlocuirea întrerupătoarelor de tip interlock (manopera + piese de schimb și materiale consumabile) |  |  |
|  |  | - Înlocuirea perdelelor de protecție din tunelul de scanare (manopera + piese de schimb și materiale consumabile) |  |  |
|  |  | - Înlocuirea monitoarelor de afișare (manopera + piese de schimb și materiale consumabile) |  |  |
|  |  | - Înlocuirea senzorilor de detecție amplasați la intrarea, respectiv ieșirea din tunelul de scanare (manopera + piese de schimb și materiale consumabile) |  |  |
|  |  | - Înlocuirea releelor de alimentare (manopera + piese de schimb și materiale consumabile) |  |  |
|  |  | - Înlocuirea sursei interne de alimentare de rezervă (manopera + piese de schimb și materiale consumabile) |  |  |
|  |  | - Înlocuirea ruloului de tensionare (manopera + piese de schimb și materiale consumabile) |  |  |
|  |  | - Înlocuirea cablurilor interne de interconectare deteriorate sau degradate (manopera + piese de schimb și materiale consumabile) |  |  |
|  |  | - Reinstalarea și/ sau actualizarea sistemului de operare, înlocuirea HDD/ SSD, cheii de securitate (manopera + piese de schimb și materiale consumabile) |  |  |

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________ Semnat:_______________

Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________