Aprobat:

Director al IMSP SCTO

___________ Ștepa Serghei

CAIET DE SARCINI

- Denumirea beneficiarului de stat: Instituţia Medico Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie.

- Organizatorul proce durii de achiziţie: Instituţia Medico Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie.

- Obiectul achiziţilor:  Materiale electrice pentru anul 2023

- Lista bunurilor

| Nr. | Denumirea/Descrierea, cerinţe | U/M | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1 Materiale electrice |  |  |  |
| 1 | Tub LED T8 60 cm,9 W G13 6500K | buc. | 150 |
| 2 | Tub LED T8 120 cm 18W G13 6500 | buc | 250 |
| 3 | Fişă euro, p/u priză, 16A, cu împământare | buc. | 120 |
| 4 | Fișă electrică euro cu împșmîntare ieșrea din fișa unghi 90 | buc | 50 |
| 5 | Ciocan rotopercutor cu patron sds + 1000 wt | buc | 2 |
| 6 | Ciocan cu flux de lipit 40 wt | buc | 1 |
| 7 | Corp de iluminare stradală LED(cob) cu 150W(3*50) temperatura de exploatare -40 până la +50 grade. În set cu suport diametru 0,48,lungime 500mm | buc | 5 |
| 8 | Canal cablu alb din PVC cu capac 16/16 | metriiliniari | 100 |
| 9 | Canal cablu alb din PVC cu capac 20/40 | Metrii liniari | 100 |
| 10 | Priză Bloc cu 3 cuiburi cu împămîntare | buc | 10 |
| 11 | Priză Bloc cu 2 cuiburi cu împămîntare | buc | 10 |
| 12 | Canal cablu alb din PVC cu capac 20/20 | Metri liniari | 100 |
| 13 | Becuri incandescente 100w E 27 culoare rece | buc | 50 |
| 14 | Cablu electric PVS 3,0/1,5 culoare albă | m.l. | 200 |
| 15 | Priză unitară internă cu protecție | buc | 70 |
| 16 | Bandă izolantă (H/B) neagră | buc | 10 |
| 17 | Bandă adezivă 10m/20mm | buc | 10 |
| 18 | Scoabe plastic 4mm | buc | 200 |
| 19 | Scoabe plastic 6 mm | buc | 200 |
| 20 | Balast 30W (Droseli) | buc | 30 |
| 21 | Mufă izolantă 1,5; 2,5 | cutii | 2/2 |
| 22 | Curelușe de fixare (cablu 4/4) | buc | 200 |
| 23 | Curelușe pentru fixare (Cablu 3/2) | buc | 200 |
| 24 | Cutie pentru 4 automate externe | buc | 10 |
| 25 | Corp de iluminat TL LED 2*18W lungimea 60cm corp metal alb | buc | 100 |
| 26 | Corp iluminator TL LED 2 х 36W lungimea 1200mm corp metal alb | buc | 150 |
| 27 | Priză dublă internă cu protecție împământare | buc | 50 |
| 28 | Priză externă unitară cu protecție împământare | buc | 50 |
| 29 | Priză externă dublă cu protecție împământare | buc | 50 |
| 30 | Costum specila pentru electrician mărimea 56 | buc | 1 |
| 31 | Încălțăminte specială pentru electric | buc | 1 |
| 32 | Coroană pentru beton diametru 70 MM | buc | 2 |
| 33 | Covorașe dielectrice 50cm/70cm | buc | 20 |
| 34 | Canal Cablu cu capc alb PVC înfigurat 25/16 | Metrii liniari | 40 |
| 35 | Canal Cablu cu capc alb PVC înfigurat 25/25 | Metrii liniari | 40 |
| 36 | Cablu VVG 3,0/2,5 | m | 20 |
| 37 | Canal cablu 1,5/2,5 | m | 100 |
| 38 | Cablu VVG 2/1,5 | m | 200 |
| 39 | Cablu VVG 3,0/1,5 | m | 250 |
| 40 | Cablu PVS 3,0/2,5 | m | 100 |
| 41 | Cablu PVS 2/ 0,75 | m | 100 |
| 42 | Cablu PVS 3,0/1,5 | m | 200 |
| 43 | Cablu PVS 2,0/1,5 | m | 200 |
| 44 | Bandă izolantă PVC albă | buc | 10 |
| 45 | Scoabă rotunda pentru fixarea cablului.diametru 6mm | buc | 200 |
| 46 | Scoabă rotunda pentru fixarea cablului.diametru 8mm | buc | 200 |
| 47 | Scoabă rotunda pentru fixarea cablului diametru 10mm | buc | 200 |
| 48 | Forbox 4,0mm 32 amperi | seturi | 5 |
| 49 | Forbox 6,0mm | set | 5 |
| 50 | Forbox 8,0 mm | set | 5 |
| 51 | Forbox 10 mm | set | 5 |
| 52 | Forbox 12 mm | Set | 2 |
| 53 | Cablu 1,0/4,0 culoare verde | m | 50 |
| 54 | Baterie reâncărcabilă (accumulator) 12V12Ah dimensiune 152/100/95mm | buc | 30 |
| 55 | Baterie reâncărcabilă (accumulator) 12V9Ah Dimensiune 152/65/95mm | buc | 8 |
| 56 | Cablu acustic2x1,5 cupri | m | 50 |
| 57 | Siguranță cilindrică-ceramică 7x30mm 10A/250V | buc | 50 |
| 58 | Întrerupător fără reținere 6x6x4mm | buc | 50 |
| 59 | Întrerupător cu o clapă KCD2 | buc | 20 |
| 60 | Lanternă LED cu accumulator reînărcabla 100W | buc | 3 |
| 61 | Fișă electrică cu împământare 16 A, 250 v unghi, cu mâner inel alba | buc | 20 |
| 62 | Colier din plastic 5*350 100b (alb) | set | 5 |
| 63 | UPS Model - SRT – 3000 Puterea efectivă – 2400 W Puterea maximă de ieșire - 3000VA Tensiunea nominală la intrare - 220/230/240 V AVR (AUTOMAtic Voltage Reglațion) – da BANDA DE TENSIUNI - 155- 300v Prize de ieșire - 8x IEC320+1 IEC320 C19 Numărul prizelor de ieșire - minim 9 Timp comitare – 4 ms Baterie - 12V/7Ah x 4 Timp de încărcare – min 3 ore Timp mediu de funcționare - 4 min. Interfața - RS-232 Interfața - USB Panou de control - LCD Alarmă sonoră - da Protecție scurtcircuit (SCP) - da Protecție suprasarcină (OPP) -da Garanția – minim 24 luni. | buc | 1 |
|  | Lotul 2 Lămpi bactericide |  |  |
| 1 | Iluminator bactericid R2 la 15W | buc | 50 |
| 2 | Iluminator bactericid R2 la 30W | buc | 100 |
| 3 | Lampă bactericidă la 30W, aria 20m2, 8000ore UV vizibil iradiere 360, 50hz,uv vizibil | buc | 160 |
| 4 | Lampă bactericidă la 15W, aria 20m2, 8000ore UV vizibil iradiere 360, 50hz,uv vizibil | buc | 100 |

- Modul de prezentare a ofertelor:

- Ofertele se prezintă în limba de Stat

- Preţul se indică în lei MD cu şi fără TVA

- Oferta se prezintă cu semnătura electronică.

- La solicitare operatorul economic va prezenta mostre  în trmen de 3 zile lucrătoare și se va pune accent pe calitatea bunului.

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

Coșpormac Igor - președinte al grupului, vicedirector medical al IMSP SCTO.

Darii Irina- membru, asistentă principală al IMSP SCTO.

Gabriela Doagă– secretar al comisiei, contabil șefal IMSP SCTO.

Chilaru Vitalie - membru, administrator în gospodarie al IMSP SCTO.

Caraman Natalia  - membru, șef depozit al IMSP SCTO.

Pereverzeva Tatiana- membru, economist al IMSP SCTO.