| Alimentarea cu gaze naturale a gradinitei de copii situata in intravilan, nr. cad.3134205.098, s.Hartopul Mare, r-l Criuleni. Obiect №04/20 | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

Deviz-oferta № 2-1-3

Centrala termica autonoma. Echipament electric de forta. Iluminat electric  (marca EEF/IEI)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Echipament electric |  |  |  |  |
| 1 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 1,00 |  |  |
| 2 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Пакетный выключатель) | buc | 1,00 |  |  |
| 3 | 11-07-001-02 | Aparataj auxiliar si dispozitive auxiliare: bloc de alimentare (Источник бесперебойного питания) | buc | 1,00 |  |  |
| 4 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Echipament pentru iluminare |  |  |  |  |
| 5 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,04 |  |  |
| 6 | 08-02-144-2 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 (блок аварийного питания, микроволновый датчик) | 100 buc | 0,02 |  |  |
| 7 |  | Corp de iluminat, ДСП44-19-005 Flagman F 840 (Светильник пылевлагозащищенный светодиодный с LED модулем, с опаловым рассеивателем, мощность 1х19Вт, 220В, IP65) | buc | 1,00 |  |  |
| 8 |  | Corp de iluminat, ДСП44-19-045 Flagman F ЕМ1 840 (Светильник пылевлагозащищенный светодиодный с LED модулем, с опаловым рассеивателем, с блоком аварийного питания, мощность 1х19Вт, 220В, IP65) | buc | 1,00 |  |  |
| 9 |  | Corp de iluminat, ДБО88-12-031 CDR MW 840 (Светильник светодиодный, с микро-волновым датчиком, мощность LED 12Вт, 220В, IP54 ) | buc | 1,00 |  |  |
| 10 |  | Corp de iluminat, ВАТРА ДСП18ВЕх-36-111 (Светильник взрывозащищенный, светодиодный с LED модулем, 220В, 10Вт, IP65, исполнение по взрывозащите 1ExdeIICT6) | buc | 1,00 |  |  |
| 11 | pret | Фонарь с аккумулятором | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Cablu |  |  |  |  |
| 12 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,08 |  |  |
| 13 | 08-02-402-1 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 | 100 m | 0,33 |  |  |
| 14 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 0,71 |  |  |
| 15 |  | Кабель силовой ВВГнг-LS 2х1.5мм2 | m | 3,00 |  |  |
| 16 |  | Кабель силовой ВВГнг-LS 3х1.5мм2 | m | 70,00 |  |  |
| 17 |  | Кабель силовой ВВГнг-LS 4х1.5мм2 | m | 18,00 |  |  |
| 18 |  | Кабель силовой ВВГнг-LS 5х1.5мм2 | m | 5,00 |  |  |
| 19 |  | Кабель силовой ВВГнг-LS 5х2.5мм2 | m | 16,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Materiale |  |  |  |  |
| 20 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (1buc=3m) | 10 buc | 0,30 |  |  |
| 21 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,06 |  |  |
| 22 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (Сталь полосовая 25x4мм ) | 100 m | 0,10 |  |  |
| 23 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (Сталь полосовая 25x4мм) | 100 m | 0,10 |  |  |
| 24 | 08-03-641-1 | Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 24х24 (Главная заземляющая шина, шкаф) | buc | 1,00 |  |  |
| 25 |  | Главная заземляющая шина, шкаф 250х350х170мм, 8 зажимов, на 275А, Э1011, ШЗ-3-30УХЛ3/ГЗШ-8 | buc | 1,00 |  |  |
| 26 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25, 220/12В) | buc | 1,00 |  |  |
| 27 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. | 100 m | 0,33 |  |  |
| 28 |  | Canal din PVC ( Мини-канал ТМК1020) | m | 33,00 |  |  |
| 29 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,08 |  |  |
| 30 | Pret | Труба гофрированная ПВХ д=16мм СTG20-16-K41-100I | m | 8,00 |  |  |
| 31 | 08-02-307-1 | Suspensie de tavan, fara captusiri de lemn (Тросовый подвес SU1) | buc | 4,00 |  |  |
| 32 | Pret | Тросовый подвес SU1 | buc | 4,00 |  |  |
| 33 | 08-02-406-1 | Constructii metalice | t | 0,003 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Produse electrice |  |  |  |  |
| 34 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa 220В, 16А, IP44 | 100 buc | 0,01 |  |  |
| 35 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa 220В, 16А, IP44 | 100 buc | 0,01 |  |  |
| 36 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (Розетка штепсельная для открытой установки, с заземляющим контактом 220В, 10А, IP44) | 100 buc | 0,03 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6. Прачечная/ система ГСВ |  |  |  |  |
| 37 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1,00 |  |  |
| 38 | 08-02-402-1 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 | 100 m | 0,46 |  |  |
| 39 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 0,07 |  |  |
| 40 |  | Кабель силовой ВВГнг-LS 3х1.5мм2 | m | 13,00 |  |  |
| 41 |  | Кабель силовой ВВГнг-LS 3х2.5мм2 | m | 40,00 |  |  |
| 42 | 08-02-396-5 | Canal (Короб) | 100 m | 0,35 |  |  |
| 43 |  | Короб огнеупорный, с крышкой, 100х100х3 мм, длина 2,5м, СКО-100х100х3 | m | 35,00 |  |  |
| 44 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. | 100 m | 0,11 |  |  |
| 45 |  | Canal din PVC ( Мини-канал ТМК1020) | m | 11,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | % |  |  |  |
|  |  | Total cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 46 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | m3 | 2,75 |  |  |
| 47 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,75 |  |  |
| 48 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 2,75 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | % |  |  |  |
|  |  | Total cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 49 | Pretul firmei | Щит с монтажной панелью, 395х310х220мм, степень защиты IP54, ЩМП-1 | buc | 1,00 |  |  |
| 50 | Pretul firmei | Пакетный выключатель 16 А, IP56, ПВ1-16 16 М1- пл. 56 | buc | 1,00 |  |  |
| 51 | Pretul firmei | Источник бесперебойного питания со встроенным аккумулятором, IMP-1025AP--1025ВА/615Вт | buc | 1,00 |  |  |
| 52 | Pretul firmei | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3Р/ С25 In=63A | buc | 2,00 |  |  |
| 53 | Pretul firmei | Выключатель автоматический ВА47-29/1Р/ С20 In=63A (прачечная/система ГСВ) | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli pentru depozit | % |  |  |  |

|  | TVA 20% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | () |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |