# Caiet de sarcină 2019.

Deserverea si curățirea preparatorilor de apă caldă (boilere) si aparatelor de aer condiţionat.

| № | Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor | Unit de masură | Canti-tatea | Preţ unitar (faraTVA) | Suma (fărăTVA) | Cerițhe. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Deservirea si curățirea prepăratorelor de apă caldă (boilere) | Buc | 65.0 | 420.00 | 27300.00 | Prepărator de apă caldă cu capacitatea de la 15-80l; Încălzitor de apă V-220,(ten) de la 1.5- 2.0 KW. |
| 2 | Deservirea aparatelor de aer condiţionat | Buc | 60.0 | 350.00 | 21500.00 | BTU/h: 9000- 24000; |

| Total fără TVA: 48 800,00 lei | 31739 | 38086,88 |
| --- | --- | --- |

- Preparatoarele  de apă caldă (boiler), si a aparatele  de aer condiţionat sint amplasate in Săli de operație, terapie intensivă, saloane p/u pacienți, zone sterile , spație sanitare.

- Toate serviciile   se efectuează  cu  agenți economici  autorizați.

- Lucrările de deservire  se coordonează obligatoriu  cu Benef1ciarul.

- În conttract se stipuliază prețul unitar a piesilor si materialelor de consum nu intră în costul de deservire. Schimbul pieselor si materialelor se efectuiază sub supravegeria specialiștilor Benificiarului si se achită consum real.