Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoare mică

ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

privind achiziţionarea servicii de mentenanță și reparația a dispozitivelor medicale, conform necesitaților IMSP AMT Riscani pentru 2025,  repetat

prin achiziţie publică de valoare mică.

1. Denumirea autorităţii contractante Instituția Medico Sanitară Publică ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ RÎŞCANI.

2. IDNO1003600153212.

3. Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Alecu Russo 11.

4. Numărul de telefon/fax: 022497742, Fax: 022497742

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante : amtriscani@ms.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună) Instituție public și obiectul principal de activitate: Prestarea serviciilor medicale.

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. lot | Dispozitiv | An prod. | Cantit. | Lucrări necesare | Periodicitatea lucrărilor | Preţ TOTAL lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | LOT–1 Dispozitiv radiologic Protec PRS 500 B | 2019 | 1 | Mentenanţă, calibrare, reparație | Trimestrial, la solicitare | 60 000 lei f/TVA |
| II | LOT-2 Unitate radiodiagnostica moviplan 800 stația de lucru a medicului pentru softul Clarity | 2021 | 1 | Mentenanţă, calibrare. | Trimestrial la solicitare | 18 750,00 lei f/TVA |
| III | LOT–3 Autoclav Nueve OT-32 VS/ Prod. Nueve Co | 2011 | 3 | Mentenanţă, calibrare, testare. Inclus si consumabilele (garnitura, filtre aer (x2)). | Trimestrială, la solicitare | 19 500 lei f/TVA |
| IV | LOT–4 Analizator biochmic A15 | 2009 | 2 | Mentenanţă, calibrare, testare | la solicitare (2 vizite) | 14 000 lei f/TVA |
| V | LOT–5 Analizator hematologic Mindray BC 5150 | 2023 | 1 | Mentenanţă, calibrare, testare. | La solicitare (2 vizite) | 7 000 lei f/TVA |
| VI | LOT-6 Coagulometru automat C-3100 | 2018 | 1 | Mentenanţă, calibrare, testare. | La solicitare (2 vizite) | 5 000 lei f/TVA |
| VII | LOT-7 Analizator de urină H500 | 2010 | 2 | Mentenanţă, calibrare, testare. | La solicitare (2 vizite) | 8 000 lei f/TVA |
| VIII | LOT-8 Analizator de urină H100 | 2018 | 1 | Mentenanţă, calibrare, testare. | La solicitare (2 vizite) | 2 000 lei f/TVA |
| IX | LOT-9 Analizator biochmic SA 20 | 2020 | 2 | Mentenanţă, calibrare, testare. | La solicitare (2 vizite) | 2 000 lei f/TVA |

Notă: Cerințe generale:

- Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui;

- Toate intervențiile vor fi înregistrate în „Registru” și „Fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării;

- Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii;

- Timpul de reacționare de la chemarea inginerului pînă la 6 ore și soluționare problmei nu mai mult de 24 ore; - La finalul lucrărilor prestatorul de servicii, mentenanță va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, şef secţie, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport de calibrare și testare a parametrilor, în care se va indica parametrii testați și concluzia specialistului cu privire la starea dispozitivului;

- Prestatorul se obliga sa ofere garanție lucrărilor efectuate pe o perioada de cel putin 6 luni de la data întocmirii raportului de servis.

Pentru loturile 1, 2

Lot 1 Protec PRS 500

- Efectuarea examinării vizuale cu scopul depistării defectelor mecanice

- Verificarea şi reglarea blocurilor electromecanice:  - frâne electromagnetice, dispozitive de acţionare;

- dispozitiv de centrare

- Verificarea şi reglarea utilajului de înaltă tensiune: - cablu de înaltă tensiune şi dispozitiv de comandă;                       - generator şi tubul roentgen

- Verificarea calităţii dispozitivelor de siguranţă din punct de vedere al conformității lor cu caracteristicile nominale necesare

- Verificarea parametrilor (conform cerinţelor Paşaportului) inclusiv următoarele verificări: - verificarea capacităţii de lucru a Complexului în condiţiile expunerii deferite

- verificarea parametrilor câmpului de lucru;  - verificarea dozei de expunere;  - verificarea capacităţii de lucru la modificarea tensiunii de alimentare;  - verificarea calităţii parametrilor electrici ai modurilor de lucru  - verificarea sensibilităţii şi a pragului de contrast;

6. Verificarea stării tehnice a serverului, staţiei de lucru: - verificarea suprafeţei hard discului  - defragmentarea hard discurilor  - diagnosticarea totală a calculatoarelor  - controlul asupra stării dispozitivelor de reţea  - controlul asupra funcţionării bazei de date  - controlul asupra funcţionării software-ului  - întreținerea preventivă a unităților

СD şi CD_RW - întreținerea preventivă a manipulatoarelor  - întreținerea preventivă a blocurilor de sistem

- întreținerea preventivă a blocului electronic

- Schimbarea lubrifiantului în mecanisme

- Înlocuirea mecanismelor care funcţionează în condiţiile frecării

- Verificarea şi ajustarea centrării canalului roentgenooptic

- Alte servicii conform pașaportului tehnic  Condițiile speciale: - Prestatorul va dispune de autorizație radiologică pe fiecare dispozitiv ce urmează a fi deservit. - Inginerul care va deservi dispozitivele radiologice, va dispune de certificat de școlarizare de la producătorul dispozitivelor. - Prestatorul va efectua serviciile de mentenanță o dată în trimestru sau semestru conform specificației, coordonat cu medici imagiști radiologi ai cabinetelor radiologice digitale. - La necesitatea Beneficiarului, Prestatorul acordă consultații privind exploatarea şi deservirea zilnică a Dispozitivului radiologic, precum şi să invite pe reprezentantul Prestatorului în cazul stopării funcționării dispozitivului din cauza defectării lui. - Prestatorul se obligă să trimită reprezentantul său cu scopul diagnosticării în toate cazurile stopării funcționării dispozitivului radiologic din cauza defectării, în decurs de 24 ore din momentul recepționării cererii Beneficiarului. Reprezentatul Prestatorului la fiecare vizită face o înscriere în registrul de evidentă a serviciilor de mentenanță. - Beneficiarul asigură accesul reprezentanților Prestatorului la dispozitivul radiologic, precum şi disponibilitatea documentației tehnice la momentul efectuării serviciilor de mentenanță tehnică. - Costul serviciilor de mentenanță nu include costul pieselor ieșite din uz, sau repararea acestora. Achiziționarea pieselor ieșite din uz sau defectate se efectuează de către Beneficiar conform actelor normative în domeniul achizițiilor publice. –Rezolvarea problemei actuale de reconectare a PACS-lui (PRO PAXX) cu baza de datea stației de lucru și transmitere de date între utilizatori (vizualizare 4 locuri).

Lotul 2 Unitate radiodiagnostica moviplan 800 stația de lucru a medicului pentru softu Clarity

Verificarea stării tehnice a serverului, staţiei de lucru: - verificarea suprafeţei hard discului - defragmentarea hard discurilor - diagnosticarea totală a calculatoarelor - controlul asupra stării dispozitivelor de reţea - controlul asupra funcţionării bazei de date - controlul asupra funcţionării software-ului - întreținerea preventivă a unităților СD şi CD_RW - întreținerea preventivă a manipulatoarelor - întreținerea preventivă a blocurilor de sistem - întreținerea preventivă a blocului electronic Alte servicii conform pașaportului tehnic Condițiile speciale: - Prestatorul va dispune de autorizație radiologică pe fiecare dispozitiv ce urmează a fi deservit. - Inginerul care va deservi dispozitivele radiologice, va dispune de certificat de școlarizare de la producătorul dispozitivelor. - Prestatorul va efectua serviciile de mentenanță o dată în trimestru sau semestru conform specificației, coordonat cu medici imagiști radiologi ai cabinetelor radiologice digitale. - La necesitatea Beneficiarului, Prestatorul acordă consultații privind exploatarea şi deservirea zilnică a Dispozitivului radiologic, precum şi să invite pe reprezentantul Prestatorului în cazul stopării funcționării dispozitivului din cauza defectării lui. - Prestatorul se obligă să trimită reprezentantul său cu scopul diagnosticării în toate cazurile stopării funcționării dispozitivului radiologic din cauza defectării, în decurs de 24 ore din momentul recepționării cererii Beneficiarului. Reprezentatul Prestatorului la fiecare vizită face o înscriere în registrul de evidentă a serviciilor de mentenanță. - Beneficiarul asigură accesul reprezentanților Prestatorului la dispozitivul radiologic, precum şi disponibilitatea documentației tehnice la momentul efectuării serviciilor de mentenanță tehnică. - Costul serviciilor de mentenanță nu include costul pieselor ieșite din uz.Achiziționarea pieselor ieșite din uz sau defectate se efectuează de către Beneficiar conform actelor normative în domeniul achizițiilor publice.

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant.

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate la solicitare

11. Termenul de valabilitate a contractului de la semnare pînă la  -31.12.2025.

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DUAE | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 2. | Certificat de înregistrare a întreprinderii (emis de Camera Înregistrării de Stat) | copie -confirmată prin semnătura electronică a participantului | DA |
| 3. | Specificații tehnice | copie -confirmată prin semnătura electronică a participantului | DA |
| 4. | Specifiații de preț | copie -confirmată prin semnătura electronică a participantului | DA |
| 5. | Extrasul din Registrul de Stat cu indicarea genului de activitate | copie -confirmată prin semnătura electronică a participantului | DA |
| 6. | Certificat privind atestarea tehnico-profesională a personalului care va efectua deservirea dispozitivelor solicitate; | Semnat electronic | DA |
| 7. | Autorizatie radiologică pentru lotul 1, 2 | Semnat electronic | DA |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică)_da.

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz) nu.

15. Ofertele se prezintă în valută nu.

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț pe întreg lot și corespunderea cerințelor solicitate.

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor:

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA ,,RSAP”/până la: (ora exactă)_________________________________

- pe: (data)_____________________________________________________________

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare___________________________________________________________________

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor 60 zile.

21. Locul deschiderii ofertelor_ SIA ,,RSAP”.

(SIA ,,RSAP” sau adresa locului deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

23. Alte informaţii relevante: nu sunt.

Conducătorul grupului de lucru ______________________________.