# INVITAȚIE DE PARTICIPARE

la procedura de achiziție de valoare mică

- Denumirea autorității contractante: Banca Națională a Moldovei

- IDNO: 79592

- Tipul procedurii de achiziție: Valoare mică

- Obiectul achiziției: Servicii de reparare și de întreținere a aparatelor de măsurare, de testare și de control

- Cod CPV: 50410000-2

Prezenta invitație de participare este întocmită în scopul achiziționării serviciilor de reparare și de întreținere a aparatelor de măsurare, de testare și de control, conform necesităților Băncii Naționale a Moldovei (în continuare – Beneficiar).

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor solicitate | Unita-tea de măsură | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1. Servicii de verificare a stării coșurilor de fum ale cazangeriei din cadrul BNM |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 50410000-2 | Servicii de cercetare a stării tehnice și curățare a coșurilor de fum şi canalele de ventilare de la aparatul termic pe combustibil de gaze naturale din cazangeria BNM – 2 bucăți | serviciu | 1 | Conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1, stipulate în Anexa nr.1 „Lista serviciilor pentru lotul 1 pct.1” |
| 1.2 | 50410000-2 | Servicii de reglare a demarării sistemului de ventilare din cazangerie de la aparatele termice pe combustibil de gaze naturale din BNM – 8 instalații | serviciu | 1 | Conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1, stipulate în Anexa nr.1 „Lista serviciilor pentru lotul 1 pct.2” |
| Lot 2. Servicii de reglare și verificare a cazanelor pe gaze naturale cu întocmirea Raportului tehnic pentru fiecare cazan |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 50410000-2 | Reglarea și verificarea cazanelor pe gaze naturale cu întocmirea Raportului tehnic pentru fiecare cazan de tip Paromat Triplex cu capacitatea de 895 kWt - 2 buc | serviciu | 1 | Conform cerinţelor din caietul de sarcini C.1, stipulate în Anexa nr.1 „Lista serviciilor pentru lotul 2” |

6. Termenul de prestare solicitat: Prestarea serviciilor se va efectua de către Prestator în termen de 20 zile calendaristice, la adresa Cumpărătorului: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru 1, BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI,  în baza solicitării scrise a Beneficiarului.

7. Metoda și condițiile de plată: Achitarea plăților pentru Serviciile prestate de Prestator și recepționate de către Beneficiar se efectuează în baza actului de prestare a serviciilor semnat de reprezentanții ambelor Părți și a facturii fiscale electronice prezentate de către Prestator, în termen de 10 zile lucrătoare din data recepționării și acceptării acesteia de către Beneficiar.

8. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

| Nr. d/o | Denumirea criteriului/cerinței | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței | Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferta | Conform modelului din Anexa nr.2 - varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică | DA |
| 2 | Date despre operatorul economic | Conform modelului din Anexa nr.3 - varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică | DA (la solicitare) |
| 3 | Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice/ Certificat/Decizie de înregistrare | Varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică | DA (la solicitare) |
| 4 | Certificat privind atribuirea contului bancar eliberat de banca deţinătoare de cont sau un alt document ce ar confirma datele bancare ale participantului | Varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică | DA (la solicitare) |
| 5 | Acte permisive, eliberate de către organele abilitate în vederea desfășurării activităților privind cercetarea stării tehnice a coșurilor de fum și canalelor de ventilare ale aparatelor termice | a) Demers (aviz) privind corectitudinea desfășurării activităților in domeniul securității industriale eliberat de către Agenția Supraveghere Tehnică (pentru Lotul 1); b) Aviz Privind efectuarea lucrărilor de verificare și curățare a coșurilor de fum și canalelor de ventilare eliberat de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență(IGSU) (pentru Lotul 1); c) Aviz de expertiza pentru cazane cu puterea mai mare de 100kW (pentru Lotul 2). Varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică | DA (la solicitare) |
| 6 | Experiența specifică în prestarea serviciilor similare, minim 3 ani | Lista principalelor servicii similare prestate în ultimii 3 ani (conform modelului din Anexa nr.4), conținând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă acestea din urmă sunt autorități contractante sau clienți privați. Varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică | DA (la solicitare) |
| 7 | Dispunerea de personal calificat și atestat în domeniu | Declarație (conform modelului din Anexa nr.5) pentru următoarele: - efectuarea serviciilor de cercetare tehnică și curățare a coșurilor de fum și canalelor de ventilare – pentru Lotul 1; - cercetarea termotehnică şi reglare a cazanelor de apă fierbinte pentru Lotul 2. Varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică | DA (la solicitare) |

- Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorității contractante: Banca Națională a Moldovei

Adresa: MD-2005, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1

Tel: 022 822 179 sau 022 822 206, E-mail:achizitii.contracte@bnm.md

Numele și funcția persoanei responsabile:  Diana Cucereanu, Ruslan Boldișor.

- Modul de întocmire a ofertei: Oferta va fi întocmită clar, fără corectări, în limba română, cu semnătura persoanei responsabile.

- Modul de prezentare a ofertei: Oferta va fi depusă electronic prin intermediul SIA „RSAP” M-Tender. Se va utiliza „licitația electronică”, în sistemul electronic M-Tender, platforma achiziții.md.

până la:  ora _13:00_

pe data de: „14”_iunie 2021

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Criteriul de atribuire este: cel mai mic preț fără TVA.

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile calendaristice de la data limită de depunere a ofertei.

Notă: În oferta participanţilor va fi indicat explicit termenul de valabilitate a ei.

- Modalitatea de evaluare: Evaluarea va fi efectuată pe lot, cu corespunderea cerinţelor faţă de ofertant şi corespunderea tuturor cerinţelor tehnice minime obligatorii privind obiectul achiziţiei.

- Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă este de 6 zile.

16. Alte informații:

*Operatorul economic desemnat câștigător, la contractare va prezenta în mod obligatoriu ,,Chestionarul pentru Prestator/Furnizor”, conform modelului din Anexa nr.6,  varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică.

**În conformitate cu prevederile art.117 alin. (12) din Codul Fiscal, începând cu  01.01.2021,  facturile fiscale electronice urmează a fi emise de către furnizorii rezidenți, prin SIA e-Factura.

Președintele grupului de lucru

Olga PISARENCO

(semnat electronic)

C.1

ANEXA nr.1

CAIET DE SARCINI

Achiziționarea serviciilor de reparare şi de întreținere a aparatelor de măsurare, de testare şi de control

Cod CPV 50410000-2

LISTA SERVICIILOR

pentru lotul 1

- Servicii de cercetare a stării tehnice și curățare a coșului de fum şi canal de ventilare de la aparat termic pe combustibil gaze naturale din cazangeria BNM

- Curățarea pereților interiori de depuneri, de funingine și gudron a coșului de fum  și depuneri  în canalul de ventilare;

- Verificarea vizuală şi instrumentală a corectitudinii şi lipsei modificărilor instalației, coşului de fum (CF) şi canalului de ventilaţie (CV);

- Verificarea disponibilităţii sectoarelor ce protejează construcţiile cu capacitatea de combustie, materialelor şi grosimea stratului de izolare termică, stării perfecte şi regularităţii amplasării capătului CF şi CV în raport cu acoperişul şi construcţiile din apropiere, stării tehnice a pereţilor interiori ai coşului şi depunerilor de funingine şi gudron, etanşeităţii la gaze şi separării coşului şi canalului de fum, absenţei de surpări şi gunoaie acumulate în coş şi canale, prezenţei uşiţelor sau dopurilor de vizită şi control;

- Verificarea prezenţei oberlihtului sau canalelor de aspiraţie a aerului. Efectuarea probei de tiraj necesar stabilit pentru CF şi CV;

- Întocmirea Actului de verificare a stării tehnice și curățare a CF și CV de la aparate termice pe combustibil solid, lichid sau gazos.

- Servicii de reglare demarare a sistemului de ventilare din  cazangerie  de la  aparate termice pe combustibil de gaze naturale BNM

- Verificarea stării tehnice a instalației sistemului de ventilare în cursul funcționării lor, identificarea deficiențelor existente;

- Efectuarea schemelor axonometrice de facto ale sistemelor de ventilare;

- Măsurarea presiunii statice, dinamice și totale în secțiunile conductei principale și definirea performanței sistemului;

- Măsurarea și determinarea presiunii totale dezvoltată de ventilator;

- Măsurarea frecvenței de rotație a scripetelui motorului electric de la echipamentul dispozitivelor  de ventilare;

- Măsurarea vitezei de curgere a aerului și determinarea consumului de aer pe ramurile lui;

- Comparația datelor de Catalog de ventilatoare cu rezultatele reale, determinarea eficacității sale și întreaga performanță a sistemului în ansamblu, în ceea ce privește caracterul adecvat pentru utilizare ulterioară;

- Determinarea conformității cu productivitatea și schimbul de aer (ventilarea) reală cu datele   proiectului de executare sau datele normative în vigoare;

- Identificarea modificărilor în construcție;

- Prelucrarea rezultatelor de măsurare obținute în timpul încercărilor tehnice  pregătirea și întocmirea Raportului Tehnic privind controlul instrumental a eficacității a instalației/dispozitivului  de ventilare  și  Actului de executare a lucrărilor de control instrumental al eficacității sistemului de ventilare.

LISTA SERVICIILOR pentru lotul 2

Reglarea și verificarea cazanelor pe gaze naturale cu întocmirea Raportului tehnic pentru fiecare cazan de tip Paromat  Triplex cu capacitatea de 895 kWt

- Reglarea planificată a cazanului din oțel, asigurarea securităţii tehnice a utilajului de gaze naturale şi centralei termice;

- Reglarea regimului de lucru a cazanului din oţel în vederea obţinerii unor parametri optimali de lucru;

- Determinarea pierderilor de căldură şi randamentului brut a cazanului;

- Întocmirea cărţii de regim temporare;

- Întocmirea registrului tehnic a cazanului;

- Elaborarea raportului tehnic, coordonat cu Agenția Supraveghere Tehnică;

- Întocmirea actului de prestare a serviciilor.

Încercările se efectuează în condiţii de exploatare normale. Regimul de lucru al cazanelor şi utilajului auxiliar se menţine de către personalul de exploatare, schimbarea regimului de lucru se execută sub supravegherea reprezentanţilor organizaţiei de punere în funcțiune Kazinst Grup SRL.

Anexa nr. 2

OFERTA

| Nr. d/o | Denumirea și specificația serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț fără TVA MDL | Preț inclusiv TVA MDL | Suma fără TVA MDL | Suma inclusiv TVA MDL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1. Servicii de verificare a stării coșurilor de fum ale cazangeriei din cadrul BNM |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Servicii de cercetare a stării tehnice și curățare a coșurilor de fum şi canalele de ventilare de la aparatul termic pe combustibil de gaze naturale din cazangeria BNM – 2 bucăți | serviciu | 1 |  |  |  |  |
| 1.2 | Servicii de reglare a demarării sistemului de ventilare din cazangerie de la aparatele termice pe combustibil de gaze naturale din BNM – 8 instalații | serviciu | 1 |  |  |  |  |
| Lot 2. Servicii de reglare și verificare a cazanelor pe gaze naturale cu întocmirea Raportului tehnic pentru fiecare cazan |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Reglarea și verificarea cazanelor pe gaze naturale cu întocmirea Raportului tehnic pentru fiecare cazan de tip Paromat Triplex cu capacitatea de 895 kWt - 2 buc | serviciu | 1 |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Valabilitatea ofertei: 60  de zile calendaristice de la data limită de depunere a ofertei.

Semnătura și ștampila ofertantului_________________________

Anexa nr.3

  - Date despre operatorul economic

- Denumirea Firmei

- Adresa Firmei

- Oficiul de înregistrare (dacă diferă de adresa Firmei)

- Codul fiscal / IDNO

- Telefon de contact

- E-mail

- Tipul Firmei __________________________

privat, public, etc.

- Fondatorul Firmei și ultimul Patron

- Experiența în domeniu

- Denumirea Băncii la care operatorul economic are deschis cont bancar și pe care cont vor fi achitate plățile:

- denumirea băncii completă (inclusiv dacă este cazul filiala/reprezentanța)

- c/b

- cod IBAN

- Persoana împuternicită de a semna contratul, inclusiv datele procurii valabile (dacă este cazul) cu anexarea copiei.

- Modalitatea de semnare a contractului (se va menține sau bifa opțiunea agreată):

□ electronic

□ olograf

Data_____/______/____________	Semnătura _____________________________

__________________________L.Ș

Anexa nr.4

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LIVRĂRI/PRESTĂRI

DE BUNURI/SERVICII SIMILARE ÎN ULTIMII 3 ANI

Operator economic

_____________________

(denumirea/numele)

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Băncii Naționale a Moldovei, cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

| NNr. crt. | Obiectul contractului (lista de bunuri livrate) | CCod CPV | Denumirea benefici-arului/clientului, Adresa benefici-arului, pagina web | Calitatea Ofertantului în care a participat la îndeplinirea contractului (*) | Preţul total al contractu-lui | Procent îndeplinit de Ofertant (%) | Perioada de derulare a contractului (**) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

Anexe: după caz, recomandări în copie din partea beneficarului/clientului

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.

**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a contractului.

Operator economic,

......................

- (semnatură autorizată)

Anexa nr.5

DECLARAȚIE

Operatorul economic „____________________” declară pe propria răspundere că dispune de specialiști calificați și atestați și anume:

- efectuarea serviciilor de cercetare tehnică și curățare a coșurilor de fum și canalelor de ventilare – pentru Lotul 1;

- cercetarea termotehnică şi reglare a cazanelor de apă fierbinte pentru Lotul 2.

Operator economic,

......................

- (semnatură autorizată)

Anexa nr.6

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

- Date despre Prestator/Furnizor (persoană juridică/persoană fizică)

  - Denumirea completă/ Nume, prenume____________________________________

  - Forma de organizare juridică/ - _____________________________________

  - Codul fiscal/IDNO______________________________________

  - Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu)________________________

  - Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu___________________________________

  - Numărul de telefon, fax, email _______________________________________________

  - Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

    - Numele, prenumele ____________________________________________

    - Data și locul nașterii, IDNO_________________________________

    - Adresa de domiciliu ____________________________________________

    - Funcția deținută _______________________________________________

    - Telefon, fax, e-mail _____________________________________________

    - Expus politic (Da/Nu) __________

- Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

  - Domeniul de activitate _______________________________________________________________________

  - Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacţii ocazionale _______________________________________________________________________

  - Activități preconizate _______________________________________________________________________

- Declarația privind beneficiarul efectiv

  - Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

  - Date despre beneficiarul efectiv :

    - Numele, prenumele _____________________________________________

    - Data și locul nașterii, IDNO__________________________________

    - Adresa de domiciliu _____________________________________________

    - Funcția deținută ________________________________________________

    - Telefon, fax, email ______________________________________________

    - Expus politic (Da/Nu) _________

Data_____/______/____________				Semnătura prestator/furnizor _____________________________

__________________________L.Ș

beneficiar efectiv – persoană fizică ce deţine sau controlează în ultimă instanţă o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăţi de investiţii sau administrator al societăţii de investiţii, ori persoană în al cărei nume se desfăşoară o activitate sau se realizează o tranzacţie şi/sau care deţine, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puţin 25% din acţiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară

_______________________
Legea nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului