CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PRET

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achizitie

3. Obiectul achizitiilor  Constructia galereei la gimnaziul Ion Luca Caragiale in s. Doina raionul Cahul

| № crt. | Simbol norme єi Cod resurse | Denumire lucrгrilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demontare |  |  |
| 1 | RpCI42B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 206,000 |
| 2 | RpCH32C п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 206,000 |
| 3 | RpCH32B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | 200,000 |
| 4 | RpCO56B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 155,000 |
| 5 | RpCO56C п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 159,000 |
| 6 | RpCK42A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 151,000 |
| 7 | RpCJ35A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 80,000 |
| 8 | RpCB18F п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Fundatia anexei) | m3 | 26,000 |
| 9 | RpCB18F п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (pereul) | m3 | 7,600 |
|  |  | 2. Executarea fundatiei |  |  |
| 10 | TsA03E п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 84,000 |
| 11 | CA03F01 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 11,600 |
| 12 | CA03F01 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 33,200 |
| 13 | CA03F01 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 28,400 |
| 14 | CC01A2 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg | 486,600 |
| 15 | CC01B3 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg | 1 952,900 |
| 16 | CB03A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 96,000 |
|  |  | 3. Stilpi monoliti |  |  |
| 17 | CA04B1 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi peste 35 m | m3 | 11,240 |
| 18 | CC01A2 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg | 169,700 |
| 19 | CC04D3 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltimi pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm dm | kg | 687,800 |
| 20 | CB03B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 72,000 |
|  |  | 4. Planseu monolit |  |  |
| 21 | CA04B1 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi peste 35 m | m3 | 17,700 |
| 22 | CC01A2 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg | 114,400 |
| 23 | CC04D3 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltimi pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm dm | kg | 2 512,400 |
| 24 | CB03B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 146,500 |
|  |  | 5. Grinzi monolite |  |  |
| 25 | CA04B1 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi peste 35 m | m3 | 25,320 |
| 26 | CC01A2 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg | 433,900 |
| 27 | CC04D3 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltimi pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm dm | kg | 1 875,600 |
| 28 | CB03B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 424,000 |
|  |  | 6. Zidarie |  |  |
| 29 | CD74A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m (Brikston BKS 30) | m3 | 29,400 |
|  |  | 7. Usi si ferestre |  |  |
| 30 | CK23B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Ferestre si vitraje din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2 | 149,050 |
| 31 | CK26A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Glafuri montate la ferestre din mase plastice | m | 81,900 |
| 32 | CK26C п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice | m | 81,900 |
| 33 | RpCJ06A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 164,000 |
| 34 | RpCJ06B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 164,000 |
| 35 | CK25A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 25,830 |
|  |  | 8. Pardoseli |  |  |
| 36 | TsC53B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | 1,700 |
| 37 | CG22A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 170,000 |
| 38 | CG01A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 170,000 |
| 39 | CG17D1 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 170,000 |
| 40 | CI24A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (gr.10mm) | m2 | 7,000 |
|  |  | 9. Acoperis |  |  |
| 41 | CE41A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 3,200 |
| 42 | CE30B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. | m2 | 280,000 |
| 43 | CN50A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 7,010 |
| 44 | CE07A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) - Saiding metalic streasina | m2 | 65,000 |
| 45 | CE17A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 280,000 |
| 46 | CE07A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 280,000 |
| 47 | CE20A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 70,000 |
| 48 | CE22A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 30,000 |
| 49 | IzF10A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc., montata pe un strat de nisip de 10 mm grosime | m2 | 17,000 |
| 50 | IzF18C п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm | m2 | 17,000 |
|  |  | 10. Finisari interioare |  |  |
| 51 | CF02A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 240,000 |
| 52 | CF50B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 240,000 |
| 53 | CF52B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 172,000 |
| 54 | CN53A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 412,000 |
| 55 | CN05A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite | m2 | 412,000 |
|  |  | 11. Finisari exterioare |  |  |
| 56 | IzF55С п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala , grosimea 100mm (cornier perforata Ltotal= 8m) | m2 | 220,000 |
| 57 | IzF55E п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala , grosimea 40mm | m2 | 33,000 |
| 58 | CN54B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 253,000 |
| 59 | CN55A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" | m2 | 253,000 |
| 60 | CI21A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 | 46,000 |
|  |  | 12. Pereu |  |  |
| 61 | CC03C п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 144,000 |
| 62 | CG22A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 7,600 |
|  |  | 13. Scari intrare, panta |  |  |
| 63 | CC03C п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 29,300 |
| 64 | CG22A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 4,270 |
|  |  | 14. Transportarea deseurilor |  |  |
| 65 | TsC02D1 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 1,200 |
| 66 | TsI50A5 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 150,000 |
|  |  | 15. Amenajare teritoriu |  |  |
| 67 | TsC01A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3. | 100m2 | 1,960 |
| 68 | TsC02D1 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,580 |
| 69 | TsI50A5 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 76,000 |
| 70 | DE11A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 280,000 |
| 71 | TsC54B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Strat de fundatie din piatra sparta grtanit (fractie 20-40mm) | m3 | 19,600 |
| 72 | DE18B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 | 196,000 |

Intocmit _______________