Anexa nr. 2

la Documentația standard

- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea reactivelor și consumabilelor 
de laborator pentru activitatea științifică

- Denumirea autorității contractante: Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”

- IDNO: 1007600000794

- Adresa: mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare 165

- Numărul de telefon/fax: 022-205-265

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: achizitii@usmf.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | U/M | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată | Valoarea estimată în lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 33600000-6 | 1. Kit Live/Dead cell assay | set | 1 | Utilizare: Evalularea viabilității și citotoxicității probelor testate prin microscopie fluorescent Caracteristici: Test în două culori pentru determinarea viabilității celulelor dintr-o populație. Componenta 1 – cu colorare fluorescent verde, indică activitatea esterazei intracelulare. Componenta 2 – culoare fluorescentă roșie, indică pierderea integrității membranei celulare. Volumul componentelor pentru minimum pentru 10 ml. Fluorescență sa poată examinată cu filtrele de microcscop FITC și TRITC Temperatura de păstrare -20°C Împachetare: individuală Livrare: Conform recomandărilor producătorului. | 8520,00 |
| 2. | 33600000-6 | 2. Proteinaza K | buc | 1 | Utilizare: Digestia țesuturilor biologice cu scop de a izola acizi nucleici proteine Caracteristici: Starea de agregare lichidă, concentrația de 20 mg/ml. Minimum 600 mAnsonU/m. Glicerol (v/v): 40 %, CaCl2 · 2H2O: 1 mM, Tris · HCl (pH 7.5): 10 mM. ADNaze/ARNaze absente. Flacon cu 10 ml Împachetare: individuală Livrare: Conform recomandărilor producătorului. | 5529,50 |
| 3. | 33600000-6 | 3. (Dimethylamino) benzaldehyde | buc | 1 | Utilizare: Pentru reactii colorimetrice cu amine primare și piroli Caracteristici: Certificat de conformitate, pulbere cu grad de puritate 99%, numit și Ehrlich’s reagent. Formula (CH3)2NC6H4CHO. Temperatura de topire 72-75°C. Flacon cu 25 grame reactive Împachetare: individuală Livrare: Conform recomandărilor producătorului. | 583,33 |
| 4. | 33600000-6 | 4. Perchloric acid 70% | buc | 1 | Utilizare: Neutralizarea Cloraminei T în timpul determinării spectrofotometrice a conţinutului de colagen în soluție. Caracteristici: Soluție cu concentrația de 70%. Certificat de conformitate. Lichid cu densitatea 1.664 g/mL la 25°C. Formula HClO4, Masa moleculară 100.46 g/mol. Flacon cu minimum 100 ml reactiv. Împachetare: individuală Livrare: Conform recomandărilor producătorului. | 800,00 |
| 5. | 33600000-6 | 5. Alcian Blue 8GX | buc | 1 | Utilizare: Histochimia țesuturilor pentru identificarea proteo și glicozaminoglicanilor. Caracteristici: Pulbere. Formula C56H68Cl4CuN16S4, Masa moleculară - 1298.88 g/mol. Temperatura de topire 148°C, pastrare la temperatura camerei. Flacon cu 25 grame reactiv. Împachetare: individuală Livrare: Conform recomandărilor producătorului. | 5089,17 |
| 6. | 33600000-6 | 6. Safron du Gatinais | buc | 1 | Utilizare: Histochimia țesuturilor pentru identificarea colagenului. Caracteristici: Mai numit si Safran Du Gatinais. Pulbere, colorant natural ce coloreaza poroteina in galben. Păstrare la temperatura camerei. Flacon cu 25 grame pulbere. Împachetare: flacon sau set de flacoane cu masa totala de reactiv de minimum 25 grame Livrare: Conform recomandărilor producătorului. | 13166,67 |
| 7. | 33600000-6 | 7. Brilliant Crocein MOO | buc | 1 | Utilizare: Parte componentă în histochimia țesutului conjunctiv Caracteristici: Pulbere, Formula C22H14N4Na2O7S2, Masa moleculară 556.49 g/mol. Se păstrează la rece în loc uscat bine ventilat. Flacon cu 50 grame reactiv. Împachetare: individuală Livrare: Conform recomandărilor producătorului. | 2633,33 |
| 8. | 33600000-6 | 8. Hidroxid de amoniu | buc | 1 | Utilizare: Alcalinizarea reactivilor pentru a potența pătrunderea colorantului în țesut. Caracteristici: Soluție cu conținut de amoniac (NH3) - 28-30%. Formula: NH4OH. Masa moleculară 35.05 g/mol. Calitatea confirmată de ACS. pH 11.7 la 20 °C, densitatea de 0.9 g/mL la 25°C. Temperatura de păstrare 2-8°C. Flacon cu 100 ml reactiv. Împachetare: individuală Livrare: Conform recomandărilor producătorului. | 572,50 |
| 9. | 33600000-6 | 9. Kit Hematoxilină Ferică Weigert | buc | 1 | Utilizare: Colorarea nucleelor pentru examinarea histochimică a țesuturilor. Caracteristici: Kitul constă din 2 componente A și B. Soluția de lucru se obține prin amestecarea acestora. Se păstrează la temperatura 15-25°C. În kit intră 2 flacoane a cîte 500 ml fiecare. Împachetare: individuală Livrare: Conform recomandărilor producătorului. | 7560,00 |
| 10. | 33600000-6 | 10. Leiocarposide (reference standard): Synonyms: Hydroxybenzyl-3-methoxybenzoate-2',4-diglucoside | buc | 1 | Utilizarea: Standard analitic (reference standard) Forma: pulbere Impachetarea minimala: 10 mg (1 flacon) Puritatea: min ≥99.0% (HPLC) Certificare: Certificat de calitate la livrare. Condiții de pastrare si utilizare: la rece | 25000,00 |
| 11. | 33600000-6 | 11. Multitest CD3 /CD16 + CD56/CD45/ CD19 | buc | 1 | 1 fl. x 50 teste, Valabilitate -1,6 ani | 14003,10 |
| 12. | 33600000-6 | 12. Multitest CD3 /CD8/CD45/CD4 | buc | 1 | 1 fl. x 50 teste, Valabilitate -2 ani | 14511,20 |
| 13. | 33600000-6 | 13. BDTMFACS Clean Solution | buc | 1 | 1fl. X 5 l, Valabilitate-1,5 ani | 1169,20 |
| 14. | 33600000-6 | 14. BD Detergent solution concentrate | buc | 1 | 1fl. X 15 ml, Valabilitate-2 ani | 1270,80 |
| 15. | 33600000-6 | 15. BDTM Extended Flow Cell Clean Solution | buc | 1 | 1 fl. X 8 ml, Valabilitate-2 ani | 1375,10 |
| 16. | 33600000-6 | 16. BDFACS Lysing Solution | buc | 1 | 1 fl. X 100 ml, Valabilitate-2 ani | 4602,40 |
| 17. | 33600000-6 | 17. BDTM Sheath Additive | buc | 1 | ambalaj 10 fl. X 3ml, Valabilitate-2 ani | 1842,80 |
| 18. | 33600000-6 | 18. CST Beads | buc | 1 | 1amb., Valabilitate-2 ani | 5555,90 |
| 19. | 33600000-6 | 19. Diluent for Mythic | buc | 2 | 1 fl. X 10 l, Valabilitate-1 an | 2571,00 |
| 20. | 33600000-6 | 20. Enzymatic Cleaning Solution | buc | 3 | 1fl. X 1 l, Valabilitate-1 ani | 2327,40 |
| 21. | 33600000-6 | 21. Lytic Reagent 5 Diff | buc | 3 | 0,5 l, Valabilitate-1 an | 5503,20 |
| 22. | 33600000-6 | 22. Control L.N.H | buc | 9 | 1 fl. X 3 ml, Valabilitate-1-3 luni | 4290,30 |
| 23. | 33600000-6 | 23. 2-Hydroxyethyl stearate, 100g | buc | 1 | Utilizare: pentru prepararea formelor farmaceutice pentru uz topic | 750 |
| 24. | 33600000-6 | 24. Procalcitonina | buc | 4 | Denumirea : Human Procalcitonin ELISA Kit Destinatie: Procalcitonina sau polipeptida înrudită cu calcitonina este un precursor de 116 aminoacizi a calcitoninei. Se secretă de monocite activate de endotoxine sau agenți patogeni. Proteina este un biomarker pentru sepsis și infecții bacteriene. Procalcitonina a fost asociată cu disfuncții hepatocite; Tip reacţie – Analiza umană procalcitonină ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) este un test imunosorbant enzimatic legat in vitro pentru măsurarea cantitativă a procalcitoninei umane în supernatanți ai culturii celulare și urină. Notă: Domeniul de detectare al acestui kit este de 30 pg / ml - 20000 pg / ml. Procalcitonina este scăzută în ser normal și poate fi nedetectabilă cu această analiză. Sensibilitatea analitică – cel putin 99% Sensibilitatea tehnică – cel putin 100%; Specificitate – inclusiv 99,8% şi mai mare. Forma de ambalare: 24 teste Termen de valabilitate 2 ani de la momentul livrarii | 6333,33 |
| 25. | 33600000-6 | 25. Mediul Agar agar | Kg | 1 | Agar agar nutritiv bacteriologic | 1660,00 |
| 26. | 33600000-6 | 26. Nitrofural (furacilină) | gram | 400 | Prepararea polimerilor cu proprietăți bactericide, ambalaj flacon - 100 gr. | 9464,00 |
| 27. | 33600000-6 | 27. Oleum 20% | Gram | 400 | Pentru dizolvarea substanței “sulfoftalocianina de Zn”, ambalaj flacon - 100 gr. | 8624,00 |
| 28. | 33600000-6 | 28. IL - 1 | buc | 1 | Set pentru determinarea IL - 1 cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea IL – 1 în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală. | 8000,00 |
| 29. | 33600000-6 | 29. IL - 6 | buc | 1 | Set pentru determinarea IL – 6 cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea IL – 6 în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală. | 8000,00 |
| 30. | 33600000-6 | 30. TNF- α | buc | 1 | Set pentru determinarea TNF- α cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea TGF - α în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală. | 3 735,00 |
| 31. | 33600000-6 | 31. PCR de inaltă sensivitate | buc | 1 | Set pentru determinarea PCR de inaltă sensivitate cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea PCR de inaltă sensivitate ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală. | 8000,00 |
| 32. | 33600000-6 | 32. SOD, suficient pentru realizarea a cel putin 500 teste colorimetrice | buc | 1 | (Superoxide dismutase Assay Kit, sufficient for at least 500 tests. | 1166,67 |
| 33. | 33600000-6 | 33. Conținutul de proteine carbonilice, suficient pentru realizarea a cel putin 100 teste colorimetrice | buc | 2 | Protein Carbonyl Content Assay Kit,sufficient for at least 100 colorimetric tests | 2166,67 |
| 34. | 33600000-6 | 34. Kit de analiză colorimetrică a activității glutationperoxidazei în ser, ăpentru cel puțin 100 de teste colorimetrice | buc | 2 | Glutathione Peroxidase Activity Colorimetric Assay Kit for at least 100 colorimetric tests | 2166,67 |
| 35. | 33600000-6 | 35. Kit EnzyChrom Glutation Reductază pentru cel puțin 100 de teste colorimetrice, sau analog | buc | 2 | EnzyChrom Glutathione Reductase Kit for at least 100 colorimetric tests | 1333,33 |
| 36. | 33600000-6 | 36. RPMI-1640 Mediu RSL011G-500 ml LoSera (HIMEDIA) cu l-alanyl-l-glutamine și bicarbonat de sodiu | buc | 4 | steril (A), minim 500 ml, sau echivalent. | 2666,67 |
| 37. | 33600000-6 | 37. Dimetil sulfoxid (DMSO) | buc | 5 | testat pentru culture celulare (steril , 5x10 ml | 3333,33 |
| 38. | 33600000-6 | 38. Diphenylboryloxyethyamine (sinonim 2-Aminoethyldifenilborate | buc | 1 | Utilizare: pentru developarea compușilor chimici (flavonoide) pentru cromatograme pe strat subțire Forma: pulbere Destinaţie: Pentru analiza calitativă a compușilor fenolici prin cromatografie pe strat subțire Specificația. Formula liniară- C14H16BNO, masa moleculară 225.09 Denumirea chimică: 2-Aminoethyldifenilborate Impachetarea minimala: 5 g (1 flacon) Condiții de pastrare si utilizare: întuneric, temperatura camerei | 2312,5 |
| 39. | 33600000-6 | 39. Anticorp monoclonal de șoarece sau iepure anti –CD105 | buc | 1 | Utilizarea: recomandat cel puțin pentru utilizarea în cercetări, in vitro. Format: Soluție de anticorp mono- sau policlonal de iepure sau șoarece, cel puțin anti-uman, recombinat pentru evaluarea anti-CD105 în țesuturi neafectate și patologie. Reactivitate: uman Clona: 3A9 Izotip: IgG Aplicație: Imunohistochimie pe secțiuni cel puțin la parafină. Sistemul de vizualizare: compatibil pentru vizualizare cu sistemul Novolink Max Polimer. Material analizat: aplicabil pentru secțiuni fixate cu formalină. Nr teste: volumul suficient pentru realizarea a cel puțin 60 teste. Forma de ambalare: livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Valabilitate - nu mai mic de 75% de la termenul de expirare. 1 flacon 100 µg/ml Caracteristica rezultatului colorării: să fie prezentă descrierea colorării pentru țesuturile neafectate și patologie. | 14055,60 |
| 40. | 33600000-6 | 40. Anticorp monoclonal de șoarece sau iepure anti-laminina β2. | buc | 1 | Utilizarea: recomandat cel puțin pentru utilizarea în cercetări, in vitro. Format: Soluție de anticorp mono- sau policlonal de iepure sau șoarece, cel puțin anti-uman, recomandat de producător pentru evaluarea anti-laminina β2 în țesuturi neafectate și patologie. Reactivitate: uman Clona: C4 Aplicație: Imunohistochimie pe secțiuni cel puțin la parafină. Sistemul de vizualizare: compatibil pentru vizualizare cu sistemul Novolink Max Polimer. Material analizat: aplicabil pentru secțiuni fixate cu formalină. Nr teste: volumul suficient pentru realizarea a cel puțin 60 teste. Forma de ambalare: livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Valabilitate - nu mai mic de 75% de la termenul de expirare. 1 flacon 200 µg/ml Caracteristica rezultatului colorării: să fie prezentă descrierea colorării pentru țesuturile neafectate și patologie. | 14055,60 |
| 41. | 33600000-6 | 41. Anticorp monoclonal de șoarece sau iepure anti-colagen tip IV. | buc | 1 | Utilizarea: recomandat cel puțin pentru utilizarea în cercetări, in vitro. Format: Soluție de anticorp mono- sau policlonal de iepure sau șoarece, cel puțin anti-uman, purificat de producător pentru evaluarea anti-colagen tip IV în țesuturi neafectate și patologie. Reactivitate: uman Clona: IHC549 Izotip: IgG1 Aplicație: Imunohistochimie pe secțiuni cel puțin la parafină. Sistemul de vizualizare: compatibil pentru vizualizare cu sistemul Novolink Max Polimer. Material analizat: aplicabil pentru secțiuni fixate cu formalină. Nr teste: volumul suficient pentru realizarea a cel puțin 60 teste. Forma de ambalare: livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Valabilitate - nu mai mic de 75% de la termenul de expirare. 1 flacon 100 µg/ml Caracteristica rezultatului colorării: să fie prezentă descrierea colorării pentru țesuturile neafectate și patologie. | 12811,20 |
| 42. | 33600000-6 | 42. Hidrogen Peroxide Blocking | buc | 1 | Utilizarea: recomandat cel puțin pentru utilizarea în cercetări, in vitro. Categorie: imunohistochimie Forma de ambalare: livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului, certificat de calitate de la producator, ambalaj – flacon 25 ml, sigilat de la producator, termenul valabilitatii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 1407,60 |
| 43. | 33600000-6 | 43. Lame de microscop | buc | 6 | Utilizarea: recomandat cel puțin pentru utilizarea în cercetări, in vitro. Categorie: imunohistochimie Forma de ambalare: livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului; ambalaj – cut cu 72 lame; dim: 26x76x1,0mm; încărcate pozitiv; sticlă clară, curată; red to use; ambalaj sigilat de la producator, termenul valabilitatii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 2016,00 |
| 44. | 33600000-6 | 44. Bond Wash 10x Concentrate | buc | 1 | Utilizarea: recomandat cel puțin pentru utilizarea în cercetări, in vitro. Categorie: imunohistochimie Forma de ambalare: livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului; ambalaj – flacon 1 L; concentrat (10x); ambalaj sigilat de la producator, termenul valabilitatii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 1958,00 |
| 45. | 33600000-6 | 45. Trilon B | buc | 1 | Utilizarea: recomandat cel puțin pentru utilizarea în cercetări, in vitro. Categorie: imunohistochimie/biochimie Forma de ambalare: livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului; kg; ambalaj sigilat de la producator, termenul valabilitatii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 250 |
| 46 | 33600000-6 | 46. Citrat de sodium | buc | 1 | Utilizarea: recomandat cel puțin pentru utilizarea în cercetări, in vitro. Categorie: imunohistochimie Forma de ambalare: livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului; kg; ambalaj sigilat de la producator, termenul valabilitatii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 150 |
| 47 | 33600000-6 | 47. Container pentru congelare cu 1°C | buc | 1 | Utilizare: Criocongelare eficientă a țesuturilor și celulelor vii cu -1°C pe min Caracteristici: Recipient congelator Mr. Frosty, PC, transparent, pentru tuburi de 18 x 1,2 / 2,0 ml, cu capac cu filet albastru. Pentru lucru in el se introduce C3H6O (acetonă). La Congelare temperatura scade cu 1°C pe min Împachetare: individuală Livrare: Conform recomandărilor producătorului. | 2915,00 |
| 48 | 33600000-6 | 48. Coloană cromatografică tip clasic umplută cu sorbent C4 şi set de precoloane cu acelaşi sorbent. | buc | 1 | Sorbent: C4 (butyl) Mărimea porilor: 100-120 Å; Mărimea particulelor: 3.5 µm; Diametru intern: 4.0-4.6 mm; Lungimea: 125-150 mm. Set din 3-5 precoloane împlute cu acelaşi sorbent. | 19166,67 |
| 49 | 33600000-6 | 49. Coloană pentru HPLC faza Amino (NH2), 250 mm × 4.6 mm cu marimea particulelor 5 μm, pore size 100 Å, | buc | 1 | Sorbent: NH2 Mărimea porilor: 100 Å; Mărimea particulelor: 5 µm; Diametru intern: 4.6 mm; Lungimea: 250 mm. | 9000,00 |
| 50 | 33600000-6 | 50. Clip applier cu clame incluse | set | 1 | Clip applier cu minim 20 Clame pentru utilizarea colecistectomie laparoscopica si apendicectomie laparoscopica. Clamile sunt de titan. | 9500 |
| 51 | 33600000-6 | 51. Instrumente pentru chirurgia glaucomului | buc | 1 | Micro foarfeca Zanini, 6,0 mm lungimea lamei | 1041,67 |
| 52 | 33600000-6 | 52. Instrumente pentru chirurgia glaucomului | buc | 1 | Foarfeca Vannas, 6,0 mm lungimea lamei | 1041,67 |
| 53 | 33600000-6 | 53. Instrumente pentru chirurgia glaucomului | buc | 1 | Foarfeca Castroviejo a/a, curba, 100,0 mm | 1250 |
| 54 | 33600000-6 | 54. Instrumente pentru chirurgia glaucomului | buc | 1 | Port ac Castroviejo, 140,0 mm | 833,33 |
| 55 | 33600000-6 | 55. Instrumente pentru chirurgia glaucomului | buc | 1 | Blefarostat Graefe, 60,0 mm | 1041,67 |
| 56 | 33600000-6 | 56. Instrumente pentru chirurgia glaucomului | buc | 1 | Blefarostat Graefe 90,0 mm | 1041,67 |
| 57 | 33600000-6 | 57. Instrumente pentru chirurgia glaucomului | buc | 1 | Spatula Castroviejo | 833,33 |
| 58 | 33600000-6 | 58. Instrumente pentru chirurgia glaucomului | buc | 1 | Pensa pentru Iris Graefe, 100,0 mm | 833,33 |
| 59 | 33600000-6 | 59. Instrumente pentru chirurgia glaucomului | buc | 1 | Pensa pentru iris Hess 1:2 dinti, 70,0 | 833,33 |
| 60 | 33600000-6 | 60. Instrumente pentru chirurgia glaucomului | buc | 1 | Pensa sutura Castroviejo, 9,0 cm | 833,33 |
| 61 | 33600000-6 | 61. Instrumente pentru chirurgia glaucomului | buc | 1 | Marker dublu pentru lumbul scleral | 1041,67 |
| 62 | 33600000-6 | 62. Instrumente pentru chirurgia glaucomului | buc | 1 | Canula de viscocanalostomie | 1041,67 |
| 63 | 33600000-6 | 63. Instrumente pentru chirurgia glaucomului | buc | 1 | Clemă (clamp) Prosdocimo pentru trabeculectomie | 1250 |
| 64 | 33600000-6 | 64. Instrumente pentru chirurgia glaucomului | buc | 1 | Perforator (punch) Kelly pentru glaucom | 1250 |
| 65 | 33600000-6 | 65. Instrumente pentru chirurgia glaucomului | buc | 1 | Perforator (punch) Janach pentru glaucom 0,75x0,5 mm | 1250 |
| 66 | 33600000-6 | 66. Instrumente pentru chirurgia glaucomului | buc | 1 | Perforator (punch) Giardini-Maselli pentru glaucom Ø1,5 mm | 1250 |
| 67 | 33600000-6 | 67. Vas 1L | buc | 10 | plastic termorezistent | 3000 |
| 68 | 33600000-6 | 68. Soluție Perhidrol 35 % | buc | 1 | De calitate înaltă, certificat CE, (cantitatea, litri) | 250 |
| 69 | 33600000-6 | 69. Set de căciulițe cu electrozi EEG preasamblate. Confecționate din material textil extensibil. | set | 1 | În set intră 4 caciulițe cu cabluri externe, cu dimensiuni 46-50, 50-54, 54-58 și 58-62 cm. | 34 414,33 |
| 70 | 33600000-6 | 70. Set pentru prelevarea materialului biologic | set | 1 | Setul va include: Pensă Halsted Mosquito 1:2 cb.12,5 cm. 2 buc. Pensă Halsted Mosquito 1:2 dr.12,5 cm. 2 buc. Pensă anatomică Thumb 16,0 cm. 2 buc. Pensă anatomică Thumb 20,0 cm. 2 buc. Pensă ch. 16,0 cm. 2 buc. Pensă Pean dr; 14,0 cm. 5 buc. Pensă Pean olivar 16,0 cm. 5 buc. Pensă Kocher cb.16,0 cm. 5 buc. Pensă Kocher dr.16,0 cm. 5 buc. Pensă port-tampon Gross dr 20 cm. 1 buc. Pensă port-tampon Maier cb. 25,0 cm. 1 buc. Foarfecă disecție cb. 11,5,0 cm. 2 buc. Foarfecă disecție dr;. 11,5,0 cm. 2 buc. Foarfecă ch. dr 14,0 cm vârf ascuțit, 2 buc. Foarfecă ch. dr 14,0 cm vârf bont, 2 buc. Foarfecă ch. cb 14,0 cm vârf bont, 2 buc. Depărtător Farabeuf 15,0 cm. 2 buc. Port ac Mathieu 14,0 cm. 1 buc. Port ac Mathieu 17,0 cm. 1 buc. Port ac Mayo-Hegar 16,0 cm. 1 buc. Sondă canelată 14,0 cm. 2 buc. Stilet butonat 14,0 cm. 2 buc. Bisturiu monobloc, 2 buc. Bisturiu dr, mâner + 10 lame Chiuretă Volkmann nr.0000....6, 1 buc. Tăviță formă renală 160 mm. 1 buc. Tăviță formă renală 200 mm. 1 buc. Cutie instrumentar cu mâner 420x150x60 mm, 1 buc. | 11666,67 |
| 71 | 33600000-6 | 71. Alcool 99,9% | l | 10 | Utilizarea: recomandat cel puțin pentru utilizarea în cercetări, in vitro. Categorie: histologie Forma de ambalare: livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Ambalaj - 1 sau 5 L, absolut, 99,9%, ambalaj sigilat de la producator, termenul valabilitatii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 1000,00 |
| 72 | 33600000-6 | 72. Anticorp primar anti-CD72 | buc | 1 | Utilizarea: recomandat cel puțin pentru utilizarea în cercetări, pe țesuturi umane, in vitro. Format: anticorp monoclonal sau policlonal anti-CD72, lichid. Aplicație: cel puțin imunohistochimie, pe secțiuni cel puțin la parafină. Gazda (host species): șoarece sau iepure. Material analizat: aplicabil pentru secțiuni fixate cu formalină, demascat cel puțin prin încălzire. Nr teste: cel puțin pentru 100 teste imunohistochimice. Forma de ambalare: anticorpul livrat în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta anticorpului. Livrarea până la destinatar conform cerințelor producătorului. Valabilitatea produsului la data livrării: cel puțin 12 luni. | 12500,00 |
| 73 | 33600000-6 | 73. Anticorp primar anti-CD100 (anti-semaphorin) | buc | 1 | Utilizarea: recomandat cel puțin pentru utilizarea în cercetări, pe țesuturi umane, in vitro. Format: anticorp monoclonal sau policlonal anti-CD100, lichid. Aplicație: cel puțin imunohistochimie, pe secțiuni cel puțin la parafină. Gazda (host species): șoarece sau iepure. Material analizat: aplicabil pentru secțiuni fixate cu formalină, demascat cel puțin prin încălzire. Nr teste: cel puțin pentru 100 teste imunohistochimice. Forma de ambalare: anticorpul livrat în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta anticorpului. Livrarea până la destinatar conform cerințelor producătorului. Valabilitatea produsului la data livrării: cel puțin 12 luni. | 12500,00 |
| 74 | 33600000-6 | 74. Lampa UV-Vis SPD-20A Shimadzu | buc | 1 | Shimadzu (Japan) Deuterium lamp: Lampa de deuteriu penrtu Cromatograful de lichide de înaltă presiune (sistem HPLC) Shimadzu (nr. de inventariere 1233240002040) | 16 667,00 |
| 75 | 33600000-6 | 75. Ace p/u acupunctura 0.25mmx25mm | buc | 40000 | De unică folosință, ambalate separat, din metal inoxidabil. Termen de valabilitate nu mai mic de 75% din termenul total de valabilitate al bunului. | 28 000,00 |
| 76 | 33600000-6 | 76. Ace p/u acupunctura 0.30mmx40mm | buc | 40000 | De unică folosință, ambalate separat, din metal inoxidabil. Termen de valabilitate nu mai mic de 75% din termenul total de valabilitate al bunului. | 28 000,00 |
| 77 | 33600000-6 | 77. Ace p/u acupunctura 0.30mmx50mm | buc | 30000 | De unică folosință, ambalate separat, din metal inoxidabil. Termen de valabilitate nu mai mic de 75% din termenul total de valabilitate al bunului. | 21 000,00 |
| 78 | 33600000-6 | 78. Botosei | buc | 30000 | Material PE (20-25 mk). Ambalaj 100 buc/casetă. Mărime universală, dotate cu bandă elastică, de unică folosință. Compatibil cu aparatul p/u botoșei OTO 720. Livrate în ambalaj, marcat și etichetat de producător. | 25 000,00 |
| 79 | 33600000-6 | 79. Manusi p/u examinare nesterile latex de mărime M | buc | 9700 | Ambalaj cutie min 100 buc. | 24 250,00 |
| 80 | 33600000-6 | 80. Manusi p/u examinare nesterile latex de mărime L | buc | 7400 | Ambalaj cutie min 100 buc. | 18 500,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 538889,41 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: nu se aplică.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru mai multe loturi

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: 60 zile calendaristice din momentul solicitării, la sediul indicat de către Cumpărător..

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplică.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cerere de participare | conform Anexei nr. 7 din Documentația standard, semnat electronic de către participant. | DA |
| 2. | DUAE | conform Formularului anexat, completat integral, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decît cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici. | DA |
| 3. | Garanția pentru ofertă | prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante, confirmată prin dispoziția de plată: cuantumul căreia va constitui 1 % din valoarea ofertei fără TVA- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | DA |
| 4. | Specificații tehnice | conform Anexei nr. 22 din Documentația standard, completat integral, cu specificația tehnică ofertată detaliată, ori dacă se menționează anexa, ea trebuie să fie anexată la formular complectată integral și semnat electronic de către operatorul economic. Completarea neintegrală, lipsa rubricilor menționate sau completarea necorespunzătoare a Formularului va atrage după sine respingerea ofertei. | DA |
| 5. | Specificații de preț | conform Anexei nr. 23 din Documentația standard, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice. În cazul excluderii, necompletării sau completării defectuase a unei coloane oferta va fi respinsă. | DA |

- Informații și documente justificative aferente DUAE, care vor fi prezentate ulterior la solicitarea Autorității contractante:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativita-tea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 2. | Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 3. | Certificat de atribuire a contului bancar | eliberat de banca deţinătoare de cont, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 4. | Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional | valabil la momentul deschiderii ofertelor, eliberat de Inspectoratul Fiscal al RM, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 5. | Situațiile financiare | pentru ultimul an, aprobat de către Direcția Generală pentru Statistică sau însoțite de recipisa de primire de către Direcția Generală pentru Statistică, în cazul prezentării Situațiilor financiare online, semnate electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 6. | Declarație privind valabilitatea ofertei | conform Anexei nr. 8 din Documentația standard, semnat electronic de către participant. | Obligatoriu |
| 7. | Declarație privind asigurarea transportării, la sediul indicat de către Cumpărător | confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic | Obligatoriu |
| 8. | Declarație privind termenul de valabilitate | minim 12 luni pentru toate reactivele, în afară de cele specificate de producător confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic | Obligatoriu |
| 9. | Acte/Certificate privind atestarea calității bunurilor conform cerințelor documentație | confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic | Obligatoriu |
| 10. | Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate | conform Anexei nr. 12 din Documentația standard, cu anexarea unui contract individual îndeplinit pe parcursul perioadei de 3 ani, cu o valoare egală sau mai mare decăt valoarea viitorului contract și Recomandări la contractele atașate semnat electronic de către participant | Obligatoriu |
| 11. | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani | Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta prezenta Declarație în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, conform formularului anexat, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic | Obligatoriu |
| 12. | Garanția de bună execuție a contractului | prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante: cuantumul căreia va constitui 5% din valoarea contractului. Notă: Garanția de bună execuție se prezintă la semnarea contractului. | Obligatoriu |
| 13. | Informaţii privind asocierea | conform Anexei nr. 11, semnată electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu (după caz) |
| 14. | Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | conform Anexei nr. 13 din Documentația standard, semnată electronic de participant | Obligatoriu (după caz) |
| 15. | Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului | conform Anexei nr. 14 din Documentația standard, semnată electronic de participant | Obligatoriu (după caz) |
| 16. | Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia | conform Anexei nr. 15, semnată electronic de către operatorul economic. | Obligatoriu (după caz) |
| 17. | Angajament terţ susţinător financiar | conform Anexei nr. 16, semnată electronic de către operatorul economic. | Obligatoriu (după caz) |
| 18. | Declaraţie terţ susţinător financiar | conform Anexei nr. 17, semnată electronic de către operatorul economic. | Obligatoriu (după caz) |
| 19. | Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici | conform Anexei nr. 18, semnată electronic de către operatorul economic. | Obligatoriu (după caz) |
| 20. | Declaraţie terţ susţinător tehnic | conform Anexei nr. 19, semnată electronic de către operatorul economic. | Obligatoriu (după caz) |
| 21. | Declaraţie terţ susţinător profesional | conform Anexei nr. 20, semnată electronic de către operatorul economic. | Obligatoriu (după caz) |
| 22. | Cerințe suplimentare | Contractul va fi semnat de către operatorul economic olograf, cu aplicarea ștampilei umede la sediul Autorității contractante | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă, prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante, confirmată prin dispoziția de plată cuantumul căreia va constitui 1% din valoarea ofertei fără TVA.

Denumirea Băncii: B.C. ”Moldova Agroindbank” S.A.

Codul fiscal: 1007600000794

Contul de decontare: MD19AG000000022512015544

Contul bancar: AGRNMD2X723

cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ___ din _________”

- Garanția de bună execuție a contractului, prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante, confirmată prin dispoziția de plată cuantumul căreia va constitui 5% din suma totală a contractului.

Denumirea Băncii: B.C. ”Moldova Agroindbank” S.A.

Codul fiscal: 1007600000794

Contul de decontare: MD19AG000000022512015544

Contul bancar: AGRNMD2X723

cu nota “Pentru garanţia de bună execuție la procedura de achiziție publică nr. ___ din ______”

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu ae aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.

- Ofertele se prezintă în valuta națională a Republicii Moldova.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform SIA ”RSAP”

- pe: [data] conform SIA ”RSAP”

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile.

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică.

- Alte informații relevante: nu sunt.

Conducătorul grupului de lucru:                                                  Stanislav Groppa ________________   .