Veselă şi articole de ustensilă

| Nr. d/o | Denumirea | Caracteristica | Unit. de măs. | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lancete din plastic automate pentru punctia capilara | De unica folosinta cu adincimea de penetrare 1.8 – 2.8 mm pentru colectarea singelui din deget la copii | bucată | 4 000 |
| 2 | Ac steril recoltare pentru sisteme de vacuum cu holder | Ac steril de unica folosinta pentru recoltarea singelui sisteme vacum la maturi | bucata | 5000 |
| 3 | Ac steril recoltare tip fluturas pentru sisteme de vacuum cu holder | Ac steril de unica folosinta tip fluturas pentru recoltarea singelui sisteme vacum la copii | bucata | 1000 |
| 4 | Termohîrtie pentru analizatorul Stat-Fax, Urysis | Latimea 50-55 mm, diametru 40-50 mm | bucată | 150 |
| 5 | Eprubete vacuum din plastic cu anticoagulant | (Na –citrat 3,2%), volum de sănge 3 ml, cu capac de cauciuc cu valve şi etichetă 12x75 mm pentru hemostaza- vacuum | bucată | 6000 |
| 6 | Eprubete vacuum din plastic cu anticoagulant | Eprubeta K3EDTA, volum 1 ml, capac de cauciuc cu valve, cu eticheta - vacuum | bucată | 10000 |
| 7 | Eprubete vacuum din plastic cu anticoagulant | Eprubeta K3EDTA, volum 2-3 ml, capac de cauciuc cu valve, cu eticheta - vacuum | bucată | 10000 |
| 8 | Eprubete vacuum din plastic cu anticoagulant | (K3EDTA), volum de sănge 0,1 ml, (pentru colectarea din deget a hemogramei- pentru investigații hematologice din sînge periferic) | bucată | 5 000 |
| 9 | Eprubete 16x100 de 10 ml cu dop din masă plastică cu etichetă | Cu etichetă şi cu capac , volum de 10 ml | 10 000 | 5 000 |
| 10 | Eprubete 16x100 de 10 ml fara dop din masă plastică | Gradata cu volum de 10 ml | 10 000 | 5 000 |
| 11 | Eprubete Vacutest 6ml | Cu etichetă şi cu capac de cauciuc cu valve, volum de sănge 6 ml , diametru 12/13x100;- vacuum | bucată | 10 000 |
| 12 | Eprubeta vacuum cu gel si clot activator, volum 5-6 ml | Eprubeta cu gel si clot activator, volum 5-6 ml, 12/13x100mm, cu eticheta, capac de cauciuc cu valve- vacuum | bucata | 10 000 |
| 13 | Container din plastic cu capac pentru colectarea urinei nesterile | Getabil, volum 250 ml cu eticheta si capac | bucată | 10 000 |
| 14 | Cuve cu bilă p/u Trombostat I | Cuve cu bila p/u Trombostat I (cuve pentru probe compatibil trombostatului Benhk Electronic, 1 canal, cu mixer metalic) - 500 buc/set | bucată | 10 000 |
| 15 | Eprubete pentru determinarea VSH de unica folosintă | Eprubeta vacuum, 0.32 ml citrat de Na 3.8%, 13x75 mm, cu eticheta, gradata | bucată | 5 000 |
| 16 | Lampi p/u microscop binocular | 20W.6V.G4 | bucată | 5 |
| 17 | Secundomer electronic | Secundomer electronic pentru investigatii, CE | bucata | 2 |

Cerinte generale:

Vîrfuri, vîrfuri universale cu filtru în stative, sterile p/u PCR să corespundă pipetelor tip Eppendorf şi Hamilton şiLenppipet, prezentarea mostrelor este obligatorie.

Eprubete Eppendorf pentru PCR să fie cu clapa capacului elastică şi urechiuşă mare.

Eprubetele să fie cu etichetă, cu căpac rotator. Prezentarea mostrelor este obligatorie.

Toate materialele consumabile să fie ambalate de producător.