|  | Specificaţii tehnice (anexa nr.22) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4,5] |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1641389743593/ 21049691, conform SIA RSAP / M-Tender |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: « Materiale electrice - 2022» |  |  |  |  |
| Cod CPV 31600000-2 | Denumirea bunurilor/serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standard de referinţă |
| Nr. lot | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1.Automat BA88-35-250a | 1.Automat BA88-35-250a |  |  |
| 2 | 2.1Banda izolanta diferite culori | 2.1.Banda izolanta culoare galbena, latimea 15mm, lungimea 20m, rezist.la temper.90 grade C |  |  |
| 2 | 2.2Banda izolanta diferite culori | 2.2.Banda izolanta culoare rosie, latimea 15mm, lungimea 20m, rezist.la temper.90 grade C |  |  |
| 2 | 2.3.Banda izolanta diferite culori | 2.3Banda izolanta culoare verde, latimea 15mm, lungimea 20m, rezist.la temper.90 grade C |  |  |
| 3 | 3.1.Bloc priza | 3.1.Bloc priza 2L-Zk |  |  |
| 3 | 3..2.Bloc priza | 3.2.Bloc priza 3L-Zk |  |  |
| 3 | 3.3.Bloc priza | 3.3.Bloc priza 4L-Zk |  |  |
| 4 | 4.1.Burghiu beton | 4.3..Burghiu pentru metal d6 L-100 |  |  |
| 4 | 4.2.Burghiu beton | 4.3..Burghiu pentru metal d6 L-200 |  |  |
| 4 | 4.3..Burghiu pentru metal | 4.3..Burghiu pentru metal burghiu p/u metal 3x8 |  |  |
| 5 | 5.1.Cablu VVG 3x1.5 | 5.1.Cablu VVG 3x1.5 |  |  |
| 5 | 5.2.Cablu VVG 3x2.5 | 5.2.Cablu VVG 3x2.5 |  |  |
| 5 | 5.3.Cablu VVG 5x10 | 5.3.Cablu VVG 5x10 |  |  |
| 6 | 6.1.Canal plastic 16x16 | 6.1.Canal plastic 16x16 |  |  |
| 6 | 6.2.Canal plastic 25x25 | 6.2.Canal plastic 25x25 |  |  |
| 6 | 6.3.Canal plastic16x25 | 6.3.Canal plastic16x25 |  |  |
| 7 | 7.1.Chei imbus | 7.1.Chei imbus |  |  |
| 7 | 7.2.Clește de taiat sârmă | 7.2. Clește de taiat sârmă, mâner acoperit cu cauciuc sau elastomer |  |  |
| 7 | 7.3.Clește papagal | 7.3.Clește papagal, mâner acoperit cu cauciuc sau elastomer |  |  |
| 7 | 7.4.Clește patent | 7.4.Clește patent, mâner acoperit cu cauciuc sau elastomer |  |  |
| 8 | 8.Corp de ilum IP 54 opal 2x9 LED 60 CM | 8.Corp de ilum IP 54 opal 2x9 LED 60 CM, garanție minim 36 luni de la momentul livrării. |  |  |
| 9 | 9.Corp de ilum perete IP 20 1x9 LED 60 cm | 9.Corp de ilum perete IP 20 1x9 LED 60 cm, garanție minim 36 luni de la momentul livrării. |  |  |
| 10 | 10.Corp de ilum perete IP 20 2x9 LED 60 cm | 10.Corp de ilum perete IP 20 2x9 LED 60 cm, garanție minim 36 luni de la momentul livrării. |  |  |
| 11 | 11.Corp de ilum susp Amstr pl-ps-6-40vt- 6000k panel | 11.Corp de ilum susp Amstr pl-ps-6-40vt- 6000k panel, garanție minim 36 luni de la momentul livrării. |  |  |
| 12 | 12.Corp de ilum susp per. pl-ps-6-40vt- 6000k panel | 12.Corp de ilum susp per. pl-ps-6-40vt- 6000k panel, garanție minim 36 luni de la momentul livrării. |  |  |
| 13 | 13.Corp de ilum susp. pe t. IP 20 BH 2x9 LED | 13.Corp de ilum susp. pe t. IP 20 BH 2x9 LED, garanție minim 36 luni de la momentul livrării. |  |  |
| 14 | 14.1.Curea de strinjerea(cablu)-3,6- 200 | 14.1.Curea de strinjerea(cablu)-3,6- 200(hamut) . 1buc=100 hamut |  |  |
| 14 | 14.2.Curea de strinjere (cablu)-30-150 (hamut) | 14.2.Curea de strinjere(cablu)-30-150 (hamut). 1buc=100 hamut |  |  |
| 15 | 15.1.Cutie de prize și intrerupător | 15.1.Cutie de prize și intrerupător, doză. |  |  |
| 15 | 15.2. Cutie pentru priza g-carton | 15.2. Cutie pentru priza g-carton, diametrul 60 |  |  |
| 15 | 15.3.Cutie de distribuție | 15.3.Cutie de distribuție 100x100 |  |  |
| 16 | 16.1.Demaror KTИ-5225 | 16.1.Demaror KTИ-5225 |  |  |
| 16 | 16.2.Demaror KTИ-5265 | 16.2.Demaror KTИ-5265 |  |  |
| 17 | 17.1.Disc metal 125 | 17.1.Disc metal 125 |  |  |
| 17 | 17.2.Disc obraziv 125 beton | 17.2.Disc obraziv 125 beton |  |  |
| 18 | 18.1.Diubeli 6x40 | 18.1.Diubeli 6x40 1buc=1diubeli |  |  |
| 18 | 18.2.Diubeli 6x60 | 18.2.Diubeli 6x60 1buc=1diubeli |  |  |
| 18 | 18.3.Diubeli 8x60 | 18.3.Diubeli 8x60 1buc=1diubeli |  |  |
| 18 | 18.4.Diubeli fliture 8x10 cu surub | 18.4.Diubeli fliture 8x10 cu surub 1buc=1diubeli |  |  |
| 19 | 19.Dulie G-13 | 19.Dulie G-13 |  |  |
| 20 | 20.Felinar cu suport pentru perete | 20.Felinar cu suport pentru perete |  |  |
| 21 | 21.1.Ferbox 10,0 (5buc) complect | 21.1.Ferbox 10,0 (5buc) complect |  |  |
| 21 | 21.2.Ferbox 16(5buc) complect | 21.2.Ferbox 16(5buc) complect |  |  |
| 21 | 21.3.Ferbox 4.0 (10 b) | 21.3.Ferbox 4.0 (10 b) |  |  |
| 21 | 21.4.Ferbox 6.0 (10 b) | 21.4.Ferbox 6.0 (10 b) |  |  |
| 21 | 21.5.Ferebox 2.5 (10buc) | 21.5.Ferebox 2.5 (10buc |  |  |
| 22 | 22.1.Fir electric PUMP 3x1.5 | 22.1.Fir electric PUMP 3x1.5 |  |  |
| 22 | 22.2.Fir electric PUMP 3x2.5 | 22.2.Fir electric PUMP 3x2.5 |  |  |
| 22 | 22.3.Fir electric PVS 3x1.5 | 22.3.Fir electric PVS 3x1.5 |  |  |
| 22 | 22.4. Fir electric PVS 3x2.5 | 22.4. Fir electric PVS 3x2.5 |  |  |
| 23 | 23.Fisa Zk | 23.Fisa Zk |  |  |
| 24 | 24.Ferestrau pentru pânză metal | 24.Ferestrau pentru pânză metal |  |  |
| 25 | 25.Trusa de chei tubulare 8-40(20buc) | 25.Trusa de chei tubulare 8-40(20buc) |  |  |
| 26 | 26.Foarfece pentru metal | 26.Foarfece pentru metal |  |  |
| 27 | 27.Fotocelulă 25A (fotorele) | 27.Fotocelulă 25A (fotorele) |  |  |
| 28 | 28.Freza cilindrică d 60 | 28.Freza cilindrică d 60 |  |  |
| 29 | 29.Indicator de tensiune | 29.Indicator de tensiune |  |  |
| 30 | 30.1.Intrerupator 1 ki inchis | 30.1.Intrerupator 1 ki inchis - alb |  |  |
| 30 | 30.2.Intrerupator 1 kl extern | 30.2.Intrerupator 1 kl extern - alb |  |  |
| 30 | 30.3.Intrerupator 2 ki inchis | 30.3.Intrerupator 2 ki inchis - alb |  |  |
| 30 | 30.4.Intrerupator aut BA 88/33/3-125a | 30.4.Intrerupator aut BA 88/33/3-125a |  |  |
| 31 | 31.Lada pentru instrumente | 31.Lada pentru instrumente |  |  |
| 32 | 32.Lampa DNAT-250 wt E-40 | 32.Lampa DNAT-250 wt E-40 garantie minim 36 luni |  |  |
| 33 | 33.Lampa LED -27-12vt rece | 33.Lampa LED -27-12vt rece, 6500K, radiator de racire, garantie minim 36 luni |  |  |
| 34 | 34.Lampa economie 65wt E-40 lumina alba | 34.Lampa economie 65wt E-40 lumina alba garantie minim 36 luni |  |  |
| 35 | 35.Lampa LED E14 rece | 35.Lampa LED E14 rece, 6500K, radiator de racire, garantie minim 36 luni |  |  |
| 36 | 36.Lampa LED E-27 9vt rece | 36.Lampa LED E-27 9vt rece, 6500K, radiator de racire, garantie minim 36 luni |  |  |
| 37 | 37.Lampa LED-27-15vt rece | 37.Lampa LED-27-15vt rece, 6500K, radiator de racire, garantie minim 36 luni |  |  |
| 38 | 38.Lanterna LED | 38.Lanterna LED |  |  |
| 39 | 39.Lanterna LED cu montare pe casca | 39.Lanterna LED cu montare pe casca |  |  |
| 40 | 40.1.Priza 2Zk- inchisa | 40.1.Priza 2Zk- inchisa - albă |  |  |
| 40 | 40.2.Priza Zk- deschisa | 40.2.Priza Zk- deschisa - albă |  |  |
| 40 | 40.3Priza Zk- inchisa | 40.3Priza Zk- inchisa - albă |  |  |
| 41 | 41.Surubelnita, set 6 buc | 41.Surubelnita, set 6 buc |  |  |
| 42 | 42.Ten pentru plita electrica 1.0 kvt | 42.Ten pentru plita electrica 1.0 kvt, forma rotund, d-155mm |  |  |
| 43 | 43.Ten pentru plita electrica 1.5 kvt | 43.Ten pentru plita electrica 1.5 kvt, forma rotund, d-190mm |  |  |
| 44 | 44.Ten pentru plita electrica 2.0 kvt | 44.Ten pentru plita electrica 2.0 kvt, forma rotund, d-230mm |  |  |
| 45 | 45.Tub LED 14W-60 cm | 45.Tub LED 14W-60 cm, garantie minim 36 luni |  |  |
| 46 | 46.Tub LED 20W-120 cm | 46.Tub LED 20W-120 cm, garantie minim 36 luni |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________

|  | Specificaţii de preț (anexa nr.23) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1641389743593/ 21049691, conform SIA RSAP / M-Tender |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: « Materiale electrice - 2022» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV 31600000-2 | Denumirea bunurilor | Cant. | U/M | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termen de livrare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Nr/Lot |  |  |  |  |  |  |  | 2 zile calendaristice | MD87TRPCCC518430A00172AA |
| 1 | 1.Automat BA88-35-250a | 1 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2.1.Banda izolanta culoare galbena, latimea 15mm, lungimea 20m, rezist.la temper.90 grade C | 15 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2.2.Banda izolanta culoare rosie, latimea 15mm, lungimea 20m, rezist.la temper.90 grade C | 15 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2.3Banda izolanta culoare verde, latimea 15mm, lungimea 20m, rezist.la temper.90 grade C | 15 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3.1.Bloc priza 2L-Zk | 10 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3.2.Bloc priza 3L-Zk | 25 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3.3.Bloc priza 4L-Zk | 15 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4.3..Burghiu pentru metal d6 L-100 | 15 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4.3..Burghiu pentru metal d6 L-200 | 10 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4.3..Burghiu pentru metal burghiu p/u metal 3x8 | 2 | set |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 5.1.Cablu VVG 3x1.5 | 200 | m |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 5.2.Cablu VVG 3x2.5 | 150 | m |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 5.3.Cablu VVG 5x10 | 50 | m |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 6.1.Canal plastic 16x16 | 20 | m |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 6.2.Canal plastic 25x25 | 20 | m |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 6.3.Canal plastic16x25 | 10 | m |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7.1.Chei imbus | 2 | set |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7.2. Clește de taiat sârmă, mâner acoperit cu cauciuc sau elastomer | 3 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7.3.Clește papagal, mâner acoperit cu cauciuc sau elastomer | 2 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7.4.Clește patent, mâner acoperit cu cauciuc sau elastomer | 6 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 8.Corp de ilum IP 54 opal 2x9 LED 60 CM, garanție minim 36 luni de la momentul livrării. | 10 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 9.Corp de ilum perete IP 20 1x9 LED 60 cm, garanție minim 36 luni de la momentul livrării. | 10 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 10.Corp de ilum perete IP 20 2x9 LED 60 cm, garanție minim 36 luni de la momentul livrării. | 20 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 11.Corp de ilum susp Amstr pl-ps-6-40vt- 6000k panel, garanție minim 36 luni de la momentul livrării. | 10 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 12.Corp de ilum susp per. pl-ps-6-40vt- 6000k panel, garanție minim 36 luni de la momentul livrării. | 15 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 13.Corp de ilum susp. pe t. IP 20 BH 2x9 LED, garanție minim 36 luni de la momentul livrării. | 20 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 14.1.Curea de strinjerea(cablu)-3,6- 200(hamut) . 1buc=100 hamut | 2 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 14.2.Curea de strinjere(cablu)-30-150 (hamut). 1buc=100 hamut | 3 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 15.1.Cutie de prize și intrerupător, doză. | 50 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 15.2. Cutie pentru priza g-carton, diametrul 60 | 7 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 15.3.Cutie de distribuție 100x100 | 50 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 16.1.Demaror KTИ-5225 | 1 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 16.2.Demaror KTИ-5265 | 1 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 17.1.Disc metal 125 | 10 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 17.2.Disc obraziv 125 beton | 10 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 18.1.Diubeli 6x40 1buc=1diubeli | 300 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 18.2.Diubeli 6x60 1buc=1diubeli | 250 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 18.3.Diubeli 8x60 1buc=1diubeli | 100 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 18.4.Diubeli fliture 8x10 cu surub 1buc=1diubeli | 50 | bu |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 19.Dulie G-13 | 200 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20.Felinar cu suport pentru perete | 5 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21.1.Ferbox 10,0 (5buc) complect | 5 | set |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21.2.Ferbox 16(5buc) complect | 3 | set |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21.3.Ferbox 4.0 (10 b) | 10 | set |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21.4.Ferbox 6.0 (10 b) | 10 | set |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21.5.Ferebox 2.5 (10buc | 5 | set |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22.1.Fir electric PUMP 3x1.5 | 100 | m |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22.2.Fir electric PUMP 3x2.5 | 100 | m |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22.3.Fir electric PVS 3x1.5 | 100 | m |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22.4. Fir electric PVS 3x2.5 | 100 | m |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 23.Fisa Zk | 50 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 24.Ferestrau pentru pânză metal | 1 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 25.Trusa de chei tubulare 8-40(20buc) | 1 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 26.Foarfece pentru metal | 1 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 27.Fotocelulă 25A (fotorele) | 5 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 28.Freza cilindrică d 60 | 1 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 29.Indicator de tensiune | 3 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 30.1.Intrerupator 1 ki inchis - alb | 20 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 30.2.Intrerupator 1 kl extern - alb | 5 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 30.3.Intrerupator 2 ki inchis - alb | 10 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 30.4.Intrerupator aut BA 88/33/3-125a | 1 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 31.Lada pentru instrumente | 3 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 32.Lampa DNAT-250 wt E-40 garantie minim 36 luni | 10 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 33.Lampa LED -27-12vt rece, 6500K, radiator de racire, garantie minim 36 luni | 150 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 34.Lampa economie 65wt E-40 lumina alba garantie minim 36 luni | 10 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 35.Lampa LED E14 rece, 6500K, radiator de racire, garantie minim 36 luni | 25 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 36.Lampa LED E-27 9vt rece, 6500K, radiator de racire, garantie minim 36 luni | 500 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 37.Lampa LED-27-15vt rece, 6500K, radiator de racire, garantie minim 36 luni | 150 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 38.Lanterna LED | 2 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 39.Lanterna LED cu montare pe casca | 4 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 40.1.Priza 2Zk- inchisa - albă | 10 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 40.2.Priza Zk- deschisa - albă | 20 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 40.3Priza Zk- inchisa - albă | 30 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 41.Surubelnita, set 6 buc | 6 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 42.Ten pentru plita electrica 1.0 kvt, forma rotund, d-155mm | 5 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 43.Ten pentru plita electrica 1.5 kvt, forma rotund, d-190mm | 10 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 44.Ten pentru plita electrica 2.0 kvt, forma rotund, d-230mm | 3 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 45.Tub LED 14W-60 cm, garantie minim 36 luni | 1000 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 46.Tub LED 20W-120 cm, garantie minim 36 luni | 250 | buc |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL OFERTA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________