| Lucrari de reparatie a scarii si coridorului Centrului Cultural din s. Vadeni, raionul Soroca | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 2-1-1

Lucrari de constructie

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 2-1-1: |  |  |

Manopera:

| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 40,208 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 118,64 |
| 3. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 150,80 |
| 4. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 283,04 |
| 5. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,688 |
| 6. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,567 |
| 7. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,628 |
| 8. | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 15,36 |
| 9. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 136,712 |
| 10. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 11,93 |
| 11. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 143,749 |
| 12. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 10,402 |
| 13. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,399 |
| 14. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 7,434 |
| 15. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 12,60 |
| 16. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 94,71 |
| 17. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 88,514 |
|  |  | Total manopera |  |  |

Materiale:

| 1. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 2,80 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00441 |
| 3. | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,001687 |
| 4. | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 28,14 |
| 5. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 28,14 |
| 6. | 1019852 | Vopsea | kg | 0,042 |
| 7. | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 3,03 |
| 8. | 1111000100033 | Cordoane de cupru 3x1,5mm | m | 120,75 |
| 9. | 11110001000331 | Cordoane de cupru 3x2,5mm | m | 99,75 |
| 10. | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,42 |
| 11. | 13 | Teava PE p/u electromontaj d=16 mm | m | 210,00 |
| 12. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0105 |
| 13. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 4,6686 |
| 14. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 11,655 |
| 15. | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 742,78 |
| 16. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 12,66 |
| 17. | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 3,60 |
| 18. | 2051142950700 | Dibluri | buc | 40,16 |
| 19. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,80 |
| 20. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 80,745 |
| 21. | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 92,80 |
| 22. | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,35 |
| 23. | 24302261000001 | Fuga | kg | 37,5215 |
| 24. | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 1,47 |
| 25. | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betonocontact" | kg | 30,8345 |
| 26. | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 4,032 |
| 27. | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,63 |
| 28. | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 34,80 |
| 29. | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 14,112 |
| 30. | 2466477302418 | Aplica simpla | buc | 4,1208 |
| 31. | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 1,60 |
| 32. | 26141226019131 | Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2 | m2 | 255,20 |
| 33. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 488,19 |
| 34. | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 38,70 |
| 35. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 14,852 |
| 36. | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1 656,48 |
| 37. | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 114,376 |
| 38. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 244,7368 |
| 39. | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 77,29429 |
| 40. | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 277,6591 |
| 41. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 119,21 |
| 42. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,211 |
| 43. | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 48,51 |
| 44. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,422 |
| 45. | 2746167335100 | Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP20, Inom-16A, Unom-250V | buc | 8,16 |
| 46. | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 11,00 |
| 47. | 2812106305714 | Mina curenta drepta (inclusiv suportii) | m | 14,00 |
| 48. | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 2,10 |
| 49. | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 42,622 |
| 50. | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 1,134 |
| 51. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 14,40 |
| 52. | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 16,00 |
| 53. | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 16,00 |
| 54. | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 8,16 |
| 55. | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 41,1264 |
| 56. | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 184,80 |
| 57. | 2875274400502 | Corp de iluminat 600x600 | buc | 8,00 |
| 58. | 3 | Cutie de distributie, montare incorporata | buc | 1,00 |
| 59. | 4 | Cablu ВВГнгFRLS 5x6 mm2 | m | 32,00 |
| 60. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,588 |
| 61. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 5,85095 |
| 62. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,382086 |
| 63. | 5009030 | Flanse | 10 buc | 2,10 |
| 64. | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 14,07 |
| 65. | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,651 |
| 66. | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 1,68 |
| 67. | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 63,42 |
| 68. | 5009070 | Racordari | 10 buc | 3,78 |
| 69. | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,105 |
| 70. | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,042 |
| 71. | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,488 |
| 72. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 30,63 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,042 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,645 |
| 3. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,02532 |
| 4. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 21,9893 |
| 5. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 3,7504 |
| 6. | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 4,6809 |
| 7. | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 1,92 |
| 8. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,2141 |
| 9. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,77272 |
| 10. | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 11,52 |
| 11. | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 10,164 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Lucrari de reparatie a scarii si coridorului Centrului Cultural din s. Vadeni, raionul Soroca | Investitor Primaria comunei Vadeni, r-nul Soroca |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatii |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 2 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,9000 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,6000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0240 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 4 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |
| 5 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |
|  | 26141226019131 | Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2 | m2 | 1,1000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |
| 6 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 7 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,4930 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 9 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(tip, culoare de coordonat cu beneficiarul) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
| 10 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
| 11 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betonocontact" | kg | 0,4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 12 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a scarilor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 14 | CG47B | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm(Tip, culoare de coordonat cu beneficiarul) | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,2400 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,5000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0104 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 |
| 15 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (tip, culoare de coordonat cu beneficiarul) | m |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 |
| 16 | CH06A | Confectioanarea si montarea balustradei metalice din tevi de inox (4 bare orizontale d-12mm si 2 bare de fixare de d-50,8mm, bara de sprijin d-50.8 mm) (tip, de coordonat cu beneficiarul) | m |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,9000 |
|  | 2812106305714 | Mina curenta drepta (inclusiv suportii) | m | 1,0000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1000 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0600 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7000 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0250 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,2000 |
| 17 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila(tip, de coordonat cu beneficiarul) | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |
| 18 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,5400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2700 |
|  | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 1,0000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2800 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,1400 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,4000 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0050 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,7000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 |
| 19 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Tip, culoare de coordonat cu beneficiarul) | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 20 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (se exclud electrozi, din utilaje doar perforatoare, k=0,5 la manopera) | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 |
| 21 | pret furnizor | Teava PE p/u electromontaj d=16 mm | m |  |
|  | 13 | Teava PE p/u electromontaj d=16 mm | m | 1,0000 |
| 22 | pret furnizor | Cutie de distributie, montare incorporata | buc |  |
|  | 3 | Cutie de distributie, montare incorporata | buc | 1,0000 |
| 23 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Se exclud macara, autocamion) | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,7400 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0006 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |
| 24 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (Se exclud macara, autocamion) | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,8600 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00105 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3200 |
| 25 |  | Cordoane de cupru 3x1,5mm - consum 1,05m.l./m | m |  |
|  | 1111000100033 | Cordoane de cupru 3x1,5mm | m | 1,0500 |
| 26 |  | Cordoane de cupru 3x2,5mm - consum 1,05m.l./m | m |  |
|  | 11110001000331 | Cordoane de cupru 3x2,5mm | m | 1,0500 |
| 27 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare, montare incorporata | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 |
|  | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 1,0100 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |
| 28 | RpEE03A | Montarea prizelor cu contact de protectie, montare incorporata, IP20, Inom-16A, Unom-250V | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 |
|  | 2746167335100 | Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP20, Inom-16A, Unom-250V | buc | 1,0200 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 |
| 29 | pret furnizor | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie dinPVC, sectiunea 5x6mm2, ВВГнгFRLS | m |  |
|  | 4 | Cablu ВВГнгFRLS 5x6 mm2 | m | 1,0000 |
| 30 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W, 600x600mm | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,9400 |
|  | 2875274400502 | Corp de iluminat 600x600 | buc | 1,0000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 2,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0800 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |
| 31 | RpEF03A | Montarea aplicelor de perete sau de plafon : simpla dreapta sau oblica, cu sau fara glob de sticla din aminoplast, portelan sau metalica, montata pe pereti cu dibluri din lemn sau plastic, complet echipata | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2800 |
|  | 2466477302418 | Aplica simpla | buc | 1,0100 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0250 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 2,0000 |