| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție nr. din |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Cazane pe gaz |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 Cazan pe gaz Basarabeasca - CSP Hîncești |  |  |  | (Cazan pe gaz) condens Tiraj forțat de evacuare a gazelor Tip instalare – pe perete Putere termică maximă – 34 kW Putere terimică minimă – 19,1 kW Putere termică apă caldă menajeră – 6,7/7,5 l/min Randament de la 90 până la 108 % Presiune termică a apei în circuit – 4 bar Presiune minimă a apei în circuit 0,7 bar Consum de gaz – 1,9/6,5 m3/ora Dimensiunile aproxim. 500mm*520mm*840mm Greutate max.42kg. |  |  |  |
| Lot 2 Cazan pe gaz Cantemir - CSP Cahul Călărași – CSP Ungheni CSP Căușeni |  |  |  | (Cazan pe gaz) condens Tiraj forțat de evacuare a gazelor Tip instalare – pe perete Putere termică maximă – 24 kW Putere terimică minimă – 11,1 kW Putere termică apă caldă menajeră – 6,7/7,5 l/min Randament de la 90 până la 108 % Presiune termică a apei în circuit – 4 bar Presiune minimă a apei în circuit 0,7 bar Consum de gaz – 1,9/6,5 m3/ora Dimensiunile aproxim. 500mm*520mm*840mm Greutate max.42kg. |  |  |  |
| Lot 3 Cazan pe gaz Briceni - CSP Edineț |  |  |  | (Cazan pe gaz) condens Tiraj forțat de evacuare a gazelor Tip instalare – pe perete Putere termică maximă – 45 kWt Putere terimică minimă – 19,1 kWt Putere termică apă caldă menajeră – 6,7/7,5 l/min Randament de la 90 până la 108 % Presiune termică a apei în circuit – 4 bar Presiune minimă a apei în circuit 0,7 bar Consum de gaz – 1,9/6,5 m3/ora Dimensiunile aproxim. 680mm*505mm*328mm Greutate max.50kg. |  |  |  |
| Lot 4 Cazan pe gaz Ialoveni - CSP Chișinău) Strășeni (CSP Chișinău) |  |  |  | (Cazan pe gaz) condens Tiraj forțat de evacuare a gazelor Tip instalare – pe perete Putere termică maximă – 65 kWt Putere terimică minimă – 19,1 kWt Putere termică apă caldă menajeră – 6,7/7,5 l/min Randament de la 90 până la 108 % Presiune termică a apei în circuit – 4 bar Presiune minimă a apei în circuit 0,7 bar Vas de expansiune – de (min.8- max.12 litri) Consum de gaz – 1,9/6,5 m3/ora Dimensiunile aproxim. 910mm*510mm*440mm Greutate max.42kg. |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________