NECESITĂȚI

materiale și articole electrice pentru anul 2026

| Nr. d/o | Denumire Lot | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Cantitatea | U/M | Preţ unitar estimativ (cu TVA), lei | Suma estimativă (cu TVA), lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Lot 2.1: Driver | Driver LED 48w input AC175-265V output DC 135-155V | 60 | buc |  |  |
| 2.2 | Lot 2.2: Driver | Driver LED 36-40w input AC220-240Voutput DC38-65V | 40 | buc |  |  |