Piese de schimb pentru dispozitive 2026 (semestru I)

| Nr. LOT | Bunuri (Piese) | Cant. | Cerințe speciale | U/m |  | Pret estimativ total fără TVA, lei | Perioada de executare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sterilizare Centralizată |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Supapă electropneumatică (YV70) cu muffler, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 + instalare | 5 | Supapă electropneumatică (YV70), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008. Lucrările de instalare a piesei trebuie să fie executate de către un inginer al ofertantului, certificat de către producătorul dispozitivului. | buc |  | 4710 | Mai 2026 |
| 2 | Supapă hidropneumatică NC (NV9), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 + instalare | 1 | Supapă hidropneumatică NC (NV9), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008. Lucrările de instalare a piesei trebuie să fie executate de către un inginer al ofertantului, certificat de către producătorul dispozitivului. | buc |  | 5705 |  |
| 3 | Viton O-ring, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 + instalare | 5 | Viton O-ring, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008. Lucrările de instalare a piesei trebuie să fie executate de către un inginer al ofertantului, certificat de către producătorul dispozitivului. | buc |  | 1525 |  |
| 4 | Supapă pneumatică pentru butonul de oprire de urgență p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 + instalare | 5 | Supapă pneumatică pentru butonul de oprire de urgență p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008. Lucrările de instalare a piesei trebuie să fie executate de către un inginer al ofertantului, certificat de către producătorul dispozitivului. | buc |  | 10525 |  |
| 5 | Connector M-7 PIPE D.4MM, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 + instalare | 4 | Connector M-7 PIPE D.4MM, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008. Lucrările de instalare a piesei trebuie să fie executate de către un inginer al ofertantului, certificat de către producătorul dispozitivului. | buc |  | 640 |  |
| 6 | Pompa pentru lubricant la mașina de spălare și dezinfecție, MAT LD521XLS + instalare | 1 | Pompa pentru lubricant la mașina de spălare și dezinfecție, MAT LD521XLS. Lucrările de instalare a piesei trebuie să fie executate de către un inginer al ofertantului, certificat de către producătorul dispozitivului. | buc |  | 9070 |  |
| 7 | Tub intern 5X7.5MM pentru MAT LD521XLS + instalare | 6 | Tub intern 5X7.5MM pentru MAT LD521XLS. Lucrările de instalare a piesei trebuie să fie executate de către un inginer al ofertantului, certificat de către producătorul dispozitivului. | m |  | 3300 |  |
| 8 | Tub cu senzor de nivel pentru aspirarea detergentului, pentru mașina de spălare și dezinfecție, MATLD521XLS + instalare | 2 | Tub cu senzor de nivel pentru aspirarea detergentului, pentru mașina de spălare și dezinfecție, MATLD521XLS. Lucrările de instalare a piesei trebuie să fie executate de către un inginer al ofertantului, certificat de către producătorul dispozitivului. | buc |  | 39750 |  |
| 9 | Kit de mentenanta pentru 1200 cicluri sau 1 an pentru sterilizator cu plazma Renosem S90 | 1 | Kit de mentenanta include: 1 ) Filtru pentru separarea vaporilor de ulei 2 ) Garnitura silicon Lucrările de instalare a kit-ului trebuie să fie executate de către un inginer al ofertantului, certificat de către producătorul dispozitivului. | set |  | 22800 |  |
| 10 | Kit de mentenanta pentru 2 ani, sterilizator cu plazma Renosem S90 | 1 | Kit de mentenanta include : 1) Filtru atalist 2) Valve de injectie – 2 buc. 3) Hepa filtru 4) Garnitura usa Lucrările de instalare a kit-ului trebuie să fie executate de către un inginer al ofertantului, certificat de către producătorul dispozitivului. | set |  | 29350 |  |
| Laboratorul Analize Medicale |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Pompa de aer p/u XN-330 | 1 | Pompa de aer p/u XN-330 | buc |  | 7145 |  |
| 12 | Regulator "RELIEF VALVE SSR2N 60P" p/u XN-330 | 1 | Regulator "RELIEF VALVE SSR2N 60P" p/u XN-330 | buc |  | 1960 |  |
| 13 | Regulator "RELIEF VALVE SSR2N 30V" p/u XN-330 | 1 | Regulator "RELIEF VALVE SSR2N 30V" p/u XN-330 | buc |  | 1960 |  |
| 14 | Diaphragm Pump Assy No.45 p/u XN-330 | 1 | Diaphragm Pump Assy No.45 p/u XN-330 | buc |  | 960 |  |
| 15 | Valve 3-WAY 12 VDC/4W, 3366-920, Vital, Elitech | 4 | Valve 3-WAY 12 VDC/4W, 3366-920, Vital, Elitech | buc |  | 18000 |  |
| Hematologie pentru copii și Oncologie pediatrică |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Membrane keyboard | 4 | Membrane keyboard with support plate and seal pentru pompa FMS, Bbraun (PN:34501797) | buc |  | 6920 | Mai 2026 |
| 17 | Drive head complete, B braun Compact S | 4 | Drive head complete pentru B braun Compact S (Ref. N34506250 | buc |  | 11124 |  |
| 18 | CLAW MECHANISM p/u perfuzor Compact Plus | 1 | CLAW MECHANISM (PN:34522122) pentru perfuzor Compact Plus (Ref.N8717030) + instalare piesei | buc |  | 2136 |  |
| 19 | DISPLAY BOARD WITH DISPLAY PCP p/u perfuzor Compact Plus | 1 | DISPLAY BOARD WITH DISPLAY PCP (PN:34522116) pentru perfuzor Compact Plus (Ref.N8717030) + instalare piesei | buc |  | 2411 |  |
| 20 | SENSOR BOARD PCP p/u perfuzor Compact Plus | 1 | SENSOR BOARD PCP (PN:34522114) pentru perfuzor Compact Plus (Ref.N8717030) + instalare piesei | buc |  | 3224 |  |
| 21 | SYRINGE HOLDER PCP p/u perfuzor Compact Plus | 1 | SYRINGE HOLDER PCP (PN:34522101) pentru perfuzor Compact Plus (Ref.N8717030) + instalare piesei | buc |  | 788 |  |
| 22 | Hinge unit (fmS) (balamale) | 7 | Hinge unit FMS, Bbraun (PN:34505571) | buc |  | 1575 |  |
| Anesteziologie și Terapie Intensivă |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Cablu de conectare 1463-00042-02 pentru MP-30, MedCaptain | 7 | Cablu de conectare 1463-00042-02 pentru MP-30, MedCaptain | buc |  | 2800 |  |
| 24 | Fabius GS Service Set (2 ani) | 3 | Un set cu piese ce conține filtre, garnituri, membrane(sac pompă, filtru pentru conectorul de aer şi O2, filtru pentru analizatorul de gaze si altele, filtru de aer, baterie), compatibil cu Drager Fabius Plus | set |  | 17000 | Mai 2026 |
| 25 | Fabius GS Service Set (3 ani) + instalarea | 2 | Un set cu piese ce conține (diafragma cup, diafragma piston, filtre bacteriene, O-rings, baterie litiu 3V, garnitură, baterii lead-acid 12V 3.5 Ah, etc ), compatibil cu Drager Fabius Plus XL. + instalarea kit-ului. | set |  | 26000 |  |
| Laborator imunologie și genetică moleculară |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Kit de mentenanță pentru Citometru în flux Navios | 1 | Kit de mentenanță pentru Citometru în flux Navios, B38759 - GALLIOS / NAVIOS PMI KIT cu instalare. | set |  | 62000 | Mai 2026 |