Caiet de sarcini

| Nr. | Tip | Specificații tehnice | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Imprimantă color | Imprimantă color jet, fără scaner și xerox, A4, min. 4 colors, continuous ink supply system, 4 rezervoare cu cerneala (negru, cyan, magenta, galben), viteza de imprimare alb-negru min. 7 ppm, viteza de imprimare coloră min. de 3.5 ppm, imprimare pe hârtie foto, mat, lucioasă, carton, plic, resursa de imprimare color min. 6500 pages, resursa de imprimare negru/alb min. 4000 pages, min. USB 2.0. Fără Wi-Fi și fără Bluetooth. Compatibil cu Microsoft Windows 7 64 biți și Microsoft Windows 10 64 biți. | 5 |
|  | Adaptor USB-Lan 1 Gbps | Adaptor USB-LAN ecranat, min. USB 3.0 (Type-A) to Gigabit LAN. | 2 |
|  | Boxe | Boxe pentru calculator, alimentare doar USB, 1.2 Wx2 (RMS), 30-20 KHz, fără subwoofer, min. 40 dB, black/grey metalic, blue lighting, max. 2.4 W, Headphone jack 3.5 mm, fără bluetooth, fără Wi-Fi, in-line volume control on cable. | 15 |
|  | Tabletă | Tablet gray/dark min. 10.5".Display: min.1920x1200, min. 216 ppi, touchscreen.CPU min.8 nuclee, frequence min.2 GHz; RAM: min. 4GB.Memorie de stocare: min. 64 GB, external memory micro SD up to 1 TB.Alte proprietăți: GPS, conector audio 3.5 mm, Wi-Fi, min. 7000 mAh, USB Type-C, difuzoare stereo integrate, 2G,3G,4G, LTE, Nano-SIM, accelerometru, giroscop, busola. | 1 |
|  | Aplicație de traducere | Aplicație de traducere a textului, fișierelor *.doc, *docx și *pdf. Traducerea din limbile engleză, franceză, rusă, ucraineană, germană, italiană și spaniolă în limba română și din limba română în limbile menționate.Aplicație cu instalare fără conexiune la internet (licențiere offline). Compatibil cu Microsoft Windows 7 64 biți și Microsoft Windows 10 64 biți. | 1 |
|  | UPS | Tip UPS: Line interactive; Puterea totala: ≥600 VA; Puterea maximă: ≤ 500 W; Tensiunea nominal de intrare: 220-240V, 50/60 Hz cu Regulator de tensiune AVR (140-300 V); Tensiunea de ieșire: 230V +/- 10%, 50 Hz; Timpul de transfer: ≤ 6ms; Prize de ieșire: ≥ 2x CEE 7/7; Protecție: supratensiune, scurtcircuit și suprasarcină; Indicator LED de funcționalitate și diagnosticare automată; Funcție cold start; Alarmă cu sunet; Tip baterie 1x 12V, 7-9 Ah. | 65 |
|  | Baterie de acumulator 12V 50Ah | Tensiunea nominală: 12V; Capacitatea: 45-60Ah; Tehnologie: AGM, Destinație: UPS, Tip: SLA/URLA; Borne: B4, Protecție: Etanșat cu supapă de protecție fără mentenanță; Anul producerii: ≥ 2022; Temp. de operare: (-10 ~ +40 ºC); Dimensiuni: ≤230x137x215 mm. | 7 |
|  | Dispozitiv de stocare portabil de tip USB | USB Flash Drive 32 GB, USB min. 3.2 Gen 1 read 200 MB/s, metal casing, serial number of the device transposed on the case. | 100 |

Livrarea în decurs de 90 de zile din momentul înregistrării contractului.