## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a Reagenților pentru Investigații Clinice, Hematologice și PATOLOGICE conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2026 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33600000-6 | 1 | 10% NB Formaldehyde ( 006880 ) | 10% NB Formaldehyde ( 006880 ) |  |  |  | 10% NB Formaldehyde ( 006880 ), Butelie maximum 20 litri Solutie de formalina de 25%, stabilizata, neutra, tamponata, pH7,0, litru
33600000-6 | 2 | 37 % Formaldehyde ( 006881 ) | 37 % Formaldehyde ( 006881 ) |  |  |  | 37 % Formaldehyde ( 006881 ), Butelie de maximum 20 litri Solutie de formalina de 37 % , stabilizata, neutra, tamponata, pH7,1, litru
33600000-6 | 3 | 4% NB Formaldehyde ( 006882 ) | 4% NB Formaldehyde ( 006882 ) |  |  |  | 4% NB Formaldehyde ( 006882 ), Butelie de maximum 20 litri Solutie de formalina de 4% , stabilizata, neutra, tamponata, pH7,1, litru
33600000-6 | 4 | Acetona ( 006918 ) | Acetona ( 006918 ) |  |  |  | Acetona ( 006918 ), Acetona, pur pentru analiza,ambalaj flacon., litru
33600000-6 | 5 | Acid alcohol ( 006884 ) | Acid alcohol ( 006884 ) |  |  |  | Acid alcohol ( 006884 ), Acid alcohol, litru
33600000-6 | 6 | Acid azotic (HNO3) (Amb max. 1 litru) ( 006802 ) | Acid azotic (HNO3) (Amb max. 1 litru) ( 006802 ) |  |  |  | Acid azotic (HNO3) (Amb max. 1 litru) ( 006802 ), Acid azotic (HNO3) Ambalat în formă lichidă până la 1 litru, litru
33600000-6 | 7 | Acid azotic (HNO3) ( Amb max 0,1 litru) ( 006803 ) | Acid azotic (HNO3) ( Amb max 0,1 litru) ( 006803 ) |  |  |  | Acid azotic (HNO3) ( Amb max 0,1 litru) ( 006803 ), Acid azotic (HNO3) Amb max 0,1 litru, litru
33600000-6 | 8 | Acid azotic (HNO3) (Amb max 0,5 litru) ( 006804 ) | Acid azotic (HNO3) (Amb max 0,5 litru) ( 006804 ) |  |  |  | Acid azotic (HNO3) (Amb max 0,5 litru) ( 006804 ), Acid azotic (HNO3) Amb max 0,5 litru, litru
33600000-6 | 9 | Acid boric concentrat (kg) ( 006868 ) | Acid boric concentrat (kg) ( 006868 ) |  |  |  | Acid boric concentrat (kg) ( 006868 ), Acid boric concentrat (kg), kg
33600000-6 | 10 | Acid carbolic (fenol- (C6H5OH)) ( 006805 ) | Acid carbolic (fenol- (C6H5OH)) ( 006805 ) |  |  |  | Acid carbolic (fenol- (C6H5OH)) ( 006805 ), Acid carbolic (fenol- (C6H5OH)) Ambalaj flacon până la 0,5 kg, kg
33600000-6 | 11 | Acid citric monohidrat (amb. 1 kg.) ( 006806 ) | Acid citric monohidrat (amb. 1 kg.) ( 006806 ) |  |  |  | Acid citric monohidrat (amb. 1 kg.) ( 006806 ), Acid citric monohidrat 1. Substanță 2. Amb max. 1 kg Acid citric monohidrat, Puritate ≥ 99,5 % , ambalat in recipient de plastic a cite 1 kg, kg
33600000-6 | 12 | Acid sulfuric, H2SO4 (Amb max 0,5 litru) ( 006808 ) | Acid sulfuric, H2SO4 (Amb max 0,5 litru) ( 006808 ) |  |  |  | Acid sulfuric, H2SO4 (Amb max 0,5 litru) ( 006808 ), Acid sulfuric, H2SO4 Ambalaj max 0,5 litru, litru
33600000-6 | 13 | Acid sulfuric, H2SO4 (Amb max 1 litru) ( 006809 ) | Acid sulfuric, H2SO4 (Amb max 1 litru) ( 006809 ) |  |  |  | Acid sulfuric, H2SO4 (Amb max 1 litru) ( 006809 ), Acid sulfuric, H2SO4 Ambalaj max 1 litru, litru
33600000-6 | 14 | ALAUN DE POTASIU ( 006885 ) | ALAUN DE POTASIU ( 006885 ) |  |  |  | ALAUN DE POTASIU ( 006885 ), KAl(SO4)2, kg
33600000-6 | 15 | Albastru de metilen ( 006810 ) | Albastru de metilen ( 006810 ) |  |  |  | Albastru de metilen ( 006810 ), Albastru de metilen 1. Puritatea analit 2. Ambalaj până la 0,100 kg, kg
33600000-6 | 16 | Albastru de metilen sol.apoasa 1% (liq) ( 006874 ) | Albastru de metilen sol.apoasa 1% (liq) ( 006874 ) |  |  |  | Albastru de metilen sol.apoasa 1% (liq) ( 006874 ), Albastru de metilen sol.apoasa 1% (liq) Ambalare până la 1000 ml, ml
33600000-6 | 17 | Alcian Blue Kit PH 2,5 ( 006921 ) | Alcian Blue Kit PH 2,5 ( 006921 ) |  |  |  | Alcian Blue Kit PH 2,5 ( 006921 ), Alcian Blue Kit PH 2,5, set
33600000-6 | 18 | Alcian Blue PAS Kit ( 006919 ) | Alcian Blue PAS Kit ( 006919 ) |  |  |  | Alcian Blue PAS Kit ( 006919 ), Alcian Blue PAS Kit 7x100ml prezinta un set din 100 teste, set
33600000-6 | 19 | Alcool Izopropilic 99.9% ( 006887 ) | Alcool Izopropilic 99.9% ( 006887 ) |  |  |  | Alcool Izopropilic 99.9% ( 006887 ), Alcool Izopropilic 99.9% Cerinte de calitate: IVD, litru
33600000-6 | 20 | Alcool prepreparat 100% ( 006888 ) | Alcool prepreparat 100% ( 006888 ) |  |  |  | Alcool prepreparat 100% ( 006888 ), Solutie alcool etilic 100% denaturat, gata pentru folosire in laborator Butelie 10 l., litru
33600000-6 | 21 | Alcool prepreparat 70% ( 006889 ) | Alcool prepreparat 70% ( 006889 ) |  |  |  | Alcool prepreparat 70% ( 006889 ), Solutie alcool etilic 70% denaturat, gata pentru folosire in laborator Butelie maxim 10 l., litru
33600000-6 | 22 | Alcool prepreparat 80% ( 006890 ) | Alcool prepreparat 80% ( 006890 ) |  |  |  | Alcool prepreparat 80% ( 006890 ), Solutie alcool etilic 80% denaturat, gata pentru folosire in laborator Butelie maxim 10 l., litru
33600000-6 | 23 | Azopiram 50ml, pentru identificarea sângelui în materiile fecale ( 006811 ) | Azopiram 50ml, pentru identificarea sângelui în materiile fecale ( 006811 ) |  |  |  | Azopiram 50ml, pentru identificarea sângelui în materiile fecale ( 006811 ), Azopiram 50ml, pentru identificarea sângelui în materiile fecale Setul include: Amidopirină și Clorhidrat de anilină necesar pentru 50 ml de azopiram., set
33600000-6 | 24 | Azur –Eozină Romanovski (Ambalaj flacoane până la 1000 ml) ( 006812 ) | Azur –Eozină Romanovski (Ambalaj flacoane până la 1000 ml) ( 006812 ) |  |  |  | Azur –Eozină Romanovski (Ambalaj flacoane până la 1000 ml) ( 006812 ), Azur –Eozină Romanovski 1. Soluție 2. Ambalaj flacoane până la 1000 ml, ml
33600000-6 | 25 | Azur –Eozină Romanovski (Ambalaj flacoane până la 250 ml) ( 006813 ) | Azur –Eozină Romanovski (Ambalaj flacoane până la 250 ml) ( 006813 ) |  |  |  | Azur –Eozină Romanovski (Ambalaj flacoane până la 250 ml) ( 006813 ), Azur –Eozină Romanovski 1. Soluție 2. Ambalaj flacoane până la 250 ml, ml
33600000-6 | 26 | Azur –Eozină Romanovski (Ambalaj flacoane până la 500 ml) ( 006814 ) | Azur –Eozină Romanovski (Ambalaj flacoane până la 500 ml) ( 006814 ) |  |  |  | Azur –Eozină Romanovski (Ambalaj flacoane până la 500 ml) ( 006814 ), Azur –Eozină Romanovski 1. Soluție 2. Ambalaj flacoane până la 500 ml, ml
33600000-6 | 27 | Azur II ( 006815 ) | Azur II ( 006815 ) |  |  |  | Azur II ( 006815 ), Azur II 1. Puritatea analit 2. Ambalaj până la 100 g, gram
33600000-6 | 28 | Bluing Reagent pentru histopatologie ( 006892 ) | Bluing Reagent pentru histopatologie ( 006892 ) |  |  |  | Bluing Reagent pentru histopatologie ( 006892 ), Apa(>99%), Sulfat de magneziu(<1%), Bicarbonat de sodium(<1%), 1-tetradecanaminium, certificate IVD, preambalata si sigilate de producator. Certificare IVD. Preambalate si sigilate de la producator., litru
33600000-6 | 29 | Carbol fuxin (liq) ( 006875 ) | Carbol fuxin (liq) ( 006875 ) |  |  |  | Carbol fuxin (liq) ( 006875 ), Carbol fuxin (liq) (Fenol 5% + Fuxin 0,3%) (Standart), ml
33600000-6 | 30 | Citrat de natriu ( 006816 ) | Citrat de natriu ( 006816 ) |  |  |  | Citrat de natriu ( 006816 ), Citrat de natriu Amb max 1 kg, kg
33600000-6 | 31 | Cloroform ( 006903 ) | Cloroform ( 006903 ) |  |  |  | Cloroform ( 006903 ), Cloroform, kg
33600000-6 | 32 | Clorură de natriu (NaCl) (Amb max 0,5 kg) ( 006817 ) | Clorură de natriu (NaCl) (Amb max 0,5 kg) ( 006817 ) |  |  |  | Clorură de natriu (NaCl) (Amb max 0,5 kg) ( 006817 ), Clorură de natriu (NaCl) Amb max 0,5 kg, kg
33600000-6 | 33 | Clorură de natriu (NaCl) (Amb max 1 kg) ( 006818 ) | Clorură de natriu (NaCl) (Amb max 1 kg) ( 006818 ) |  |  |  | Clorură de natriu (NaCl) (Amb max 1 kg) ( 006818 ), Clorură de natriu (NaCl) Amb max 1 kg, kg
33600000-6 | 34 | Colorant Main-Grunvald (Ambalaj flacoane până la 1000 ml) ( 006819 ) | Colorant Main-Grunvald (Ambalaj flacoane până la 1000 ml) ( 006819 ) |  |  |  | Colorant Main-Grunvald (Ambalaj flacoane până la 1000 ml) ( 006819 ), Colorant Main-Grunvald 1. Soluție 2. Ambalaj flacoane până la 1000 ml, ml
33600000-6 | 35 | Colorant Main-Grunvald (Ambalaj flacoane până la 250 ml) ( 006820 ) | Colorant Main-Grunvald (Ambalaj flacoane până la 250 ml) ( 006820 ) |  |  |  | Colorant Main-Grunvald (Ambalaj flacoane până la 250 ml) ( 006820 ), Colorant Main-Grunvald 1. Soluție 2. Ambalaj flacoane până la 250 ml, ml
33600000-6 | 36 | Colorant Main-Grunvald (Ambalaj flacoane până la 500 ml) ( 006821 ) | Colorant Main-Grunvald (Ambalaj flacoane până la 500 ml) ( 006821 ) |  |  |  | Colorant Main-Grunvald (Ambalaj flacoane până la 500 ml) ( 006821 ), Colorant Main-Grunvald 1. Soluție 2. Ambalaj flacoane până la 500 ml, ml
33600000-6 | 37 | Coloratia Masson Fontana Kit ( 006917 ) | Coloratia Masson Fontana Kit ( 006917 ) |  |  |  | Coloratia Masson Fontana Kit ( 006917 ), Coloratia Masson Fontana Kit, Test
33600000-6 | 38 | Congo Red Higman KIT 3x100 mL ( 006894 ) | Congo Red Higman KIT 3x100 mL ( 006894 ) |  |  |  | Congo Red Higman KIT 3x100 mL ( 006894 ), Congo Red Higman Kit 3x100ml prezinta un set din 100 teste, set
33600000-6 | 39 | Cy-fix 1 1 ( 006896 ) | Cy-fix 1 1 ( 006896 ) |  |  |  | Cy-fix 1 1 ( 006896 ), Solutie colorant citologie, litru
33600000-6 | 40 | D-dimeri, fast test kit cantitativ + Control D-dimeri, fast test kit cantitativ ( 006878 ) | D-dimeri, fast test kit cantitativ + Control D-dimeri, fast test kit cantitativ ( 006878 ) |  |  |  | D-dimeri, fast test kit cantitativ + Control D-dimeri, fast test kit cantitativ ( 006878 ), D-dimeri, fast test kit cantitativ - Cerințe specifice pentru kit diagnostic: Determinarea D-dimerilor din plasma cu citrat de sodiu sau K3EDTA, sânge integral cu anticoagulant. Metoda: FIA sau imunofluoriscență fast-test. Componența setului: 24-25 card-teste de unica folosință compatibile cu reader semiautomat oferit. Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare - digitală, individuală lotului, programată în chip sau contact-card. Certificat de conformitate privind Linearitatea metodei: ≈ 10 000 ng/mL. Certificat de conformitate privind Sensibilitatea metodei: minim 95 %. Certificat de conformitate privind Specificitatea metodei: minim 95 %., Bucată
33600000-6 | 41 | Eosin Y 0,5 % solutie alcoolica. ( 006897 ) | Eosin Y 0,5 % solutie alcoolica. ( 006897 ) |  |  |  | Eosin Y 0,5 % solutie alcoolica. ( 006897 ), Eosin Y0,5% solutie alcoolica gata pentru pregatire, butelie max 2,5 litri.Cerinte de calitate:IVD ., litru
33600000-6 | 42 | Eosin Y 1 % solutie apoasa. ( 006898 ) | Eosin Y 1 % solutie apoasa. ( 006898 ) |  |  |  | Eosin Y 1 % solutie apoasa. ( 006898 ), Eosin Y1% solutie apoasa gata pentru pregatire, butelie max 2,5 litri.Cerinte de calitate:IVD ., litru
33600000-6 | 43 | Fenol ( 006899 ) | Fenol ( 006899 ) |  |  |  | Fenol ( 006899 ), Fenol, kg
33600000-6 | 44 | Fenolftaleină ( 006825 ) | Fenolftaleină ( 006825 ) |  |  |  | Fenolftaleină ( 006825 ), Fenolftaleină 1. Puritatea analit 2. Ambalaj până la 0,100 kg, gram
33600000-6 | 45 | Fuxină acidă ( 006826 ) | Fuxină acidă ( 006826 ) |  |  |  | Fuxină acidă ( 006826 ), Fuxină acidă 1. Puritatea analit 2. Ambalaj până la 0,100 kg, kg
33600000-6 | 46 | Gel (Biomount) ( 006929 ) | Gel (Biomount) ( 006929 ) |  |  |  | Gel (Biomount) ( 006929 ), Gel (Biomount) Pentru acoperirea lamelor; ambalat în flacoane a câte 500 ml, ml
33600000-6 | 47 | Glicerină (Ambalaj max 0,1 kg) ( 006828 ) | Glicerină (Ambalaj max 0,1 kg) ( 006828 ) |  |  |  | Glicerină (Ambalaj max 0,1 kg) ( 006828 ), Glicerină 1. Ambalaj max 0,1 kg, kg
33600000-6 | 48 | Glicerină (Ambalaj max 0,5 kg) ( 006829 ) | Glicerină (Ambalaj max 0,5 kg) ( 006829 ) |  |  |  | Glicerină (Ambalaj max 0,5 kg) ( 006829 ), Glicerină 1. Ambalaj max 0,5 kg, kg
33600000-6 | 49 | Glucoză (Ambalaj max 1 kg) ( 006831 ) | Glucoză (Ambalaj max 1 kg) ( 006831 ) |  |  |  | Glucoză (Ambalaj max 1 kg) ( 006831 ), Glucoză Ambalaj max 1 kg, kg
33600000-6 | 50 | Glucoză (Ambalaj max 0,5 kg) ( 006830 ) | Glucoză (Ambalaj max 0,5 kg) ( 006830 ) |  |  |  | Glucoză (Ambalaj max 0,5 kg) ( 006830 ), Glucoză Ambalaj max 0,5 kg, kg
33600000-6 | 51 | Hematoxilin Harris ( 006924 ) | Hematoxilin Harris ( 006924 ) |  |  |  | Hematoxilin Harris ( 006924 ), Hematoxilin Harris, litru
33600000-6 | 52 | Hematoxilina prepreparata ( 006900 ) | Hematoxilina prepreparata ( 006900 ) |  |  |  | Hematoxilina prepreparata ( 006900 ), Hematoxilina Harris,solutia pregatita Butelie maxim 2,5 l., litru
33600000-6 | 53 | Hematoxylin Carazzi (1 litru) ( 006901 ) | Hematoxylin Carazzi (1 litru) ( 006901 ) |  |  |  | Hematoxylin Carazzi (1 litru) ( 006901 ), Hematoxilina modificata Carazzi gata pregatit. Cerinte de calitate:IVD . Amb. Max 1 litru, litru
33600000-6 | 54 | Hematoxylin Mayer-Lillie (1 litru) ( 006902 ) | Hematoxylin Mayer-Lillie (1 litru) ( 006902 ) |  |  |  | Hematoxylin Mayer-Lillie (1 litru) ( 006902 ), Hematoxilina modificata Mayer-lilie,gata pregatit.Cerinte de calitate:IVD . Amb. Max 1 litru, litru
33600000-6 | 55 | Impregnare cu argint p/u reticulina set ( 006923 ) | Impregnare cu argint p/u reticulina set ( 006923 ) |  |  |  | Impregnare cu argint p/u reticulina set ( 006923 ), Impregnare cu argint p/u reticulina set, Test
33600000-6 | 56 | Kit-periodic-Acid-Argint-Methenamină ( 006904 ) | Kit-periodic-Acid-Argint-Methenamină ( 006904 ) |  |  |  | Kit-periodic-Acid-Argint-Methenamină ( 006904 ), Kit-periodic-Acid-Argint-Methenamină pentru colorarea structurilor argentafinei și a rinichilor(P.A.S.M. / JONES KIT). Recipient a cite un litru., Test
33600000-6 | 57 | Mediu de montare rapid lamele ( 006905 ) | Mediu de montare rapid lamele ( 006905 ) |  |  |  | Mediu de montare rapid lamele ( 006905 ), Mediu de montare pe baza de xilen compatibele cu ClearVue Thermo Scientific.Recipiente plastic 500 ml., litru
33600000-6 | 58 | Mucicarmin Kit ( 006920 ) | Mucicarmin Kit ( 006920 ) |  |  |  | Mucicarmin Kit ( 006920 ), Mucicarmin Kit, Test
33600000-6 | 59 | Parafin omogenizat cu aditivi sintetici inlocuitori de ceara (granulat) 56-58 grade ( 006906 ) | Parafin omogenizat cu aditivi sintetici inlocuitori de ceara (granulat) 56-58 grade ( 006906 ) |  |  |  | Parafin omogenizat cu aditivi sintetici inlocuitori de ceara (granulat) 56-58 grade ( 006906 ), 10 kg sac; Parafina histologica cu substinuentii de ceara, punct de solidificare. 56-58 oC, amb. Granulata., kg
33600000-6 | 60 | Parafina cu polimeri plastice omogenizata cu temperatura 56/58 ( 006907 ) | Parafina cu polimeri plastice omogenizata cu temperatura 56/58 ( 006907 ) |  |  |  | Parafina cu polimeri plastice omogenizata cu temperatura 56/58 ( 006907 ), Amesticul de ceara de parafina cu polimeri plastice omogenizata granulat cu punctul de topire 56- 58 C. Cerinte de calitate:IVD . Ambalaj până la 5 kg, kg
33600000-6 | 61 | Parafina omogenizata cu temperatura 56/58 ( 006908 ) | Parafina omogenizata cu temperatura 56/58 ( 006908 ) |  |  |  | Parafina omogenizata cu temperatura 56/58 ( 006908 ), Amesticul de ceara de parafina omogenizata granulata cu punctul de topire 56-58C pentru infiltrarea optima si lucrul de rutina, .Cerinte de calitate:IVD .C, kg
33600000-6 | 62 | PAS Periodic Acid Schiff Kit PH 2,5 ( 006883 ) | PAS Periodic Acid Schiff Kit PH 2,5 ( 006883 ) |  |  |  | PAS Periodic Acid Schiff Kit PH 2,5 ( 006883 ), PAS Periodic Acid Schiff Kit PH 2,5, Test
33600000-6 | 63 | Plasma de control normal 4 parametri ( 006834 ) | Plasma de control normal 4 parametri ( 006834 ) |  |  |  | Plasma de control normal 4 parametri ( 006834 ), Plasma de control normal 4 parametri (TP, TTPA, TT, FIB) Ambalaj până la 3 ml, ml
33600000-6 | 64 | Plasma de control patologică 4 parametri ( 006835 ) | Plasma de control patologică 4 parametri ( 006835 ) |  |  |  | Plasma de control patologică 4 parametri ( 006835 ), Plasma de control patologică 4 parametri (TP, TTPA, TT, FIB) Ambalaj până la 3 ml, ml
33600000-6 | 65 | Reagent monoclonal anti A1 ( 006844 ) | Reagent monoclonal anti A1 ( 006844 ) |  |  |  | Reagent monoclonal anti A1 ( 006844 ), Reagent monoclonal anti A1 Cerinţe generale* Metoda de determinare aglutinare pe suprafață la temperatura camerei, examen vizual. Sensibilitate- aviditate până la 60 sec cu antigenul corespunzător. Specificitate- conform Ag, fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare. Titru anticorpilor nu mai mic de 1:32. Ambalaj până la 10 ml (1ml – min 10 doze), ml
33600000-6 | 66 | Reagent monoclonal anti D (IgM) sau (IgM+IgG). ( 006845 ) | Reagent monoclonal anti D (IgM) sau (IgM+IgG). ( 006845 ) |  |  |  | Reagent monoclonal anti D (IgM) sau (IgM+IgG). ( 006845 ), Reagent monoclonal anti D (IgM) sau (IgM+IgG) (Toliclon anti D Super). Specificații tehnice: Cerinţe generale* Metoda de determinare aglutinare pe suprafață la temperatura camerei, examen vizual. Sensibilitate- aviditate până la 60 sec cu antigenul corespunzător. Specificitate- conform Ag, fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare. Titru anticorpilor nu mai mic de 1:32. Ambalaj până la 10 ml (1ml – min 10 doze), ml
33600000-6 | 67 | Reagent monoclonal Anti-A ( 006840 ) | Reagent monoclonal Anti-A ( 006840 ) |  |  |  | Reagent monoclonal Anti-A ( 006840 ), Reagent monoclonal (Ţoliclon) Anti-A. Specificații tehnice: Cerinţe generale* Metoda de determinare aglutinare pe suprafață la temperatura camerei, examen vizual. Sensibilitate- aviditate până la 60 sec cu antigenul corespunzător. Specificitate- conform Ag, fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare.Titru anticorpilor nu mai mic de 1:32. Ambalaj până la 10 ml (1ml – min 10 doze), ml
33600000-6 | 68 | Reagent monoclonal Anti-AB ( 006839 ) | Reagent monoclonal Anti-AB ( 006839 ) |  |  |  | Reagent monoclonal Anti-AB ( 006839 ), Reagent monoclonal (Ţoliclon) Anti-AB. Specificații tehnice: Cerinţe generale* Metoda de determinare aglutinare pe suprafață la temperatura camerei, examen vizual. Sensibilitate- aviditate până la 60 sec cu antigenul corespunzător. Specificitate- conform Ag, fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare.Titru anticorpilor nu mai mic de 1:32. Ambalaj până la 10 ml (1ml – min 10 doze), ml
33600000-6 | 69 | Reagent monoclonal Anti-B ( 006841 ) | Reagent monoclonal Anti-B ( 006841 ) |  |  |  | Reagent monoclonal Anti-B ( 006841 ), Reagent monoclonal (Ţoliclon) Anti-B. Specificații tehnice: Cerinţe generale* Metoda de determinare aglutinare pe suprafață la temperatura camerei, examen vizual. Sensibilitate- aviditate până la 60 sec cu antigenul corespunzător. Specificitate- conform Ag, fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare.Titru anticorpilor nu mai mic de 1:32. Ambalaj până la 10 ml (1ml – min 10 doze), ml
33600000-6 | 70 | Reagent monoclonal Kell antigen ( 006843 ) | Reagent monoclonal Kell antigen ( 006843 ) |  |  |  | Reagent monoclonal Kell antigen ( 006843 ), Reagent monoclonal (Toliclon) Kell antigen Specificații tehnice: Cerinţe generale* Metoda de determinare aglutinare pe suprafață la temperatura camerei, examen vizual. Sensibilitate- aviditate până la 60 sec cu antigenul corespunzător. Specificitate- conform Ag, fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare. Titru anticorpilor nu mai mic de 1:32. Ambalaj până la 10 ml (1ml – min 10 doze), ml
33600000-6 | 71 | Reagent pentru acoperirea preparatelor histologice cu lamela ( 006909 ) | Reagent pentru acoperirea preparatelor histologice cu lamela ( 006909 ) |  |  |  | Reagent pentru acoperirea preparatelor histologice cu lamela ( 006909 ), Pe baza de xelen, polymer-methacrylat, viscositatea 450-650 cSt (20C) pentru acoperirea automata cu coverslipper, este necesar sa fie compatibil cu xelen de acelasi producator. Cerinte de calitate:IVD. Ambalarea până la 500 ml, ml
33600000-6 | 72 | Reticulin kit 7x50 mL ( 006910 ) | Reticulin kit 7x50 mL ( 006910 ) |  |  |  | Reticulin kit 7x50 mL ( 006910 ), Reticulin kit 7x50 mmL, setul din 3 reagenti in forma de solutie gata pentru folosire ,cate 100 ml fiecare., Test
33600000-6 | 73 | Rosu de pirogalol ( 006877 ) | Rosu de pirogalol ( 006877 ) |  |  |  | Rosu de pirogalol ( 006877 ), Metoda de determinare a proteinei in urina. Calibrator inclus in set. În set cu minim 3 calibratori și control în 2 nivele, ml
33600000-6 | 74 | Set p/u determinarea timpului de protrombină (TP) (Set 100 teste) ( 006848 ) | Set p/u determinarea timpului de protrombină (TP) (Set 100 teste) ( 006848 ) |  |  |  | Set p/u determinarea timpului de protrombină (TP) (Set 100 teste) ( 006848 ), Reagent tromboplastina-calciu pentru determinarea timpului de protrombina după Quick, INR, ISI-1,05 în plasmă. Plasma de control și reagenții de la același producător. Ambalaj: până la 10 ml cu CaCl2 inclus în set., set
33600000-6 | 75 | Set p/u determinarea timpului de protrombină (TP) (Set 50 teste) ( 006849 ) | Set p/u determinarea timpului de protrombină (TP) (Set 50 teste) ( 006849 ) |  |  |  | Set p/u determinarea timpului de protrombină (TP) (Set 50 teste) ( 006849 ), Set p/u determinarea timpului de protrombină (TP) (Set 50 teste), Test
33600000-6 | 76 | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) (Set 100 teste) ( 006851 ) | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) (Set 100 teste) ( 006851 ) |  |  |  | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) (Set 100 teste) ( 006851 ), Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) (Set 100 teste), set
33600000-6 | 77 | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) (Set 50 teste) ( 006852 ) | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) (Set 50 teste) ( 006852 ) |  |  |  | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) (Set 50 teste) ( 006852 ), Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) (Set 50 teste), set
33600000-6 | 78 | Set p/u determinarera fibrinogenului (Set 100 teste) ( 006854 ) | Set p/u determinarera fibrinogenului (Set 100 teste) ( 006854 ) |  |  |  | Set p/u determinarera fibrinogenului (Set 100 teste) ( 006854 ), Set p/u determinarera fibrinogenului (Set 100 teste), set
33600000-6 | 79 | Set p/u determinarera fibrinogenului (Set 50 teste) ( 006855 ) | Set p/u determinarera fibrinogenului (Set 50 teste) ( 006855 ) |  |  |  | Set p/u determinarera fibrinogenului (Set 50 teste) ( 006855 ), Set p/u determinarera fibrinogenului (Set 50 teste), set
33600000-6 | 80 | Set tusuri pentru tesuturi ( 006911 ) | Set tusuri pentru tesuturi ( 006911 ) |  |  |  | Set tusuri pentru tesuturi ( 006911 ), Tusi de China cite 7 culori negru, albastru,verde, rosu, galben, violet, maro. Recipiente din plastic a cite 100 ml. Cerințe de calitate:, set
33600000-6 | 81 | Soluție Alcool absolut ( 006856 ) | Soluție Alcool absolut ( 006856 ) |  |  |  | Soluție Alcool absolut ( 006856 ), Soluție Alcool absolut, Alcool etilic absolut minim 99 %, litru
33600000-6 | 82 | Soluţie concentrată de Hipohlorid, 0,5% ( 006857 ) | Soluţie concentrată de Hipohlorid, 0,5% ( 006857 ) |  |  |  | Soluţie concentrată de Hipohlorid, 0,5% ( 006857 ), Soluţie concentrată de Hipohlorid, 0,5% Ambalaj nu mai mult de 1 litru, ml
33600000-6 | 83 | Solutie de decalcinare ( 006912 ) | Solutie de decalcinare ( 006912 ) |  |  |  | Solutie de decalcinare ( 006912 ), Butelie maximum 2,5 l. C, litru
33600000-6 | 84 | Soluție EA-50 ( 006858 ) | Soluție EA-50 ( 006858 ) |  |  |  | Soluție EA-50 ( 006858 ), Soluție EA-50, litru
33600000-6 | 85 | Soluție Hematoxilin G-2 ( 006859 ) | Soluție Hematoxilin G-2 ( 006859 ) |  |  |  | Soluție Hematoxilin G-2 ( 006859 ), Soluție Hematoxilin G-2, litru
33600000-6 | 86 | Soluție Lugol (amb. max 0,1 litri) ( 006860 ) | Soluție Lugol (amb. max 0,1 litri) ( 006860 ) |  |  |  | Soluție Lugol (amb. max 0,1 litri) ( 006860 ), Soluție Lugol (amb. max 0,1 litri) 1. Soluție 2. Puritate analitică 3. Amb max. 0,1 litri, litru
33600000-6 | 87 | Soluție OG-6 ( 006861 ) | Soluție OG-6 ( 006861 ) |  |  |  | Soluție OG-6 ( 006861 ), Soluție OG-6, litru
33600000-6 | 88 | Solutie pentru decalcinare cu EDTA ( 006913 ) | Solutie pentru decalcinare cu EDTA ( 006913 ) |  |  |  | Solutie pentru decalcinare cu EDTA ( 006913 ), Solutie pentru decalcinare care contine EDTA Ambalarea până la 1 litru, litru
33600000-6 | 89 | Sudan-III ( 006862 ) | Sudan-III ( 006862 ) |  |  |  | Sudan-III ( 006862 ), Sudan-III 1. Puritatea analit 2. Ambalaj până la 100 g, gram
33600000-6 | 90 | Sulfasalicyl-Na ( 006872 ) | Sulfasalicyl-Na ( 006872 ) |  |  |  | Sulfasalicyl-Na ( 006872 ), Set cu Sulfasalicil-Na pentru determinarea proteinei în urină.(Ambalare până la 200 ml), ml
33600000-6 | 91 | Test Expres p/u analiza de rutina a urinei 11A Expres test p/u analiza de rutina a urinei 11A ( 006871 ) | Test Expres p/u analiza de rutina a urinei 11A Expres test p/u analiza de rutina a urinei 11A ( 006871 ) |  |  |  | Test Expres p/u analiza de rutina a urinei 11A Expres test p/u analiza de rutina a urinei 11A ( 006871 ), Teste pentru testarea urinei: semicantitative, 11 parametri (sange, urobilinogen, bilirubina, proteina, nitrati, cetone, acid ascorbic, glucoza, PH, densitatea si leucocite), ambalate cite 50-100 in cutii de protectie, certificat de calitate CE., Bucată
33600000-6 | 92 | Test Expres p/u analiza de rutina a urinei 8U Expres test p/u analiza de rutina a urinei 8U ( 006870 ) | Test Expres p/u analiza de rutina a urinei 8U Expres test p/u analiza de rutina a urinei 8U ( 006870 ) |  |  |  | Test Expres p/u analiza de rutina a urinei 8U Expres test p/u analiza de rutina a urinei 8U ( 006870 ), Expres test p/u analiza de rutina a urinei 8U ( NIT,URO,PRO,Ph,BLO,KET,BIL,GLU), până la 100 TESTE IN SET. Certificat ISO,SE, Bucată
33600000-6 | 93 | Test rapid pentru screening la consumul de droguri ( 006876 ) | Test rapid pentru screening la consumul de droguri ( 006876 ) |  |  |  | Test rapid pentru screening la consumul de droguri ( 006876 ), Test Panel -test rapid pentru screening la consumul de droguri. Determinare în urină. (Echivalent DOA-10 Test-Panel), Test
33600000-6 | 94 | Teste p/u urina (5 parametri) ( 006873 ) | Teste p/u urina (5 parametri) ( 006873 ) |  |  |  | Teste p/u urina (5 parametri) ( 006873 ), Teste p/u urina (5 parametri):pH, proteina,glucoza,sînge ketoni; Ambalaj până la 100 teste, Test
33600000-6 | 95 | Teste pentru determinarea a 2 parametri în urină (glucoza+corpi cetonici) ( 006863 ) | Teste pentru determinarea a 2 parametri în urină (glucoza+corpi cetonici) ( 006863 ) |  |  |  | Teste pentru determinarea a 2 parametri în urină (glucoza+corpi cetonici) ( 006863 ), Teste pentru determinarea a 2 parametri în urină (glucoza+corpi cetonici) Ambalaj până la 25 teste Expres teste diagnostice p/u analiza pentru testele cu un termen de stabilitate de 3 luni, iar pentru testele cu un termen de stabilitate de 6 luni- ambalarea se permite până la 50 teste în cutie., Test
33600000-6 | 96 | Teste pentru determinarea proteinei în urina ( 006864 ) | Teste pentru determinarea proteinei în urina ( 006864 ) |  |  |  | Teste pentru determinarea proteinei în urina ( 006864 ), Teste pentru determinarea proteinei în urina Ambalaj până la 25 teste Expres teste diagnostice p/u analiza pentru testele cu un termen de stabilitate de 3 luni, iar pentru testele cu un termen de stabilitate de 6 luni- ambalarea se permite până la 50 teste în cutie., Test
33600000-6 | 97 | Teste pentru determinarea sîngelui ocult în urina ( 006865 ) | Teste pentru determinarea sîngelui ocult în urina ( 006865 ) |  |  |  | Teste pentru determinarea sîngelui ocult în urina ( 006865 ), Teste pentru determinarea sîngelui ocult în urina Ambalaj până la 100 teste Expres teste diagnostice p/u analiza, Test
33600000-6 | 98 | Tetraborat de sodiu ( 006869 ) | Tetraborat de sodiu ( 006869 ) |  |  |  | Tetraborat de sodiu ( 006869 ), Tetraborat de sodiu, kg
33600000-6 | 99 | Toluen ( 006914 ) | Toluen ( 006914 ) |  |  |  | Toluen ( 006914 ), Toluen, litru
33600000-6 | 100 | Trilon B ( 006866 ) | Trilon B ( 006866 ) |  |  |  | Trilon B ( 006866 ), Trilon B 1. Puritatea analit 2. Ambalaj până la 100 g, gram
33600000-6 | 101 | Ulei de imersie ( 006867 ) | Ulei de imersie ( 006867 ) |  |  |  | Ulei de imersie ( 006867 ), Ulei de imersie Ambalaj până la 100 ml, ml
33600000-6 | 102 | Van Ghiezon kit ( 006922 ) | Van Ghiezon kit ( 006922 ) |  |  |  | Van Ghiezon kit ( 006922 ), Van Ghiezon kit, set
33600000-6 | 103 | Van Gieson Trichrome kit 3x100 mL ( 006915 ) | Van Gieson Trichrome kit 3x100 mL ( 006915 ) |  |  |  | Van Gieson Trichrome kit 3x100 mL ( 006915 ), Van Gieson Trichrome kit 3x100 mL, setul din 3 reagenti in forma de solutie gata pentru folosire ,cate 100 ml fiecare. ., set
33600000-6 | 104 | Xelen ( 006916 ) | Xelen ( 006916 ) |  |  |  | Xelen ( 006916 ), Xelen. Ambalaj maxim 10 litre butelie., litru
33600000-6 | 105 | Acetylcholinesterase (AchE) Stain ( 008014 ) | Acetylcholinesterase (AchE) Stain ( 008014 ) |  |  |  | Acetylcholinesterase (AchE) Stain ( 008014 ), Pulbere liofilizata pentru reactie histoenzimatica. Temperatura de pastrare (transportare) to.-20° C.Kit pentru 30 secțiuni, kit
33600000-6 | 106 | Acid acetic concentrat ( 008015 ) | Acid acetic concentrat ( 008015 ) |  |  |  | Acid acetic concentrat ( 008015 ), Puritate analitică și chimică. Ambalaj ≤ 1,0 L, ml
33600000-6 | 107 | Acid acetic sintetic ( 008016 ) | Acid acetic sintetic ( 008016 ) |  |  |  | Acid acetic sintetic ( 008016 ), Tipul reagenților - lichid, ambalaj - până la 1 L, litru
33600000-6 | 108 | Acid carbolic ( 008017 ) | Acid carbolic ( 008017 ) |  |  |  | Acid carbolic ( 008017 ), Tipul reagenților - lichid, ambalaj - până la 100ml, ml
33600000-6 | 109 | Acid clorchidric 0,1N-Pentru determinarea concentrației ionelor clor în transpirație Acid chlorchidric 0,1N-Pentru determinarea concentrației ionelor clor în transpirație ( 008018 ) | Acid clorchidric 0,1N-Pentru determinarea concentrației ionelor clor în transpirație Acid chlorchidric 0,1N-Pentru determinarea concentrației ionelor clor în transpirație ( 008018 ) |  |  |  | Acid clorchidric 0,1N-Pentru determinarea concentrației ionelor clor în transpirație Acid chlorchidric 0,1N-Pentru determinarea concentrației ionelor clor în transpirație ( 008018 ), Acid chlorchidric 0,1N-Pentru determinarea concentrației ionelor clor în transpirație, litru
33600000-6 | 110 | Acid clorchidric 1N-Pentru metoda I-FISH Acid chlorchidric 1N-Pentru metoda I-FISH ( 008019 ) | Acid clorchidric 1N-Pentru metoda I-FISH Acid chlorchidric 1N-Pentru metoda I-FISH ( 008019 ) |  |  |  | Acid clorchidric 1N-Pentru metoda I-FISH Acid chlorchidric 1N-Pentru metoda I-FISH ( 008019 ), Acid chlorchidric 1N-Pentru metoda I-FISH, litru
33600000-6 | 111 | Acid clorhidric concentrat ( 008020 ) | Acid clorhidric concentrat ( 008020 ) |  |  |  | Acid clorhidric concentrat ( 008020 ), Tipul reagenților - lichid, ambalaj - până la 1 L, litru
33600000-6 | 112 | Acid clorhidric, Concentrație ≥ 37% ( 008021 ) | Acid clorhidric, Concentrație ≥ 37% ( 008021 ) |  |  |  | Acid clorhidric, Concentrație ≥ 37% ( 008021 ), Puritate analitică și chimică. Concentrație ≥ 37%. APHA ≤ 10, soluție clară, fără suspensii sau sediment. Masa moleculara - 36,46 g/mol. Ambalaj ≤ 1,0 L, ml
33600000-6 | 113 | Antigel cardiolipin MRS sifilis ( 008108 ) | Antigel cardiolipin MRS sifilis ( 008108 ) |  |  |  | Antigel cardiolipin MRS sifilis ( 008108 ), Antigel cardiolipin MRS sifilis pentru 1000 teste inclusiv material de control, set
33600000-6 | 114 | Azopiram 50 ml pentru controlul prelucrării instrumentelor ( 008109 ) | Azopiram 50 ml pentru controlul prelucrării instrumentelor ( 008109 ) |  |  |  | Azopiram 50 ml pentru controlul prelucrării instrumentelor ( 008109 ), Azopiram 50 ml pentru controlul prelucrării instrumentelor, set
33600000-6 | 115 | Briliant Crezyl Blue ( 008110 ) | Briliant Crezyl Blue ( 008110 ) |  |  |  | Briliant Crezyl Blue ( 008110 ), Briliant Crezyl Blue pentru colorarea reticulocitelor, ml
33600000-6 | 116 | Bromtimol Albastru ( 008111 ) | Bromtimol Albastru ( 008111 ) |  |  |  | Bromtimol Albastru ( 008111 ), Bromtimol Albastru, kg
33600000-6 | 117 | Colchicină reactiv 97% ( 008113 ) | Colchicină reactiv 97% ( 008113 ) |  |  |  | Colchicină reactiv 97% ( 008113 ), Colchicină reactiv 97%-Pentru determinarea pașaportului cromosomal din sângele venos, determinarea cariotipului din culturi amniotice fetale, gram
33600000-6 | 118 | Colorant Giemza Stain Kario Max improved R66 soluţie Gurr pentru cariotipareă, flac mx 100 ml ( 008114 ) | Colorant Giemza Stain Kario Max improved R66 soluţie Gurr pentru cariotipareă, flac mx 100 ml ( 008114 ) |  |  |  | Colorant Giemza Stain Kario Max improved R66 soluţie Gurr pentru cariotipareă, flac mx 100 ml ( 008114 ), Colorant Giemza Stain Kario Max improved R66 soluţie Gurr pentru cariotipareă, flac mx 100 ml-Pentru determinarea pașaportului cromosomal din sângele venos, determinarea cariotipului din culturi amniotice fetale, ml
33600000-6 | 119 | Colorant Orcein acetic (la cour) sol.1%, flac-80-100 ( 008115 ) | Colorant Orcein acetic (la cour) sol.1%, flac-80-100 ( 008115 ) |  |  |  | Colorant Orcein acetic (la cour) sol.1%, flac-80-100 ( 008115 ), Colorant Orcein acetic (la cour) sol.1%, flac-80-100-Pentru determinarea coprusculilor Barr, ml
33600000-6 | 120 | DPX mounting medium-(xilen), 1 litru, pentru metoda Papa Nicolau - frotiu conventional ( 008118 ) | DPX mounting medium-(xilen), 1 litru, pentru metoda Papa Nicolau - frotiu conventional ( 008118 ) |  |  |  | DPX mounting medium-(xilen), 1 litru, pentru metoda Papa Nicolau - frotiu conventional ( 008118 ), DPX mounting medium-(xilen), 1 litru, pentru metoda Papa Nicolau - frotiu conventional. Componente: Acrlic resins mixture în xylene., litru
33600000-6 | 121 | Eozin (tip Leişman) ( 008119 ) | Eozin (tip Leişman) ( 008119 ) |  |  |  | Eozin (tip Leişman) ( 008119 ), Lichid gata pentu folosire,CC, ml
33600000-6 | 122 | FISH Probe kit pentru determinarea simultană a cromozomilor 13, 18, 21, X, Y (pentru investigații în lichidul amniotic), pentru 10 teste (100mkl) ( 008120 ) | FISH Probe kit pentru determinarea simultană a cromozomilor 13, 18, 21, X, Y (pentru investigații în lichidul amniotic), pentru 10 teste (100mkl) ( 008120 ) |  |  |  | FISH Probe kit pentru determinarea simultană a cromozomilor 13, 18, 21, X, Y (pentru investigații în lichidul amniotic), pentru 10 teste (100mkl) ( 008120 ), FISH reagent Kit 5- colorFISH probe(pentru cromosomii 13,18,21,X,Y pentru investigații în lichid amniotic), kit-100mkl-Pentru analiza I-FISH, set
33600000-6 | 123 | Fixativ Cyto Spray pe baza de alcool, flacon 100ml, pentru metoda Papa Nicolau - frotiu conventional ( 008121 ) | Fixativ Cyto Spray pe baza de alcool, flacon 100ml, pentru metoda Papa Nicolau - frotiu conventional ( 008121 ) |  |  |  | Fixativ Cyto Spray pe baza de alcool, flacon 100ml, pentru metoda Papa Nicolau - frotiu conventional ( 008121 ), Fixativ Cyto Spray pe baza de alcool, flacon 100ml, pentru metoda Papa Nicolau - frotiu conventional, Bucată
33600000-6 | 124 | Fixator May-Grunwald Giemsa ( 008122 ) | Fixator May-Grunwald Giemsa ( 008122 ) |  |  |  | Fixator May-Grunwald Giemsa ( 008122 ), Tipul reagenților - lichid, ambalaj - până la 1 L, litru
33600000-6 | 125 | Formamida ulttrapură pentru electroforeza capilară de ADN. ( 008123 ) | Formamida ulttrapură pentru electroforeza capilară de ADN. ( 008123 ) |  |  |  | Formamida ulttrapură pentru electroforeza capilară de ADN. ( 008123 ), Formamidă trebuie să fie purificată prin distilare și certificată pentru aplicarea în electroforeza capilară de ADN. Set de 4 flacoane câte 5 ml fiecare., set
33600000-6 | 126 | Giemsa HP Kit ( 008124 ) | Giemsa HP Kit ( 008124 ) |  |  |  | Giemsa HP Kit ( 008124 ), Giemsa HP Kit din 4 reagenti in forma de solutie gata pentru folosire, minim pentru 100 teste; pentru colorarea histologica a Helicobacter pylori în probe gastroscopice. Contine 1x50ml solutie Giemsa, 1x100ml solutie tampon pH7.2, 2x100mlreactiv de diferenttiere, 2x100mlreactiv de deshidratare. Nu necesita cuptor.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat. Sigilate si preambalate de la producator. De la deschidere sa fie valabile nu mai putin de 12 luni. Prezentarea mostrelor la solicitare., set
33600000-6 | 127 | Hematoxil Weigert A ( 008125 ) | Hematoxil Weigert A ( 008125 ) |  |  |  | Hematoxil Weigert A ( 008125 ), Hematoxil Weigert A Reagentul A Produs chimic de laborator, lichid, color si meros specific, litru
33600000-6 | 128 | Hematoxil Weigert B ( 008126 ) | Hematoxil Weigert B ( 008126 ) |  |  |  | Hematoxil Weigert B ( 008126 ), Hematoxil Weigert B Reagentul B Produs chimic de laborator, lichid, color si miros specific, litru
33600000-6 | 129 | Hematoxilin Mayer ( 008127 ) | Hematoxilin Mayer ( 008127 ) |  |  |  | Hematoxilin Mayer ( 008127 ), HEMATOXILIN MAYER Format: Produs chimic de laborator, lichid, aspect color și miros specific, Utilizare: Diagnostic histologic de rutină in vitro; HEMM-OT-2,5L Certificare: certificat de analiză (COA) sau declarație CE; Aplicație: imprignarea coloră a elementelo rnuclear-celulare în secțiune/ test histologic Componența chimică: Haematoxlina, Sulfat de aluan de aluminiu si potasiu, Iodura de sodiu, Cloral hidrat, Acid acetic Particularități tehnice ale reactivului:  Soluție chimică lichidă, miros specific,  Soluție gata de utilizare  compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, compatibil cu sistemele automatizate de colorație Unitatea de măsură: Litru Ambalajul: livrat destinatorului în recepienți de 2,5 litre în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații:  date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare);  toate pozițiiile lotului să fie produse de același producător  denumire producător: nume și adresa producătorului;  Informații de siguranță în pictograme Limbajul tichetului: Romînă, Rusă, Engleză, Germană, Franceză, Italiană,, litru
33600000-6 | 130 | Inlocuitor de xilen ( 008132 ) | Inlocuitor de xilen ( 008132 ) |  |  |  | Inlocuitor de xilen ( 008132 ), Inlocuitor de xilen (ex.: Bioclear sau Tissue-Clear) Domeniu de aplicare: in procesul de confectionarea рrоbеlоr biologice in lаbоrаtоr de histopatologie/citopatologie. Prezentarea mostrelor., litru
33600000-6 | 131 | Lichid fixativ pentru frotiuri ginecologice ( 008133 ) | Lichid fixativ pentru frotiuri ginecologice ( 008133 ) |  |  |  | Lichid fixativ pentru frotiuri ginecologice ( 008133 ), Spray (95% etanol cu 1% polietilenglicol) flacon 100-200ml, Flacon
33600000-6 | 132 | Material de control a stripurilor de urina Nivel Normal si Nivel Patologic ( 008134 ) | Material de control a stripurilor de urina Nivel Normal si Nivel Patologic ( 008134 ) |  |  |  | Material de control a stripurilor de urina Nivel Normal si Nivel Patologic ( 008134 ), Material de control - controlul calitatii stripurilor pentru urina semicantitative, 11 parametri (sange, urobilinogen, bilirubina, proteina, nitrati, cetone, acid ascorbic, glucoza, PH, densitatea si leucocite), ambalate in flacoane 20ml, certificat de calitate CE., Bucată
33600000-6 | 133 | NADPH DIAPHORASE Stain ( 008135 ) | NADPH DIAPHORASE Stain ( 008135 ) |  |  |  | NADPH DIAPHORASE Stain ( 008135 ), Pulbere liofilizata pentru reactie histoenzimatica. Temperatura de pastrare (transportare) to.-20° C Kit pentru 30 secțiuni, kit
33600000-6 | 134 | Reactiv pentru evidențierea reticulocitelor ( 008136 ) | Reactiv pentru evidențierea reticulocitelor ( 008136 ) |  |  |  | Reactiv pentru evidențierea reticulocitelor ( 008136 ), Reactiv pentru evidențierea reticulocitelor. Tipul reagenților - lichid, ambalaj - până la 1 L, litru
33600000-6 | 135 | Reagenţi p/u determinarea timpului de trombină (TT) şi a TT cu protaminsulfat ( 008137 ) | Reagenţi p/u determinarea timpului de trombină (TT) şi a TT cu protaminsulfat ( 008137 ) |  |  |  | Reagenţi p/u determinarea timpului de trombină (TT) şi a TT cu protaminsulfat ( 008137 ), Reagenţi p/u determinarea timpului de trombină (TT) şi a TT cu protaminsulfat Flacoane cu 2 ml reactiv trombin liofilizat.Metoda manuala, ml
33600000-6 | 136 | Reagenţi p/u determinarea timpului de recalcificare activat (TRA) ( 008138 ) | Reagenţi p/u determinarea timpului de recalcificare activat (TRA) ( 008138 ) |  |  |  | Reagenţi p/u determinarea timpului de recalcificare activat (TRA) ( 008138 ), Reagenţi p/u determinarea timpului de recalcificare activat (TRA) Flacoane cu reactiv caolina si calciu clorid.Metoda manuala, Test
33600000-6 | 137 | Salin Sodium Citrat 20xSSC, flac ambalaj de la producător-Pentru analiza I-FISH ( 008140 ) | Salin Sodium Citrat 20xSSC, flac ambalaj de la producător-Pentru analiza I-FISH ( 008140 ) |  |  |  | Salin Sodium Citrat 20xSSC, flac ambalaj de la producător-Pentru analiza I-FISH ( 008140 ), Salin Sodium Citrat 20xSSC, flac ambalaj de la producător-Pentru analiza I-FISH, litru
33600000-6 | 138 | Set pentru colorarea micobacteriilor la BAAR după Țil Nilson (după autor), set - 300-350ml ( 008142 ) | Set pentru colorarea micobacteriilor la BAAR după Țil Nilson (după autor), set - 300-350ml ( 008142 ) |  |  |  | Set pentru colorarea micobacteriilor la BAAR după Țil Nilson (după autor), set - 300-350ml ( 008142 ), Set pentru colorarea micobacteriilor la BAAR după Țil Nilson (după autor), set - 300-350ml, Bucată
33600000-6 | 139 | Silitra, Puritatea analitică sau chimică, 1kg ( 008143 ) | Silitra, Puritatea analitică sau chimică, 1kg ( 008143 ) |  |  |  | Silitra, Puritatea analitică sau chimică, 1kg ( 008143 ), Silitra, Puritatea analitică sau chimică, 1kg, kg
33600000-6 | 140 | Soluție briliant crezol albastru pentru clorarea reticulocitelor ( 008144 ) | Soluție briliant crezol albastru pentru clorarea reticulocitelor ( 008144 ) |  |  |  | Soluție briliant crezol albastru pentru clorarea reticulocitelor ( 008144 ), Soluție albastru crezol briliant pentru clorarea reticulocitelor, ambalaj ≤ 100 ml, ml
33600000-6 | 141 | Soluție Bufer 10x PBS ( 008145 ) | Soluție Bufer 10x PBS ( 008145 ) |  |  |  | Soluție Bufer 10x PBS ( 008145 ), Soluție Bufer 10x PBS-Pentru analiza I-FISH, litru
33600000-6 | 142 | Soluție de spălare 1-Pentru analiza I-FISH ( 008146 ) | Soluție de spălare 1-Pentru analiza I-FISH ( 008146 ) |  |  |  | Soluție de spălare 1-Pentru analiza I-FISH ( 008146 ), Soluție de spălare 1-Pentru analiza I-FISH, litru
33600000-6 | 143 | Soluție de spălare 2-Pentru analiza I-FISH ( 008147 ) | Soluție de spălare 2-Pentru analiza I-FISH ( 008147 ) |  |  |  | Soluție de spălare 2-Pentru analiza I-FISH ( 008147 ), Soluție de spălare 2-Pentru analiza I-FISH, litru
33600000-6 | 144 | Soluție pentru colectarea reticulocite, ambalaj 50-60ml ( 008148 ) | Soluție pentru colectarea reticulocite, ambalaj 50-60ml ( 008148 ) |  |  |  | Soluție pentru colectarea reticulocite, ambalaj 50-60ml ( 008148 ), Soluție pentru colectarea reticulocite, ambalaj 50-60ml, ml
33600000-6 | 145 | Test – strip rapid pentru aprecierea calitativă a Procalcitoninei ( 008149 ) | Test – strip rapid pentru aprecierea calitativă a Procalcitoninei ( 008149 ) |  |  |  | Test – strip rapid pentru aprecierea calitativă a Procalcitoninei ( 008149 ), Test – strip rapid pentru aprecierea calitativă a Procalcitoninei, Bucată
33600000-6 | 146 | Test – strip rapid pentru determinarea prezenței Proteinei Bence-Jones ( 008150 ) | Test – strip rapid pentru determinarea prezenței Proteinei Bence-Jones ( 008150 ) |  |  |  | Test – strip rapid pentru determinarea prezenței Proteinei Bence-Jones ( 008150 ), Teste - strip, a câte 100 teste per set, set
33600000-6 | 147 | Test rapid anti-HCV. ( 008151 ) | Test rapid anti-HCV. ( 008151 ) |  |  |  | Test rapid anti-HCV. ( 008151 ), Metoda de testare - test imunocromatografic calitativ, vizual pentru determinarea în ser uman sau plasmă a anticorpilor anti-HCV. Limita de detecție a testului-expres - 2,0 ng/ml. Casete(cartrige) pentru determinare în ambalaje individuale. Casetele să fie marcate corespunzător(cu inscripție HCV sau anti-HCV)., Test
33600000-6 | 148 | Test rapid HBsAg. ( 008152 ) | Test rapid HBsAg. ( 008152 ) |  |  |  | Test rapid HBsAg. ( 008152 ), Metoda de testare - test imunocromatografic calitativ, vizual pentru determinarea în ser uman sau plasmă a marcherului hepatic: HBsAg. Limita de detecție a testului-expres - 1,0 ng/ml. Casete(cartrige) pentru determinare în ambalaje individuale. Casetele să fie marcate corespunzător(cu inscripție HBsAg)., Test
33600000-6 | 149 | Test rapid HBV panel. ( 008153 ) | Test rapid HBV panel. ( 008153 ) |  |  |  | Test rapid HBV panel. ( 008153 ), Metoda de testare - test imunocromatografic calitativ vizual pentru determinarea simultană în ser uman sau plasmă a marcherilor hepatici: HBsAg, anti-HBs, HBeAg, anti-HBe și anti-HBcor IgG. Limita de detecție - 2,0 ng/ml pentru fiecare marcher. Casete(cartrige) pentru determinare în ambalaje individuale., Test
33600000-6 | 150 | Test rapid la Procalcitonina. ( 008154 ) | Test rapid la Procalcitonina. ( 008154 ) |  |  |  | Test rapid la Procalcitonina. ( 008154 ), Metoda de testare - test imunocromatografic pentru determinare vizuală calitativă în ser uman sau plasmă a procalcitoninei - marcher al infecției bacteriene. Limita de detecție - 0,5 ng/ml. Casete(cartrige) pentru determinare sigilate în ambalaje separate pentru fiecare test., Test
33600000-6 | 151 | Test rapid la Troponina I. ( 008155 ) | Test rapid la Troponina I. ( 008155 ) |  |  |  | Test rapid la Troponina I. ( 008155 ), Metoda de testare - test imunocromatografic pentru determinare vizuală calitativă în ser uman sau plasmă a Troponinei I - marcher cardiac. Limita de detecție - 1,0 ng/ml. Casete(cartrige) pentru determinare sigilate în ambalaje separate pentru fiecare test. Casetele să fie marcate corespunzător(cu inscripție Tn I sau Troponina I)., Test
33600000-6 | 152 | Test rapid pentru screening la consumul de alcool ( 008156 ) | Test rapid pentru screening la consumul de alcool ( 008156 ) |  |  |  | Test rapid pentru screening la consumul de alcool ( 008156 ), Test rapid pentru screening la consumul de alcool. Determinarea în urină sau sânge., Bucată
33600000-6 | 153 | Test rapid pentu determinarea sângerării oculte ( 008157 ) | Test rapid pentu determinarea sângerării oculte ( 008157 ) |  |  |  | Test rapid pentu determinarea sângerării oculte ( 008157 ), Test de unica folosire pentru determinarea sângerării în materiile fecale pentru uz profesional, Bucată
33600000-6 | 154 | Teste pentru determinarea PH -ului vaginal ( 008158 ) | Teste pentru determinarea PH -ului vaginal ( 008158 ) |  |  |  | Teste pentru determinarea PH -ului vaginal ( 008158 ), Teste pentru determinarea PH -ului vaginal, Bucată
33600000-6 | 155 | Troponine ( 008160 ) | Troponine ( 008160 ) |  |  |  | Troponine ( 008160 ), Troponine, Bucată
33600000-6 | 156 | Ulei de imersie de cedru, fl. min 80 ml – max 100 ml-Pentru investigații citogenetice ( 008161 ) | Ulei de imersie de cedru, fl. min 80 ml – max 100 ml-Pentru investigații citogenetice ( 008161 ) |  |  |  | Ulei de imersie de cedru, fl. min 80 ml – max 100 ml-Pentru investigații citogenetice ( 008161 ), Ulei de imersie de cedru, fl. min 80 ml – max 100 ml-Pentru investigații citogenetice, ml
33600000-6 | 157 | Ulei de imersie non-fluorescent, fl. min 10 ml-max 20 ml-Microscopie frotiurilor ( 008162 ) | Ulei de imersie non-fluorescent, fl. min 10 ml-max 20 ml-Microscopie frotiurilor ( 008162 ) |  |  |  | Ulei de imersie non-fluorescent, fl. min 10 ml-max 20 ml-Microscopie frotiurilor ( 008162 ), Ulei de imersie non-fluorescent, fl. min 10 ml-max 20 ml-Microscopie frotiurilor, ml
33600000-6 | 158 | Set p/u determinarera fibrinogenului (Set 20 teste) ( G48038 ) | Set p/u determinarera fibrinogenului (Set 20 teste) ( G48038 ) |  |  |  | Set p/u determinarera fibrinogenului (Set 20 teste) ( G48038 ), Set p/u determinarera fibrinogenului (Set 20 teste), set

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a Reagenților pentru Investigații Clinice, Hematologice și PATOLOGICE conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2026 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33600000-6 | 1 | 10% NB Formaldehyde ( 006880 ) | 10% NB Formaldehyde ( 006880 ) | Litru | 4540 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 123124.8
33600000-6 | 2 | 37 % Formaldehyde ( 006881 ) | 37 % Formaldehyde ( 006881 ) | Litru | 1550 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 51677
33600000-6 | 3 | 4% NB Formaldehyde ( 006882 ) | 4% NB Formaldehyde ( 006882 ) | Litru | 730 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 22776
33600000-6 | 4 | Acetona ( 006918 ) | Acetona ( 006918 ) | Litru | 13.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4117.5
33600000-6 | 5 | Acid alcohol ( 006884 ) | Acid alcohol ( 006884 ) | Litru | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4045
33600000-6 | 6 | Acid azotic (HNO3) (Amb max. 1 litru) ( 006802 ) | Acid azotic (HNO3) (Amb max. 1 litru) ( 006802 ) | Litru | 42 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6650.2833
33600000-6 | 7 | Acid azotic (HNO3) ( Amb max 0,1 litru) ( 006803 ) | Acid azotic (HNO3) ( Amb max 0,1 litru) ( 006803 ) | Litru | 2.4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1325.0417
33600000-6 | 8 | Acid azotic (HNO3) (Amb max 0,5 litru) ( 006804 ) | Acid azotic (HNO3) (Amb max 0,5 litru) ( 006804 ) | Litru | 3.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1104.2
33600000-6 | 9 | Acid boric concentrat (kg) ( 006868 ) | Acid boric concentrat (kg) ( 006868 ) | Kg | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 290
33600000-6 | 10 | Acid carbolic (fenol- (C6H5OH)) ( 006805 ) | Acid carbolic (fenol- (C6H5OH)) ( 006805 ) | Kg | 1.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1000
33600000-6 | 11 | Acid citric monohidrat (amb. 1 kg.) ( 006806 ) | Acid citric monohidrat (amb. 1 kg.) ( 006806 ) | Kg | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4588
33600000-6 | 12 | Acid sulfuric, H2SO4 (Amb max 0,5 litru) ( 006808 ) | Acid sulfuric, H2SO4 (Amb max 0,5 litru) ( 006808 ) | Litru | 1.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 230.05
33600000-6 | 13 | Acid sulfuric, H2SO4 (Amb max 1 litru) ( 006809 ) | Acid sulfuric, H2SO4 (Amb max 1 litru) ( 006809 ) | Litru | 27 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6211.35
33600000-6 | 14 | ALAUN DE POTASIU ( 006885 ) | ALAUN DE POTASIU ( 006885 ) | Kg | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 937.5333
33600000-6 | 15 | Albastru de metilen ( 006810 ) | Albastru de metilen ( 006810 ) | Kg | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 20699.7833
33600000-6 | 16 | Albastru de metilen sol.apoasa 1% (liq) ( 006874 ) | Albastru de metilen sol.apoasa 1% (liq) ( 006874 ) | ml | 94400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 34928
33600000-6 | 17 | Alcian Blue Kit PH 2,5 ( 006921 ) | Alcian Blue Kit PH 2,5 ( 006921 ) | Set | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1500
33600000-6 | 18 | Alcian Blue PAS Kit ( 006919 ) | Alcian Blue PAS Kit ( 006919 ) | Set | 9 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8625.0583
33600000-6 | 19 | Alcool Izopropilic 99.9% ( 006887 ) | Alcool Izopropilic 99.9% ( 006887 ) | Litru | 801 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 71393.1333
33600000-6 | 20 | Alcool prepreparat 100% ( 006888 ) | Alcool prepreparat 100% ( 006888 ) | Litru | 2410 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 163663.1
33600000-6 | 21 | Alcool prepreparat 70% ( 006889 ) | Alcool prepreparat 70% ( 006889 ) | Litru | 630 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 32602.5
33600000-6 | 22 | Alcool prepreparat 80% ( 006890 ) | Alcool prepreparat 80% ( 006890 ) | Litru | 460 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 36248
33600000-6 | 23 | Azopiram 50ml, pentru identificarea sângelui în materiile fecale ( 006811 ) | Azopiram 50ml, pentru identificarea sângelui în materiile fecale ( 006811 ) | Set | 473 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 25702.8167
33600000-6 | 24 | Azur –Eozină Romanovski (Ambalaj flacoane până la 1000 ml) ( 006812 ) | Azur –Eozină Romanovski (Ambalaj flacoane până la 1000 ml) ( 006812 ) | ml | 396000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 150480
33600000-6 | 25 | Azur –Eozină Romanovski (Ambalaj flacoane până la 250 ml) ( 006813 ) | Azur –Eozină Romanovski (Ambalaj flacoane până la 250 ml) ( 006813 ) | ml | 10500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 20790
33600000-6 | 26 | Azur –Eozină Romanovski (Ambalaj flacoane până la 500 ml) ( 006814 ) | Azur –Eozină Romanovski (Ambalaj flacoane până la 500 ml) ( 006814 ) | ml | 7750 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16352.5
33600000-6 | 27 | Azur II ( 006815 ) | Azur II ( 006815 ) | Gram | 285 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 53599.95
33600000-6 | 28 | Bluing Reagent pentru histopatologie ( 006892 ) | Bluing Reagent pentru histopatologie ( 006892 ) | Litru | 60 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9015
33600000-6 | 29 | Carbol fuxin (liq) ( 006875 ) | Carbol fuxin (liq) ( 006875 ) | ml | 25000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9500
33600000-6 | 30 | Citrat de natriu ( 006816 ) | Citrat de natriu ( 006816 ) | Kg | 41.55 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 34737.4083
33600000-6 | 31 | Cloroform ( 006903 ) | Cloroform ( 006903 ) | Kg | 42 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8400
33600000-6 | 32 | Clorură de natriu (NaCl) (Amb max 0,5 kg) ( 006817 ) | Clorură de natriu (NaCl) (Amb max 0,5 kg) ( 006817 ) | Kg | 9.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 862.65
33600000-6 | 33 | Clorură de natriu (NaCl) (Amb max 1 kg) ( 006818 ) | Clorură de natriu (NaCl) (Amb max 1 kg) ( 006818 ) | Kg | 126 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11593.2583
33600000-6 | 34 | Colorant Main-Grunvald (Ambalaj flacoane până la 1000 ml) ( 006819 ) | Colorant Main-Grunvald (Ambalaj flacoane până la 1000 ml) ( 006819 ) | ml | 197500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 90850
33600000-6 | 35 | Colorant Main-Grunvald (Ambalaj flacoane până la 250 ml) ( 006820 ) | Colorant Main-Grunvald (Ambalaj flacoane până la 250 ml) ( 006820 ) | ml | 3000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4500
33600000-6 | 36 | Colorant Main-Grunvald (Ambalaj flacoane până la 500 ml) ( 006821 ) | Colorant Main-Grunvald (Ambalaj flacoane până la 500 ml) ( 006821 ) | ml | 1000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1380
33600000-6 | 37 | Coloratia Masson Fontana Kit ( 006917 ) | Coloratia Masson Fontana Kit ( 006917 ) | Test | 105 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3150
33600000-6 | 38 | Congo Red Higman KIT 3x100 mL ( 006894 ) | Congo Red Higman KIT 3x100 mL ( 006894 ) | Set | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1875
33600000-6 | 39 | Cy-fix 1 1 ( 006896 ) | Cy-fix 1 1 ( 006896 ) | Litru | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1078.3417
33600000-6 | 40 | D-dimeri, fast test kit cantitativ + Control D-dimeri, fast test kit cantitativ ( 006878 ) | D-dimeri, fast test kit cantitativ + Control D-dimeri, fast test kit cantitativ ( 006878 ) | Bucată | 3200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 155616
33600000-6 | 41 | Eosin Y 0,5 % solutie alcoolica. ( 006897 ) | Eosin Y 0,5 % solutie alcoolica. ( 006897 ) | Litru | 24 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4669
33600000-6 | 42 | Eosin Y 1 % solutie apoasa. ( 006898 ) | Eosin Y 1 % solutie apoasa. ( 006898 ) | Litru | 155 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 29915
33600000-6 | 43 | Fenol ( 006899 ) | Fenol ( 006899 ) | Kg | 7 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13020
33600000-6 | 44 | Fenolftaleină ( 006825 ) | Fenolftaleină ( 006825 ) | Gram | 260 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5382
33600000-6 | 45 | Fuxină acidă ( 006826 ) | Fuxină acidă ( 006826 ) | Kg | 0.1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5579.4333
33600000-6 | 46 | Gel (Biomount) ( 006929 ) | Gel (Biomount) ( 006929 ) | ml | 42500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 23800
33600000-6 | 47 | Glicerină (Ambalaj max 0,1 kg) ( 006828 ) | Glicerină (Ambalaj max 0,1 kg) ( 006828 ) | Kg | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 370
33600000-6 | 48 | Glicerină (Ambalaj max 0,5 kg) ( 006829 ) | Glicerină (Ambalaj max 0,5 kg) ( 006829 ) | Kg | 22.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2100
33600000-6 | 49 | Glucoză (Ambalaj max 1 kg) ( 006831 ) | Glucoză (Ambalaj max 1 kg) ( 006831 ) | Kg | 19 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4370.7583
33600000-6 | 50 | Glucoză (Ambalaj max 0,5 kg) ( 006830 ) | Glucoză (Ambalaj max 0,5 kg) ( 006830 ) | Kg | 11.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2645.4583
33600000-6 | 51 | Hematoxilin Harris ( 006924 ) | Hematoxilin Harris ( 006924 ) | Litru | 19 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7600
33600000-6 | 52 | Hematoxilina prepreparata ( 006900 ) | Hematoxilina prepreparata ( 006900 ) | Litru | 59 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 19240.0667
33600000-6 | 53 | Hematoxylin Carazzi (1 litru) ( 006901 ) | Hematoxylin Carazzi (1 litru) ( 006901 ) | Litru | 95 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 36575
33600000-6 | 54 | Hematoxylin Mayer-Lillie (1 litru) ( 006902 ) | Hematoxylin Mayer-Lillie (1 litru) ( 006902 ) | Litru | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5580
33600000-6 | 55 | Impregnare cu argint p/u reticulina set ( 006923 ) | Impregnare cu argint p/u reticulina set ( 006923 ) | Test | 502 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15060
33600000-6 | 56 | Kit-periodic-Acid-Argint-Methenamină ( 006904 ) | Kit-periodic-Acid-Argint-Methenamină ( 006904 ) | Test | 105 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1716.75
33600000-6 | 57 | Mediu de montare rapid lamele ( 006905 ) | Mediu de montare rapid lamele ( 006905 ) | Litru | 25 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13730.25
33600000-6 | 58 | Mucicarmin Kit ( 006920 ) | Mucicarmin Kit ( 006920 ) | Test | 205 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6150
33600000-6 | 59 | Parafin omogenizat cu aditivi sintetici inlocuitori de ceara (granulat) 56-58 grade ( 006906 ) | Parafin omogenizat cu aditivi sintetici inlocuitori de ceara (granulat) 56-58 grade ( 006906 ) | Kg | 1303 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 202408.0167
33600000-6 | 60 | Parafina cu polimeri plastice omogenizata cu temperatura 56/58 ( 006907 ) | Parafina cu polimeri plastice omogenizata cu temperatura 56/58 ( 006907 ) | Kg | 473 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 70164.8167
33600000-6 | 61 | Parafina omogenizata cu temperatura 56/58 ( 006908 ) | Parafina omogenizata cu temperatura 56/58 ( 006908 ) | Kg | 1198 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 117979.0417
33600000-6 | 62 | PAS Periodic Acid Schiff Kit PH 2,5 ( 006883 ) | PAS Periodic Acid Schiff Kit PH 2,5 ( 006883 ) | Test | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6000
33600000-6 | 63 | Plasma de control normal 4 parametri ( 006834 ) | Plasma de control normal 4 parametri ( 006834 ) | ml | 674 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 30330
33600000-6 | 64 | Plasma de control patologică 4 parametri ( 006835 ) | Plasma de control patologică 4 parametri ( 006835 ) | ml | 626 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 28170
33600000-6 | 65 | Reagent monoclonal anti A1 ( 006844 ) | Reagent monoclonal anti A1 ( 006844 ) | ml | 230 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5750
33600000-6 | 66 | Reagent monoclonal anti D (IgM) sau (IgM+IgG). ( 006845 ) | Reagent monoclonal anti D (IgM) sau (IgM+IgG). ( 006845 ) | ml | 13500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 60210
33600000-6 | 67 | Reagent monoclonal Anti-A ( 006840 ) | Reagent monoclonal Anti-A ( 006840 ) | ml | 14810 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 47392
33600000-6 | 68 | Reagent monoclonal Anti-AB ( 006839 ) | Reagent monoclonal Anti-AB ( 006839 ) | ml | 5710 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 22897.1
33600000-6 | 69 | Reagent monoclonal Anti-B ( 006841 ) | Reagent monoclonal Anti-B ( 006841 ) | ml | 14780 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 47296
33600000-6 | 70 | Reagent monoclonal Kell antigen ( 006843 ) | Reagent monoclonal Kell antigen ( 006843 ) | ml | 2890 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 180625
33600000-6 | 71 | Reagent pentru acoperirea preparatelor histologice cu lamela ( 006909 ) | Reagent pentru acoperirea preparatelor histologice cu lamela ( 006909 ) | ml | 14300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9295
33600000-6 | 72 | Reticulin kit 7x50 mL ( 006910 ) | Reticulin kit 7x50 mL ( 006910 ) | Test | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3260
33600000-6 | 73 | Rosu de pirogalol ( 006877 ) | Rosu de pirogalol ( 006877 ) | ml | 12500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 14625
33600000-6 | 74 | Set p/u determinarea timpului de protrombină (TP) (Set 100 teste) ( 006848 ) | Set p/u determinarea timpului de protrombină (TP) (Set 100 teste) ( 006848 ) | Set | 1938 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 145350
33600000-6 | 75 | Set p/u determinarea timpului de protrombină (TP) (Set 50 teste) ( 006849 ) | Set p/u determinarea timpului de protrombină (TP) (Set 50 teste) ( 006849 ) | Test | 3100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3100
33600000-6 | 76 | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) (Set 100 teste) ( 006851 ) | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) (Set 100 teste) ( 006851 ) | Set | 234 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 17114.7583
33600000-6 | 77 | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) (Set 50 teste) ( 006852 ) | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) (Set 50 teste) ( 006852 ) | Set | 24 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1062.7167
33600000-6 | 78 | Set p/u determinarera fibrinogenului (Set 100 teste) ( 006854 ) | Set p/u determinarera fibrinogenului (Set 100 teste) ( 006854 ) | Set | 361 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 35089.2
33600000-6 | 79 | Set p/u determinarera fibrinogenului (Set 50 teste) ( 006855 ) | Set p/u determinarera fibrinogenului (Set 50 teste) ( 006855 ) | Set | 182 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10974.6
33600000-6 | 80 | Set tusuri pentru tesuturi ( 006911 ) | Set tusuri pentru tesuturi ( 006911 ) | Set | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 24280
33600000-6 | 81 | Soluție Alcool absolut ( 006856 ) | Soluție Alcool absolut ( 006856 ) | Litru | 643 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 75172.5
33600000-6 | 82 | Soluţie concentrată de Hipohlorid, 0,5% ( 006857 ) | Soluţie concentrată de Hipohlorid, 0,5% ( 006857 ) | ml | 61000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10980
33600000-6 | 83 | Solutie de decalcinare ( 006912 ) | Solutie de decalcinare ( 006912 ) | Litru | 40 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6960
33600000-6 | 84 | Soluție EA-50 ( 006858 ) | Soluție EA-50 ( 006858 ) | Litru | 110 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 27101.25
33600000-6 | 85 | Soluție Hematoxilin G-2 ( 006859 ) | Soluție Hematoxilin G-2 ( 006859 ) | Litru | 91 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 22398.75
33600000-6 | 86 | Soluție Lugol (amb. max 0,1 litri) ( 006860 ) | Soluție Lugol (amb. max 0,1 litri) ( 006860 ) | Litru | 7.05 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8876.25
33600000-6 | 87 | Soluție OG-6 ( 006861 ) | Soluție OG-6 ( 006861 ) | Litru | 111 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 20774
33600000-6 | 88 | Solutie pentru decalcinare cu EDTA ( 006913 ) | Solutie pentru decalcinare cu EDTA ( 006913 ) | Litru | 45 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16800.3
33600000-6 | 89 | Sudan-III ( 006862 ) | Sudan-III ( 006862 ) | Gram | 185 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1383.8
33600000-6 | 90 | Sulfasalicyl-Na ( 006872 ) | Sulfasalicyl-Na ( 006872 ) | ml | 18900 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9072
33600000-6 | 91 | Test Expres p/u analiza de rutina a urinei 11A Expres test p/u analiza de rutina a urinei 11A ( 006871 ) | Test Expres p/u analiza de rutina a urinei 11A Expres test p/u analiza de rutina a urinei 11A ( 006871 ) | Bucată | 353300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 282640
33600000-6 | 92 | Test Expres p/u analiza de rutina a urinei 8U Expres test p/u analiza de rutina a urinei 8U ( 006870 ) | Test Expres p/u analiza de rutina a urinei 8U Expres test p/u analiza de rutina a urinei 8U ( 006870 ) | Bucată | 86500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 63145
33600000-6 | 93 | Test rapid pentru screening la consumul de droguri ( 006876 ) | Test rapid pentru screening la consumul de droguri ( 006876 ) | Test | 2005 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 57142.5
33600000-6 | 94 | Teste p/u urina (5 parametri) ( 006873 ) | Teste p/u urina (5 parametri) ( 006873 ) | Test | 66000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 93060
33600000-6 | 95 | Teste pentru determinarea a 2 parametri în urină (glucoza+corpi cetonici) ( 006863 ) | Teste pentru determinarea a 2 parametri în urină (glucoza+corpi cetonici) ( 006863 ) | Test | 48700 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 14123
33600000-6 | 96 | Teste pentru determinarea proteinei în urina ( 006864 ) | Teste pentru determinarea proteinei în urina ( 006864 ) | Test | 6050 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1573
33600000-6 | 97 | Teste pentru determinarea sîngelui ocult în urina ( 006865 ) | Teste pentru determinarea sîngelui ocult în urina ( 006865 ) | Test | 1330 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 598.5
33600000-6 | 98 | Tetraborat de sodiu ( 006869 ) | Tetraborat de sodiu ( 006869 ) | Kg | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 400
33600000-6 | 99 | Toluen ( 006914 ) | Toluen ( 006914 ) | Litru | 245 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 24451
33600000-6 | 100 | Trilon B ( 006866 ) | Trilon B ( 006866 ) | Gram | 2450 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 367.5
33600000-6 | 101 | Ulei de imersie ( 006867 ) | Ulei de imersie ( 006867 ) | ml | 48800 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11224
33600000-6 | 102 | Van Ghiezon kit ( 006922 ) | Van Ghiezon kit ( 006922 ) | Set | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 60
33600000-6 | 103 | Van Gieson Trichrome kit 3x100 mL ( 006915 ) | Van Gieson Trichrome kit 3x100 mL ( 006915 ) | Set | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3100
33600000-6 | 104 | Xelen ( 006916 ) | Xelen ( 006916 ) | Litru | 2728 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 196570.925
33600000-6 | 105 | Acetylcholinesterase (AchE) Stain ( 008014 ) | Acetylcholinesterase (AchE) Stain ( 008014 ) | Kit | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1933.3333
33600000-6 | 106 | Acid acetic concentrat ( 008015 ) | Acid acetic concentrat ( 008015 ) | ml | 39051 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5206.8
33600000-6 | 107 | Acid acetic sintetic ( 008016 ) | Acid acetic sintetic ( 008016 ) | Litru | 12 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2200
33600000-6 | 108 | Acid carbolic ( 008017 ) | Acid carbolic ( 008017 ) | ml | 201 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 36850
33600000-6 | 109 | Acid clorchidric 0,1N-Pentru determinarea concentrației ionelor clor în transpirație Acid chlorchidric 0,1N-Pentru determinarea concentrației ionelor clor în transpirație ( 008018 ) | Acid clorchidric 0,1N-Pentru determinarea concentrației ionelor clor în transpirație Acid chlorchidric 0,1N-Pentru determinarea concentrației ionelor clor în transpirație ( 008018 ) | Litru | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 750
33600000-6 | 110 | Acid clorchidric 1N-Pentru metoda I-FISH Acid chlorchidric 1N-Pentru metoda I-FISH ( 008019 ) | Acid clorchidric 1N-Pentru metoda I-FISH Acid chlorchidric 1N-Pentru metoda I-FISH ( 008019 ) | Litru | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 750
33600000-6 | 111 | Acid clorhidric concentrat ( 008020 ) | Acid clorhidric concentrat ( 008020 ) | Litru | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1583.3333
33600000-6 | 112 | Acid clorhidric, Concentrație ≥ 37% ( 008021 ) | Acid clorhidric, Concentrație ≥ 37% ( 008021 ) | ml | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 416.6667
33600000-6 | 113 | Antigel cardiolipin MRS sifilis ( 008108 ) | Antigel cardiolipin MRS sifilis ( 008108 ) | Set | 9 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2025
33600000-6 | 114 | Azopiram 50 ml pentru controlul prelucrării instrumentelor ( 008109 ) | Azopiram 50 ml pentru controlul prelucrării instrumentelor ( 008109 ) | Set | 260 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 14128.8333
33600000-6 | 115 | Briliant Crezyl Blue ( 008110 ) | Briliant Crezyl Blue ( 008110 ) | ml | 3500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7000
33600000-6 | 116 | Bromtimol Albastru ( 008111 ) | Bromtimol Albastru ( 008111 ) | Kg | 0.17 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6600
33600000-6 | 117 | Colchicină reactiv 97% ( 008113 ) | Colchicină reactiv 97% ( 008113 ) | Gram | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2690
33600000-6 | 118 | Colorant Giemza Stain Kario Max improved R66 soluţie Gurr pentru cariotipareă, flac mx 100 ml ( 008114 ) | Colorant Giemza Stain Kario Max improved R66 soluţie Gurr pentru cariotipareă, flac mx 100 ml ( 008114 ) | ml | 500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6375
33600000-6 | 119 | Colorant Orcein acetic (la cour) sol.1%, flac-80-100 ( 008115 ) | Colorant Orcein acetic (la cour) sol.1%, flac-80-100 ( 008115 ) | ml | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6037.5
33600000-6 | 120 | DPX mounting medium-(xilen), 1 litru, pentru metoda Papa Nicolau - frotiu conventional ( 008118 ) | DPX mounting medium-(xilen), 1 litru, pentru metoda Papa Nicolau - frotiu conventional ( 008118 ) | Litru | 7 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10500
33600000-6 | 121 | Eozin (tip Leişman) ( 008119 ) | Eozin (tip Leişman) ( 008119 ) | ml | 8000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 933.3333
33600000-6 | 122 | FISH Probe kit pentru determinarea simultană a cromozomilor 13, 18, 21, X, Y (pentru investigații în lichidul amniotic), pentru 10 teste (100mkl) ( 008120 ) | FISH Probe kit pentru determinarea simultană a cromozomilor 13, 18, 21, X, Y (pentru investigații în lichidul amniotic), pentru 10 teste (100mkl) ( 008120 ) | Set | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 340400
33600000-6 | 123 | Fixativ Cyto Spray pe baza de alcool, flacon 100ml, pentru metoda Papa Nicolau - frotiu conventional ( 008121 ) | Fixativ Cyto Spray pe baza de alcool, flacon 100ml, pentru metoda Papa Nicolau - frotiu conventional ( 008121 ) | Bucată | 126 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15669.2333
33600000-6 | 124 | Fixator May-Grunwald Giemsa ( 008122 ) | Fixator May-Grunwald Giemsa ( 008122 ) | Litru | 60 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 27500
33600000-6 | 125 | Formamida ulttrapură pentru electroforeza capilară de ADN. ( 008123 ) | Formamida ulttrapură pentru electroforeza capilară de ADN. ( 008123 ) | Set | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2500
33600000-6 | 126 | Giemsa HP Kit ( 008124 ) | Giemsa HP Kit ( 008124 ) | Set | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3208.3333
33600000-6 | 127 | Hematoxil Weigert A ( 008125 ) | Hematoxil Weigert A ( 008125 ) | Litru | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 500
33600000-6 | 128 | Hematoxil Weigert B ( 008126 ) | Hematoxil Weigert B ( 008126 ) | Litru | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 500
33600000-6 | 129 | Hematoxilin Mayer ( 008127 ) | Hematoxilin Mayer ( 008127 ) | Litru | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3475
33600000-6 | 130 | Inlocuitor de xilen ( 008132 ) | Inlocuitor de xilen ( 008132 ) | Litru | 606 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 45450
33600000-6 | 131 | Lichid fixativ pentru frotiuri ginecologice ( 008133 ) | Lichid fixativ pentru frotiuri ginecologice ( 008133 ) | Flacon | 44 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3539.8
33600000-6 | 132 | Material de control a stripurilor de urina Nivel Normal si Nivel Patologic ( 008134 ) | Material de control a stripurilor de urina Nivel Normal si Nivel Patologic ( 008134 ) | Bucată | 140 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16800
33600000-6 | 133 | NADPH DIAPHORASE Stain ( 008135 ) | NADPH DIAPHORASE Stain ( 008135 ) | Kit | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1933.3333
33600000-6 | 134 | Reactiv pentru evidențierea reticulocitelor ( 008136 ) | Reactiv pentru evidențierea reticulocitelor ( 008136 ) | Litru | 9 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2125
33600000-6 | 135 | Reagenţi p/u determinarea timpului de trombină (TT) şi a TT cu protaminsulfat ( 008137 ) | Reagenţi p/u determinarea timpului de trombină (TT) şi a TT cu protaminsulfat ( 008137 ) | ml | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1041.6667
33600000-6 | 136 | Reagenţi p/u determinarea timpului de recalcificare activat (TRA) ( 008138 ) | Reagenţi p/u determinarea timpului de recalcificare activat (TRA) ( 008138 ) | Test | 250 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 129.1667
33600000-6 | 137 | Salin Sodium Citrat 20xSSC, flac ambalaj de la producător-Pentru analiza I-FISH ( 008140 ) | Salin Sodium Citrat 20xSSC, flac ambalaj de la producător-Pentru analiza I-FISH ( 008140 ) | Litru | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1640
33600000-6 | 138 | Set pentru colorarea micobacteriilor la BAAR după Țil Nilson (după autor), set - 300-350ml ( 008142 ) | Set pentru colorarea micobacteriilor la BAAR după Țil Nilson (după autor), set - 300-350ml ( 008142 ) | Bucată | 19 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5193.3333
33600000-6 | 139 | Silitra, Puritatea analitică sau chimică, 1kg ( 008143 ) | Silitra, Puritatea analitică sau chimică, 1kg ( 008143 ) | Kg | 18 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1080
33600000-6 | 140 | Soluție briliant crezol albastru pentru clorarea reticulocitelor ( 008144 ) | Soluție briliant crezol albastru pentru clorarea reticulocitelor ( 008144 ) | ml | 2100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4917.5
33600000-6 | 141 | Soluție Bufer 10x PBS ( 008145 ) | Soluție Bufer 10x PBS ( 008145 ) | Litru | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4600
33600000-6 | 142 | Soluție de spălare 1-Pentru analiza I-FISH ( 008146 ) | Soluție de spălare 1-Pentru analiza I-FISH ( 008146 ) | Litru | 8 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7466.4
33600000-6 | 143 | Soluție de spălare 2-Pentru analiza I-FISH ( 008147 ) | Soluție de spălare 2-Pentru analiza I-FISH ( 008147 ) | Litru | 8 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7466.4
33600000-6 | 144 | Soluție pentru colectarea reticulocite, ambalaj 50-60ml ( 008148 ) | Soluție pentru colectarea reticulocite, ambalaj 50-60ml ( 008148 ) | ml | 470 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 20210
33600000-6 | 145 | Test – strip rapid pentru aprecierea calitativă a Procalcitoninei ( 008149 ) | Test – strip rapid pentru aprecierea calitativă a Procalcitoninei ( 008149 ) | Bucată | 1300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 21666.6667
33600000-6 | 146 | Test – strip rapid pentru determinarea prezenței Proteinei Bence-Jones ( 008150 ) | Test – strip rapid pentru determinarea prezenței Proteinei Bence-Jones ( 008150 ) | Set | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8560
33600000-6 | 147 | Test rapid anti-HCV. ( 008151 ) | Test rapid anti-HCV. ( 008151 ) | Test | 11170 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 139625
33600000-6 | 148 | Test rapid HBsAg. ( 008152 ) | Test rapid HBsAg. ( 008152 ) | Test | 11070 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 78412.5
33600000-6 | 149 | Test rapid HBV panel. ( 008153 ) | Test rapid HBV panel. ( 008153 ) | Test | 2110 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 79125
33600000-6 | 150 | Test rapid la Procalcitonina. ( 008154 ) | Test rapid la Procalcitonina. ( 008154 ) | Test | 850 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 38958.3333
33600000-6 | 151 | Test rapid la Troponina I. ( 008155 ) | Test rapid la Troponina I. ( 008155 ) | Test | 22770 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 284625
33600000-6 | 152 | Test rapid pentru screening la consumul de alcool ( 008156 ) | Test rapid pentru screening la consumul de alcool ( 008156 ) | Bucată | 800 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3666.6667
33600000-6 | 153 | Test rapid pentu determinarea sângerării oculte ( 008157 ) | Test rapid pentu determinarea sângerării oculte ( 008157 ) | Bucată | 51650 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 304476.75
33600000-6 | 154 | Teste pentru determinarea PH -ului vaginal ( 008158 ) | Teste pentru determinarea PH -ului vaginal ( 008158 ) | Bucată | 30 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 250
33600000-6 | 155 | Troponine ( 008160 ) | Troponine ( 008160 ) | Bucată | 660 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7260
33600000-6 | 156 | Ulei de imersie de cedru, fl. min 80 ml – max 100 ml-Pentru investigații citogenetice ( 008161 ) | Ulei de imersie de cedru, fl. min 80 ml – max 100 ml-Pentru investigații citogenetice ( 008161 ) | ml | 8100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 27702
33600000-6 | 157 | Ulei de imersie non-fluorescent, fl. min 10 ml-max 20 ml-Microscopie frotiurilor ( 008162 ) | Ulei de imersie non-fluorescent, fl. min 10 ml-max 20 ml-Microscopie frotiurilor ( 008162 ) | ml | 1335 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12015
33600000-6 | 158 | Set p/u determinarera fibrinogenului (Set 20 teste) ( G48038 ) | Set p/u determinarera fibrinogenului (Set 20 teste) ( G48038 ) | Set | 14 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1226.7
[5 empty] | SUMA TOTALĂ |  |  | 0 | 0 |  | 5056965.0833

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________