WinСмета2000     
Proiectarea retelei de canalizare in sat. Radenii Vechi, r-nul Ungheni № 12017-00000003365/28.09.17-A-
AEES	Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL -oferta № 4-1-1
 Platforma A. Statie de epurare. Retele electrice externe (марка AEES)

Intocmit in preюuri  curente

№
 crt.	Simbol norme єi Cod  resurse  	
Lucrгri єi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mгsurг
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de constructie					
1	33-04-027-4
	Montarea substatiilor de transformare de piloni, putere pina la 250 кVА: montarea utilajului (Монтаж мачтовой КТП)
	buc	1,000			
2	TsA16D1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (Разработка грунта для траншеи)
	m3	32,200			
3	TsD19A
	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu  (Обратная засыпка)
	m3	23,900			
4	Цена поставщика
	Nisip
	m3	8,300			
5	Цена поставщика
	Caramida
	buc	651,000			
6	33-04-003-1
	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опор одностоечных   - СВ105)
	buc	11,000			
7	33-04-003-2
	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (Установка железобетонной опоры двустоечной - СВ105)
	buc	3,000			
8	33-04-003-3
	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu doua proptele (Установка опоры трехстоеч. - СВ105)
	buc	3,000			
9	Pretul firmei
	Стойка СВ-105
	buc	26,000			
10	33-04-003-1
	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опор одностоечных   - СВ95)
	buc	4,000			
11	Pretul firmei
	Стойка СВ-95
	buc	4,000			
12	33-04-016-2
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior
	buc	30,000			
13	33-04-016-5
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior
	buc	30,000			
14	33-04-007-1
	Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3 (Плита П-3и)
	buc	12,000			
15	33-04-009-4
	Suspendarea in localitate nepopulata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, manual (Подвеска провода АС70-10, ШФ20-53 шт.)
	km	0,615			
16	Pret de piata
	Провод АС70-10 с ошиновкой
	m	1 865,000			
17	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления)
	m3	10,000			
18	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления)
	m3	10,000			

					
 		Прямые затраты	 лей				
		Asigurare sociala	22,50 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltueli de transport	4,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltueli de semifabricat si depozitie	2,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuele de regie	14,50 %				
		Total	100,00 +				
		Beneficiu de deviz	6,00 %				
			Total Lucrari de constructie
	            				
			Incluziv salariu					
 		2. Lucrari de montare 					
		2.1. Стальные элементы конструкции					
19	08-02-305-4
	Traversa pe stilp 
	buc	19,000			
20	Pretul firmei
	Traversa TM 2
	buc	1,000			
21	Pretul firmei
	Traversa TM 6
	buc	4,000			
22	Pretul firmei
	Traversa M2-10-SP 546454
	buc	1,000			
23	Pretul firmei
	Traversa TM 5
	buc	1,000			
24	Pretul firmei
	Traversa TM1 (ТМ24)
	buc	11,000			
25	Pretul firmei
	Накладка ОГ2
	buc	8,000			
26	Pretul firmei
	Накладка ОГ5
	buc	4,000			
27	Pretul firmei
	Оголовок ОГ1
	buc	1,000			
28	08-02-305-1
	Bratara pe stilp (Хомут)
	buc	26,000			
29	Pretul firmei
	Хомут X1
	buc	17,000			
30	Pretul firmei
	Хомут X2
	buc	1,000			
31	Pretul firmei
	Хомут X7
	buc	3,000			
32	Pretul firmei
	Хомут X8
	buc	1,000			
33	Pretul firmei
	Хомут X16
	buc	4,000			
34	08-02-305-2
	Cirlig de perete, simplu (Кронштейн)
	buc	15,000			
35	Pretul firmei
	Кронштейн У1
	buc	8,000			
36	Pretul firmei
	Кронштейн РА1
	buc	2,000			
37	Pretul firmei
	Кронштейн РА2
	buc	1,000			
38	Pretul firmei
	Вал привода РА3
	buc	2,000			
39	Pretul firmei
	Кронштейн РА4
	buc	1,000			
40	Pretul firmei
	Кронштейн РА5
	buc	1,000			
41	Pretul firmei
	Болт Б5
	buc	4,000			
42	Pretul firmei
	Стяжка Г1
	buc	13,000			
43	Pretul firmei
	Заземляющий проводник ЗП1
	m	15,700			
44	Pretul firmei
	Заземляющий проводник ЗП6
	m	3,000			
45	08-02-472-5
	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=10мм)
	100 m	0,015			

					
 			Total Стальные элементы конструкции
	            				
			Incluziv salariu					
 		2.2. Электрооборудование. Изоляторы. Линейная арматура 					
46	08-01-052-1
	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 (Изолятор подвесной ПС-70Е)
	buc	13,000			
47	Цена поставщика
	Колпачек K-6
	buc	47,000			
48	Цена поставщика
	Колпачек K-9
	buc	6,000			
49	Цена поставщика
	Крепление провода
	buc	48,000			
50	Цена поставщика
	Зажим ПА
	buc	25,000			
51	Цена поставщика
	Зажим ПС-2
	buc	24,000			
52	Цена поставщика
	Зажим аппаратный А2А
	buc	12,000			
53	Цена поставщика
	Зажим натяжной НБ-2
	buc	6,000			
54	Цена поставщика
	Зажим поддерживающий ПГН-2-6
	buc	1,000			
55	Цена поставщика
	Подвеска натяжная изолирующая 
	buc	21,000			
56	Цена поставщика
	Ушко однолап. У1-7-16 
	buc	7,000			
57	Цена поставщика
	Звено промежуточное ПРТ-7
	buc	12,000			
58	Цена поставщика
	Серьга СРС-7-17
	buc	10,000			
59	08-01-055-1
	Deconector cu o tija, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 А (Однополюсный предохранитель-разъединитель CUТ-OUT)
	buc	3,000			
60	08-01-056-1
	Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 А (Разъединитель РЛНД1-10/400 с приводом)
	buc	1,000			
61	08-01-001-1
	Transformator cu trei faze de 35 kV, putere, kV А: 250 (Монтаж трансформатора ТМ-40-10/0,4kV в КТП)
	buc	1,000			

					
 			Total Электрооборудование. Изоляторы. Линейная арматура 
	            				
			Incluziv salariu					
 		2.3. Кабельные изделия????????					
62	08-02-141-1
	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабель в траншее)
	100 m	1,350			
63	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля  в трубе ПВХ)
	100 m	0,030			
64	Pret de piata
	Кабель  АВБбШв-1 5х16,0мм2
	m	15,000			
65	Pret de piata
	Кабель  ВБбШв-1 3х4,0мм2
	m	80,000			
66	Pret de piata
	Кабель  КГН-1 5х16,0мм2
	m	20,000			
67	Pret de piata
	Кабель  КГН-1 1х16,0мм2
	m	20,000			
68	08-02-142-1
	Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели)
	100 m	0,780			
69	08-02-142-2
	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1
	100 m	0,570			
70	08-02-143-1
	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu
	100 m	0,750			
71	08-02-143-2
	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator
	100 m	0,570			
72	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля  в металлорукаве, трубе)
	100 m	0,460			
73	Pret de piata
	Кабель  АВВГ-1 4х25мм2
	m	2,000			
74	Pret de piata
	Кабель  АВВГ-1 5х25мм2
	m	4,000			
75	Pret de piata
	Кабель  ВВГ-1 3х2,5мм2
	m	40,000			

					
 			Total Кабельные изделия????????
	            				
			Incluziv salariu					
 		2.4. Оборудование светотехническое					
76	08-02-369-3
	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник РКУ01-250 с лампой ДРЛ-250)
	buc	4,000			
77	08-02-363-1
	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка  кронштейна КС-2)
	buc	4,000			

					
 			Total Оборудование светотехническое
	            				
			Incluziv salariu					
 		2.5. Щиты, шкафы, устройства					
78	08-03-572-4
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 ( Шкаф учета навесной  BZUM-TF-01-100-01 - ЩУ разм.900х650х275 - ЩУ)
	buc	1,000			
79	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в шкаф ЩУ)
	buc	2,000			
80	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Счетчик акт. энергии )
	buc	1,000			
81	08-03-572-4
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (Щит ЯР - ЩМП-4-0-36 IP54 разм.800х650х250)
	buc	1,000			
82	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателя и приборов в щит ЯР)
	buc	1,000			
83	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей  и приборов в РУ-0,4кВ)
	buc	4,000			

					
 			Total Щиты, шкафы, устройства
	            				
			Incluziv salariu					
 		2.6. Прокат черных металлов					
84	08-02-472-5
	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=10мм)
	100 m	2,350			
85	08-02-472-5
	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм)
	100 m	2,950			
86	08-02-472-7
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (40х4мм)
	100 m	0,800			
87	08-02-472-7
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (30х5мм)
	100 m	0,050			
88	08-02-406-1
	Constructii metalice (Металлоизделия)
	t	0,190			
89	08-02-411-2
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm
	100 m	0,060			
90	Pret de piata
	Металлорукав Д=50мм
	m	6,000			
91	08-02-407-1
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	0,400			
92	Pret de piata
	Труба стальная Д=25мм 
	m	40,000			
93	08-02-409-2
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm
	100 m	0,030			
94	Pret de piata
	Труба ПВХ Д=40мм 
	m	3,000			
95	Цена поставщика
	Лента из нержавеющей стали F 2007
	m	12,000			
96	Цена поставщика
	Cкрепы для крепления лент А200
	buc	12,000			
97	08-02-370-2
	Tablou pina la trei grupe, instalat in nisa soclului (Клемная коробка У614)
	buc	4,000			

					
 			Total Прокат черных металлов
	            				
			Incluziv salariu					

					
 		Прямые затраты	 лей				
		Asigurare sociala	22.5 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltueli de transport	4,00 %				
		Total	100,00 +				
		Celtueli de semifabricat si depozitie	2,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuele de regie	76,00 %				
		Total	100,00 +				
		Beneficiu de deviz	6,00 %				
			Total Lucrari de montare 
	            				
			Incluziv salariu					
 		3. Valoare utilajului					
98	Цена поставщика
	Комплектная тран. подстанция  мачтовая КТПМ-40/10/0,4 (комплект)
	buc	1,000			
99	Цена поставщика
	Трансформатор силовой маслянный ТМ-40-10/0,4kV
	buc	1,000			
100	Цена поставщика
	Однополюсный предохранитель-разъединитель CUT-OUT
	buc	3,000			
101	Цена поставщика
	Разъединитель РЛНД1-10/400 с приводом ПРНЗ-10
	buc	1,000			
102	Цена поставщика
	Шкаф учета  BZUM-TF-01-100-01
	buc	1,000			
103	Цена поставщика
	Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР 32-31  100A
	buc	1,000			
104	Цена поставщика
	Автомат. выключатель 3-хпол. ВА88-33/3P/C63, 50A
	buc	2,000			
105	Цена поставщика
	Счетчик акт. энергии 380В, 5-120А ZMR 110 АСе
	buc	1,000			
106	Цена поставщика
	Щит ЩМП-4-0 74 IP54 разм.800х650х250мм
	buc	1,000			
107	Цена поставщика
	Выключатель-разъединитель 3-хпол. на 2 направления ВР32И-31В71250 100A
	buc	1,000			
108	Цена поставщика
	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 10А(В)
	buc	1,000			
109	Цена поставщика
	Выключатель нагрузки однопол. ВН-32 1Р 20А
	buc	2,000			
110	Цена поставщика
	Таймер цифровой ТЭ15
	buc	1,000			
111	Цена поставщика
	Клемная коробка У614
	buc	4,000			

					
 		Прямые затраты	 лей				
		Cheltuili de semifabricat si depozitie	1,20 %				
			Total Valoare utilajului
	            				
			Incluziv salariu				0,00	
 
	Lucrari de constructie	лей				
	Lucrari de montaji	лей				
	Valoare utilajului	лей				
	Total deviz:					
	Incluziv salariu					

Intocmit 	(.)	
                                       (funcюia, semnгtura)	
Verificat	()	
                                      (funcюia, semnгtura)