| Lot 2 - Instalarea punctului termic individual în blocul principal și cantina al Sanatoriului Preventoriu de baza S.P.B. "Constructorul" din str. N. Zelinski, 15 | Anexa 6 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 99/24-EEF/IEI

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de montare |  |  |
| 1 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 1,000 |
| 2 | pret | Intrerupator automat 1P C25, BA47-29 1P | buc | 1,000 |
| 3 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350/ Panou de evidenta metalic IP54 380*300*140 | buc | 1,000 |
| 4 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 2,000 |
| 5 | pret | Intrerupator de sarcina bipolar 20A BH32 2P | buc | 1,000 |
| 6 | pret | Intrerupator automat ВА47-29 1Р 20А | buc | 1,000 |
| 7 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc | 1,000 |
| 8 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350/ Panou electric din PVC IP40 435*325*160 | buc | 1,000 |
| 9 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 12,000 |
| 10 | pret | Comutator SFT 240 40A | buc | 1,000 |
| 11 | pret | Limitator de supratensiune OПС-1В-2Р | buc | 1,000 |
| 12 | pret | Intrerupator automat ВА47-29 1P 16A | buc | 3,000 |
| 13 | pret | Intrerupator automat ВА47-29 1P 6A | buc | 2,000 |
| 14 | pret | Intreruptor automat diferential АВДT32 С16 30mA | buc | 1,000 |
| 15 | pret | Intrerupator automat ВА47-29 1Р 20А | buc | 1,000 |
| 16 | pret | Priza PAp10-3-OP | buc | 1,000 |
| 17 | pret | Priza ССИ-513 | buc | 1,000 |
| 18 | pret | Priza PСб20-3-фСр | buc | 1,000 |
| 19 | 08-02-144-1 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2 | 100 buc | 0,040 |
| 20 | pret | Sina de protectie si neutru ШНИ-8x12-8-KC-Ж, ШНИ-8x12-8-КС-С | buc | 4,000 |
| 21 | 08-02-407-7 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru 32 mm | 100 m | 0,600 |
| 22 | pret | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC d=32 | m | 60,000 |
| 23 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,600 |
| 24 | pret | Cablu VVGng 3*6,0mm2 | m | 40,000 |
| 25 | pret | Cablu VVGng 3*2,5mm2 | m | 10,000 |
| 26 | pret | Cablu VVGng 3*1,5mm | m | 10,000 |
| 27 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2Banda de metal 25x4mm | 100 m | 0,300 |
| 28 | pret | Сlipsa din metal d=25 Коэффициент к осн. зарплате=1,00000 | buc | 30,000 |
| 29 | 1-11-024-2 | Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu reteaua, tensiune peste 1 kV | 1 fazare | 1,000 |
| 30 | 1-12-027-1 | Cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 10 kV | 1 incercare | 1,000 |
| 31 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,040 |
| 32 | pret | Corp de iluminat, IP54 NSP 02-100-001 100W | buc | 4,000 |
| 33 | pret | Lampa LED 20W 2500K E27 | buc | 4,000 |
| 34 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,010 |
| 35 | pret | Comutator unipolar, pentru intalatie deschisa 10A 230V | buc | 1,000 |
| 36 | 08-02-407-6 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,200 |
| 37 | pret | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC d=25 | m | 20,000 |
| 38 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 0,200 |
| 39 | pret | Cablu VVGng-LS - 3*1,5mm | m | 20,000 |
| 40 | pret | Сlipsa din metal d=25 Коэффициент к осн. зарплате=1,00000 | buc | 10,000 |
|  |  | Capitolul 2. Costul utilajului |  |  |
| 41 | pret | Panou de evidenta metalic IP54 230V, BZUM DDE-1 Tip 1 (25A), (380*300*140mm) | buc | 1,000 |
| 42 | pret | Contor digital monofazat 5-50A 230V IP51 RS485 | buc | 1,000 |
| 43 | pret | Panou electric din PVC 2x12 module, cu usa transparenta, IP40 (435*325*160mm) | buc | 1,000 |