| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Instrumente de măsurat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Termometru cu rezistență |  |  |  | echivalent-ТСП-1088 5Ц2.822.083-25; 50П/В; L = 2000 mm ГОСТ 6651:2009 «Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний». - Standardele echivalent cu: SM GOST 6651:2010 Sistemul de stat de asigurare a uniformităţii măsurărilor. Traductoare de temperatură cu rezistenţă din platină, cupru şi nichel. Cerinţe tehnice generale şi metode de încercări SM SR EN 60751:2012 Termometre industriale cu rezistenţă de platină şi senzori termometrici de platina SM EN 50446:2017 Termometre cu termocuplu drept cu tub de protecţie metalic sau ceramic şi accesorii |  |  |  |  |
| Termometru cu rezistență |  |  |  | echivalent-ТСП-1088 5Ц2.822.085-39; 50П/В; L = 200 mm ГОСТ 6651:2009 «Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний». - Standardele echivalent cu: SM GOST 6651:2010 Sistemul de stat de asigurare a uniformităţii măsurărilor. Traductoare de temperatură cu rezistenţă din platină, cupru şi nichel. Cerinţe tehnice generale şi metode de încercări SM SR EN 60751:2012 Termometre industriale cu rezistenţă de platină şi senzori termometrici de platina SM EN 50446:2017 Termometre cu termocuplu drept cu tub de protecţie metalic sau ceramic şi accesorii |  |  |  |  |
| Termometru cu rezistență |  |  |  | echivalent -ТСМ-1088 5Ц2.822.027-12; 50М/В; L = 2000 mm ГОСТ 6651:2009 «Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний». - Standardele echivalent cu: SM GOST 6651:2010 Sistemul de stat de asigurare a uniformităţii măsurărilor. Traductoare de temperatură cu rezistenţă din platină, cupru şi nichel. Cerinţe tehnice generale şi metode de încercări SM SR EN 60751:2012 Termometre industriale cu rezistenţă de platină şi senzori termometrici de platina SM EN 50446:2017 Termometre cu termocuplu drept cu tub de protecţie metalic sau ceramic şi accesorii |  |  |  |  |
| Termometru cu rezistență |  |  |  | echivalent -ТСМ-1088 5Ц2.822.027-48; 50М/В; L = 320 mm ГОСТ 6651:2009 «Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний». - Standardele echivalent cu: SM GOST 6651:2010 Sistemul de stat de asigurare a uniformităţii măsurărilor. Traductoare de temperatură cu rezistenţă din platină, cupru şi nichel. Cerinţe tehnice generale şi metode de încercări SM SR EN 60751:2012 Termometre industriale cu rezistenţă de platină şi senzori termometrici de platina SM EN 50446:2017 Termometre cu termocuplu drept cu tub de protecţie metalic sau ceramic şi accesorii |  |  |  |  |
| Termometru cu rezistență |  |  |  | echivalent -ТСМ-1088 5Ц2.822.027-47; 50М/В; L = 250 mm ГОСТ 6651:2009 «Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний». - Standardele echivalent cu: SM GOST 6651:2010 Sistemul de stat de asigurare a uniformităţii măsurărilor. Traductoare de temperatură cu rezistenţă din platină, cupru şi nichel. Cerinţe tehnice generale şi metode de încercări SM SR EN 60751:2012 Termometre industriale cu rezistenţă de platină şi senzori termometrici de platina SM EN 50446:2017 Termometre cu termocuplu drept cu tub de protecţie metalic sau ceramic şi accesorii |  |  |  |  |
| Termometru cu rezistență |  |  |  | echivalent -ТСМ-1088 5Ц2.822.027-45; 50М/В; L = 160 mm ГОСТ 6651:2009 «Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний». - Standardele echivalent cu: SM GOST 6651:2010 Sistemul de stat de asigurare a uniformităţii măsurărilor. Traductoare de temperatură cu rezistenţă din platină, cupru şi nichel. Cerinţe tehnice generale şi metode de încercări SM SR EN 60751:2012 Termometre industriale cu rezistenţă de platină şi senzori termometrici de platina SM EN 50446:2017 Termometre cu termocuplu drept cu tub de protecţie metalic sau ceramic şi accesorii |  |  |  |  |
| Termometru cu rezistență |  |  |  | echivalent -ТСМ- 1388.034.-5, 5Ц2.822.24-01;gr.50M, clasa B,20/5, L fir=2000mm., desen fig.3, schema de conexiune B ГОСТ 6651:2009 «Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний». - Standardele echivalent cu: SM GOST 6651:2010 Sistemul de stat de asigurare a uniformităţii măsurărilor. Traductoare de temperatură cu rezistenţă din platină, cupru şi nichel. Cerinţe tehnice generale şi metode de încercări SM SR EN 60751:2012 Termometre industriale cu rezistenţă de platină şi senzori termometrici de platina SM EN 50446:2017 Termometre cu termocuplu drept cu tub de protecţie metalic sau ceramic şi accesorii |  |  |  |  |
| Termocuplu |  |  |  | echivalent -ТХА-2088 5Ц2.822.050-22; К/1; L = 200 mm ГОСТ Р 8.585-2001 “Термопары. Номинальные статические характеристики преобразования”. - Standardele echivalent cu: ГОСТ Р 8.585-2001 “Термопары.Номинальные статические характеристики преобразования”. SM EN IEC 60584-3:2021 Termocupluri. Partea 3: Cabluri de extensie şi compensare. Toleranţe şi metode de identificare |  |  |  |  |
| Termocuplu |  |  |  | echivalent -ТХА-2088 5Ц2.822.050-12; К/1; L = 160 mm ГОСТ Р 8.585-2001 “Термопары. Номинальные статические характеристики преобразования”. - Standardele echivalent cu: ГОСТ Р 8.585-2001 “Термопары.Номинальные статические характеристики преобразования”. SM EN IEC 60584-3:2021 Termocupluri. Partea 3: Cabluri de extensie şi compensare. Toleranţe şi metode de identificare |  |  |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Termometru tehnic cu lichid |  |  |  | echivalent -ТЖСТ-50, 0-100°С ; preț diviziune 10C ; L = 100 mm..executare drept 1П. ГОСТ 28498-90 “Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний”. - Standardele echivalent cu: ГОСТ 28498-90 “Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний”. - SM EN 13485:2017 Termometre pentru măsurarea temperaturii aerului şi produselor pentru transportul, depozitarea şi distribuţia produselor alimentare refrigerate, congelate, îngheţate şi a îngheţatei. Încercări, caracteristici tehnice şi funcţionale EN 13485:2001 Thermometers for measuring the air and product temperature for the transport, storage and distribution of chilled, frozen, deep-frozen/quick-frozen food and ice cream - Tests, performance, suitability |  |  |  |  |
| Termometru tehnic cu lichid |  |  |  | echivalent -ТTЖ-M-, scara 0-150°С ; lichid-alcool, preț diviziune 10C ; L = 100 mm., executare unghiular 1 Г ГОСТ 28498-90 “Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний”. - Standardele echivalent cu: ГОСТ 28498-90 “Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний”. - SM EN 13485:2017 Termometre pentru măsurarea temperaturii aerului şi produselor pentru transportul, depozitarea şi distribuţia produselor alimentare refrigerate, congelate, îngheţate şi a îngheţatei. Încercări, caracteristici tehnice şi funcţionale EN 13485:2001 Thermometers for measuring the air and product temperature for the transport, storage and distribution of chilled, frozen, deep-frozen/quick-frozen food and ice cream - Tests, performance, suitability |  |  |  |  |
| Termometru instalarea pe perete |  |  |  | echivalent -ТTЖ-M-У, scara 0-100°С ; lichid-alcool, tehnic,preț diviziune 10C ГОСТ 28498-90 “Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний”. - Standardele echivalent cu: ГОСТ 28498-90 “Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний”. - SM EN 13485:2017 Termometre pentru măsurarea temperaturii aerului şi produselor pentru transportul, depozitarea şi distribuţia produselor alimentare refrigerate, congelate, îngheţate şi a îngheţatei. Încercări, caracteristici tehnice şi funcţionale EN 13485:2001 Thermometers for measuring the air and product temperature for the transport, storage and distribution of chilled, frozen, deep-frozen/quick-frozen food and ice cream - Tests, performance, suitability |  |  |  |  |
| Termometru instalarea pe perete |  |  |  | echivalent - scara 0-50°С ; lichid-alcool,tehnic,preț diviziune 10C ; executare drept, ГОСТ 28498-90 “Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний”. - Standardele echivalent cu: ГОСТ 28498-90 “Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний”. - SM EN 13485:2017 Termometre pentru măsurarea temperaturii aerului şi produselor pentru transportul, depozitarea şi distribuţia produselor alimentare refrigerate, congelate, îngheţate şi a îngheţatei. Încercări, caracteristici tehnice şi funcţionale EN 13485:2001 Thermometers for measuring the air and product temperature for the transport, storage and distribution of chilled, frozen, deep-frozen/quick-frozen food and ice cream - Tests, performance, suitability |  |  |  |  |
| Termometru digital |  |  |  | echivalent -ScanTemp 385, diapazonul de măsurare +30°÷ 380°C ГОСТ 28498-90 “Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний”. |  |  |  |  |
| Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manometre |  |  |  | echivalent МП 100 DN100, M20*1,5 diapazonul de măsurare 0-10 bar, cl. de exactitate 2,5 ГОСТ 2405-88 “Manometre, vacuumetre şi manovacuumetre indicatoare. Condiţii tehnice universale” - Standardele echivalent cu: ГОСТ 2405-88 “Manometre, vacuumetre şi manovacuumetre indicatoare. Condiţii tehnice universale”. - SM SR EN 837-1:2013 Manometre. Partea 1: Manometre cu tub Bourdon. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiţii tehnice şi încercări - SM SR EN 837-2:2013 Manometre. Partea 2: Recomandări pentru alegerea şi montarea manometrelor SM SR EN 837-3:2013 Manometre. Partea 3: Manometre cu membrană şi manometre cu capsulă. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiţii tehnice şi încercări |  |  |  |  |
| Manometre |  |  |  | echivalent МП 100 DN100, M20*1,5 diapazonul de măsurare 0-16 bar, cl. de exactitate 2,5 ГОСТ 2405-88 “Manometre, vacuumetre şi manovacuumetre indicatoare. Condiţii tehnice universale” - Standardele echivalent cu: ГОСТ 2405-88 “Manometre, vacuumetre şi manovacuumetre indicatoare. Condiţii tehnice universale”. - SM SR EN 837-1:2013 Manometre. Partea 1: Manometre cu tub Bourdon. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiţii tehnice şi încercări - SM SR EN 837-2:2013 Manometre. Partea 2: Recomandări pentru alegerea şi montarea manometrelor SM SR EN 837-3:2013 Manometre. Partea 3: Manometre cu membrană şi manometre cu capsulă. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiţii tehnice şi încercări |  |  |  |  |
| Manometre |  |  |  | echivalent МП 100 DN100, M20*1,5 diapazonul de măsurare 0-25 bar, cl. de exactitate 2,5 ГОСТ 2405-88 “Manometre, vacuumetre şi manovacuumetre indicatoare. Condiţii tehnice universale” - Standardele echivalent cu: ГОСТ 2405-88 “Manometre, vacuumetre şi manovacuumetre indicatoare. Condiţii tehnice universale”. - SM SR EN 837-1:2013 Manometre. Partea 1: Manometre cu tub Bourdon. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiţii tehnice şi încercări - SM SR EN 837-2:2013 Manometre. Partea 2: Recomandări pentru alegerea şi montarea manometrelor SM SR EN 837-3:2013 Manometre. Partea 3: Manometre cu membrană şi manometre cu capsulă. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiţii tehnice şi încercări |  |  |  |  |
| Manometre |  |  |  | echivalent МТП 160 DN160, M12*1,5 diapazonul de măsurare 0-1 bar, cl. de exactitate 2,5 ГОСТ 2405-88 “Manometre, vacuumetre şi manovacuumetre indicatoare. Condiţii tehnice universale” - Standardele echivalent cu: ГОСТ 2405-88 “Manometre, vacuumetre şi manovacuumetre indicatoare. Condiţii tehnice universale”. - SM SR EN 837-1:2013 Manometre. Partea 1: Manometre cu tub Bourdon. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiţii tehnice şi încercări - SM SR EN 837-2:2013 Manometre. Partea 2: Recomandări pentru alegerea şi montarea manometrelor SM SR EN 837-3:2013 Manometre. Partea 3: Manometre cu membrană şi manometre cu capsulă. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiţii tehnice şi încercări |  |  |  |  |
| Manometre |  |  |  | echivalent МТП 160 DN160, M12*1,5 diapazonul de măsurare 0-6 bar, cl. de exactitate 2,5 ГОСТ 2405-88 “Manometre, vacuumetre şi manovacuumetre indicatoare. Condiţii tehnice universale” - Standardele echivalent cu: ГОСТ 2405-88 “Manometre, vacuumetre şi manovacuumetre indicatoare. Condiţii tehnice universale”. - SM SR EN 837-1:2013 Manometre. Partea 1: Manometre cu tub Bourdon. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiţii tehnice şi încercări - SM SR EN 837-2:2013 Manometre. Partea 2: Recomandări pentru alegerea şi montarea manometrelor SM SR EN 837-3:2013 Manometre. Partea 3: Manometre cu membrană şi manometre cu capsulă. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiţii tehnice şi încercări |  |  |  |  |
| Manometre |  |  |  | echivalent МТП 160 DN160, M12*1,5 diapazonul de măsurare 0-10 bar, cl. de exactitate 2,5 ГОСТ 2405-88 “Manometre, vacuumetre şi manovacuumetre indicatoare. Condiţii tehnice universale” - Standardele echivalent cu: ГОСТ 2405-88 “Manometre, vacuumetre şi manovacuumetre indicatoare. Condiţii tehnice universale”. - SM SR EN 837-1:2013 Manometre. Partea 1: Manometre cu tub Bourdon. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiţii tehnice şi încercări - SM SR EN 837-2:2013 Manometre. Partea 2: Recomandări pentru alegerea şi montarea manometrelor SM SR EN 837-3:2013 Manometre. Partea 3: Manometre cu membrană şi manometre cu capsulă. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiţii tehnice şi încercări |  |  |  |  |
| Manometre |  |  |  | echivalent МТП 160 DN160, M12*1,5 diapazonul de măsurare 0-16 bar, cl. de exactitate 2,5 ГОСТ 2405-88 “Manometre, vacuumetre şi manovacuumetre indicatoare. Condiţii tehnice universale” - Standardele echivalent cu: ГОСТ 2405-88 “Manometre, vacuumetre şi manovacuumetre indicatoare. Condiţii tehnice universale”. - SM SR EN 837-1:2013 Manometre. Partea 1: Manometre cu tub Bourdon. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiţii tehnice şi încercări - SM SR EN 837-2:2013 Manometre. Partea 2: Recomandări pentru alegerea şi montarea manometrelor SM SR EN 837-3:2013 Manometre. Partea 3: Manometre cu membrană şi manometre cu capsulă. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiţii tehnice şi încercări |  |  |  |  |
| Manometre |  |  |  | echivalent МТП 160 DN160, M12*1,5 diapazonul de măsurare 0-25 bar, cl. de exactitate 2,5 ГОСТ 2405-88 “Manometre, vacuumetre şi manovacuumetre indicatoare. Condiţii tehnice universale” - Standardele echivalent cu: ГОСТ 2405-88 “Manometre, vacuumetre şi manovacuumetre indicatoare. Condiţii tehnice universale”. - SM SR EN 837-1:2013 Manometre. Partea 1: Manometre cu tub Bourdon. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiţii tehnice şi încercări - SM SR EN 837-2:2013 Manometre. Partea 2: Recomandări pentru alegerea şi montarea manometrelor SM SR EN 837-3:2013 Manometre. Partea 3: Manometre cu membrană şi manometre cu capsulă. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiţii tehnice şi încercări |  |  |  |  |
| Manometre |  |  |  | echivalent МТП 80 DN80, M12*1,5 diapazonul de măsurare 0-6 bar, cl. de exactitate 2,5 ГОСТ 2405-88 “Manometre, vacuumetre şi manovacuumetre indicatoare. Condiţii tehnice universale” - Standardele echivalent cu: ГОСТ 2405-88 “Manometre, vacuumetre şi manovacuumetre indicatoare. Condiţii tehnice universale”. - SM SR EN 837-1:2013 Manometre. Partea 1: Manometre cu tub Bourdon. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiţii tehnice şi încercări - SM SR EN 837-2:2013 Manometre. Partea 2: Recomandări pentru alegerea şi montarea manometrelor SM SR EN 837-3:2013 Manometre. Partea 3: Manometre cu membrană şi manometre cu capsulă. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiţii tehnice şi încercări |  |  |  |  |
| Manometre |  |  |  | echivalent МТП 80 DN80, M12*1,5 diapazonul de măsurare 0-10 bar, cl. de exactitate 2,5 ГОСТ 2405-88 “Manometre, vacuumetre şi manovacuumetre indicatoare. Condiţii tehnice universale” - Standardele echivalent cu: ГОСТ 2405-88 “Manometre, vacuumetre şi manovacuumetre indicatoare. Condiţii tehnice universale”. - SM SR EN 837-1:2013 Manometre. Partea 1: Manometre cu tub Bourdon. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiţii tehnice şi încercări - SM SR EN 837-2:2013 Manometre. Partea 2: Recomandări pentru alegerea şi montarea manometrelor SM SR EN 837-3:2013 Manometre. Partea 3: Manometre cu membrană şi manometre cu capsulă. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiţii tehnice şi încercări |  |  |  |  |
| Manometre cu contacte electrice |  |  |  | echivalent ЭКМ DN160, M20*1,5 diapazonul de măsurare 0-1 kgf/cm2, cl. de exactitate 2,5 ГОСТ 2405-88 “Manometre, vacuumetre şi manovacuumetre indicatoare. Condiţii tehnice universale” - Standardele echivalent cu: ГОСТ 2405-88 “Manometre, vacuumetre şi manovacuumetre indicatoare. Condiţii tehnice universale”. - SM SR EN 837-1:2013 Manometre. Partea 1: Manometre cu tub Bourdon. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiţii tehnice şi încercări - SM SR EN 837-2:2013 Manometre. Partea 2: Recomandări pentru alegerea şi montarea manometrelor SM SR EN 837-3:2013 Manometre. Partea 3: Manometre cu membrană şi manometre cu capsulă. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiţii tehnice şi încercări |  |  |  |  |
| Manometre pentru gaz |  |  |  | echivalent ТМ-2 DN50, M12*1,5 diapazonul de măsurare 0-6 bar, cl. de exactitate 2,5 ГОСТ 2405-88 “Manometre, vacuumetre şi manovacuumetre indicatoare. Condiţii tehnice universale” - Standardele echivalent cu: ГОСТ 2405-88 “Manometre, vacuumetre şi manovacuumetre indicatoare. Condiţii tehnice universale”. - SM SR EN 837-1:2013 Manometre. Partea 1: Manometre cu tub Bourdon. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiţii tehnice şi încercări - SM SR EN 837-2:2013 Manometre. Partea 2: Recomandări pentru alegerea şi montarea manometrelor SM SR EN 837-3:2013 Manometre. Partea 3: Manometre cu membrană şi manometre cu capsulă. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiţii tehnice şi încercări |  |  |  |  |
| Manovacumetre |  |  |  | echivalent МВПЗ-У DN100, M12*1,5 diapazonul de măsurare -1+3kgf/cm2, cl. de exactitate 2,5 ГОСТ 2405-88 “Manometre, vacuumetre şi manovacuumetre indicatoare. Condiţii tehnice universale” - Standardele echivalent cu: ГОСТ 2405-88 “Manometre, vacuumetre şi manovacuumetre indicatoare. Condiţii tehnice universale”. - SM SR EN 837-1:2013 Manometre. Partea 1: Manometre cu tub Bourdon. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiţii tehnice şi încercări - SM SR EN 837-2:2013 Manometre. Partea 2: Recomandări pentru alegerea şi montarea manometrelor SM SR EN 837-3:2013 Manometre. Partea 3: Manometre cu membrană şi manometre cu capsulă. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiţii tehnice şi încercări |  |  |  |  |
| TOTAL General |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________